采购需求
说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 招标文件中标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。标注“▲”为重要性的条款，未达到这些指标要求的将被严重扣分，但不会导致废标。
6、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
一、采购内容

本项目设备采购费用招标控制总价为312.095万元内。

分为空调及冷库类，办公用具及零星类、电脑IT及试听系统类、叉车、分拣线及生产用具类

空调、冷库类、检测仪器类共5个类别，每一个类别为一个分标进行公开招标采购。

★投标报价不能超过控制价。

分标1：办公用具及零星类
	序号
	中心
	项目
	品名
	          建议参数

“★”号的条款为实质性条款，必须满足
“▲”为重要性的条款，未达到这些指标要求的将被严重扣分
	单位
	数量
	现控制价（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	分拣中心
	桌椅
	办公桌
	★规格：约2000×800×750mm
材料要求：
▲1、贴面板材：优质板。
2、基材：优质绿色环保产品,经防潮、防腐、防虫等化学处理。符合QB/T2280国际标准。
3、优质五金配件。
	张
	1
	0.145

	
	
	桌椅
	办公椅
	规格：常规
★材料要求：黑色PP料背架，带固定腰靠，原位锁定底盘，PP固定扶手
	张
	1
	0.03

	2
	
	柜
	文件柜
	★规格：约宽1000×高1000×深500mm
材料要求
▲基材：柜体和部件全部采用优质钢板，钢板厚度：柜体0.7mm以上，搁板加强筋板厚1.0mm以上。
柜门：推拉玻璃门。
五金配件:选用优质五金配件。
	个
	4
	0.24

	3
	
	沙发
	沙发
	★1、3+1+1皮质沙发+1木质茶几组合；                                ★2、沙发尺寸：约2200*1000*900mm；

沙发材质：椅身采用优质西皮,高密度回弹海绵,橡木椅架,漆面采用高级哑光聚脂漆,PE底漆.
★3、茶几尺寸：约1200*600*450mm；

面材采用AAA级木皮贴面；基材选用优质环保人造板,强度高，不变形、承重性强，达国家级环保标准；台面采用含水率低于9%的木封边；引用 “五底三面” 油漆工艺；采用的导轨吸声性能好、承载力强
	套
	1
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	会客台
	会客台+椅子
	★1、1+4组合；

★2、会客台尺寸：1200*1200*760mm；

面材采用AAA级木皮贴面；基材选用优质环保人造板,强度高，不变形、承重性强，达国家级环保标准；台面采用含水率低于9%的木封边；引用 “五底三面” 油漆工艺；采用的导轨吸声性能好、承载力强

3、会客椅：椅身采用优质西皮,高密度回弹海绵,橡木椅架,漆面采用高级哑光聚脂漆,PE底漆.
	套
	1
	0.45

	5
	
	柜
	保险柜
	★尺寸：约440*400*700mm；
门型：单开门；
LED触摸屏控制；有蜂鸣报警功能
门板厚度：5MM
锁栓直径：20MM
面板材质：高强度ABS
箱体材质：高密度低碳合金钢
门锁种类：电子密码锁+机械锁
	个
	1
	0.16

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	桌椅
	电脑桌、电脑椅
	★1、电脑桌尺寸：约1200*600*760；

面材：采用三聚氰胺纸贴面，基材：采用E1级优质刨花板；经防潮、防腐、防虫等化学处理，含水率≤11%；五金配件：采用优质三节路轨、门铰等五金配件。                      

 2、电脑椅：背加扶手；优质尼龙；
	套
	6
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	柜
	文件柜
	★铁皮，中二斗文件柜；
尺寸：约1800*850*390mm*0.6mm(加厚），双开上下分层。
	套
	1
	0.1

	8
	
	会客台
	会客台+椅子
	★1、1+4组合；

★2、会客台尺寸：约1200*1200*760mm；

面材采用AAA级木皮贴面；基材选用优质环保人造板,强度高，不变形、承重性强，达国家级环保标准；台面采用含水率低于9%的木封边；引用 “五底三面” 油漆工艺；采用的导轨吸声性能好、承载力强

3、会客椅：椅身采用优质西皮,高密度回弹海绵,橡木椅架,漆面采用高级哑光聚脂漆,PE底漆.
	套
	1
	0.45

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	沙发
	沙发
	★1、3+1+1皮质沙发+1木质茶几组合；                                ★2、沙发尺寸：约2200*1000*900mm；

沙发材质：椅身采用优质西皮,高密度回弹海绵,橡木椅架,漆面采用高级哑光聚脂漆,PE底漆.

★3、茶几尺寸：约1200*600*450mm；

面材采用AAA级木皮贴面；基材选用优质环保人造板,强度高，不变形、承重性强，达国家级环保标准；台面采用含水率低于9%的木封边；引用 “五底三面” 油漆工艺；采用的导轨吸声性能好、承载力强
	套
	1
	0.5

	10
	展示中心
	桌椅
	电脑桌
	规格：1200*600*760              
     单人位（含柜）；                             材★材质：刨花板/三聚氰胺人造板
	张
	3
	0.67 

	
	
	
	电脑椅
	★材质：网布及钢制脚；          
     尺寸：常规
	张
	3
	

	11
	
	茶几沙发
	会客台、沙发
	★类别：3+1+1+茶几;        
★材质：皮质    
尺寸：3人位；
茶几规格：约0.6CM*0.6CM
适用场景：会客区，办公室，接待
	套
	1
	0.895

	12
	
	
	
	类别：沙发+茶几组合             
★材质：布艺沙发；
尺寸：3人位；
★茶几规格：约140CM×宽73CM×高54CM，带智能煮水系统 
 风格：现代简约；
	
	1
	

	13
	检测中心
	桌椅
	接待台
	规格：约2000×800×750mm

材料要求：

1、贴面板材：优质E0级三氨板；

2、基材：采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品,经防潮、防腐、防虫等化学处理。

3、优质五金配件。
	张
	1
	0.19

	14
	
	桌椅
	办公桌
	规格：约2000×800×750mm

材料要求：

★1、贴面板材：优质E0级三氨板；

2、基材：采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品,经防潮、防腐、防虫等化学处理。

3、优质五金配件。
	张
	2
	0.29

	15
	
	桌椅
	办公椅
	规格：常规

★材料要求：黑色PP料背架，带固定腰靠，原位锁定底盘，PP固定扶手
	张
	6
	0.18

	16
	
	柜
	文件柜
	规格：约宽850×高1800×深390mm

材料要求

★基材：柜体和部件全部采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度：柜体0.7mm，搁板加强筋板厚1.0mm。

表面装饰：环氧树脂静电塑粉进行表面喷塑。

柜门：四门、平开门式、上层为玻璃门。

五金配件:选用优质五金配件。
	个
	6
	0.48

	17
	商务中心
	
	会议桌（小会议室）
	1、尺寸：约3600*1400*750（mm）；

2、贴面板材：优质E1级三氨板；

★3、基材：采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品；
	套
	1
	2.6

	18
	
	
	会议桌（大会议室）
	1、尺寸：约7000*2000*750（mm）；

2、贴面板材：优质E1级三氨板；

★3、基材：采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品；
	套
	1
	

	19
	
	
	会议条桌
	1、尺寸：约1200*400*750（mm）；

1、贴面板材：优质E1级三氨板；

★2、基材：采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品；
	张
	6
	

	20
	
	
	班前椅
	黑色PP料背架，带固定腰靠 ·40密度高回弹中软切割海绵 ·原位锁定底盘 ·PP固定扶手 ·25管1.8厚黑色烤漆
	张
	42
	

	21
	
	办公室配套
	电脑桌
	1、尺寸：约1200*600*760MM

2、面材：采用三聚氰胺纸贴面；

3、★基材：采用E1级优质刨花板；经防潮、防腐、防虫等化学处理。
	张
	20
	2.3

	22
	
	
	电脑椅
	1、轮子和脚采用尼龙材质；

2、三级气压棒中管2.0厚。
	张
	20
	0.45

	23
	
	接待室配套
	3人沙发
	★1、尺寸：标准3人沙发；
▲2、面料:选用优质西皮；
2、框架：优质实木框架，并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；
3、海棉：采用高密度定型海绵。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。
	张
	6
	0.56

	24
	
	
	单人沙发
	★1、尺寸：标准单人沙发；
▲2、面料:选用优质西皮；
2、框架：优质实木框架，并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；
3、海棉：采用高密度定型海绵。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。
	张
	4
	

	25
	
	
	长茶几
	★1、尺寸：约1200*600*430mm；
▲2、材质：上下层12mm黑色钢化玻璃，不锈钢架；
	张
	4
	

	26
	
	
	方茶几
	★1、尺寸：约600*600*430mm；
▲2、材质：上下层12mm黑色钢化玻璃，不锈钢架；
	张
	8
	

	27
	展示中心
	饮水机
	饮水机
	自来水直连
台式一开一温
功率：2000W
电压：220V
内胆容量：18L或以上
	台
	1
	0.27 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	12.363


分标2：电脑IT及试听系统类
	序号
	地点
	项目
	品名
	         参数
“★”号的条款为实质性条款，必须满足
“▲”为重要性的条款，未达到这些指标要求的将被严重扣分
	单位
	数量
	控制价

（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	分拣中心
	IT
	台式电脑
	整套品牌或组装电脑，含鼠标键盘等必备配件。

其中主要参数如下：
▲CPU：3.7G 14NM 双核四线程 

▲内存：4G 2666 
▲SSD：256G 
▲显示器：21.5寸广视角，镜面屏 VGA 
	套
	1
	0.3

	2
	
	IT
	打印机
	★类型 彩色激光打印机

▲黑白打印速度 A4：18ppm，letter：19ppm
▲彩色打印速度 A4：4ppm，letter：4ppm
▲网络功能 支持有线、无线打印
硒鼓寿命 LD181：20000页，随机硒鼓：20000页
	台
	1
	0.2

	3
	
	IT
	台式电脑
	整套品牌或组装电脑，含鼠标键盘等必备配件。

其中主要参数如下：

▲CPU：3.7G 14NM 双核四线程 

▲内存：4G 2666 
▲SSD：256G 
▲显示器：21.5寸广视角，镜面屏 VGA 
	套
	4
	1.2

	4
	
	视听
	座机
	▲1. 数字录音功能。

2．附带1G存储，可支持长达16小时录音功能。
	台
	1
	0.03

	5
	综合展示中心
	IT
	台式电脑
	整套品牌或组装电脑，含鼠标键盘等必备配件。

其中主要参数如下：
CPU：八核，硬盘：360G固态硬盘 内存： 16G 显卡：3G 独显，主板： 全固态电容主板
	套
	3
	1.5

	6
	
	视听
	55寸拼缝液晶超窄边拼接显示系统 
	55寸液晶拼接单元 9台

1.A+级面板

★2.显示器对角线为55英寸，

▲3.可视视角≥178度，亮度≥500,CD/㎡;对比度≧1400:1，双边无理拼接≦3.5MM；

▲4.物理分辨率1920*1080；


	套
	1
	9.82

	
	
	
	
	HDMI高清分配器

▲1.符合HDMI1.4标准，兼容HDPC1.2，支持CEC;

2.支持30/36位深色技术；

3.支持4K分辨率；

4.支持视频格式。;

5.支持音频格式


	
	
	

	
	
	
	
	铝型材壁挂支架 9个

方便调节
	
	
	

	
	
	
	
	控制系统

▲1.可对屏幕开关机、色温等进行控制；

▲2.可运行WINDOW9X/NT/2000/XP/WIN7/VISTA环境；

▲3.可设置智能开机时间。

▲4.支持字幕功能，可以设置滚动字幕大小、位置、颜色、速度、背景；

5.可提供开发包
	
	
	

	
	
	
	
	音响功放

1.主扩音放大器2台

2.音频转换器。

3.吊架

其他

▲1.包物流及运费；

▲2.包安装调试；

▲3.包使用培训
	
	
	

	7
	商务中心
	会议室设备及配套（包安装调试）
	投影仪1
	大会议室
★(1) 显示技术：DLP 芯片；
★(2) 分辨率：1280×800；支持16:9和4:3；
★(3) 亮度:≥4500流明；
★(4) 对比度：≥18000：1；
▲(5)变焦镜头1.36倍以上（含）；
▲(6) MHL移动高清接口；
▲(7) 具有HDMI、HDMI(1.4/MHL)、VGA输入输出、视频RCA_1pin×1、D-SUB控制接口、音频输入Mini jack×1、音频输出Mini jack×1、USB A B型口；
▲(8) 自带扬声器；
	套
	1
	7.47

	
	
	
	投影仪2
	小会议室
★(1) 显示技术：DLP 芯片；
★(2) 分辨率：1280×800；支持16:9和4:3；
★(3) 亮度:≥3300流明；
★(4) 对比度：≥18000：1；
▲(5) 变焦镜头1.1倍以上（含）；
▲(6) MHL移动高清接口；
▲(7) 具有HDMI、HDMI(1.4/MHL)、VGA输入输出、视频RCA_1pin×1、D-SUB控制接口、音频输入Mini jack×1、音频输出Mini jack×1、USB A B型口；
▲(8) 自带扬声器；
	套
	1
	

	
	
	
	投影幕1
	
★尺寸150寸；比例：16：9；材料：白塑；可视度：175度；增益倍数：1.2；投影方式：前投影
	套
	1
	

	
	
	
	投影幕2
	★尺寸100寸；比例：16：9；材料：白塑；可视度：175度；增益倍数：1.2；投影方式：前投影
	套
	1
	

	
	
	
	音响
	功放功能特点：
▲1.具有回声（ECHO）调节、效果重复次数（REPEAT）调节、混响延时（DELAY）等音效调节功能；
★2.支持U盘、SD卡存储、播放歌曲
★3.2路话筒，2路线路输入，每路输入音量、高音、低音独立调节；
▲4.内置蓝牙模块，与蓝牙音源设备配对连接，实现无线音频传输；
★5.4路输出，每路输出可独立调节音量；
技术参数：
▲1.输出功率：≥4×300W
	套
	1
	

	
	
	
	音箱
	音箱功能特点：
▲1.定阻音箱，阻抗 8Ω
★2.输入功率 250W(额定)
▲3.灵敏度(1W/1m) 95dB/1W1米
▲4.单元组成：低音单元：8"；高音单元2"；2分频；
5.频率响应(-1dB) 60-18000Hz
6.频率响应(-3dB) 50-20000Hz
7.覆盖角度(-6dB) 90度(H)×60度(V)
★8.安装方式：吊顶安装，安装支架可承重20KG以上；
9.输入连接器 2个NL4插座
10.连接 1+、2+/正极；1-、2-/负极
	对
	2
	

	
	
	
	手持话筒
	功能特点：
★1.频段类型：UHF；
▲2. 100个以上可选择频点;
3.对频方式：FM调频; 
▲4.液晶LCD显示:频率频道、射频强度、静音、天线内部分极及菜单内各指标调节内容
★5.使用距离：100米或以上
★6.麦克风数量：2支
	套
	2
	

	
	
	
	机柜
	★机柜：冷轧钢材料，脱脂静电喷塑；
尺寸：1290*600*800mm；
	个
	
	

	
	
	
	时序器
	★1.8路多功能国际多用途电源输出插座；
★2.内含微控制器，保证从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机；
★3.显示屏显示实时电压；
★4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W；
	台
	1
	

	8
	
	
	电脑及配套
	整套品牌或组装电脑，含鼠标键盘等必备配件。

其中主要参数如下：
主机配置：
★1、CPU：八核
★2、显卡：独立显卡，VGA、HDMI接口；显存位宽：64BIT；显存容量：2G；
★3、内存：8G
★4、硬盘：固态硬盘 360G
★5、鼠标、键盘
★显示器配置：21.5寸广视角，镜面屏 
	套
	2
	0.6

	合计：
	21.12


分标3：叉车、分拣线及生产用具类

	序号
	中心
	项目
	品名
	           参数
“★”号的条款为实质性条款，必须满足
“▲”为重要性的条款，未达到这些指标要求的将被严重扣分
	单位
	数量
	控制价（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	分拣中心
	叉车
	叉车
	规格与功能要求

★冷库专用，双踏板系统，指尖控制系统，转弯半径≤1548mm
蓄电池平衡重式叉车
★起重量(KG): 1600
载荷中心距(MM):490-510
★运动方式:蓄电池
▲系统电压(V):48
▲门架形式:三级门架
尺寸：
★最大起升高度(MM):≥4770
★门架缩回高度(MM):2119-2200
★车体长度(含货叉)MM:2880-3000
★车体长度(不含货叉)MM:1880-2000
★车体宽度(MM):1083-1100
货叉尺寸厚*宽*长(MM)45*100*1000
	辆
	2
	40

	2
	
	自动分拣线
	分拣线
	见附件1
	套
	1
	14.5

	3
	
	自动分拣线
	分拣机
	见附件2
	套
	1
	17.6

	4
	
	计量工具
	磅秤
	500KG,精度0.1KG
	台
	2
	0.35

	5
	
	运输工具
	平板手推车
	平板四轮，0.6m*1m,花纹钢车板，热镀锌钢板材质，8寸轮，有扶手可折叠
	台
	10
	0.6

	6
	
	运输工具
	液压手推车
	3T，货叉长度>1220mm，货叉外宽685-700mm
	台
	2
	0.3

	7
	
	物资周转设施
	水果蔬菜转运包装筐
	聚乙烯(PE)材质，打包预冷用，尺寸不小于0.62m*0.4m*0.17m
	个
	200
	1.36

	8
	
	托板
	叉板
	松木，1.2M*1M，川字型底，木板厚度大于2.3CM
	块
	1000
	15.7

	合计：
	90.41


分标4 空调、冷库类

	序号
	中心
	项目
	品名
	          参数
“★”号的条款为实质性条款，必须满足
“▲”为重要性的条款，未达到这些指标要求的将被严重扣分
	单位
	数量
	控制价（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	分拣中心
	空调
	空调
	★5匹天花机（单冷)
▲能效等级：二级
制冷功率(W)：4200
制冷量(W)：12100
电压：380V                      
包含15米铜管、排水管等辅材      
含安装                       
	套
	4
	4.3

	2
	分拣中心
	空调
	空调
	★3匹柜机（单冷）
电辅加热功率(W)：1800W
▲能效等级：三级能效
制冷功率(W)：2470
制冷量(W)：7200W                          
含安装、辅材，包含8米铜管
	台
	1
	0.58

	3
	分拣中心
	空调
	空调
	★3匹柜机（单冷）
电辅加热功率(W)：1800W
▲能效等级：三级能效
制冷功率(W)：2470
制冷量(W)：7200W                          
含安装、辅材，包含8米铜管
	台
	1
	0.58

	4
	综合展示中心
	空调
	空调
	★3匹柜机（单冷）
	台
	2
	1.22

	5
	商务中心
	空调
	空调
	图纸另附
	套
	1
	52.5

	6
	检验中心
	空调
	空调
	★3P天花机（单冷）
220V单冷，铜管15m/台，排水管15m/台，包安装
	台
	2
	1.814

	7
	检验中心
	空调
	空调
	★1.5P挂机（单冷）
220V单冷，铜管23m/台、排水管23m/台，包安装
	台
	1
	0.41

	8
	检验中心
	空调
	空调
	★1P挂机（单冷）
220V单冷，需要铜管5m/台、排水管5m/台，包安装
	台
	4
	0.84

	9
	分拣中心
	冷库
	高温冷库
	见附件3
	间
	1
	12

	合计：
	74.244


分标5 检测仪器类

	序号
	中心
	项目
	品名
	          建议参数

“★”号的条款为实质性条款，必须满足
“▲”为重要性的条款，未达到这些指标要求的将被严重扣分
	单位
	数量
	新控制价

	
	
	
	
	
	
	
	（万元）

	1
	检测中心
	仪器
	气相色谱质谱联用仪
	见附件4
	台
	1
	45

	2
	
	仪器
	原子吸收分光光度计
	见附件5
	台
	1
	35

	3
	
	仪器
	食品安全分析仪
	见附件6
	台
	1
	3

	4
	
	仪器
	氮吹仪
	1.干式加热
	台
	1
	0.265

	
	
	
	
	★2.样品处理孔数：12个，加热块规格为Φ17mm。
	
	
	

	
	
	
	
	★3.温控精度：±1℃
	
	
	

	
	
	
	
	★4.温度范围：室温—150℃
	
	
	

	
	
	
	
	5.数字温控器，采用PID技术调节并可实现超温报警。
	
	
	

	
	
	
	
	6.分配室上各气针通道可组合使用或单独使用，分配室的高度可视需要调节。
	
	
	

	
	
	
	
	7.可能与溶剂接触的部件均采用不锈钢、合金或表面进行塑料喷涂。
	
	
	

	5
	
	仪器
	超声波清洗器
	★ 1.容量：10L
	台
	1
	0.287

	
	
	
	
	★2.温度设定范围：室温-80℃
	
	
	

	
	
	
	
	3.配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水
	
	
	

	
	
	
	
	★4.超声频率：40KHz
	
	
	

	
	
	
	
	★5.超声功率：200W
	
	
	

	
	
	
	
	★6.加热功率：600W
	
	
	

	
	
	
	
	7.工作时间可调：1-20min
	
	
	

	
	
	
	
	★8.清洗器主体材质为304优质不锈钢
	
	
	

	
	
	
	
	9.清洗器采用PTC贴片加热方式。
	
	
	

	6
	
	仪器
	微波消解仪
	见附件7
	台
	1
	7.38

	7
	
	仪器
	离心机
	★ 1. 转速：18500r/min
	台
	1
	1.015

	
	
	
	
	★2.最大容量：4×100ml
	
	
	

	
	
	
	
	★3.转速精度：±10r/min
	
	
	

	
	
	
	
	4.定时范围：1min～99min 59s
	
	
	

	
	
	
	
	5.最大相对离心力：23797×g
	
	
	

	
	
	
	
	6.整机功率：750W
	
	
	

	8
	
	仪器
	分析天平
	 ★1.称量范围：0-220g
	台
	1
	1

	
	
	
	
	★2.读数精度0.1mg
	
	
	

	
	
	
	
	3.秤盘直径：90mm
	
	
	

	
	
	
	
	4.校准方式：外部校准，自动校正，灵敏度可调，故障报警，全透明设计。
	
	
	

	
	
	
	
	5.液晶LCD显示器，前置水平仪，五面玻璃防风罩。
	
	
	

	
	
	
	
	★6.四级防震。
	
	
	

	
	
	
	
	7.全自动故障诊断，超载保护。
	
	
	

	
	
	
	
	8.左右除皮键。
	
	
	

	9
	
	仪器
	电子天平
	★1.精度0.01g，称量范围：0-300g
	台
	1
	0.03

	
	
	
	
	2.高清晰液晶显示屏
	
	
	

	
	
	
	
	★3.不锈钢秤盘
	
	
	

	
	
	
	
	4.全自动故障检测、超载保护
	
	
	

	
	
	
	
	5.自动外置砝码校准
	
	
	

	
	
	
	
	6.全量程去皮
	
	
	

	
	
	
	
	7.内置可充电电池
	
	
	

	10
	
	仪器
	电热鼓风烘箱
	1.电源电压：AC220V 50HZ
	台
	1
	0.7

	
	
	
	
	★2.控温范围：RT10-200℃
	
	
	

	
	
	
	
	★3.恒温波动度：±1.0℃
	
	
	

	
	
	
	
	★4.温度分辨率：0.1℃
	
	
	

	
	
	
	
	5.输入功率：1550W
	
	
	

	
	
	
	
	★6.容积：80L
	
	
	

	
	
	
	
	7.箱体内采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成。
	
	
	

	
	
	
	
	8.采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能。
	
	
	

	
	
	
	
	9.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。
	
	
	

	
	
	
	
	10.采用合成硅密封条，能长期高温运行。
	
	
	

	
	
	
	
	11.控温面板调节箱内进风和排气量大小。
	
	
	

	
	
	
	
	12独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断。
	
	
	

	11
	
	仪器
	全自动固相萃取仪
	12位
	台
	1
	1

	12
	
	仪器
	移液枪
	单通道，20-200ul，1把
	批
	1
	0.92

	
	
	
	
	单通道，1000-5000ul，1把
	
	
	

	
	
	
	
	12通道，20-200ul，1把
	
	
	

	13
	
	仪器
	UPS电池
	后备电2小时，供电设备功率6千瓦　
	套
	1
	1.3

	14
	
	配套
	化学试剂
	见附件8
	批
	1
	1.227

	15
	
	配套
	气体
	　氦气：含量：99.999%，40L/瓶，1瓶(含减压阀、气管）
	批
	1
	1.2

	
	
	
	
	高纯氩气：含量：99.999%，40L/瓶，1瓶(含减压阀、气管）
	
	
	

	
	
	
	
	乙炔：含量：99.999%，40L/瓶，1瓶(含减压阀、气管）
	
	
	

	16
	
	配套
	实验器皿
	见附件9
	批
	1
	0.569

	17
	
	配套
	实验家具
	见附件10
	批
	1
	9.757

	18
	
	配套
	立式展示冰柜
	容积：235升，单门
	台
	2
	0.6

	19
	
	配套
	蒸馏水器
	1.整机304不锈钢材料
	台
	1
	0.148

	
	
	
	
	★2.出水量：5L/h
	
	
	

	
	
	
	
	3.自动断水功能
	
	
	

	20
	
	配套
	试剂柜
	1.pp材质，双门带锁设计，可调节层板
	个
	3
	0.4

	
	
	
	
	2.900×450×1800mm
	
	
	

	21
	
	配套
	实验凳
	不锈钢骨架升降圆凳，PU皮革防静电加厚凳面 五爪脚 升降高度40-54cm
	张
	8
	0.16

	22
	
	配套
	通风系统
	见附件11
	套
	1
	3

	合计：
	113.958


附件1（分标3）
	荔枝分拣机

	规格
	1、产品材质：304不锈钢

	
	2、产品尺寸：6800/1400/800mm

	
	3、电源：380V

	
	4、功率：4KW

	
	5、处理量：1500-2000公斤/小时

	功能
	1、由无动力滑道、浸泡水池、提升机、滚杠分级机、果框输送机组成

	
	2、全304不锈钢材质组成

	
	3、无动力滑道由38MM轴筒组成，链排用38mm不锈钢管组成

	
	4、滚杠分组机由48mm不锈钢组成，果框输送机是皮带输送机，果蔬盛满后放在输送机上输送出去

	
	5、通过双螺旋转动，带动分级床上的滚杠，向前平行移动，并逐步增大滚杠之间的间隙，而使达到果蔬相对应的尺寸


[image: image1.png]


参考图

附件2（分标3）
	荔枝分拣线

	一、预冷池

	规格
	1、产品材质：304不锈钢

	
	2、产品尺寸：5000×1320×770mm；池深580mm；板材厚度5mm

	
	3、内置隔冰槽（尺寸350mm）

	
	4、内置隔筐栏，可以调节高度

	二、工作台

	规格
	1、产品材质：304不锈钢

	
	2、产品尺寸（长宽高）：3000×1320×770mm

	
	3、台面厚度5CM-7CM,结构稳固

	功能
	1、用于工人挑选叶果蔬物料去头尾

	
	2、挑选完后进入下一步切割

	三、双头切割机

	规格
	1、产品材质：304不锈钢

	
	2、产品尺寸：1180x550x1020mm

	
	3、电源：220V

	
	4、功率：1.7KW

	
	5、产量：叶菜类300-1000KG/H   球根茎类300-1000KG/H

	功能
	1、叶菜类：1-60mm可调

	
	2、球根茎类切片：2-10mm（可选）球根茎类切丝：2-10mm（可选）球根茎类切丁：6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、20mm（可选）

	
	3、一头是切球根茎类、球形类切成片，丝，丁

	
	4、一头是切叶菜类，可切片、切段、长短度可调

	四、提升机

	规格
	1、产品材质：304不锈钢

	
	2、产品尺寸：1450*600*1000mm

	
	3、电源：380V     

	
	4、功率：0.75KW

	
	5、处理量：500-1000公斤/小时

	功能
	1、用于各种果蔬的提升输送，能起到输送的作用

	
	2、能连接切割机和清洗机

	五、气泡清洗机

	规格
	1、产品材质：304不锈钢

	
	2、产品尺寸：3400×850×1350mm

	
	3、电源：380V

	
	4、功率：2.5KW

	
	5、处理量：500-1000公斤/小时

	功能
	1、带有循环过滤功能，清洗用水能循环使用，能根据实际生产情况补充及更换新水

	
	2、气体鼓泡震动清洗

	
	3、输送带电机可变频调速，能根据生产需要调节输送带输送速度

	
	4、带有二次清洗功能

	六、沥水机

	规格
	1、产品材质：304不锈钢

	
	2、产品尺寸：1850*900*900mm

	
	3、电源：380V

	
	4、功率：0.18kw

	
	5、处理量：500-1000公斤/小时

	功能
	1、由激振器产生振动源，可以使物料在筛网上抛起等以此起到震动沥水等作用

	
	2、能有效去除气泡清洗机输送过来的果蔬上的水份，可以起到平摊均匀的效果


附件3（分标4）
	高温冷库采购参数

	工程地址：茂名市市民大道66号

	库体尺寸：7*10*3M

	温度范围要求：零下7度至零上10度

	配置要求
	数量

	活塞式压缩机（25匹），功率18.5KW
	1

	冷库门：推拉门
	1

	聚氨酯高密度库板：
（密度：40-50，厚度：0.4-0.5）
	

	冷库板平衡窗
	1

	DD80风机
	2

	风机架
	2

	雪种加满
	

	冷却塔：25-30T
	1


附件4 （分标5）

气相色谱质谱联用仪技术参数
一、技术要求

1 EPC控制气路单元，恒压模式与恒流模式；可选分流/不分流进样方式。

组合扫描方式；仪器状态全程反控。
二、主要技术参数

质谱系统

★1质量数范围：1.5 amu 以上
2分辨率：单位质量分辨

★3灵敏度达到：1pg八氟萘 （全扫描）
4扫描速度：全程可调，最高10000u/s(数字扫描，步长0.1u)

▲5质量准确度达到：±0.2u

▲6质量稳定性级别：±0.10u以上

▲7离子源：电子轰击源，离子源多点加热系统；合金材质灯丝,双灯丝，独立加热系统，精确控温350℃以内。

8电子能量：70eV

★9四级杆：金属钼四级杆质量分析器

▲10检测器：电子倍增器，带-10000V高能打拿极

11接口：直接连接毛细管柱，独立控温，100～320℃

★12前级泵采用机械泵，高真空采用进口涡轮分子泵

13真空规为冷阴极电离真空计，检测范围1.0×10 -5 -1×10 2 Pa
14离子监测模式（SIM）可选60组

▲15全扫描模式（SCAN）时间达到200分钟

色谱系统

★1色谱具有电子流量控制单元（EPC）

2柱箱温控 

▲3柱箱可设定多阶程序升温
4进样口温控50℃～400℃

★5分流/不分流进样口，全自动气路系统

6 GC/MS毛细管连接装置

7超温保护装置

数据系统

1质谱工作站可进行自动／手动调谐；

2仪器故障诊断，真空故障瞬时保护和电器过载保护等；

3可完成谱图定性和积分，并输出完整定性信息报告；

4选用NIST， Wiley 等国际认可的标准谱库；

5一键功能，数据处理部分和实时采集部分数据可转换。

6外标法、内标法、归一法等多样化定量方法，TIC、MC、MIC任意设置满足不同目标谱图定量。

★三、配置要求
1气相色谱主机                            1套
2分流/不分流进系统                       1套
3 Nist 2017谱库                          1套
4质谱接口                                1套
5质谱检测器                              1套
6 自动进样器                             1套
7质谱工作站软件                          1套
8安装启动工具包                          1套 

9 5MS农残分析色谱柱 (30m*0.25mm*0.25um)  1根
10品牌电脑和打印机                       1套 

四、售后服务
1免费安装调试：在采购人指点时间内到货，仪器到货后1周内安装调试完毕。
2安装调试完成之日起，质保期1年。
3免费1人国内培训中心培训。
★4在广东省内有厂家的备品备件仓库。

附件5（分标5）

原子吸收分光光度计参数

一、技术性能参数：

★1、分析方法：火焰/石墨炉一体机全自动切换型原子化系统，火焰法可具有2种火焰原子化模式（空气-乙炔、空气－液化石油气）、火焰发射法、氢化物发生-原子吸收法。

 2、分光系统：

   （1）单色器：消象差Czerny-Turner单色器；

   ▲（2）背景校正：氘灯、自吸全波段双重扣背景校正系统，具有氘灯背景校正能力及自吸效应背景校正能力。
   （3）光学系统：单光束透镜—反射镜结构、全密封光学系统；

   （4）光栅刻线达到： 1800线/mm；
   ★（5）波长范围： 135nm至950nm范围以内（自动控制波长扫描，自动寻峰设置）；
   ▲（6）波长准确度：≤0.35nm范围以内；
   ▲（7）波长重复性:≤0.2nm范围以内；

   ▲（8）基线稳定性: ≤0.004Abs范围以内；
   （9）光谱带宽达到：0.1，0.2，0.4，等（自动设置光谱带宽，五档自动可选）；

   （10）分辨率： ≤0.3nm，光谱带宽为0.2nm时可分开279.8nm和279.5nm锰双线,且两条谱线间波谷能量小于30%；

   （11）元素灯座数达到:8灯位，采用8灯自动切换转塔，可同时点亮2只灯以上；
3、火焰分析系统：
  ★ （1）特征浓度(Cu)：铜≤0.035μg/ml/1%范围以内（空气-乙炔法）；

  ★ （2）精密度（RSD):铜≤0.9%范围以内（空气-乙炔法）；

   ★（3）检出限(Cu):铜≤0.009μg /ml范围以内（空气-乙炔法）；

   （4）燃烧器:金属钛燃烧头；

   （5）雾化器：高效玻璃雾化器；

   （6）雾化室: 耐腐蚀材料雾化室； 

   （7）具有多种自动安全保护功能：

具有断电保护、断气保护、废液液位检测保护；

意外停电或错误操作导致火焰熄灭时,气路立即自动关闭并提示报警；
使用火焰分析时压力监视器随时监测气体压力变化，出现异常情况气路立即自动关闭并提示报警；

24小时监测仪器内部及工作环境的乙炔浓度，一旦微漏气体超出警戒浓度，气路立即自动关闭并提示报警（乙炔泄露不能开机）。

检测保护气压力、冷却水流量，出现异常情况时，立即停止加热并提示报警；保证冷却水流量充足，确保炉体冷却时，石墨炉才可加热升温。

4、石墨炉分析系统：

★（1）特征量（Cd）： ≤1.2×10-12g；范围以内

★ （2）检出限（Cd）：≤1.5×10-12g；范围以内

▲（3）控温精度: ≤2%；

★（4）原子化器串联方式：火焰与石墨炉原子化器位于同一光程或原子化器切换方式：火焰与石墨炉原子化器的全自动切换

5、自动进样器系统(集火焰自动进样器和石墨炉自动进样器一体化进样器）：

▲（1）每次进样前对样品管进行自动清洗。 

（2）输入进样器气体压力小于0.2MPa时，清洗功能失败，并给予界面提示。 

（3）水平调节实现样品管在石墨管内的准确定位。  

（4）支持整机自动浓缩功能。 

（5）每次最多可以添加3种改进剂。 

 ▲(6) 样品盘杯位数：可提供详细参数对比；

▲(7) 进样范围：5μL以上； 

▲(8) 进样重复性：1%； 

6、数据处理：
 （1）实现火焰原子化器和石墨炉原子化器自动切换，仪器安全自动报警与保护，实时显示吸光度值，测试数据自动计算与显示；采用向导的方式对测量元素设置，自动完成8只元素灯的切换及寻峰工作。

（2）浓度计算方式：曲线拟合法,标准曲线法,标准加入法, 内插法,相对标准偏差,相关信号实行自动采集,自动处理，可打印测试数据和最终分析报告,能够使用Excel软件进行编辑,所有数据均以数据库形式管理,可自动计算相对标准偏差,相关系数，绘制标准曲线，自动计算样品浓度及样品实际浓度；
（3）数据打印与存储方式：元素灯的波谱图打印、分析工作曲线打印、样品分析参数及结果打印。
★二、主要配置：

火焰/石墨炉全自动切换一体机型原子吸收分光光度计主机1套；

原子吸收光谱控制软件1套； 

3、自动无油超静音空气压缩机（带空气过滤装置）1套；

4、空心阴极灯（铜、汞、锰、镉各1只）；主机可同时放置8只灯；

5、自动控温冷却循环水装置1套；

6、火焰/石墨炉一体机自动进样器1套；

7、电脑1套；                                  
8、激光打印机1套；                                    
9、高纯乙炔气（含钢瓶、减压阀）1瓶；

10、高纯氩气（含钢瓶、减压阀）1瓶；

11、石墨管10支

三．其他要求
1.生产厂家须在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可；仪器在调试通过后必须有12个月的保修期，且终身维护；须免费现场为用户培训至少2名熟练操作和维护人员。

★2.广东省内设置有办事处。
3.提供产品的厂家需具备全国分析检测人员能力培训委员会颁发的培训资质（NTC）。

4.提供原子吸收分光光度计生产厂家授权书、售后服务承诺书、参数证明函（盖章）。

附件6（分标5）

食品安全分析仪参数

1    测量范围： 0-4.500Abs。

2    测量方法： 动力学法（速率法）、酶抑制率法（两点法）、酶联免疫法（终点法）。

3    计算模式： 吸光度、阀值、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、百分比对数、对数曲线、指数曲线、幂曲线。

 ★ 4    检测通道： 8个独立的检测通道，同时分析96个样品、12种不同的检测项目。
5
波    长：
配置410、450、492和630nm 4个波长，最多可配置8个。

  ★6    分 辨 率： 0.001A（显示），0.0001A（内部计算）

7    重 复 性： ≤0.1%
8    显    示： 大屏幕液晶显示，全中文图形化界面

  9    操作方式： 触摸屏操作。

 ▲ 10   预设项目： 机内预设20种以上检测项目，至少包括农药残留、有机磷类农药总量、氨基甲酸酯类农药、除草剂类农药、瘦肉精、莱克多巴胺、孔雀石绿、苏丹红、恩诺沙星、黄曲霉毒素、氯霉素、己烯雌酚、呋喃妥因、呋喃唑酮、磺胺喹噁啉、磺胺二甲基嘧啶、磺胺对甲氧嘧啶、甲基睾丸酮、磺胺五残留、磺胺三残留等。

11
存    储： 可存储100个以上检测项目，10000个以上测试结果。

                         附件7（分标5）

微波消解仪参数

技术参数：

1、微波频率：2450MHz。
★2、采用非脉冲微波功率自动变频控制，微波功率随反应温度和压力精确闭环控制。满足≥8个消解罐消解\萃取工作。
3、微波炉腔：工业级专用微波炉腔。

★4、防爆安全炉门：弹出式缓冲安全防爆平移炉门，炉门双重锁定自检系统。
5、温度、压力双重控制，并且同时控制。。
★6、主控罐温度控制系统：插入式高精度铂电阻温度传感，测温范围：0-300℃, 控制精度±0.1℃，显示精度±1℃。
★7、主控罐压力控制系统：压电晶体压力传感，控压范围：0-15MPa (2200psi)，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.1MPa。

8、全罐压力监控，超压自动泄压，定量值可调
9、消解转子360°连续旋转：温压测控装置和消解罐随转盘同方向同步旋转。

10、液晶屏实时显示压力、温度、时间、微波功率以及工步等；曲线显示包括：反应罐内温度和压力随时间上升爬坡曲线。仪器可储存至少50种应用方法，同时可以自动编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法。

11、主被动安全保护反应罐泄漏切断、罐体位置异常和操作顺序颠倒报警等。
12、防腐蚀离心式风机，15分钟内从200℃降到60℃。

13、配套电加热赶酸仪1台：要求如下：

1、采用PID控温技术，温度稳定性±1℃。

★2、同时加热8个样品。

3、整机具有过压、过流、过热等多重保护。

4、采用铸铝深孔加热。

5、最大功率：1600W

6、最高温度：250℃
★7、控温精度达到：±1℃

★8、孔径：39mm

高强度框架式消解罐技术参数：
★1、最大批处理样品数：8
2、消解转子结构：每个消解罐独立框架结构
★3、样品反应罐外罐：宇航复合纤维材料防爆外罐。耐压10000psi，耐温600℃ 

4、样品反应罐内罐：进口TFM材料
5、每个反应罐容积：100ml

6、最高设计压力： 15 MPa (2250psi)

7、最高工作压力：5.0MPa (800psi)

8、最高设计温度：300℃
9、最高工作温度：250℃
★标准配置：

密闭式微波消解/萃取工作站                1台
压电晶体压力传感器1套                   1 套
高精度铂电阻温度传感器                   1 套
高压微波反应罐                          6 套
（其中：温压双控主控罐                  1 套
宇航复合纤维外罐                        6 套
微波反应内罐总成（TFM）                6 套）
可装载8个消解罐的转盘架                1 副
12孔溶样杯架                            1 个
工具盒（其他附件若干）                   1个
固定力矩操作工具                         1套
售后服务：

1、在广东有专门的技术应用支持工程师。免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，厂家提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行操作使用培训；

2、质保期：质量保证期一年，终身维修；

综合要求：

操作软件权属清晰，官方认可的微波工作站软件（提供软件产品登记证书和软件产品著作权证书）；达到CE安全要求（提供CE证书）。

附件8（分标5）
	
	
	化学试剂一览表
	
	
	

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	95%酒精
	95%乙醇，AR500ml
	10 
	瓶
	

	2
	柠檬酸铵
	AR500g
	5 
	瓶
	

	3
	溴百里香酚蓝
	ind 25g
	5 
	瓶
	

	4
	氨水
	GR500ML
	20 
	瓶
	

	5
	硫酸铵
	AR500ML
	20 
	瓶
	

	6
	二乙基二硫代氨基甲酸钠
	AR25g
	5 
	瓶
	

	7
	4-甲基-2-戊酮
	AR500ML
	10 
	瓶
	

	8
	标准溶液
	4种（各100ml，1000ppm)
	1 
	批
	铜、汞、锰、镉标准溶液

	9
	乙腈
	色谱纯500ml
	20 
	瓶
	

	10
	氯化钠
	优级纯500g
	10 
	瓶
	

	11
	无水硫酸钠
	分析纯500g
	10 
	瓶
	

	12
	二氯甲烷
	色谱纯500ml
	20 
	瓶
	

	13
	正己烷
	分析纯500ml
	20 
	瓶
	


附件9（分标5）

	实验器皿一览表

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	滤纸
	直径12.5CM
	10 
	包
	

	2
	烧杯
	100ML
	20 
	个
	

	3
	烧杯
	250ML
	5 
	个
	

	4
	表面皿
	直径7CM
	10 
	个
	

	5
	表面皿
	直径11CM
	10 
	个
	

	6
	容量瓶（白色）
	10ML
	20 
	个
	

	7
	容量瓶（白色）
	25ML
	20 
	个
	

	8
	容量瓶（白色）
	50ML
	20 
	个
	

	9
	容量瓶（白色）
	100ML
	20 
	个
	

	10
	容量瓶（白色）
	250ML
	20 
	个
	

	11
	容量瓶（白色）
	500ML
	20 
	个
	

	12
	容量瓶（白色）
	1000ML
	10 
	个
	

	13
	容量瓶（棕色）
	100ML
	10 
	个
	

	14
	容量瓶（棕色）
	250ML
	10 
	个
	

	15
	刻度移液管
	1ML
	10 
	支
	

	16
	刻度移液管
	2ML
	10 
	支
	

	17
	刻度移液管
	5ML
	10 
	支
	

	18
	刻度移液管
	10ML
	10 
	支
	

	19
	移液管
	25ML
	5 
	支
	

	20
	分液漏斗
	125ML
	3 
	个
	

	21
	吸耳球
	
	3 
	个
	

	22
	量筒
	10ML
	5 
	个
	

	23
	量筒
	25ML
	5 
	个
	

	24
	量筒
	100ML
	5 
	个
	

	25
	玻璃滴管及吸头
	
	10 
	支
	

	26
	漏斗
	直径90MM
	10 
	个
	

	27
	漏斗
	直径60MM
	10 
	个
	

	28
	称量纸
	75*75
	5 
	包
	

	29
	不绣钢药匙
	22CM 
	5 
	支
	

	30
	锥形瓶
	100ML
	20 
	个
	

	31
	锥形瓶
	250ML
	20 
	个
	

	32
	硅胶锥形瓶塞
	250ML
	5 
	个
	

	33
	精密PH试纸
	K
	10 
	包
	

	34
	漏斗架
	4孔
	3 
	个
	

	35
	酒精温度计
	100度
	2 
	支
	

	36
	水银温度计
	500度
	2 
	支
	

	37
	具柄塑料量杯
	1000ML
	5 
	个
	

	38
	真空硅胶(真空脂)
	50G 
	1 
	个
	

	39
	TiP(管咀)
	1000-5000ul，100个/pk
	1 
	包
	

	40
	TiP(管咀)
	20-200ul，400个/pk
	1 
	包
	

	41
	 鸡心瓶
	200ML
	10 
	个
	

	42
	离心管
	80ML
	80 
	个
	


附件10（分标5）

	实验家具

	序号
	产品名称
	规格（mm）
	单位
	数量
	说明

	
	
	L
	W
	H
	
	
	

	气相色谱室
	
	
	
	
	
	
	

	1
	仪器台
	5400
	900
	850
	台
	1
	全钢结构，12.7mm厚实芯理化板台面。

	2
	气瓶柜
	900
	500
	1800
	台
	1
	全钢结构

	3
	万向罩
	
	
	
	套
	2
	PP材质　

	原子吸收室
	
	
	
	
	
	
	

	1
	仪器台
	5400
	900
	850
	台
	1
	全钢结构，12.7mm厚实芯理化板台面。

	2
	气瓶柜
	900
	500
	1800
	台
	1
	全钢结构

	3
	原子吸收罩
	450
	450
	
	台
	1
	

	理化实验室
	
	
	
	
	
	
	

	1
	边台
	8700
	750
	850
	台
	1
	全钢结构，12.7mm厚实芯理化板台面。

	
	水盆及三口水龙头
	
	
	
	套
	4
	PP材质　

	
	中央台
	3750
	1500
	850
	台
	3
	全钢结构，12.7mm厚实芯理化板台面。

	
	试剂架
	3050
	400
	450
	组
	3
	钢玻结构，两层玻璃层板

	2
	通风柜
	1800
	850
	2350
	台
	1
	

	3
	洗眼器
	
	
	
	台
	3
	PP材质　

	4
	紧急冲淋器
	
	
	
	台
	1
	不锈钢材质


附件11（分标5）

	
	
	通风系统
	
	

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	离心风机
	1.转速：2900r/min 
2.流量：1500m3/h
3.全压：125-184Pa 
4.功率：0.09-0.18KW
	台
	1

	2
	轴流风机
	1.转速：2900r/min 
2.流量：1500m3/h
3.全压：125-184Pa 
4.功率：0.09-0.18KW
	台
	2

	3
	通风及电气控制安装
	
	项
	1


二、商务要求★
一、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件规定，不得收取任何费用。

二、质量要求

货物需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
三、产品验收：

（一）设备验收（货物中含设备安装的）

1.安装设备质量若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合磋商文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③设备来源国家官方标准。

3.安装设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（二）货物验收（不含设备安装的）

1.按规定要求进行验收，产品质量若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，在中国境内可依常规安全合法使用。 

2.中标方应保证合同产品是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

3.中标方应向采购人提供产品合格文件。

4.技术服务：中标方服务人员到达使用单位后，与用户人员一起开箱清点货物。

四、产品服务： 

办公用具及零星类（分标1）

1.免费负责送货上门、安装调试。

2.在质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

3.在质量保证期外发生的质量问题，由中标方负责解决，采购人应支付相应的费用。

电脑IT及试听系统类（分标2）

1.免费负责送货上门、安装调试、培训操作人员。

2.在质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

3.在质量保证期外发生的质量问题，由中标方负责解决，采购人应支付相应的费用。

4.中标人对所提供设备提供终身维修，质保期后的服务，只收取更换零部件的成本费。

叉车、分拣线及生产用具类（分标3）

1.免费负责送货上门、安装调试、培训操作人员。

2.在质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

3.在质量保证期外发生的质量问题，由中标方负责解决，采购人应支付相应的费用。

4.中标人对所提供设备提供终身维修，质保期后的服务，只收取更换零部件的成本费。

5.从设备最终验收投入使用之日起，故障响应要在24小时内。中标人接到报障须立刻响应，24小时内到达现场服务，24小时内作出处理。如果设备故障在检修48小时后仍无法排除，则质保期和免费维修期相应顺延。

6.所投标的设备是全新的(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准。并提供零配件、易损件、耗材等日常维护必须品价目表。

7.所有设备在所投项目的用户指定地点收货及安装，用户只提供水、电及气源,其余所有附件由中标方提供

空调、冷库类（分标4）

1.免费负责送货上门、安装调试、培训操作人员。

2.在质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

3.在质量保证期外发生的质量问题，由中标方负责解决，采购人应支付相应的费用。

4.中标人对所提供设备提供终身维修，质保期后的服务，只收取更换零部件的成本费。

5.从设备最终验收投入使用之日起，故障响应要在24小时内。中标人接到报障须立刻响应，24小时内到达现场服务，24小时内作出处理。如果设备故障在检修48小时后仍无法排除，则质保期和免费维修期相应顺延。

6.所投标的设备是全新的(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准。并提供零配件、易损件、耗材等日常维护必须品价目表。

7.所有设备在所投项目的用户指定地点收货及安装，用户只提供水、电及气源,其余所有附件由中标方提供

检测仪器类（分标5）

1.免费负责送货上门、安装调试、培训操作人员。

2.在质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

3.在质量保证期外发生的质量问题，由中标方负责解决，采购人应支付相应的费用。

4.中标人对所提供设备提供终身维修，质保期后的服务，只收取更换零部件的成本费。

5.从设备最终验收投入使用之日起，故障响应要在24小时内。中标人接到报障须立刻响应，24小时内到达现场服务，24小时内作出处理。如果设备故障在检修48小时后仍无法排除，严重影响使用的，中标人应在一个星期内免费提供备用设备直到故障修复。

6.所有设备在所投项目的用户指定地点收货及安装，用户只提供水、电及气源,其余所有附件由中标方提供。

7.所投标的设备是全新的(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准。并提供零配件、易损件、耗材等日常维护必须品价目表。

五、交付时间及地点

1.交付时间：自签订合同之日后，按采购人指定交付期限内交付使用或安装调试完毕。

2.交付地点：采购人指定地点。

六、付款方式、时间和条件

1. 1.付款方式：合同签订后 5工作日内招标人凭相应的增值税专用发票及支付申请向中标人支付合同金额20%的预付款，标段货物验收合格并交付正常使用后15个工作日内，招标人凭已验收货物的全额增值税专用发票，及支付申请向中标人支付已验收货物总额的75%支付货款，余下的5%于质量保证期届满之日起15个工作日内凭支付申请一次性支付完毕（不计利息）。

七、其他要求

报价要求

（1）结算价包含税费、多媒体设备加工费及磋商文件要求的所有相关服务的费用。投标人应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。

（2）投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

(3) 投标人须对项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

