北海校区热水系统采购（项目编号: GXZC2020-G1-003578-YZLZ）

公开招标采购文件

项目编号：GXZC2020-G1-003578-YZLZ
项目名称：北海校区热水系统采购
采购人：桂林电子科技大学  

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司 ​​​​​​

                    2020年9月1日
目    录

第一章  公开招标公告
3
第二章  采购需求
7
第三章  投标人须知
29
一、总  则
32
二、招标文件
34
三、投标文件的编制
35
四、开  标
39
五、资格审查 ...................................... ....................... . .............................. .40
六、评  标
41
七、中标和合同
43
八、其他事项
45
第四章  评标办法及评分标准
51
第五章  合同主要条款格式
57
第六章　投标文件格式
64

投标文件外层包装封面格式
65
投标文件组成
66
一、资格证明文件
67
二、商务技术文件
71
（一）报价文件
71
（二）商务文件
74
（三）技术文件
82



第一章  公开招标公告
	项目概况

北海校区热水系统采购招标项目的潜在投标人应登陆桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn），从网上下载招标文件电子版，并于2020年9月22日上午9时00分起至9时30分止（北京时间）递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：GXZC2020-G1-003578-YZLZ
政府采购计划编号：广西政采[2020]14443号-003
代理编号：YLGLG20201009-Q-1
项目名称：北海校区热水系统采购
预算金额（人民币）：贰佰万元整 （￥2000000.00）。

采购需求：

	太阳能+空气源热泵热水系统

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术需求或服务要求

	1
	平板太阳能集热器
	312
	块
	具体内容详见本公告附件：采购需求

	2
	热镀锌支架
	324
	条
	

	3
	黄铜双接
	592
	个
	

	4
	黄铜单接
	91
	个
	

	5
	黄铜堵头
	70
	个
	

	6
	风扣压块
	1248
	个
	

	7
	集热水箱
	2
	个
	

	8
	储热水箱
	2
	个
	

	9
	空气能热泵
	6
	台
	

	10
	热泵遮雨棚
	2
	个
	

	11
	304不锈钢围栏
	1
	项
	

	12
	变频系统变频器   
	2
	套
	

	13
	热水供水泵（不锈钢多级泵）
	4
	台
	

	14
	空气能循环泵（一对一）
	6
	台
	

	15
	集热循环泵
	4
	台
	

	16
	过渡循环泵
	2
	块
	

	17
	水泵基础
	4
	个
	

	18
	保温水箱及热泵设备基础
	1
	项
	

	19
	发泡保温管
	80
	米
	

	20
	冷水管
	80
	米
	

	21
	发泡保温管
	180
	米
	

	22
	发泡保温管
	720
	米
	

	23
	发泡保温管
	60
	米
	

	24
	发泡保温管
	60
	米
	

	25
	发泡保温管
	40
	米
	

	26
	发泡保温管配件
	1
	项
	

	27
	电动碟阀
	4
	个
	

	28
	100L气压罐
	2
	个
	

	29
	排气阀
	10
	个
	

	30
	压力表
	19
	个
	

	31
	涡轮蝶阀
	8
	个
	

	32
	蝶阀
	6
	个
	

	33
	铜阀门
	2
	个
	

	34
	铜阀门
	8
	个
	

	35
	铜阀门
	6
	个
	

	36
	软接
	8
	个
	

	37
	软接
	6
	个
	

	38
	软接
	8
	个
	

	39
	304不锈钢止回阀
	4
	个
	

	40
	止回阀
	10
	个
	

	41
	Y型过滤器
	1
	个
	

	42
	Y型过滤器
	8
	个
	

	43
	冷水表
	1
	个
	

	44
	控制柜
	4
	套
	

	45
	电气配线
	1
	项
	

	46
	电气配管
	1
	项
	

	47
	防雷、防风装置
	1
	项
	

	48
	其它辅材
	1
	项
	

	49
	开补孔洞及套管
	1
	项
	

	50
	空气能室外管道地埋挖沟
	120
	米
	

	51
	安装
	1
	项
	

	52
	运输、吊装
	1
	项
	


合同履行期限：自签订合同之日起50日内到货并全部安装调试合格完毕；交货时同时提供产品合格证、说明书、技术资料。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,具备合法资格的供应商。
2.本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5. 本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件

潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn），从网上下载招标文件电子版；并根据招标文件规定的投标截止时间和地点直接提交投标文件参与投标。未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。
四、提交投标文件起至时间、截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交起止时间：2020年9月22日上午9时00分起至9时30分止
2.投标截止时间及开标时间：2020年9月22日上午9时30分
3.投标文件提交地点及开标地点：桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）本项目采购内容不涉及强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

2.信息公告发布媒体

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxyunlong.cn（云之龙集团网）、www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

3.电子招标文件下载网址
www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：桂林电子科技大学　　　　　　　　　　　　

地址：广西桂林灵川县灵田镇东田村桂林电子科技大学花江校区　　　　　　　　　　　　

联系方式：蒋冬秀   0773-2290675  　
2.采购代理机构信息
名 称：云之龙招标集团有限公司　　　　　　　　　　　　
地　址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层　　　　　　　　　　　　
联系方式：蒋艳梅、徐雪艳、万紫琳  电话：0773-2887388  2887399  传真：0773-2889218　　
3.项目联系方式

项目联系人：蒋艳梅、徐雪艳、万紫琳
电话：0773-2887388  2887399　　传真：0773-2889218　　　　　　　　　　
4.监督部门
名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处　　　　　　　　　　　　 
电话：0771-5331544                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                                          云之龙招标集团有限公司

                                                             2020年9月1日
第二章  采购需求

说明：

1．本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 投标人被认定为小型和微型企业且其所投标产品均为小型和微型企业产品的，投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价。

3. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。

	一、采购需求（太阳能+空气源热泵热水系统）

	项号
	货物名称
	招标需求（项目要求及技术需求）
	数量
	单位

	1
	平板太阳能集热器
	1.规格：2000mm×1000mm×80mm（±2mm）；
2.板芯：电镀黑铬铝整板，采用激光焊接技术，涂层吸收比≥0.96；
3.集热器总热损失系数≤5.7W/（㎡.℃）；
4.集热器瞬时效率截距≥0.77；
5.边框+背板材料：6063-T5专用铝型材+镀锌铝背板；
6.盖板：采用≥3.2mm厚超白低铁布纹钢化玻璃，透射比≥0.91；
7.流道：集管￠22 （TP2 磷脱氧铜管）2条，排管7条厚度0.6 mm；

8.保温材料：玻璃纤维棉，厚度≥30mm；
9.平板集热器应能承受0.6MPa的压力；  
▲10.投标人于投标文件中必须提供所投本项号产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，并加盖投标人公章。
	312
	块

	2
	热镀锌支架
	1.采用40×40×4mm；
2.采用国标4#热镀锌角钢制作组合支架，成品整体表面热镀锌防腐处理。

3.与第1项号产品“平板太阳能集热器”配套使用
	324
	条

	3
	黄铜双接
	φ22mm 采用黄铜铸造标准连接件。
	592
	个

	4
	黄铜单接
	φ22mm采用黄铜铸造标准连接件。
	91
	个

	5
	黄铜堵头
	φ22mm采用黄铜铸造标准连接件。
	70
	个

	6
	风扣压块
	304不锈钢材质及304不锈钢螺丝扣压。
	1248
	个

	7
	集热水箱
	1.为30吨；尺寸(长*宽*高):约为5000mm*3000mm*2000mm；
2.水箱容量≥30m3；
3.水箱内胆 SUS304 不锈钢板厚度≥国标 1.2mm（不锈钢化学成分符合国标要求）；
4.水箱外板 SUS304 不锈钢板厚度≥国标0.6mm（不锈钢化学成分符合国标要求）；
5.保温层采用聚氨脂发泡材料，保温层厚度≥50mm；
6.保温效果 24 小时温降≤5℃；
▲7.投标人于投标文件中必须提供所投本项号产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件（并加盖投标人公章），检测报告内容包含水箱不锈钢化学成分的检测内容。
	2
	个

	8
	储热水箱
	1.为50吨，尺寸（长*宽*高）:约为5000mm*5000mm*2000mm。
2.水箱容量≥50m3；
3.水箱内胆 SUS304 不锈钢板厚度≥国标 1.2mm（不锈钢化学成分符合国标要求）；
4.水箱外板SUS304 不锈钢板厚度≥国标0.8mm（不锈钢化学成分符合国标要求）；
5.保温层采用聚氨脂发泡材料，保温层厚度≥50mm；
6.保温效果 24 小时温降≤5℃；
▲7. 投标人于投标文件中必须提供所投本项号产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件（并加盖投标人公章），检测报告内容包含水箱不锈钢化学成分的检测内容。
	2
	个

	9
	空气能热泵
	1.普通型工况下(使用侧：初始水温 15±0.2℃，终止水温 55±0.2℃；热源侧：干球温度 20±0.2℃，湿球温度 15± 0.2℃)数据范围： 
（1）单台机组制热量：≥101.3Kw；
（2）输入功率：≤21.25Kw；
（3）制热性能系数：≥4.76；
2.制热方式：循环式制热；
3.压缩机为谷轮或同等及以上档次热泵专用全封闭涡旋式谷轮压缩机，最高出水水温≥60℃；
4.循环水流量：≥19.5 m3/h，产水量≥2000 L/h ；
5.电源：380V～50Hz； 
6.噪音≤67 Db(A)；  
7.机组在环境温度-10℃～43℃可正常工作； 
8.热泵主机具有多项保护功能：具备断电自动恢复记忆、定时开停机、压缩机高温保护、压缩机高低压保护、漏电保护、 欠压保护、相序保护、缺水干烧保护、自动化霜功能等； 
▲9.能效等级 1级（投标人于投标文件中必须提供所投本项号产品在中国能效标识网查询结果的相关证明材料复印件，并加盖投标人公章）。 
▲10. 投标人于投标文件中必须提供所投产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件（并加盖投标人公章）。
	6
	台

	10
	热泵遮雨棚
	DN50钢管、DN25钢管、80mm方钢，加厚帆布等现场制作。
	2
	个

	11
	304不锈钢围栏
	空气能热泵机组分两处安装，机组需做围栏，围栏采用304不锈钢材质，管间距10cm，装饰造型。
	1
	项

	12
	变频系统变频器   
	1.额定输出功率≥11kw；              
2.适配电机功率≥11kw；                  
3.额定输入电流≥26.0A，额定输出电流≥25.0A；                                   4.电源电压：三相380V±15%；                
5.高性能控制：                           
（1）内置高性能电机控制算法，重负荷平稳启动运行不过热；                            
（2）集成水泵专用AVR及节能策略，实现最佳水泵运行。                                 6.供水系统保护功能：缺水自动停机保护水泵、高压自动停机保护管网；                         
7.一键式压力给定设置：通过压力设定快捷设置；                                                  8.供水专用设计：                                
（1）单泵恒压供水，节能10%-50%；                  
（2）多泵联机供水，主辅泵自动控制，均衡工作；                                         （3）无需PLC，即接即用，无忧调试；                         

（4）夜间休眠功能。
	2
	套

	13
	热水供水泵（不锈钢多级泵）
	1.功率≥11kw；流量≥55m3/h；扬程≥50m。                         
2.液体温度：-20℃～+120℃；                  
3.介质PH值在4-10之间；               
4.最高环境温度：+40℃；                
5.最大工作压力：33bar；                  
6.电机：全封闭式标准风冷二级标准电机，防护等级：IP55。
	4
	台

	14
	空气能循环泵（一对一）
	1.功率≥2.2kw；流量≥18m3/h；扬程≥20m。 
2.液体温度：-20℃～+120℃；                  
3.介质PH值在4-10之间；               
4.最高环境温度：+40℃；                
5.最大工作压力：33bar；                  
6.电机：全封闭式标准风冷二级标准电机，防护等级：IP55。
	6
	台

	15
	集热循环泵
	1.功率≥7.5kw；流量≥55m3/h；扬程≥40m。 
2.液体温度：-20℃～+120℃；                  
3.介质PH值在4-10之间；               
4.最高环境温度：+40℃；                
5.最大工作压力：33bar；                  
6.电机：全封闭式标准风冷二级标准电机，防护等级：IP55。 
	4
	台

	16
	过渡循环泵
	1.功率≥1.5kw；流量≥15m3/h；扬程≥17m。 
2.液体温度：-20℃～+120℃；                  
3.介质PH值在4-10之间；               
4.最高环境温度：+40℃；                
5.最大工作压力：33bar；                  
6.电机：全封闭式标准风冷二级标准电机，防护等级：IP55。
	2
	块

	17
	水泵基础
	4#角铁及混凝土制作，于项目实施现场进行制作。
	4
	个

	18
	保温水箱及热泵设备基础
	4个保温水箱及6台空气能热泵基础，基础根据设备底部尺寸及设计方案要求制作，砌砖及混凝土。
	1
	项

	19
	发泡保温管
	1.口径：De110mm*160mm；
2.外PVC管，内PPR管，中间聚氨脂发泡，熔接处采用PVC发泡管护套；
3.保温层：聚氨酯材料，厚度≥23mm，导热系数：≤0.040w/m.k，内管：PPR热水管。
	80
	米

	20
	冷水管
	口径：De90mm，PPR冷水管，1.6MPa
	80
	米

	21
	发泡保温管
	1.口径：De75mm*110mm；
2.外PVC管，内PPR管，中间聚氨脂发泡，熔接处采用PVC发泡管护套；
3.保温层：聚氨酯材料，厚度≥15.7mm，导热系数：≤0.040w/m.k，内管：PPR热水管。
	180
	米

	22
	发泡保温管
	1.口径：De63mm*110mm；
2.外PVC管，内PPR管，中间聚氨脂发泡，熔接处采用PVC发泡管护套；
3.保温层：聚氨酯材料，厚度≥21.7mm，导热系数：≤0.040w/m.k，内管：PPR热水管。
	720
	米

	23
	发泡保温管
	1.口径：De50mm*90mm；
2.外PVC管，内PPR管，中间聚氨脂发泡，熔接处采用PVC发泡管护套；
3.保温层：聚氨酯材料，厚度≥18.3mm，导热系数：≤0.040w/m.k，内管：PPR热水管。
	60
	米

	24
	发泡保温管
	1.口径：De40mm*75mm；
2.外PVC管，内PPR管，中间聚氨脂发泡，熔接处采用PVC发泡管护套；
3.保温层：聚氨酯材料，厚度≥15.7mm，导热系数：≤0.040w/m.k，内管：PPR热水管。
	60
	米

	25
	发泡保温管
	1.口径：De32mm*63mm；
2.外PVC管，内PPR管，中间聚氨脂发泡，熔接处采用PVC发泡管护套；
3.保温层：聚氨酯材料，厚度≥20mm，导热系数：≤0.040w/m.k，内管：PPR热水管。
	40
	米

	26
	发泡保温管配件
	1.De40-De160；
2.包含PVC发泡管护套、弯头、三通、直接、管卡及内外牙配件等相应管材配件。
	1
	项

	27
	电动碟阀
	1.口径：DN580；
2.铜阀需全铜材质或全不锈钢； 
3.标准配置。
	4
	个

	28
	100L气压罐
	1.口径：DN32；
2.标准配置；
	2
	个

	29
	排气阀
	1.口径：DN25；
2.铜阀需全铜材质；
3.标准配置。
	10
	个

	30
	压力表
	1.口径：DN20；
2.标准配置。
	19
	个

	31
	涡轮蝶阀
	1.口径：DN80；

2.阀芯材质：304不锈钢；
3.标准配置。
	8
	个

	32
	蝶阀
	1. 口径：DN100；

2. 阀芯材质：304不锈钢；
3.标准配置。
	6
	个

	33
	铜阀门
	1.口径：DN90；
2.铜阀需全铜材质；
3.标准配置。
	2
	个

	34
	铜阀门
	1.口径：DN65；
2.铜阀需全铜材质；
3.标准配置。
	8
	个

	35
	铜阀门
	1.口径：DN50；
2.铜阀需全铜材质；
3.标准配置。
	6
	个

	36
	软接
	1.口径：DN125；
2.标准配置。
	8
	个

	37
	软接
	1.口径：DN80；
2.标准配置。
	6
	个

	38
	软接
	1.口径：DN65；
2.标准配置。
	8
	个

	39
	304不锈钢止回阀
	1.口径：DN80；
2.标准配置。
	4
	个

	40
	止回阀
	1.口径：DN50；
2.标准配置。
	10
	个

	41
	Y型过滤器
	1.口径：DN80；
2.标准配置。
	1
	个

	42
	Y型过滤器
	1.口径：DN50；
2.铜阀需全铜材质；
3.标准配置。
	8
	个

	43
	冷水表
	1.口径：DN80；
2.标准配置。
	1
	个

	44
	控制柜
	1.空气热泵、太阳能系统、热泵循环系统、太阳能循环系统、补冷水系统、回水系统等设为一套控制箱；
2.出热水控制：采用优质变频器，PLC可编程全自动联控控制，可实现无人值守，变频恒压供热水设为一套控制箱；
3.各种控制参数（时间、水位、水温）及系统运行状态实现中文显示，触摸屏显示当前机组工作状况；
4.保护功能：具有过热保护、高低压保护、延时启动保护、出水温度过热保护、排气过热保护、蒸发器防冻结保护、缺水保护，过电流保护、过冷保护、漏电保护、电源断相与缺保护；
5.通过GPRS的无线通讯技术，应用系统软件实现在电脑和手机监控热水系统的运行情况，并可以查询和设置相关参数；
6.智能监控能在手机端实现远程查询和设置水箱水温。

7.触摸屏控制PLC编程。

8.规格（mm）：700*1800*300（±50mm）。
	4
	套

	45
	电气配线
	电气配线分A、B栋安装，主水电由采购人负责牵引到相应位置，中标人直接对接；只含热水系统控制柜到所有太阳能热水系统设备接线的配线。
	1
	项

	46
	电气配管
	电气配管分A、B栋安装，只含热水系统控制柜到所有太阳能热水系统设备接线的配管。
	1
	项

	47
	防雷、防风装置
	1.防雷、防风装置分A、B栋安装，1.采用φ10镀锌圆钢、4＃角钢等；

2.系统钢结构支架应与建筑物防雷接地网多点连接，并做防锈处理；

3.集热器前后脚多点与女儿墙用角铁连接固定。
	1
	项

	48
	其它辅材
	麻丝、焊条、自攻自钻螺钉、螺钉、油漆、生料带、绝缘胶布及所有辅助材料标准配置。
	1
	项

	49
	开补孔洞及套管
	含开孔及补孔回填。
	1
	项

	50
	空气能室外管道地埋挖沟
	含挖沟及回填恢复。
	120
	米

	51
	安装
	完成上述所用设备、硬件、软件、材料的施工安装、调试、验收等工作。
	1
	项

	52
	运输、吊装
	包含完成上述设备、材料二次搬运、起重机吊装等。
	1
	项

	二、售后服务要求

	售后服务要求
	▲1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；免费保修期不得少于 2 年(免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行)。
▲2.售后服务基本要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费）：
（1）采购范围内的货物提供送货上门，按采购人要求安装调试服务；并提供技术培训服务，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

（2）免费保修期内上门维修（免收维修费和元器件费）、更换零部件，并提供终身维修服务。

（3）免费保修期内接故障通知后0.5小时内响应，2小时内到达现场维修，5小时内解决维修故障，经维修后仍不能正常使用的必须提供备用机；免费保修期满后，提供终身维护服务，并长期提供技术支持及零配件的优惠供应。

（4）维修过程中如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

▲3.投标人根据以上相关要求，于投标文件中必须提供相应售后服务承诺书。

▲4.售后服务保障：为保证售后服务质量与时效，要求中标人在广西区内具有售后服务能力, 并配备有相应的售后服务人员【(投标人于投标文件中提供具备上述要求的相关有效证明材料,可以是在广西区内设有售后服务机构的营业执照复印件或房产证（不动产权证）复印件或房屋租赁合同复印件；同时提供配备有相应的售后服务人员的名册与联系电话）】。
5.投标人根据售后服务要求和自身情况，可于投标文件中提供相应的增值售后服务方案：包含但不限于：售后服务保障方案、免费保修期外维修及零配件供应方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等。

	三、商务要求

	▲商务要求
	（一）交货期及交货地点：
1.交货期：自签订合同之日起50日内到货并全部安装调试合格完毕；交货时同时提供产品合格证、说明书、技术资料。

2.交货地点：广西北海市采购人指定地点。

（二）规范标准：

1.采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2.采购项目需求有其他要求的按其要求。

（三）验收标准：

1.质量标准：中标供应商提供的产品应是全新原装整套的产品，符合国家各项有关质量标准和设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2.中标供应商在招标文件规定的交货期内完成所有设备的安装、调试。安装调试完毕后10天内，采购人将现场根据招标文件要求、投标文件承诺及国家相关标准对中标产品进行逐项验收，验收合格后由采购人签署确认验收合格文件，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

3.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，投标人在投标报价时应综合考虑相关费用。
4.由于中标供应商的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用的，由此造成的损失由中标供应商承担。

（四）付款方式：

1.本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在15日内支付预付款；在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标供应商在3日内开具发票给采购人，采购人收到发票后30 个工作日内支付合同金额的70％（无息）。
2.根据桂财采〔2020〕25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。如中标供应商在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标供应商在3日内开具发票给采购人，采购人收到发票后30 个工作日内支付100％的合同总金额（无息）。

	四、核心产品
	本项目核心产品为第9项号产品 “空气能热泵”。

	五、现场考察

	现场考察
	本项目采购的设备涉及到相应的安装调试，且安装实施要求必须符合采购人现有的安装环境要求，因无法就安装环境做出完整的文字描述，因此，本项目将统一组织投标人进行现场考察，采购人不单独或者分别组织投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下：
（1）现场考察统一集合时间：2020年9月10日上午10时00分起至10时20分（过时不候，由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由投标人自行承担）。

（2）现场考察集合地点：桂林电子科技大学北海校区西校区后勤办公楼103室（广西北海市南珠大道9号），联系人：张老师，联系电话：13087791683。
（3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。

（4）如投标人未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，中标后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施，否则，不予验收。

	六、热水系统设计方案、项目实施技术方案

	▲（一）热水系统设计方案
	本项目产品最终要求组成一套太阳能+空气源热泵热水系统，投标人于投标文件中提供本项目热水系统设计方案：包括热水系统CAD图、平面布置图、集热器支架钢构图。

	（二）项目实施方案
	投标人于投标文件中提供本项目项目实施方案，该方案可从内容的针对性、可行性、合理性等方面进行编制，包含但不限于：人员配备方案；安装施工方案；安全、质量、技术保证措施等。

	七、其他要求及产品彩页或技术说明书

	（一）产品彩页或技术说明书
	投标人于投标文件中提供所投本项目第12至第16项号产品“变频系统变频器、热水供水泵（不锈钢多级泵）、空气能循环泵（一对一）、集热循环泵、过渡循环泵”的产品彩页复印件或产品技术说明书（并加盖供应商单位公章）。

	 ▲(二)其他要求
	1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。
2. 本项目政府采购预算金额为人民币贰佰万元整 （￥2000000.00），投标人投标报价超政府采购预算的，投标文件作无效处理。

3.以上“招标需求（项目要求及技术需求）”中标注的“▲”号的条款系指实质性要求，投标文件若对实质性要求有任意一项负偏离，作投标无效处理。

4.投标文件对以上“招标需求（项目要求及技术需求）”中未标注“▲”号的条款发生实质性负偏离达 5 项（含）以上的，作投标无效处理。


第三章  投标人须知

前  附  表

	条款号
	编列内容

	5
	投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何， 均应自行承担。

	6
	联合体投标：本项目不接受联合体投标

	7
	7.1本项目不允许转包。
7.2本项目不允许分包。

	9.4
	递交质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：蒋艳梅、徐雪艳、万紫琳，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层云之龙招标集团有限公司。

业务时间：上午9时00分至12时00分，下午1时00分至5时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。

	16.2
	投标人必须就“采购需求”中所本项目所有内容作完整唯一报价，根据“采购需求”要求逐项对应填报投标货物的产地、品牌及厂家、规格型号等承诺（即：开标一览表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。 

	17.1
	投标有效期：120日，有效期不足的投标文件将被拒绝。

	18.2
	投标文件份数：投标文件应当按资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）顺序编制并分别装订成册，其中：资格证明文件正本一份，副本一份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）

	18.7
	投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他专用章均不能代替公章。

	18.8
	投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

	20.2.1
	投标文件提交起止时间：2020年9月22日上午9时00分起至9时30分止；

投标截止时间：2020年9月22日上午9时30分。

投标人应投标文件提交起止时间内，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

	22.1
	开标时间：2020年9月22日上午9时30分；

开标地点：桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。

投标人可以由法定代表人（负责人/自然人）或其委托代理人出席开标会议。投标人的法定代表人（负责人/自然人）或其委托代理人未按时出席开标会议的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果

	24.3
	采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询：
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)
查询起止时间：投标截止时间前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动

	24.4
	采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

	27.3
	评标方法。综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

	38

	38.1履约保证金金额：按中标金额的5%交纳。

38.2履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。
38.3履约保证金递交方式及相关要求
38.3.1履约保证金采用银行转账交纳方式的，中标人在领取中标通知书前交至第38.3.4指定账户并且到账。

38.3.2履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构提交支票、汇票或本票原件。

38.3.3履约保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构提交保函原件。

38.3.4履约保证金指定账户
开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；
开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行；

银行账号：8113001013100074449。

	40.1
	签订合同时间：中标通知书发出后二十五日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

	40.2
	签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

	41.1
	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

	42.1
	代理服务费: 本项目采购代理服务费按中标金额的0.85%向中标供应商收取，领取中标通知书前，中标供应商应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

	42.6
	解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	43
	现场考察：
本项目采购的设备涉及到相应的安装调试，且安装实施要求必须符合采购人现有的安装环境要求，因无法就安装环境做出完整的文字描述，因此，本项目将统一组织投标人进行现场考察，采购人不单独或者分别组织投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下：
（1）现场考察统一集合时间：2020年9月10日上午10时00分起至10时20分（过时不候，由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由投标人自行承担）。

（2）现场考察集合地点：桂林电子科技大学北海校区西校区后勤办公楼103室（广西北海市南珠大道9号），联系人：张老师，联系电话：13087791683。
（3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。

（4）如投标人未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，中标后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施，否则，不予验收。


一、 总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8实质性要求：标注“▲”号项的条款为实质性要求，“▲”系指“采购需求”中实质性要求的技术指标（或服务要求）、主要功能及招标文件规定的“必须提供”的条款，即最低采购需求标准。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中未标注“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人/自然人），须有法定代表人（负责人/自然人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何， 均应自行承担。
6．联合体投标：本项目不接受联合体投标
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不允许分包。
8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉（“投诉书”格式见附表2）。
9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.3投标人针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。
投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
9.4递交质疑函方式：以书面形式

（1）质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：蒋艳梅、徐雪艳、万紫琳，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层云之龙招标集团有限公司。

（2）业务时间：上午9时00分至12时00分，下午1时00分至5时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。
二、招标文件

10.招标文件的构成

(1) 第一章 公开招标公告；

(2) 第二章 采购需求；

(3) 第三章 投标人须知；

(4) 第四章 评标方法及评标标准；

(5) 第五章 合同主要条款格式；

(6) 第六章 投标文件格式。

11.招标文件的澄清与修改 
11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.2投标人必须实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标文件无效的，由投标人自行承担责任。
11.3当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
11.4招标文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布。

11.5采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。
三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成：投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成。

13.1资格证明文件【第1至5项为必须提供，否则作投标无效处理】：单独装订成册；正本一份，副本一份

1. 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；

2.投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
3. 投标声明（格式见附件1）；

4. 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式见附件2）；

5. 投标人直接控股、管理关系信息表（格式见附件3）。
13.2商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）：单独装订成册；正本一份，副本四份。

13.2.1报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理；其余项为如有请提供】：

1.投标函（格式见附件1）； 

2.开标一览表（格式见附件2）； 

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
13.2.2商务文件【第1至2项为必须提供，第3项为委托时必须提供，否则作投标无效处理；其余项为如有请提供】：

1.商务要求响应表（格式见附件1）；

2.法定代表人(负责人/自然人)身份证明（格式见附件2)及法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件；

3.法定代表人(负责人/自然人)授权委托书(格式见附件3) 及委托代理人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

4.投标人同类项目业绩证明文件[投标人同类项目业绩情况一览表(格式见附件4)，以中标（成交）通知书或签订的项目合同复印件为准（能清晰反映项目的名称、种类、金额）] ；

5.其他特殊资质证明材料（如投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》(格式见附件5)或者相关职能部门出具的证明材料；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件6) ，并对声明的真实性负责；本地化服务能力等）；

6. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件7)；

7.产品销售许可证；

8.安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

9.节能环保等方面的资质证书；

10.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

11.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

12.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷等方面的情况；

13.投标人情况介绍。
13.2.3技术文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理；其余项为如有请提供】：
1.技术偏离表（格式见附件1）；

2.售后服务承诺书（格式见附件2）；

3.热水系统设计方案（格式见附件3）； 

热水系统设计方案包括但不限于：热水系统CAD图、平面布置图、集热器支架钢构图。

4.“采购需求”中有要求必须提供的相关证明材料：

  （1）投标人在广西区内具有售后服务能力, 并配备有相应的售后服务人员的相关证明材料 【可以是在广西区内设有售后服务机构的营业执照复印件或房产证（不动产权证）复印件或房屋租赁合同复印件；同时提供配备有相应的售后服务人员的名册与联系电话】。

    （2）本项目 “招标需求（项目要求及技术需求）”中各产品有明确要求必须提供相关证明材料的，相应必须提供。
5.项目实施方案（格式见附件4）；
项目实施方案包含但不限于：人员配备方案；安装施工方案；安全、质量、技术保证措施等。 
6.增值售后服务方案（格式见附件5）；
增值售后服务方案包含但不限于：售后服务保障方案、免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等。
7.项目实施人员一览表（格式见附件6）；

8.其它优惠条件（投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面）（格式见附件7）；
9.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

10.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

11.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

12.产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）；

13.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

14.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

15.投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：①投标人提供的以上第13.1、13.2条的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的材料必须提供且均应加盖投标人公章，否则，作投标无效处理。②投标人直接控股、管理关系信息表；投标函；开标一览表；商务要求响应表；法定代表人(负责人/自然人)授权委托书；技术偏离表；售后服务承诺书；热水系统设计方案必须由法定代表人(负责人/自然人)或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章（自然人除外）【其中：法定代表人(负责人/自然人)授权委托书必须有法定代表人(负责人/自然人)签字及委托代理人签字】；投标声明必须由法定代表人(负责人/自然人)签字并加盖投标人公章（自然人除外），否则作投标无效处理。相关签字盖章要求详见第六章投标文件格式。

13.3投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.5投标文件电子版（如有）。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

13.5.1投标文件电子版内容：开标一览表（包括投标货物的名称、规格型号、数量、单价），技术偏离表，售后服务承诺书。

13.5.2投标文件电子版份数：1份。

13.5.3投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

14．投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16．投标报价

16.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

16.2投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，根据“采购需求”要求逐项对应填报投标货物的产地、品牌及厂家、规格型号等承诺（即：开标一览表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16.3本项目为交钥匙项目。投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、验收、培训、保修等一切税金和费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
16.4质量保证

中标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由中标人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               承担。
17．投标有效期

17.1 投标有效期：120日，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。

17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标文件的编制

18.1投标文件装订：投标人应按本招标文件第六章投标文件格式规定的格式和顺序编制、装订投标文件【注：资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册】并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

18.2投标文件份数：投标文件应当按资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）顺序编制并分别装订成册，其中：资格证明文件正本一份，副本一份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。

18.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章并由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

 18.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

 18.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人/自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

18.7投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他专用章均不能代替公章。
18.8投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。
19. 投标文件的密封

 19.1投标文件正、副本全部装入一个或多个包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须密封签字【供应商的法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字均可】或盖供应商公章以示密封。
 19.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

19.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

20.投标文件的提交

20.2.1投标文件提交起止时间：2020年9月22日上午9时00分起至9时30分止；

投标截止时间：2020年9月22日上午9时30分。

投标人应投标文件提交起止时间内，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。
20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

20.2.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒收。

21.投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

四、开 标

22.开标时间及地点
22.1开标时间：2020年9月22日上午9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。

投标人可以由法定代表人（负责人/自然人）或其委托代理人出席开标会议。投标人的法定代表人（负责人/自然人）或其委托代理人未按时出席开标会议的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

22.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

23. 开标程序

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员； 

（3）主持人宣布主持人宣布开标纪律；

（3）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况（密封完整性、无明显拆封痕迹）；

（4）经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件外包装；

（5）唱标：宣读投标人名称、投标文件的开标一览表中的投标报价、折扣（如有）；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录,由参加开标的各投标人代表对其开标记录进行当场校核，并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（8）开标会议结束。

五、资格审查

24. 资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。
24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

24.3采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询：
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)
查询起止时间：投标截止时间前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

24.4采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

24.5在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，资格审查不通过：
（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的；

（2）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（3）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

（4）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）未按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的；

（6）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（7）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（8）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（9）未提供招标文件中要求必须提供项的；

（10）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

24.6资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评 标

25.评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26. 评标方式及评标依据

本项目采用不公开方式评标；评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

27.评标原则和评标办法

27.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

27.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

27.3评标方法。综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

27.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.评标程序

28.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行商务、投标报价、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

28.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

28.2.1在商务文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人（负责人/自然人）或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、委托时未提供法定代表人（负责人/自然人）授权委托书、未提供投标声明的；

（2）投标代表人未能出具有效身份证明或与授权委托人身份不符的； 

（3）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（5）投标有效期、交货期、免费保修(维护)期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）未提供招标文件中要求必须提供项的；

（7）未满足招标文件实质性要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2.2在报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）投标人未就本项目的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。    

28.2.3在技术文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与“招标需求（项目要求及技术需求）”中标“▲”的条款发生实质性负偏离的；

（3）“招标需求（项目要求及技术需求）”未标注“▲”的条款发生实质性负偏离达 5  项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。                                                                           

28.3 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.4澄清补正

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人/自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.5比较与评价
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标办法及评分标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（5）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29. 评委表决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
30.投标文件修正
30.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

30.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
七、中标和合同

32.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

33.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

35.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

36.采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

37. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
38. 履约保证金

38.1履约保证金金额：按中标金额的5%交纳。

38.2履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。
38.3履约保证金递交方式及相关要求
38.3.1履约保证金采用银行转账交纳方式的，中标人在领取中标通知书前交至第38.3.4指定账户并且到账。

38.3.2履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构提交支票、汇票或本票原件。

38.3.3履约保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构提交保函原件。

38.3.4履约保证金指定账户
开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；
开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行；

银行账号：8113001013100074449。

38.3.5 履约保证金退付方式：
 (1）退还方式如下：

中标供应商履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后，由中标供应商向履约保证金收取单位办理退还手续（不计利息）。

  ①采用银行转账方式的，以转账方式退回到中标人银行账户。

②采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到中标人银行账户或由中标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。 

  ③采用银行、保险机构出具的保函方式的，由中标人代表持相关授权证明材料向采购代理机构办理保函原件退还手续。 

（3）中标人在签订合同后存在违约情形的，履约保证金或保函原件不予退还。保函形式的采购人按相关规定由出具保函的银行、保险机构承担供应商违约赔付责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
（4）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。
备注：
（1）履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。
    （2）采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
39.验收证明存档：采购人应当及时对采购项目进行验收，中标人应于交货验收合格后将一份《政府采购项目合同验收报告》（格式详见“附表3”）交由采购代理机构存档。

40.签订合同

40.1签订合同时间：中标通知书发出后二十五日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

40.2签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

40.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

40.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.政府采购合同存档及公告

41.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。
41.2政府采购合同双方签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

八、其他事项

42.其他事项
42.1代理服务费: 本项目采购代理服务费按中标金额的0.85%向中标供应商收取，领取中标通知书前，中标供应商应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

42.2采购代理机构银行账户（用于交纳代理服务费）：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司
开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行
账号：银行账号：8113001014300158041
42.3采购资金来源：政府性基金预算拨款。
42.4支付方式：采购人自行支付。
42.5解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

43.现场考察：

    现场考察：
    本项目采购的设备涉及到相应的安装调试，且安装实施要求必须符合采购人现有的安装环境要求，因无法就安装环境做出完整的文字描述，因此，本项目将统一组织投标人进行现场考察，采购人不单独或者分别组织投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下：
（1）现场考察统一集合时间：2020年9月10日上午10时00分起至10时20分（过时不候，由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由投标人自行承担）。

（2）现场考察集合地点：桂林电子科技大学北海校区西校区后勤办公楼103室（广西北海市南珠大道9号），联系人：张老师，联系电话：13087791683。
（3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。

（4）如投标人未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，中标后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施，否则，不予验收。
附表1：
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                   邮编：                                                               

联系人：                                 联系电话：                 
委托代理人：                      
联系电话：                      

地址：                                    邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                                  
采购人名称：                                         
质疑事项：

□谈判文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“委托代理人”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                         邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
委托代理人：                                   联系电话：                   

地址：                                         邮编：            

被投诉人1：

地址：                                         邮编：           

联系人：                                       联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                          邮编：                         

联系人：                                        联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                                 
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“委托代理人”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
附表3：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。
第四章 评标办法及评分标准

一、评标原则
(一)评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

 (二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）
1. 价格分……………………………………………………………………………………………30分
（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品均为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。扣除后的价格为评标报价。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：        

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 

2. 技术分…………………………………………………………………………………………17分
评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“招标需求（项目要求及技术需求）”偏离情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分：满足招标文件全部实质性要求的得基本分10分。

（2）正偏离得分（7分）                                                            

①标注“▲”号的条款有优于招标文件要求的（技术偏离表及投标文件中提供相应有效的证明材料复印件），每优于一项得1分，最多得5分。

②未标注“▲”号的条款有优于招标文件要求的（技术偏离表及提供投标文件中相应有效的证明材料复印件），每优于一项得0.5分，最多得2分。

（3）负偏离扣分：未标注“▲”号的条款发生实质性负偏离的，每有一项扣2分，最多扣8分。

3. 热水系统设计方案分………………………………………………………………………12分

评委根据投标人提供的热水系统设计方案中的热水系统CAD图、平面布置图、集热器支架钢构图等内容的针对性、可行性、科学性三个方面进行独立评审并独立打分：

①针对性、可行性、科学性均评定为良好的，得3分；
②针对性、可行性、科学性有1项评定为优秀的，得6分；

③针对性、可行性、科学性有2项评定为优秀的，得9分；

④针对性、可行性、科学性均评定为优秀的，得12分。

4.项目实施方案分………………………………………………………………………………12分

评委根据投标人提供的项目实施方案中的人员配备方案；安装施工方案；安全、质量、技术保证措施等内容的针对性、可行性、合理性三个方面进行独立评审并独立打分：

①针对性、可行性、合理性均评定为良好的，得3分；
②针对性、可行性、合理性有1项评定为优秀的，得6分；

③针对性、可行性、合理性有2项评定为优秀的，得9分；

④针对性、可行性、合理性均评定为优秀的，得12分。

注：投标人未提供“项目实施方案”中所涉及的相应内容的，相应项不得分。
5.履约能力分………………………………………………………………………………………17分
（1）投标人所投产品生产企业通过ISO9000系列国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证且有效的（投标文件中提供相关有效认证证书复印件），每提供1项得1.5分，最多得3分。

（2）投标人或所投产品生产厂家通过高新技术企业认证的（投标文件中提供相关有效证明材料复印件），得1分。

（3）信誉奖分：投标人2017年以来获得有关部门颁发的纳税先进企业或诚信单位等与企业信誉相关的奖项的（投标文件中提供相关有效证明材料复印件），每有一项得1分，最多得2分。
（4）投标人自2017年1月1日以来具有同类项目业绩[以中标（成交）通知书或签订的项目合同复印件为准（能清晰反映项目的名称、种类、金额），否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每提供1项得2分，最多得10分。
（5）投标人或所投产品生产厂家具有建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质的（投标文件中提供相关有效资质证书复印件），得1分。    

  6.售后服务分……………………………………………………………………………………9分
（1）基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分1分。

（2）承诺更长保修期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得0.5分（以产品生产厂家承诺为准，根据其所占项目金额比例得分），最多得1分。

（3）增值售后服务方案分（7分）：

评委对各投标人提供的增值售后服务方案中的售后服务保障方案、免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等内容的针对性、可行性、合理性三个方面进行独立评审并独立打分：

 ①针对性、可行性、合理性均评定为良好的，得1分；

 ②针对性、可行性、合理性有1项评定为优秀的，得3分；

 ③针对性、可行性、合理性有2项评定为优秀的，得5分；

 ④针对性、可行性、合理性均评定为优秀的，得7分。

 7.政策功能分（节能、环保等）……………………………………………………………………3分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目金额比例得0～1.5分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目金额比例得0～1.5分。

注：非节能、环保产品的不得分。
8.综合得分=1+2+3+4+5+6+7
三、推荐及确定中标候选人原则
（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（2）采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人商为中标人。
（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约保证金而在规定的期限内未能递交的，采购代理机构可以确定排名第二的中标候选人为中标人
（4）排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推。
四、其他

1．评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2．在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3．采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规章规作出处理。
第五章  合同主要条款格式                          

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：
采购人（甲方）  桂林电子科技大学            采 购 计 划 号：                                  .                                                                                      

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号：                                  .                               

签  订  地  点                              签 订 时 间：                                  .            

    根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1．供货一览表

	项号
	货物名称
	厂家、品牌
	规格型号
	技术参数
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计金额（元）

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（合计金额）大写：                  人民币            （￥               ）                 


2．本项目为交钥匙项目。合同合计金额应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、验收、培训、保修等一切税金和费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同总报价中。如招标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　货物包装、发运及运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6.货物的运输方式：             。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。
8. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付

1．交货期：按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点：广西北海市甲方指定地点。

2．乙方提供不符合招标文件规定或投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

第六条　安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定地点。
第七条  售后服务、质保期

1．乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2．货物质保期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标要求的免费保修期限。

3．乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

第八条　付款方式

1．资金性质：政府性基金预算拨款。

2．付款方式：

(1) 本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，甲方在15日内支付预付款；在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，乙方在3日内开具发票给甲方，甲方收到发票后30 个工作日内支付合同金额的70％（无息）。
(2)根据桂财采〔2020〕25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。如乙方在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，乙方在3日内开具发票给甲方，甲方收到发票后30 个工作日内支付100％的合同总金额（无息）。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：按中标金额的5%。

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：
（1）乙方履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后，由乙方向履约保证金收取单位办理退还手续（不计利息）。     

（2）乙方在签订合同后存在违约情形的，履约保证金或保函原件不予退还。保函形式的甲方按相关规定由出具保函的银行、保险机构承担供应商违约赔付责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失
赔偿。
（3）在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由乙方自负。
4.履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为            年（免费保修期自设备验收合格之日起计算，若乙方投标承诺免费保修期超过招标文件要求年限的，按其承诺执行】，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.质量标准：乙方提供的产品应是全新原装整套的产品，符合国家各项有关质量标准和设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2.乙方在招标文件规定的交货期内完成所有设备的安装、调试。安装调试完毕后10天内，甲方将现场根据招标文件要求、投标文件承诺及国家相关标准对中标产品进行逐项验收，验收合格后由甲方签署确认验收合格文件，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

3.验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担，投标人在投标报价时应综合考虑相关费用。
4.由于乙方的原因造成甲方不能按时验收合格并正常使用的，由此造成的损失由乙方承担。

5.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    10日内及时予以解决。

7.项目验收时，因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

8.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

9.甲方逾期不验收的，乙方可视同验收合格。由于乙方的原因造成甲方不能按时验收合格并正常使用的，由此造成的损失由乙方承担。

10.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

第十三条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数等不符合投标文件承诺或质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过七天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.中标通知书；

2.投标函；

3.开标一览表；

4.商务要求响应表；

5.技术偏离表；

6.项目需求；

7.热水系统设计方案；

8.售后服务承诺书；

9.项目实施方案（如有）；

10.其他合同文件。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方两份、乙方一份、采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

       年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	负责人：

年    月    日


合 同 附 件

一般货物类

	1．供应商承诺具体事项：

	2．售后服务具体事项：

	3．保修期责任：

	4．其他具体事项：

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

投标文件外层包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：北海校区热水系统采购
项目编号：GXZC2020-G1-003578-YZLZ
投标人名称：

投标人地址：

                               开标时启封
                        年    月    日
投标文件的组成：

一、资格证明文件；

二、商务技术文件：

（一）报价文件；

（二）商务文件；

（三）技术文件。

一、资格证明文件

注：资格证明文件单独装订成册，正本一份，副本一份。

资格证明文件【第1至5项为必须提供，否则作投标无效处理】

1. 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件

2.投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件

注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
3. 投标声明（格式见附件1）

4. 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式见附件2）
5. 投标人直接控股、管理关系信息表（格式见附件3）

附件1：投标声明（格式）

投标声明

采购人名称：                  :
我公司参加贵单位组织             项目（项目编号：         ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
注：投标声明必须由法定代表人（负责人/自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
                                          法定代表人（负责人/自然人）签字：             
                                          投标人公章：                 
                                                  年    月    日
附件2：供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；
4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；
5.不同投标人的投标文件相互混装的；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出的。
二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件的；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的；
3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标的；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标的；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
（公章）
                                                      年    月     日
附件3：投标人直接控股、管理关系信息表（格式）

投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字：             

投标人（盖公章）：                 
   年    月    日

投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字：             

投标人（盖公章）：                 
   年    月    日

注：“投标人直接控股、管理关系信息表”必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签字并加盖投标人公章。

二、商务技术文件

注：商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）单独装订成册，正本一份，副本四份。

（一）报价文件格式

报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理；其余项为如有请提供】：
1. 投标函（格式见附件1）

2. 开标一览表（格式见附件2）

3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

附件1：投标函（格式）

投 标 函

致：云之龙招标集团有限公司：
根据贵方   项目名称   （项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期: 120日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                 邮编：                 邮箱：               ；                           

办公电话：              传真：                 ；                              
投标人名称:                         ；              
开户银行：                         银行帐号：                         ；                   
法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字:___________ 

投标人（盖公章）

                                                      年    月     日

注：1.“投标函”必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。

2.投标人必须按本投标函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

附件2：开标一览表（格式）

开标一览表

                                                           单位：元

	项号
	货物名称
	数量
	计量单位
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价

②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币                     （￥       ）。

投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥               （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为   %；属于优先采购节能产品总值为￥                （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为   %；属于优先采购环境标志产品总值为￥               （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为   %；属于广西工业产品的产品总值为￥               （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为   %。


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章并由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。
3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.本一览表投标产品中如有财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品、财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品、小微企业生产的产品，广西工业产品的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并按招标文件规定附相关有效证明材料。如因投标人未提供明细表或相关有效证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行承担；如因投标人提供虚假材料谋取中标的责任亦由投标人自行承担。

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人（签字）：            

                                                 投标人名称（盖公章）：                               

                                 日期：    年   月   日

注：”开标一览表“必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。

（二）商务文件

商务文件【第1至2项为必须提供，第3项为委托时必须提供，否则作投标无效处理；其余项为如有请提供】：

1.商务要求响应表（格式见附件1）

2.法定代表人(负责人/自然人)身份证明（格式见附件2)及法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件

3.法定代表人(负责人/自然人)授权委托书(格式见附件3) 及委托代理人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）

4. 投标人同类项目业绩证明文件[投标人同类项目业绩情况一览表(格式见附件4)，以中标（成交）通知书或签订的项目合同复印件为准（能清晰反映项目的名称、种类、金额）]
5.其他特殊资质证明材料（如投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》(格式见附件5)或者相关职能部门出具的证明材料；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件6) ，并对声明的真实性负责；本地化服务能力等）

6. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件7)
7.产品销售许可证

8.安全生产许可证或者产品代理资格证明文件

9.节能环保等方面的资质证书

10.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

11.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

12.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷等方面的情况

13.投标人情况介绍

附件1：商务要求响应表（格式）

商务要求响应表
	项目
	招标文件要求
	投标人的响应承诺

	交货期及交货地点
	
	

	规范标准
	
	

	验收标准
	
	

	付款方式
	
	


法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：        

投标人（盖公章）：               

    年    月    日   

注：“商务要求响应表”必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。
附件2： 法定代表人（负责人/自然人）身份证明（格式）

法定代表人（负责人/自然人）身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                ；                
年    龄：                          职      务：                ；                

身份证号码：                                    ；                                 
系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人/自然人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件

投标人（盖公章）:
         年        月        日

注：“法定代表人（负责人/自然人）身份证明”必须加盖投标人公章。同时附法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件。

附件3：法定代表人(负责人/自然人)授权委托书（格式）

法定代表人(负责人/自然人)授权委托书

致：云之龙招标集团有限公司：
我       （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人 (负责人/自然人)，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人(负责人/自然人)身份证及委托代理人有效身份证正反面复印件
委托代理人签字：                   法定代表人(负责人/自然人)签字：            ；                       

所在部门职务：                      职务：           。
委托代理人身份证号码：                          。                          

                                                投标人（盖公章）：
                                              年    月    日
注： “法定代表人(负责人/自然人)授权委托书”必须由法定代表人及被委托代理人签字并加盖投标人公章（委托时必须提供）
附件4：投标人同类项目业绩情况一览表（格式）
投标人同类项目业绩情况一览表

	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购

数量
	单价
	合同

金额

（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及

联系电话

	
	
	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：　　　　　

投标人（盖公章）：                                                            
    年    月    日
附：中标（成交）通知书或签订的项目合同复印件（能清晰反映项目的名称、种类、金额）。

附件5：《中小企业声明函》（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称（盖章）： 

                               日  期：

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件6：《残疾人福利性单位声明函》（格式）

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
    年    月    日：

注：残疾人福利性单位在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
附件7：《广西工业产品声明函》（格式）

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

	序号
	产品名称
	型号和规格
	数量
	制造厂商及原产地
	投标价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	广西工业产品合计价格：
	
	占投标总价比例：
	


本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

      年    月    日

注：《广西工业产品声明函》必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。

（三）技术文件

技术文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理；其余项为如有请提供】：
1.技术偏离表（格式见附件1）
2.售后服务承诺书（格式见附件2）

3.热水系统设计方案（格式见附件3）

热水系统设计方案包括热水系统CAD图、平面布置图、集热器支架钢构图。

4.“采购需求”中有要求必须提供的相关证明材料：

  （1）投标人在广西区内具有售后服务能力, 并配备有相应的售后服务人员的相关证明材料 【可以是在广西区内设有售后服务机构的营业执照复印件或房产证（不动产权证）复印件或房屋租赁合同复印件；同时提供配备有相应的售后服务人员的名册与联系电话】。

     （2）本项目“招标需求（项目要求及技术需求）”中各产品有明确要求必须提供相关证明材料的，相应必须提供。

5.项目实施方案（格式见附件4）
项目实施方案包含但不限于：人员配备方案；安装施工方案；安全、质量、技术保证措施等。 

6.增值售后服务方案（格式见附件5）
增值售后服务方案包含但不限于：售后服务保障方案、免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等。

7.项目实施人员一览表（格式见附件6）

8.其它优惠条件（投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面）（格式见附件7）

9.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）

10.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案

11.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状

12.产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

13.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书

14.投标人对本项目的合理化建议和改进措施

15.投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）

附件1：技术偏离表（格式）

技术偏离表

	项号
	货物名称
	招标需求（项目要求及技术需求）
	投标文件的偏离情况（投标货物的技术参数性能指标承诺）
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人应根据“采购需求”中的“招标需求（项目要求及技术需求）”要求对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” ，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

2.“技术偏离表”必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：        
投标人（盖公章）：                         
      年    月    日

附件2：售后服务承诺书（格式） 

售后服务承诺书

▲1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；免费保修期为       年(免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行)。
▲2.售后服务基本要求（承诺提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费）：
（1）采购范围内的货物提供送货上门，按采购人要求安装调试服务；并提供技术培训服务，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

（2）免费保修期内上门维修（免收维修费和元器件费）、更换零部件，并提供终身维修服务。

（3）免费保修期内接故障通知后     小时内响应，    小时内到达现场维修，    小时内解决维修故障，经维修后仍不能正常使用的必须提供备用机；免费保修期满后，提供终身维护服务，并长期提供技术支持及零配件的优惠供应。

（4）维修过程中如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：        
投标人(盖公章)：                         
      年    月    日

注：“售后服务承诺书”必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。

附件3：热水系统设计方案（格式） 

热水系统设计方案

包括但不限于：

一、热水系统CAD图

……

二、平面布置图

……

三、集热器支架钢构图
……

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：        
投标人(盖公章)：                         
      年    月    日

注：“热水系统设计方案”必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。

附件4：项目实施方案（格式） 

项目实施方案

该方案包含如下但不限于：

一、人员配备方案

……

二、安装施工方案
……

三、安全、质量、技术保证措施等
……

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：        
投标人(盖公章)：                         
      年    月    日

附件5：增值售后服务方案（格式） 

增值售后服务方案

该方案包含如下但不限于：

一、售后服务保障方案

……

二、免费保修期外维修方案
……

三、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施
……

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：        
投标人(盖公章)：                         
      年    月    日

附件6：项目实施人员一览表（格式）

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写 。
法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：        
投标人（盖公章）：                

                                                年    月    日

附件7：其它优惠条件（格式）

其它优惠条件（选配件、专用耗材、售后服务优惠表）

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比投标报价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：        
投标人(盖公章)：             

                                                     年    月    日  

注：其它优惠条件（选配件、专用耗材、售后服务优惠表）必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。

PAGE  
52

