
竞争性谈判文件

采购项目编号：GXZC2018-J1-18014-GXYL
采购项目名称：物联网综合实践实验室设备采购

采 购 单 位：桂林航天工业学院

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2018年7月11日

目       录

第1章 竞争性谈判公告………………………………… 2
第2章 供应商须知……………………………………… 5
第3章 项目采购需求……………………………………23
第4章 响应文件（格式）  ……………………………39
第5章 合同主要条款……………………………………54
第1章 竞争性谈判公告

云之龙招标集团有限公司受桂林航天工业学院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，现对物联网综合实践实验室设备项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动，现将有关事项公告如下：
一、采购项目名称：物联网综合实践实验室设备采购

二、采购项目编号：GXZC2018-J1-18014-GXYL       代理编号: YLGLJ20181020-Q   
三、采购项目的货物名称、数量、单位及简要规格描述或项目基本概况介绍：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要规格描述或项目基本概况

	1
	物联网智能电力电气监测系统
	11
	套
	用于桂林航天工业学院教学实验使用

	2
	智能人体健康监测套件
	1
	套
	

	3
	激光打印机
	1
	台
	

	4
	物联网3D打印成型套件
	1
	套
	

	5
	智能建筑信息监测套件
	Lora 通信网关
	1
	个
	

	6
	
	监测物联网插排
	1
	个
	

	7
	
	智能中央空调面板
	1
	个
	

	8
	
	智能温湿度传感器
	1
	个
	

	9
	
	智能排插
	1
	个
	

	10
	
	综合监测器
	1
	套
	

	11
	
	物联网IOT平台
	1
	套
	

	12
	物联网无线 AP
	1
	台
	


如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

四、采购预算金额（人民币）：伍拾柒万伍仟元整（￥575000.00）。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展。

2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.政府采购促进残疾人就业政策。

4.政府采购支持监狱企业发展。

5.强制采购，优先采购环境标志产品、节能产品。

六、谈判供应商的资格要求： 

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4.本项目不接受联合体参与谈判；

5.本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。

七、竞争性谈判文件的获取：

1．发售时间：自本公告发布之时起至2018年7月18日止的正常工作时间，正常工作时间是指每日上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分，双休日和法定节假日不办理业务。

2．发售地点：云之龙招标集团有限公司(广西桂林市中山北路25号3楼)
3．获取竞争性谈判文件的方式：

①法定代表人、负责人或自然人本人购买的，提供相应身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、

事业单位法人证书等）副本复印件各一，须加盖单位公章（自然人除外）；非法定代表人、负责人或自然人本人购买的，需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件，须加盖单位公章（自然人除外）。

②邮购竞争性谈判文件的，供应商必须于竞争性谈判文件发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号，同时该汇款凭证复印件及其法定代表人、负责人或自然人本人相应身份证复印件、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件、授权委托书（如有）、委托代理人身份证复印件（如有）等合格材料须加盖单位公章（自然人除外），也必须于竞争性谈判文件发售截止时间前寄到采购代理机构财务部（联系电话：0773-2887311），否则，邮购不成立。 

4.售价：竞争性谈判文件工本费每本￥250.00，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费￥50.00（联系电话0773-2887311。未提供邮费的不代办邮寄、不提供电子竞争性谈判文件）。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。
邮购谈判文件的开户银行和账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

账  号：8113001013100074449。
八、保证金金额（人民币）：伍仟捌佰元整（￥5800.00）（须足额交纳）。保证金应在响应文件有效期内保持有效。

保证金交纳方式：供应商必须于响应文件递交截止时间2018年7月19日上午10时00分前将保证金以转账或电汇等非现金形式（自然人除外）交到云之龙招标集团有限公司指定账户【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行；账号：8113001013100074449】，否则视为无效保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出（自然人除外）的保证金。
九、响应文件递交截止时间和地点：谈判供应商应于2018年7月19日上午10时00分前将响应文件密封提交到云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市中山北路25号3楼），逾期送达的将予以拒收。

响应文件递交起止时间：2018年7月19日上午9时00分至10时00分

十、响应文件开启时间、谈判时间及地点：响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间（谈判具体时间以谈判小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。地点：云之龙招标集团有限公司评标室(广西桂林市中山北路25号)，参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的委托代理人必须持有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

十一、联系事项：

1. 采购单位名称：桂林航天工业学院
联系人：刘桂花  联系电话：0773-2289204

地址：广西桂林市金鸡路2号

2. 采购代理机构名称：云之龙招标集团有限公司

联系人：李冬青、何涛   联系电话：0773-2887388、2887399     传真：0773-2889218

地址：广西桂林市中山北路25号3楼

3.监督管理部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    联系电话：0771-5331544 

十二、网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、云之龙集团网（www.gxyunlong.cn）。

云之龙招标集团有限公司

2018年7月11日

第2章 供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	条款号
	内    容

	1
	1.2
	采购项目名称：物联网综合实践实验室设备采购

采购项目编号：GXZC2018-J1-18014-GXYL

	2
	3
	供应商资格：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.4本项目不接受联合体参与谈判；

3.5本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。

	3
	4.2
	采购代理服务费：本项目采购代理服务费按成交价的1%向成交供应商收取，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付。

	4
	7
	7.1谈判报价：谈判报价包含本次采购货物、货物随配标准附件、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装调试检验（含安装所需线材、辅材）、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而成交供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。报价不得超出采购预算金额。

7.3供应商必须就全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。
7.4供应商未实质性响应“项目采购需求”中所有条款要求的，其报价将被拒绝，响应文件作无效处理。

7.5本项目采购预算金额（人民币）：伍拾柒万伍仟元整（￥575000.00），报价超相采购预算金额的，响应文件按分标作响应无效处理。

	5
	8.1
	响应文件份数：正本壹册， 副本贰册，须完整提交。

	6
	8.8
	本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

	7
	8.9
	本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

	8
	9.1
	9.1响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。

9.1.1未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

9.1.2成交供应商的响应文件自递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

	9
	10
	10.1保证金金额（人民币）：伍仟捌佰元整（￥5800.00）（须足额交纳）。保证金应在响应文件有效期内保持有效。

10.2保证金交纳方式：供应商必须于响应文件递交截止时间2018年7月19日上午10时00分前将保证金以转账或电汇等非现金形式（自然人除外）交到云之龙招标集团有限公司指定账户【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行；账号：8113001013100074449】，否则视为无效保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出（自然人除外）的保证金。

注：供应商应按上述要求交纳保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。
10.3除法律规定不予退还保证金的情形外，保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。

10.3.1未成交供应商的保证金在成交通知书发出后五个工作日内，由供应商提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还（无息）。

10.3.2成交供应商的保证金在合同签订后并将一份合同原件送达到采购代理机构存档后的五个工作日内，以转账方式退还（无息）。

	10
	11.1
	响应文件递交截止时间和地点：谈判供应商应于2018年7月19日上午10时00分前将响应文件密封提交到云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市中山北路25号3楼），逾期送达的将予以拒收。
响应文件递交起止时间：2018年7月19日上午9时00分至10时00分

	11
	13.1
	响应文件开启时间、谈判时间及地点：响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间（谈判具体时间以谈判小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。地点：云之龙招标集团有限公司评标室(广西桂林市中山北路25号)，参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的委托代理人必须持有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

	12
	13.4.1
	在对供应商资格审查时进行信用查询：

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。

查询起止时间：2015年7月19日至首次提交响应文件截止时间。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

	13
	14.2
	采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上（含省级）财政部门
指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机

构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税

收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民

共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二

的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交

资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证

据与采购文件一并保存。

	14
	14.3
	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号）第十八条规定，成交结果公告内容包括成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。

	15
	15.1
	履约保证金金额（人民币）：按成交金额的5%交纳。

履约保证金递交方式：转账或电汇形式。
履约保证金指定账户：开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行；账号：8113001013100074449。成交供应商须于领取中标通知书前按本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入云之龙招标集团有限公司指定账户。否则,不予签订合同。

	16
	16
	16.1签订合同时间：自成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订政府采购合同。

16.2成交供应商签订合同时，须携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。
16.4政府采购合同公告：
政府采购合同双方自签订之日起两个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档；采购代理机构受采购人委托，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明谈判内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。

	17
	19.5
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李冬青、何涛，联系电话：0773-2887388、2887399，通讯地址：广西桂林市中山北路25号3楼云之龙招标集团有限公司

	18
	20
	解释权：本竞争性谈判文件由采购人（或采购人委托的采购代理机构）负责解释。


供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

1.2本采购项目名称：物联网综合实践实验室设备采购

采购项目编号：GXZC2018-J1-18014-GXYL
2. 定义

2.1“采购人”是指：桂林航天工业学院                          

2.2“采购代理机构”是指：云之龙招标集团有限公司
2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即

成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

2.7实质性要求：“项目采购需求”中的所有条款要求及要求必须提供的均为实质性要求。

3. 供应商的资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.4本项目不接受联合体参与谈判；

3.5本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。

4. 谈判费用、采购代理服务费、谈判文件的澄清和修改、联合体要求

4.1谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和

采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2采购代理服务费：本项目采购代理服务费按成交价的1%向成交供应商收取，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付。

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：
4.3.1供应商应认真阅读竞争性谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在

竞争性谈判文件发售截止时间前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
4.4联合体要求:

本项目不接受联合体参与谈判。
二、响应文件的编制（格式见第四章）
5. 响应文件编制基本要求

5.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中

文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解

释响应文件时以中文翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和

责任由供应商自行承担。

5.6响应文件的组成（格式见第四章）。
响应文件应分为价格文件和商务文件、技术文件三个部分组成（以下文件应真实有效），属于“必须提供”的文件中均必须提交并加盖供应商公章，【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】，否则，响应文件无效。

5.6.1价格文件

供应商必须按格式填写“谈判报价表”；

5.6.2商务文件:

1）供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”；

2）供应商必须提供保证金交纳凭证复印件；

3）供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

4）供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①供应商应提供财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件；

6）供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件；

7）供应商按格式填写“商务响应表”（如有，请提供）；

   8）供应商认为需要提供的有关资料[如产品属于小型、微型企业，必须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》(格式见附件)；如产品属于监狱企业的，必须提供由省级以上（含省级）监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，必须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)] （如有，请提供）。
5.6.3技术文件

1）供应商必须按格式填写“技术响应表”；

2）供应商必须提供供应商的售后服务承诺书；

3）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）；

4)项目采购需求中要求必须提供相关证明材料（如有，请提供）；

5）免费保修期外零配件供应方案（如有，请提供）；
   6）货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等（如有，请提供）；

 7）产品获奖证书（如有，请提供）；

   8）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况（如有，请提供）；

  9）货物制造、检验、验收执行的标准（如有，请提供）；

  10）质量保证措施（如有，请提供）；

  11）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，请提供）；

 12）提供切实可行的优惠承诺（如有，请提供）。

5.7响应文件电子版(如有)。

5.8供应商应按竞争性谈判文件第四章“响应文件（格式）”编制响应文件。
5.9供应商必须提供所竞货物的货物名称、品牌、生产厂家、规格型号及技术参数、数量、单价等，对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所竞货物的具体参数值，不能简单复制竞争性谈判文件要求。
6. 计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均必须采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7. 谈判报价

7.1谈判报价：谈判报价包含本次采购货物、货物随配标准附件、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装调试检验（含安装所需线材、辅材）、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而成交供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。报价不得超出采购预算金额。
7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造或经营、运输、售后服务等全部工作。

7.3供应商必须就全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。
7.4供应商未实质性响应“项目采购需求”中所有条款要求的，其报价将被拒绝，响应文件作无效处理。

7.5本项目采购预算金额（人民币）：伍拾柒万伍仟元整（￥575000.00）。报价超采购预算金额的，响应文件按无效处理。
7.6未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出相应采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

四、响应文件的份数、装订、封装、签署和递交

8. 响应文件的份数、装订、封装、签署
8.1响应文件份数：正本壹册，副本贰册，须完整提交。

8.2供应商应将响应文件(价格文件、商务文件、技术文件三部份内容)按顺序装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样；若响应文件过厚无法装订成壹册的，供应商可进行分装，但须相应标注清楚。

8.3供应商须将响应文件正本、副本全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须密封签字【供应商的法定代表人（负责人/自然人）或其被授权人签字均可】或盖供应商公章以示密封。
8.4响应文件的文件袋封面上应写明：

1）竞争性谈判项目编号：GXZC2018-J1-  -GXYL
2）竞争性谈判项目名称：物联网综合实践实验室设备采购

3）供应商名称：

8.5 响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。

8.6响应文件须由供应商在规定位置盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】并由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签署，供应商应写全称。

8.7 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】及法定代表人（负责人/自然人或被授权人）签字；响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

8.8本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

8.9本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。
9. 响应文件有效期

9.1响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。
9.1.1未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

9.1.2成交供应商的响应文件自递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

10. 保证金
10.1保证金金额（人民币）：伍仟捌佰元整（￥5800.00）（须足额交纳）。保证金应在响应文件有效期内保持有效。
10.2保证金交纳方式：供应商必须于响应文件递交截止时间2018年7月19日上午10时00分前将保证金以转账或电汇等非现金形式（自然人除外）交到云之龙招标集团有限公司指定账户【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行；账号：8113001013100074449】，否则视为无效保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出（自然人除外）的保证金。

注:供应商应按上述要求交纳保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。
10.3除法律规定不予退还保证金的情形外，保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。

10.3.1未成交供应商的保证金在成交通知书发出后五个工作日内，由供应商提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还（无息）。
10.3.2成交供应商的保证金在合同签订后并将一份合同原件送达到采购代理机构存档后的五个工作日内，以转账方式退还（无息）。 

11. 响应文件的递交
11.1响应文件递交截止时间和地点：谈判供应商应于2018年7月19日上午10时00分前将响应文件密封提交到云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市中山北路25号3楼），逾期送达的将予以拒收。
响应文件递交起止时间：2018年7月19日上午9时00分至10时00分

11.2迟交的响应文件：按《中华人民共和国政府采购法》的规定，逾期送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。
五、谈判小组成立

12.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上（含3人）单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

12.2竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

1）确认谈判文件； 

2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

3）审查供应商的响应文件并作出评价；

4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

5）编写评审报告； 

6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

12.3竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3）参与评审报告的起草；

4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

六、响应文件评审程序

13.1响应文件开启时间、谈判时间及地点：响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间，（谈判具体时间以谈判小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。地点：云之龙招标集团有限公司评标室(广西桂林市中山北路25号)，参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的被授权人必须持有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。
13.2谈判小组确认竞争性谈判文件。

13.3采购代理机构向谈判小组提交响应文件递交截止时间前接收的所有响应文件。谈判小组对所有响应文件密封完整性进行检查合格后，对所有响应文件进行统一启封。谈判小组对响应文件进行评审，并根据竞争性谈判文件规定的程序、评定成交标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

 13.3.1在对供应商资格审查时进行信用查询：

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。

查询起止时间：2015年7月19日至首次提交响应文件截止时间。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
 13.3.2 资格条件不符合的供应商或未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
13.4谈判

谈判小组按响应文件递交的先后顺序为谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字或者加盖公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。由授权人签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书；供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合竞争性谈判文件要求的，按竞争性谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对竞争性谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

13.5最后报价

13.5.1竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

13.5.2竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

13.5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
13.5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

13.5.5小型和微型企业最后报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，供应商被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所竞产品为小型和微型企业产品的，该产品的最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即该产品的审标报价=该产品的最后报价×（1-6%）；除上述情况外，评审报价=最后报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

13.5.6谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人（评审报价相同时，按最后报价由低到高顺序排列；最后报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、免费保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）,并编写评审报告。
13.6在评审过程中出现法律法规和竞争性谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

13.7特别说明：

13.7.1在评审过程中，出现下列情形之一的：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他响应无效。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

13.7.2供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

13.7.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

13.7.4供应商在谈判活动中提供任何虚假材料,其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

13.7.5供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通，响应文件将被视为无效：   

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

13.7.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加谈判；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.7.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。 

七、确定成交供应商办法及结果公告

14. 确定成交供应商办法及结果公告

14.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报
告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响
应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾
期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评审报价最低的供应商为成交供应商。
14.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上（含省级）财政部门指定的媒体上
公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前，应当对成

交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行

为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，

并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资

格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保

存。
14.3根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财

政部74号）第十八条规定，成交结果公告内容包括成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的

名称、规格型号、数量、单价、服务要求。

八、履约保证金
15.1履约保证金金额（人民币）：按成交金额的5%交纳。

履约保证金递交方式：转账或电汇形式。
履约保证金指定账户：开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行；账号：8113001013100074449。成交供应商须于领取成交通知书前按本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入云之龙招标集团有限公司指定账户。否则,不予签订合同。

15.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

15.3履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后，由成交供应商向云之龙招标集团有限公司提供《政府采购项目合同验收报告》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（格式详见附表1、2），云之龙招标集团有限公司在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

15.4在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

九、签订合同及合同存档、公告

16. 签订合同及合同存档
16.1签订合同时间：自成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订政府采购合同。

16.2成交供应商签订合同时，须携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.4政府采购合同公告：政府采购合同双方自签订之日起两个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档；采购代理机构受采购人委托，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明谈判内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。
16.5合同存档：成交供应商于政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。
十、适用法律

17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办
法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
十一、其它内容

18.交纳保证金、采购代理服务费；邮购竞争性谈判文件的采购代理机构银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司
开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

账  号：8113001013100074449
19.询问、质疑和投诉
19.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

19.2供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性谈判文件发售截止时间内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表3）。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。
19.3供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉（“投诉书”格式见附表4）。

19.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自

己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、

答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
19.5接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李冬青、何涛 ，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市中山北路25号3楼云之龙招标集团有限公司。

20.解释权：本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

附表1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

附表2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

                                     供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位签章

                                        年    月     日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月     日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


供应商凭经采购单位审批的退付意见书及《政府采购项目合同验收报告》到到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

附表3：
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                                       
采购人名称：                                         
质疑事项：

□谈判文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表4：
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                                            
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 项目采购需求

说明：

1. 本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 供应商被认定为小型和微型企业且其所竞产品为小型和微型企业产品的，该产品的最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业； 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4.根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，供应商的货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商在响应文件中必须提供所竞产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料【加盖供应商公章（属自然人的应由自然人本人签字）】，否则相应响应文件无效。
	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	物联网智能电力电气监测系统
	一、整体要求:

 1.系统支持双核心兼容设计，支持Cortex-A9四核与Cortex-A53八核核心板互换，支持免烧写一键切换Linux/Android双系统。支持通过仿真器进行裸机开发。A9和A53核心板系统软件版本不低于Android5.1。
2.实验箱支持低频、高频、超高频RFID模块：125KHz模块、13.56MHz模块、900MHz模块。125KHz模块写卡、14443模块读取身份证卡号。
3.不同无线协议的节点，Zigbee、WIFI、Bluetooth、IPv6采用相同标准规范的传感器规格接口，传感器、控制器可以任意更换搭配使用。
4.RFID联动应用模块通过无线ZigBee协议与智能终端平台连接，实现读取125KHz IC卡控制门磁锁开关、读取高频14443 IC卡控制3路继电器开关及直流电机运行、读取2.4G有源标签控制舵机开关。
5.底板同时板载2组 32-Pin欧标防反插扩展接口，至少包含4G移动通信、Arduino开源硬件模块，可选资源存储、语音识别模块、指纹识别模块等。

二、技术参数要求：
（一）智能终端平台
1.双核兼容核心板
1.1核心板芯片：标配2个核心板，Cortex-A9四核S5P4418或同等及以上档次与Cortex-A53八核S5P6818或同等及以上档次处理器，主频≥1.4GHz；采用28nm制作工艺，内置高性能4核A9 ARM或同等及以上档次架构，配备Mali-400 或同等及以上档次GPU；支持32KB*4 I/D一级缓存，1MB二级缓存，支持单通道32位数据总线，高达800MHz工作频率的LPDDR2/3，LVDDR3(Low Voltage DDR3)，DDR3，支持3.3V的IO电平；
1.2 DDR3内存：≥2GB DDR3内存；
1.3存储：≥16GB EMMC 存储；
1.4电源管理：支持动态调频，超低功耗；
2.人机交换单元
2.1  LCD液晶：≥9.7英寸QXGA TFT LCD，分辨率2048*1536；
2.2 触摸屏：多点触控电容屏接口；
2.3视频输出：HDMI1.4视频输出接口.
3.外部接口驱动单元
3.1标准音频单元，音频输入输出接口；
3.2  1路标准SD卡插座；1路TF卡插座；
3.3  1路千兆以太网RJ45网口；
3.4  3路USB Host2.0接口；1路USB OTG接口；
3.5  2路RS232接口；1路RS485接口；1路CAN总线接口；
3.6  1路500W CMOS 高清摄像头接口；
3.7  S500M或同等及以上档次芯片， WiFi/蓝牙4.0二合一。
4. 软件系统版本支持
4.1 Cortex-A9或同等及以上档次处理器（Android 5.1 /Linux+QT）；
4.2 Cortex-A53或同等及以上档次处理器（Android 5.1 /Linux+QT）；
4.3 免烧写一键切换Linux/Android双系统；
5. 多网络协议异构网关汇聚节点
5.1 集成Zigbee、WiFi、蓝牙、IPv6等多种网关协调器功能；
5.2 Zigbee：提供ZigeBee/Pro自动组网；
5.3 IPv6：提供Contiki OS uIPv6协议栈自动组网；
5.4 Bluetooth：提供Bluetooth 4.0协议自动组网；
5.5 WIFI：自动组网，串口数据透传传输；
5.6 提供标准20-Pin JTAG调试接口、USB和串口接口（含PC端或ARM端串口选择功能）、RST复位功能；
5.7 提供数据连接、数据传输、电源指示、模式指示等LED指示功能。
6. 实验箱底板扩展功能
6.1识别模块扩展：同时板载2组 32-Pin欧标防反插扩展接口，种类包括低频/高频/超高频RFID识别模块、语音识别模块、指纹识别模块、4G移动通信、Arduino开源硬件模块等；
6.2 无线模块扩展：同时支持数量为6模块（种类包括Zigbee节点≥2模块、IPV6节点≥2模块、Bluetooth≥1模块、WIFI节点≥1模块），所有模块底板供电，供电接口兼容，方便实验室管理，同时支持螺丝拆卸，独立模块可使用MiNi-Usb供电，小巧便捷携带。
（二）Zigbee节点×2套
1. CC2530或同等及以上档次处理器，标准双列直插24pin接口；
2.符合IEEE802.15.4 ZigBee标准规范；
3.频段范围2045M-2483.5M；
4.扩展CC Debug调试JTAG接口；
5. CP2101串口转USB接口；
6.按钮：电源开关、复位、串口选择；
7.LED灯：电源、连接、数据传输等状态指示；
8.电源输入：底板DC 5V或USB供电；
9.AAA电池盒：底板下方也可带电池供电插座。
（三）IPV6节点×2套
1.CC2530或同等及以上档次处理器，支持IPV6协议；
2.集成2.4GHz IEEE 802.15.4射频收发器；
3.存储器：128KB闪存和8KB RAM；
4.射频数据速率：250kbps；
5.CP2101串口转USB接口；
6.按钮：电源开关、复位、串口选择；
7. LED灯：电源、连接、数据传输等状态指示；
8.扩展ST-Link调试接口；
9.电源输入 ：底板DC 5V或USB供电；
10.AAA电池盒：底板下方也可带电池供电插座；
四、Bluetooth节点×1套
1. CC2540或同等及以上档次处理器，双列直插24pin接口；
2.板载闪存：256KB片内Flash、8KB片内SRAM；
3.工作电压：2.0V～3.6V 低功耗蓝牙；
4.射频频率：2.4GHz；传输速率：1Mbps；
5.协议：LowPowerBluetooth 4.0；
6.扩展CC Debug调试JTAG接口；
7.CP2101串口转USB接口；
8.按钮：电源开关、复位、串口选择；
9.LED灯：电源、连接、数据传输等状态指示；
10.电源输入：底板DC 5V或USB供电；
11.AAA电池盒：带电池供电插座。
五、WIFI节点×1套
1. Ralink RT5350或同等及以上档次处理器；
2.标准双列直插24pin接口；
3.频率范围：2.4～2.4835GHz；
4.传输速率11n：最高可达150Mbps；
5.支持多种网络协议：TCP/IP/UD；
6.支持无线工作在STA/AP模式；
7.支持透明协议数据传输模式。
六、传感器模块标配六个
（一）超声波传感器
1.电源电压：5±0.2V（DC）；
2.工作频率：40khz；
3.检测距离：0.02-4m；
4.测量角度：15 度；
5.输入触发信号：10µs 的 TTL 脉冲；
6.输出信号：TTL 电平信号，与距离成比例。
（二）震动传感器
1.工作电压：1.25V～30V；
2.灵敏度：大于等于0.2g；
3.频率范围：0.5HZ～20HZ；
4.检测方向：全向；
5.信号输出：准数字信号；
6.输出脉冲宽度：与振动信号幅度成正比；
7.静态电阻：小于30000欧姆。
（三）温湿度传感器
1. SHT1X 系列或同等及以上档次高精度温湿度传感节点；
2.电源电压：+2.0V～+3.6V；
3.温度采集精度可达±0.5℃；
4.湿度精度可达±3.5%RH。
（四）光照传感器
1.光照度范围：0-65535 lx；
2.传感器内置 16bitAD 转换器；
3.直接数字输出，省略复杂的计算，省略标定；
4.不区分环境光源，接近于视觉灵敏度的分光特性；
5.可对广泛的亮度进行 1 勒克斯的高精度测定。
（五）调光灯执行单元
1.可调光灯珠×4；
2.色温2900K；
3.暖光色。
（六）数码管传感器执行单元
1.7段数码管×1；
2.共阳数码管。
七、RFID联动应用模块
1.包含门禁电机、ETC 闸机、门禁锁头、继电器等,板载在实验箱上与RFID模块联动使用；
2.采用Cortex-M3嵌入式32位或同等及以上档次核心处理器；
3.通信接口：RS232\RJ45\ZIGBEE；
4.无线通信模块：CC2530或同等及以上档次增强型单片机，标准双列直插24pin接口；
5.JTAG口引出，方便程序调试；
6.内嵌网页与TCP/IP协议支持远端控制GPIO输出；
7.通过嵌入式主控网关100M网口TCP/IP协议进行RFID读卡数据匹配关联舵机、电子锁等控制电路；
8.通过嵌入式主控网关采集RFID读卡数据匹配，然后使用ZigBee无线通信控制舵机、电子锁等；
9.控制电路接口：继电器开关三路；
10.门禁电机：
10.1电压：5V，转速：5500RPM；
10.2 出轴长度：10.7MM；
10.3配合RFID模块模拟电力拖动控制。
11.门禁闸机：
11.1操作速度：0.12秒/6 0度；
11.2扭矩：1.6KG/CM ,工作电压：4.8V；
11.3死区设定：5微秒 转动角度：最大180度；
11.4电动闸门的抬杆、放杆操作功等功能.
12.门禁锁头：
12.1工作电压：12v,插销长度：10mm 开锁时间：1S；
12.2可以模拟门禁开启、关闭。
八、配置Arduino开源硬件单元
1.双MCU设计：Arduino核心+无线模块；
2.微控制器：ATmega328或同等及以上档次
3.SRAM：2KB（ATmega328或同等及以上档次）
4.EEPROM：1KB；
5.时钟速度：16MHz；
6.Flash Memory:32KB；
7.无线模块接口：单排双列12pin直插接口，支持WIFI、蓝牙、ZIGBEE等无线模块的自由切换；
8.红外遥控：板载红外遥控模块，支持红外遥控；
9.板载RS232串口及JTAG调试接口；
10.通讯与供电：IDC32FP×2防反插欧标插座。
九、4G移动通信单元
1. LTE模块 QUECTEL EC20-C；
2. FDD LTE：B1/B3/B8；
3. TDD LTE：B38/B39/B40/B41；
4. TDSCDMA：B34/B39；
5.UMTS：B1/B8；
6.GSM：900/1800MHz；
7.Bandwidth:1.4/3/5/10/15/20MHz；
8.板载SIM、Micro SIM、Nano SIM卡插槽；
9.板载USB接口与天线接口；
10.通讯与供电：IDC32FP×2防反插欧标插座。
十、其它扩展模块
1. GPS/北斗定位模块；
（1）BD2+GPS双系统导航定位；
（2）超低功耗（不大于350mW）输出NMEA数据；
（3）支持单系统独立定位和多系统联合定位；
（4）支持UART，SPI，1PPS，I2C等多种接口；
（5）IDC32FP×2防反插欧标插座；
（6）板载RS232串口，支持串口调试；
（7）GPS/北斗定位模块。
2. 125K低频RFID应用模块；
（1）CMOS集成收发器电路基站芯片EM4095；
（2）配备绕圈天线；
（3）独立8位MCU可编程、配备信号测量；
（4）通讯速率9600波特率；读写距离1-2cm；
（5）读卡性能支持只读EM4100，EM4102等卡,可读写EM4469 等低频ID卡；IDC32FP×2防反插欧标插座；
（6）125K低频RFID应用模块。
3. 13.56M高频RFID移动支付模块

（1）射频芯片采用PHILIPS MFRC632或同等及以上档次高频RFID芯片；

（2）工作频率为13.56MHz；
（3）微处理器采用 STC89C54RD或同等及以上档次处理器；
（4）板载天线；
（5）读卡性能支持ISO14443A/B协议标准非接触s50卡 、支持身份证s70卡读取；
（6）完成对 ISO14443 标签的寻卡、防冲突、选择卡、密码下载和校验、修改密码和读写操作等；IDC32FP×2防反插欧标插座；
（7）13.56M高频RFID移动支付模块。
4.  900M 超高频RFID模块

（1）采用RMU900超高频模块，模块化的接口设计增强超高频 RFID 的抗干扰性；
（2）板载3DB陶瓷天线；
（3）发射功率-13-10 dBm可调；
（4）读卡性能支持EPCglobal Class1 Gen2、ISO18000-6C标准兼容卡；
（5）完成对900MHz标签的寻卡、读写操作等；IDC32FP×2防反插欧标插座；
（6）900M 超高频RFID模块。
5.语音识别扩展模块；
（1）IDC32FP×2防反插欧标插座；
（2）核心MCU采用基于ARM Cortex-M3内核的32位微控制器STM32F103C8T6同等及以上档次处理器；
（3）配备LD3320或同等及以上档次语音识别/声控芯片，集成语音识别处理器和一些外部电路，包括 AD、DA 转换器、麦克风接口、声音输出接口等，识别的关键词语列表可以动态编辑；
（4）九轴传感器：采用MPU-9250或同等及以上档次九轴运动感测追踪芯片，支持陀螺仪、加速度、磁场九轴传感器数据采集，IIC 接口操作
（5）板载RS232串口及JTAG调试接口；
（6）板载5V电源输入口；
（7）整个项目配套2块语音识别扩展模块。
十一、物联网调试工具
1. Zigbee仿真器；
2.仿真器用于无线单片机CCxx的程序下载、调试；
3.USB口取电，能给目标板或用户板提供3.3V；
4.提供windows系统驱动即插即用；
5.程序的在线烧写，协议抓包分析等功能；
6.J-Link 仿真器；
7.支持仿真ARM内核芯片；
8.支持IAR EWAR，ADS，KEIL，WINARM，RealView等集成开发环境；
支持所有ARM7/ARM9/ARM11,Cortex M0/M1/M3/M4, Cortex A5/A8/A9等内核芯片的仿真；
9.与IAR,Keil等编译环境无缝连接；
10.电源USB供电。
十二、物联网系统开发软件资源
1.Cortex-A9或同等及以上档次嵌入式核心板（Android 5.1以上/Linux+QT）；
2.Cortex-A53或同等及以上档次嵌入式核心板（Android 5.1以上/Linux+QT）；
3.IAR Embedded Workbench for 8051；
4.SmartRF Flash Programmer；
5.SmartRF Protocol Packet Sniffer；
6.Cygwin For IPv6 集成开发环境SDK包；
7.Web访问物联网数据库功能：查询传感器节点信息，内嵌于智能终端平台Linux操作系统，采用Boa、Cgi、SQLite等技术；
8.基于 ANDROID 的管理分析软件：用于分析无线传感网络的组网实验，以及对传感器板的数据进行分析处理；同时也可以对控制板进行无线控制；或进行综合实例的模拟仿真；
9.物联网PC端综合软件系统：基于C#物联网PC管理软件；拓扑视图分析、多点数据采集；图表视图、列表视图；综合多种物联网模拟实训系统；点对点、树状、星状、网状MESH自组网。
十三、部分实验内容
1. ZIGBEE实验部分
1.1 LED自动闪烁实验；
1.2定时器T1实验；
1.3 UART串口实验；
1.4 AD转换实验；
1.5温湿度传感器采集实验；
1.6超声波传感器采集实验；
1.7调光灯执行器控制实验；
1.8 Z-Stack协议栈代码介绍；
1.9 Z-Stack星状网实验；
1.10 Z-Stack树状网实验；
1.11 Z-Stack MESH网实验。
2.蓝牙4.0实验部分
2.1蓝牙低功耗简介；
2.2 CC2540串口通信实验；
2.3 震动传感器采集实验；
2.4 蓝牙组网配置实验；
2.5基于蓝牙的传感器组网配置实验。
3.WIFI实验部分
3.1 WiFi模块组网配置实验；
3.2 WiFi模块网络传感器配置；
3.3 WiFi网络传感网之数码管执行器实验。
4. Contiki for IPV6系统实验；
5.Contiki系统入门实验；
6.Contiki系统进程交互实验；
7.光照传感器IPv6网络传输实验；
8. Android系统应用程序开发；
9. HelloWorld应用程序；
10. Widget、Dialog、Menu基础控件实验；
11. Activity&Intent实验；
12. ADB工具的使用；
13.基于android的ZigBee传感器信息显示实验；
14.基于android的ZigBee执行器控制实验；
15.基于android的BLE4.0传感器信息显示实验；
16.基于android的BLE4.0执行器控制实验；
17.基于android的Wifi传感器信息显示实验；
18.基于android的Wifi执行器控制实验；
19.基于android的IPv6传感器信息显示实验；
20.基于android的IPv6执行器控制实验；
21.RFID与语言应用程序开发高级实验；
22.基于Cortex-M3的语音识别和人机对话实验；
23.基于Cortex-M3的九轴运动感测实验
24.基于Arduino开源硬件的红外遥控实验
25.GPS/北斗定位模块扩展实验‘
26. 4G移动通信单元扩展实验
27. 125K低频RFID应用模块读写开发实验；
28. 13.56M高频RFID移动支付开发实验；
29. 900M 超高频RFID模块读写开发实验；
30. RFID与控制对象联动程序开发；
31. ISO/IEC 14443与直流电机控制实验；
32. ISO/IEC 14443与舵机控制实验；
33. ISO/IEC 14443与继电器控制实验；
34. ISO/IEC 14443与电磁门锁控制实验。
	11
	套

	2
	智能人体健康监测套件
	一、整体要求
1.套件采用实验箱+模块化设备的方式，主要包括三部分：嵌入式主控网关、无线智能节点、人体健康监测传感器、电源转换器、仿真器等部分组成。所有模块均为工业级, 性能稳定，贴近实际。提供标准硬件接口和接线端子，模块化的设计使学生能够亲自动手参与其中，深入理解和学习健康监测系统各个组成部分的工作原理及功能应用。实验箱内部分为上下两层结构，每个硬件设备配备卡槽，方便管理。
2.本套件配套详细完善的工程实训案例，并可进行灵活的项目应用创新。开放的软硬件接口，支持二次开发，可满足人体健康监测工程项目应用。
二、技术参数要求
（一）嵌入式主控网关
1.嵌入式核心板：
1.1 CPU处理器: 三星Exynos4412或同等及以上档次处理器，四核Cortex-A9或同等及以上档次，主频为1.6GHz；
1.2 内存：≥2GB 双通道 DDR3；
1.3存储：≥16GB EMMC；
1.4 PMIC：具有9路DC/DC和28路LDO输出电源；
1.5 USB HOST：板载USB3503，引出高性能HSIC，实现3路USB HOST输出；
1.6 视频编解码：支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps；
1.7图形加速：支持2D，3D图形加速ARM Mali-400 MP Core或同等及以上档次；
1.8 扩展：引出脚多达320个。
2.人机交换单元：
2.1  LCD液晶：≥7英寸TFT真彩液晶电容触摸屏，分辨率800*480；
2.2 触摸屏：多点触控电容屏接口；
2.3 HDMI接口：1路HDMI输出接口。
3.外部接口单元：
3.1音频输入输出：1路3.5mm接口音频接口；
3.2 USB Host接口：2路Host2.0接口；
3.3 USB OTG接口：1路Mini USB Slave2接口；
3.4 串口接口：2路RS232接口；
3.5 RS485总线：1路RS485接口；
3.6 CAN总线: 1路CAN总线接口；
3.7 网络接口：1个或同等及以上档次网卡；
3.8 存储卡接口：1路标准SD卡插座；1路以上TF卡插座；
3.9 CMOS Camera:1路CMOS 高清摄像头接口；
3.10 无线模块接口：1路WIFI+BT+ZIGBEE+IPV6接口；
3.11  ADC采样：1个ADC采集旋钮；
3.12 传感器：1个温度传感器，1路红外传感器，1路六轴传感器；
3.13 调试接口：1个20PIN JTAG调试接口；
3.14 按键：6路功能按键。
（二）无线智能节点 2套
1.双MCU设计：无线模块 + Cortex-M3或同等及以上档次核心；
2.核心MCU采用基于ARM Cortex-M3或同等及以上档次内核；
3. STM32F103ZET6或同等及以上档次32位微控制器；
3. ≥2英寸TFT触摸显示屏，分辨率320*240；
4. 可提供良好的人机交互界面；
5. 板载功放电路；485、CAN、ADC、IO口、串口接口、SD卡接口等；
6.无线模块接口：单排双列共24pin直插接口，支持zigbee、WIFI、蓝牙等无线模块的自由切换。
三、无线传感控制器
1.双核:ARM Cortex-M3或同等及以上档次+ZigBee模块；
2. STM32F103或同等及以上档次传感器信号处理；
3.采用CC2530系列或同等及以上档次无线模块数据传输；
4.ZigBee射频功放芯片NRF24LE01或同等及以上档次
5.支持通过ZigBee网络批量设置；
6.抗干扰能力：2.4G. DSSS扩频技术；
7.网络容量：16信道，65535个网ID；
8.数据加密方式：128 bit AES加密算法；
9.电源输入：12V、DC3.5接口；
10.电源开关：8路开关量；
11.外壳与防护：ABS\适用于工控的应用。
四、温湿度传感器
1.温度范围：(－40℃～＋80)℃ ；
2.湿度范围：0%～100% RH；
3.温度分辨率：±0.1℃；
4.湿度分辨率：±0.1% RH；
5.通信接口：RS485；
6.显示终端：高清晰度OLED显示屏。
五、光照传感器
1.测量范围：0～2000Lux；
2.通信接口：RS485。
六、电磁阀
1.阀体材质：黄铜；
2.使用流体：空气、水、油；
3.型式：常闭式（即:通电打开，断电关闭）。
七、体温传感器
1.测温精度：±1.5%or±1.5℃；
2.分辨率：0.1℃or0.1℉；
3.响应时间和响应波长：500ms&(8-14)um；
4.重复性：±1%or±1℃。
八、血压传感器
1.类型：物理型传感器；
2.转换方法：液压式；
3.提供USB、RS232等数据接口；
4.可以与蓝牙、WiFi、Zigbee等无线模块组合，形成一个多参数无线采集系统；
5.提供驱动程序，通信协议方便用户二次开发。
九、脉搏传感器
1.压电式原理采集信号，数字信号输出，通过USB或串口输出脉搏波波形数据；
2.应用于脉率检测、无创心血管功能检测、妊高征检测、中医脉象诊断等。
十、血氧传感器
1.监测参数：血氧饱和度；
2.血氧饱和度测量精度：±2%（75%～100%）。
十一、DC-DC电源转换板
1. 12V 5V 3.3V三路电压输出；
2. 1路A8开发板电源接口；
3. 2路M3开发板电源接口；
4. 极限输出参数，12V/3A、5V/3A、3.3V/5A；
5. 极限输入电压，7-40V。
十二、无线路由器：高速无线 300MHZ路由器。
十三、CC3000仿真器
1.与上位机通讯采用USB接口；
2.可以仿真CC2530，CC2540等处理器；
3.配备JTAG下载线，USB连接线及相关驱动；
4.支持软件：SmartRF Studio，SmartRF Flash Programmer，IEEE Address Programmer，PacketSniffer，PurePathWireless，IAR for 8051多个版本(包含z-stack协议栈所使用的8.10)等；
5.支持操作系统：WINXP，WIN7 32/64bit；
6.支持芯片概览：TI 带8051内核的CC全系列芯片以及多个收发器。
十四、Jlink仿真器
1.支持仿真ARM内核芯片；
2.支持IAR EWAR，ADS，KEIL，WINARM，RealView等集成开发环境；
3.支持所有ARM7/ARM9/ARM11,Cortex M0/M1/M3/M4, Cortex A5/A8/A9等内核芯片的仿真；
4.与IAR,Keil等编译环境无缝连接；
5.电源USB供电。
	1
	套

	3
	激光打印机
	1.连接方式：有线，无线，有线&无线；
2.自动双面打印：支持；
3.耗材类型：鼓粉分离式硒鼓；
4.技术类型：黑白激光；
5.多功能：打印/复印/扫描；
6.打印幅面:A4 幅面；

7.供应商所竞本项号产品必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，并于响应文件中提供《节能产品政府采购清单》产品相关的目录（加盖供应商公章）。
	1
	台

	4
	物联网3D打印成型套件
	1.最高分辨率：打印精度0.01mm；
2.层厚：0.05-0.3mm；
3.打印速度：10-150mm/s；
4.成型尺寸：≥350*250*300mm； 

5.耗材PLA: PLA 3D打印机12卷 通用3D打印耗材 红 黄 蓝 绿 黑 白。
	1
	套

	5
	智能建筑信息监测套件
	Lora 通信网关
	1.支持 PoE 及 DC 供电，整机最大接入传感器数量≥200 个；最少
搭载 16 个物联网排插；

2.室内 LoRa 网关，工作频率 470-510MHz， 1 个 RJ45 以太网口；

3.网关发射功率≥15dBm，且功率可调节（调节粒度为 1dBm，调节范围为 1dBm～15dBm）；

4.支持 SF07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12 等扩频因子调节；

5.支持二三层发现、 DHCP Option43、 DNS 域名等多种方式自动发

现物联平台；

6. 支持多种传感器接入，包括智能插座、空调恒温器、温湿传感器、数据采集器、人体红外感应装置、智能红外遥控装置等传感器（于响应文件中必须提供所竞产品满足该项功能的相关证明材料，可以是产品测试报告、产品彩页、官网截图或产品功能截图等）。

7.可以被南校区无线控制器统一管理（现有控制器型号为NAC-6600）。
	1
	个

	6
	
	监测物联网插排
	1. 5 孔 5 位 10A 插孔，符合 IEC61000-4-2，带安全门；

2.接触放电： 6KV、空气放电： 8KV；

3.支持 120-230V AC 供电，最大额定负载不低于 2500W；

4.具有电源键、功能键等物理按键，以及自定义按键指示灯、三色

（红绿蓝）状态指示灯、通电指示灯；

5.支持 Lora 协议，支持 IEEE 802.11b/g/n 模式；

6.具有低分贝蜂鸣功能，用于功率告警；

7.支持电量计量、远程控制、通断电控制等特性；

8.支持后台对某个插座强制通电、断电；

9.符合 GB2099.1-2008、 GB2099.2-2012、 GB2099.7-2015、GB1003-2008 等国家标准；

10.支持平台一集中管理，支持插座命名（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；

11.支持分组管理，要求不低于 6 级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；

12.支持定时开关控制，支持单次、每周、每月、每天某时间自动断电上电，并支持循环结束时间（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；
13.支持远程开关控制，管理员可通过手机 APP 或无线控制器管理后台对指定插座进行断电（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；

14.支持电费策略设置，可分区域进行均价、时间段、阶梯等方式进行计费计算，比如高峰时段、低谷时段、平期时段，第 1 档 1000KW、第二档 2000KW 不一样的收费；

15.支持用电排行分析，可按插座分组进行电量、电费排行分析，实现部门之间以及部门内单个插座的用电排行、占比，并形成可视化的柱状图表；

16.支持功率告警设置，超过阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP通知等多种组合操作，检测类型包括最大功率和功率增幅；

17.支持当 Lora 无线状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电的状态，不影响正常使用；

18.支持电量趋势分析，可按插座分组进行电量、电费趋势分析，实现部门之间以及部门内单个插座的用电趋势变化（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；

19.支持 ping 功能，可以用于检测 ping 某个网络设备 IP 持续时长（可自定义）不通时，自动执行断电并通电，实现网络设备自动重启维护；

20.支持物理功能按键自定义策略，比如在每天 18 点以后，按键后可以拒绝远程断电；

21.支持延时通电保护，停电后，来电瞬间插座将延时通电；

22.供应商于响应文件中必须提供所竞产品的3C认证证书复印件；

23.可以被南校区无线控制器统一管理（现有控制器型号为NAC-6600）。
	1
	个

	7
	
	智能中央空调面板
	1.外观尺寸符合国标X86规格；

2.可调节范围：10-40℃，控温精度：±1°；

3.显示当前温度，风速，设定温度，工作模式，网络连接状态,锁定状态；支持背光显示；

4.支持设置高、中、低、自动四种风速模式；

5.支持设置制冷、制暖、吹风三种工作模式；

6.支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制风速调节、温度监测、物联策略控制；

7.支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名；支持分组管理，要求不低于4级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；

8.支持环境温度采集，在平台可以看到当前1小时、1天、1个月或自定义时间段的环境温度变化曲线，实现对环境温度的监测（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；

9.支持通过信锐物联APP进行远程管控（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；

10.可以被南校区无线控制器统一管理（现有控制器型号为NAC-6600）。
	1
	个

	8
	
	智能温湿度传感器
	1.支持室内温度、湿度、光照强度三者数据采集，并支持接入物联平台，实现统一呈现及与其他设备联动；

2.采集温度范围：0～50℃，采集最小颗粒度≤0.5°C

3.显示当前温度，湿度，网络连接状态,电池状态；

4.支持LoRa低功率远距离无线协议，实现温度监测、物联策略控制（于响应文件中必须提供所竞本项号产品满足该项功能的相关证明材料，可以是产品测试报告、产品彩页、官网截图或产品功能截图等）；

5.支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；

6.支持分组管理，要求不低于4级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；
7.支持通过内置的LoRa无线通信模块进行数据回传，于平台上转化为可视化呈现，展示及查询当天、本月、本年的温度、湿度和光照强度变化趋势（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；

8.支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作；

9.可以被南校区无线控制器统一管理（现有控制器型号为NAC-6600）。
	1
	个

	9
	
	智能排插
	1. 5孔1位 10A 插孔，符合IEC61000-4-2，带安全门

2. 支持分组管理，要求不低于4级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等；

3.支持定时开关控制，支持单次、每周、每月、每天某时间自动断电上电，并支持循环结束时间（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；

4.支持远程开关控制，管理员可通过手机APP或管理后台对指定插座进行断电

5.支持延时通电保护，停电后，来电瞬间插座将延时通电，防止瞬间负载过大，线路烧坏，延时不超过30s；

6.支持电量统计，支持瞬时电量统计，包括瞬时电压、电流、功率，并支持查看每天、每月、每年的电量统计（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；

7.支持用电排行分析，可按插座分组进行电量、电费排行分析，实现部门之间以及部门内单个插座的用电排行、占比，并形成可视化的图表；

8.支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；

9、支持当LoRa状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电的状态，不影响正常使用；

10.于响应文件中必须提供所竞本项号产品的3C认证证书复印件；

11.可以被南校区无线控制器统一管理（现有控制器型号为NAC-6600）。
	1
	个

	10
	
	综合监测器
	1. 2 通道；

2. 波长扫描反射光频谱≥ +10dBm (可选 +13dBm）；

3. FBG传感器中心波长、峰值≥ 20Hz (单个传感器)；

4.光源波长扫描时输出脉冲触发信号，可控制外部扩展的多路光电转换模块进行FBG传感器信号同步采集；

5.配置F C/APC适配器，RS232接口；

6.电源：DC 3.3V / 4A 电源模块  (特殊型号可选+7~36V电源输入)；

4.运行温度：-10～ +80 ℃；

8.尺寸：约 175 x 148 x 63mm (宽高厚)；

9.可以被南校区无线控制器统一管理（现有控制器型号为NAC-6600）。
	1
	套

	11
	
	物联网IOT平台
	配套IOT物联平台，可管理多种终端传感器、LoRa 网关，包含智能插座、空调恒温器、温湿度传感器、通用数据采集器等；支持设备管理、设备间策略联动、数据分析等功能，含3年平台使用服务费及网关、传感器管理授权。于响应文件中必须提供所竞IOT物联平台管理界面截图。
	1
	套

	12
	物联网无线 AP
	1.支持 3×3 MIMO，2.4G 最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1750Mbps（于响应文件中必须提供所竞本项号产品满足该项功能的相关证明材料，可以是产品测试报告、产品彩页、官网截图或产品功能截图等）；
2. AP 满负荷工作功耗≤18W，支持 802.3at 标准的 PoE供电和 12V 电源适配器本地供电两种方式（于响应文件中必须提供所竞本项号产品满足该项功能的相关证明材料，可以是产品测试报告、产品彩页、官网截图或产品功能截图等）；
3.以太网口≥2*10/100/1000Mbps， USB 接口数≥1（于响应文件中必须提供所竞本项号产品满足该项功能的相关证明材料，可以是产品测试报告、产品彩页、官网截图或产品功能截图等）；
4.支持Bluetooth4.1（BLE），支持iBeacon周边摇一摇，支持蓝牙基站管理（于响应文件中必须提供所竞本项号产品满足该项功能的相关证明材料，可以是产品测试报告、产品彩页、官网截图或产品功能截图等）；
5. AP 支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个 AP 上支持部分本地转发部分集中转发（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；
6. AP 发射功率≤20dBm（最大不超过 100mw），且功率可调节（调节粒度为 1dBm，调节范围为 1dBm～20dBm）；
7.工作温度：-10～50℃；工作/存储湿度（非凝结）：5%～95%（于响应文件中必须提供所竞产品满足该项功能的相关证明材料，可以是产品测试报告、产品彩页、官网截图或产品功能截图等）；
8.支持基于 SSID 的接入用户数限制；支持虚拟 AP 技术，SSID 数≥30；支持 SSID 与 1QVLAN 一对一或一对多的映射；支持中文 SSID 和 SSID 隐藏；支持基于用户、流量的智能负载均衡（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；
9.支持基于应用/AP/用户/用户组的 QoS 流量通道划分；支持智能流控，根据在线用户总数进行带宽平均分配；支持根据 SSID、应用类型进行无线空口资源的带宽划分，并支持 802.11e 优先级调度（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；
10.支持 Portal、 802.1x、 CA 证书认证、微信认证、短信认证、二维码认证、临时访客认证、免用户认证、预共享秘钥等多种认证方式；无需通过云平台即可实现微信认证、短信认证；支持 Radius 协议；支持基于应用/协议/端口/时间段的 ACL 策略；支持根据 AP/SSID/终端类型/终端 MAC/用户/用户组的 ACL 策略下发（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；
11.支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；
12.支持 AP 零配置，支持二层广播、 DHCP Option43、DNS 域名等多种 AC 自动发现机制（于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；
13.支持跨广域网、 NAT 部署远程接入点，并支持 AES、 TKIP 等加密方式进行隧道加密；
12. 支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖
AP互相转换，以适应部署需求；
14.支持网关功能，支持 PPPoE 拨号功能，并支持 DHCP Server 和DNS 代理功能；
15.支持时间公平算法，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速；支持防终端粘滞， AP 感知连接到的 STA，并智能引导 STA 接入最佳 AP；
16.支持禁止低速率、弱信号的终端接入；支持 WIPS，能对非法接入点、钓鱼 AP、个人热点进行实时检测、告警及反制；
17.可以被南校区无线控制器统一管理（现有控制器型号为NAC-6600）；实现无线用户连接达到实名认证及无感知认证，并根据账户查询用户的上网行为；增加7个无线控制器的管理AP数或物联网数授权。
	1
	台

	商务要求表

	售后服务要求
	1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于18个月（自验收合格之日起计算），免费保修期内免费上门维修（免收维修费和免费更换元器件），并提供终身维修服务。

2.成交供应商接到保障电话后在2小时内派工程技术人员上门维修解决问题，若需更换配件的，成交供应商须提供与被更换配件品牌、项号一致的产品，或征得采购人同意后提供同类、同档次的替代品。
3.提供免费保修期外零件配件优惠供应方案。
1、 4.定期回访以及对设备维修。
2、 5.采购范围内的货物送货上门；按采购人要求安装、免费调试验收合格；提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。该项服务所产生的相关费用供应商自行综合考虑进报价中，采购不再另行支付与此有关的费用。

	交货期及地点
	1.交付期：自合同签订之日起30个工作日内验收合格并交付使用。

2.交付地点：广西桂林市采购人指定地点。

	核心产品
	本项目核心产品为第 1项号产品“物联网智能电力电气监测系统”。

	付款方式
	货物验收合格并正常使用后，成交供应商在5天内开具发票给采购人，采购人在收到发票及质量保证金后15个工作日内支付合同价款的97%，合同价款的3%作为质保金，免费保修满后不存在质保争议的，采购人20个工作日内一次性付清（无息）。

	其他要求
	1.供应商于响应文件中对所竞本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；本项目产品不接受特配型号，所竞本项目产品型号必须是厂家在市场公开发行的正规配置产品型号，必须是正规公开发行的成熟产品。

2.产品到货安装前，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由成交供应商承担。

3.为保证产品售后服务质量，成交供应商于产品交货验收时必须提供所竞产品生产厂商针对产品出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。

4.为便于平台的统一管理及兼容性，要求供应商所竞第5、6、7、8、9、10、11、12项号货物产品必须为同一生产厂家生产的产品，否则，响应文件无效。
5.知识产权保护要求：供应商应对所竞产品所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。
6.本项目政府采购预算金额为人民币伍拾柒万伍仟元整（￥575000.00），报价超采购预算的，响应文件作无效处理。

7.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的作响应文件无效处理。
8.本“项目采购需求”中所有条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离，响应文件作无效处理。


第四章  响应文件（格式）
响 应 文 件 (封面)

采购项目编号：                       

采购项目名称：                       

                                        （供应商名称）

年    月    日

1.价格文件
供应商必须按格式填写“谈判报价表”

附件：谈判报价表格式

谈 判 报 价 表

采购项目编号:               
采购项目名称:

                                     金额单位：人民币（元）

	项号
	货物

名称
	厂家、品牌、规格型号
	技术参数、性能、配置
	数量

①
	单位
	单价②
	单项合计

③=①×②金额

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	

	谈判报价：人民币              （￥                 ）

	交货期:

	交货地点：

	免费保修期:

	谈判报价包含本次采购货物、货物随配标准附件、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装调试检验（含安装所需线材、辅材）、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。


注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元。

    2．谈判报价表必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字:              

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：       

日期:     年     月    日 

2.商务文件:
1）供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”；

2）供应商必须提供保证金交纳凭证复印件；

3）供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

4）供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①供应商应提供财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件；

6）供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件；

7）供应商按格式填写“商务响应表” （如有，请提供）；

   8）供应商认为需要提供的有关资料[如产品属于小型、微型企业，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》(格式见附件)；如产品属于监狱企业的，应当提供由省级以上（含省级）监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)] （如有，请提供）。
1）供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”

附件：“谈判书”及“谈判声明书”格式

谈  判  书 

云之龙招标集团有限公司：

依据贵方               项目（采购项目名称及项目编号）政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商             （供应商名称、地址）提交响应文件价格文件、商务技术文件正本一份和副本二份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务。

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；将自行承担因对全部竞争性谈判文件（补遗文件）（如果有的话）理解不正确或误解而产生的相应后果；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 本项目响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。
4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                       

地址：                  邮编：                 邮箱：                 ；                            

办公电话：              传真：            委托代理人联系电话：                ；                               
法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：                       

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期：      年   月    日
开户银行：                           账号/行号：                      。                                     
注：1.谈判书必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

    2.供应商必须按本谈判书（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

谈判声明书
致：云之龙招标集团有限公司：

_______ _（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人（负责人/自然人）（或被授权人），我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在成交后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7. 我方在此声明，我方及由法定代表人（负责人/自然人）担任的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：             

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：                 
日期:     年     月    日 

2）供应商必须提供保证金交纳凭证复印件；

3）供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

4）供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①供应商应提供财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件
附件：法定代表人（负责人/自然人）身份证明格式

法定代表人（负责人/自然人）身份证明

供应商：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人/自然人）。

特此证明。

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】                     
日期：   年    月    日


6）供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件

附件：授权委托书格式

授权委托书
致：_______     __（采购代理机构） ：
我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、评审、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件
被授权人签字：                           法定代表人（负责人）签字：              

所在部门职务：                                     职务：                  
被授权人身份证号码：                              
                  供应商公章：
                                             年    月    日
说明：此授权委托书必须由法定代表人（负责人）及被授权人签字并加盖供应商公章。

	粘贴被授权人身份证正反面（复印件）


7）供应商按格式填写“商务响应表” （如有，请提供）

附件：商务响应表格式
商务响应表

项目编号：               
供应商名称：                                                  

	项目
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	
	
	

	
	
	

	……
	
	

	
	
	


法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：              

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：                           
日期:      年   月   日
8） 供应商认为需要提供的有关资料[如产品属于小型、微型企业，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》(格式见附件)；如产品属于监狱企业的，应当提供由省级以上（含省级）监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)] （如有，请提供）

附件：“中小企业声明函”及“残疾人福利性单位声明函”格式

中小企业声明函

      本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

   1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                     企业名称（盖章）： 

                                                            日  期：

残疾人福利性单位声明函

     本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

     本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

    年    月    日

3.技术文件:
1）供应商必须按格式填写“技术响应表”；

2）供应商必须提供供应商的售后服务承诺书； 

3）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）；

4) 项目采购需求中要求必须提供的相关证明材料（如有，请提供）；

5）免费保修期外零配件供应方案（如有，请提供）；
   6）货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等（如有，请提供）；

   7）产品获奖证书（如有，请提供）；

   8）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况（如有，请提供）；

 9）货物制造、检验、验收执行的标准（如有，请提供）；

  10）质量保证措施（如有，请提供）；

  11）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，请提供）；

  12）提供切实可行的优惠承诺（如有，请提供）。

1）供应商必须按格式填写“技术响应表”
附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：                       金额单位：人民币（元）           

	项号
	货物名称
	(技术参数、性能指标承诺) 响应文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	

	N
	
	
	


备注：

1.供应商根据“项目采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报竞标货物的技术参数、性能指标承诺（即：技术响应表）。 
2. 技术响应表必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖供应商

公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：              

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：                           
日期:      年   月   日
2）供应商必须提供供应商的售后服务承诺书；

附件：售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：              

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：                           
日期:      年   月   日
3）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）

4) 项目采购需求中要求必须提供的相关证明材料（如有，请提供）

5）免费保修期外零配件供应方案（如有，请提供）

附件：免费保修期外零配件供应方案格式

免费保修期外零配件供应方案

	序号
	零配件名称
	适用机型
	单价
	折扣

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	       


法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：              

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：                           
日期:      年   月   日
6）货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等（如有，请提供）

7）产品获奖证书（如有，请提供）

8）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况（如有，请提供）

9）货物制造、检验、验收执行的标准（如有，请提供）

10）质量保证措施（如有，请提供）

11）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，请提供）

12）提供切实可行的优惠承诺（如有，请提供）

合同主要条款
《广西壮族自治区政府采购合同》

项目名称：物联网综合实践实验室设备采购                合同编号：

项目编号：GXZC2018-J1-18014-GXYL                      采购计划编号：201806200087
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

：                供货一览表   

	       序号
	货物名称
	厂家、品牌规格型号
	技术参数、性能、配置
	数量
①
	单位
	单价
②
	单项合价
③=①×②金额

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                            （小写）


2.合同合计金额包含本次采购货物、货物随配标准附件、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装调试检验（含安装所需线材、辅材）、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而乙方认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与响应文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。如果合同涉及的采购设备属于进口设备的，供货时应同时附上中文使用说明书。

第三条　权利保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件要求和响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：不限。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条　交付和验收
1.交货时间：按乙方响应文件中承诺的不超过采购要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。
2.乙方提供不符合竞争性谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，甲方现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

5.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

6.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：按乙方响应文件中承诺的不少于采购要求的免费保修(维护、升级)期限。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式和保证金
1.资金性质；财政性资金。

2.付款方式：

货物验收合格并正常使用后，乙方在5天内开具发票给甲方，甲方在收到发票及质量保证金后15个工作日内支付合同价款的97%，合同价款的3%作为质保金，免费保修满后不存在质保争议的，甲方20个工作日内一次性付清（无息）。
第九条　质量保证金

合同价款的3%作为质保金，免费保修满后不存在质保争议的，采购人20个工作日内一次性付清（无息）。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修(维护、升级)期为按乙方响应文件中承诺的不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并乙方赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十四条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

    双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人/自然人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.竞争性谈判文件；

2.乙方提供的响应（或应答）文件；

3.售后服务承诺；

4.成交通知书。
第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章,属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）            
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人（负责人/自然人）：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：
年    月    日


合 同 附 件

一般货物类
	1、供应商承诺具体事项：

	

	

	

	

	2、售后服务具体事项：

	

	

	

	

	3、保修期责任：

	

	

	

	

	

	4、其他具体事项：

	

	

	

	甲方（章）
                年   月   日 
	乙方（章）
                年   月   日


 注：售后服务事项填不下时可另加附页。

粘贴法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面（复印件）











PAGE  
1

