云之龙招标集团有限公司

招标文件

项目名称：灵川县综治中心监控系统采购
项目编号：YLGLG20181001-LC           

　

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

   　　 2018年 7月24日
目     录
第一章：公开招标公告...............................2
第二章：投标人须知.................................6
第三章：货物采购需求...............................24
第四章：评标办法...................................37
第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）.........39
第六章：投标文件（格式）...........................43
第一章  公开招标公告
云之龙招标集团有限公司受中国共产党灵川县委员会政法委员会委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，就灵川县综治中心监控系统项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，现将本次公开招标的有关事项公告如下： 

一、项目名称：灵川县综治中心监控系统采购
二、项目编号：YLGLG20181001-LC        
三、采购项目的采购需求介绍：

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	简要规格描述或项目基本概况

	一、县公共安全视频监控联网综治中心
	用于灵川县综治中心建设使用


视频监控业务平台
	
	1
	台
	
	


解码服务器
	
	1
	台
	
	


高清视频解码模块
	
	6
	台
	
	

	4
	接入网关

	1
	台
	

	二、县公共安全视频监控联网综治中心指挥大屏建设
	


液晶拼接单元
	
	12
	台
	
	


图形图像拼接处理器
	
	12
	台
	
	


拼接矩阵
	
	1
	套
	
	


电视墙机柜支架
	
	1
	套
	
	


配线
	
	300
	m
	
	


工作电脑
	
	1
	台
	
	


音箱
	
	2
	对
	
	


功放
	
	1
	台
	
	


数字音频处理
	
	1
	台
	
	


会议系统主机
	
	1
	台
	
	


主席单元
	
	9
	台
	
	


代表单元
	
	1
	台
	
	


U段1拖2演唱话筒
	
	1
	台
	
	


电源时序器
	
	1
	台



会场监听音响
	
	1
	台
	
	


核心交换机
	
	1
	台
	
	


网络机柜
	
	1
	台
	
	


双绞线缆
	
	915
	m
	
	


线槽
	
	700
	m
	
	

	三、示范乡镇（街道办）综治中心
	


视频监控业务平台
	
	1
	台
	
	


解码服务器
	
	1
	台
	
	


高清视频解码模块
	
	3
	台
	
	


接入网关
	
	1
	台
	
	

	四、示范乡镇（街道办）综治中心指挥大屏建设
	


液晶拼接单元
	
	6
	台
	
	


图形图像拼接处理器
	
	6
	台
	
	


拼接矩阵
	
	1
	套
	
	


电视墙机柜支架
	
	1
	套
	
	


配线
	
	300
	m
	
	


控制终端一体机
	
	1
	台
	
	


桌面音响
	
	1
	套
	
	


麦克风
	
	1
	台
	
	


高清线材
	
	200
	m
	
	


汇聚交换机
	
	1
	台
	
	


网络机柜
	
	1
	台
	
	


双绞线缆
	
	915
	m
	
	


线槽
	
	700
	m
	
	

	五、 13个普通乡镇(街道办)及1个示范村综治中心
	


视频解码器
	
	13
	台
	
	


液晶显示屏
	
	13
	台
	
	


工作电脑
	
	13
	台
	
	


接入交换机
	
	13
	台
	
	

	45
	视频会议软件终端软件

	13
	套
	


双绞线缆
	
	11895
	m
	
	


线槽
	
	9100
	m
	
	

	六、辅材及办公家具
	


水晶头
	
	1500
	个
	
	


会议桌
	
	1
	张
	
	


会议椅
	
	30
	张
	
	


学习桌（条形）
	
	8
	张
	
	


屏风办公桌
	
	2
	张
	
	


如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
四、采购项目预算金额(人民币)：壹佰肆拾壹万零伍佰玖拾捌元陆角肆分（￥1410598.64）。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； 

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

4. 强制采购，优先采购环境标志产品、节能产品。
六、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2.本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标；

3.本项目不接受联合体投标。
七、供应商网上报名要求：
潜在供应商可在桂林市公共资源交易中心平台（http://ggzy.guilin.cn）以登录或注册方式完成网上报名。本项目不接受现场报名及邮购。

报名时间：2018年7月24日公告发布之时起至2018年7月31日下午17：30分止

八、招标文件售价及获取：

1．发售时间：2018年7月24日公告发布之时起至2018年7月31日下午17：30分止

2．售价：招标文件工本费每本￥250.00，售后不退。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。
3．获取招标文件的方式：潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（http://ggzy.guilin.cn）完成网上报名后，于招标文件发售时间内缴纳招标文件工本费，并从网上下载招标文件电子版，同时于桂林市公共资源交易中心平台（http://ggzy.guilin.cn）打印购买招标文件支付成功的回执码。

九、公告期限：2018年7月24日至2018年7月31日。

十、投标保证金金额（人民币）：壹万肆仟元整（￥14000.00）（须足额交纳）。
投标人应于投标截止时间2018年8月15日上午10时30分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账方式缴纳，投标保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。

十一、投标截止时间和地点：

投标截止时间：2018年8月15日上午10时30分
投标人应于2018年8月15日上午9时30分至10时30分止，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

十二、开标时间及地点：

本次招标将于2018年8月15日上午10时30分在桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

十三、电子招标文件查询及下载网址：http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、htt p://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

十四、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心网）、http://www

 HYPERLINK "http://www.gxyunlong.cn/" .gxyunlong.cn(云之龙集团网）。

十五、本次投标联系事项：
1. 采购人名称：中国共产党灵川县委员会政法委员会
      地址：桂林市灵川县灵川大道中路162号政府大楼12楼
      联系人及电话: 侯其刚  19907836618     

   2. 采购代理机构：云之龙招标集团有限公司
      地址：广西桂林市中山北路25号                               

      项目联系人：李冬青、何涛  联系电话: 0773-2887388、2887399  传真：0773-2889218 

   3. 政府采购监督管理机构：灵川县政府采购管理办公室  

联系电话：0773-6812818 
云之龙招标集团有限公司

                                      2018年7月24日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：灵川县综治中心监控系统采购
项目编号：YLGLG20181001-LC 

	2
	5
	投标人资格
	5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

5.2本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标；

5.3本项目不接受联合体投标。

	3
	6
	投标费用
	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	投标报价
	15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件作无效处理。
15.2投标人必须就“货物采购需求” 中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。

	6
	17
	投标保证金
	17.1投标保证金金额（人民币）：壹万肆仟元整（￥14000.00）（须足额交纳）。
17.2 投标保证金有效期：投标截止时间之日起90天。
17.3投标保证金交纳方式：投标人应于投标截止时间2018年8月  
15日上午10时30分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账方式缴纳，投标保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。

凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效，其投标文件一律作无效处理。
投标人应按上述要求交纳投标保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排投标保证金交纳工作，确保按时到账。

	7
	18.1
	投标文件份数
	正本壹册，副本肆册，须完整提交。

	8
	18.2
	投标文件装订
	投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

	9
	18.6
	投标人公章
	本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

	10
	18.7
	投标文件包装、密封                  
	将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

	11
	18.8
	投标文件袋（盒、箱）标记
	项目名称：灵川县综治中心监控系统采购
项目编号：YLGLG20181001-LC
采购代理机构：云之龙招标集团有限公司
投标人名称：

	12
	20.1
	投标文件递交
	投标截止时间：2018年8月15日上午10时30分。

投标人应于2018年8月15日上午9时30分至10时30分止，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

	13
	21.1
	开标时间及地点
	开标时间：2018年8月15日上午10时30分
开标地点：桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。

投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

	14
	24
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。

	15
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	16
	32
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

	17
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
33.2中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

	18
	34.1
	履约保证金
	履约保证金金额按政府采购合同金额的 5 %（人民币，四舍五入到元）提交。中标供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户（账户名称：灵川县财政局国库支付中心；开户银行：工行灵川县灵南路支行；银行账号：2103239129300010043）

	19
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	20
	35.3
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送灵川县政府采购管理办公室备案。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

	21
	36.1
	代理服务费
	本项目代理服务费按本须知第36.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。

	22
	38
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	23
	39
	监督管理机构
	灵川县政府采购管理办公室    联系电话：0773-6812818


一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：灵川县综治中心监控系统采购   
项目编号：YLGLG20181001-LC
2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求及要求必须提供的为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格
5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

5.2本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标；

5.3本项目不接受联合体投标。

6. 投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
7. 联合体投标要求：本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑（“质疑函”格式见附表1）。
10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向灵川县政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李冬青、何涛，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市中山北路25号3楼云之龙招标集团有限公司。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求
13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（5）供应商的财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供） 。
13.1.2商务、技术性响应证明材料：

（1）投标报价表（必须提供）；
（2）技术规格偏离表（必须提供）；

（3）“采购需求”需提供的有效证明文件：

投标人针对本项目产品的相应承诺函：承诺所投本项目第1、24项号产品“视频监控业务平台”在不增加外设和改变采购人现有系统架构的情况下能接入广西区公共安全视频监控联网应用综治分平台兼容使用，达到硬件设备的兼容使用及软件功能的融合应用要求，实现音频、视频的互通（必须提供）。

（4）投标人的售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）】（必须提供）；

（5）项目实施人员一览表（如有，请提供）；
（6）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；
（7）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；
（8）投标人2017年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（9）投标人2015年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；
（10）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
（11）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；
（12）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；
（13）如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；
（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价
15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过相应采购预算金额的，投标文件作无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修、人工及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。
   16. 投标有效期
16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

17. 投标保证金
17.1投标保证金金额（人民币）：壹万肆仟元整（￥14000.00）（须足额交纳）。
17.2投标保证金有效期：投标截止时间之日起90天。
17.3投标保证金交纳方式：投标人应于投标截止时间2018年8月15日上午10时30分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账方式缴纳，投标保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。

凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效，其投标文件一律作无效处理。
投标人应按上述要求交纳投标保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排投标保证金交纳工作，确保按时到账。

17.4投标保证金的退还均以转账形式（无息）退回到投标人银行账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，公共资源交易中心以转账方式退还。中标供应商将政府采购合同一式两份送采购代理机构备案存档后，公共资源交易中心在五个工作日内予以退还其投标保证金。

17.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）中标供应商未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招标程序的；

（8）投标人相互串通投标的。
18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1正本壹册，副本肆册，须完整提交。

18.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
18.7将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

18.8投标文件袋（盒、箱）标记：
项目名称：灵川县综治中心监控系统采购
项目编号：YLGLG20181001-LC 
采购代理机构：云之龙招标集团有限公司
投标人名称：
19. 投标文件的补充、修改撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
20. 投标文件的递交

20.1投标文件递交：

投标截止时间：2018年8月15日上午10时30分。

投标人应于2018年8月15日上午9时30分至10时30分止，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
四、开标

21. 开标时间及地点
21.1开标时间及地点：

开标时间：2018年8月15日上午10时30分；

开标地点：桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。

投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。 

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
合格投标人不足3家的，不得评标。
23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

六、评标

24. 评标委员会组成
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。
25. 评标办法
25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

26. 评标

26.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

　　（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

　　（一）分值汇总计算错误的；

　　（二）分项评分超出评分标准范围的；

　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标
报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向灵川县政府采购监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

28. 属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按本须知第17条款规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额的；
（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（7）投标人未就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价的；

（8）未完全响应招标文件实质性要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的； 

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出的。

30. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。
33. 中标公告及中标通知书
33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
33.2中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。
七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金
34.1履约保证金：履约保证金金额按政府采购合同金额的 5 %（人民币，四舍五入到元）提交。中标供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户（账户名称：灵川县财政局国库支付中心；开户银行：工行灵川县灵南路支行；银行账号：2103239129300010043）。

34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购人将上报灵川县政府采购监督管理部门，取消中标资格并将其所投相应标的投标保证金不予退还，上缴同级财政国库，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。
34.3中标供应商履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.4 在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。
35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一的，中标供应商所投相应标的投标保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。

 35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送灵川县政府采购管理办公室备案。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

八、其他事项

36.代理服务费
36.1代理服务费：本项目代理服务费按本须知第36.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。

36.2代理服务收费标准：

	费率           服务类型


中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

37. 采购代理机构银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司
开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

账  号：8113001013100074449 
38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
39. 监督管理机构：灵川县政府采购管理办公室      电话：0773-6812818
附表1：
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                      
采购人名称：                                         
质疑事项：

□谈判文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                           
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章  货物采购需求

说明：
一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。
二、本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标人认定为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的，该产品投标报价给予6%的扣除。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。
3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4. 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。投标人的投标货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品。

5. 优先采购环境标志产品、节能产品。
	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	一、县公共安全视频监控联网综治中心
	

	1
	视频监控业务平台
	1.设备采用嵌入式设计，要求安全可靠。设备应实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、集中控制等功能；
2.设备支持平台级联组网、堆叠组网、堆叠和级联混合组网；
3.设备支持4K、1080P、720P、D1主流视频分辨率；
4.设备应支持H.265/H.264等编码格式；
5.支持画面轮巡及预案轮巡，支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作。支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格。支持在浏览过程中立即回放30秒之前的画面，支持单倍速播放、支持拖拽定位；
6.支持多画面同时浏览，最多可达64画面；
7.支持电视墙轮巡，支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应；
8.支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能；
9.支持平台录像、前段录像、客户端本地录像等多种录像策略。支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区。支持视频流直接写入存储；
10.支持视频浓缩，将视频中出现运动目标物压缩在一个极短的时间内同时展现。视频浓缩支持叠加目标框、方向线或区域筛选、支持至少10个感兴趣区域或排除区域设置、运动目标的密度和播放速度的控制，支持摘要录像中的运动目标数量统计；
11.支持16路放像、16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能；
12.支持NTP时间服务器同步功能，支持负载均衡；
13.支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制；
14.支持自定义设备树，用户可以根据需要自行设置设备树的设备分组和排序等信息；
15.支持多种电子地图方式，如本地地图、网络在线地图、服务器获取地图等；
16.支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图；
17.支持对图像或图片进行增强处理功能，包含明亮、柔和、去雾、锐化等功能；
18.支持手机、平板等移动终端通过移动客户端连接平台，支持Android和I0S操作系统；
19.支持与视频会议系统交互；
20.支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能；
21.支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录；
22.支持对图像进行目标属性分类：人、车、 物的属性分类；支持对图像中的运动目标的颜色、尺寸特征提取；支持对图像中运动目标物摘要快照提取；并支持通过运动目标属性条件筛选查询，并通过快照回溯原始视频。
23.支持2个千兆网口、2个USB接口，满足工作温度-10℃～+50℃；
24.支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据；
★25.投标人于投标文件中必须提供针对本项目产品的相应承诺函：承诺所投本项号产品“视频监控业务平台”在不增加外设和改变采购人现有系统架构的情况下能接入广西区公共安全视频监控联网应用综治分平台兼容使用，达到硬件设备的兼容使用及软件功能的融合应用要求，实现音频、视频的互通。
	1
	台

	2
	解码服务器
	1.设备支持模块化设计，可扩充编、解码、控制等模块；

2.设备应内置网络交换模块，支持1个千兆网口；

3.高清解码模块应支持解码主流厂家摄像机码流；

4.单个高清解码模块应支持H.264/H.265视频解码；

5.单个高清解码模块应支持不少于2路HDMI、1路VGA视频输出接口；

6.单个高清解码模块音频应至少支持1路Line in线性输入和1路Line out输出；

7.单个高清解码模块解码性能应支持 2×4K（3840×2160）、4×400万（2592×1520）、8路×1080P、18×720P、32×D1；

8.高清解码模块应支持双向音频，实现现场拾音及语音对讲；

9.本项目需提供至少12路独立接口的高清解码输出。
	1
	台

	3
	高清视频解码模块
	1.支持解码第三方厂商视频码流，支持H.265/H.264；

2.输出接口2×HDMI（最高分辨率4k即3840*2160，2路HDMI不同源显示），1×VGA（与其中1路HDMI同源）解码性能为：2×4K（3840×2160）、4×400万（2592×1520）、8路×1080P、18×720P、32×D1。
	6
	台

	4
	接入网关
	1.高性能接入网关，应采用嵌入式设计，要求系统稳定可靠。
2.支持H.264、H.265、MPEG-4视频编码协议；支持视频码流范围：64～8192Kbps；支持视频帧率范围：1～30帧/秒；支持音频格式：G.711A。
3.支持客户端浏览、电视墙浏览、PTZ控制、告警联动、国标转码等功能； 

4.客户端支持自动搜索主流品牌的第三方厂商设备；支持对接入的前端设备做参数配置，如IP地址、厂商类型、端口号、用户名、密码、通道数等；5.可通过客户端软件搜索设备的设备信息，如设备名称、IP地址、设备类型。支持在客户端上实时监听接入的编码设备的音频，支持双向对讲；

6.支持将已经获取SDK的DVR/DVS/NVR/IPC的非私有协议等编码设备接入私有协议网络视频监控系统；
7.支持快速转码功能，支持将非标码流以改封装方式转成国标码流；支持非国标设备的接入管理和标准化改造，以标准国标协议和国标码流推送到上级国标平台；支持将非国标设备的码流转码成标准的国标码流，可以通过转码服务器增强转码能力；
8.支持数据包丢包重传功能；支持配置设备的网络参数；
9.支持开机系统自动还原，还原到保存的系统还原点；支持将系统及业务软件恢复到出厂配置。
	1
	台

	二、县公共安全视频监控联网综治中心指挥大屏建设

	5
	液晶拼接单元
	1.采用工业级的、先进的、开放的体系结构的液晶呈现系统，采用铝制后盖，系统散热性强，所显示的高速动态画面应流畅、自然；
2.系统由至少6个55英寸超窄边DID液晶黑边呈现单元组成，365（天）×24（小时）不间断工作；
3.系统画面稳定无闪烁，色彩和亮度均匀性不低于90%，对比度不低于：3000：1，亮度为500cd/m2。水平视角：178°，垂直视角：178°；
4.数字显示LCD采用具有高对比度、高亮度的呈现单元，高色彩还原度，不变形；系统采用的LED背光，16:9，S-PVA，可用于高端特殊TV、多媒体TV、长时间工作的现场显示等；
5.每个呈现单元物理分辨率≥1920×1080；比例为16∶9。每个呈现单元具备嵌入式输入：2路CVBS通道、1路VGA通道、1路HDMI通道、1路DVI通道、1路RS-232，输出为2路RS-232。处理器应有开机电源指示灯及待机电源指示灯,每个单元均有独立ID；

6.采用模块化的数字呈现单元；产品尺寸：约1021.98mm(H)×576.57mm(V)。单个数字呈现单元对角线尺寸为55英寸。呈现单元之间的拼接缝隙为≤3.5mm。工作寿命≥50000小时。
	12
	台

	6
	图形图像拼接处理器
	1.输入信号支持DVI/VGA/AV输入，输出分辨率支持1920*1080/60HZ；

2.运行无故障＞3万小时；

3.强力的图形图像处理能力；

4.易安装。
	12
	台

	7
	拼接矩阵
	1.采用全总线交换技术，基于PCI-E和FPGA相结合架构，内置网络模块，扩展性强；背板等效带宽；

2.主机箱应具备输入槽位≥6个，输出槽位≥2个，且每张板卡支持4通道输入或输出；输出分辨率可设置，最大支持4096×2160；
3.要求支持≥8通道DVI信号输入，支持HDCP，支持EDID在线编辑，最大支持分辨率1920*1200@60Hz； 

4.要求支持≥12通道DVI信号输出，支持输出分辨率1920*1200@60Hz，可通过转接头输出VGA信号； 
5.支持在输出通道开启一个或多个窗口并显示图像，单屏支持≥4个开启窗口；多个窗口叠加显示功能；

6.支持窗口在多个输出通道间的任意位置移动并显示图像功能；窗口大小调节，可进行任意长宽比缩放功能；可在输入通道上叠加字符功能；

7.支持EDID在线更新功能，可通过客户端更新DVI、DisplayPort、HDMI、VGA等接口的EDID信息，包括分辨率等信息；

8.设备支持故障检测功能，当输入信号丢失时，可给出离线提示；

9.支持风扇板热插拔功能；

10.支持在线升级维护功能；

11.设备启动电源至输出测试画面的时间间隔≤10s；
12.可通过移动终端（iPad）的客户端软件进行投屏、场景调用等操作；

13.支持同类型输入、输出卡更换后无需配置，可恢复至原先的正常工作状态；

14.支持在-5℃～+45℃的环境下稳定运行。

15.具备≥1个RS232外部控制接口，具备≥1个RJ45网口通讯端口。
	1
	套

	8
	电视墙机柜支架
	1. 55英寸拼接壁挂支架；
2.监视器数量:12台；
3.材质:40*40铝型材。
	1
	套

	9
	配线
	1.规格:BVVB-2*6mm2；
2.包含防水电工胶布等辅材。
	300
	m

	10
	工作电脑
	1. I5-6500或同等及以上档次处理器；

2.≥4G内存；≥1TB硬盘；

3.≥21.5英寸显示器；
★4.投标人所投本项号产品必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，并于投标文件中提供《节能产品政府采购清单》产品相关的目录，并加盖投标人公章。
	1
	台

	11
	音箱
	1.无源全频音柱；
2.功率:持续300W，节目600W，峰值1200W；
3.频率响应:120Hz-20KHz(-10dB)、130Hz-17KHz(+/-3dB)；
4.灵敏度2.83v/1m:97；
5.最大声压级SPL@1m:128dB；
6.喇叭尺寸:8x75mm/3英寸
7.音圈尺寸:33m/1.3英寸
8.定阻:8欧；
9.扩散角度16OH x 30V，带支架。
	2
	对

	12
	功放
	1.通道数:2；

2.采用PFC技术；

3.功率因数:＞0.96；

4.具有AES和模拟输入接口；

5.具有超温、过流、过压保护功能6.立体声模式@4欧,每通道600W；

7.立体声模式@8欧,每通道300W；

8.桥接模式@8欧,1200W；

9.桥接模式@16欧,600W；

10.频率响应:20Hz-20KHz(士0.5dB)；

11.总谐波失真(THD):0.2%；

12.阻尼系数(20Hz-200Hz):200@8欧；

13.电压转换速率:50V/μls@8欧。
	1
	台

	13
	数字音频处理
	1.自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面，可工作在Windows2000 XP/Windows7系统环境下；

2.支持I0S移动终端远程控制，16路平衡式话筒/线路输入，3.81mm凤凰端子，支持48V幻象供电，0～54dB增益，6dB步进；

3.16路平衡式线路输出,3.81mm凤凰端子；

4.48kHzA/D、D/A转换；

5.两片TIL138高速DSP处理芯片，64bit处理内核；

6.编组控制功能；

7.通道拷贝、粘贴、联控功能；

8.自适应POE外部面板控制接口，支持星型连接和“手拉手”连接；

9.输入每通道:前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；

10.输出每通道:音箱管理器(8段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器)、限幅器；

11.内置自适应反馈消除(AFC),具有16个抑制点，支持手动、固定、动态三种工作模式；

12.16通道增益共享型自动混音；

13.全功能矩阵混音功能,交叉点电平可调；

14.m-lan多用途数据传输及控制端口；

15.GP10可编程控制接口,8路输入,8路输出；

16.内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头和视频矩阵；

17.RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备，如：视频矩阵等RS-232设备；或接收第三方RS-232控制，如：AMX、Crestron；

18.RS-485摄像机控制端口。
	1
	台

	14
	会议系统主机
	1.采用全数字音频传输与处理技术,所有通道的声音接近CD品质；

2.装备2.8英寸LCD显示屏，中、英文菜单显示,通过会议主机前面板五维导航键盘可对所有会议功能进行集中控制；

3.内置8×4个全景视频切换；

4.支持视频跟踪,兼容所有目前流行的摄像机类型；

5.系统支持同时使用150台主席单元；

6.系统具备线路带电“热插拔”功能；

7.具备两个RS-232串口，分别可连接PC电脑与可编程中央控制系统进行控制；

8.五种话筒管理模式；

9.具备五路6芯会议单元输出接口,可同时连接150台会议单元；

10.系统可扩展至65535台单元；

11.频率响应:20-20KHz；

12.信噪比:102dB；

13.动态范围:106dB；

14.总谐波失真:＜0.05%。
	1
	台

	15
	主席单元
	1.总谐波失真:＜0.05%。

2.具备任意分配ID地址和显示ID的功能；

3.系统具备线路带电“热插拔”功能；

4.不受外界驱动源干扰，具有强抗手机干扰能力；

5.会议单元具备自动增益功能；

6.配合视频跟踪摄像机，通过预设可实现视频跟踪功能；

7.主席单元具优先发言权；

8.频率响应:30-20KHz；

9.麦克风类型:电容式；

10.麦克风灵敏度:-47dB；

11.信噪比:90dB；

12.动态范围:92dB。
	9
	台

	16
	代表单元
	1.总谐波失真:＜0.05%。
2.具备任意分配ID地址和显示ID的功能；

3.系统具备线路带电“热插拔”功能；

4.不受外界驱动源干扰，具有强抗手机干扰能力；

5.会议单元具备自动增益功能；

6.配合视频跟踪摄像机,通过预设可实现视频跟踪功能；

7.频率响应:30-20KHz；

8.麦克风类型:电容式；

9.麦克风灵敏度:-47dB；

10.信噪比:90dB；

11.动态范围:92dB。
	1
	台

	17
	U段1拖2演唱话筒
	1.双通道U段手持无线话筒,频率范围:792.5MHz-817.375MHz；
2.传感器类型:动圈；

3.指向性:心形；

4.频率响应:50Hz-18kHz；

5.灵敏度(1kHz):1.88mV/Pa；

6.数控PL锁相环回路设计,信号更加稳定；

7.锁定功能设计,以防止用户的误操作；

8.可选频率范围:792.5MHz-817.375MHz；

9.可调通道数:200；

10.信号信噪比:＞105dB(1KHz-A)；

11.T.H.D:＜0.5%@1KHz。
	1
	台

	18
	电源时序器
	1.额定电压:交流220V-240V.50Hz/60Hz；
2.最大输出电流:AC250V/30A；

3.可控制电源8路；

4.每路动作顺序开启/关闭延时时间:1秒。
	1
	台

	19
	会场监听音响
	1.低频驱动器:5.5″×1；
2.高频驱动器:3/4"钛质圆顶罩；

3.高频驱动器保护:Polyswitch；

4.承受功率:80W/160W，额定阻抗:8欧；

5.灵敏度(1W@M):86dB；

6.sPL(声压级):113dB；

7.频率响应:90Hz-20klHz；

8.分频点:2.3kHz。
	1
	台

	20
	核心交换机
	1.千兆以太网交换机，10/100/1000Mbps，存储-转发，256Gbps，72Mpps；

2. 48个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口；

3.全双工/半双工自适应，IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X，支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN交换功能；

4.支持对端口接收和发送报文的速率进行限制，支持报文重定向，支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记，支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC，地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN。
	1
	台

	21
	网络机柜
	1.规格:22U；

2.符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494； PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容ETSI标准；

3.前后门配弹力锁、后门长条通风孔，SPCC优质冷扎钢板制作。
	1
	台

	22
	双绞线缆
	超五类网线。
	915
	m

	23
	线槽
	1.材质:PVC；

2.规格:14mm*24mm；

3.包含镀锌自攻螺钉等辅材。
	700
	m

	三、示范乡镇（街道办）综治中心

	24
	视频监控业务平台
	1.设备采用嵌入式设计，要求安全可靠。设备应实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、集中控制等功能；
2.设备支持平台级联组网、堆叠组网、堆叠和级联混合组网；
3.设备支持4K、1080P、720P、D1主流视频分辨率；
4.设备应支持H.265/H.264等编码格式；
5.支持画面轮巡及预案轮巡，支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作。支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格。支持在浏览过程中立即回放30秒之前的画面，支持单倍速播放、支持拖拽定位；
6.支持多画面同时浏览，最多可达64画面；
7.支持电视墙轮巡，支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应；
8.支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能；
9.支持平台录像、前段录像、客户端本地录像等多种录像策略；支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区；支持视频流直接写入存储；
10.支持视频浓缩，将视频中出现运动目标物压缩在一个极短的时间内同时展现。视频浓缩支持叠加目标框、方向线或区域筛选、支持至少10个感兴趣区域或排除区域设置、运动目标的密度和播放速度的控制，支持摘要录像中的运动目标数量统计；
11.支持16路放像、16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能；
12.支持NTP时间服务器同步功能，支持负载均衡；
13.支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制；
14.支持自定义设备树，用户可以根据需要自行设置设备树的设备分组和排序等信息；
15.支持多种电子地图方式，如本地地图、网络在线地图、服务器获取地图等；
16.支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图；
17.支持对图像或图片进行增强处理功能，包含明亮、柔和、去雾、锐化等功能；
18.支持手机、平板等移动终端通过移动客户端连接平台，支持Android和I0S操作系统；
19.支持与视频会议系统交互；
20.支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能；
21.支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录；
22.支持对图像进行目标属性分类：人、车、 物的属性分类；支持对图像中的运动目标的颜色、尺寸特征提取；支持对图像中运动目标物摘要快照提取；并支持通过运动目标属性条件筛选查询，并通过快照回溯原始视频；
23.支持2个千兆网口、2个USB接口，满足工作温度-10℃～+50℃；
24.支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据；
★25.投标人于投标文件中必须提供针对本项目产品的相应承诺函：承诺所投本项号产品“视频监控业务平台”在不增加外设和改变采购人现有系统架构的情况下能接入广西区公共安全视频监控联网应用综治分平台兼容使用，达到硬件设备的兼容使用及软件功能的融合应用要求，实现音频、视频的互通。
	1
	台

	25
	解码服务器
	1.设备应支持模块化设计，可扩充编、解码、控制等模块；
2.设备应内置网络交换模块，支持1个千兆网口；

3.高清解码模块应支持解码主流厂家摄像机码流；

4.单个高清解码模块应支持H.264/H.265视频解码；

5.单个高清解码模块应支持不少于2路HDMI、1路VGA视频输出接口；

6.单个高清解码模块音频应至少支持1路Line in线性输入和1路Line out输出；

7.单个高清解码模块解码性能应支持 2×4K（3840×2160）、4×400万（2592×1520）、8路×1080P、18×720P、32×D1；

8.高清解码模块应支持双向音频，实现现场拾音及语音对讲；

9.本项目需提供至少12路独立接口的高清解码输出。
	1
	台

	26
	高清视频解码模块
	1.高清视频解码模块。支持解码第三方厂商视频码流，支持H.265/H.264；
2.输出接口2×HDMI（最高分辨率4k即3840*2160，2路HDMI不同源显示），1×VGA（与其中1路HDMI同源）解码性能为：2×4K（3840×2160）、4×400万（2592×1520）、8路×1080P、18× 720P、32×D1。
	3
	台

	27
	接入网关
	1.高性能接入网关，应采用嵌入式设计，系统稳定可靠；

2.支持H.264、H.265、MPEG-4视频编码协议；支持视频码流范围：64～8192Kbps；支持视频帧率范围：1～30帧/秒；支持音频格式：G.711A；

3.支持客户端浏览、电视墙浏览、PTZ控制、告警联动、国标转码等功能； 

4.客户端支持自动搜索主流品牌的第三方厂商设备；支持对接入的前端设备做参数配置，如IP地址、厂商类型、端口号、用户名、密码、通道数等；可通过客户端软件搜索设备的设备信息，如设备名称、IP地址、设备类型。支持在客户端上实时监听接入的编码设备的音频，支持双向对讲；

5.支持将已经获取SDK的DVR/DVS/NVR/IPC的非私有协议等编码设备接入私有协议网络视频监控系统。

6.支持快速转码功能，支持将非标码流以改封装方式转成国标码流；支持非国标设备的接入管理和标准化改造，以标准国标协议和国标码流推送到上级国标平台；支持将非国标设备的码流转码成标准的国标码流，可以通过转码服务器增强转码能力。

7.支持数据包丢包重传功能；支持配置设备的网络参数。

8.支持开机系统自动还原，还原到保存的系统还原点；支持将系统及业务软件恢复到出厂配置。
	1
	台

	四、示范乡镇（街道办）综治中心指挥大屏建设

	28
	液晶拼接单元
	1.采用工业级的、先进的、开放的体系结构的液晶呈现系统，采用铝制后盖，系统散热性强，所显示的高速动态画面应流畅、自然；
2.系统由至少6个55英寸超窄边DID液晶黑边呈现单元组成，365（天）×24（小时）不间断工作；

3.系统画面稳定无闪烁，色彩和亮度均匀性不低于90%，对比度不低于：3000：1，亮度为500cd/m2。水平视角：178°，垂直视角：178°；

4.数字显示LCD采用具有高对比度、高亮度的呈现单元，高色彩还原度，不变形。系统采用的LED背光，16:9，S-PVA，可用于高端特殊TV、多媒体TV、长时间工作的现场显示等；

5.每个呈现单元物理分辨率≥1920×1080；比例为16∶9。每个呈现单元具备嵌入式输入：2路CVBS通道、1路VGA通道、1路HDMI通道、1路DVI通道、1路RS-232，输出为2路RS-232。处理器应有开机电源指示灯及待机电源指示灯,每个单元均有独立ID；

6.采用模块化的数字呈现单元，产品尺寸：约1021.98mm(H)×576.57mm(V)。单个数字呈现单元对角线尺寸为55英寸；呈现单元之间的拼接缝隙为≤3.5mm。工作寿命应≥50000小时。
	6
	台

	29
	图形图像拼接处理器
	1.输入信号支持DVI/VGA/AV输入，输出分辨率支持1920*1080/60HZ；
2.运行无故障＞3万小时；

3.强力的图形图像处理能力；

4.易安装。
	6
	台

	30
	拼接矩阵
	1.采用全总线交换技术，基于PCI-E和FPGA相结合架构，内置网络模块，扩展性强；背板等效带宽；
2.主机箱应具备输入槽位≥6个，输出槽位≥2个，且每张板卡支持4通道输入或输出；输出分辨率可设置，最大支持4096×2160；

3.本次要求支持≥8通道DVI信号输入，支持HDCP，支持EDID在线编辑，最大支持分辨率1920*1200@60Hz； 

4.本次要求支持≥12通道DVI信号输出，支持输出分辨率1920*1200@60Hz，可通过转接头输出VGA信号； 

5.支持在输出通道开启一个或多个窗口并显示图像，单屏支持≥4个开启窗口；多个窗口叠加显示功能；

6.支持窗口在多个输出通道间的任意位置移动并显示图像功能；窗口大小调节，可进行任意长宽比缩放功能；可在输入通道上叠加字符功能；

7.支持EDID在线更新功能，可通过客户端更新DVI、DisplayPort、HDMI、VGA等接口的EDID信息，包括分辨率等信息；

8.设备支持故障检测功能，当输入信号丢失时，可给出离线提示；

9.支持风扇板热插拔功能；

10.支持在线升级维护功能；

11.设备启动电源至输出测试画面的时间间隔≤10s；

12.可通过移动终端（iPad）的客户端软件进行投屏、场景调用等操作；

13.支持同类型输入、输出卡更换后无需配置，可恢复至原先的正常工作状态；

14.支持在-5℃～+45℃的环境下稳定运行。

15.具备≥1个RS232外部控制接口，具备≥1个RJ45网口通讯端口。
	1
	套

	31
	电视墙机柜支架
	1.名称:55英寸拼接壁挂支架；
2.监视器数量:6台；

3.材质:40*40铝型材。
	1
	套

	32
	配线
	1.规格:BVVB-2*6mm2；
2.包含防水电工胶布等辅材。
	300
	m

	33
	控制终端一体机
	1.支持十点触控；
2.尺寸:≥23英寸；

3.独立显卡；

4.核心数:I3双核心或以上配置；

5.硬盘:1TB或以上配置；

6.内存:4G或以上配置；

7.支架:带可后仰底座。
	1
	台

	34
	桌面音响
	1.音箱系统:2.0声道；
2.有源无源:有源；

3.调节方式:旋钮；

4.供电方式:电源:220V/50z；

5.音箱尺寸:约144×226×197mm。
	1
	套

	35
	麦克风
	1.单体:背极式驻极体；
2.指向性:心型；

3.频率响应:60Hz～16kHz；

4.灵敏度:-30dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz）；

5.输出阻抗:75Ω±30%（at 1kHz)；

6.使用电压:幻象电源9～52V或3V电池。
	1
	台

	36
	高清线材
	规格:HDMI数字高清线， 3米/根。
	200
	m

	37
	汇聚交换机
	1.千兆以太网交换机，10/100/1000Mbps，336Gbps/2.56Tbps，包转发率：51Mbps/108Mbps；

2. 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，可堆叠，支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记，支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/IP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能。
	1
	台

	38
	网络机柜
	1.规格:22U；

2.符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494； PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容ETSI标准；

3.前后门配弹力锁、后门长条通风孔，SPCC优质冷扎钢板制作。
	1
	台

	39
	双绞线缆
	规格:超五类网线。
	915
	m

	40
	线槽
	1.材质:PVC；
2.规格:14mm*24mm；

3.包含镀锌自攻螺钉等辅材。
	700
	m

	五、 13个普通乡镇(街道办)及1个示范村综治中心

	41
	视频解码器
	1.高清视频解码模块。支持解码第三方厂商视频码流，支持H.265/H.264；
2.输出接口2×HDMI（最高分辨率4k即3840*2160，2路HDMI不同源显示），1×VGA（与其中1路HDMI同源）解码性能为：2×4K（3840×2160）、4×400万（2592×1520）、8路×1080P、18×720P、32×D1。
	13
	台

	42
	液晶显示屏
	1.LED电视，网络电视，智能电视，超高清电视，55英寸，4K（3840*2160），屏幕比例16:9，RGB UHD面板，LED发光二极管，3级能效，CPU双核，Tizen操作系统，2*HDMI，1×网络接口。
★7.投标人所投本项号产品必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，并于投标文件中提供《节能产品政府采购清单》产品相关的目录，并加盖投标人公章。
	13
	台

	43
	工作电脑
	1.I5-6500或同等及以上档次处理器；
2.≥4G内存；

3.≥1TB硬盘；

4.≥21.5英寸显示器；

5.带视音频采集卡；
★6.投标人所投本项号产品必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，并于投标文件中提供《节能产品政府采购清单》产品相关的目录，并加盖投标人公章。
	13
	台

	44
	接入交换机
	1. 千兆以太网交换机，10/100/1000Mbps，336Gbps/2.56Tbps，包转发率：51Mbps/108Mbps；

2.  24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，可堆叠，支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记，支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/IP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能。
	13
	台

	45
	视频会议软件终端软件
	1.视频终端软件运行于普通PC，通过配置USB摄像头和耳麦即可实现桌面会议终端功能，可参加会议室型会议，也可在桌面用户之间召开自助式点对点或多点会议；

2.利用T.120数据会议功能的支持，可在会议过程中进行应用共享、文件传输、电子白板等数据协作；

3.全面支持ITU-T、ISO/IEC相关视音频编码标准，可通过H.264视频编解码技术和宽频声音处理技术，再现真切会场感受；

4. 采用图形化操作界面，直观、简洁，提供模拟会场功能，无需复杂的计算机知识背景即可完成各类会议操作；

5.支持主叫呼集功能，可自主创建点对点会议和多点会议，支持入会申请、发言申请、主席申请、插话申请等会议操作，支持地址簿呼叫管理功能。
	13
	套

	46
	双绞线缆
	规格:超五类网线。
	11895
	m

	47
	线槽
	1.材质:PVC；
2.规格:14mm*24mm；

3.包含镀锌自攻螺钉等辅材。
	9100
	m

	六、辅材及办公家具

	48
	水晶头
	规格:超五类水晶头。
	1500
	个

	49
	会议桌
	1.材质:板材+贴木皮；
2.规格:宽≥1.4米、长≥3米木制长方形；

3.风格简约，封边木皮；

4.贴木皮油漆，五金配件螺丝卡扣；

5.颜色由用户指定。
	1
	张

	50
	会议椅
	1. 材质木材，风格简约，不可旋转，不可折叠；
2. 产品展示尺寸（cm)：约55*55*103～109；

3.产品包装尺寸（cm）：约65*31*59；

4.产品承重量（kg）：约100～120；

5.产品包装重量（kg）：约14.6。
	30
	张

	51
	学习桌（条形）
	1.材质:板材+贴木皮；
2.规格:宽≥0.4米、长≥1.4米木子胡桃木色；

3. 风格简约，封边木皮；

4.贴木皮油漆，五金配件螺丝卡扣。
	8
	张

	52
	屏风办公桌
	1. 材质：多种颜色高压装饰板、中密度中纤板、刨花板，有防火板等；

2.耐热耐磨抗压强度，防腐化、防发霉，不变形，近色PVC高温封；

3.规格:≥100cm*100cm。
	2
	张

	商务及其他要求

	免费保修期及售后服务要求
	一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，第10、43项号产品“工作电脑”免费保修期最短不得少于3年，其余项号产品免费保修期最短不得少于1年（自验收合格之日起计算）。
二、售后技术服务要求：

免费送货上门、免费安装调试、免费技术培训；免费保修期内免费上门维修、免费更换零配件。
三、根据以上售后服务要求，投标人于投标文件中必须提供售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）】，否则，投标无效。

	交付使用期及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起 30个工作日内安装调试并验收合格交付使用。
2.交货地点：广西桂林市灵川县采购人指定地点。

	付款方式
	自签订合同之日起15个工作日内支付合同价款的60%，安装验收合格并正常使用15日无质量问题后，采购人于15个工作日内支付合同价款的30%，合同价款的10%作为质保金，于项目验收合格之日起15个工作日内一次性付清（无息）。

	核心产品
	本项目核心产品为第1项号产品“视频监控业务平台”。

	验收标准
	中标供应商必须提供原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备经中标供应商安装调试完毕、性能检测合格后，采购人根据招标文件要求、中标供应商投标文件承诺、合同相关条款以及国家相关标准进行验收（设备调试、测试过程中所使用的消耗品由中标供应商提供）。设备验收不满足本文件规定的验收标准的，采购人有权解除合同全部退货，并追究中标供应商法律责任。

	其他要求
	1.投标报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修、人工及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

2．本项目政府采购预算金额为人民币壹佰肆拾壹万零伍佰玖拾捌元陆角肆分（￥1410598.64），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。

3.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

4.“项目要求及技术需求”中的“★”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。


第四章  评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人投标文件进行评审。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分………………………………………………………………………………………………50分
（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①投标人认定为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-6%）；
②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

    ②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。
（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为50分。
最低投标人评标报价金额          
（4）投标人价格分 =                                    　　×50 分
                           投标人评标报价金额  

2. 项目要求及技术需求响应分……………………………………………………………………20分
评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分：通过资格性和符合性审查的得基本分20分。
（2）非★号技术参数发生实质性负偏离，经评委独立审核确定的，每有一项扣1分，最多扣19分。

3.履约能力分…………………………………………………………………………………………5分
投标人于投标文件中提供所投本项目第1、24项号产品“视频监控业务平台”生产厂家出具的供货证明书原件和设备说明书（加盖生产厂家公章）的， 得5分。
4.售后服务分…………………………………………………………………………………………20分

（1）基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分3分。

（2）承诺更长保修期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得1分（以货物生产厂家承诺为准），最多得2分。
（3）根据投标人提供的免费技术培训方案（0.1～3分）、出现故障解决方案（0.1～3分）、售后服务保障（0.1～3分），评委依照各投标人的评定情况在相应分值内独立打分。    
（4）根据投标人提供免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）（0.1～3分）、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（0.1～3分），评委依照各投标人的评定情况在相应分值内独立打分。  

 5. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）………………………………………………5分
（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（于投标文件中提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例得0～1分。  
（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（于投标文件中提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例得0～1分。                        

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的，得3分。 

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含80%）。

6. 综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：灵川县综治中心监控系统采购
项目编号：YLGLG20181001-LC
甲方：中国共产党灵川县委员会政法委员会（采购人）
乙方：                                                      （中标供应商）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。
第1条 合同标的及合同金额
	项号
	货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数性能指标等
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	                                                      合     计
	


根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）
第二条  质量保证
1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。
2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
第三条  权力保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
    3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条  货物包装、运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、
随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
第五条  交付
1.交付使用期：_按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：广西桂林市灵川县采购人指定地点。

    2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
    3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
第六条  调试和验收
1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.乙方必须提供原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备经乙方安装调试完毕、性能测试合格后，甲方根据招标文件要求、乙方投标文件承诺及合同相关条款进行验收（设备调试、测试过程中所使用的消耗品由乙方提供）。设备验收不满足本文件规定的验收标准的，甲方有权解除合同全部退货，并追究乙方法律责任。
3.货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。 

4.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。
7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　5　　日内及时予以解决。
第七条  安装和培训
 1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
 2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市灵川县采购人指定时间地点。
第八条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.货物免费保修（维护）期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条　付款方式
自签订合同之日起15个工作日内支付合同价款的60%，安装验收合格并正常使用15日无质量问题后，甲方于15个工作日内支付合同价款的30%，合同价款的10%作为质保金，于项目验收合格之日起15个工作日内一次性付清（无息）。

第十一条  违约责任
1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 5 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向灵川县仲裁委员会申请仲裁或向灵川县人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条  合同生效及其它
1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经灵川县财政部门审批，并签订书面补充协议报灵川县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
第十五条  合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。
第十六条  签订本合同依据：
1.招标文件；
2.乙方提供的投标（或应答）文件；
3.售后服务承诺书；
4.中标通知书。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送灵川县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：                           

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                                 

委托代理人：                                委托代理人：                                 

电  话：                                    电   话：                                   

开户名称：                                  开户名称：                                        

开户银行：                                  开户银行：                                        

银行账号：                                  银行账号：                                       

日    期：                                  日    期：                                        

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、资格性响应证明材料

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；
（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
（5）供应商的财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供） 。

二、商务、技术性响应及其他证明材料：
（1）投标报价表（必须提供）；
（2）技术规格偏离表（必须提供）；

（3）“采购需求”需提供的有效证明文件：

投标人针对本项目产品的相应承诺函：承诺所投本项目第1、24项号产品“视频监控业务平台”在不增加外设和改变采购人现有系统架构的情况下能接入广西区公共安全视频监控联网应用综治分平台兼容使用，达到硬件设备的兼容使用及软件功能的融合应用要求，实现音频、视频的互通（必须提供）。

（4）投标人的售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）】（必须提供）；

（5）项目实施人员一览表（如有，请提供）；
（6）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；
（7）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；
（8）投标人2017年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（9）投标人2015年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；
（10）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
（11）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；
（12）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；
（13）如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；
（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
一、资格性响应证明材料（格式）
1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）
2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

  授权委托书（格式一）

致：云之龙招标集团有限公司
我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

投标人（公章）：                                   

法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：云之龙招标集团有限公司
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）
注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。 

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

致：云之龙招标集团有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                              

 日          期：                                                   
5.供应商的财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供） 

  三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表（必须提供）

附件

投标报价表（格式）
致：云之龙招标集团有限公司
根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本      份，并做出如下报价：

	项号
	货物名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计=数量×单价

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：                                            元（￥                      ）人民币

	本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

	免费保修期：


与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：              

办公电话：                   传真：            

委托代理人联系电话：                
开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
投标人（公章，自然人除外）：                                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                       

投标日期：                               
注：1.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

    2.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

2.技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）
	序号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	投标文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	N
	
	
	
	


投标人（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                             

日          期：                                                  
注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。
3.“采购需求”需提供的有效证明文件：

投标人针对本项目产品的相应承诺函：承诺所投本项目第1、24项号产品“视频监控业务平台”在不增加外设和改变采购人现有系统架构的情况下能接入广西区公共安全视频监控联网应用综治分平台兼容使用，达到硬件设备的兼容使用及软件功能的融合应用要求，实现音频、视频的互通（必须提供）
附件：
承诺函（格式）
致：云之龙招标集团有限公司
我（公司）郑重承诺：我公司所投本项目第1、24项号产品“视频监控业务平台”在不增加外设和改变采购人现有系统架构的情况下能接入广西区公共安全视频监控联网应用综治分平台兼容使用，达到硬件设备的兼容使用及软件功能的融合应用要求，实现音频、视频的互通（必须提供）。我方对此承诺负全部法律责任。

投标人（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                              

 日          期：                                                   
4.投标人的售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）】（必须提供）

附件：
售后服务承诺书（格式）
一、交货期

二、免费保修期

三、技术培训方案、出现故障解决方案

四、本地售后服务保障（如有）

五、免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）（如有）

六、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）

投标人（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                             

日          期：                                                  
5.项目实施人员一览表（如有，请提供）

附件：

项目实施人员一览表（格式）

	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（公章，自然人除外）：                                  

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                    
日          期：                                           
6.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

7.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

8.投标人2017年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

9.投标人2015 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

10.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

11. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

12. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：
广西工业产品声明函（格 式）
      本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：
	序号
	产品名称
	型号和规格
	数量
	制造厂商及原产地
	投标价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	广西工业产品合计价格
	
	占投标总价比例
	


本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：

13. 如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料（如有，请提供）

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：
残疾人福利性单位声明函（格 式）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
      单位名称（盖章）：
   日  期：
15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）
8

