教学实验设备采购（地球学院-2018年工程实践与创新训练中心建设）（项目编号：GXZC2018-G1-18279-GXYL）

公开招标采购文件

采购项目编号: GXZC2018-G1-18279-GXYL
采购项目名称：教学实验设备采购

（地球学院-2018年工程实践与创新训练中心建设）

采购单位：桂林理工大学 

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司 ​​​​​​

                    2018年7月24日
目    录

第一章  公开招标公告
3
第二章  采购需求
7
第三章  投标人须知
51
一、总  则
54
二、招标文件
56
三、投标文件的编制
57
四、开  标
62
五、资格审查  .............................. ..................63
六、评  标
63
七、中标和合同
65
八、其他事项
66
第四章  评标办法及评分标准
72
第五章  合同主要条款格式
75
第六章　投标文件格式
81

投标文件外层包装封面格式
81
投标文件组成
82
一、资格证明文件格式
83
二、商务技术文件格式
85

（一）报价文件
85

（二）商务文件
88

（三）技术文件
98




第一章  公开招标公告
云之龙招标集团有限公司受桂林理工大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，对教学实验设备（地球学院-2018年工程实践与创新训练中心建设）进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、采购项目名称：教学实验设备采购（地球学院-2018年工程实践与创新训练中心建设）

二、采购项目编号：GXZC2018-G1-18279-GXYL             代理编号：YLGLG20181010-Q  
三、采购内容（具体内容详见附件：采购需求）

A分标【采购预算：人民币捌拾肆万壹仟元整（￥841000.00）】
	项号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	1.1
	大屏演示系统
	LED显示屏
	1
	套

	
	1.2
	
	控制系统
	1
	套

	
	1.3
	
	计算机
	1
	台

	
	1.4
	
	视频处理器
	1
	套

	
	1.5
	
	智能远程配电系统
	1
	套

	
	1.6
	
	户内专用音响
	1
	套

	
	1.7
	
	播放专用软件
	1
	套

	
	1.8
	
	标准机柜
	1
	台

	
	1.9
	
	综合布线及配件
	1
	项

	2
	2.1
	实训教学操作系统
	工作站
	49
	台

	
	2.2
	
	投影机
	1
	台

	
	2.3
	
	多媒体教学软件
	1
	套

	
	2.4
	
	多媒体讲台
	1
	台

	
	2.5
	
	教学功放
	1
	套

	
	2.6
	
	教学音箱
	1
	对

	
	2.7
	
	话筒
	1
	支

	
	2.8
	
	交换机
	1
	台

	
	2.9
	
	交换机柜
	1
	台

	
	2.10
	
	强弱电安装
	1
	项

	
	2.11
	
	电脑桌椅
	24
	套

	3
	地质灾害数据处理与三维仿真模拟平台
	3
	套


B分标【采购预算：人民币贰拾叁万捌仟元整（￥238000.00）】
	项号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	手持式荧光示踪仪
	2
	套

	2
	小型立式钻机
	1
	台

	3
	地质钻孔测斜仪
	1
	台

	4
	白钨灯
	12
	个

	5
	矿用安全帽
	60
	套

	6
	野外地质工具
	60
	套

	7
	RTK测量仪
	1
	台


C分标【采购预算：人民币壹佰零叁万元整（￥1030000.00）】
	项号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	三维数字矿山软件
	1
	套

	2
	虚拟地质勘探实验系统
	1
	套


D分标【采购预算：人民币贰拾肆万元整（￥240000.00）】
	项号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	电物性测试仪
	1
	套

	2
	磁化率测量仪
	3
	套


E分标【采购预算：人民币壹佰零柒万玖仟元整（￥1079000.00）】
	项号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	粒子图像测速系统
	1
	套

	2
	颗粒流模拟系统
	1
	套

	3
	航拍摄影无人机
	6
	架

	4
	透明土实验配套
	1
	套

	5
	室外地球物理模型
	1
	套

	6
	密度测量仪
	3
	套

	7
	土壤水分温度测定仪
	3
	套

	8
	汽油发电机
	1
	台


F分标【采购预算：人民币伍拾万元整（￥500000.00）】
	项号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	探地雷达模拟实验平台
	1
	套


G分标【采购预算：人民币壹拾伍万元整（￥150000.00）】
	项号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	地质灾害数据采集及影像处理系统
	1
	套


如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、本项目需要落实的政府采购政策

1.政府采购促进中小企业发展。

2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

4.政府采购促进残疾人就业政策。

5.政府采购支持监狱企业发展。

五、投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商。

2.本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.本项目不接受联合体投标。

六、供应商网上报名要求：
潜在供应商可在桂林市公共资源交易中心平台（http://ggzy.guilin.cn）以登录或注册方式完成网上报名。本项目不接受现场报名及邮购。

报名时间：2018年7月24日公告发布之时起至2018年7月31日下午17：30分止

七、招标文件售价及获取：

1．发售时间：2018年7月24日公告发布之时起至2018年7月31日下午17：30分止

2．售价：招标文件工本费每本￥200.00，售后不退。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。
3．获取招标文件的方式：潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（http://ggzy.guilin.cn）完成网上报名后，于招标文件发售时间内缴纳招标文件工本费，并从网上下载招标文件电子版，同时于桂林市公共资源交易中心平台（http://ggzy.guilin.cn）打印购买招标文件支付成功的回执码。

八、投标保证金
投标保证金金额（人民币）：A分标为捌仟伍佰元整(￥8500.00)；B分标为贰仟肆佰元整(￥2400.00)；C分标为壹万壹仟元整(￥11000.00)；D分标为贰仟伍佰元整(￥2500.00)；E分标为壹万贰仟元整(￥12000.00)；F分标为伍仟元整(￥5000.00)； G分标为壹仟伍佰元整(￥1500.00)（以上分标均须足额交纳）。
投标人应于投标截止时间2018年8月16日上午10时30分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账方式缴纳，投标保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达桂林市公共资源交易平台指定银行账户，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效。
九、投标截止时间和地点

投标截止时间：2018年 8月16日上午10时30分

投标人应于2018年8月16日上午9时30分至10时30分止，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单【以上材料均须加盖投标人公章（自然人除外），不须密封，单独提交】，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心6号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

十、开标时间及地点
本次招标将于2018年8月16日上午10时30分在桂林市公共资源交易中心6号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人出席开标会议。投标人的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人未按时出席开标会议的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。
十一、信息公告发布媒体
www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心网）、www.gxyunlong.cn（云之龙集团网）。
十二、电子招标文件下载网址
http://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心网）

十三、联系事项

1. 采购单位名称：桂林理工大学
联系人：邓理桎  联系电话：0773-5895090

地址：桂林市建干路12号

2．采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

联系人：李冬青 何涛 联系电话：0773-2887388  2887399  传真：0773-2889218

联系地址：广西桂林市中山北路25号3楼

3. 监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系电话： 0771-5331544  

十四、公告期限：自本公告发布之日起至2018年7月31日。
附件：采购需求
                                        云之龙招标集团有限公司

                                         2018年7月24日
第二章  采购需求

说明：

1．本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。
2.小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4．根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

A分标
	一、采购需求

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1

	1.1
	大屏演示系统
	LED显示屏
	1.全彩LED显示屏，参数要求如下：
1.1尺寸：≥宽4m高2.5m，面积≥10m2  (16：10)；
1.2前维护压铸铝箱体；
▲1.3像素点间距 ：≤2.5mm；
1.4单元板尺寸：160mm×160mm；
▲1.5物理密度：≥160000点/㎡；
1.6驱动方式：1/32扫描；
1.7平均功耗：＜200w/㎡；
1.8最大功耗：＜600w/㎡；
1.9换幁频率：≥60Hz；
1.10刷新频率：≥1200Hz；
1.11白平衡亮度：≥1800cd/㎡；
1.12控制方式：同步控制；
1.13可视角度：水平≥140℅可选，垂直≥100°可选；
1.14亮度调节方式：亮度感应自动调节，16级可调； 
1.15软件手动调节：100级可调100；
1.16计算机系统WIN7、WIN8、WIN10；
1.17视频信号：RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等；
1.18像素失控率：＜0.0002。
	1
	套

	
	1.2
	
	控制系统
	▲1.全彩色发送卡，支持单色，双色，全彩显示屏；
2.单张卡支持1310720点，最长支持4032点，最高2048点；
3. 1路DVI视频信号输入，1路音频输入；
4. USB接口控制，多卡级联最多支持4张发送卡级联使用；
5.双网口输出，单网口最大支持655360像素点；
6. 支持手动亮度调节，16级、32级、64级亮度调节可选；
7. 支持60Hz、30Hz两种输出方式；
8. 可智能调节屏体亮度；
9. 支持远程网络开关大屏电源；
10.播放软件无需安装解码器，自带解码，支持99%以上的播放文件格式。
	1
	套

	
	1.3
	
	计算机
	1.CPU：I5-8250或同等及以上档次CPU；
2.内存：≥8G；
3.硬盘：SSD 128GB +HDD 500G(7200转)或同等及以上档次硬盘； 

4.显卡：NVIDIA GeForce MX150 2G独显或同等及以上档次显卡；
5.操作系统Win 10；

6.显示屏:14英寸高清IPS显示屏(1920*1080)；

7.高端商务笔记本电脑(黑色)；

8.配真皮单肩包、无线鼠标，HDMI转VGA转接线。

▲9.投标人所投本项号产品必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，并于投标文件中必须提供《节能产品政府采购清单》产品相关的目录（加盖投标人公章）。
	1
	台

	
	1.4
	
	视频处理器
	1.输出支持260万自定义；
2.三画面任意布局；
3.支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号；
4.可同时进行多画面预览及输出监视；
5.支持4K超高清信号处理；
6.多组可编辑全局图文叠加；
7.支持信号及模式无缝切换。
	1
	套

	
	1.5
	
	智能远程配电系统
	1.可远程控制开关大屏，可分区上电；
2.具备电压保护、欠压保护功能；
3.过载保护；
4.短路保护；
5.过热保护。
	1
	套

	
	1.6
	
	户内专用音响
	户内专用音响：
1.功放参数
1.1具备智能变频无级调速散热系统；
1.2六路分区输出；
1.3有默音功能；
1.4各通道独立音量控制；
2.音箱参数
2.1面网采用一体化设计；
2.2箱体采用优质纤维板和桦木冷压皮制造；
2.3输入电压可选70V/100V；
2.4配有安装控件。
	1
	套

	
	1.7
	
	播放专用软件
	1.简体中文、繁体中文、英文三种语言可选；
2.独立安装包，支持windowsXP、win7、win8系统；
3.网络控制、串口控制两种通讯连接方式，支持IP搜索功能；
4.支持多用户登录，不同权限分配；
5.支持屏幕分组，支持4组不同拼接大屏幕统一控制；
6.可设置拼接控制器使用各种不同的分辨率；
7.支持各输入信号名称自定义，支持输入信号字符叠加；
8.支持各输入信号自由切换；
9.可联控多个不同矩阵，支持市面上绝大多数主流品牌矩阵协议；
10.支持多种信号测试颜色及网格测试；
11.支持场景保存，场景轮巡，轮训间隔时间自定义，最大支持32个不通场景保存；
12.支持静态高清底图添加；
13.支持控制屏幕开关机，兼容市面上绝大多数拼接屏品牌开关机协议；
14.开放式底层协议；
15.显示功能相关功能约定如下，包括但不限于：
15.1能实时显示高速度、高清晰度、色彩丰富的动态图像；显示与播放可与控制计算机显示器上的内容点点对应，LED显示屏上的图像色彩、缩放比例和显示尺寸，还可通过计算机上任意调整；
15.2满足CVBS/RCA/S-Video/YUV/VGA/DVI等信号接入；
15.3支持格式包括： MPA/AVI/ASF/WMV/RM/RMVB/ MOV/SWF/VQF/DAC/MP3PRO/WMA等，可显示各种视频、图形、文字，显示效果稳定、清晰、可靠，无盲点和常亮点、马赛克等，图片显示：可显示多种格式的图，包括但不限于bmp、jpg、gif、wmf等；
15.4文字显示：支持多语言系统，可任意显示中英文各种简、繁字体，有多种显示方式，变换灵活；
15.5动画播放：可显示由动画软件制作的图文动画内容；
15.6表格显示：可绘制各种表格显示，表内数据既可通过专用的编辑软件人工输入和更改，也可通过专用软件从网上数据库中自动采集显示；
15.7视频显示：接入视频图像，电视、摄像、影碟等视频信号，可收看并播放各频道的电视节目或各种视频文件；
15.8组合显示：利用编辑软件可将文字、图片、表格、动画和视频进行组合、迭加显示；
15.9时间显示：可采集计算机内的当前时间，并适时分幅显示，内容可包括：年、月、日、星期、时、分、秒等；
15.10温度显示：接入温度传感器，显示屏可实时显示当前温度；
15.11多种播出方式，如：翻页、移动、缩小、放大、闪烁、开窗和滚动等方式；
15.12通过软件调节亮度、对比度、饱和度、色度；
15.13风格设计：1.色彩：纯净，以蓝、绿、白为主色彩，色调：明朗，冷暖色调搭配协调，构图：主次分明，对称均衡，界面：简洁美观，人性化。
	1
	套

	
	1.8
	
	标准机柜
	1.机柜尺寸：宽度*深度*高度≤600mm*600mm *1100mm；
2.容量：≥22U；
3.材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；
4.前门1个，后门1个；
5.优质钢板制作侧门2个，可拆卸，带扣锁；
6.机柜前门配置拉式把锁；
7.后门配置机柜专用锁。
	1
	台

	
	1.9
	
	综合布线及配件
	1.线缆及网线布设可以保证本项目所有设备正常使用。

2.完成本项目安装使用所需的一切辅材及配件。
	1
	项

	2
	2.1
	实训教学操作系统
	工作站
	1.Intel i7 八代处理器或同等及以上档次，六核十二线程，CPU主频≥3.2GHz；
2.内存≥8GB；
3.系统硬盘：包含1个固态硬盘、1个机械硬盘，其中固态硬盘为板载M.2接口，容量≥128GB，机械硬盘为SATA接口，容量≥1TB；
▲4.电源≥400W(保证显卡正常供电)；
▲5. 独立显卡：GTX1060Ti G1 GAMING或同等及以上档次，显卡核心频率1582-1797MHz/显存频率8008MHz
3GB/192bit GDDR5 (高清输出4096*2160DPI  输出接口DVI+HDMI+DP)；
6.显示器：≥23英寸，可升降超窄边框QHD全高清液晶显示器，144HZ刷新，1920*1080分辨率，HDMI接口输入； 

7.支持Linux和Windows双操作系统；
8.DVD光驱；
▲9.随机软件：硬盘保护网络同传功能，同传后自动分配IP地址和计算机名，分区设置不同的保护属性，具有对硬件资产的管理和监控方案，当发生硬件变更时及时提示管理员；
10.操作系统：正版 Windows 10  64位操作系统。
	49
	台

	
	2.2
	
	投影机
	1.标准亮度≥5000流明（依据ISO21118国际投影机标准测定）；
2.实际分辨率（dpi）1920*1080， 像素1920*1200dpi*3，长宽比:16:10，对比度15000:1；
3.采用3LCD成像系统：液晶板0.76英寸含微透镜多晶硅TFT有源矩阵；
4.内置全封闭反射式投影、无外反射镜；
5.镜头：1.6倍数字变焦；
6.灯泡：300W UHE灯泡（冷光源灯泡）；
7.投影画面尺寸（对角线）30-300英寸；
8.智能省电模式：可将此模式设定1-30分钟，设置时间内投影画面无变化，将自动激活节电模式，也可以通过遥控器激活,还可根据输入的电平自动调整灯泡亮度；
9.投影机幕布：150英寸电动遥控玻珠幕布(含安装及线材)；
10.具有垂直/水平梯形校正方式（八边边角校正功能±30度）；
11.接口：2路独立VGA输入接口，1路VGA可做为输出接口，USB A型接口×2， USB B型接口×1，HDMI高清接口×2，RJ45网络接口×1，无线网卡×1，AUDIO×2， VIDEO×1，RS-232×1,MIC×1；
12.内置16W大功率扬声器，配电脑到投影机的音频线；　　　　　
13.HDMI高清分频器1进4出；25米 HDMI高清线1条；25米3*1电缆线1条，投影机吊架1幅及施工所需线材。
	1
	台

	
	2.3
	
	多媒体教学软件
	1.具备电脑教室的同步教学、控制、管理、音视频广播、网络考试等功能于一体；
2.能同时实现屏幕监视和远程控制等网络管理的目的；
3.可运行于Windows XP/Win7/Win8/Win10操作系统上；
4.教师演示：将“教师机”的屏幕画面实时同步广播给全体、部分或单个学生，进行教学演示；
5.学生示范：随时点播学生机进入“教师机”角色，向其他学生进行示范操作；
6.黑屏肃静：可以将指定或全部电脑的鼠标和键盘锁定，并使屏幕显示黑屏；
7.语音教学：通过话筒和耳机进行语音广播，包括：网上语音广播、两人交谈、多方讨论和语音监听等；
8.网络影院：网络上同步播放VCD/MPEG/MP3/AVI/WAV/MOV/RM/RMVB等多媒体视频节目；
9.屏幕监视：对教室里的任何学生机进行屏幕图象监视，并可以同屏监视、循环监视；
10.遥控辅导：直接遥控和操作学生机进行远程控制；
11.网络考试：无纸化考试；
12.网络考试：具有班级统一考试、在线模拟考试和自测、制作和分发试卷、自动阅卷和评分功能；
13.试卷分享：可以与其他用户分享和交换试卷；
14.屏幕录制：学生可以录制上课内容，老师可以提前制作课件或教材；
15.屏幕回放：可单机回放；支持网络回放，录制的画面可以自动网络播放；
16.提交作业：学生可以向老师提交多个文件和目录等作业；
17.电子教鞭：可以直接在屏幕上绘画各种图形标记，书写文字；
18.黑板白板：具有黑板与白板功能；
19.电子抢答：具有电子抢答功能；
20.电子点名：协助教师进行课堂考勤；
21.网上消息：老师与学生，学生与学生之间可以进行自由的文字消息传送；
22.远端信息：可以在教师机上获得所有学生机的基本配置信息及座位安排等；
23.进程信息：可即时查看每台学生机上已经打开的应用程序，以及正在运行的进程信息；
24.上线情况：可即时检测和发现所有学生机上线、未上线、退出、异常退出或逃脱、网络掉线等各种学生上线情况；
25.文件传输：同步传输文件到远端学生机上，并且能在传完后直接打开或运行；
26.联机讨论：老师与学生、学生与学生之间进行语音和文字的聊天，所有的文字内容都会被自动保存下来形成历史记录；
27.远程命令：直接启动学生机的记事本、WORD之类的应用程序，灵活的命令编辑器；
28.其他工具：远程开关机和重启、电子举手、同步参数、同步升级等多种辅助功能；
29.计划任务：按照预定的时间自动执行时间提醒、发送消息、执行远程命令等；
30.班级管理：具有班级管理功能；
31.可以直接使用软件厂商搭建的考试服务器，可以完全使用网络考试和在线考试功能。
	1
	套

	
	2.4
	
	多媒体讲台
	1.尺寸：长宽高（mm）关闭：≥1100* 800* 1000；展开：≥2000*1000*1100；
2.集数位讲桌、音视频控制器、五合一无线话筒为一体设计；
3.数位讲桌：展示台和键盘抽屉选用自动压力弹簧锁，联动镀锌弹片，讲桌的使用和维护各只用一把锁；
4.钢木结合材料，采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体；
5.上下部份拐角全部采用圆弧安全角设计；
6.桌子采用1.5～2.5mm冷轧钢板；
7.桌面采用木纹色耐划木质材料，扶手及L型板采用橡木；
8.气动辅助升降 17～23寸液晶宽屏；
9.提供左右扶手让演讲者握扶；
10.隐藏式滑轨抽拉，可容纳键盘、鼠标、控制面板；
11.多媒体集中控制器,嵌入多媒体讲台，一键联动开、关机（HDMI/VGA接口3进2出、AUDIO1个、USB1个、网络接口1个、话筒接口1个）。
	1
	台

	
	2.5
	
	教学功放
	1.三组音源输入，四路话筒输入；
2.一组前置录音输出，两路重低音输出，可选择A、B组功率输出；
3.两种话筒模式效果选择，话筒延时长短线性可调。
4.话筒、线路的音量，音调实现独立调节；
5.采用双声道高保真全分离件、全频带功放放大系统；
6.话筒插口自带+48V幻像直流电源；
7.规格参数：
7.1额定功率：立体声2×100W/8Ω 2×120W/4Ω；
7.2频率响应：线路20Hz-20KHz ±3dB；话筒80Hz-16KHz ±3dB；
7.3额定输入灵敏度： 线路 -12dB±1dB；话筒 -32dB±1dB；
7.4音调特性： 线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB；
7.5话筒高音10KHz、低音100Hz 升降10dB；线路输出： L/R ≥+3dB，SW ≥+5dB；
7.6失真度：≤0.3%；
7.7信噪比（A计权）：≥80dB；
7.8额定电源电压：交流220V /50Hz；
7.9净尺寸（宽×高×深）：约430mm×110mm×340mm；
7.10净重：≤8.0Kg。
	1
	套

	
	2.6
	
	教学音箱
	1.有效频率范围（-3dB）：48Hz－20KHz 48Hz－20KHz n； 

2.灵敏度: ≤92dB /w/m 92dB /w/m n； 

3.需附带支架并含安装。
	1
	对

	
	2.7
	
	话筒
	1.金属鹅颈咪管，轻触式开关；
2.咪管带红色光环指示灯；
3.灵 敏 度：≤ -43dB±2dB；
4.频率响应：60Hz-16KHz；
5.供电方式：双重供电模式，两节七号（AAA）电池或幻像48V。
	1
	支

	
	2.8
	
	交换机
	▲1.背板交换容量≥336Gbps／3.024Tbps，包转发率132Mpps；
2.提供10/100/1000MBase-T 端口，端口数48个；
3.提供非复用的千兆SFP光插槽4，整机可用千兆端口数量52个；
4. MAC地址表16K；支持802.1Q的VLAN，支持protocol based VLAN，支持QinQ；支持RSTP/MSTP；
5.硬件IP标准ACL. 硬件扩展IP ACL，支持出方向上的ACL；
6.支持GVRP；支持链路检测技术；支持IPv4路由，IPv4静态路由表容量30；支持IPv6静态路由；
7.端口上支持QOS队列8；支持IPv6组播MLD功能；
8.支持802.1X和WEB认证计费功能，交换机端口能同时开启以上两项功能，互不冲突和制约；
9.采用无风扇设计，保证设备低功耗、运行无噪音；
10.支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性，
11.支持QoS配置，实现端口限速功能，且在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能下能正常使用， 

12.设备在50口满载工作情况下功耗＜31W，52口满载工作情况下＜33W，设备运行时能够实现低功耗工作； 

13.支持Telnet. RMON. SSHv2. SNMPv1/v2/v3等管理方式；  

14.支持SNTP. Syslog，CLI需兼容业界主流标准；
15.支持TFTP上传下载配置文件；
16.配齐4块原厂光模块。
	1
	台

	
	2.9
	
	交换机柜
	1.机柜尺寸：宽度*深度*高度≤600mm*600mm *1100mm；
2.容量：≥22U；
3.材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；
4.前门1个；
5.后门1个；
6.优质钢板制作侧门2个，可拆卸，带扣锁；
7.机柜前门配置拉式把锁；
8.后门配置机柜专用锁；
9.机柜同类型锁同匙。
	1
	台

	
	2.10
	
	强弱电安装
	1.49个弱电信息点：
1.1网线：超五类非屏蔽双绞无养铜芯线；
1.2水晶头：RJ45超五类水晶头。
2.49个强电信息点：
2.1 49个点分4组空开控制，2P 64A空开，
2.2 主线用4 m2全铜线，支线用2.5 m2全铜线；
2.3插座为86面板明装10孔或12孔排插。
3.施工辅助材料：PVC阻燃防火线槽1批，万用表，测线仪，电工胶布，字工钉，彭胀胶、冲击钻等；
4.施工标准：整体教室网络、电源布线，包括施工需要耗材，强、弱电各自走独立的PVC防火线槽，且PVC线槽平行间距为10-20cm。
	1
	项

	
	2.11
	
	电脑桌椅
	1.电脑桌技术要求：

1.1尺寸(单位：mm): W*D*H≥1400*500*750 ；
1.2基材：采用≥25mm浸渍胶膜纸饰面纤维板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.50mg/㎡∙h，符合HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》的要求，密度≥0.6g/cm³，静曲强度≥18.0MPa，符合GB/T15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》的要求，桌面四边采用抗老化PP塑料无缝注塑包边（无接头）一次成型，四周圆角，封边处无接口；

1.3封边：PVC封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L、多溴联苯、多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果；

1.4五金配件：采用国内优质五金配件；

▲1.5电脑桌背部须配有强、弱电走线槽；

▲1.6放置电脑主机槽位尺寸：高450*宽280*深500(单位：mm)。

2.方凳技术要求：

2.1尺寸(单位：mm)： W*D*H≥340*240*430；

2.2基材：采用≥25mm浸渍胶膜纸饰面纤维板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.50mg/㎡∙h，符合HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》的要求，密度≥0.6g/cm³，静曲强度≥18.0Mpa，符合GB/T15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》的要求，桌面四边采用抗老化PP塑料无缝注塑包边（无接头） 一次成型，四周圆角，封边处无接口；

2.3封边：PVC封边条封边，甲醛释放量≤1.5mg/L、多溴联苯、多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果；

2.4钢架：采用25mm*25mm方管（厚度），表面喷涂工艺，涂膜硬度高，涂层亮度均匀不褪色，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果；

2.5五金配件：采用优质五金配件。

	24
	套

	3
	地质灾害数据处理与三维仿真模拟平台
	一、用途

用于数字化处理采集的标本模型信息，并进行三维重构建模。
二、主要技术参数：
▲1.十二核高性能CPU，参数如下：

▲1.1 Intel Xeon E5-2650 v4 CPU或同等及以上档次，Broadwell架构，12Core，≥2.2GHz；

▲1.2 30MB L3 Intel Smart Cache或同等级以上档次；

▲1.3 集成四通道DDR4内存控制器，最多支持1TB DDR4 内存，最大内存带宽68.3GB/s；

▲1.4支持Intel AVX 2.0指令集，RDT资源调配技术，虚拟化增强技术和全新优化可信执行技术；
▲2.内存条：≥128GB DDR4，单条≥32GB；
3.系统硬盘：容量≥1TB，由2个SSD固态硬盘组成，单个≥512GB；
4.高性能GPU显卡：NVIDIA P4000 8G 4DP或同等及以上档次（≥1792 个 CUDA 核心，≥8G DDR5 显存）最大支持 2 个 GPU 卡；
5.支持磁盘阵列RIAD 0,1,5功能，支持C、C++、Fortran、Python、JAVA等编程环境， Eclipse，QT4，OpenGL，Tcl-tk，Gnome，
6.预装PHOTOSCAN多视图图像三维重建软件（含介质，安全U盾及上门培训服务）等；
7.预装Windows 64 位或同等及以上档次操作系统；
8. 芯片组：Intel C612或同等及以上档次，PCIE3通讯总线技术，支持多种PCI-E 3.0扩展接口；≥10个SATA3 6Gbps硬盘驱动器接口；集成高速USB 3.0接口；Intel或同等及以上档次双千兆网络控制器；ACPI 4.0高级电源管理接口；850W服务器电源，主动式PFC，100-240V全电压宽幅输入，92%转换效率；
9.专用配套2K液晶显示器：尺寸≥24英寸，屏幕比例16：9。 

三、配置清单：
▲1.十二核高性能CPU 2个；
▲2.高性能GPU显卡1个；
▲3. ≥32GB内存条4个；
▲4. ≥512GB系统硬盘2个；
▲5.专用配套液晶显示器1台；
▲6.服务器电源1个；
▲7.配齐设备正常使用所需的配件。
	3
	套

	二、商务要求表

	售后服务要求
	1．免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于3年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维护、升级服务。
2. 培训要求：免费培训技术人员，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

3．免费送货上门，按采购人要求免费安装调试。

4. 所有设备应配齐设备正常使用所需的配件。

5．设备发生故障时接到通知后2 小时内响应，72小时内到达现场维修；定期回访以及对设备维修，如果仪器附带软件，供货方提供免费软件升级，同时不定期地邮寄相关资料。

6．如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

	核心产品
	本分标的核心产品为：第2.1项号产品“工作站”。

	交货期及地点
	1．交货期：自签订合同之日起30个工作日内交货并全部安装调试合格完毕；
2．交货地点：广西桂林市桂林理工大学雁山校区指定地点。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	验收标准
	1.中标供应商在设备到位后10个工作日内完成所有设备安装、调试和验收（注：只做一次验收）。

2.供货时必须提供完整的安装、操作、使用和维护手册、图纸、程序等所有技术资料，否则不予验收。

3.所有产品均严格按照招标文件要求供货，采购单位将严格按照招标文件要求、中标供应商所递交的投标文件响应和承诺以及有关标准进行验收，若在交货时发现中标供应商货物与投标时提供的参数不符，采购单位不予验收，将按违约处理，由此产生的后果由中标供应商自行承担。       

4.项目验收时，采购人可邀请国家认可的质检部门参与验收，验收相关费用（包括验收工件的测试费）由中标供应商承担。

5.中标供应商于货物验收时必须提供所投本分标第1.1项号产品“LED显示屏”、第2.1项号产品“工作站”、第3项号产品“地质灾害数据处理与三维仿真模拟平台”生产厂家出具的售后服务承诺书原件，否则，不予验收。

6.由于中标供应商的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用，由此造成的损失由中标供应商承担。

	付款方式
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。

	其他要求
	1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，未使用过的产品，并且必须是成熟的、而非试制产品，具备正规合法经销渠道，符合生产国各项有关质量标准的合格产品。

2.投标人必须保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

3.本分标政府采购预算金额为人民币捌拾肆万壹仟元整（￥841000.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。

4.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

5．以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

6. 以上“项目要求及技术需求”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 5项（含）以上的，作投标无效处理。


B分标
	一、采购需求

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	手持式荧光示踪仪
	一、设备主要用途

通过测量染色剂的荧光信号强弱来获知其实际浓度值。荧光示踪剂用途广泛，常见于泄露检查、地表水或地下水径流研究、雨水污水排放检测、工业冷却循环水等领域。可检测水中的荧光染色剂，主要包括荧光素和罗丹明WT。通过测量染色剂的荧光信号强弱来获知其实际浓度值。

二、配置技术参数

1.读数类型：离散；
2.测量物质：荧光素、罗丹明WT；
3.测量范围：0 ～15000 ppb；
▲4.灵敏度：≤1 ppb；
5.样品体积：500µL（离心管）； 

6.动态范围：＞6个数量级；
7.结果输出：RFU（荧光值单位）或直接浓度单位；
8.校准：2点校准；
9.用户界面：LCD触摸屏，中文操作菜单。
三、配置要求



▲1.手持荧光仪 1台；
▲2.加样器 1套；
▲3.测试管 1包；
▲4.软件及电源适配器 1套；
▲5.便携箱 1个 ；
▲6.使用说明书1份；
▲7.合格证 1份。
	2
	套

	2
	小型立式钻机
	一、设备主要用途

适用于巷道内、水井、工程地质勘探等钻孔以及各种混凝土结构检查孔。

二、配置技术参数

▲1.钻进深度：≥100 m；钻孔倾角：90～75°； 
2.回转器技术参数要求：

2.1立轴最大给进压力：≥15KN；
2.2立轴最大起重力：≥25KN；
2.3立轴空载向上最大移动速度：≥3m/min；
2.4立轴空载向下最大移动速度：≥4m/min。
3.卷扬机技术参数要求：
3.1最大提升能力（单绳）：≥11KN；
3.2卷筒转速（r/min)：36、76、121；
3.3钢丝绳直径：≥9.3mm；
3.4钢丝绳容量：≥35m；
4.油泵技术参数要求：
4.1类型：齿轮泵；
4.2最大压力：≥20Mpa。
5.柴油机马力：≥18匹；
6.电动机额定功率：≥11KW。
三、配置要求



▲1.钻机1台；
▲2.回转器 1个；
▲3.卷扬机 1个；
▲4.油泵 1个；
▲5.电动机 1个；
▲6.柴油机 2个；
▲7.使用说明书 1本；

▲8.配齐设备正常使用所需的配件。
	1
	台

	3
	地质钻孔测斜仪
	一、设备主要用途

适用于非磁性矿区垂直或定向井（孔）的顶角和方位角的测量，也适用于非磁性矿区定向钻孔控制顶角、方位角的测量，可广泛应用于孔径大于40mm的工程、水文、油田、煤田、地质等领域钻孔的井斜测量。
二、配置技术参数
1.采用重力加速度计和三维磁阻传感器组成仪器测量系统；
2.用数字信号处理技术进行测量系统的结构、电气和机械参数误差分析；
▲3.采用A/D转换的单片机作为测斜探管数据采集系统；
4.用现代通信编码长线传输技术；
5.仪器抗震性能好，实际测点深度间隔及测点数可任意选择；
6.测量数据自动记录储存，无需人工干预；
7.测斜深度：0～1200 m；
8.参数测量范围与精度： 
8.1顶角测量范围： 0°～50°；
8.2测量精度：≤±0.2°；
8.3方位角测量范围0°～360°；
8.4顶角 1°～3°时：测量精度≤±5°；
8.5顶角3°～50°时：测量精度≤±3°；
9.测量方式：定点测量，测点深度间隔及测点数任意确定；
10.记录方式：自动记录，数据自动储存；
11.工作电源： AC220V±10% ，50Hz。
三、配置要求


▲1.管理系统1套，要求管理员可通过网络远程查看控制器状态，设置各种参数；
▲2.地面仪器1台；
▲3.井下仪器1台；
▲4. 220v电源线 1根；
▲5.构型扳手 2把；
▲6.“O”型密封圈17只；
▲7.加持木块 1块 ；
▲8.使用说明书 1本；
▲9.合格证1张。
▲10.配齐设备正常使用所需的配件。
	1
	台

	4
	白钨灯
	一、设备主要用途

白钨矿用探矿灯

二、配置技术参数
1.手持式充电紫光灯，有过放电保护功能；
2.射程：≥3米；
3.工作电压：8.4V-12.6V；

▲4.使用时间：≥3小时。
三、配置要求



▲1.白钨灯 1个；
▲2.充电器 1个；
▲3.合格证1个。
	12
	个

	5
	矿用安全帽
	一、设备主要用途

矿山坑道内头部护具，以及坑道内照明光源。
二、配置技术参数
▲1.采用橡塑材料，冲击吸收性能≤4900N，自带矿灯；
2.阻燃性：续燃实践≤5S；
3.光源：LED；
4.光源功率：≥1W；
5.外壳与镜片注塑合成+防水充电孔盖，强度防水，适用于坑道工程等恶劣环境；
6.内置锂电池供电，容量≥1600mAh，带过充过放保护。

三、配置要求


▲1.安全帽 1个；
▲2.矿灯 1个。
	60
	套

	6
	野外地质工具
	一、设备主要用途

样品采集观察工具，产状测量工具。
二、配置技术参数

1.地质锤要求：材质为45＃钢；
2.放大镜要求：放大倍数≥10倍；
3.地质罗盘要求：
3.1磁针阻尼时间：≤ 45S；
3.2读数误差： a.磁针转动前后所指示之度数误差≤ 0.5°， b.磁针在0-180°、90-270°处由于偏心所引起误差≤ 0.5°， c.测角器的读数误差≤ 0.5°； 

3.3水准器灵敏度：长水准器≤15′±3′/2mm ，圆水准器≤30′±5′/2mm。

三、配置要求


▲1.地质锤1把；
▲2.罗盘1个；
▲3.放大镜1个。

	60
	套

	7
	RTK测量仪
	一、设备主要用途

样品采集观察工具，产状测量工具。
二、配置技术参数
1.主机部分：
1.1通道数：≥390道；
▲1.2卫星跟踪特性：全星座全频段接收

北斗：B1、B2、B3

GPS：L1CA、L1C 、L1P、L2C、L2P、L5

GLONASS：G1、G2、P1、P2

Galileo：E1BC、E5a、E5b

QZSS：L1CA、L2C、L5、L1C

SBAS：L1CA、L5

1.3能够支持接收L波段的星基增强系统，在没有地面基站及CORS的情况下，单机实现全球范围内厘米级定位；接收机需自带不低于6个月中国内陆免费厘米级差分服务，支持星链续航，在基准站差分信号断开的情况下，接收机仍可保证20min固定解；

1.4精度指标：静态：水平≤2.5mm+1ppm，垂直≤5mm+1ppm；
RTK：水平≤8mm+1ppm，垂直≤15mm+1ppm； 接收星基增强： 5-12CM；
1.5组合天线设计：集GNSS、WIFI、蓝牙、4G天线为一体；
1.6支持倾斜测量，数据采集时对中杆无需气泡整平居中；
1.7双电池、热插拔，采用可拆卸智能锂电池，电池自带电量检测芯片，可通过电池上的按键及指示灯一键查看电池剩余电量，且手簿电池与主机电池完全通用。
1.8数据安全：支持RTK测量数据主机、手簿、云端三重备份，外业测量数据能够自动在RTK主机中生成备份，以备手簿出现异常时，可直接从接收机或云端进行恢复；

1.9数据链：内置 ≥2W收发一体全频段电台，支持GeoTalk、SATEL、PCC-GMSK、TrimTalk、TrimMark、SOUTH电台协议，基站移动站完全一致可互换；

1.10网络：4G全网通，支持移动/电信/联通，2/3/4G网络；

1.11无线通讯：内置双模蓝牙：Bluetooth 2.1+EDR/ Bluetooth 4.0 BLE，支持WIFI：802.11b/g/n，并支持接入点和客户端模式；

1.12支持WebUI，可使用手机或任何移动终端通过Web浏览器直接访问主机，进行设置、查看、操作、数据传输及设备管理等，支持多用户同时登陆；

1.13主机材质：采用整机镁合金材质；

1.14存储：板载 ≥8G，支持MicroSD存储扩展；

1.15支持TTS智能文字转语音功能，接收机支持语音播报，并可进行语言自定义；

1.16工作温度：-30℃～+65℃，存储温度：-40℃～+80℃，防护：IP67，湿度：100%；

1.17支持远程技术服务，可远程在线提供设备检测、固件升级等，免费为用户搭建私有云服务器，即可将云服务器平台搭建在用户单位的指定电脑上，确保用户在能够顺利使用云服务的同时，进一步保障测量数据的私密性及安全性，使用私有云服务平台可实现设备远程管理、作业实时回传、轨迹实时监控、历史轨迹查询等功能。
2.手簿控制器部分：
2.1操作系统：Google Android 5.1或同等及以上档次；

2.2  CPU：高通骁龙64位或同等及以上档次，四核主频≥1GHz；

2.3内存及存储：RAM≥1G，ROM≥8G；支持≥32G扩展卡；

2.4按键：标配全数字字母多功能物理键盘；

2.5通讯模块：4G全网通，支持语音通话，同时支持移动、联通、电信 2G、3G、4G 网络通讯；

2.6. 电源特性：可拆卸智能锂电池，通过电池自身按键即可知晓电池剩余电量，且手簿电池与主机电池完全通用，容量≥24.5WH，单电池续航≥20h，充电时间≤4h；

2.7数据通讯：802.11b/g/n 无线WLAN，蓝牙2.1/蓝牙4.1双模。

3.手簿软件部分：

3.1 提供配套的手簿软件，一个软件内集成包含碎部采集、道路、电力等专业功能模块；

3.2 RTK手簿软件支持DXF、SHP等矢量数据的导入，可直接作为底图使用；

3.3 放样时具有语音提示功能；

3.4 在测量及放样界面可加载百度地图做底图，并支持离线地图下载；

▲3.5 支持将不同工作模式保存为不同配置集，方便再次使用时灵活直接调用，可将坐标系及转换参数保存为二维码，方便在不同作业小组间进行共享，可自定义测量及放样快捷键，手簿上任意数字均可被设置为测量或放样的快捷键；

▲3.6 手簿测量软件APP不限制安装在任一老师或学生的安卓手机硬件终端上使用。

三、配置要求



▲1.RTK测量仪1套；

▲2.手薄控制器1套；
▲3.手薄控制软件1套；

▲4.可拆卸智能锂电池4块；
▲5.配套数据连接线1套；
▲6.配套光盘及说明书1套；
▲7.配齐设备正常使用所需的配件。
	1
	台

	二、商务要求表

	售后服务要求
	1．免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维护、升级服务。
2.培训要求：免费培训技术人员，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

3．免费送货上门，按采购人要求免费安装调试。

4．设备发生故障时接到通知后2 小时内响应，72小时内到达现场维修；定期回访以及对设备维修，如果仪器附带软件，供货方提供免费软件升级，同时不定期地邮寄相关资料。

5．如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

	核心产品
	本分标的核心产品为：第1 项号产品“手持式荧光示踪仪”。

	交货期及地点
	1．交货期：自签订合同之日起30个工作日内交货并全部安装调试合格完毕；
2．交货地点：广西桂林市桂林理工大学雁山校区指定地点。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	验收标准
	1.中标供应商在设备到位后10个工作日内完成所有设备安装、调试和验收（注：只做一次验收）。

2.供货时必须提供完整的安装、操作、使用和维护手册、图纸、程序等所有技术资料，否则不予验收。

3.所有产品均严格按照招标文件要求供货，采购单位将严格按照招标文件要求、中标供应商所递交的投标文件响应和承诺以及有关标准进行验收，若在交货时发现中标供应商货物与投标时提供的参数不符，采购单位不予验收，将按违约处理，由此产生的后果由中标供应商自行承担。       

4.项目验收时，采购人可邀请国家认可的质检部门参与验收，验收相关费用（包括验收工件的测试费）由中标供应商承担。

5.中标供应商于货物验收时必须提供所投本分标第1项号产品“手持式荧光示踪仪”、第7项号产品“RTK测量仪”生产厂家出具的售后服务承诺书原件，否则，不予验收。

6.由于中标供应商的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用，由此造成的损失由中标供应商承担。

	付款方式
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。

	其他要求
	1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，未使用过的产品，并且必须是成熟的、而非试制产品，具备正规合法经销渠道，符合生产国各项有关质量标准的合格产品。

2.投标人必须保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

3.本分标政府采购预算金额为人民币贰拾叁万捌仟元整（￥238000.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。

4.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

5．以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

6. 以上“项目要求及技术需求”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 5项（含）以上的，作投标无效处理。


C分标

	一、采购需求

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	三维数字矿山软件
	1、 设备主要用途

适应智能矿山的发展趋势，用于培养学生的三维数字矿山软件操作及运用，提高学生的专业综合素质。

2、 设备总体性能要求

▲1.兼容CAD、Mapgis及主流矿业软件数据，具备三维环境中线编辑系统、三维建模系统；
2.包含地质数据库管理模块、地质数据分析模块、地质统计学储量估算模块、传统地质储量计算模块；
3.可进行地下矿工程设计系统、地下矿爆破设计系统。

3、 模块具体要求
1.地质建模模块：

1.1可利用地质数据库，通过对样品进行组合分析而展开空间地质解译，以圈定矿体、岩层界线与断层，生成空间线，然后根据对应关系连接生成地质体；
1.2可根据矿山现有的Cad或Mapgis平剖面图（纸质图纸先进行矢量化），导入到软件中，结合地质数据库做修正后，通过连线框的方法，生成三维地质实体；
1.3地质建模时，提供多种建模方法，如最小周长法、最小表面积法、同步前进法、快速表面重建法等，在指定连接矿体方面，具有局部连三角网、辅助线和分区线功能。对于复杂矿体的建模，软件提供了“自动重建”功能，可以较好的解决复杂地质模型的建模问题。提供网格建模功能，包含平剖面交点匹配、网格提取和网格生成等功能。提供有裁剪、切割、切片、布尔运算、开挖、拆分、优化等模型编辑功能。

2.地质数据库与储量估算模块：

2.1将矿山地质数据进行建库，并能在三维空间中显示相应的信息。提供钻孔、坑槽井数据库功能，提供钻孔数据库实体模型过滤功能。可以输出钻孔柱状图；
2.2要求提供直方图、QQ/PP图、散点图、概率图、变异函数计算与拟合、交叉验证等统计分析功能；
2.3能基于实体模型进行矿块模型建模、属性赋值，提供距离幂、克里格等方法进行品位空间插值，并能按高程、品位区间或任意范围进行资源/储量的计算。可以输出吨位品位图。能根据矿体模型内样品平均品位进行储量计算。要求提供克里格估值模拟、距离幂估值模拟等功能；
2.4能实现传统储量计算所需功能（块段法、断面法）；

2.5地质储量计算模块通过国土资源部软件认证。

3.地下矿开采设计模块：

3.1要求参数化工程设计，可以对井巷、溜井、硐室、井底车场等工程进行设计，并提供对弯道、道叉（指定起点和指定终点）的设计，可以生成连通和非连通的三维井巷工程模型；
3.2支持采矿工程设计名称、断面、支护等属性灵活定义；

3.3支持设计工程属性自动检测、坐标标注，自动输出工程量计算表、坐标计算表等；
3.4支持对设计的工程进行坡度平滑和坡度调整处理；
3.5支持参数化模式下巷道断面轮廓设计、支护设计；
3.6可以自动划分中段、阶段，切割出矿体，可以进行采切工程设计，底部结构设计和模型生成参数化，可以计算各种工程量、矿量、品位、金属量和矿石贫化损失等指标；
3.7支持参数化模式进行堑沟设计、漏斗设计等底部结构设计。

4.工程制图模块：
支持在三维环境下完成矿山常用图件（剖面图、平面图、投影图等）自动化输出，支持所出图件的灵活编辑，支持图件打印。地质剖面图能够自动生成地质工程样品表；生成的图纸能够直接保存成CAD文件（DXF和DWG文件格式），同时通过系统提供的MapGis转换工具，完成与MAPGIS数据完美交换。

5.测量验收模块：
5.1支持各类测量仪器数据的导入，从传统的测量仪器，到先进的全站仪、三维激光扫描仪数据；
5.2要求测量导线和数据表格之间可以互相操作，利用复制、粘贴功能即可以进行相关操作；
5.3软件应支持国内传统采用经纬仪的支距法（或步距法）测量数据的快速导入，也支持采用全站仪测量的断面法和腰线法测量数据的快速导入。导入软件的测量数据可以自动展点、自动连线及建立三维实测巷道模型和采空区模型，对工程量进行方便快捷的计算。
四、配置要求


▲1.三维数字矿山软件一套；
▲2.配齐设备正常使用所需的配件。
	1
	套

	2
	虚拟地质勘探实验系统
	一、设备主要用途

仿真地质作业过程及环境，通过交互操作让学生能进行专业实验实习，熟练掌握地质专业知识及技巧。

二、实验系统要求

▲1.矿山场景构建

按照大厂矿田所在区域地形地貌，结合沙盘模型对大厂矿田80km2区域进行虚拟仿真，仿真内容包括区域地形、岩层及矿体。对现有矿区及2处成矿远景区依据真实数据资料进行深入数字化设计，进行三维数字化赋值，建立具有属性数据的地质块体、构造线、蚀变带和矿体模型等，再次基础上，学生可以在矿区范围任意地点、任何方向根据勘探阶段的不同，设计和布置勘探工程。未完全数据化的区域保留借口，以后可以对任意区域进行数据化赋值。此部分为整个虚拟地质勘探实验系统的核心内容，后续实验模块将以此为基础，进行设计和开展。
2.预查设计

通过对区内资料的综合研究、类比及初步野外观测、极少量的工程验证，初步了解预查区内矿产资源远景，提出可供普查的矿化潜力较大地区。

2.1环境仿真

在“1.矿山场景构建”的基础上，对预查区域内进行有属性数据三维建模。

2.2预查步骤

2.2.1仿真一个资料室，学生在资料室内浏览预查区内的地质、矿产、物探、化探、遥感、重砂、探矿工程等各种有关信息及研究成果，初步提出成矿远景地带；

2.2.2选择1条路线，仿真踏勘过程，对有希望的地区进行比例尺为1:50000或1:25000的路线地质踏勘；

2.2.3观察矿化露头，对发现的矿（化）点采集测试样品；

2.2.4圈出可供普查的矿化潜力较大地区。
3.普查设计

普查是通过对矿化潜力较大地区开展地质、物探、化探工作和取样工程，对已知矿化区作出初步评价，对有详查价值地段圈出详查区范围。

3.1环境仿真

在“1.矿山场景构建”的基础上，对普查区域内的地形地貌进行三维建模。

3.2普查步骤：
▲3.2.1对普查区域进行1:10000～1:2000比例尺的地质填图；

▲3.2.2通过有效的物探、化探、遥感、重砂等方法手段及数量有限的取样工程，大致控制主要矿体特征，基本查明矿石的物质组成、矿石质量；

▲3.2.3通过勘探线布置、探槽工程、钻孔等工程布置，控制矿体的总体分布范围，基本控制了主矿体的矿体特征、空间分布，基本确定了矿体的连续性；
▲3.2.4了解开采技术条件，包括区域和测区范围内的水文地质、工程地质、环境地质条件，为详查工作提供依据。
4.详查设计

详查是对详查区采用各种勘查方法和手段，进行系统的工作和取样，作出是否具有工业价值的评价，圈出勘探区范围，为勘探提供依据，为矿山总体规划提供资料。

4.1环境仿真

在“1.矿山场景构建”的基础上，对详查区域内进行有属性数据的三维建模。

▲4.2详查步骤

▲4.2.1对普查圈出的详查区域，绘制大比例尺的地质填图；

▲4.2.2加密取样；

▲4.2.3语音讲解主要矿体的特征、空间分布；详细查明矿石物质组成、赋存状态、矿石类型、质量及其分布规律；

▲4.2.4对矿床开采可能影响的地区开展详细水文地质、工程地质、环境地质调查，基本查明矿床的开采技术条件；

▲4.2.5在详查区内，依据系统工程取样资料，有效的物探、化探资料以及实测的各种参数，用一般工业指标圈定矿体，形成地质模型；

▲4.2.6在普查的基础上，布置勘探线，通过布置钻孔等工程，对详查区矿体加以控制；

▲4.2.7通过圈定边界线，估算相应类型的资源量，确定勘探区。
5.勘探设计

勘探是对已知具有工业价值的矿区或经详查圈出的勘探区，通过应用各种勘查手段和有效方法，加密各种采样工程以及可行性研究，为矿山建设在确定矿山生产规模、产品方案、开采方式、开拓方案、矿石加工选冶工艺、矿山总体布置、矿山建设设计等方面提供依据。

5.1环境仿真

在“1.矿山场景构建”的基础上，对勘探区域内进行有属性数据的三维建模。

▲5.2勘探步骤：
▲5.2.1对圈出的勘探区域，对原大比例尺的地质填图进一步详细丰富；

▲5.2.2对破坏矿体或划分井田等有较大影响的断层、破碎带，应有工程控制其产状及断距；

▲5.2.3结合矿山工程计算首采区；

▲5.2.4用正式工业指标圈定矿体，详细估算相应类型的储量、基础储量和资源量。
6.钻探设计

钻孔施工目的是为查明地表矿（化）体的产状、形态、厚度、矿石组合及品位等地质特征向深部变化情况，进一步了解控矿地质条件及成矿远景，并为储量计算提供依据。其部署本着由已知到未知，由浅部向深部，对地表出露较好、具有一定规模，且对应有明显激电异常的矿（化）体首先部署此项工作。

6.1环境仿真

在“1.矿山场景构建”的基础上，对区域地形、岩层及矿体进行三维仿真

6.2钻探设计及施工

6.2.1仿真钻探设计过程，布置钻探工程。包括钻孔布置地点、孔数、允许偏斜率及终孔直径等；

6.2.2钻机底盘安装，钻机及钻塔的布置和安装；

6.2.3地锚施工，泥浆循环系统施工（含泥浆泵）；

6.2.4钻孔结构、钻进方法、钻具讲解；

6.2.5钻孔测斜仿真；

6.2.6三维仿真出的地形中，三维等比例模拟出施钻的各种设施设备。并模拟各机械设备的作业流程，演示钻孔施工的全过程.
7.钻孔编录设计

三维仿真钻孔编录情景，包含周围地形地物，钻机，钻井塔，岩心，岩心箱，岩心牌，安全警示牌，机组人员，其他相关设备等。通过虚拟交互让学生实现钻孔编录的学习，基本步骤包含以下方面。

7.1开孔前的准备工作

7.1.1熟悉已有地质资料（平面图、剖面图），了解钻孔施工处的地层、构造、矿化蚀变等地质情况；

7.1.2学习钻孔设计柱状图，明确所要施工钻孔的目的、任务及对钻孔的各项要求。
7.2钻孔孔位布置
7.2.1提前10​—15天到实地根据钻孔设计的孔位用罗盘和皮尺结合GPS、工程后方交汇或者地形图确定钻孔定位；
7.2.2布孔后孔位用木桩作标记，木桩上用油漆标注钻孔号；

7.2.3机台及时平整机场，过程中孔位不得擅自移动；

7.2.4平整机场后再次用后方交汇法验证孔口位置，确保孔位未移动7.2.5编录技术员应及时向机台下达《钻孔定位通知书》。
7.3钻孔施工中工作要求
7.3.1岩（矿）心经整理后，按先后次序排好（最后取出的岩（矿）心先装，最早取出来的岩（矿）心后装），按从上到下、从左到右的顺序一排排放入岩心箱中；

7.3.2岩（矿）心用油漆进行编号，含整数、分母、分子；

7.3.3放置岩心牌，没有取得岩（矿）心的回次也要填写岩心牌，并在岩心牌上注明；

7.3.4岩心箱编号，注明：矿区名称，钻孔编号，起止孔深，起止岩（矿）心编号及岩心箱顺序号，最后一箱要写上“终孔”二字；

7.3.5岩心长度丈量，岩心总长大于回次进尺时处理方法；

7.3.6回次岩（矿）心采取率的计算；

7.3.7分层岩（矿）心采取率的计算；

7.3.8换层孔深计算方法；

7.3.9钻孔天顶角、方位角测量；

7.3.10钻孔孔深测量；

7.3.11简易水文观测；

7.3.12原始班报表记录。
7.4地质编录及采样

7.4.1预见矿层时要及时向机台提供“见矿通知书”；
7.4.2岩（矿）心描述，包含颜色、结构构造、矿物成分、矿化特征、蚀变现象、构造破碎情况及次生变化等；
7.4.3布样、填写分样牌、计算样品孔深、采样。
7.5终孔

7.5.1申请终孔；

7.5.2下达测井通知书；

7.5.3填写终孔通知书；

7.5.4水泥封孔，埋设孔口标志，信息标注；

7.5.5钻探工程测量定位。
▲8.探槽设计:探槽一般采用与岩层或矿层走向近似垂直的方向，长度可根据用途和地质情况决定。断面形状一般呈梯形 ，槽底宽0.6m，通常要求槽底应深入基岩约0.3m，探槽最大深度一般不超过3m。

▲8.1环境仿真：对探槽区域内的地形地貌及其后编制探槽地质编录的仪器设备进行三维建模。

▲8.2探槽编录步骤

▲8.2.1仿真探槽布置：垂直矿体（层）走向（或构造线的走向），按一定间距布置，与勘探线要一致，探槽一定要贯通矿体厚度（或主要构造）；
▲8.2.2三维仿真探槽施工过程，探槽施工合格结束后，观察拟编录探槽中的地质现象，确定编录壁及基岩面、分层并布样；
▲8.2.3选择基线位置布置基线。当探槽过长或有拐弯时，应分段设置基点及基线；
▲8.2.4测量方位角及坡度角；
▲8.2.5槽探编录：以基线为准，依次逐一记录，岩性、矿体按分层为单元描述记录；
▲8.2.6绘制素描图：通过测量槽壁及槽底上的各类地质编录要素（界线、产状、标本及样品位置等）与基线的相对位置，按比例缩小后描绘到坐标纸上的槽壁、槽底展开图。

▲9.坑道设计：地下坑探工程是指为揭露、追索和圈定深部矿体而挖掘的地下巷道。是矿床勘探阶段所采用仅次于钻探的主要技术手段之一，主要用于提高矿床勘探程度，尤其是开采地段的勘探精度，检查评价钻探结果等。

▲9.1环境仿真

三维仿真坑道编录场景，包含周围坑道、皮尺、素描笔、素描图纸、照相机、照明用具、安全帽、编制人员、其他相关设备等。通过虚拟交互让学生实现坑道编录的学习。
▲9.2编录前的准备工作
▲9.2.1了解和熟悉矿区，特别是坑道附近的地层、岩石、矿产、构造以及岩性分层、矿层、岩矿石特征等。

▲9.2.2编制人员带好安全帽和照明用具。

▲9.2.3编制人员用水清洗坑壁。

▲9.3 坑道素描

▲9.3.1编制人员确定导点编号、导线的方位，确定导线长度；
▲9.3.2按要求规范制作素描图（比例尺：常用1 ∶50 ～1 ∶200）。

▲9.4布设基点、基线

▲9.4.1沿坑道顶板中心线布设基点（中线桩），用油漆标注基点；
▲9.4.2基点编号：坑口开始，依次编号，规则：坑道编号+0.1.2...；
▲9.4.3用皮尺系在两个相邻的基点上来布设基线。从坑口基点到坑道内第一个基点之间，作为第一段基线，首先编录，记录成0～1 ；往后依次为1～2 ，2～3 ，依次类推；
▲9.4.4在素描图上标注基点、基线并编号。

▲9.5矿层分层

▲9.5.1用油漆标注矿体分界线并编号。在素描图上标注分界线并编号。

▲9.6岩矿石采样

▲9.6.1采集岩矿石标本，记录位置、编号及岩层、矿体、构造产状等；
▲9.6.2在素描图上标注相关采样信息。

▲9.7坑道文字记录

基点、基线、岩性与矿体描述、坑道采样等文字记录。

▲9.8编制资料整理

▲9.8.1整理资料和清绘图件；
▲9.8.2坑道编录小结。
10.尾矿处理及矿山环境恢复
目前对尾矿的处理方法一般是作为矿山地下开采采空区的充填料，或者有的直接在尾矿堆积场上覆土造田，种植农作物或植树造林。其实尾矿最具经济效益的处理方法还是尾矿制砂和作为建筑材料的原料。

10.1环境仿真

对尾矿库及周边地形地貌进行三维建模。

10.2尾矿处理分类
10.2.1仿真尾矿用作矿山地下开采采空区的充填料，即水砂充填料或胶结充填的集料。选矿(皮带输送机)厂的尾矿排出后送尾矿制备工段进行分级，把粗砂部分送井下采空区，而细粒部分进入尾矿库堆存；
10.2.2仿真尾矿堆积场上覆土造田，种植农作物或植树造林；
10.2.3仿真出尾矿堆存在专门修筑的尾矿库内。

三、软件平台要求

1.系统支持视点的快速切换功能，方便实验操作及观察角度调整；

2.系统具备丰富的信息提示功能，可准确引导操作者对于试验过程的开展；

3.系统提供第一人称漫游、飞行漫游交互方式，满足不同教学应用场景的要求；

4.系统提供鼠标抓取对象，提供旋转、缩放、移动等多种操作查看对；
5.系统支持现场实拍素材的查看与三维仿真的结合

6.系统支持副本场景切换，具有小地图功能；

7.具有屏幕截图功能，随时保存实验过程及结果画面；

8.整合三维模型、动画、图片、文字、配音、视频等多种技术手段，通过鼠标、键盘、语音等交互手段，动态表达出组织结构、功能特性、工艺流程、技术参数等。
四、配置要求


▲1.矿山场景构建1 套；

▲2.虚拟仿真教学实验系统9 套；

▲3.配齐设备正常使用所需的配件。
	1
	套

	二、商务要求表

	售后服务要求
	1．免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维护、升级服务。
2. 培训要求：免费培训技术人员，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

3．免费送货上门，按采购人要求免费安装调试。

4．设备发生故障时接到通知后2 小时内响应，72小时内到达现场维修；定期回访以及对设备维修，如果仪器附带软件，供货方提供免费软件升级，同时不定期地邮寄相关资料。

5．如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

	核心产品
	本分标的核心产品为：第2项号产品“虚拟地质勘探实验系统”。

	交货期及地点
	1．交货期：自签订合同之日起90个工作日内交货并全部安装调试合格完毕；
2．交货地点：广西桂林市桂林理工大学雁山校区指定地点。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	验收标准
	1.中标供应商在设备到位后10个工作日内完成所有设备安装、调试和验收（注：只做一次验收）。

2.供货时必须提供完整的安装、操作、使用和维护手册、图纸、程序等所有技术资料，否则不予验收。

3.所有产品均严格按照招标文件要求供货，采购单位将严格按照招标文件要求、中标供应商所递交的投标文件响应和承诺以及有关标准进行验收，若在交货时发现中标供应商货物与投标时提供的参数不符，采购单位不予验收，将按违约处理，由此产生的后果由中标供应商自行承担。       

4.项目验收时，采购人可邀请国家认可的质检部门参与验收，验收相关费用（包括验收工件的测试费）由中标供应商承担。

5.由于中标供应商的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用，由此造成的损失由中标供应商承担。

	付款方式
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。

	其他要求
	1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，未使用过的产品，并且必须是成熟的、而非试制产品，具备正规合法经销渠道，符合生产国各项有关质量标准的合格产品。

2.投标人必须保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

3.本分标政府采购预算金额为人民币壹佰零叁万元整（￥1030000.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。

4.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

5．以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

6. 以上“项目要求及技术需求”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 5项（含）以上的，作投标无效处理。


D分标

	一、采购需求

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	电物性测试仪
	一、设备主要用途

电物性测试仪用于测量岩芯样本的电学性质，便于携带，由电池供电，用于测量岩芯的电阻率、极化率。

二、设备总体性能要求

▲1.可测量岩石电阻率、极化率；
2. PDA采集数据,可以选择蓝牙和数据线连接，数据可自动存储；
▲3.具有配套专业的岩心支架，方便岩芯电物性测量；
4.适用于野外和室内岩芯电物性测量；
5.可用标准的四极模式、也可用两极模式；
6.可选择不同的窗口模式，还可以自定义窗口（如：对数、半对数、算数、core-core）；
7.可实时监视衰减曲线、电信号脉冲曲线、同步状态；
8.迭代：最大迭代次数高于40次；
9.供电模式：内置锂电池，连续工作时长≥7h（也可采用外接电源）；
10.具有稳压和稳流模式；
11.电压模式至少具备：3，6，9，12V四个档；
12.电流模式至少具备：0.5，5，50，500uA四个档；
13.电压测量：分辨率
[image: image1.wmf]£

1uV，精度
[image: image2.wmf]£

0.2%；
14.电流测量：分辨率
[image: image3.wmf]£

1nA，精度
[image: image4.wmf]£

0.2%；
15.极化率测量：分辨率
[image: image5.wmf]£

1nV/V，精度
[image: image6.wmf]£

0.3%；
16.重量：＜9Kg（总重量，包括运输箱）
17.适用温度范围：-30℃至+60℃。
三、配置要求

▲1.收发一体机1套；
▲2.100-240V的交流电壁式充电器1套；

▲3.串行通信电缆1套；

▲4.岩心夹持器2个，电缆4根；

▲5.USB线/手带/全尺寸捕捉尖笔各1个；

▲6.说明书与软件光盘1套；
▲7.PDA及相关配件一套；
▲8.仪器包装箱1个；
▲9.专用配套笔记本电脑及其配件1套（参考品牌：联想、华硕、戴尔、惠普、宏碁或同等及以上档次）：

▲9.1 Windows 7 64位操作系统；

▲9.2屏幕分辨率≥1920×1080；

▲9.3系统内存≥8GB；

▲9.4硬盘容量：≥SSD 128GB+HDD 1T；

▲9.5 显卡：2GB GDDR5 独立显存；

▲9.6 i7或同等及以上档次处理器；

▲9.7屏幕尺寸≥14英寸。

▲10.配齐设备正常使用所需的配件。
	1
	套

	2
	磁化率测量仪
	一、设备主要用途

磁化率测量仪用于原地测量岩石磁学性质，可适用于：野外探矿、测量岩芯、考古学。

二、设备总体性能要求

1.测试灵敏度：≤1 × 10 -6 的SI；
2.单位：≤1 ×10-5 的SI单位； 

▲3.测量范围：±999×10-3 SI 单位，精确度可自动调节；  

4.显示屏：黑白背光； 

5.数据存储：
[image: image7.wmf]³

999 个数据； 

6.控制：物理按键；

7.连接：USB2.0，蓝牙； 

8.供电：外置电池，耗电≤8mA； 

9.工作温度：–20℃到 +60℃； 

10.重量
[image: image8.wmf]£

300g （含电池）。
三、配置要求（三套合计） 

▲1.磁化率仪主机3台； 
▲2.通信电缆 3套；
▲3.说明书、光盘各3张；
▲4.探针3个；
▲5.仪器包3个；
▲6.专用配套笔记本电脑及其配件2套（参考品牌：联想、华硕、戴尔、惠普、宏碁或同等及以上档次）：

▲6.1 Windows 7 64位操作系统；

▲6.2屏幕分辨率≥1036×768；

▲6.3系统内存≥4GB；

▲6.4存储容量≥500GB；

▲6.5 i5或同等及以上档次处理器；

▲6.6屏幕尺寸≥14英寸；

▲6.7 显卡：2G独立显卡；

▲7.配齐设备正常使用所需的配件。
	3
	套

	二、商务要求表

	售后服务要求
	1．免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维护、升级服务。
2. 培训要求：免费培训技术人员，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

3．免费送货上门，按采购人要求免费安装调试。

4．设备发生故障时接到通知后2 小时内响应，72小时内到达现场维修；定期回访以及对设备维修，如果仪器附带软件，供货方提供免费软件升级，同时不定期地邮寄相关资料。

5．如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

	核心产品
	本分标的核心产品为：第1项号产品“电物性测试仪”。

	交货期及地点
	1．交货期：自签订合同之日起50个工作日内交货并全部安装调试合格完毕；
2．交货地点：广西桂林市桂林理工大学雁山校区指定地点。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	验收标准
	1.中标供应商在设备到位后10个工作日内完成所有设备安装、调试和验收（注：只做一次验收）。
2.供货时必须提供完整的安装、操作、使用和维护手册、图纸、程序等所有技术资料，否则不予验收。

3.所有产品均严格按照招标文件要求供货，采购单位将严格按照招标文件要求、中标供应商所递交的投标文件响应和承诺以及有关标准进行验收，若在交货时发现中标供应商货物与投标时提供的参数不符，采购单位不予验收，将按违约处理，由此产生的后果由中标供应商自行承担。       

4.项目验收时，采购人可邀请国家认可的质检部门参与验收，验收相关费用（包括验收工件的测试费）由中标供应商承担。

5.由于中标供应商的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用，由此造成的损失由中标供应商承担。

	付款方式
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。

	其他要求
	1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，未使用过的产品，并且必须是成熟的、而非试制产品，具备正规合法经销渠道，符合生产国各项有关质量标准的合格产品。
2.投标人必须保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

3.本分标政府采购预算金额为人民币贰拾肆万元整（￥240000.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。

4. 本分标投标报价包括本次招标范围内货物货款（若供应商所竞本分标货物选用进口产品投标的，其货款必须包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费及其它全部费用的总和，由中标供应商自行与进出口代理公司结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用）、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

5.本分标采购的全部货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价且为免税价（免进口设备的关税及增值税，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价或不为免税价的，作无效投标处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

6．以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

7. 以上“项目要求及技术需求”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 5项（含）以上的，作投标无效处理。



E分标
	一、采购需求

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	粒子图像测速系统
	一、设备主要用途
对常规流场进行二维PIV测量的数字相机图像系统。

二、设备总体性能要求

1.数字相机图像系统科研级芯片CCD；

▲1.1 分辨率≥3310×2480 (8M)，像素尺寸≥5.5μm；

1.2 灰度等级≥12bit；

1.3 PIV模式最小曝光时间间隔≤300ns；

1.4 采集速率≥21帧/秒；

1.5 触发信号：TTL；

1.6 专用MINI CamLink接口；
1.7 50mm/F1.4专业光学镜头；

1.8 专用窄带滤色片（直径50mm，中心波长532±5nm）。

2.半导体激光器系统 

2.1 集成化10W半导体激光器；

2.2 波长≤532nm，整体风冷（无需水冷）；

▲2.3 输出功率连续可调（可配合同步控制器外部脉冲调制）；

2.4 工作时间≥10000hours；

2.5 集成厚度可调，专用片光源；

2.6 激光能量稳定性≤3%；

2.7 可照明实验段尺寸≥300×300mm2；

2.8 片光厚度可调，最小厚度≤1mm；

2.9 片光聚焦点调节范围：0.3-3m；

2.10 可外接TTL信号外触发工作（支持双曝光模式）；

2.11 最小调制脉冲激光时间宽度≥100μs。

3. 同步控制器

3.1 独立8通道输出；

3.2 通道输入时间精度≤0.25 ns；

3.3 可控部件：激光器、CCD同步工作；

3.4 信号格式：TTL；

▲3.5 可独立工作：具备5种基本工作模式（内同步、内触发、外同步、外触发、外部门控）；

3.6 具有外部信号输入通道：可外触发锁相工作；

3.7 控制接口：计算机USB2.0软件设定控制。

4.图像采集控制软件

4.1 支持图像格式：黑白、灰度（最高16bit）、RGB；

4.2 图像文件格式：BMP/JPG/TIFF/AVI2.0；

4.3 相机控制方式：连续、外触发、外控、双曝光；

4.5 集成同步控制和激光器等硬件控制功能（具备外触发锁相同步拍摄功能）；

4.6 同时支持相机个数：1-8台（根据实际硬件配置，最多可支持4块图像卡）；

4.7 图像存储：支持连续采集、连续存储，具体数量软件设定，支持硬盘长时间记录功能（支持96G内存系统）；

4.8 图像记录支持光纤接口高速磁盘阵列或者固态硬盘阵列系统（高速带宽超过600MB/s）；

4.9 图像采集卡接口类型：PCI、PCI-X、PCI-E×1/×8。

5.二维PIV分析软件

5.1二维PIV分析软件，支持Windows XP 和Windows 7/8（32/64位）系统； 

▲5.2 具备互相关迭代（支持4重迭代）：可根据判读区尺寸和步长参数，自动实现倍增尺寸迭代计算（计算向量长度可大于判读区尺寸）；投标人于投标文件中必须提供所投产品满足该功能的软件功能模块截图； 

5.3 窗口变形：根据互相关计算窗口和向量参数自动循环调整计算变形后的粒子图像，实现高精度互相关计算； 

5.4 自动向量滤波功能：支持迭代计算、窗口变形以及批处理（不影响有效结果）自动剔除错误向量； 

5.5 导航计算功能：可以导入已有参考结果，对后期数据处理提供参考数值，有效减少后期计算时间和提高计算精度； 
5.6 集成图像控制、实时PIV计算、存储、分析功能； 

5.7 具备自动模型边界模板屏蔽计算技术； 

5.8 集成多目录大批量数据自动处理功能（单目录一次可处理计算≥100个小时或者10万个数据文件）； 

5.9 支持多线程计算技术：自动根据系统硬件CPU个数优化多线程并行加速算法； 

5.10 具有PIV粒子图像平均功能：批量图像平均化处理功能（累加或者叠加方式处理）； 

5.11 输出数据结果包括网格坐标、速度分量及合成速度、涡量、流线、平均量、脉动量、湍流度、应力分析、雷诺应力、湍动能、等速面、等涡面、批量处理动画数据等； 

5.12伪彩色分析：支持图像伪彩色显示输出功能（分析区域步长可调）； 

5.13 具备二维PIV多款不同数据显示功能快捷宏面板（支持Tecplot, Origin等分析软件）。 

6.GPU加速模块 

6.1 支持Windows 7/8操作系统；

6.2 采用多核GPU并行计算技术，优化的PIV互相关高速算法；

6.3 PIV数据处理采用GPU高速计算的解决方案；

6.4 NVIDIA专业图像卡支持（支持CUDA算法）。 

7.示踪粒子 

7.1  20～60μmPIV专用示踪粒子；

7.2 材料成分玻璃（硅酸钠＋碳酸钠＋二氧化硅等烧结的混合物）；

7.3 密度≥1.05g/cm3，折射率≤1.33；
7.4  1KG密封瓶装；

7.5 适用实验：流速范围：1-20m/s ，拍摄区域：＞10mm ，流体介质：水。 

8.计算平台

8.1 高性能工作站计算机：

8.1.1 CPU：Intel Xeon或同等及以上档次；

8.1.2 ≥16G RAM, 2T HD,DVD RW或同等及以上档次；

8.1.3 ≥2G独立显卡(支持GPU并行计算)；

8.2 显示器：液晶显示，≥24英寸。

三、配置要求
▲1.专业摄影三脚架2个；

▲2.图像系统的50mm/F1.4专业光学镜头1个；专用窄带滤色片1片（直径50mm，中心波长532±5nm）；

▲3.半导体激光系统配套CamLink medium双通道接口高速图像采集卡1张；
▲4.半导体激光系统配套激光器专用电源1个；

▲5.同步控制器配套专用触发信号线、USB电缆各1套；

▲6.图像采集控制软件的MicroVec软件安装光盘1套，授权USB密钥1个，MicroVec软件电子版和印刷参考手册各1份；          

▲7.工作站计算机1台；
▲8.配齐设备正常使用所需的配件。
	1
	套

	2
	颗粒流模拟系统
	一、设备主要用途  

用于研究材料的离散化，变形非连续，材料之间或材料内部发生脱离性位移等特性。 
二、设备总体性能要求
1.主要技术指标及参数
1.1 显式/中心差分求解方法在非线性行为求解过程中，不需要额外的内存分配和数值迭代；
1.2 内置程序编译工具FISH语言，用于程序配置、模型控制、自定义功能函数、结果后处理等；
▲1.3 程序内嵌通用墙单元生成算法，墙体既能根据内置具体形状建立，也可根据任意不同形状直接创建，还可以通过导入DXF文件和STL文件的方式建立；投标人于投标文件中必须提供所投产品满足该功能的软件功能模块截图；
1.4 支持自动多线程并行计算功能；
▲1.5 程序具备随机裂隙生成器（DFN），裂隙方位、迹长、间距均为统计性参数，服从指定收敛准则生成岩体裂隙网，裂隙在程序中表达为圆盘；投标人于投标文件中必须提供所投产品满足该功能的软件功能模块截图；
1.6 通过时间追赶法进行求解，采用中心差分方法在整个时间域内对颗粒运动方程进行积分运算，确保解的精度及其稳定性；
1.7 程序包含基本模块、热力学模块、自定义本构模块；
1.8 程序支持Windows操作系统，如：windowsxp/vista/7/8/10。
2.各功能模块
2.1 基本模块：基本模块式PFC的核心模块，为程序基本运行平台，可满足常规分析的需要。主要参数如下：
2.1.1 静、动力分析能力；
▲2.1.2 多款颗粒流方法接触模型，包括Linear model、Hertz Model、SDM Model、SJM Model、DS Model、SV Model、Burger’s Model、HD Model；投标人于投标文件中必须提供所投产品满足该功能的软件功能模块截图；
2.1.3 FishTANK功能函数库。
2.2 热力学模块：热力分析可独立、或与其他功能模块进行耦合分析。参数如下：
2.2.1 各项同性热力模型；
2.2.2 独立分析条件下，可进行热传导分析；
▲2.2.3 可进行热力耦合计算，即温度条件对介质内受力状态的扰动作用。
2.3 自定义本构模块：PFC高端用户开发接口，允许用户在指定平台上进行粘结模型开发，并通过该接口为PFC程序内核所用，开发平台为C++，参数如下：
2.3.1本构开发环境为C++平台；
2.3.2 提供PFC材料库既有接触本构模型的源程序；
2.3.2 提供本构开发所需要的基类函数。
三、配置要求
▲1.中文、英文使用说明书各1本；
▲2.电子说明书光盘1张；
▲3.软件安装光盘1张。
	1
	套

	3
	航拍摄影无人机
	一、设备主要用途  

航拍摄影无人机通过自带GPS定位，可快速、高精度及高效地获取目标对象的位置、外型及结构面等信息的一种新型低消费仪器，可用于地质灾害调查与评价、矿山复垦、城市建设及森林防护等领域。

二、设备总体性能要求

1.飞行器部分

1.1 重量（含电池及桨）≤1388g；

1.2 轴距≤350 mm；

1.3 最大上升速度：≥6 m/s（运动模式），≥5 m/s（定位模式）；
1.4 最大下降速度: ≥4 m/s（运动模式），≥3 m/s（定位模式）；

1.5 最大水平飞行速度：≥72 km/h（运动模式），≥58 km/h（姿态模式），≥50 km/h（定位模式）；

1.6 最大可倾斜角度：≥42°（运动模式），≥35°（姿态模式），≥25°（定位模式）；

1.7 最大旋转角速度：250°/s（运动模式），150°/s（姿态模式）；

1.8 最大飞行时间≥25分钟，最大飞行海拔高度≥6000 m；

1.9 工作环境温度：0℃至40℃；

1.10 卫星定位模块: GPS/GLONASS双模；

1.11 GPS悬停精度：

1.12 垂直≤±0.1 m（视觉定位正常工作时）；

1.13 ≤±0.5 m（GPS定位正常工作时）；

1.14 水平≤±0.3 m（视觉定位正常工作时）；

1.15 ≤±1.5 m（GPS定位正常工作时）。

2. 云台部分

2.1 稳定系统：3-轴（俯仰，横滚，偏航）；

2.2 可控转动范围：俯仰：-90°至+30°；

2.3 最大控制转速：俯仰≤90°/s；

2.4 角度控制精度：≤±0.01°。

3.遥控器部分

3.1 工作频率：2.400 ～2.483 GHz；5.725～5.850 GHz；

3.2 最大信号有效距离：2.400～2.483 GHz（无干扰、无遮挡）； 

3.3 工作环境温度：0℃至40℃；

3.4 电池：≥6000 mAh，且为锂充电电池；

3.5 工作电流/电压：≥1.2 A @7.4 V；

3.6 视频输出接口：USB，HDMI，USB；

3.7 移动设备支架：自带平板电脑（屏幕≥5.5英寸，分辨率1920×1080，亮度1000 cd/m2，Android系统，系统内存≥4G RAM＋16G ROM）。

4.充电器部分

4.1 电压：≥17.4 V；

4.2 额定功率：≥100 W。

5.视觉系统部分：

5.1 速度测量范围：飞行速度≤50 km/h（高度2 m，光照充足）；

5.2 障碍物感知范围：0.7～30 m；

5.3 FOV：水平60°，垂直±27°；

5.4 测量频率：10 Hz；

5.5 使用环境：表面有丰富纹理，光照条件充足（＞15 lux，室内日光灯正常照射环境）。

6.相机部分

6.1 影像传感器：1英寸CMOS；有效像素≥2000万；

6.2 镜头：FOV 84°；8.8mm / 24mm（35mm格式等效）；光圈f/2.8 - f/11带自动对焦（对焦距离1 m - 无穷远）；

6.3 ISO范围：视频：100 - 3200（自动）；100 - 6400（手动）照片：100 - 3200（自动）；100 - 12800（手动）；

6.4 照片最大分辨率：3:2宽高比：5472×3648，4:3宽高比：4864×3648，16:9宽高比：5472×307；
6.5 照片拍摄模式：单张拍摄；

6.6 多张连拍(BURST): 3/5/7/10/14张；

6.7 自动包围曝光(AEB): 3/5张 @0.7EV步长；

6.8 间隔：2/3/5/7/10/15/30/60 s。

6.9 录像分辨率： H.265或H.264：视频最大码流：100 Mbps；

6.10 支持文件系统：FAT32（≤ 32 GB）；exFAT（＞32 GB）；

6.11 支持存储卡类型：Micro SD卡，最大支持 128GB容量， 写入速度≥15MB/s，传输速度为Class 10及以上或达到UHS-1评级的Micro SD卡；

6.12 工作环境温度：0℃至40℃。

7.红外感知系统部分

▲7.1障碍物感知范围：0.2～7m；

7.2 测量频率≥10 Hz；

7.3 使用环境：表面为漫反射材质，且反射率＞8%（如墙面，树木，人等）。

8.智能飞行电池部分

8.1 容量：≥5870 mAh；

8.2 电压：≥15.2 V；

8.3 能量：≥89.2 Wh。

三、配置要求：

▲1.飞行器1台（带云台）；

▲2.遥控器1台；

▲3.电池2块；

▲4.电池充电器1套； 

▲5.数据线1根；

▲6.使用说明书1套；

▲7.仪器运输箱子1个；

▲8.螺旋桨2套；

▲9.存储卡1张（8G以上）；

▲10.专用配套平板电脑1台：

▲10.1屏幕≥5.5英寸；

▲10.2分辨率1920×1080；

▲10.3Android系统；

▲10.4系统内存≥4G RAM＋16G ROM。
	6
	架

	4
	透明土实验配套
	一、设备主要用途 

   实验室配套设施。
二、设备总体性能要求
1.技术要求
▲1.1台面：要求3张，规格约4500mm*1200mm*900mm，采用酚醛树脂耐腐实芯理化板，厚度≥12.7MM，双层锁边加厚≥25.4MM，要求耐酸、碱，耐磨，抑菌、易清洁，操作面前缘边经磨边机（水磨）抛光处理，结构坚固致密；
1.2 框架：配套，3台，规格约4500mm*300mm*700mm，采用铝合金金属柜架，表面经酸洗，磷化，均匀静电粉喷涂环氧树脂粉沫，要求经过化学防锈处理。
1.3 柜身（箱体）板：配套，采用优质三聚氢氨板，PVC防水封边；
1.4 门板及抽屉：配套，面板采用优质≥15MM厚三聚氢胺板，所有截面采用PVC热熔胶防水封边，PVC暗拉手。每个台面配套6个抽屉；
1.5 抽屉导轨：配套，采用三级消音导轨，可将整个抽屉抽出，伸缩自如，不反弹，承重可达50KG不变型；
1.6 铰链：配套采用高强尼龙防腐蚀铰链,性能优于不锈钢铰链。使用寿命大于50000次；
1.7 地脚：配套，采用注塑成型不锈钢地脚，承重，防滑，减震，高低可调节；
1.8 中号水龙头：配套，采用三口水龙头；材质为纯铜质；表面处理采用环氧树脂粉喷涂，须耐酸碱，耐腐蚀；出水嘴采用铜质和PP两种材质，折角出水管可360°旋转，阀芯采用精密陶瓷阀芯，90°旋转，开关使用寿命达50万次以上，静态最大耐压35巴；
1.9 水槽：配套，采用高密度PP材质，须一体成型，水槽底部厚度≥7mm,四周壁厚≥5mm；下水系统须采用高密度PP材质沉水弯；
1.10 凳子：专用玻璃钢凳面，气缸升降，43张。
三、配置要求：
▲1.台面3张；
▲2.框架3台；
▲3.抽屉18张；
▲4.凳子43张；
▲5.上述1.6、1.7、1.8及1.9中的相应配套设备；
▲6.配齐设备正常使用所需的配件。
	1
	套

	5
	室外地球物理模型
	一、设备主要用途

室外地球物理模型主要用于开展磁法、电法、地震等地球物理勘探方法的室外实验。将模型埋于地下，使用不同地球物理仪器在地面进行测量，对测量数据进行处理、分析，给出地下异常体的分布和物性信息。达到开展地球物理勘探方法训练的目的。
二、设备总体性能要求

1.磁性体炮弹模型

1.1材料：优质碳素结构钢（型号50Mn）；

1.2尺寸：1m*0.2m*0.2m（长*宽*高）；
1.3密度：≥7.85g/cm3。
2.钢板

2.1材料：不锈钢板（型号304）；
2.2尺寸：2m*3m*0.01m（长*宽*高）；
2.3密度：≥7.93 g/cm3。
3.水泥管道

3.1尺寸：3m*0.05m（长*壁厚），管内径≥0.4m；
3.2抗压强度：≥1000Mpa。
4.铸铁管
4.1材料：柔性铸铁；
4.2尺寸：5m（长），内径≥0.1m，壁厚≥0.06m。
三、配置要求

▲1.磁性体炮弹模型4个；

▲2.钢板3个；

▲3.水泥管道4个；
▲4.铸铁管10个。

▲5.数字万用表5个（参考品牌：福禄克（FLUKE）、优利德（UNI-T）、世达（SATA）、胜利仪表（VICTOR）或同等及以上档次）：
▲5.1.具备自动量程功能；
▲5.2.可测量直流/交流电压、直流/交流电流、电阻、电容；
▲6.对讲机5个（参考品牌：宝锋（BAOFENG）、海能达（Hytera）、摩托罗拉（Motorola）、万华（Wanhua）或同等及以上档次）：
▲6.1.信道数≥15个；
▲6.2.功率≥5W；
▲6.3.质量≤200g；
▲6.4.通信距离≥5km。
	1
	套

	6
	密度测量仪
	一、设备主要用途
密度测量仪是由秤重系统、加上密度的计算软件程序、密度测定用配件，三样组合而成，能简单且快速的完成对固体密度进行测量的设备。
二、设备总体性能要求

1.测量种类：适用于任何固体形态之密度测量；
2.测量原理：阿基米得原理；
3.称重范围满足：0.01～1200g；
▲4.密度测量精度：≤0.001 g/cm3；
5.密度测量范围满足：0.001～99.999g/cm3；
6.单次测量时间：≤ 5秒；
7.比重测量架：一体注塑成型专业比重测量架；
8.测量水槽：一体注塑成型专业透明水槽；
9.结果显示：密度/比重；
10.校正方式：具备单键自动校正、自动检测之功能；
11.电源：AC～220V / 50HZ；
12.接口：含RS-232接口。
三、配置要求（三套合计）
▲1.主机3台；
▲2.水槽3个；
▲3.测量台3个；
▲4.镊子3把；
▲5.温度计3根；
▲6.砝码3套；
▲7.防风防尘罩3套；
▲8.测颗粒配件3套；
▲9.测浮体配件3套；
▲10.电源变压器3个；
▲11.说明书、光盘、通信数据线各3套；
▲12.专用配套笔记本电脑及其配件1套（参考品牌：联想、华硕、戴尔、惠普、宏碁或同等及以上档次）：

▲12.1 Windows 7 64位操作系统；

▲12.2屏幕分辨率≥1036×768；

▲12.3系统内存≥4GB；

▲12.4存储容量≥500GB；

▲12.5 i5或同等及以上档次处理器；

▲12.6屏幕尺寸≥14英寸；

▲12.7 显卡：2G独立显卡。

▲13.配齐设备正常使用所需的配件。
	3
	套

	7
	土壤水分温度测定仪
	一、设备主要用途
土壤水分温度测定仪采用一体化结构设计，内置GPS模块，GPRS模块，外置SD卡，主机可以实时采集被测环境土壤的温度、水分、盐分等参数，并可实时定位，一键上传数据等。

二、设备总体性能要求

▲1.可测量土壤中温度、水分、盐分的含量；
2.当测量土壤容积含水量时满足：
2.1测试灵敏度满足：±0.01 ％（m3/m3）；

2.2量程：0～100％（m3/m3），
2.3测量精度：0～50％（m3/m3）范围内）±2％（m3/m3）；

2.4测量精度：50～100％（m3/m3）范围内）±3％（m3/m3）； 

2.5分辨率：
[image: image9.wmf]£

0.1%。
3.当测量土壤温度时满足：
3.1测量范围：-40～120℃；
3.2测量精度：±0.2℃；
3.3分辨率：≤±0.1℃。
4.当测量土壤盐分时满足：
4.1测量盐分范围：0-20ms；
4.2测量精度：±2％；
4.3分辨率：≤±0.1ms。
5.供电方式：外置电池供电。
三、配置要求（三套合计）
▲1.主机3台；
▲2.铝合金箱子3个；
▲3.水分、温度、盐分、PH传感器各3个；
▲4.充电器3套；
▲5.说明书及光盘3套；
▲6.数据通讯线1套；
▲7.专用配套笔记本电脑及其配件1套（参考品牌：联想、华硕、戴尔、惠普、宏碁或同等及以上档次）：

▲7.1 Windows 7 64位操作系统；

▲7.2屏幕分辨率≥1920×1080；

▲7.3系统内存≥8GB；

▲7.4硬盘容量：≥SSD 128GB+HDD 1T；

▲7.5 i7或同等及以上档次处理器；

▲7.6屏幕尺寸≥14英寸；

▲7.7 显卡：2GB GDDR5 独立显存。

▲8.配齐设备正常使用所需的配件。
	3
	套

	8
	汽油发电机
	一、设备主要用途
主要用于为电法勘探提供稳定可靠的交流电，同时也可以作为临时电源，为生产生活提供稳定的电源。
二、设备总体性能要求

1.机种：汽油发动机；
2.点火系统：无触点晶体管；
3.启动方式：电动/手动；
4.输出功率：≥9.5KW；
5.燃油箱容量：≥ 23 L；
6.连续工作时间：≥ 8.1Hr；
7.耗油量：≤ 3.0L/Hr；
8.噪音（距离8米处）：≤70db；
9.额定频率：50HZ；
10.额定电压：220V～230V；
▲11.额定功率：≥5KVA；
12.最大功率：≥5.5KVA；
13.具有燃油显示表；
14.具有电压表；
15.具备自动电压调节功能；
16.具有电子短路保护装置；
▲17.净重：≤90kg。
三、配置要求

▲1.汽油发电机主机1台；
▲2.大功率插板2个

▲2.1电缆线采用3*2平方全铜材质，长度≥2米；

▲2.2插头为汽油机单相220v输出专用电线转换头，适配于发电机输出接口

▲2.3插板支持最大功率：≥9500W；
▲3.使用说明书1份；
▲4.配齐设备正常使用所需的配件。
	1
	台

	二、商务要求表

	售后服务要求
	1．免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维护、升级服务。
2. 培训要求：免费培训技术人员，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

3．免费送货上门，按采购人要求免费安装调试。

4．设备发生故障时接到通知后2 小时内响应，72小时内到达现场维修；定期回访以及对设备维修，如果仪器附带软件，供货方提供免费软件升级，同时不定期地邮寄相关资料。

5．如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

	核心产品
	本分标的核心产品为：第1项号产品“粒子图像测速系统”。

	交货期及地点
	1．交货期：自签订合同之日起30个工作日内交货并全部安装调试合格完毕；
2．交货地点：广西桂林市桂林理工大学雁山校区指定地点。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	验收标准
	1.中标供应商在设备到位后10个工作日内完成所有设备安装、调试和验收（注：只做一次验收）。
2.供货时必须提供完整的安装、操作、使用和维护手册、图纸、程序等所有技术资料，否则不予验收。

3.所有产品均严格按照招标文件要求供货，采购单位将严格按照招标文件要求、中标供应商所递交的投标文件响应和承诺以及有关标准进行验收，若在交货时发现中标供应商货物与投标时提供的参数不符，采购单位不予验收，将按违约处理，由此产生的后果由中标供应商自行承担。       

4.项目验收时，采购人可邀请国家认可的质检部门参与验收，验收相关费用（包括验收工件的测试费）由中标供应商承担。

5.由于中标供应商的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用，由此造成的损失由中标供应商承担。

6.中标供应商于货物验收时必须提供所投本分标第1项号产品“粒子图像测速系统”、第2项号产品“颗粒流模拟系统”、第3项号产品“航拍摄影无人机”生产厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺书原件，否则，不予验收。

	付款方式
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。

	其他要求
	1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，未使用过的产品，并且必须是成熟的、而非试制产品，具备正规合法经销渠道，符合生产国各项有关质量标准的合格产品。
2.投标人必须保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

3.本分标政府采购预算金额为人民币壹佰零柒万玖仟元整（￥1079000.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。

4. 本分标投标报价包括本次招标范围内货物货款（若供应商所投本分标第1项号货物选用进口产品投标的，其货款必须包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费及其它全部费用的总和，由中标供应商自行与进出口代理公司结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用）、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

5.本分标第1项号货物“粒子图像测速系统”已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价且为免税价（免进口设备的关税及增值税，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价或不为免税价的，作无效投标处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。本分标其他项号货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

6．以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

7. 以上“项目要求及技术需求”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 5项（含）以上的，作投标无效处理。


F分标

	一、采购需求

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	探地雷达模拟实验平台
	一、设备主要用途：
设备主要包括三维扫描系统和基于矢量网络分析仪的室内雷达数据采集系统两大部分，可通过采集程序控制这两套系统同步工作，用于在沙坑上进行三维扫描并探测电磁回波数据。在沙坑内可埋设不同的目标，采集探地雷达二维剖面和三维数据，用于验证成像反演程序。
二、设备总体性能要求：
1.三维扫描系统
1.1整个系统空间长、宽、高≥7.0 m×4.0 m×1.5 m；
1.2天线扫描范围的长、宽、高≥6.2 m×3.4 m×1.0 m；
1.3在承重10公斤情况下三个方向的往返精度≤0.1 mm；
1.4可通过键盘或者鼠标控制扫描系统手动运行；
▲1.5可通过软件设置扫描路径和扫描速度控制扫描系统自动运行；
▲1.6提供扫描系统的控制程序源代码，用户可根据自己的需要进行二次开发；
1.7系统支持内部网络远程控制。
2.矢量网络分析仪
2.1扫频范围：5kHz～6GHz内可调；
2.2可采集S11/S21/S22/S12数据；
2.3 IF带宽：10Hz～100kHz内可调；

2.4动态范围：≥80dB；
2.5扫描速度：≥350 μs/频点。
3.超宽带探地雷达屏蔽天线

3.1 -10dB带宽：≥500 MHz；
▲3.2极化方式： 线性极化/圆极化各一对；
3.3尺寸： ≤30cm×20cm×10cm；
3.4  3dB 波束宽度：E平面60-90°；H平面60-120°。
三、配置要求

▲1.三维扫描系统1套；

▲2.便携式矢量网络分析仪1台；

▲3.校准件1套；
▲4.同轴传输线4根；
▲5.超宽带探地雷达天线4个；
▲6.数据采集软件1套；

▲7.USB数据通讯线1根；
▲8.配齐设备正常使用所需的配件。
	1
	套

	二、商务要求表

	售后服务要求
	1．免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维护、升级服务。
2. 培训要求：免费培训技术人员，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

3．免费送货上门，按采购人要求免费安装调试。

4．设备发生故障时接到通知后2 小时内响应，72小时内到达现场维修；定期回访以及对设备维修，如果仪器附带软件，供货方提供免费软件升级，同时不定期地邮寄相关资料。

5．如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

	交货期及地点
	1．交货期：自签订合同之日起30个工作日内交货并全部安装调试合格完毕；
2．交货地点：广西桂林市桂林理工大学雁山校区指定地点。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	验收标准
	1.中标供应商在设备到位后10个工作日内完成所有设备安装、调试和验收（注：只做一次验收）。
2.供货时必须提供完整的安装、操作、使用和维护手册、图纸、程序等所有技术资料，否则不予验收。

3.所有产品均严格按照招标文件要求供货，采购单位将严格按照招标文件要求、中标供应商所递交的投标文件响应和承诺以及有关标准进行验收，若在交货时发现中标供应商货物与投标时提供的参数不符，采购单位不予验收，将按违约处理，由此产生的后果由中标供应商自行承担。       

4.项目验收时，采购人可邀请国家认可的质检部门参与验收，验收相关费用（包括验收工件的测试费）由中标供应商承担。

5.由于中标供应商的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用，由此造成的损失由中标供应商承担。

	付款方式
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。

	其他要求
	1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，未使用过的产品，并且必须是成熟的、而非试制产品，具备正规合法经销渠道，符合生产国各项有关质量标准的合格产品。
2.投标人必须保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

3.本分标政府采购预算金额为人民币伍拾万元整（￥500000.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。

4.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

5．以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

6. 以上“项目要求及技术需求”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 5项（含）以上的，作投标无效处理。


G分标
	一、采购需求

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	地质灾害数据采集及影像处理系统
	一、设备主要用途
系统包括三维实景模型软件（软件1）和三维仿真模型软件（软件2），其三维实景模型软件具有全自动摄影测量与三维建模功能，全自动倾斜摄影数据处理功能；三维仿真模型软件具有可以一组对静态建模主体从不同的角度拍摄的数码照片作为输入数据源。所输出的三维格网模型能够准确、精细地复原出建模主体的真实色泽、几何形态及细节构成。
二、设备总体性能要求
1.三维实景模型软件
▲1.1 支持航空及地面近景摄影测量：具有航空与地面拍摄相片联合三维建模功能，支持不同焦距、相机与镜头的航片混合计算，地面航摄数据混合计算，支持全景相机、鱼眼相机、球面相机等特殊镜头的数据处理；
▲1.2 三维工程制图工具与测量：可直接基于全站仪、GPS、卫星与无人机影像、LiDAR激光扫描数据、三维点云、车载测量设备、多波束测深数据进行三维测量与制图。三维矢量化测绘功能，可基于航片、三维点云、三维模型进行矢量化绘图；
1.3 相机检校模块：支持屏幕检校网格生成与测量，可基于PC单机完成相机检校过程，无须额外检校场地；
1.4 直接输出格式：obj、3ds、tls、Oc3、tls、osgb等格式的层级瓦片三维模型（LOD模型）及大场景模型三维浏览器；
1.5 全自动生成真正射影像、正射影像局部航片替换功能；
1.6 控制点标靶盘打印与控制点自动识别；
1.7 支持shp/dwg/dxf/pyt/LandXML等GIS与CAD制图二维与三维矢量数据格式以及双向转换。可设置作业范围，支持大SHP格式文件的局部导入。支持基于坐标投影的遥感与无人机航测影像的测量绘图功能，支持BigTIFF、IMG等大文件影像格式影像的流畅交互操作。支持三维点云格式包括las/cc/laz/pts/xyz/txt/ppc等多种点云格式。支持tif、xyz、BIL、sputnik kmz等数字高程格式；
1.8 绘图工具包：包括三维捕捉、‘路径’方向属性及辅助线工具，可对地理信息进行数学几何曲线绘制。包括剖面、三维点云、栅格图像的自动矢量化绘图功能。具有全面的工程图纸排版与打印输出功能；
1.9 三维体积计算功：实现三维参考面与三维测量模型的土方量、挖方与填方精确计算。提供DTM计算与DTM变化体积计算，自动绘制剖面图。绘制三维等高线图与三维等值线图。可根据典型断面图参考自动绘制连续断面图；
1.10  测量数据读取自动绘图：测绘仪器编码，支持徕卡、法如、拓普康等全站仪、GPS设备编码的全自动绘图，可完成包含符号、曲线、属性等复杂内容的图件自动绘制，用户可自定义自动绘制的具有CDF文件的编辑和定制；
1.11 三维点云数据测量与绘图功能、三维点云自动分类功能、三维点云自动矢量化功能（自动绘制剖面、边缘轮廓、表面特征、线提取等），支持点云三维的剪切、拷贝、擦除等编辑功能；
1.12 具有三维赫尔默特坐标变换：支持多源二维、三维数据的间的坐标转换；
1.13 栅格图件自动矢量化绘图：可以对图纸、地图、航空正射影像等进行自动矢量化绘图。可对纸质图纸进行自动矢量化与拓扑重建。同时，可对影像中地物边缘以及线面特征进行轮廓自动矢量化勾绘；
1.14 可接入WMS/WMTS等格式的在线地图、影像、专题图等网络数据资源：具有HTML窗口，可以对绘图元素多媒体进行存储、查看及链接HTML格式本地或在线信息；
1.15 VBA编辑器：可进行二次开发和宏文件；
1.16 多节点分布式计算套装：对计算航拍数据总数据量进行快速计算。具有独立的分布式计算模块，包括计算服务分发模块、节点处理模块、局域网计算过程监控模块，软件须支持空三过程分布式计算。USB软件锁即插即用方式，可于局域网任意数据服务器上启动分布式计算服务。支持GPU加速、支持分布式计算（包括空三加密计算）；
1.17 配备3接头，即可授权3台电脑使用。
2.三维仿真模型软件
2.1 主模块:提供一个图形用户界面，用来定义输入数据、处理设置、提交处理任务和监控进度，以及以可视化方式呈现结果；
2.2 引擎模块:在计算机后台运行，不与用户进行交互，负责执行海量数据运算。由于采用这种主模块-工作模块模式， 支持网格计算；
2.3 集成地理参考数据：包括 GPS 标记和控制点在内的多种类型定位数据提供本地支持。它还可以通过定位/旋转导入或完整块导入来导入任何其他定位数据；
2.4 互操作性：通过特定格式或者通用格式，可与 3D GIS 和 CAD 解决方案实现完整的互操作； 

▲2.5 CAD/3D 软件支持：通过通用 OBJ 和 DAE 格式，软件所输出的三维模型可以导入到 Autodesk 3ds Max，Rhinoceros 3D， Autodesk Maya， Autodesk Mudbox，AUtodesk MeshMixer， MeshLab等软件中； 

2.6  3D GIS 软件支持 ：地理关联的三维模型可以生成为任何的坐标系统，同时支持 GIS 系统所支持的各种切块系统。可以生成带有多细节层次和分页优化的三维模型数据，这些数据可以被多种3D GIS软件所支持，包括：TerraExplorer（skyline），SpaceEyes3D Builder， CityPlanner（Agency9）等；
2.7 三维可视化与网络发布：可以免费下载的轻量级三维可视化应用程序，可以在 windows 或者 Mac OS X 系统上本地或者在线进行数据浏览；  

2.8 3D 可视化 ：支持多细节层次、分页显示和流传输，可以以平滑的帧率显示兆兆字节的三维数据； 

2.9 网络发布 ：通过上传三维数据至网络服务器（或者在线网络存储服务/CDN）可以将三维数据进行网络。
三、配置要求：
▲1.三维实景模型软件、三维仿真模型软件各1套；
▲2.中文使用说明书各1套；
▲3.英文使用说明书各1套；
▲4.软件1配3个接口（即授权3台电脑使用）；
▲5.配齐设备正常使用所需的配件。
	1
	套

	二、商务要求表

	售后服务要求
	1．免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维护、升级服务。
2. 培训要求：免费培训技术人员，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

3．免费送货上门，按采购人要求免费安装调试。

4．设备发生故障时接到通知后2 小时内响应，72小时内到达现场维修；定期回访以及对设备维修，如果仪器附带软件，供货方提供免费软件升级，同时不定期地邮寄相关资料。

5．如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

	交货期及地点
	1．交货期：自签订合同之日起30个工作日内交货并全部安装调试合格完毕；
2．交货地点：广西桂林市桂林理工大学雁山校区指定地点。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	验收标准
	1.中标供应商在设备到位后10个工作日内完成所有设备安装、调试和验收（注：只做一次验收）。
2.供货时必须提供完整的安装、操作、使用和维护手册、图纸、程序等所有技术资料，否则不予验收。

3.所有产品均严格按照招标文件要求供货，采购单位将严格按照招标文件要求、中标供应商所递交的投标文件响应和承诺以及有关标准进行验收，若在交货时发现中标供应商货物与投标时提供的参数不符，采购单位不予验收，将按违约处理，由此产生的后果由中标供应商自行承担。       

4.项目验收时，采购人可邀请国家认可的质检部门参与验收，验收相关费用（包括验收工件的测试费）由中标供应商承担。

5.由于中标供应商的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用，由此造成的损失由中标供应商承担。

	付款方式
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。

	其他要求
	1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，未使用过的产品，并且必须是成熟的、而非试制产品，具备正规合法经销渠道，符合生产国各项有关质量标准的合格产品。
2.投标人必须保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

3.本分标政府采购预算金额为人民币壹拾伍万元整（￥150000.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。

4.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

5．以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

6. 以上“项目要求及技术需求”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 5项（含）以上的，作投标无效处理。


第三章  投标人须知

前  附  表

	条款号
	编列内容

	1.1
	项目名称：教学实验设备采购（地球学院-2018年工程实践与创新训练中心建设）              

项目编号：GXZC2018-G1-18279-GXYL

	5
	投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	9.2
	质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

投标人针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。
投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李冬青、何涛，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市中山北路25号3楼云之龙招标集团有限公司。

	12.1
	投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

	15.2
	投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。投标人根据“采购需求”中“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：技术响应表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	16.1
	投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件将被拒绝。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。

	17.1
	投标保证金金额（人民币）：A分标为捌仟伍佰元整(￥8500.00)；B分标为贰仟肆佰元整(￥2400.00)；C分标为壹万壹仟元整(￥11000.00)；D分标为贰仟伍佰元整(￥2500.00)；E分标为壹万贰仟元整(￥12000.00)；F分标为伍仟元整(￥5000.00)； G分标为壹仟伍佰元整(￥1500.00)（以上分标均须足额交纳）。

投标人应于投标截止时间2018年8月16日上午10时30分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账方式缴纳，投标保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达桂林市公共资源交易平台指定银行账户，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效。

	17.2
	投标保证金退还（不计息）：投标保证金的退还均以转账形式（无息）退回到投标人银行账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，桂林市公共资源交易中心以转账方式退还。中标人将政府采购合同送采购代理机构存档后，桂林市公共资源交易中心在五个工作日内予以退还其投标保证金。

	19.2
	投标文件应当由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成，且分别装订成册。其中：资格证明文件正本一份，副本一份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。

	19.6
	投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

	19.7
	投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。

	20.2.1
	投标截止时间：2018年8月16日上午10时30分；

投标地点：投标人应于2018年8月16日上午9时30分至10时30分止，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单【以上材料均须加盖投标人公章（自然人除外），不须密封，单独提交】，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心6号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

	22.1
	开标时间及地点：

开标时间：2018年8月16日上午10时30分；

开标地点：桂林市公共资源交易中心6号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。

投标人可以由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人出席开标会议。投标人的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人未按时出席开标会议的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

	24.4
	采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等

查询起止时间：2015年8月16日至投标截止时间

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

	29.2
	评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。

	37.1
	履约保证金：在合同签订之前，中标供应商按中标金额的5%向采购人交纳履约保证金。履约保证金交纳方式：转账或电汇形式。履约保证金指定账户【开户名称：桂林理工大学，开户银行：中国银行桂林分行，账号：6132 5748 8744】。中标供应商须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入桂林理工大学账户。否则，不予签订合同。

	38.1
	签订合同时间：中标通知书发出后三十日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

	38.2
	签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

	39
	政府采购合同存档及公告：中标人应于政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

	40.1
	代理服务费:本项目各分标的代理服务费收费标准按本须知第40.2条“代理服务收费标准”中的“货物类”收费标准下浮35%向中标供应商收取，领取中标通知书前，中标供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

	40.6
	解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。


一、 总  则

1.适用范围

1.1本采购项目名称：教学实验设备采购（地球学院-2018年工程实践与创新训练中心建设）    

项目编号：GXZC2018-G1-18279-GXYL
1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

2.2“投标人” 是指响应招标、参加投标竞争的单位或者自然人。
2.3“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7实质性要求：标注“▲”号项的要求及要求必须提供的为实质性要求。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人被授权人须携带个人有效身份证件。如投标人被授权人不是法定代表人（负责人/自然人），须有法定代表人（负责人/自然人）出具的授权委托书（正本必须用原件，副本可以用复印件，格式见第六章）。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6．联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉（“投诉书”格式见附表2）。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

投标人针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。
投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李冬青、何涛，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市中山北路25号3楼云之龙招标集团有限公司。
二、招标文件

10.招标文件的构成

(1)公开招标公告；

(2) 采购需求；

(3) 投标人须知；

(4)评标办法及评分标准；

(5)合同主要条款格式；

(6)投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改 
12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

12.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清、答复、修改或补充通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.3投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.4当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.5招标文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成。

13.1资格证明文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理】：单独装订成册，正本一份，副本一份。

1.投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

2.投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
3.投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件；

4.投标人股东及出资信息表（格式见附件）。

13.2商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）：单独装订成册，正本一份，副本四份。

13.2.1报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理】：

1.投标函（格式见附件）； 

2.开标一览表（格式见附件）； 

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

13.2.2商务文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1.投标声明书 (格式见附件) ；

2.商务响应表（格式见附件）；

3.法定代表人（负责人/自然人）身份证明（格式见附件)及法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件；

4.授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

5.产品销售许可证；
6.安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；
7. 投标人或者核心产品投标品牌的生产企业自2015年1月1日以来同类产品的单个合同销售业绩且无不良记录[以签订的合同或中标（成交）通知书附带相关签订的合同（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准] (格式见附件) (格式见附件)；
    8.其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供

《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等）；

9.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件)；
10.节能环保等方面的资质证书；

11.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

12.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

13.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

14.投标人情况介绍。

13.2.3技术文件【第1至3项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1.技术响应表（格式见附件）；

2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；

3.“采购需求”内有要求必须提供的材料；

4.项目实施人员一览表（格式见附件）；

5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价

格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

6.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

7.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

8.产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人

提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

9.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

10.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等

方面（格式见附件）； 

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：①投标人提供以上第13.1、13.2条的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的材料必须提供且均应加盖投标人公章（自然人除外），否则，作投标无效处理。

②投投标函、开标一览表、投标声明书、商务响应表、授权委托书、技术响应表、售后服务承诺书必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章【其中，授权委托书必须有法定代表人（负责人/自然人）签字及被授权人签字】，否则作投标无效处理。

13.3投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.5投标文件电子版（如有）。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

1.投标文件电子版内容：开标一览表（包括投标货物的名称、规格型号、数量、单价），技术响应表，售后服务。

2.投标文件电子版份数：1份。

3.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

14．投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15．投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。投标人根据“采购需求”中“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：技术响应表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修等一切税金和费用。

16．投标有效期

16.1 投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。
16.2未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

16.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17．投标保证金

17.1投标保证金金额（人民币）：A分标为捌仟伍佰元整(￥8500.00)；B分标为贰仟肆佰元整(￥2400.00)；C分标为壹万壹仟元整(￥11000.00)；D分标为贰仟伍佰元整(￥2500.00)；E分标为壹万贰仟元整(￥12000.00)；F分标为伍仟元整(￥5000.00)； G分标为壹仟伍佰元整(￥1500.00)（以上分标均须足额交纳）。

投标人应于投标截止时间2018年8月16日上午10时30分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账方式缴纳，投标保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达桂林市公共资源交易平台指定银行账户，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效。
17.2投标保证金退还（不计息）：投标保证金的退还均以转账形式（无息）退回到投标人银行账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，桂林市公共资源交易中心以转账方式退还。中标人将政府采购合同送采购代理机构存档后，桂林市公共资源交易中心在五个工作日内予以退还其投标保证金。

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定递交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的装订、份数
19.1投标文件装订：投标人应按本招标文件第六章投标文件格式规定的格式和顺序编制、装订投标文件【注：资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册】并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应当由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成，且分别装订成册。其中：资格证明文件正本一份，副本一份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。

19.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（自然人除外）并由法定代表人（负责人/自然人）或法定代表人（负责人/自然人）的被授权人签字，投标人应写全称。

19.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
19.7投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。
20.投标文件的包封、提交、修改和撤回

20.1投标文件的包封：
20.1.1投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章（自然人除外）或被授权人签字，以示密封。
投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号。

20.1.2未按规定密封的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的提交
20.2.1投标截止时间：2018年8月16日上午10时30分；

投标地点：投标人应于2018年8月16日上午9时30分至10时30分止，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单【以上材料均须加盖投标人公章（自然人除外），不须密封，单独提交】，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心6号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

20.3投标文件的补充、修改或撤回
投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人/自然人）或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人（负责人/自然人）身份证明、授权委托书、投标声明书的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与授权委托人身份不符的； 

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、免费保修、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（10）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。    

21.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）不满足招标文件实质性要求的；

（3）未标注“▲”的技术、性能指标或功能项目发生实质性负偏离达5项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。                                                                                    
21.4 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
四、开 标

22.开标准备
22.1开标时间及地点：

开标时间：2018年8月16日上午10时30分；

开标地点：桂林市公共资源交易中心6号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。

投标人可以由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人出席开标会议。投标人的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人未按时出席开标会议的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

22.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。
23. 开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员； 

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（3）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况（密封完整性、无明显拆封痕迹）；

（4）经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件外包装；

（5）唱标：宣读投标人名称、投标文件的开标一览表中的投标总报价、折扣（如有）；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。
（7）开标会议结束。

五、资格审查

24. 资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。
24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未购买本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等

查询起止时间：2015年8月16日至投标截止时间

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

24.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评 标

25.评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
26.评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
27.评标程序

27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2澄清补正

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（自然人除外），或者由法定代表人（负责人/自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
27.3比较与评价
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标办法及评分标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28. 评委表决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
29. 评标原则和评标办法

29.1评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

29.2评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。

30.投标文件修正
30.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

七、中标和合同

32. 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

33.中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35.采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

36. 合同授予标准
合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。
37. 履约保证金

37.1履约保证金：在合同签订之前，中标供应商按中标金额的5%向采购人交纳履约保证金。履约保证金交纳方式：转账或电汇形式。履约保证金指定账户【开户名称：桂林理工大学，开户银行：中国银行桂林分行，账号：6132 5748 8744】。中标供应商须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入桂林理工大学账户。否则，不予签订合同。
37.2签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

37.3履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后，履约保证金转为质保金，免费保修期满后7个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

37.4在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

37.5验收证明存档：采购人应当及时对采购项目进行验收，中标人应于交货验收合格后将一份《政府采购项目合同验收书》（详见附表3）副本交由采购代理机构存档。

38.签订合同

38.1签订合同时间：中标通知书发出后三十日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

38.2签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

39. 政府采购合同存档及公告

中标人应于政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。
八、其他事项

40.其他事项
40.1代理服务费: 本项目各分标的代理服务费收费标准按本须知第40.2条“代理服务收费标准”中的“货物类”收费标准下浮35%向中标供应商收取，领取中标通知书前，中标供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

40.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

40.3邮购招标文件、交纳保证金及交纳代理服务费的采购代理机构银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

账号：8113001013100074449 
40.4采购资金来源：预算资金。
40.5支付方式：采购人自行支付。
40.6解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                      分标号：                 
采购人名称：                                         
质疑事项：

□谈判文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑，质疑函中应列明具体分标号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                           分标号：                 
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分标进行投诉，投诉书中应列明具体分标号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


（本政府采购项目合同验收书一式四份：采购人一份，中标人一份，监督管理部门一份，采购代理机构一份）

第四章 评标办法及评分标准

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法及评分标准

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分……………………………………………………………………………………………50分
（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为50分。

（7）价格分计算公式：        
某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×50分 

2. 项目要求及技术需求响应分……………………………………………………………………30分
评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：
（1）基本分                                                          
通过资格性和符合性审查的得基本分12分。
（2）正偏离得分                                                            
①带▲号技术参数有优于招标文件要求（技术响应表及提供相应有效的证明材料），经评委独立审核确定的，每优于一项得1.5分，最多得10.5分。
②非▲号技术参数有优于招标文件要求（技术响应表及提供相应有效的证明材料）经评委独立审核确定的，每优于一项得0.5分，最多得7.5分。
（3）负偏离扣分：如非▲号技术参数发生实质性负偏离，经评委独立审核确定的，每有一项扣2.5分，最多扣10分。
3.履约能力与信誉分………………………………………………………………………………7分
（1）所投核心产品生产企业通过ISO9000系列国际质量管理体系认证且有效的（提供有效证明材料），得1分。

（2）信誉奖分：所投核心产品生产企业2015年以来获得政府行政部门颁发的纳税先进企业或诚信单位等与企业信誉相关的奖项的（提供有效证明材料），每有一项得0.5分，最多得2分。

（3）投标人或者所投核心产品生产企业自2015年1月1日以来同类产品的单个合同销售业绩计算[销售业绩无不良记录，以签订的合同或中标（成交）通知书附带相关签订的合同复印件为准（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额），否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，销售金额≥所投分标采购预算的，每提供1项得0.5分，最多得4分。
4.售后服务分…………………………………………………………………………………………8分
（1）基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分2分。

（2）承诺更长保修期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得0.5分（以货物生产厂家承诺为准，分标为多分项组成的，根据其所占分标金额比例评分），最多得 1分。

（3）根据投标人提供的技术培训方案（0.1～1分）、出现故障解决方案（0.1～1分）、售后服务保障（0.1～1分），评委依照各投标人的评定情况进行横向比较，并独立打分。    
（4）根据投标人提供免费保修期外维修方案（0.1～1分）、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（0.1～1分），评委依照各投标人的评定情况进行横向比较，并独立打分。
   5. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）………………………………………………5分

  （1）属于财政部现行《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目（或分标）金额比例得0～1.0分；

（2）属于财政部现行《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目（或分标）金额比例得0～1.0分；非节能、环保产品的不得分；

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的得3分。 

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

6. 综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若得分相同且投标报价相同的并列，由评标委员会按照抽签的方式决定排名次序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人商为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约保证金而在规定的期限内未能递交的，采购代理机构可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

（4）排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

四、其他

 1．评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2．在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3．采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规章规作出处理。

第五章  合同主要条款格式                          

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：
采购单位（甲方）：桂林市理工大学              采 购 计 划 号：201803300114             

供 应 商（乙方）：                            招  标  编  号：GXZC2018-G1-18279-GXYL             

签  订  地  点                                签 订 时 间             

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1． 供货一览表

分标：

	项号
	货物名称
	厂家、品牌、规格型号
	技术参数
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计金额（元）

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（合计金额）大写：                  人民币            （￥               ）                 


2．合同合计金额包括招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。若供应商所竞本分标货物选用进口产品投标的，其货款必须包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费及其它全部费用的总和，由中标供应商自行与进出口代理公司结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用）、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
第二条　质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1．乙方提供的货物均应按投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2．货物的运输方式：不限。

3．乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条　交付和验收

1．交货期：按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

2．乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3．乙方供货时必须提供完整的装箱清单，原厂保修卡，安装、操作、使用和维护手册，图纸，程序，随机资料，工具和备品、备件等所有技术资料，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4．甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章（自然人除外），甲乙双方各执一份。

5．甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6．甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。  
第六条　安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。
第七条  售后服务、质保期

1．乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2．货物质保期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标要求的免费保修期限。

3．乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1．资金性质：预算资金。

2．付款方式：交货验收合格后，乙方开具全额发票给甲方，甲方收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。

第九条　质量保证金

在合同签订之前，乙方按合同金额的5%向甲方交纳履约保证金，履约保证金在乙方按合同约定交货验收合格后，履约保证金转为质保金，免费保修期满后7个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3. 在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期最短不得少于招标文件要求的年限【免费保修期自设备验收合格之日起计算】【若乙方投标承诺免费保修期超过招标文件要求年限的，按其承诺执行】，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.若乙方提供假冒伪劣产品，须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定按全部货款的双倍赔偿甲方。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.所有产品均严格按照招标文件要求供货，甲方将严格按照招标文件要求、乙方所递交的投标文件响应和承诺以及有关标准进行验收，若在交货时发现货物与投标时提供的参数不符，甲方不予验收。由于乙方的原因造成甲方不能按时验收合格并正常使用，由此造成的损失由乙方承担。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖单位公章（自然人除外）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1．招标文件；

2．乙方提供的投标（或应答）文件；

3．售后服务承诺书；

4．中标通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方两份，乙方一份，采购代理机构各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章，自然人除外）              
 年   月   日

	单位地址：桂林市建干路12号
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人（负责人/自然人）：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：0773-5895090
	电话：

	电子邮箱：zbk@glut.edu.cn
	电子邮箱：

	开户银行：中国银行桂林分行
	开户银行：

	账号： 6132 5748 8744
	账号：

	邮政编码：541004
	邮政编码：

	经办人：
年    月    日


合 同 附 件

一般货物类

	1．供应商承诺具体事项：

	2．售后服务具体事项：

	3．保修期责任：

	4．其他具体事项：

	甲方（章）
                 年   月   日 
	乙方（章，自然人除外）
                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

投标文件外层包装封面格式
所有投标文件的外包装封面格式：
投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

                        年    月    日
投标文件的组成：

一、资格证明文件；

二、商务技术文件：

（一）报价文件；

（二）商务文件；

（三）技术文件。

一、资格证明文件格式

注：资格证明文件单独装订成册，正本一份，副本一份。

资格证明文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理】
1.投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；
2.投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；
注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件；

4.投标人股东及出资信息表（格式见附件）。

附件：4.投标人股东及出资信息格式

投标人股东及出资信息表

	序号
	股东名称
	出资比例
	身份证号码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html） “股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。

2.附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的 “股东及出资信息”页面打印文件，并加盖投标人公章（自然人除外），否则作投标无效处理。

3.附各股东有效身份证正反面复印件，并加盖投标人公章（自然人除外），否则作投标无效处理。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：             

投标人（盖公章，自然人除外）：                 
   年    月    日

注：“投标人股东及出资信息表”必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字，并加盖投标人公章（自然人除外）。

二、商务技术文件

注：商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）单独装订成册，正本一份，副本四份。

（一）报价文件格式

报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理】：
1. 投标函（格式见附件）； 

2. 开标一览表（格式见附件）；

3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件：1.投标函格式：

投 标 函

致：云之龙招标集团有限公司：
根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书
（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件）正本各一份、副本      份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                 邮编：                 邮箱：             ；                            

办公电话：              传真：            委托代理人联系电话：            ；                               
投标人代表姓名         职务：           。                    
投标人名称(公章，自然人除外):                
开户银行：                         银行账号：                     
被授权人签字:___________ 日期:_____年___月___日
投标人（盖公章，自然人除外）

                                                      年    月     日

注：1.“投标函”必须加盖投标人公章（自然人除外）。

    2.投标人必须按本投标函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

附件：2.开标一览表（货物类格式）

开标一览表

招标编号：                       分标：                

投标人名称：                                              单位：元

	项号
	货物名称
	数量

1 
	计量单位
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价

②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币            （￥               ）

投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥               （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为  %；属于优先采购节能产品总值为￥               （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为  %；属于优先采购环境标志产品总值为￥              （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为  %。

	交货期：

	交货地点：


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖单位公章（自然人除外）并签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章（自然人除外）或者由法定代表人（负责人/自然人）或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

3.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人（签字）：            

                                                  投标人（盖公章，自然人除外）：                               

                                  年   月   日

注：”开标一览表“必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字，并加盖投标人公章（自然人除外）。

（二）商务文件格式

商务文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：
1.投标声明书 (格式见附件) ；
2.商务响应表（格式见附件）；
3.法定代表人（负责人/自然人）身份证明（格式见附件)及法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件；
4.授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；
5.产品销售许可证；
6.安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；
7. 投标人或者核心产品投标品牌的生产企业自2015年1月1日以来同类产品的单个合同销售业绩且无不良记录[以签订的合同或中标（成交）通知书附带相关签订的合同（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准] (格式见附件) (格式见附件；如有，请提供)；
    8.其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供

《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等）；
9.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件)；
10.节能环保等方面的资质证书；

11.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

12.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

13.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

14.投标人情况介绍。

附件：
1.投标声明书格式

投标声明书
致：云之龙招标集团有限公司：
_                    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人/自然人）（或被授权人），我方愿意参加贵方组织的              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。
4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人（负责人/自然人）的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：             
投标人（盖公章，自然人除外）：                 
                                            年    月    日

注：“投标声明书”必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字，并加盖投标人公章（自然人除外）。
附件：2.商务响应表格式

商务响应表
分标：
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	免费保修期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	…
	
	
	


法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：        
投标人（盖公章，自然人除外）：               

    年    月    日   

注：“商务响应表”必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字，并加盖投标人公章（自然人除外）。
附件：3. 法定代表人（负责人/自然人）身份证明格式

法定代表人（负责人/自然人）身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人/自然人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件

投标人（盖公章，自然人除外）:
         年        月        日

注：“法定代表人（负责人/自然人）身份证明”必须加盖投标人公章（自然人除外）。同时附法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件。

附件：4. 授权委托书格式

授权委托书（一）
致：云之龙招标集团有限公司：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人（负责人）身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件
被授权人签字：                           法定代表人（负责人）签字：              
所在部门职务：                                     职务：                  
被授权人身份证号码：                          
                                                投标人（盖公章）：
                                              年    月    日
注：“法定代表人（负责人）授权委托书”必须由法定代表人（负责人）及被授权人签字并加盖投标人公章（委托时必须提供）。
授权委托书（二）
致：云之龙招标集团有限公司
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。
自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日
附件：8. 投标人或者核心产品投标品牌的生产企业自2015年1月1日以来同类产品的单个合同销售业绩且无不良记录[以签订的合同或中标（成交）通知书附带相关签订的合同（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准]  (格式)
投标人同类项目实施情况一览表

	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购

数量
	单价
	合同

金额

（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及

联系电话

	
	
	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：　　　　　

投标人（盖公章，自然人除外）：                                                            
    年    月    日
注：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟。

附件：9.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函格式
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称（盖章）： 

                               日  期：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
    年    月    日：

附件：10.广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

	序号
	产品名称
	型号和规格
	数量
	制造厂商及原产地
	投标价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	广西工业产品合计价格：
	
	占投标总价比例：
	


本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：

投标人（盖公章，自然人除外）：

      年    月    日

（三）技术文件格式

技术文件【第1至3项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：
1.技术响应表（格式见附件）；
2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；
3.“采购需求”内有要求必须提供的材料；

4.项目实施人员一览表（格式见附件）；

5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

6.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

7.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

8.产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

9.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

10.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）； 

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

附件：1.技术响应表（格式）

技术响应表

       分标

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	投标文件的响应情况（投标货物的技术参数性能指标承诺）
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人应根据“采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” ，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：        
投标人盖公章（自然人除外）：                         
      年    月    日

注“技术响应表”必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字，并加盖投标人公章（自然人除外）。

附件：2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；

其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；

售后服务承诺书

1.交货期为：                                    。   
2.按国家有关产品“三包“规定执行“三包”。 

3.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。 

4.免费保修期       年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。

5.免费技术培训方案：

（1）提供免费技术培训服务。

（2）培训内容：……

（3）……

6.出现故障解决方案：

（1）……

（2）……

（3）……

7. 本地售后服务保障：

（1）……

（2）……

8.免费保修期外维修方案

（1）……

（2）……

9.其他增值售后服务或其它实质性优惠措施

（1）……
（2）……

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：        
投标人盖公章（自然人除外）：                         
      年    月    日

注“售后服务承诺书”必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字，并加盖投标人公章（自然人除外）。

附件：4.项目实施人员一览表（格式）

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

       分标：

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：        
投标人（盖公章，自然人除外）：                

                                                年    月    日

注“项目实施人员一览表”必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字，并加盖投标人公章（自然人除外）。

附件：10. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式）
       分标：     
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比投标报价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：        
投标人盖公章（自然人除外）：             

                                                     年    月    日    
PAGE  
88

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

