云之龙招标集团有限公司
招标文件
项目名称：残疾人辅具采购
项目编号：GLZC2018-G1-11406-GXYL             
　


采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

   　　 2018年9月7日
目     录
第一章：公开招标公告................................2
第二章：投标人须知................................. 5
第三章：货物采购需求...............................24
第四章：评标办法...................................37
第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）.........39
第六章：投标文件（格式）...........................43
第一章  公开招标公告
云之龙招标集团有限公司受兴安县残疾人联合会委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，就残疾人辅具项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，现将本次公开招标的有关事项公告如下： 
一、项目名称：残疾人辅具采购
二、项目编号：GLZC2018-G1-11406-GXYL             代理编号：YLGLG20181002-XA    
三、采购项目的采购需求介绍：
	项号
	货物名称
	数量
	单位
	简要规格描述或项目基本概况

	1
	普通轮椅
	55
	台
	供残疾人精准康复使用

	2
	他人推动轮椅
	17
	台
	

	3
	高靠背轮椅
	14
	台
	

	4
	多功能轮椅
	26
	台
	

	5
	电动轮椅
	14
	台
	

	6
	手摇三轮车
	13
	台
	

	7
	单拐杖
	4
	支
	

	8
	三脚拐杖凳
	27
	个
	

	9
	四脚拐杖
	12
	支
	

	10
	肘杖
	4
	副
	

	11
	腋杖
	21
	副
	

	12
	成人助行器
	3
	台
	

	13
	多功能护理床
	27
	张
	

	14
	防压疮床垫
	3
	张
	

	15
	防压疮座垫
	1
	张
	

	16
	带轮洗澡座便椅
	12
	个
	

	17
	沐浴椅/凳
	12
	个
	

	18
	多功能超声波盲杖
	25
	个
	

	19
	光学放大镜
	37
	个
	

	20
	单筒望远镜
	5
	件
	

	21
	盲用手表
	3
	个
	

	22
	听书机
	37
	件
	

	23
	脑瘫儿童防漏餐具
	1
	套
	

	24
	儿童脑瘫专用轮椅
	1
	台
	

	25
	儿童助行器
	2
	台
	

	26
	防走失腕表
	307
	个
	

	27
	儿童防走失手表
	1
	个
	


如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
四、采购项目预算金额（人民币）：伍拾柒万叁仟伍佰元整（￥573500.00）
五、本项目需要落实的政府采购政策：
1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；
2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； 
3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

4. 优先采购环境标志产品、节能产品；
5. 本项目采购内容不涉及政府强制采购节能产品。
六、投标人资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2.本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标；
3.本项目不接受联合体投标。
七、供应商网上报名要求：
潜在供应商可在桂林市公共资源交易中心平台（http：//ggzy.guilin.cn）以登录或注册方式完成网上报名。本项目不接受现场报名及邮购。
报名时间：2018年9月7日公告发布之时起至2018年 9月14日下午17：30分止
八、招标文件售价及获取：
1．发售时间：2018年9月7日公告发布之时起至2018年9月14日下午17：30分止
2．售价：招标文件工本费每本￥250.00，售后不退。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。
3．获取招标文件的方式：潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（http：//ggzy.guilin.cn）完成网上报名后，于招标文件发售时间内缴纳招标文件工本费，并从网上下载招标文件电子版，同时于桂林市公共资源交易中心平台（http：//ggzy.guilin.cn）打印购买招标文件支付成功的回执码。
九、公告期限：2018年9月7日至2018年9月14日。
十、投标保证金金额（须足额交纳，人民币）：伍仟柒佰元整（￥5700.00）。
投标人应于投标截止时间2018年9月29日上午10时30分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账方式缴纳，投标保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http：//ggzy.guilin.cn）自行查看。
十一、投标截止时间和地点：
投标截止时间：2018年9月29日上午10时30分
投标人应于2018年9月29日上午9时30分至10时30分止，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。
十二、开标时间及地点：
本次招标将于2018年9月29日上午10时30分在桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。
十三、电子招标文件查询及下载网址：http：//zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、htt p：//ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心网）。
十四、信息公告发布媒体：http：//www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http：// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http：//zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http：//ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心网）、http：//www

HYPERLINK "http://www.gxyunlong.cn/".gxyunlong.cn（云之龙集团网）。
十五、本次投标联系事项：
1. 采购人名称：兴安县残疾人联合会

      地址：广西桂林市兴安县志玲路137号

   联系人及电话: 李明善   13635142495   
2. 采购代理机构：云之龙招标集团有限公司
   地址：广西桂林市中山北路25号（自2018年9月16日起，新的联系地址为：临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号、4号）                               

   项目联系人：李冬青、何涛  联系电话： 0773-2887388、2887399  传真：0773-2889218 

3. 政府采购监督管理机构：兴安县人民政府采购管理办公室  

       联系电话：0773-6220651

云之龙招标集团有限公司
2018年9月7日

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：残疾人辅具采购
项目编号：GLZC2018-G1-11406-GXYL

	2
	5
	投标人资格
	5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

5.2本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标；
5.3本项目不接受联合体投标。

	3
	6
	投标费用
	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	投标报价
	15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，所投报价超采购预算金额的，投标文件作无效处理。
15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。

	6
	17
	投标保证金
	17.1投标保证金金额（须足额交纳，人民币）：伍仟柒佰元整（￥5700.00））。
17.2 投标保证金有效期：投标截止时间之日起90天。
17.3投标保证金交纳方式：投标人应于投标截止时间2018年9月
29日上午10时30分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账方式缴纳，投标保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http：//ggzy.guilin.cn）自行查看。
凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效，其投标文件一律作无效处理。
投标人应按上述要求交纳投标保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排投标保证金交纳工作，确保按时到账。

	7
	18.1
	投标文件份数
	正本壹册，副本肆册，须完整提交。

	8
	18.2
	投标文件装订
	投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

	9
	18.6
	投标人公章
	本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

	10
	18.7
	投标文件包装、密封                  
	将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

	11
	18.8
	投标文件袋（盒、箱）标记
	项目名称：残疾人辅具采购
项目编号：GLZC2018-G1-11406-GXYL
采购代理机构：云之龙招标集团有限公司
投标人名称：

	12
	20.1
	投标文件递交
	投标截止时间：2018年9月29日上午10时30分。
投标人应于2018年9月29日上午9时30分至10时30分，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

	13
	21.1
	开标时间及地点
	开标时间：2018年9月29日上午10时30分
开标地点：桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。
投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

	14
	24
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。

	15
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	16
	32
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

	17
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
33.2中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

	18
	34.1
	履约保证金
	履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式转入云之龙招标集团有限公司账户，并由云之龙招标集团有限公司转入兴安县人民政府采购管理办公室履约保证金专户。

	19
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	20
	35.3
	合同存档
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

	21
	36.1
	代理服务费
	本项目代理服务费按本须知第36.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。

	22
	38
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	23
	39
	监督管理机构
	兴安县人民政府采购管理办公室      联系电话：0773-6220651


一、总则
1. 项目名称及项目编号
项目名称：残疾人辅具采购   

项目编号：GLZC2018-G1-11406-GXYL
2. 适应范围
本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
3. 定义
3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。
3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。
3.6实质性要求：“货物采购需求”的标注“★”所有要求及要求必须提供的为实质性要求。
4. 招标方式、评分办法
公开招标、综合评分法
5. 投标人资格
5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

5.2本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标；
5.3本项目不接受联合体投标。
6. 投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
7. 联合体投标要求
本项目不接受联合体投标。
8. 转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不可以分包。
9. 特别说明
9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑（“质疑函”格式见附表1）。
10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向兴安县政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。
10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。
投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李冬青、何涛，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市中山北路25号3楼云之龙招标集团有限公司（自2018年9月16日起，新的通讯地址为：临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号、4号）。
二、招标文件
11. 招标文件的构成
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）采购需求；
（4）评标办法；
（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）投标文件（格式）。
12. 招标文件的澄清与修改
12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。
12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。
12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。
三、投标文件的编制
13. 投标文件的组成及要求
13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】
13.1.1资格性响应证明材料：
（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；
（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；
（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（5）投标人的财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）。
13.1.2商务、技术性响应证明材料：
（1）投标报价表（必须提供）；
（2）技术规格偏离表（必须提供）；
（3）投标人的售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、技术培训方案、出现故障解决方案、售后服务保障；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）】（必须提供）；

（4）项目实施人员一览表（如有，请提供）；
（5）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；
（6）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；
（7）投标人或者所投产品生产厂家2015 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；
（8）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
（9）投标人或者所投产品生产厂家相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；
（10）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；
（11）如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；
（12）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。
13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。
13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。
15.投标报价
15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，报价超采购预算金额的，投标文件作无效处理。
15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
15.3投标人的投标报价包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。
   16. 投标有效期
16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。
17. 投标保证金
17.1投标保证金金额（须足额交纳，人民币）：伍仟柒佰元整（￥5700.00）。
17.2投标保证金有效期：投标截止时间之日起90天。
17.3投标保证金交纳方式：投标人应于投标截止时间2018年9月29日上午10时30分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账方式缴纳，投标保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http：//ggzy.guilin.cn）自行查看。
凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效，其投标文件一律作无效处理。
投标人应按上述要求交纳投标保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排投标保证金交纳工作，确保按时到账。
17.4投标保证金的退还均以转账形式（无息）退回到投标人银行账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，公共资源交易中心以转账方式退还。中标供应商将政府采购合同一式两份送采购代理机构备案存档后，公共资源交易中心在五个工作日内予以退还其投标保证金。
17.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）中标供应商未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标供应商不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招标程序的；
（8）投标人相互串通投标的。
18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封
18.1正本壹册，副本肆册，须完整提交。
18.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。
18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。
18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
18.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
18.7将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。
18.8投标文件袋（盒、箱）标记：
项目名称：残疾人辅具采购
项目编号：GLZC2018-G1-11406-GXYL
采购代理机构：云之龙招标集团有限公司
投标人名称：
19. 投标文件的补充、修改撤回
投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
20. 投标文件的递交
20.1投标文件递交：
投标截止时间：2018年9月29日上午10时30分。
投标人应于2018年9月29日上午9时30分至10时30分止，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。
20.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
20.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标
21. 开标时间及地点
21.1开标时间及地点：
开标时间：2018年9月29日上午10时30分；
开标地点：桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。
投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。 
21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。
22. 开标程序
（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；
（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；
（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；
（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；
（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；
（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。
五、资格性审查
23. 资格性审查
23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html）
审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。
六、评标
24. 评标委员会组成
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。

25. 评标办法
25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
26. 评标
26.1采购代理机构负责组织评标工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

　　（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

　　（一）分值汇总计算错误的；

　　（二）分项评分超出评分标准范围的；

　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向兴安县政府采购监督管理机构报告。
27. 推荐及确定中标候选供应商原则
（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。
28. 属于下列情况之一者，投标无效：
（1）未按本须知第17条款规定交纳投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；
（7）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；
（8）未完全响应招标文件实质性要求的；
（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
30. 属于下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
31.开标、评标过程的监控
本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
32.信用查询
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。
33. 中标公告及中标通知书
33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
33.2中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。
七、履约保证金及签订合同
34. 履约保证金
34.1履约保证金：履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式转入云之龙招标集团有限公司账户，并由云之龙招标集团有限公司转入兴安县人民政府采购管理办公室履约保证金专户。
34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购人将上报兴安县政府采购监督管理部门，取消中标资格并将其所投相应标的投标保证金不予退还，上缴同级财政国库，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。
34.3货物安装验收合格后，中标供应商凭及《政府采购项目合同验收报告》（附表3）、《政府采购项目履约保证金退付意见书》（附表4）和履约保证金收据原件（由云之龙招标集团有限公司开据）办理履约保证金退款手续，兴安县人民政府采购管理办公室在十五个工作日内将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

24.4在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知兴安县人民政府采购管理办公室，否则由此产生的后果由中标供应商自负。
35. 签订合同
35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。
35.2如中标供应商有下列情形之一的，中标供应商所投相应标的投标保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
 35.3合同存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
八、其他事项
36.代理服务费
36.1代理服务费：本项目代理服务费按本须知第36.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。
36.2招标代理服务收费标准：
	费率           服务类型

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
37. 采购代理机构银行账户：
账户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司
开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行
银行账号：8113001013100074449  
38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
39.监督管理机构：兴安县人民政府采购管理办公室      联系电话：0773-6220651
附表1：
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                      
采购人名称：                                         
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            邮编：           
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                           
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
采购文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
法律依据：                                                                                       
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附表3:

政府采购项目履约验收单（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附表4
政府采购项目履约担保金退付意见书
	供
应
商
申
请
	采购编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约担保金期限于         年      月       日已满，请将履约担保金
                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下账户。
单位名称：
开户银行：
账   号：
联系人及电话：
                                     供应商签章：
                                     年    月     日

	采
购
单
位
意
见
	退付意见：是否同意退付履约担保金及退付金额：
联系人及电话：                               采购单位签章：
                                        年    月     日

	兴安县人民政府采购管理办公室意见
	退付意见：是否同意退付履约担保金及退付金额：
联系人及电话：                     兴安县人民政府采购管理办公室签章：
                                               年    月     日


注：供应商凭经采购单位及兴安县人民政府采购管理办公室审批的退付意见书办理履约担保金退付事宜。
第三章　货物采购需求
说明：
一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。
二、本项目所要执行的政府采购政策：
1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标人认定为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的，该产品投标报价给予6%的扣除。
2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。
3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4. 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，投标人的投标货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品。本项目采购内容不涉及以上政府强制采购节能产品。
5.优先采购环境标志产品、节能产品。
	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	普通轮椅
	一、基本规格
1.尺寸（总长×总宽×总高）：约106cm×65cm×88cm；
2.折叠宽度：约24cm ，靠背高度：约45cm，座位深度：约40cm，座位宽度：约46cm，座位离地面高度：约50cm；
3.前轮直径：约20cm，后轮直径：约61cm；
4.最大载荷：≥100kg；
5.净重量：约19kg。
二、主要参数性能
1.产品按照GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准；
2.车架：由钢管全自动机器人焊接组合成型更精准，采用固定式扶手、脚托，表面喷塑金属漆处理奈刮花；
3.前轮：为直径≥7英寸实心橡胶轮胎，配一体冲压成型金属拐臂；
★4.后轮：为直径≥24英寸免充气胎；
★5.刹车：带钢制驻刹；
6.座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背，座宽约460mm，材料为牛津尼龙布，中间有帆布夹层，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；
7.扶手：固定扶手，配PVC扶手垫、金属护板；
★8.脚托： 配高强度塑料脚踏板，脚踏板高度可调；
9.硬度58-62的轴承，转动流畅平顺静音；
10.沙发用海绵坐垫，提高舒适感。
	55
	台

	2
	他人推动轮椅
	一、基本规格
1.尺寸（总长×总宽×总高）：约98cm×60cm×90cm；
2.折叠宽度：约28cm，靠背高度：约44cm，座位深度：约36cm，座位宽度：约46cm，座位离地面高度：约48cm；
3.最大载荷：≥100kg；
4.净重量 ：约12kg。
二、主要参数性能
1.产品按照GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准；
2.车架：钢管全自动机器人焊接而成，管直径≥22mm、壁厚≥1.2mm；采用可折叠结构；车架表面采用镀锌处理；附加折靠背功能，方便储运；
★3.前轮：前轮直径≥6英寸，配置金属前叉；塑料轮毂配橡胶实心轮胎；
★4.后轮：后轮直径≥16英寸免充气优质PU轮胎，配置为高强度工程塑料轮毂；
★5.刹车：采用金属材质，后把手连刹车，带驻停自锁功能；
★6.座靠垫：座靠垫为软座靠垫，采用高强度、透气性的材质，中间夹层为大于300d的帆布，座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；
7.扶手：斜扶手，方便轮椅靠紧工作台或者餐桌等；
8.脚托：脚托支架可后翻，脚踏板角度三档可调，配有金属脚踏板；
9.安全带： 背垫可选配可调式安全带
10.沙发用海绵坐垫，提高舒适感；
11.硬度58-62的轴承，转动流畅平顺静音。
	17
	台

	3
	高靠背轮椅
	一、基本规格
1.尺寸（总长×总宽×总高）：约125cm×66cm×120cm；
2.宽度约34cm，靠背高度约45cm，座位深度约40cm，座位宽度约46cm，

★3.座位离地面高度≤51.5cm；
★4.载荷≥100kg；
5.重量：约23.13kg。
二、主要参数性能
1.产品按照GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准；
2.车架：选用钢质材料，全自动机器人焊接，钢管直径≥22mm，壁厚≥1.2 mm，采用可折叠式结构，安全性能好；车架表面采用喷塑金属漆处理；座椅斜躺靠背可后仰160°～170°；
★3.前轮：前轮直径≥8英寸，塑料轮毂配实心轮胎，配置金属前轮叉；
★4.后轮：后轮直径≥24英寸，免充气轮胎，带金属手轮（手直接驱动手轮时使用）；
★5.刹车：配备钢制手动驻刹，驻车装置制动后不能高于座面；

★6.座靠垫：座靠垫为软座靠垫，采用高强度、透气性的材质，中间夹层为大于300d的帆布，座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；靠背可后倾角度为160°～170°，角度调节位置固定可靠，配置弧形软质头枕；
7.护板：选用不锈钢护板；
8.脚托：拆装式电镀长脚托，高度可调，抬高的角度可与座面达180°，并有重力自锁装置，腿垫为软质材料；配置高品质铝合金脚踏板；
9.沙发用海绵坐垫；

10.硬度58-62的轴承，转动流畅平顺静音。
	14
	台

	4
	多功能轮椅
	1.封闭式碳钢车体框；
2.平均自重约15 kg；

★3.最大承重量≥125 kg；
★4.单十字支撑固定；
5.座宽/座深：约 45.5×42cm；靠背高度40cm；
6.框架颜色：冰蓝色；
7.黑色靠背织物：黑色座垫为黑色；
★8.分体塑料脚踏板可摆动，可拆卸单十字支撑驱动轮为快拆部件，可以整个拆卸出来。
9.固定驱动轮连接板，6英寸实心前导轮，4英寸实心驱动轮胎，非高度可调塑料扶手，可向后抬车闸，助翻脚踏；
10.沙发用海绵坐垫；
11.硬度58-62的轴承，转动流畅平顺静音；
12.产品按照GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准。
	26
	台

	5
	电动轮椅
	一、基本规格
1.尺寸：总长约106cm，总宽约 63cm(座宽约46cm)，总高约95cm；
2.座位深度约40cm，座位离地面高度约50cm；
3.扶手高度约21cm，扶手间距离约 46cm座宽；
★4.脚踏板离地高度9～20cm(可调)；
5.靠背高度约45cm；
6.前轮直径约20cm，后轮直径约40cm，轮中心距约46cm；
★7.最大载荷≥100kg；
★8.爬坡度≥12°；
★9.电池容量≥21Ah，续航里程≥20Km，电机功率250W×2，时速 1～6km/hr(国标)；
10.控制器： PG控制器；
11.净重量：约48.5kg。
二、主要参数性能
1.产品以GB/T 12996-2012《电动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准；
2.可折叠；车架由钢管焊接成型；电机体积紧凑，带电磁刹车；
★3.座垫采用透气的网布，内含高弹性海棉；靠垫采用牛筋尼龙布封套；配备附加座靠垫。可活动上翻扶手，方便使用者转移；可拆脚托；
4.前轮：约8英寸免充气轮，配备工程塑料轮毂；后轮：约16英寸免充气轮胎，配备工程塑料轮毂；配可调高度防反后轮；
★5.电池是铅酸电池，总容量≥20AH，电池与车身一体式的设计；

6.控制器：PG控制器。一杆灵活操纵电动行走。实现前进、后退、左右转弯、原地360°转向，五档变速，任意档速度无级调节，电池电量显示并报警；
7.沙发用海绵坐垫；
8.硬度58-62的轴承，转动流畅平顺静音；
★9.电池寿命≥5年；
10. SSP控制器。
	14
	台

	6
	手摇三轮车
	一、基本规格
1.尺寸（总长×总宽×总高）：约170cm×75cm×105cm；
2.座位宽度约46cm，座位深度约38cm，座位离地面高度约53cm，扶手高度约22cm，扶手间距离约45cm，座面距踏板高度约38cm，靠背高度约48cm；
3.前轮直径约61cm，后轮直径约61cm；
4.净重量约34kg，毛重约38kg。
二、主要参数性能
1.产品执行GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准；
★2.车架采用钢质材料,表面喷塑金属漆处理；
★3.手动平摇驱动后轮式；设有倒档装置，可前进后退；前后均配有刹车装置；
4.前后轮为直径约24英寸充气轮胎，轮辐钢质，采用13#的36根辐条；
5.座背垫采用牛津纺布材料，座宽约460mm，软座，材质高强度、透气性好，座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；
★6.承重≥100KG；净重≤34KG；
7.硬度58-62的轴承，转动流畅平顺静音；
8.车架零部件用数控机床制作而成。
	13
	台

	7
	单拐杖
	1.产品以GB/T 19545.1-2012《单臂操作助行器要求和试验方法第1部分：肘拐杖》国家标准作为设计生产的参照标准；

★2.主架：上支采用工业级铝合金管，表面亮面处理，管料规格：直径≥22 mm，壁厚≥1.2 mm；

★3.脚管：下支采用钢质管，表面亮面处理，管料规格：直径≥19 mm，壁厚≥ 1.2 mm；

4.脚垫：单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫；

5.高度10档调节，适合老年人群使用，产品的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度；

6.使用人群：上肢支撑能力强，下肢功能轻度障碍或平衡能力差，体力欠佳，体重在60公斤以下者；

7.通过手的支撑，帮助患者站立和行走。
	4
	支

	8
	三脚拐杖凳
	★1.工业级全铝合金结构，可承重≥75KG；
2.多功能手杖，打开了是一把凳子，收起来是一只拐，方便了老人家的出行；
3.净重：约0.9 KG ，

★4.承重压力：静载≥75 KG；
5.手杖高度：折叠状态手柄距地面高度约84cm，撑开状态坐垫距地面高度约50cm；
6.凳面直径：约21cm。
	27
	个

	9
	四脚拐杖
	★1.主架：上支采用工业级铝合金管，表面氧化处理，管料规格：直径≥22mm，壁厚≥1.2mm；
★2.脚管：下支采用钢质管，表面镀铬处理，管料规格：直径≥18.6mm，壁厚≥1.2mm；
★3.脚架：脚架采用钢质管，表面镀铬处理，管料规格：直径≥13mm，壁厚≥1.0mm；
4.加强板：脚架带加强板，规格：10mm×75mm，厚度≥2mm；
5.脚垫：四支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫；
★6.高度10档调节，适合1.55m～1.75m人群使用，产品的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度；
7.适用人群：身体单侧上肢支撑能力强，单侧下肢功能障碍，适用单支脚手杖不稳定者（如偏瘫患者）；
8.四脚着地使支撑面增大，稳定性提高，辅助患者步行；
9.患者可根据身高调整伸缩杠至适宜位置，固定后使用。
	12
	支

	10
	肘杖
	★1.主架：采用轻质工业级铝合金为主要材料，管料规格：直径≥22 mm，壁厚≥1.2 mm；
2.肘托手柄：产品设计符合人体工程学，使用工程塑胶材料模压密合而成；
3.管脚：采用单脚着地结构，配耐橡胶防滑脚垫；
4.高度可调，适合1.50m～1.85m人群使用；肘拐杖的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度；
5. 产品以GB/T 19545.1-2012《单臂操作助行器要求和试验方法第1部分：肘拐杖》国家标准作为设计生产的参照标准。
	4
	副

	11
	腋杖
	1.产品以GB/T 19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第1部分：肘拐杖》国家标准作为设计生产的参照标准；
★2.杖架：铝合金管，表面亮面处理，管料规格：直径≥22 mm，壁厚≥10 mm；
★3.脚管：下支采用铝合金管，表面亮面处理，管料规格：直径≥19 mm，壁厚≥ 10 mm；

4.通过手的支撑，帮助患者站立和行走；
5.脚垫：单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫；
6.高度9档调节；
7.最小长度1152MM（±5mm），最大长度1353mm（±5mm）；
8.承载力：≥100KG；
注：投标人于投标文件中提供所投本项号产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足以上第6～8条技术参数要求，投标人未提供检测报告复印件，或提供的检测报告复印件不满足上述第6～8条技术参数要求的，相应按负偏离处理。
	21
	副

	12
	成人助行器
	1.尺寸（总长×总宽×总高）：约60cm×47cm×78cm～96cm，手柄长度约 11.2cm；扶手宽度约46cm，最大回转直径约72cm；

2.净重量约2.4kg；
★3.最大静载荷≥100kg；
★4.主架采用轻质工业级铝合金为主要材料材，表面氧化着色处理，管料规格：直径≥25 mm，壁厚≥1.2 mm；
★5.脚管采用轻质铝合金为主要材料材，表面氧化着色处理，管料规格：直径≥ 28 mm，壁厚≥1.2 mm；
6.把手采用高密度泡沫塑料，防滑；
7.手撑步进式可折叠结构，高度可调，带8档位高度调节孔，适合1.55m～1.80m人群使用；
8.配备橡胶防滑脚垫，有弹性；
9.GB/T14728.2-2008国家标准作为设计生产的参照标准。
	3
	台

	13
	多功能护理床
	1.用途：用于一员临床病人检查、治疗，护理、便于移动；
2.外型尺寸：约长2130㎜、宽980㎜；床面离地高：约540㎜；床面尺寸：≥长1920mm、宽830mm；
★3.配置：

（1）ABS床头床尾1对；

（2）铝合金护栏≥1对；

（3）直径125mm万向脚轮4个；

（4）不锈钢四钩伸缩输液架≥1支、搁物架1个；

（5）≥4个多动能挂钩；

（6）ABS隐藏式摇把2个；

（7）四角配置防撞或防撞块。
★4.床体有效载荷≥230KG；

★5.六档铝合金护栏：整体稳定，无明显晃动；护栏扶手为铝合金或了、塑包钢材质，铝合金厚度≥1.2mm，塑包钢厚度≥1.5mm；支撑杆采用铝合金材质，厚度≥1.5mm；护栏长度≥1000mm；护栏底部支撑架为20mmX30mmX1.5mm方制钢管，长度与护栏匹配；护栏下固定座采用≥3mm钢制材料制作；
★6.摇把采用隐藏式设计，可折叠，伸缩摇杆采用六角管结构，钢制万向节；丝杆采用45＃钢挤压成型，有过盈保护，双向限位功能，摇动灵活，无噪音，配有ABS防尘罩；
★7.床头下方配置搁物架；
★8.四轮为Ø125普通全刹静音脚轮，内嵌轴承，耐磨、防缠绕，制动可靠；
9.输液架采用不锈钢材质，可伸缩，升降行程≥700mm，结构采用Ø19×1.5与Ø16×1.75不锈钢圆管制成；
10.床头、床尾、摇把均采用ABS工程塑料；
11.配置4个输液架插孔，床四角各1个；

12.背部升降：0-70°±5°；背部升降0-40°±5°，可任意调节；
13.床面：厚度≥1.2mm碳素钢板或冷轧钢板冲孔床面；床面有透气孔，床板表面平整、无毛边不伤手；
14.床架≥1.5mm厚的优质冷轧钢管或优质碳素钢制作，底梁采用双冷轧钢管支撑，钢管厚度≥1.5mm表面除锈、静电喷涂，抗老化、不生锈；
15.床垫规格尺寸与所投多功能护理床配套，表面为防水防滑的牛筋布料，使用不变形，填充物为4cm海绵、4cm红棕，防水透气，使用不变形；椰丝采用天然椰丝压制而成，高温灭菌、不生虫、有弹性、无毒无味、无害；海绵为高密度海绵，其密度≥40kg/m3不变形；
16.产品以GB/T 14687-2011国家标准作为设计生产的执行标准。
	27
	张

	14
	防压疮床垫
	★1.空气防压疮床垫，内置7.5cm聚亚安酯气囊，气囊相互连通，由气道和充气泵组成，22气室，易充气和调节；
2.座垫自重：约2kg， 

★3.最大载重量：≥130kg；
4.规格：约1950*950mm；
5.适用于临床护理长期卧床人员和术后人员做局部体压改善循环只用，也适合局部体压、改善微循环之用；
6.符合QB/T 4839-2015 《软体家具 发泡型床垫》标准要求。
	3
	张

	15
	防压疮座垫
	★1.空气防压疮座垫，内置7.5cm聚亚安酯气囊，气囊相互连通，易充气和调节；
2.座垫自重：约0.45kg；

★3.最大载重量：≥110kg；
4.规格（座宽×座深）：约46×41cm ；
5.适用于临床护理长期卧床人员和术后人员做局部体压改善循环只用，也适合局部体压、改善微循环之用；
6.内置空气运动管理器，在使用过程中平稳；
7.符合QB/T 4839-2015  《软体家具 发泡型床垫》标准要求。
	1
	张

	16
	带轮洗澡座便椅
	★1.椅架：由轻型航空钢管焊接组合成型，管料规格：直径≥ 22 mm，壁厚≥1.2 mm；表面镀铬处理；
★2.椅脚：由钢管焊接组合成型，管料规格：直径≥25 mm，壁厚≥ 1.0 mm；表面镀铬处理，实心前轮，实心带刹后轮；后轮材料为遇水防滑材料；
3.座便器：厕板、马桶均采用HD-PE工程塑料。厕板为两层吹塑成型。配有黑马桶，带桶盖，防溅出，拆装方便，易清洁；
4.采用固定式扶手和靠背，可折叠结构；高度可调，配橡胶防滑脚垫；
★5.产品承载≥75 kg静载荷，进行左右倾稳定性试验，失稳角度应＞13度；
6.GB/T14728.2-2008国家标准作为设计生产的参照标准。
	12
	个

	17
	沐浴椅/凳
	1.侧宽约42cm，座宽约50cm，座高35～45cm，总高39～49cm， 座深约 30cm；
★2.最大静载荷≥100kg，

3.净重量约1.8kg；
4.主架：采用轻质铝合金为主要材料，表面氧化处理，高度可调；
5.座板：采用HD-PE工程塑料；
6.椅脚：配橡胶防滑脚垫；
7.高度9档调节；
8.最大高度830mm（±10mm），最小高度730mm（±10mm）；
9.坐垫和靠背采用高强度塑料中空吹塑而成，无异味，防滑。
注：投标人于投标文件中提供所投本项号产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足以上第7～9条技术参数要求，投标人未提供检测报告复印件，或提供的检测报告复印件不满足上述第7～9条技术参数要求的，相应按负偏离处理。
	12
	个

	18
	多功能超声波盲杖
	★1.超声波障碍探测可探测前方3米内障碍物，有障碍物时发出响声和振动，障碍物越近发出的频率越频繁；
★2.电子语音指南针定向可英汉语随时转换播报8个方位；
★3.语音报时可定时、定闹、即时播报时间；
★4.寻盲杖具备遥控功能，20米以内按遥控器，盲杖发出响声；
★5.有警示灯（晚上开）；
6.长度：约 1300CM（含杖脚）；
7.重量：约420克（含电池）；
★8.手柄材料：ABS工程塑料；
9.手柄长度：约300MM ；
★10.杖杆材料：6061合金铝；
11.杖杆直径：约16MM；
12.杖杆长度：约1000MM，杖杆折叠后长度：约280MM；
13.杖杆节数：4节；
★14.杖脚配备固定橡塑杖脚；
★15.电子指南针：
工作电压：3VDC，工作电流：最大550μA； 静态电流：20μA。语音播报8个方位，具备英汉语播报转换功能；
16.工作电压：电压.3V～3.7V；
17.喇叭输出功率：0.25～0.3W；
18.超声波系统技术参数：超声波传感器（探头）1个，直径约 26MM；工作电压：3～4.2VDC，静态电流：≤50UA，寻找功能电流：＜15MA，雷达电流：＜50MA，震动电流：＜100MA，警示灯电流：＜20MA，具备无线寻杖功能，配备遥控器1个。遥控距离：＞20米（空旷地），前雷达：≥3米（传感器为起点），上雷达：≥1.5m（传感器为起点）；
19.符合GB/T 16930.2-2009《盲杖 技术条件》标准要求。
	25
	个

	19
	光学放大镜
	1.手持光学放大镜，放大倍率：4倍，非光源。

2.符合JY/T 0378-2004标准要求。
	37
	个

	20
	单筒望远镜
	1.光学结构：折射式；

2.口径：80mm；

3.焦距：480mm；

4.焦比：6；

5.寻星镜：观测管；

★6.目镜：8-24变焦；

★7.目镜放大倍率：20-60x ；

8.视场角：2°-1°；

9.线形视场：32m @ 20x；

10.眼睛间隙：18mm @ 20x；

11.近焦：8.2m @ 20x；

12.镀膜方式：多层镀膜；

13.镜筒长度：482.4mm；

14.重量：1615.92g；

15.附件：便携式软包可与之匹配、相机接环、三脚架；  

16.满足GB/T 17117-2008执行标准。
	5
	件

	21
	盲用手表
	1.采用锌合金表壳、电子机芯；
2.采用不锈钢表扣，不锈钢底盖，钢针；
★3.指针物殊加固处理，表盘触摸高度≥0.09mm，凸起点明显；
4.整体重量：≥40G；
5.表盘直径：≥36mm；
6.适合视障人士在无障碍地使用；
★7.带声音播报功能；
8.颜色鲜明方便别人识别。
	3
	个

	22
	听书机
	★1.存储容量≥4G，最大容量≥15亿汉字；
2.介面：USB2.0；
3.复读：支援文本和歌曲的，多语种放音（含粤语）；
4.内置FLASH存贮器容量: ≥256M；
★5.FM调频：87.5MHz～108.0MHz，可预设30个电台以上；
6.录音：支持Mic/FM录入；
7.电池：锂电池；
8.作业系统：兼容多种系统，如：
WindowsME/Windows2000/WindowsXP/Windows98SE；
9.操作语音反应速度不超过0.5秒，即移动操作即语音导航；
10.通过正规出版商获得储存内容；
11.表面整洁、光滑无变形、无毛刺；
12.涂层均匀完整、无脱落、无龟裂；
13.各部件安装牢固、无松动、标识文字清晰无缺失漏印；
14.工作温度40度连续工作两小时、功能正常、外观结构正常。
注：投标人于投标文件中提供所投本项号产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足以上第11～14条技术参数要求，投标人未提供检测报告复印件，或提供的检测报告复印件不满足上述第11～14条技术参数要求的，相应按负偏离处理。
	37
	件

	23
	脑瘫儿童防漏餐具
	1、 碗：

1.尺寸：100*100*80mm，450ML容量；

★2.食用级硅胶，杯口分离式柠檬切片造型，有效防止倾漏，方便抓取食物。
二、筷子：

1.长220mm、手柄135mm、筷长85mm、低端宽35mm、手柄宽70mm、高度40mm；

2.材质：树脂、竹；

★3.结构：树脂一模成型的夹具将竹筷子组成一体，方便握力不足、手都、手痉挛、运动力差的人群使用。
三、勺子：

1.总长250mm、手柄125mm、勺仓长135mm、低端宽35mm、手柄宽40mm、手带长310mm、勺仓头：60mm；
★2.使用时将绑带套进手背，使用时手掌不用出力方便握力不足、手都、手痉挛、运动力差的人群使用。
	1
	套

	24
	儿童脑瘫专用轮椅
	一、基本规格
1.尺寸（总长×总宽×总高）：约104cm×52cm×118cm；
2.折叠宽度约31cm，靠背高度约45cm，座位深度约 36cm，座位宽度约44cm，座位离地面高度约50cm，前轮直径约15cm，后轮直径约 40cm；
★3.最大载荷≥100kg；

4.净重量约20kg。
二、主要参数性能
1.车架：选用航空铝合金材料，管径为≥Ø25mm，厚度≥1.8mm；表面采用彩色喷涂处理；
2.活动扶手，可拆装脚托，整车可折叠；
★3.带专用油气混合弹簧，座位能自动弹起及安全锁定；座椅整体可后倾达35°；
★4.前轮：≥6英寸塑料轮毂配实心橡胶轮胎；前叉铝合金一体压铸成型；
5.后轮：约16英寸塑料轮毂配PU轮胎；
★6.刹车：铝合金手动驻刹，配备带自锁功能的后把手连动刹车；

7.座靠垫：面料选用防水牛津布，垫芯选用高回弹海绵；
8.扶手：配置PU扶手垫，可拆装，高度可调；
9.护板：选用塑料护板，左右护板间距可调，适合不同年龄（体形）的儿童使用；
10.脚托：高度可调，适合不同年龄（体形）的儿童使用；
11.枕头：张开角度可调，高度可调；
★12.肩垫：金属肩垫骨架，左右肩垫间距无级调节，高度两档调节；限位垫：座垫配有限位垫，配置金属限位垫骨架，且前后位置可调；
★13.安全带：配有蝴蝶型脊柱姿势矫正安全带，座位配可调盆骨姿势矫正安全带；可跟进使用者需要配置加强防护装置；
14附件：配备可拆式轮椅餐板。
15.硬度58-62的轴承，转动流畅平顺静音；
16.符合国家GB/T 18029.6-2009标准要求。
	1
	台

	25
	儿童助行器
	1.承重：≥130 KG，净重/毛重：约 10 KG /11.52 KG；
2.尺寸规格：约56×28×693cm；
3.轻质铝合金框架，氧化雾面，灰色双 H 架，泡棉扶手和不脱色脚垫，高度可调，可单手操作折叠机构；
4.GB/T14728.2-2008国家标准作为设计生产的参照标准.
	2
	台

	26
	防走失腕表
	★1.屏幕：≥1.0寸彩屏，≥128×96像素，MTK2503或同等及以上档次芯片，主频≥260MHZ；
★2.内置GPS模块：

BD2，1561.098MHZ/L1，1575.42MHZ C/A code；
★3.LBS:

基站定位，GSM,GPRS:2G四频（850/900/1800/1900）；
4.SIM card:Mirco SIMcard,侧插卡；
★5.具备语音微聊、闹钟、计步器、睡眠监测、找手机、防丢失、电子围栏、双向通话功能；
★6.手表端APP支持安卓2.3以上系统。
	307
	个

	27
	儿童防走失手表
	★1.屏幕：1.44 TN彩屏，≥128×96像素，MTK2503或同等及以上档次芯片，主频≥364MHz；
★2.内置GPS模块：

BD2，1561.098MHZ/L1，1575.42MHZC/A code，Class12软件远程升级；
3.LBS:基站定位，GSM,GPRS:2G四频（850/900/1800/1900）；
4.SIM card:SIMcard，侧插卡；
★5.具备语音微聊、远程拍照、计步器、远程监测、找手机、防丢失、电子围栏、双向通话、网上查询位置、路线轨迹查询回放功能；
6.手表端兼容平台: ANDROID 、iOS等操作系统。
	1
	个

	商务要求：

	售后服务要求
	1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整套免费保修期最短不得少于1年（自货物验收合格之日起开始计算）。 
2.采购范围内的货物免费送货上门、免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能；免费安装调试合格。

	交付使用期及地点
	1．交货期：自签订合同之日起15日内验收合格并内交付使用。
2．交货地点：本项目货物需分发给桂林市兴安县兴安镇、界首镇、溶江镇、高尚镇、湘漓镇、严关镇、白石乡、崔家乡、华江乡、漠川乡10个乡镇使用，投标人必须将所有货物分别送货到以上10个乡镇采购人指定地点。

	核心产品
	本项目核心产品为第13项号产品“多功能护理床”

	付款方式
	货物交付使用并经验收合格之日起2个月内支付合同金额的95%，合同金额的5%于正常使用满1年后15个工作日内一次性付清（无息）。

	其他要求
	1.投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

2.投标人的投标报价包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

	注意事项
	1.本项目政府采购预算金额为人民币伍拾柒万叁仟伍佰元整（￥573500.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。
2.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

注：以上标注“★”项及要求必须提供的为实质性要求，若有任意一项负偏离作无效投标处理。


第四章 评标办法
一、评标依据及方式
1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人投标文件进行评审。
2. 评标方式：以封闭方式进行评标。
3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。
二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）
1. 价格分……………………………………………………………………………………………50分
（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：
①投标人认定为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-6%）；
②除上述情况外，评标报价=投标报价。
注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为50分。
最低投标人评标报价金额          
 （4）投标人价格分 =                                    　　×50 分
                           投标人评标报价金额  
2. 项目要求及技术需求响应分……………………………………………………………………20分
评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分：通过资格性和符合性审查的得基本分20分。                                                       

（2）非★号技术参数发生实质性负偏离的，经评委独立审核确定的，每有一项扣2分，最多扣20分。
3.履约能力分…………………………………………………………………………………………9分
（1）投标人或者所投产品生产厂家2015年以来获得有关机构颁发的重合同守信用企业或诚信单位或纳税先进企业或AAA级信用等与企业信誉相关的奖项（提供有效证明材料），每有一项得1分，最多得3分。
（2）投标人或者所投产品生产厂家自2015年以来具有同类项目业绩 [无不良记录，以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额），否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每提供1项得2分，最多得6分。
4.售后服务分…………………………………………………………………………………………16分
（1）基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分1分。

（2）本地化售后服务保障分：投标人在项目实施地（桂林市）设有固定售后服务机构的（于投标文件中提供有效证明材料），得1分。
（3）承诺更长保修期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得2分（以货物生产厂家承诺为准，项目为多分项组成的，根据其所占项目金额比例评分），最多得4分。

（4）在满足售后服务要求的情况下，根据投标人提供的技术培训方案（0.1～2分）、出现故障解决方案（0.1～2分）、售后服务保障（0.1～2分），评委依照各投标人的评定情况进行横向比较，并独立打分。    
（5）在满足售后服务要求的情况下，根据投标人提供免费保修期外维修方案（0～2分）、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（0～2分），评委依照各投标人的评定情况进行横向比较，并独立打分。
5. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）…………………………………………………5分
（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例得0～1分。  
（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例得0～1分。
（3）认定为使用广西工业产品80%以上的，得3分。 
备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含80%）。
6. 综合得分＝1+2+3+4+5
三、推荐及确定中标候选供应商原则
（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。
第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：残疾人辅具采购
项目编号：GLZC2018-G1-00386-GXYL
甲方：兴安县残疾人联合会（采购人）
乙方：                                                      （中标供应商）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。
第1条 合同标的及合同金额
	项号
	货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数性能指标等
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	                                                      合     计
	


根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）
第二条  质量保证
1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。
2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
第三条  权力保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
    3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条  货物包装、运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、
随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
第五条  交付
1.交付使用期：_按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：本项目货物需分发给桂林市兴安县兴安镇、界首镇、溶江镇、高尚镇、湘漓镇、严关镇、白石乡、崔家乡、华江乡、漠川乡10个乡镇使用，乙方必须将所有货物分别送货到以上10个乡镇甲方指定地点。
    2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
    3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
第六条  调试和验收
1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.乙方必须提供原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备经乙方安装调试完毕、性能测试合格后，甲方根据招标文件要求、乙方投标文件承诺及合同相关条款进行验收（设备调试、测试过程中所使用的消耗品由乙方提供）。设备验收不满足本文件规定的验收标准的，甲方有权解除合同全部退货，并追究乙方法律责任。
3.货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。 

4.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。
7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　5　　日内及时予以解决。
第七条  安装和培训
 1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
 2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市兴安县采购人指定时间地点。
第八条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.货物免费保修（维护）期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条　付款方式
货物交付使用并经验收合格之日起2个月内支付合同金额的95%，合同金额的5%于正常使用满1年后15个工作日内一次性付清（无息）。

第十一条  违约责任
1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 5 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向兴安县仲裁委员会申请仲裁或向兴安县人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条  合同生效及其它
1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经兴安县财政部门审批，并签订书面补充协议报兴安县人民政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
第十五条  合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十六条  签订本合同依据：
1.招标文件；
2.乙方提供的投标（或应答）文件；
3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：                           

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                                 

委托代理人：                                委托代理人：                                 

电  话：                                    电   话：                                   

开户名称：                                  开户名称：                                        

开户银行：                                  开户银行：                                        

银行账号：                                  银行账号：                                       

日    期：                                  日    期：                                        

第六章 投标文件（格式）
投标文件目录
一、资格性响应证明材料
1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）
2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）
3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”
4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）
5.投标人的财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）
二、商务、技术性响应及其他证明材料：
（1）投标报价表（必须提供）
（2）技术规格偏离表（必须提供）
（3）投标人的售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、技术培训方案、出现故障解决方案、售后服务保障；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）】（必须提供）
（4）项目实施人员一览表（如有，请提供）
（5）节能方面的证书复印件（如有，请提供）
（6）环保方面的证书复印件（如有，请提供）
（7）投标人或者所投产品生产厂家2015 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）
（8）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）
（9）投标人或者所投产品生产厂家投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）
（10）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）
（11）如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）
（12）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）
（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）
一、资格性响应证明材料（格式）
1. 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）
2. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）
附件：
  授权委托书（格式一）
致：云之龙招标集团有限公司
我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权，特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。
投标人（公章）：                                   
法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日
附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。
授权委托书（格式二）
致：云之龙招标集团有限公司
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权，特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。
自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日
附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。
3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）
注：：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。 
4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）
附件：
声   明（格 式）
致：云之龙招标集团有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
投标人（公章，自然人除外）：                                         
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                              
 日          期：                                                   
5. 投标人的财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）
二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）
1.投标报价表（必须提供）
附件
投标报价表（格式）
致：云之龙招标集团有限公司
根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本      份，并做出如下报价：
	项号
	货物名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计=数量×单价
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：                                            元（￥                      ）人民币

	本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

	免费保修期：


与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                    邮编：            邮箱：              
办公电话：                   传真：            
委托代理人联系电话：                
开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
投标人（公章，自然人除外）：                                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                       
投标日期：                               
注：1.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。
    2.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。
2.技术规格偏离表（必须提供）
附件：
技术规格偏离表（格式）
	序号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	投标文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	N
	
	
	
	


投标人（公章，自然人除外）：                                         
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                             
日          期：                                                  
注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。
3. 投标人的售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、技术培训方案、出现故障解决方案、售后服务保障；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）】（必须提供）；
附件：
售后服务承诺书（格式）
投标人（公章，自然人除外）：                                         
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                             
日          期：                                                   
4.项目实施人员一览表（如有，请提供）
附件：
项目实施人员一览表（格式）
	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
投标人（公章，自然人除外）：                                  
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                    
日          期：                                           
5.节能方面的证书复印件（如有，请提供）
6.环保方面的证书复印件（如有，请提供）
7. 投标人或者所投产品生产厂家2015年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）
8.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）
9. 投标人或者所投产品生产厂家相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）
10. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）
附件：
广西工业产品声明函（格 式）
      本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，
本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：
	序号
	产品名称
	型号和规格
	数量
	制造厂商及原产地
	投标价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	广西工业产品合计价格
	
	占投标总价比例
	


本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
11 如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料（如有，请提供）
12.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）
附件：
残疾人福利性单位声明函（格 式）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
      单位名称（盖章）：
   日  期：

13. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）
4

