教学实验设备采购（项目编号：GXZC2018-G1-19473-GXYL）

公开招标采购文件

采购项目编号: GXZC2018-G1-19473-GXYL
采购项目名称：教学实验设备采购
采购单位：桂林电子科技大学 

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司 ​​​​​​

                    2018年9月11日
目    录

第一章  公开招标公告
2
第二章  采购需求
5
第三章  投标人须知
25
一、总  则
28
二、招标文件
31
三、投标文件的编制
31
四、开  标
37
五、资格审查  ...................................... ....................... . .............................. .37
六、评  标
38
七、中标和合同
40
八、其他事项
41
第四章  评标办法及评分标准
47
第五章  合同主要条款格式
51
第六章　投标文件格式
57

投标文件的外包装封面格式
58
投标文件组成
59
第一章  公开招标公告
云之龙招标集团有限公司受桂林电子科技大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，对教学实验设备项目进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、采购项目名称：教学实验设备采购
二、采购项目编号：GXZC2018-G1-19473-GXYL        代理编号：YLGLG20181030-Q   
三、采购内容（具体内容详见附件：采购需求）

A分标：采购预算（人民币）：壹佰伍拾陆万玖仟玖佰捌拾元整（￥1569980.00）
	项号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	直流稳压电源
	4
	台

	2
	信信号发生器
	1
	台

	3
	示波器
	1
	台

	4
	磁场控制工作站
	1
	套

	5
	磁场检测计
	1
	台

	6
	声光调制器
	1
	套

	7
	高速扰偏器
	1
	个

	8
	微脉冲激光雷达
	1
	套

	9
	激光器
	1
	套

	10
	高性能工作站
	3
	台

	11
	高性能服务器
	2
	台

	12
	连接功能套件
	1
	套

	13
	评估套件
	1
	套


B分标：采购预算（人民币）：捌拾伍万壹仟陆佰贰拾元整（￥851620.00）

	项号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	32通道采集系统
	1
	套

	2
	阵列专用麦克风
	24
	个

	3
	64通道螺旋支架
	1
	套

	4
	麦克风阵列三向可调支架
	1
	套

	5
	数据采集分析软件
	1
	套

	6
	声源定位分析软件
	1
	套


C分标：采购预算（人民币）：陆拾玖万玖仟捌佰伍拾元整（￥699850.00）

	项号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	车联网环境感知和识别系统
	1
	套


D分标：采购预算（人民币）：伍拾捌万柒仟元整（￥587000.00）

	项号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	身高体重测试仪
	3
	套

	2
	肺活量测试仪（2人测）
	3
	套

	3
	坐位体前屈测试仪（2人测）
	3
	套

	4
	仰卧起坐测试仪（2人测）
	3
	套

	5
	跑步测试仪（6人测）
	2
	套

	6
	引体向上测试仪（2人测）
	3
	套

	7
	中长跑测试仪（地毯式）
	1
	套

	8
	立定跳远测试仪
	3
	套

	9
	数据采集器
	2
	套


如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、本项目需要落实的政府采购政策

1.政府采购促进中小企业发展。

2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.优先采购环境标志产品、节能产品。

4.政府采购促进残疾人就业政策。

5.政府采购支持监狱企业发展。

6.本项目采购内容不涉及政府强制采购节能产品。

五、投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格的企业事业单位。

3.本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目不接受联合体投标。

六、供应商网上报名要求：
潜在供应商可在桂林市公共资源交易中心平台（http://ggzy.guilin.cn）以登录或注册方式完成网上报名。本项目不接受现场报名及邮购。

报名时间：2018年9月11日公告发布之时起至2018年9月18日下午17：30分止

七、招标文件售价及获取：

1．发售时间：2018年9月11日公告发布之时起至2018年9月18日下午17：30分止

2．售价：招标文件工本费每本￥250.00，售后不退。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。
3．获取招标文件的方式：潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（http://ggzy.guilin.cn）完成网上报名后，于招标文件发售时间内缴纳招标文件工本费，并从网上下载招标文件电子版，同时于桂林市公共资源交易中心平台（http://ggzy.guilin.cn）打印购买招标文件支付成功的回执码。

八、投标保证金
投标保证金金额（人民币）：A分标壹万陆仟元整（￥16000.00）；B分标玖仟元整（￥9000.00）；C分标柒仟元整（￥7000.00）；D分标陆仟元整（￥6000.00）（各分标均须足额交纳）。
投标人应于投标截止时间2018年10月10日上午10时30分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账方式缴纳，投标保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达桂林市公共资源交易平台指定银行账户，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效。
九、投标截止时间和地点
投标截止时间：2018年10月10日上午10时30分
投标人应于2018年10月10日上午9时30分至10时30分止，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

十、开标时间及地点
本次招标将于2018年10月10日上午10时30分在桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人或其委托代理人出席开标会议。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时出席开标会议的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。
十一、网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxyunlong.cn（云之龙集团网）、http://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

十二、联系事项

1. 采购单位名称：桂林电子科技大学
联系人：杨萍  联系电话：0773-2290675
地址：广西桂林市金鸡路1号
2．采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

联系人：蒋艳梅、何涛  联系电话：0773-2887388  2887399  传真：0773-2889218

联系地址：广西桂林市中山北路25号3楼；自2018年9月16日起云之龙招标集团有限公司办公地点搬迁至：桂林市临桂区临桂镇西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号、4号。
3. 监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系电话： 0771-5331544  

十四、公告期限：自本公告发布之日起至2018年9月18日。
附件：采购需求                                    

                                        云之龙招标集团有限公司

                                         2018年9月11日
第二章  采购需求
一、说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2.投标人认定为小型和微型企业且所投产品为小型和微型企业产品的
，该产品的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价。
3.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
4. 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。本项目采购内容不涉及政府强制采购节能产品。
A分标

	一、采购需求

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	直流稳压电源
	▲1.额定输出：电压0-80V，电流0-60A；

▲2.电源调节率：电压 <0.02%+1mV，电流<0.01%+1mA；
3.设定值分辨率：电压1mV，电流1mA；

4.设定值精度：电压<0.02%+30mV，电流<0.1%+0.1%FS。
	4
	台

	2
	信号发生器
	1.输出频率：1 µHz-150MHz。
2.双通道输出，可生成两个完全相同或截然不同的任意波形。
3.波形：正弦波, 方波, 脉冲波, 锯齿波, 三角波, Sin(x)/x, 指数式增长和衰减, 高斯,洛仑兹, 半正矢, 直流, 噪声。
4.调制：AM, FM, PM，FSK，PWM，扫频，突发。
▲5.垂直分辨率：14位。
6.采样速率： 高达1GS/s 任意波形：存储深度高达128K。 
7.负载阻抗设置：可以选择: 50Ω, 1Ω - 10.0 kΩ, 高阻抗。
8.显示屏：大屏幕5.6" 显示器，双窗口显示，可同时显示波形参数和预览输出波形。
9.脉冲波形上升时间和下降时间可调整。
10.可以将外部信号连接，并叠加到输出信号中。
11.标配接口：GPIB、LAN 10Base-T/100Base-TX、两个USB接口。
12.随机附带的软件编辑波形可从任何同品牌的示波器导入波形，也可以由标准函数、公式编辑器和波形数学计算进行定义。
▲13.PC可通过USB口控制频谱分析仪，提供PC控制软件，并免费开放控制源代码。
	1
	台

	3
	示波器
	1.显示: ≥5.7 英寸高清TFT 显示器；
2.通道: ≥4路；
3.各通道带宽: 200 MHz；
▲4.各通道实时取样速率: 2.0 GS/s；
5.各通道记录长度:2.5K点；
6.垂直灵敏度: 2 mV - 5 V/div，支持校准后微调；
7.DC 增益精度:±3%；
8.触发方式:配备外部触发输入；
9.输入耦合:AC,DC,GND；
10.输入阻抗: 1 MW，并联20 pF；
11.最大输入电压:300VRMS CAT II；
12.时基范 围: 2.5 ns - 50 s/div；
13.时基精度:50ppm；
▲14.自动化、扩展的数据记录功能、内置的波形极限测试；
15.周期、频率、+ 宽度、- 宽度、上升时间、下降时间、最大值、最小值、峰-峰值、平均值、RMS、周期 RMS、光标RMS、占空比、相位、延迟；
16.多种语种界面支持 ，在线多语种上、下文相关帮助；
▲17.PC可通过USB口控制频谱分析仪，提供PC控制软件，并免费开放控制源代码。
	1
	台

	4
	磁场控制工作站
	▲1.CPU：银牌4114（主频2.2G）或同等及以上档次；

▲2.内存：16GB*2；

▲3.硬盘：512GSSD+2TB机械硬盘；

4.光驱：DVD；

▲5.显卡：P2000 5GB；

6.附件：USB键盘，USB鼠标。
	1
	套

	5
	磁场检测计
	1.检测对象：直流、交流磁通密度；

2.测量范围：0-3000mT；

3.分辨能力：0.01mT；

4.USB数字输出。
	1
	台

	6
	声光调制器
	▲1.工作波长：1530-1565nm（典型1550nm）；
2.材料：TeO2；
▲3.插入损耗：小于3dB；
4.可承受平均光功率：1W；
5.可承受峰值光功率：1kW；
6.偏振相关损耗：小于0.5dB（典型0.2dB）；
7.消光比：≥50dB；
8.回波损耗：40dB；
9.上升/下降沿时间：10ns；
10.RF功率：2.5W；
12.频移：200MHz；
13.光纤类型：SMF28。
	1
	套

	7
	高速扰偏器
	1. 插入损耗：小于0.05dB；
▲2. 中心波长：1550nm；
▲3. 工作波长范围：1550±50nm；
▲4. 输出偏振度：小于5%；
5. 平均PMD：小于0.05ps；
6．PDL：小于0.05dB；
7. 回波损耗：大于65dB；
▲8. 最大输入光功率：大于1000mW；
9. 残余相位调制：小于0.1π；
10. 供电：±12VDC/1A；
11. 功耗：10W；
▲12. 扰偏频率：DC~700kHz ；
13. 工作温度：10~40度；
14. 标准单模光纤输入，标准单模光纤输出。
	1
	个

	8
	微脉冲激光雷达
	▲1．波长：532nm；

▲2.单脉冲能量范围：19－21μJ；

3.重复频率：2500Hz；

▲4.接收口径：不大于φ100 mm；
5.通道：单通道；

6.采集方式：光子计数；

7有效探测范围：白天：0---5km；夜间：0---18km；

8.时间分辨：不小于5秒；
9.空间分辨：不大于30米；
10．工作环境温度： -15℃--40℃；

11．通讯方式：可联网或串口；

12.主机尺寸：不大于350mm*300mm*300mm；

13.耗电：不高于150w；

▲14电池：主机内集成锂电池，锂电池容量不低于20000MAH；
15.工作方式：全天候、全自动工作；  
16.重量：全套不大于10Kg；
▲17.适用环境：可室内固定安装使用，也可单人便携在野外无外接电源的情况下工作。
	1
	套

	9
	激光器
	▲1.波长：764nm； 
▲2.调谐范围：10nm；
3.光谱线宽：<2nm；
▲4.光谱分辨率：1nm；
5.输出功率：5000mW（0~Max 功率可调节）；
▲6.脉冲宽度：1.5ns；
▲7.重复频率：1-20kHZ；
8.工作方式：CW；
9.光斑模式：TE00；
10.偏振方式 ：线偏振；
11.偏振比：>50：1；
12.光束发散角：<3mrad；
13.光束指向稳定：<0.05mrad；
14.功率稳定性(RMS, over 4 hours):<1%；
15.噪声振幅（RMS，20Hz-20MHz）:<1%；
16.出光高度：29mm；
17.工作温度 (℃):0~40；
18.使用寿命:不低于10000小时。
	1
	套

	10
	高性能工作站
	▲1.CPU：至强6150正式版，18核32线程双路或同等及以上档次；

2.主板：超微双路工作站主板或同等及以上档次；

▲3.内存：DDR4 REG ECC内存 128G或同等及以上档次；

4.散热器：工作站定制6管塔式散热器2个；

▲5.显卡：GTX1080TI 11G显卡双路或同等及以上档次；

6.硬盘：500G SSD高速固态硬盘；

7.硬盘：4T企业级硬盘2个；
8.机箱：全塔式机箱；

9.电源：1500W，双8PIN电源。
	3
	台

	11
	高性能服务器
	▲1.CPU：处理器核≥8*2，核线程数≥16线程*2；
▲2.内存：≥32GB DDR4*4；
▲3.硬盘：4T SATA+256G固态硬盘；
▲4.显卡：NVIDIA TITAN XP*4；
5.主板：C612芯片组主板或同等及以上档次；
6.USB：支持USB3.0；
7.网络：支持千兆网；
8.USB键盘、鼠标；
9.DVD刻录光驱；
10.配显示器：≥21英寸。
	2
	台


	12
	连接功能套件
	1.使用 Virtex-7 VX690T FPGA ，实现面向高带宽、高性能应用的 40Gb/s 连接功能平台。

2.硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计。

▲3.10GBase-R 接口连接至外部 DDR3 存储器。

▲4.高级内存接口，可支持 2 个4GB DDR3 SODIM 内存， 速度可达 933MHz/1866Mbps。

▲5.实现与 PCIe Gen3x8、 4 SFP+、 SMA Pair 和 UART 的串行连接功能。

6.支持包含 MicroBlaze、soft 32位 RISC 的嵌入式处理。

7.开发网络以及其它支持 4 SFP/SFP+ 端口的串行应用。

8.扩展 I/O， 包含 FPGA Mezzanine Card (FMC) 接口。

▲9.要求为2通道1.2G，16bit DAC一片。

▲10.要求为2通道250M，14bit ADC一片。

11.时钟采用AD9516，可输出LVDS。
	1
	套

	13
	评估套件
	1.使用 Virtex-7 VX485T FPGA ，实现面向高带宽、高性能应用的 40Gb/s 连接功能平台。

2.硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计。

▲3.具有 1GB DDR3 SODIM 存储（达 800MHz / 1600Mbps）的高级存储接口。

4.实现 PCIe Gen2x8、 SFP+ 和 SMA 对、 UART、 IIC 的串行连接。

5.使用 10-100-1000 Mbps Ethernet (GMII、 RGMII 和 SGMII) 的开发网络应用。

▲6.支持包含 MicroBlaze、soft 32位 RISC 的嵌入式处理。

7.扩展 I/O， 包含 FPGA Mezzanine Card (FMC) 接口。

▲8.要求为5GSPS（等效），12位ADC FMC。

9.设计用于与ANSI / VITA 57.1兼容。

10.外部时钟和触发输入。

11.极低的相位噪声板载振荡器。
	1
	套

	二、商务要求表

	售后技术服务要求
	一、售后服务要求：

1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于1年（自验收合格之日起计算），免费保修期内免费上门维修（免收维修费和免费更换元器件费），并提供终身维修服务。

1、 2.免费送货上门，免费安装、调试验收合格；提供免费现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

3. ①免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。
二、针对以上售后服务要求，投标人于投标文件中必须提供“售后服务承诺书”【包含但不限于交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）】，否则，投标无效。

	交货期及交货地点
	1. 交货期：自签订合同之日起 15个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕。

2. 广西桂林市采购人指定地点。

	付款条件
	在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标供应商在3日内开具发票给采购人，采购人在 20 个工作日内支付100％的合同金额（无息）。

	核心产品
	本分标核心产品为第 8项号产品“微脉冲激光雷达”。

	其他要求
	1. 中标供应商于供货时，必须向采购人提供所投本分标第1至13项号产品生产厂家针对产品出具的售后服务承诺书并加盖生产厂家公章，否则不予验收。
2.投标人于投标文件中对所投本分标产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由中标供应商承担。
3.本分标政府采购预算金额为人民币壹佰伍拾陆万玖仟玖佰捌拾元整（￥1569980），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。

4.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

5.以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

6.以上 “项目要求及技术需求”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 5 项（含）以上的，作投标无效处理。


B分标
	一、采购需求

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	32通道采集系统
	▲1.系统架构采用模块化结构，基于PXI开放总线平台，能够兼容多家设备使用，硬件系统后续能够扩展第三方平台的采集设备；
▲2.采集系统能够具备LabVIEW图形化编程平台的二次开发能力，提供公开的驱动开发接口，用户能够在该平台上快速搭建自己的测试系统应用；

3.硬件基于模块化的配置，后续能够通过增加板卡的方式，来实现系统采集通道、采集信号类型的升级，无需重新购置新的机箱即能实现；

▲4.PXI为4个槽位便携式机箱，尺寸不大于：260mm*200mm*220mm；

5.机箱内置3个混合插槽与1个控制器专用槽位；

6.机箱背板提供10MHz系统参考时钟，时钟精度不低于±25ppm，槽位抖动不大于500ps；

7.机箱每个板卡槽位高达1GB/s带宽，系统带宽不低于3GB/s；

8.内置控制器,无需外接工控机，并预装windows 10 64位正版操作系统；

▲9.控制器配置：2.6GHz四核Intel i7处理器，4GB内存（可扩展到8GB）；

10.控制器接口：不低于2个千兆以太网接口、USB 3.0接口不低于2个、USB 2.0接口不低于4个，内置不低于2个DisplayPort高清视频接口，并内置至少一个RS-232接口；

11.控制器只是ExpressCard扩展；

▲12.采集通道不低于32通道，每通道最高同步采样率不低于204.8KS/s，采样速率软件可设置；

13.动态范围不低于114dB，内置抗混叠滤波器；

▲14.内置最高+20dB的2档增益，输出范围：±1V~±10V；

15.支持TEDS智能传感器，IEPE激励：0~4mA ±10%，软件可设置；

16.Delta-sigma ADC，24位分辨率；

17.AC/DC耦合方式，软件可选择设置；

▲18.AC耦合截止频率：–3 dB cutoff frequency 0.5 Hz；–0.1 dB cutoff frequency 3.2 Hz；

19.系统AI采集分辨率≤181.9 μS/s；

20.测量支持模拟转速、电压、声音、振动等信号的采集；

▲21.采集触发支持：模拟边沿触发（触发量程可设置，任意通道均能作为触发边沿）；数字边沿触发；

▲22.Spectral Noise Density：0.14 nV/ at 20 dB gain, 1 kHz

23.Total Harmonic Distortion Plus Noise (THD+N)：-98dB（典型值）；

24.Intermodulation Distortion (IMD)：-104dBc（典型值）；

▲25.Crosstalk：-120dB（典型值）；

26.Interchannel Gain Mismatch：＜0.011dB；

27.Interchannel Phase Mismatch：＜0.02°（典型值）；

28.Phase Linearity：±0.01°（典型值）；

29.推荐工作温度范围：0°C~55°C；

30.推荐储藏温度范围：-20°C~70°C；

31.配备无线键鼠套装及专用LED液晶数据显示设备。
	1
	套

	2
	阵列专用麦克风
	1.选用PCB或同类产品；

▲2.配备30根6m长度屏蔽线缆（smb-BNC），方便用户在三向可调支架式连接麦克风；

3.要求为1/4“（1/4英寸）自由场麦克风，SMB接头；

4.±2dB频率范围：20~10k Hz；±3dB频率范围：20~16k Hz；±2dB频率范围：20~20K Hz；

▲5.典型相位一致性（100Hz~3k Hz）：±3°；

6.典型灵敏度：45mv/Pa；

7.Inherent Noise (Linear)：29 dB re 20 µPa；

8.Dynamic Range (3% Distortion Limit)：>122 dB re 20 µPa；

9.支持TEDS；

10.环境温度范围：-10 to +50 °C；

▲11.配备一级精度麦克风校准器。
	24
	个

	3
	64通道螺旋支架
	▲1.麦克风螺旋支架，9根螺旋臂优化振型设计，内置64通道麦克风连接通道；

2.全通道定位频率范围：800Hz~12000Hz；

▲3.动态范围不低于8.8dB；

▲4.阵列角分辨率（-3dB@4k）：俯仰角2.9°、方位角2.9°；

▲5.SMB可插拔接头，麦克风可以任意插拔；

▲6.面板材料选用碳纤维，支架部分支撑件选择轻质合金；

7.内置针孔摄像头，分辨率：1280*720、摄像头频率：25桢/s；

8.支持测量距离：0.2~200m；

9.阵列直径：1m；

▲10.所有传声器信号线隐藏在支架内，支架输出接口为8个LEMO接头，共8根LEMO－LEMO线缆，每根线内连8路传声器信号；
11.所有线缆接头处醒目标注编号；线缆采用铠装屏蔽线缆，每根线缆不少于10米；

12.标配提供三脚架，防护运输箱；

13.提供必备安装工具。
	1
	套

	4
	麦克风阵列三向可调支架
	1.麦克风支架内置三根臂，分别匹配X-Y-Z坐标系三个方向；

2.三根臂安装可移动滑块，麦克风能够安装在滑块上移动调节；

3.支架悬臂能够调节角度，以适应不同的测试条件；

4.每根臂长度不低于1m。
	1
	套

	5
	数据采集分析软件
	1.支持台式机和笔记本电脑，支持WIN XP、WIN7、WIN8、WIN10等操作系统。

▲2.不限制可安装计算机台数，所采集数据可在多台计算机之间共享分析。
3.软件界面支持英文、中文操作界面，可在中英文界面之间无缝切换，无需重启软件即可切换语言。
4.设置与数据项目化管理，可针对不同试验类型和内容保存多个测试项目，在不同项目中快速切换。
5.实时数据采集、显示、存储和信号处理；开始采集后可对信号进行预览，一键快速开始录制存储数据。数据未保持时，软件界面以明显文字或指示灯闪烁提醒，开始保存后显示已保存数据文件名称、时间、大小。
▲6.支持连续采集、触发采集、有限时间长度等不同数据采集方式；触发采集和有限时间长度采集可设置为多次自动开始模式，方便进行多点测试。
7.存储采集原始数据及分析结果
（1）数据以文件形式存储，文件自动命名，命名规则可设置，文件名可包含采集日期时间、前缀和测量序号；
（2）数据存储文件可自动按照设定时间长度进行分割，分割文件时保证数据连续不停地采集，不丢失数据点；
（3）可自动创建多层次数据存储目录，最多可分四级，目录名规则开始采集前可编辑定义，开始采集后按照规则创建目录并将数据存储到相应的目录中。
8.已存储数据可回放
（1）回放过程可添加新的信号处理分析模块；
（2）回放可设定回放速度、起始、结束时间；
（3）可快速浏览多通道长时间采集的大数据，从大数据中挑选感兴趣区段进行回放分析；
▲（4）可通过计算机声卡进行播放，可选取播放区间，可选取频段滤波后播放，可调整声卡播放速度。
9.支持功率谱：功率谱/幅度谱分析。窗函数、分辨率、平均方法、加权方法等参数可调。自动峰值检测、快速频谱对比功能提升分析效率。
10.支持互谱：互谱计算/加窗类型可选，频率分辨率、平均方法、加权方法等参数可调。自动峰值检测、输出幅度\相位或者实部\虚部功能提升分析效率。
11.支持重采样：信号的重新采样， 可设置重采样频率、插值方式（Linear、Coerce、Spline、FIR Filter）。
12.支持直方图：将信号幅值统计结果以柱状图的形式进行展现，直观地反映信号的统计特征。
13.支持滤波：支持的滤波类型包括低通、高通、带通、带阻、自定义，支持IIR和FIR滤波器。
14.支持数学计算：通道之间进行初等算术计算，如加减乘除、sin、cos、log、exp等。
15.支持相关：两个信号之间的相关函数；转速光标显示信号相关函数与转速之间的关系。
16.支持积分：积分类型支持：一重积分、二重积分。
17.支持微分：微分类型支持：一重微分、二重微分。
18.支持振动级：计算信号的振动级，支持的平均方法：RMS、移动RMS、指数平均（快速、慢速、脉冲及自定义平均模式）、峰值、最大—最小。
19.支持声压级：计算信号的声压级，支持：瞬时等效声压级、指数平均声压级、峰值、连续等效声压级、百分数声压LN、暴露声压级LE，支持的计权方式包括：线性、A计权、B计权、C计权。
20.支持倍频程谱：计算信号的倍频程谱，计算1、1/3、1/6、1/12、1/24Oct，支持的计权方式包括：线性、A计权、B计权、C计权，支持的平均方法包括：线性、指数、等效自信、峰值，支持多个倍频程谱的比较显示功能。
▲21.支持单音参数测量：计算信号的频率、幅度、SNR(dB)、SINAD(dB)、THD(%)、THD+N(dB)。
22.支持转速测试：信号提取支持边缘检测、FFT，转速信号的显示支持：转速曲线、数字显示、转速表显示、高度表显示。
▲23.支持色谱图、瀑布图：频率与时间、阶次与时间、频率与转速、阶次与转速等多种联合分析方法。
24.支持轴心轨迹图、极坐标图：以Orbit及Timebase形式显示轴心轨迹；可以时间、转数等多种形式绘制。
▲25.支持倒谱：支持的倒谱类型：实倒谱、复倒谱。
26.支持包络：提取幅度调制信号的包络。
27.支持阶次谱：阶次谱的计算和显示。
▲28.支持阶次跟踪：可以指定跟踪的阶次，可同时跟踪幅度和相位。
▲29.支持声强测试，支持实时 1、1/3、1/6、1/12 和1/24倍频程测量分析功能，可以绘制出噪声源分布云图，以进行噪声源识别；测试时，包括声压和声强的总级值都会在1/3倍频程带上显示出来，并且声强的方向也有清晰指示。支持多种标定：相位标定，幅值标定，声压残留声强标定（PRI）；支持A/Z计权，符合ANSI S1.4和IEC 61672标准。
▲30.支持基于声压法测量设备声功率级，符合ISO3745（GB/T6882）精密法和ISO3744（GB/T3767）工程法标准，同时支持20点法、10点法等多种麦克风测点布局方式。
▲31.要求确保后续使用过程中能够对算法逻辑及参数配置提供完善的技术支持。投标人于投标文件中必须提供所投“数据采集分析软件”的计算机软件著作权登记证书复印件。
32.软件提供长期技术支持与免费更新服务。
	1
	套

	6
	声源定位分析软件
	1.支持台式机和笔记本电脑，支持WIN XP、WIN7、WIN8、WIN10等操作系统；
▲2.不限制可安装计算机台数，所采集数据可在多台计算机之间共享分析；
3.实时将声源定位结果图像和摄像头光学图形叠加，直观显示声源定位结果；
4.阵列分析算法：波束成型（Beamforming）；
▲5.声学刷新率：不小于25帧／秒；
▲6.支持反卷积算法，具备对低频分辨率和高频鬼影的优化功能；
7.可实时的显示选定通道的波形、频谱、倍频程、声压级趋势等信号；
8.可实时调整需要分析的频段，并显示分析结果；
9.可在线选择不同频率域参数进行分析，包括1/3倍频程，1/6倍频程，1/12倍频程，谐波频段，单频等；
10.可实时调整时域阈值，过滤低于阈值的干扰噪声；
▲11.可实时可对成像区域内需要观察的区域进行限定，仅截取需要测试的区域，弱化消除成像范围内其他区域声源的影响；
▲12.支持频率跟踪；
13.测试结果可实时截图；
14.可实时对测量距离进行调整；
15.可对实时或离线分析的结果进行平均，以控制波束成形的变换快慢，平均方法支持线性平均和指数平均，平均参数可自定义；
16.可实时或离线调节定位结果显示的动态范围，可仅显示某一动态范围内的云图，动态范围可自定义；
▲17.提供针对瞬态异音（瞬态声音驻留功能）、变频噪声等特殊声源的高效后处理算法；
18.全频段数据记录与导出；
▲19.麦克风数据可导出多种数据格式，如tdms，WAV，TXT，Excel等；可指定导出数据文件中某个时间区间的数据；可将多通道数据按照每通道一个文件的方式导出；
20.回放分析时，可对波束成形算法分析参数（如频率、信号时间窗）进行修改；
21.回放分析时，可选择连续回放，或单帧回放；
22.可将定位分析结果导出为avi视频格式；
▲23.软件扩展性强，可根据阵列形状和传感器位置和个数的变化一键支持新的阵列和通道布置；
24.支持麦克风自检；
25.软件语言支持英文、中文双语言；

▲26.确保后续使用过程中能够对算法逻辑及参数配置提供完善的技术支持。投标人于投标文件中必须提供所投“声源定位分析软件” 的计算机软件著作权登记证书复印件。
27.软件提供长期技术支持与免费更新服务。
	1
	套

	二、商务要求表

	售后技术服务要求
	一、售后服务要求：
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，第1项号产品“32通道采集系统”免费保修期不得少于3年（免费保修期内无法维修的故障要求免费更换）；其余各项号产品免费保修期不得少于1年（自验收合格之日起计算），免费保修期内免费上门维修（免收维修费和免费更换元器件费），并提供终身维修服务。

2、 2.免费送货上门，免费安装、调试验收合格；提供免费现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

3. ①免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。

二、针对以上售后服务要求，投标人于投标文件中必须提供“售后服务承诺书”【包含但不限于交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）】，否则，投标无效。

	交货期及交货地点
	1.交货期：要求中标供应商在签订合同后，收到采购人支付75%合同预付款的 40 个工作日具备交付条件，具体交付日期以采购人通知为准，交货现场中标供应商需全部安装调试合格完毕以完成交付； 

2. 广西桂林市采购人指定地点。

	付款条件
	自合同签订之日起中标供应商在5个工作日内向采购人开具合同金额75%的发票，采购人收到发票后10个工作日内预付合同金额的 75%；系统交付安装调试后，采购人5个工作日内组织验收；验收合格后中标供应商开具25%的合同金额发票，采购人在收到发票后10个工作日内一次性付清。

	核心产品
	本分标核心产品为第6项号产品“声源定位分析软件”。

	其他要求
	1.投标人于投标文件中对所投本分标产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由中标供应商承担。
2.本分标政府采购预算金额为人民币捌拾伍万壹仟陆佰贰拾元整（￥851620.00） ，报价超采购预算的，投标文件作无效处理。

3.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

4.以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

5.以上 “项目要求及技术需求”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 5 项（含）以上的，作投标无效处理。


C分标
	一、采购需求

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	车联网环境感知和识别系统
	1.PXIe，8槽，直流电源，高达8 GB/s PXI机箱。

2.PXIe，2.3 GHz八核PXI控制器

Intel Xeon 8 Core嵌入式控制器,包含两个10/100/1000基本版 TX（千兆）以太网端口、两个USB 3.0端口、四个USB 2.0端口，以及集成硬盘驱动器和其他外设I/O。

3.要求具有10千兆位PXI以太网接口模块 2套

在一个单槽PXI Express模块中提供了两个万兆以太网SFP+端口，并且兼容铜线和光纤电缆。

4.K410T FPGA，3.2 GB/s，2 GB DRAM PXI FPGA模块，

包含132条单端I/O线，可配置为66组差分线对。

5.要求为4 TB，6个驱动器，PXI数据存储模块，

模块可插入到PXI Express机箱，仅占用三个PXI插槽。

6.高达14 MP或751帧/秒面扫描摄像机 4套。 

7. 要求为3840*2748。14fps，USB3.0相机2套，
适用于需要145 lp/mm分辨率的高端500万像素传感器。

8.要求为5 MP，1.58 GHz处理器，彩色智能相机 2套

1.58 GHz双核Intel Celeron处理器或同等及以上档次。 板载处理器与CMOS图像传感器的组合提供易于分布的多功能一体式视觉系统。 除高性能的图像采集和处理，还可使用内置的数字I/O和工业通信选项进行动态实时通信，并与工业自动化设备集成，包括可编程逻辑控制器(PLC)、人机界面(HMI)、机器人、传感器和工业机械。
9.高分辨率成像镜头 8套。

10. 要求为2.20 GHz Intel Core i7双核处理器或同等及以上档次，四GigE端口，双USB 3.0端口工业控制器 1套。
	1
	套

	二、商务要求表

	售后技术服务要求
	一、售后服务要求：
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于1年（自验收合格之日起计算），免费保修期内免费上门维修（免收维修费和免费更换元器件费），并提供终身维修服务。

3、 2.免费送货上门，免费安装、调试验收合格；提供免费现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

3. ①免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。

二、针对以上售后服务要求，投标人于投标文件中必须提供“售后服务承诺书”【包含但不限于交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）】，否则，投标无效。

	交货期及交货地点
	1. 交货期：自签订合同之日起 30 个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；
2. 广西桂林市采购人指定地点。

	付款条件
	在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标供应商在3日内开具发票给采购人，采购人在10个工作日内支付100％的合同金额（无息）。

	其他要求
	1.投标人于投标文件中对所投本分标产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由中标供应商承担。
2.本分标政府采购预算金额为人民币陆拾玖万玖仟捌佰伍拾元整（￥699850.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。

3.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

4.以上 “项目要求及技术需求”中的技术参数发生实质性负偏离达 5 项（含）以上的，作投标无效处理。


D分标
	一、采购需求

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	身高体重测试仪
	▲一、技术参数（包含以下第1至3项技术参数）

1.测量范围：身高90-215cm；体重0～200kg；
2.分度值：身高0.1cm；体重0.1 kg；
3.误差：身高±0.2%；体重±0.3%。
二、主机功能要求：
▲1.采用不小于7英寸彩色高分辨率液晶显示器，分辨率≥(1024*600)。具有背光开关；可读取身份证号码。
2.采用闭源操作系统，能充分保障数据的稳定性及安全性，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离不小于200米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰。
3.采用双芯片数据备份，可存储50000条以上测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间。
4.内置高容量锂电池，可连续工作10小时以上，全程低压测试。
5.支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能；
6.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与LED显示屏无线同步起停显示成绩。
7.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能。
8.可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据。
9.主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，要求安全可靠使用寿命长。
三、外设功能要求：
1.体重称表面配有水平仪，可调校体重称水平；
2.外设自带内置高容量可充电锂电池，无需外接电源，可连续工作10小时以上；
▲3.自动测试身高与体重，同时显示身高、体重、BMI值等数据；
4. 外设与主机之间采用2.4G无线传输，内置天线。
	3
	套

	2
	肺活量测试仪（2人测）
	▲一、技术参数：测量范围：0～9999ml，分 度 值：1ml，误差：±1%。
二、主机功能要求：
▲1.采用不小于7英寸彩色高分辨率液晶显示器，分辨率≥(1024*600)。具有背光开关；可读取身份证号码。
2.采用闭源操作系统，能充分保障数据的稳定性及安全性，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离不小于200米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰。
3.采用双芯片数据备份，可存储50000条以上测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间。
4.内置高容量锂电池，连续工作10小时以上，全程低压测试。
5.支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能。
6.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与LED显示屏无线同步起停显示成绩。
7.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能。
8.可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据。
9.主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，要求安全可靠使用寿命长。
三、外设功能要求：
1.自动测试人体呼吸的最大通气能力。
2.要求准确性好，可防积水。
3. 外设与主机之间采用2.4G无线传输，内置天线。
4. 外设内置高容量可充电锂电池，连续工作10小时以上。
	3
	套

	3
	坐位体前屈测试仪（2人测）
	▲一、技术参数：测量范围：-20～40cm ，分度值：0.1cm，误差：±1cm。
二、主机功能要求：
▲1.采用不小于7英寸彩色高分辨率液晶显示器，分辨率≥(1024*600)。具有背光开关；可读取身份证号码。
2.采用闭源操作系统，能充分保障数据的稳定性及安全性，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离不小于200米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰。
3.采用双芯片数据备份，可存储50000条以上测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间。
4.内置高容量锂电池，连续工作10小时以上，全程低压测试。
5.支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能。
6.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与LED显示屏无线同步起停显示成绩。
7.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能。
8.可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据。
9.主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，要求安全可靠使用寿命长。
三、外设功能要求：
▲1.自动测试数据，手推板自动复位，具备检测单手侧推作弊功能。
2. 外设自带显示装置数据与主机同步显示。
3.外设与主机之间采用2.4G无线传输，内置天线。
4.外设内置高容量可充电锂电池，连续工作10小时以上。
	3
	套

	4
	仰卧起坐测试仪（2人测）
	▲一、技术参数：测量范围：0～9999次，分度值：1次，误差：±1次。
二、主机功能要求：
▲1.采用不小于7英寸彩色高分辨率液晶显示器，分辨率≥(1024*600)。具有背光开关；可读取身份证号码。
2.采用闭源操作系统，能充分保障数据的稳定性及安全性，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离不小于200米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰。
3.采用双芯片数据备份，可存储50000条以上测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间。
4.内置高容量锂电池，连续工作10小时以上，全程低压测试。
5.支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能。
6.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与LED显示屏无线同步起停显示成绩。
7.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能。
8.可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据。
9.主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，要求安全可靠使用寿命长。
三、外设功能要求：
1.自动测试一分钟内完成仰卧起坐的次数，要求准确性好，设计人性化，能有效解决作弊及动作不规范的计数准确性；
2.测试设备外观设计运用人体工程学，能适用各种身材测试者；
▲3.外设采用背带式，无需使用肩部传感器协助测试自动判断人体运动姿态和位置；
4.外设与主机之间采用2.4G无线传输，内置天线。
5.外设内置高容量可充电锂电池，连续工作10小时以上。
	3
	套

	5
	跑步测试仪（6人测）
	▲一、技术参数：测量范围：0～9999s ，分度值：0.01s ，误差：±0.01s。
二、主机功能要求：
▲1.采用不小于7英寸彩色高分辨率液晶显示器，分辨率≥(1024*600)。具有背光开关；可读取身份证号码。
2. 采用闭源操作系统，能充分保障数据的稳定性及安全性，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离不小于200米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰。
3.采用双芯片数据备份，可存储50000条以上测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间。
4.内置高容量锂电池，连续工作10小时以上，全程低压测试。
5.支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能。
6.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与LED显示屏无线同步起停显示成绩。
7.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能。
8.可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据。
9.主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，安全可靠使用寿命长。
三、外设功能要求：
▲1.采用红外对射技术，两根杆之间可靠接收距离不能小于2.5米。
2.外设与主机之间采用2.4G无线传输，内置天线。
3.外设内置高容量可充电锂电池，连续工作10小时以上。
4. 具有4人测试可扩展至8人测试，带无线发令音箱。
	2
	套

	6
	引体向上测试仪（2人测）
	▲一、技术参数：测量范围：0～9999次，分度值：1次，误差：±1次。
二、主机功能要求：
▲1.采用不小于7英寸彩色高分辨率液晶显示器，分辨率≥(1024*600)。具有背光开关；可读取身份证号码。
2. 采用闭源操作系统，能充分保障数据的稳定性及安全性，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离不小于200米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰。
3.采用双芯片数据备份，可存储50000条以上测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间。
4.内置高容量锂电池，连续工作10小时以上，全程低压测试。
5.支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能。
6.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与LED显示屏无线同步起停显示成绩。
7.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能。
8.可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据。
9.主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，要求安全可靠使用寿命长。
三、外设功能要求：
1.采用杠上感应器及手臂式感应器相配合，防止作弊。
2.外设与主机之间采用2.4G无线传输，内置天线。
3.外设内置高容量可充电锂电池，连续工作10小时以上。
	3
	套

	7
	中长跑测试仪（地毯式）
	▲一、技术参数：测量范围：0～9999s，分度值：0.01s，误差：±0.01s。
二、主机功能要求：
▲1.采用不小于7英寸彩色高分辨率液晶显示器，分辨率≥(1024*600)。具有背光开关；可读取身份证号码。
2. 采用闭源操作系统，能充分保障数据的稳定性及安全性，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离不小于200米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰。
3. 采用双芯片数据备份，可存储50000条以上测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间。
4.内置高容量锂电池，连续工作10小时以上，全程低压测试。
5.支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能。
6.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与LED显示屏无线同步起停显示成绩。
7.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能。
8.可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据。
9.主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，要求安全可靠使用寿命长。
三、外设功能要求：
▲1.采用地毯式计时方式，有源式标签卡，为了适应不同场地的测试标签卡感应距离及感应高度可调节，防止丢失数据。
▲2.双主机，可以自行设置任意测试距离及圈数，每台主机可同时分组套跑及循环式发卡，每组标配40人； 2台主机共配置不少于80个标签卡。
3.外设内置高容量可充电锂电池，连续工作10小时以上。
4.配置电子发令枪，有效距离不小于100米。
	1
	套

	8
	立定跳远测试仪
	▲一、技术参数：测量范围：0～320cm，分度值：1cm ，误差：±1cm。
二、主机功能要求：
▲1.采用不小于7英寸彩色高分辨率液晶显示器，分辨率≥(1024*600)。具有背光开关；可读取身份证号码。
2.采用闭源操作系统，能充分保障数据的稳定性及安全性，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离不小于200米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰。
3.采用双芯片数据备份，可存储50000条以上测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间。
4.内置高容量锂电池，连续工作10小时以上，全程低压测试。
●5.支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能。
●6.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与LED显示屏无线同步起停显示成绩。
7.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能。
8.可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据。
●9.主机键盘采用硅胶按键，内置式天线。
三、外设功能要求：
▲1.采用红外对射技术，红外发射与接收杆之间间距1-2米范围内可调节，为了测试稳定两根杆之间无需连接线，防止连接线被测试者碰到影响测量。测量区部分不小于3.1米。
2.外设与主机支架采用2.4G无线传输，内置天线。
3.外设配置高容量可充电锂电池，连续工作10小时以上。
	3
	套

	9
	数据采集器
	1.配合PC机软件，自动采集各测试主机数据。
2.支持《国家学生体质健康标准数据管理系统》采集软件。
3.内置无线模块，采用2.4G无线数据传输协议，抗干扰性强，200米可靠传输，可以实时采集主机数据。。
4.允许8台采集器同时使用，能提高采集速度。
5.可同时用有线、无线采集主机数据。
6.多种接口设计。
7.标准RS-232，计算机通讯接口。
8.RS485接口，有线采集数据接口。
	2
	套

	二、商务要求表

	售后技术服务要求
	一、售后服务要求：

1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于2年（自验收合格之日起计算），免费保修期内免费上门维修（免收维修费和免费更换元器件费），并提供终身维修服务。

4、 2.免费送货上门，免费安装、调试验收合格；提供免费现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

3. ①免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。
二、针对以上售后服务要求，投标人于投标文件中必须提供 “售后服务承诺书”【包含但不限于交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）】，否则，投标无效。

	交货期及交货地点
	1. 交货期：自签订合同之日起  10  个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕。

2. 广西桂林市采购人指定地点。

	付款条件
	在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后 10 个工作日内支付95％的合同价款，合同价款的5 ％作为质量保证金，该质量保证金在设备运行满一年后无质量问题的15个工作日内一次付清（无息）。

	核心产品
	本分标核心产品为第8项号产品“立定跳远测试仪”。

	现场演示要求
	投标人须于投标文件递交截止时间当天上午10时30分后在规定时间内对所投本分标第8项号产品“立定跳远测试仪”“ 项目要求及技术需求”中标注“●”的相关内容进行现场演示（具体演示时间以本项目评标委员会通知为准，投标人自行准备演示相关设备，现场仅提供电源），未作现场演示或完全无法演示相关功能的，此项均记“0”分。具体评审办法详见第四章“评标办法及评分标准”。

	其他要求
	1.投标人于投标文件中对所投本分标产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由中标供应商承担。
2.中标供应商于供货时，必须向采购人提供所投本分标第1至9项号产品“身高体重测试仪、肺活量测试仪（2人测）、坐位体前屈测试仪（2人测）、仰卧起坐测试仪（2人测）、跑步测试仪（6人测）、引体向上测试仪（2人测）、中长跑测试仪（地毯式）、立定跳远测试仪、数据采集器”生产厂家针对产品出具的售后承诺书并加盖生产厂家公章，否则，不予验收。

3. 本分标政府采购预算金额为人民币伍拾捌万柒仟元整（￥587000.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。

4. 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

5.以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

6.以上“项目要求及技术需求”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 5 项（含）以上的，作投标无效处理。


第三章  投标人须知

前  附  表

	条款号
	编列内容

	1.1
	项目名称：教学实验设备采购              

项目编号：GXZC2018-G1-19473-GXYL

	5
	投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	9.2

	质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。
供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：蒋艳梅 何涛，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市中山北路25号3楼；自2018年9月16日起云之龙招标集团有限公司办公地点搬迁至：桂林市临桂区临桂镇西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号、4号。

	12.1
	投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

	15.2
	投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。投标人根据“采购需求”中“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：技术响应表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	16.1
	投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件将被拒绝。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。

	17.1
	投标保证金金额（人民币）：A分标壹万陆仟元整（￥16000.00）；B分标玖仟元整（￥9000.00）；C分标柒仟元整（￥7000.00）；D分标陆仟元整（￥6000.00）（各分标均须足额交纳）。
投标人应于投标截止时间2018年10月10日上午10时30分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账方式缴纳，投标保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达桂林市公共资源交易平台指定银行账户，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效。

	17.2
	投标保证金退还（不计息）：投标保证金的退还均以转账形式（无息）退回到投标人银行账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，桂林市公共资源交易中心以转账方式退还。中标人将政府采购合同送采购代理机构存档后，桂林市公共资源交易中心在五个工作日内予以退还其投标保证金。

	19.2
	投标文件份数：投标文件应当按资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）顺序编制并分别装订成册，其中：资格证明文件正本一份，副本一份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。

	19.6
	投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

	19.7
	投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

	20.2.1
	投标截止时间：2018年10月10日上午10时30分；

投标地点：投标人应于2018年10月10日上午9时30分至10时30分止，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

	22.1
	开标时间及地点：

开标时间：2018年10月10日上午10时30分；
开标地点：桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。

投标人可以由法定代表人或其委托代理人出席开标会议。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时出席开标会议的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

	24.4
	采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等

查询起止时间：2015年 10月10日至投标截止时间

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

	29.2
	评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。

	37.1
	履约保证金金额（人民币）：每分标按中标金额的5%。履约保证金递交方式：转账或电汇形式。
履约保证金指定账户：开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449。中标供应商须于领取中标通知书前按本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入云之龙招标集团有限公司指定账户。否则,不予签订合同。

	38.1
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

	38.2
	签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

	39
	政府采购合同存档及公告：中标人应于政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

	40.1
	代理服务费：本项目各分标的招标代理服务费按中标价的0.9%向中标供应商收取,领取中标通知书前，中标供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

	40.5
	解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	41
	D分标现场演示要求：投标人须于投标文件递交截止时间当天上午10时30分后在规定时间内对所投D分标第8项号产品“立定跳远测试仪”“ 项目要求及技术需求”中标注“●”的相关内容进行现场演示（具体演示时间以本项目评标委员会通知为准，投标人自行准备演示相关设备，现场仅提供电源），未作现场演示或完全无法演示相关功能的，此项均记“0”分。具体评审办法详见第四章“评标办法及评分标准”。


一、 总  则

1.适用范围

1.1本采购项目名称：教学实验设备采购  

项目编号：GXZC2018-G1-19473-GXYL
1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

2.2“投标人” 是指响应招标、参加投标竞争的单位。
2.3“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7实质性要求：标注“▲”号项的要求及要求必须提供的为实质性要求。
3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人被授权人须携带个人有效身份证件。如投标人被授权人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本必须用原件，副本可以用复印件，格式见第六章）。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6．联合体投标：本项目不接受联合体投标。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式详见“附表1”）。投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉（“投诉书”格式详见“附表2”）。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。
供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：蒋艳梅 何涛，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市中山北路25号3楼；自2018年9月16日起云之龙招标集团有限公司办公地点搬迁至：桂林市临桂区临桂镇西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号、4号。
二、招标文件

10.招标文件的构成

(1)公开招标公告；

(2) 采购需求；

(3) 投标人须知；

(4)评标办法及评分标准；

(5)合同主要条款格式；

(6)投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改 
12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

12.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.3当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.4招标文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成：投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成。

13.1资格证明文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理】：单独装订成册；正本一份，副本一份
1.投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

2.投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；
注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件；
4.投标人股东及出资信息表（格式见附件）。

13.2商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）：单独装订成册；正本一份，副本四份。

13.2.1报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：
1.投标函（格式见附件）； 

2.开标一览表（格式见附件）； 

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

13.2.2商务文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1.投标声明书 (格式见附件) ；

2.商务响应表（格式见附件）；
3.法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；
4.法人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

5.产品销售许可证；
6.安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；
7.投标人2015年以来同类产品销售业绩且无不良记录［以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)］(格式见附件)；

    8.其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》(格式见附件) 或工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供

《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等）；

9.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件)；
10.节能环保等方面的资质证书；

11.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

12.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

13.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

14.投标人情况介绍。

13.2.3技术文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：
1.技术响应表（格式见附件）；

2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；

3.“采购需求”内有要求必须提供的材料；

4.项目实施人员一览表（格式见附件）；

5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价

格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

6.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

7.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

8.产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）；
9.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）； 

10.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

11.投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：①投标人提供的以上相关材料应真实有效，属于“必须提供”的材料必须提供且均应加盖投标人公章，否则，作投标无效处理。②投标函、开标一览表、投标声明书、商务响应表、法人授权委托书、技术响应表、售后服务承诺书必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章【其中，授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字】，否则作投标无效处理。相关签字盖章要求详见第六章投标文件格式。

13.3投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
14.投标文件电子版（如有）。投标人在递交投标文件时，可同时递交投标文件电子版。

14.1投标文件电子版内容：开标一览表、技术响应表、售后服务承诺书。

14.2投标文件电子版份数：1份。

14.3投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

14.4投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

14．投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标

人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规

定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15．投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。投标人根据“采购需求”中“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：技术响应表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修等一切税金和费用。

16．投标有效期

16.1 投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。
16.2未中标的投标文件在投标有效期内均应保持有效。

16.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17．投标保证金

17.1投标保证金金额（人民币）：A分标壹万陆仟元整（￥16000.00）；B分标玖仟元整（￥9000.00）；C分标柒仟元整（￥7000.00）；D分标陆仟元整（￥6000.00）（各分标均须足额交纳）。
投标人应于投标截止时间2018年10月10日上午10时30分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账方式缴纳，投标保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达桂林市公共资源交易平台指定银行账户，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效。
17.2投标保证金退还（不计息）：投标保证金的退还均以转账形式（无息）退回到投标人银行账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，桂林市公共资源交易中心以转账方式退还。中标人将政府采购合同送采购代理机构存档后，桂林市公共资源交易中心在五个工作日内予以退还其投标保证金。
18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定递交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的装订、份数
19.1投标文件装订：投标人应按本招标文件第六章投标文件格式规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件份数：投标文件应当按资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）顺序编制并分别装订成册，其中：资格证明文件正本一份，副本一份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。

19.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章并由法定代表人或法定代表人的被授权人签字，投标人应写全称。

19.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章及法定代表人（或被授权人）签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
19.7投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。
20.投标文件的包封、提交、修改和撤回

20.1投标文件的包封：
20.1.1投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或被授权人签字，以示密封。
投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.1.2未按规定密封的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的提交
20.2.1投标截止时间：2018年10月10日上午10时30分；

投标地点：投标人应于2018年10月10日上午9时30分至10时30分止，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

20.3投标文件的补充、修改或撤回
投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法人授权委托书、投标声明书的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与授权委托人身份不符的； 

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货期、免费保修期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（10）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。      

21.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（2）与招标文件中实质性要求发生实质性负偏离的。

（3）未标注“▲”的技术参数或功能项目发生实质性负偏离达5项（含）以上的；

（4）投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.4 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
四、开 标

22.开标准备
22.1开标时间及地点：
开标时间：2018年10月10日上午10时30分；
开标地点：桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。
投标人可以由法定代表人或其委托代理人出席开标会议。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时出席开标会议的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。
22.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

23. 开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员； 

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（3）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况（密封完整性、无明显拆封痕迹）；

（4）经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件外包装；

（5）唱标：宣读投标人名称、投标文件的开标一览表中的投标总报价、折扣（如有）；
（6）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（7）开标会议结束。

五、资格审查

24. 资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。
24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未购买本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等

查询起止时间：2015年10月10日至投标截止时间

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。
24.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评 标

25.评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
26.评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
27.评标程序

27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2澄清补正

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
27.3比较与评价
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标办法及评分标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28. 评委表决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
29. 评标原则和评标办法

29.1评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

29.2评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。

30.投标文件修正
30.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

七、中标和合同

32.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

33.中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35.采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

36. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。
37.履约保证金
37.1履约保证金金额（人民币）：每分标按中标金额的5%。履约保证金递交方式：转账或电汇形式。
履约保证金指定账户：开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449。中标供应商须于领取中标通知书前按本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入云之龙招标集团有限公司指定账户。否则,不予签订合同。

37.2签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

37.3履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后，由中标供应商向云之龙招标集团有限公司提供《政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附表3、4），云之龙招标集团有限公司在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

37.4在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

38.签订合同

38.1签订合同时间：中标通知书发出后30日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

38.2签订合同携带的资格证件：签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。
38.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
38.5验收证明存档：采购人应当及时对采购项目进行验收，中标人应于交货验收合格后将一份《政府采购项目合同验收书》（详见附表3）副本交由采购代理机构存档。
39. 政府采购合同存档及公告

中标人应于政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。
八、其他事项

40.其他事项
40.1招标代理服务费：本项目各分标的招标代理服务费按中标价的0.9%向中标供应商收取,领取中标通知书前，中标供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

40.2交纳代理服务费的采购代理机构银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司
开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行
账  号：8113001013100074449
40.3采购资金来源：预算资金。
40.4支付方式：采购人自行支付。
40.5解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。
41 D分标现场演示要求：投标人须于投标文件递交截止时间当天上午10时30分后在规定时间内对所投D分标第8项号产品“立定跳远测试仪”“ 项目要求及技术需求”中标注“●”的相关内容进行现场演示（具体演示时间以本项目评标委员会通知为准，投标人自行准备演示相关设备，现场仅提供电源），未作现场演示或完全无法演示相关功能的，此项均记“0”分。具体评审办法详见第四章“评标办法及评分标准”。
附表1：
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                      分标号：                 
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑，质疑函中应列明具体分标号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                           分标号：                 
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分标进行投诉，投诉书中应列明具体分标号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附表4：

政府采购项目履约保证金退付意见书

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

                                     供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位签章

                                        年    月     日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月     日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转帐日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书及《政府采购项目合同验收报告》到云之龙招标集团有限公司财务部办理履约保证金退付事宜。

第四章  评标办法及评分标准
一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法及评分标准

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）
适用于A、B、C分标：

1. 价格分……………………………………………………………………………………………50分
（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人认定为小型和微型企业且所投产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的
，该产品投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为50分。

（7）价格分计算公式：        
某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×50分 

2. 项目要求及技术需求响应分……………………………………………………………………22分
适用于A、B分标：

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分:通过资格性和符合性审查的得基本分18分。 

（2）正偏离得分                                                            

①带▲号技术参数有优于招标文件要求（技术响应表及投标文件中提供相应有效的证明材料），经评委独立评审确定的，每优于一项得1分，最多得2分。

②非▲号技术参数有优于招标文件要求（技术响应表及投标文件中提供相应有效的证明材料），经经评委独立评审确定的，每优于一项得0.5分，最多得2分。

（3）如未标注“ ▲”的技术参数发生实质性负偏离的，经评委独立评审确定的，每有一项扣2分，最多扣8分。
适用于C分标：

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分:通过资格性和符合性审查的得基本分20分。 

（2）正偏离得分                                                            

①技术参数有优于招标文件要求（技术响应表及投标文件中提供相应有效的证明材料），经经评委独立评审确定的，每优于一项得0.5分，最多得2分。

（3）技术参数发生实质性负偏离的，经评委独立评审确定的，每有一项扣2分，最多扣8分。
3.履约能力分……………………………………………………………………………………11分
（1）投标人或者投标产品生产厂家通过ISO9000、ISO18001、ISO14001系列国际质量、环境管理体系认证且有效（投标文件中提供有效证明材料）每提供1项得1分，最多得3分。

（2）信誉奖分：投标人2014年以来获得有关部门颁发的重合同守信用企业或纳税先进企业或诚信单位等与企业信誉相关的奖项（投标文件中提供有效证明材料），每有一项得1分，最多得3分。

（3）投标人自2015以来具有同类项目业绩 [无不良记录，以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次] ，每提供1项得1分，最多得5分。
4.售后服务分………………………………………………………………………………………12分

（1）基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分2分。

（2）承诺更长保修期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得0.5分（以货物生产厂家承诺为准，项目为多分项组成的，根据其所占项目金额比例评分），最多得1分。
（3）根据投标人提供的免费技术培训方案（0.2～1分）、出现故障解决方案（0.2～2分）、售后服务保障（0.2～2分），评委依照各投标人的评定情况进行横向比较，独立打分。    
（4）根据投标人提供免费保修期外维修方案（0.2～2分）、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（0.2～2分），评委依照各投标人的评定情况进行横向比较，独立打分。    

5. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）………………………………………………5分

（1）属于财政部现行《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例评分（0.1～1分）；
（2）属于财政部现行《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例评分（0.1～1分）；

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的得3分。 

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

6. 综合得分＝1+2+3+4+5
适用于D分标：

1. 价格分……………………………………………………………………………………………50分
（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人认定为小型和微型企业且所投产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的
，该产品投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为50分。

（7）价格分计算公式：        
某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×50分  

2. 项目要求及技术需求响应分……………………………………………………………………17分
评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分                                                          

通过资格性和符合性审查的得基本分13分。 

（2）正偏离得分                                                            

①带▲号技术参数有优于招标文件要求（技术响应表及投标文件中提供相应有效的证明材料），经评委独立评审确定的，每优于一项得1分，最多得2分。

②非▲号技术参数有优于招标文件要求（技术响应表及投标文件中提供相应有效的证明材料），经经评委独立评审确定的，每优于一项得0.5分，最多得2分。

（3）如未标注“ ▲”的技术参数发生实质性负偏离的，经评委独立评审确定的，每有一项扣2分，最多扣8分。

3.现场演示分…………………………………………………………………………………9分
由评委在打分前根据各投标人提供的本项目第8项号产品“立定跳远测试仪”现场演示效果：①科学性（0.5～3分）；②功能设计性（0.5～3分）；③可操作性、便捷性（0.5～3分）等方面进行横向比较，独立评审形成书面材料，并给予相应打分。

注：未作现场演示或完全无法演示相关功能的，此项均记“0”分。

4.履约能力分……………………………………………………………………………………8分
（1）投标人或者投标产品生产厂家通过ISO9000、ISO18001、ISO14001系列国际质量、环境管理体系认证且有效（投标文件中提供有效证明材料）每提供1项得0.5分，最多得2分。

（2）信誉奖分：投标人2014年以来获得有关部门颁发的重合同守信用企业或纳税先进企业或诚信单位等与企业信誉相关的奖项（投标文件中提供有效证明材料），每有一项得1分，最多得2分。

（3）投标人自2015以来具有同类项目业绩 [无不良记录，以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次] ，每提供1项得1分，最多得4分。
5.售后服务分………………………………………………………………………………………11分

（1）基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分2分。

（2）承诺更长保修期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得0.5分（以货物生产厂家承诺为准，项目为多分项组成的，根据其所占项目金额比例评分），最多得1分。
（3）根据投标人提供的免费技术培训方案（0.2～1分）、出现故障解决方案（0.2～1.5分）、售后服务保障（0.2～1.5分），评委依照各投标人的评定情况进行横向比较，独立打分。    
（4）根据投标人提供免费保修期外维修方案（0.2～2分）、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（0.2～2分），评委依照各投标人的评定情况进行横向比较，独立打分。    

6. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）………………………………………………5分

（1）属于财政部现行《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例评分（0.1～1分）；
（2）属于财政部现行《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例评分（0.1～1分）；

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的得3分。 

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

7. 综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（2）采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约保证金而在规定的期限内未能递交的，采购代理机构可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

（4）排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，以此类推。

四、其他

 1．评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2．在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3．采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规章规作出处理。 
第五章  合同主要条款格式                          

《广西壮族自治区政府采购合同》
合同编号：
采购单位（甲方）：桂林电子科技大学          采 购 计 划 号：201807240006、201805240153              

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号: GXZC2018-G1-19473-GXYL             

签  订  地  点                              签 订 时 间             

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1． 供货一览表

分标： 

	项号
	货物名称
	厂家、品牌、规格型号
	技术参数
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计金额（元）

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（合计金额）大写：                  人民币            （￥               ）                 


2.合同合计金额包括招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1．乙方提供的货物均应按投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2．货物的运输方式：不限。

3．乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条　交付和验收

1．交货时间：按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

2．乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由乙方承担。
5．甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

6．采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7．甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  10  日内及时予以解决。

8. A分标乙方于供货时，必须向甲方提供所投A分标第1至13项号产品生产厂家针对产品出具的售后服务承诺书并加盖生产厂家公章，否则不予验收。

9. D分标乙方于供货时,必须向甲方提供所投D分标第1至9项号产品“身高体重测试仪、肺活量测试仪（2人测）、坐位体前屈测试仪（2人测）、仰卧起坐测试仪（2人测）、跑步测试仪（6人测）、引体向上测试仪（2人测）、中长跑测试仪（地毯式）、立定跳远测试仪、数据采集器”生产厂家针对产品出具的售后承诺书并加盖生产厂家公章，否则，不予验收。
第六条　安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。
第七条  售后服务、质保期

1．乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2．货物质保期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标要求的免费保修期限。

3．乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

第八条　付款方式和保证金

1．资金性质：预算资金。

2．付款方式：

A分标: 在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，乙方在3日内开具发票给甲方，甲方在 20 个工作日内支付100％的合同金额（无息）。

B分标:自合同签订之日起乙方在5个工作日内向甲方开具合同金额75%的发票，甲方收到发票后10个工作日内预付合同金额的 75%；系统交付安装调试后，甲方5个工作日内组织验收；验收合格后乙方开具25%的合同金额发票，甲方在收到发票后10个工作日内一次性付清。
C分标: 在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，乙方在3日内开具发票给甲方，甲方在10个工作日内支付100％的合同金额（无息）。

D分标：在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后 10 个工作日内支付95％的合同价款，合同价款的5 ％作为质量保证金，该质量保证金在设备运行满一年后无质量问题的15个工作日内一次付清（无息）。

第九条　质量保证金：

D分标：合同价款的5 ％作为质量保证金，该质量保证金在设备运行满一年后无质量问题的15个工作日内一次付清（无息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期最短不得少于招标文件要求的年限（免费保修期自设备验收合格、票开出时间之日起计算）（若乙方投标承诺免费保修期超过招标文件要求年限的，按其承诺执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1．招标文件；

2．乙方提供的投标（或应答）文件；

3．售后服务承诺书；

4．中标通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日


合 同 附 件

一般货物类

	1．供应商承诺具体事项：

	2．售后服务具体事项：

	3．保修期责任：

	4．其他具体事项：

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

                        年    月    日
投标文件组成：

一、资格证明文件

二、商务技术文件

（一）报价文件

（二）商务文件

（三）技术文件

    一、资格证明文件

注：资格证明文件单独装订成册，正本一份，副本一份。

资格证明文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理】
1.投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；
2.投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；
注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件；

4.投标人股东及出资信息表（格式见附件）。

附件：4.投标人股东及出资信息格式

投标人股东及出资信息表

	序号
	股东名称
	出资比例
	身份证号码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html） “股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。

2.附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的 “股东及出资信息”页面打印文件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

3.附各股东有效身份证正反面复印件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

法定代表人或被授权人签字：             

投标人（盖公章）：                 
   年    月    日

注：“投标人股东及出资信息表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

二、商务技术文件

注：商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）单独装订成册，正本一份，副本四份。

（一）报价文件

报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：
1. 投标函（格式见附件）； 

2. 开标一览表（格式见附件）；

3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
附件：1.投标函格式：

投 标 函

致：云之龙招标集团有限公司：
根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书
（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件）正本各一份、副本      份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                 邮箱：             ；                            

办公电话：              传真：            委托代理人联系电话：            ；                               
投标人代表姓名         职务：           。      
投标人名称(公章):      
开户银行：                         银行帐号：                    ；                       
被授权人签字:___________ 日期:_____年___月___日
投标人（盖公章）

                                                      年    月     日

注：1.“投标函”必须加盖投标人公章。

    2.投标人必须按本投标函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

附件：2.开标一览表格式：

开标一览表

招标编号：                   分标：       

投标人名称：                                              单位：元

	项号
	货物名称
	数量

1 
	计量单位
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价

②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币            （￥               ）

投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥               （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为  %；属于优先采购节能产品总值为￥               （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为  %；属于优先采购环境标志产品总值为￥              （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为  %。

	交货期：

	交货地点：


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

3.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：            

                                                  投标人（盖公章）：                               

                                  年   月   日
注：”开标一览表“必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

（二）商务文件

商务文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：
1.投标声明书 (格式见附件) ；

2.商务响应表（格式见附件）；
3.法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；

4.法人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

5.产品销售许可证；

6.安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

7. 投标人2015年以来同类产品销售业绩且无不良记录［以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)］(格式见附件)；

8.其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》(格式见附件) 或工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等）；
9.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件)；

10.节能环保等方面的资质证书；

11.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

12.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

13.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
14.投标人情况介绍。

附件：
1.投标声明书格式

投标声明书

致：云之龙招标集团有限公司：
_                    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（或被授权人），我方愿意参加贵方组织的              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。
4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人或被授权人签字：             
投标人（盖公章）：                 
                                            年    月    日
注：“投标声明书”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。
附件：2.商务响应表格式

商务响应表
分标：
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	免费保修期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	…
	
	
	


法定代表人或被授权人签字：        
投标人（盖公章）：               

    年    月    日   

注：“商务响应表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。
附件：3. 法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人（盖公章）:
         年        月        日

注：“法定代表人身份证明”必须加盖投标人公章。同时附法定代表人有效身份证正反面复印件。

附件：4.法人授权委托书格式

法人授权委托书

致：云之龙招标集团有限公司：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

附：授权人有效身份证正反面复印件
被授权人签字：                           法定代表人签字：              

所在部门职务：                                     职务：                  
被授权人身份证号码：                          

                                                投标人（盖公章）：
                                              年    月    日
注：“授权委托书”必须由法定代表人及被授权人签字并加盖投标人公章（委托时必须提供）
附件：7. 投标人2015年以来同类产品销售业绩一览表格式
投标人2015年以来同类产品销售业绩一览表

	采购单位名称
	项目名称
	采购

数量
	单价
	合同

金额

（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及

联系电话

	
	
	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附：投标人中标（成交）通知书或销售合同复印件（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)
法定代表人或被授权人签字：　　　　　

投标人（盖公章）：                                                            
    年    月    日
附件：8.中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称（盖章）： 

                               日  期：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
    年    月    日：

附件：9.广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

	序号
	产品名称
	型号和规格
	数量
	制造厂商及原产地
	投标价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	广西工业产品合计价格：
	
	占投标总价比例：
	


本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

      年    月  

（三）技术文件

技术文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：
1. 技术响应表（格式见附件）；
2. 售后服务承诺书【包含交货期、免费保修(维护、升级)期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修(维护、升级)期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；
3.“采购需求”内有要求必须提供的材料；

4.项目实施人员一览表（格式见附件）；

5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说
明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

6. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

7. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

8. 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）；

9. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）； 

10.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

11.投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

附件：1.技术响应表格式

技术响应表

       分标

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	投标文件的响应情况（投标货物的技术参数性能指标承诺）
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人应根据“采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” ，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人或被授权人签字：        
投标人盖公章：                         
      年    月    日

注“技术响应表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：2. 售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】格式；

售后服务承诺书

1.交货期为：                                    。   
2.按国家有关产品“三包“规定执行“三包”。 

3.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。 

4.免费保修期       年(免费保修期从设备验收合格之日起计算)。

5.免费技术培训方案：

（1）提供免费技术培训服务。

（2）培训内容：……

（3）……

6.出现故障解决方案：

（1）……

（2）……

（3）……

7. 本地售后服务保障：

（1）……

（2）……

8.免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）
（1）……

（2）……

9.其他增值售后服务或其它实质性优惠措施

（1）……
（2）……

法定代表人或被授权人签字：        
投标人盖公章：                         
      年    月    日

注“售后服务承诺书”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：4.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表
    （主要从业人员及其技术资格）
    分标  

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
法定代表人或被授权人签字：        
投标人（盖公章）：                

                                                年    月    日

注“项目实施人员一览表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：9.专用耗材、售后服务优惠表格式

专用耗材、售后服务优惠表
    分标
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比投标报价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人或被授权人签字：        
投标人（盖公章）：             

                                                     年    月    日    
PAGE  
2

