采购需求

B分标

	序号
	采购内容
	技术参数及性能配置要求
	单位
	数量

	1
	电视机
	能效等级：≥3级；

▲内存：≥2GB DDR4运行内存+16G闪存；

屏幕分辨率：超高清4K；

屏幕尺寸：49-50英寸；

USB支出视频格式：AVS/MP4/MPEG-1/MPEG-2/VP8；

USB支持音频格式：MP3/MPEG1/MPEG2；

USB支持图片格式：JPEG/PNG；

电源功率：120W；

支持WIFI、蓝牙、DLNA、HDR显示、网络连接；

▲CPU:IMaliT820*2+2D图形处理器*1；

VPU：2核+17核协处理器；

连接方式：无线/网络；

参考品牌：长虹、创维、海信同等及以上品牌。
	台
	72

	2
	热水器50L
	能效等级：≥2级；

额定电压/频率220V /50Hz ；

▲额定制冷量（W）：≥3550；

额定功率（KW）：3；

额定压力（MPA）：0.8；

内胆容积≥50L；

控制方式：电脑型；

外形尺寸长宽高（mm）：≤900*350*600；

参考品牌：万和、华帝、老板同等及以上品牌。
	台
	48

	3
	热水器60L
	能效等级：≥2级；

额定电压/频率220V /50Hz ；

▲额定制冷量（W）：≥3550；

额定功率（KW）：3；

额定压力（MPA）：0.8；

内胆容积≥60L；

控制方式：电脑型；

外形尺寸长宽高（mm）：≤1000*400*600；

参考品牌：万和、华帝、老板同等及以上品牌。
	台
	13

	4
	挂式1.5匹定频冷暖空调
	能效等级：≥3级；

能效比：≥3.28；

▲额定制冷量（W）：≥3500；

额定制热量（W）：3850；

电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50；

额定制冷功率（W）：≤1068；

▲额定制热功率（W）：≤1120；

内机噪音（dB）：≤37；

外机噪音（dB）：≤50；

▲循环风量（m³/h）：≥630；

整机保修陆年；

参考品牌：格力、美的、奥克斯同等及以上品牌。
	台
	72

	5
	5匹冷暖柜机
	能效等级：≥3级；

能效比：≥3.05；

额定制冷量（W）：≥12000；

▲额定制热量（W）：≥12500；

电源规格（PH-V-Hz）：3-380-50；

额定制冷功率（W）：≤3930；

▲额定制热功率（W）：≤3800；

内机噪音（dB）：≤50；

外机噪音（dB）：≤60；

▲循环风量（m³/h）：≥1750；

整机保修陆年；

参考品牌：格力、美的、奥克斯同等及以上品牌。
	台
	19

	6
	台灯
	中式风格。
	台
	61

	7
	投影幕
	电动幕布+幕布遥控器。
	幅
	2

	8
	投影机
	分辨率≥800*600，3300流明，15000:1对比度，VGR*2，HDMI接口*2，纯玻璃镜头。
	台
	2

	9
	会议室音箱设备
	功率处理能力40W（160W峰值），阻抗8Ω，灵敏度87dB-SPL,声压级103dB-SPL（连续）109dB-SPL（峰值），频率响应范围20Hz-20KHz(+/-3dB),扩散角度水平1250垂直1250。
	套
	1

	10
	跑步机
	尺寸约195*90*150cm，整机质保5年，电机质保10年，免费上门维修，18mm加厚加密跑板，最大承重180KG，马达约5.0hp，跑带约54cm。约10寸触摸彩屏。
	台
	1 


1

