	项号
	采购内容
	数量
	单位
	采购需求

	1
	风机盘管
	3
	台
	YBFC06CC3H，冷量≥5.81KW

	2
	风机盘管
	8
	台
	YBFC12CC3H，冷量≥11.12 KW

	3
	风机盘管
	12
	台
	YBFC14CC3H，冷量≥12.9KW

	4
	门铰式回风百叶
	3
	个
	970×300 mm

	5
	门铰式回风百叶
	8
	个
	1510×400 mm

	6
	门铰式回风百叶
	12
	个
	1780×500 mm

	7
	侧送风口
	3
	个
	905×150 mm

	8
	侧送风口
	8
	个
	1505×150 mm

	9
	侧送风口
	12
	个
	1805×150 mm

	10
	镀锌钢管
	210
	米
	DN100

	11
	镀锌钢管
	105
	米
	DN80

	12
	镀锌钢管
	69
	米
	DN65

	13
	镀锌钢管
	99
	米
	DN50

	14
	镀锌钢管
	24
	米
	DN40

	15
	镀锌钢管
	33
	米
	DN32

	16
	镀锌钢管
	468
	米
	DN20

	17
	橡塑保温套管
	12
	m3
	B1级橡塑保温

	18
	保温胶水
	20
	桶
	每桶含量为8公斤

	19
	PVC排水管（含保温）
	192
	米
	DN25

	20
	PVC排水管（含保温）
	81
	米
	DN32


	21
	PVC排水管（含保温）
	111
	米
	DN40

	22
	PVC排水管（含保温）
	45
	米
	DN50

	23
	电动二通阀（配液晶温控）
	23
	套
	DN20 P=1.6Mp

	24
	风机盘管控制线（配PVC线管）
	200
	米
	6*1

	25
	闸阀
	46
	个
	DN20 P=1.6Mp

	26
	金属软接
	46
	条
	DN20 P=1.6Mp

	27
	涡轮蝶阀
	2
	个
	DN100 P=1.6Mp

	28
	软接
	4
	个
	DN100 P=1.6Mp

	29
	型钢支架
	1
	项
	完成本项目安装所需的角钢、槽钢、牙杆等

	30
	辅材及项目安装实施
	1
	项
	1. 23台风机盘管的安装；
2.设备材料卸车、二次搬运；
3.设备材料运输；
4.打墙洞、墙洞修补；
5.辅助材料：橡胶木托、冲压弯头、镀锌弯头、法兰、螺栓、镀锌大小头、焊条、生料带、氧气、乙炔等。

	商务要求

	免费保修期及售后服务要求
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于2年（免费保修期自验收合格之日起计算）。 

	交付使用时间及地点
	1.交付使用时间：自签订合同之日起30日历日内安装调试完毕并交付使用。
2.交货地点：桂林市采购人指定的地点。 

	付款方式
	自签订合同之日起15个日历日内支付合同价款的50%，剩余合同价款于项目验收合格后15个日历日内一次性付清（无息）。 

	其他要求
	免费送货上门、免费安装调试、培训，配备专门人员保证售后服务质量。


