
设备采购技术参数需求
 科室采购小组签字：
	备注： 1.不可设置排他性参数；2.参数要求需通过医院OA“信息类项目采购参数审定”流程发电子版至信息网络管理中心；3.如科室拟追加或更换近5年内同类型已购产品，需特别备注说明。
1、总体要求
   主动健康管理平台APP运动评估模块应通过动作捕捉、AI技术识别用户的体型、体态、关节活动度等数据，结合机器学习、深度学习的神经网络算法，实现对用户体型、体态、关节活动度的智能评估、分析，并能形成评估健康报告。
2、具体要求
（1）硬件要求
无
（2）业务要求
1）提供API接口服务，实现对以下项目进行评估基本业务数据录入、采集等功能
① 系统提供全身体态评估、局部精准评估、脊柱侧凸筛查、亚当斯前屈测试；

②全身体态评估功能支持 AI 动态识别人体关节点，保证识别评估的准确性；

③局部精准评估支持身体多个部位关节，最大活动度一键测量；

④脊柱侧凸筛查评估支持利用背部图片，初步筛查脊柱侧凸情况；

⑤对头前倾角、颈侧倾角、颈旋转角、肩倾斜角、腹部肥胖度、骨盆前/后移、骨盆侧倾、腿型、身体侧移度、身体前移进行测量；
评估项目
正常范围
头前倾角

0-5°

颈侧倾角

0-2°

颈旋转角

0-4°

肩倾斜角

0-1°

腹部肥胖度

0-0.35

骨盆前移
175°-185°

腿型-左腿

177°-183°

腿型-右腿

177°-183°

左膝超伸角

175°-185°

右膝超伸角

175°-185°

身体侧移度

0-2°

身体前移

0-6cm

足八角

-5~11°

高低髋
0-2°
BMI
18.5-23.9正常体重
骨盆旋转
0-2°
⑥对高低肩、躯干偏移、骨盆侧移、腰中线、高低髋情况进行测量；
评估项目
正常范围
高低肩
0-2°

躯干偏移
0-2°

骨盆侧移
0-2°

腰中线
0-2°

高低髋
0-3°

⑦对颈椎前屈、颈椎后伸、颈椎左旋、颈椎右旋、颈椎左侧屈、颈椎右侧屈、肩关节前屈、肩关节后伸、肩关节外展、胸腰椎前屈、胸腰椎后伸、胸腰椎左侧屈、胸腰椎右侧屈角度测量、分析；
部位
评估项目
正常范围
颈椎评估

颈椎前屈

51°-60°

颈椎后伸

41°-50°

颈椎左旋

61°-70°

颈椎右旋

61°-70°

颈椎左侧屈

41°-50°

颈椎右侧屈

41°-50°

肩部评估

肩关节屈_左

161°-180°

肩关节伸_左

41°-50°

肩关节外展_左

161°-180°

肩关节屈_右

161°-180°

肩关节伸_右

41°-50°

肩关节外展_右

161°-180°

胸腰椎评估

胸腰椎前屈

71°-80°

胸腰椎后伸

26°-30°

胸腰椎左侧屈

26°-35°

胸腰椎右侧屈

26°-35°

2）对所测量项目结果进行风险分级，并对可能涉及疾病进行关联，所出具结果/报告可根据院方需求进行更改
3）根据用户每次评估结果进行趋势分析，并提供报告，支持同类型评估项对比功能，支持所有评估功能导出PDF
（3）管理要求
1）先进性
系统的技术性能和质量指标达到国内领先水平；同时，系统的安装调试和操作使用又应简便易行，容易掌握，适合中国国情和本项目的特点。
2）适用性
该系统需体现当前人体评估与计算机网络技术的最新发展水平，适应时代发展的要求。同时系统是面向各类人群使用的系统，其功能的配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则，其操作应简便易学。
3）安全性
实时记录用户日常生活过程中各种健康数据及参数，自动对发生错误、不可容忍的计算结果进行报警监控，保证用户隐私不外泄。
4）经济性
充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势，根据用户现场环境，设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案。
5）实用性
通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。
6）严谨性
系统管理员角色能够为不同角色动态分配不同的操作权限，权限控制的颗粒度到每个功能模块，每个功能模块下的每个功能，每个功能下面每个页面的增加、修改、删除、查看的权限。
7)数据归属
主动健康管理平台APP运动评估接入的所有评估数据归广西壮族自治区人民医院所有。
3、商务与服务要求
（对于商务与服务上有哪些要求，包括建设期多长时间、维保期多长时间，维保期提供哪些服务，出保后提供哪些服务）
建设期：合作方自应在1月内提供技术要求中全部服务
服务资源：服务期不少于3年，应确保在服务期内的各项目服务正常使用。
自验收之日起，软件服务至少提供3年的免费维护服务。免费维护包括应用系统的维护、功能完善、性能提升、故障检测，并保证软件的正常运行。
服务人员：实施期内，有至少2年项目管理经验及项目实施工程师现场负责实施。进入免费服务期后，有至少2年售后服务经验工程师为医院提供及时的售后服务，解决医院在系统使用中遇到的问题。
在免费维护期内，保证提供7×24小时服务响应，安排维护工程师进行维护。系统出现故障时，原则上在2小时内解决问题，重大、特殊问题需连续工作至故障排除。
系统实施过程中（包括系统上线前及项目验收免费维保期），负责培训医院相关的操作使用人员，保证操作人员能够熟练使用系统，同时负责培训医院信息管理人员，从而保障系统的使用效果及后期维护。
项目应提供相应服务详情说明书，其中不限于服务周期内容范围及续服务等内容，如不是一次性服务请说明并保障未来5年内续服务的运维工作。
项目最终版权归医院所有、项目最终软件开发代码也应交予医院。
如厂家不提供项目中包含的功能或模块所需硬件设备，应当基于满足项目建设内容为标准提供详细的硬件参数并说明硬件参数制订的依据。
4、 技术要求

1.须提供系统涉及的所有操作系统、数据库、中间件等，并不再收费,涉及的操作系统、数据库、中间件投标人应保证并提供所用均为正版。

2.要求系统必须在签订合同后的三个月内完成建设（包括与其它业务系统的对接）

3.须支持主流WINXP、WIN7 (32位及64位)、WIN10 、WIN11等操作系统，信息技术创新操作系统优先。

4.系统若采用BS架构，则应支持信息技术创新浏览器以及chrome49.0、ie8.0、firefox、microsoft edge等主流浏览器和所述以上的浏览器版本

5.系统应部署在主流操作系统上，信息技术创新操作系统优先；采用主流关系型数据库部署，信息技术创新数据库优先。

6.满足“医院信息互联互通评价指标体系”五级乙等标准的其他要求。

7.按照医院要求，能实现与医院其他信息系统，包含但不限于主动健康、医疗大数据中心等系统的互联互通、数据共享、系统集成；

8.系统基础数据使用医院信息集成平台主索引数据，保证医院信息系统基础数据的统一性；

9.系统应支持多种灵活的对接方式，并能按院方要求及标准进行系统集成对接。

10.可以与医院单点登录系统实现无缝集成；

11.中标后提供所有数据库表结构及详细说明文档。

12.保证数据的开放性，如存在加密数据，需提供解密方法。

13.系统扩展性好，便于二次开发。

14.异常处理机制完善，有清晰明确的报错信息:有详细的日志记录，便于排查问题。

15.系统可配置性高，能通过配置文件完成各种功能、参数的设置。

16.系统运行稳定，业务处理高性能快速响应，界面友好，操作简便。

17.系统要有完备的应急预案，保证业务运行的连续性。

18.提供自动保护功能，当故障发生时自动保护当前所有状态,保证系统能够进行恢复。

19.系统权限设定应当遵循最小授权原则。

20.系统涉及的所有数据应具有完善的隐私保护机制，确保数据不泄露，且只能用于本单位的相关业务。

21.系统满足访问控制、安全审计、剩余信息保护、软件容错等信息系统安全等级保护(三级等保)的其他规范要求。

22.开放端口。系统支持多机构管理，能够与我院各院区及门诊部的信息系统实现无缝连接。

23.系统支持7*24小时运行，系统的并发性能要满足广西壮族自治区人民医院全体人员同时使用（包含桃源院区，北院区等），系统操作不能出现明显的延迟，并且满足医院未来5年业务增长的需求。

24.系统不能在账号个数、使用期限、使用范围等方面做出任何软件硬件限制，医院有权在其所辖的所有院区，包含桃源院区、北院院区等不受限制地使用该系统所有功能。

25.系统建设疾病、科普等大数据库需符合院方要求并按照医院要求所有数据存储在院内，所有权归院方所有。

26.按院方信息安全相关要求，业务平台应部署在院内，保障信息数据安全和所有权。


广西壮族自治区人民医院

信息类项目论证表

      申购科室： 

      申购科室设备采购小组（签名）：

填报日期：    
年   月   日

	项目名称：                                  

	申购数量：      （台/套/项）；单价：        万元； 合计金额：        万元

	品牌或厂家1：                        联系人及电话：

	品牌或厂家2：                        联系人及电话：

	品牌或厂家3：                        联系人及电话：

	申购信息类项目在科室（部门）医疗、教学、科研工作中的作用：


	申购该项目是以下哪种原因：

1、 科室原来没有采购过该类型信息化设备/系统，属全新引进；

2、 科室已有该信息化设备/系统     台/套，原项目采购时间                    。

（1）原来的信息化设备/系统采用的技术已落后，无法满足临床诊疗和科研需求；

（2）原来已有的信息化设备/系统已过国家规定使用年限，老化、故障频发已无法使用；

（3）原有信息化设备/系统数量无法满足科室诊疗需求。

3、其他                    

	申购的信息类项目的经济效益预测：

1.使用年限：          年

2.预计每天诊疗患者          人次数或检测          样品数；   

3.收费标准：                    

4.预计年经济收入：              元

5.年维保，耗材费用估计：          元

6.成本预计回收时间：          年

7.计划启用日期：                。

	配套条件：

1.有何特殊要求：



	使用科室人员配备、培训情况，能否保证该信息化设备/系统正常运行：



	该信息化设备/系统近年技术在哪方面有重大改进，在临床诊疗方面的新应用。



	资金来源是下面哪项？

1、 政府财政资金项目；

2、 医院自筹资金；

3、 科研经费

4、 重点学科经费

5.其他：                                  。


      备注：50万元/套以上信息类项目需填写此表。

PAGE  
- 7 -

