
竞争性谈判文件

采购项目编号：GXZC2018-J1-21117-GXYL
采购项目名称：教学实验设备采购

采购单位：广西师范大学

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2018年11月16日

目       录

第1章 竞争性谈判公告…………………………………………… 2

第2章 供应商须知………………………………………………… 5

第3章 项目采购需求………………………………………………23

第4章 响应文件（格式）  ………………………………………39

第5章 合同主要条款格式…………………………………………53

第1章 竞争性谈判公告

云之龙招标集团有限公司受广西师范大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，现对教学实验设备项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动，现将有关事项公告如下：
一、采购项目名称：教学实验设备采购

二、采购项目编号：GXZC2018-J1-21117-GXYL
    代理编号：YLGLJ20181058-Q  
三、采购项目的货物名称、数量、单位简要规格描述或项目基本概况介绍：

A分标

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要规格描述或项目基本概况

	1
	商用台式电脑
	1
	台
	用于广西师范大学教学使用

	2
	工程投影机
	1
	台
	

	3
	投影幕布
	1
	张
	

	4
	高清电视
	2
	台
	

	5
	电视机支架
	2
	套
	

	6
	功率放大器
	2
	台
	

	7
	音箱
	4
	只
	

	8
	鹅颈式话筒
	1
	只
	

	9
	无线话筒
	1
	套
	

	10
	调音台
	1
	台
	

	11
	话筒前级处理器
	1
	台
	

	12
	高清视频矩阵
	1
	台
	

	13
	空调
	4
	台
	

	14
	电源时序器
	1
	台
	

	15
	设备机柜
	1
	台
	

	16
	投影机吊架
	1
	套
	

	17
	主席桌
	8
	张
	

	18
	办公椅
	16
	张
	

	19
	木质演讲台
	1
	张
	

	20
	多功能固定座椅
	240
	张
	

	21
	辅材线材
	1
	项
	


B分标

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要规格描述或项目基本概况

	1
	投影机
	1
	台
	用于广西师范大学教学使用

	2
	会议平板
	1
	台
	

	3
	路由器
	1
	台
	

	4
	硬盘录像机
	1
	台
	

	5
	硬盘录像机
	1
	台
	

	6
	网络摄像机
	40
	个
	

	7
	交换机
	4
	台
	

	8
	交换机
	2
	台
	

	9
	汇聚交换机
	1
	台
	

	10
	网线
	15
	箱
	

	11
	机柜
	1
	个
	

	12
	智能化主机
	1
	台
	

	13
	功率放大器
	1
	台
	

	14
	前置放大器
	1
	台
	

	15
	吸顶音箱
	18
	个
	

	16
	有线话筒
	1
	个
	

	17
	消防设备迁移安装
	1
	项
	

	18
	施工及辅材
	1
	项
	


如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

四、采购预算金额：A分标为人民币伍拾肆万陆仟陆佰元整（￥546600.00）；B分标为人民币贰拾万零捌仟陆佰元整（￥208600.00）。
五、本项目需要落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展。

2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.强制采购节能产品，最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

4.政府采购促进残疾人就业政策。

5.政府采购支持监狱企业发展。

六、谈判供应商的资格要求： 

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4.本项目各分标均不接受联合体参与谈判；

5.本项目各分标均不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。

七、竞争性谈判文件的获取：

1．发售时间：2018年11月16日公告发布之时起至2018年11月21日止的正常工作时间，正常工作时间是指每日上午9时00分到12时00分，下午13时00分到17时00分，双休日和法定节假日不办理业务。

2．发售地点：云之龙招标集团有限公司（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层）
3．获取竞争性谈判文件的方式：

①法定代表人、负责人或自然人本人购买的，提供相应身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、

事业单位法人证书等）副本复印件各一，须加盖单位公章（自然人除外）；非法定代表人、负责人或自然人本人购买的，需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件，须加盖单位公章（自然人除外）。

②邮购竞争性谈判文件的，供应商必须于竞争性谈判文件发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号，同时该汇款凭证复印件及其法定代表人、负责人或自然人本人相应身份证复印件、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件、授权委托书（如有）、委托代理人身份证复印件（如有）等合格材料须加盖单位公章（自然人除外），也必须于竞争性谈判文件发售截止时间前寄到采购代理机构财务部（联系电话：0773-2887311），否则，邮购不成立。 
4.售价：竞争性谈判文件工本费每本￥250.00，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费￥50.00（联系电话0773-2887311。未提供邮费的不代办邮寄、不提供电子竞争性谈判文件）。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。
邮购谈判文件的开户银行和账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；

开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行
账号：8113001013100074449
八、保证金金额（人民币）：A分标：伍仟伍佰元整（￥5500.00），B分标：贰仟壹佰元整（￥2100.00）（以上分标均须足额交纳）。保证金应在响应文件有效期内保持有效。

保证金交纳方式：供应商必须于响应文件递交截止时间2018年11月22日上午10时30分前将保证金以转账或电汇等非现金形式（自然人除外）交到云之龙招标集团有限公司指定账户【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行；账号：8113001013100074449】，否则视为无效保证金。本项目各分标不接受现金形式或从个人账户转出（自然人除外）的保证金。
九、响应文件递交截止时间和地点：谈判供应商应于2018年11月22日上午10时30分前将响应文件密封提交到云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层），逾期送达的将予以拒收。

响应文件递交起止时间：2018年11月22日上午9时30分至10时30分
十、响应文件开启时间、谈判时间及地点：响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间（谈判具体时间以谈判小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。地点：云之龙招标集团有限公司评标室（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层），参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的委托代理人必须持有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

十一、联系事项：

1. 采购单位名称：广西师范大学

联系人：高萍莉    联系电话：0773-5846462

地址：广西桂林市育才路15号
2. 采购代理机构名称：云之龙招标集团有限公司

联系人：李冬青 周义翔   联系电话：0773-2887388、2887399     传真：0773-2889218
地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层
3.监督管理部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    联系电话：0771-5331544 

十二、网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、云之龙集团网（www.gxyunlong.cn）。

云之龙招标集团有限公司

2018年11月16日

第2章 供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	条款号
	内    容

	1
	1.2
	采购项目名称：教学实验设备采购

采购项目编号：GXZC2018-J1-21117-GXYL

	2
	3
	供应商资格：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.4本项目各分标均不接受联合体参与谈判；

3.5本项目各分标均不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。

	3
	4.2
	本项目各分标的代理服务费按第18款规定的（货物类）标准下浮30%采用差额定率累进计费方式计算, 由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。

	4
	7
	7.1谈判报价：包含本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

7.3供应商必须就所竞分标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

7.4供应商未实质性响应“项目采购需求”中所有条款要求的，其报价将被拒绝，响应文件按无效处理。

7.5本项目采购预算金额：A分标为人民币伍拾肆万陆仟陆佰元整（￥546600.00）；B分标为人民币贰拾万零捌仟陆佰元整（￥208600.00），所竞分标报价超相应采购预算的，响应文件按分标作相应无效处理。

	5
	8.1
	响应文件份数：正本壹册， 副本贰册，须完整提交。

	6
	8.8
	本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

	7
	8.9
	本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，也可以是盖私章、签字章、印鉴，但影印件除外。

	8
	9.1
	响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。

9.1.1未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

9.1.2成交供应商的响应文件自递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

	9
	10
	10.1保证金金额（人民币）：A分标：伍仟伍佰元整（￥5500.00），B分标：贰仟壹佰元整（￥2100.00）（以上分标均须足额交纳）。保证金应在响应文件有效期内保持有效。

10.2保证金交纳方式：供应商必须于响应文件递交截止时间2018年11月22日上午10时30分前将保证金以转账或电汇等非现金形式（自然人除外）交到云之龙招标集团有限公司指定账户【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行；账号：8113001013100074449】，否则视为无效保证金。本项目各分标不接受现金形式或从个人账户转出（自然人除外）的保证金。

注：供应商应按上述要求交纳保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。
10.3除法律规定不予退还保证金的情形外，保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。

10.3.1未成交供应商的保证金在成交通知书发出后五个工作日内，由供应商提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还（无息）。

10.3.2成交供应商的保证金在合同签订后的五个工作日内，以转账方式退还（无息）。

	10
	11.1
	响应文件递交截止时间和地点：谈判供应商应于2018年11月22日上午10时30分前将响应文件密封提交到云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层），逾期送达的将予以拒收。
响应文件递交起止时间：2018年11月22日上午9时30分至10时30分

	11
	13.1
	响应文件开启时间、谈判时间及地点：响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间（谈判具体时间以谈判小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。地点：云之龙招标集团有限公司评标室（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层），参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的委托代理人必须持有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

	12
	13.4.1
	在对供应商资格审查时进行信用查询：

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。

查询起止时间：2015年11月22日至响应文件递交截止时间。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

	13
	14.2
	采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上（含省级）财政部门
指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机

构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税

收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民

共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二

的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交

资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证

据与采购文件一并保存。

	14
	14.3
	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号）第十八条规定，成交结果公告内容包括成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。

	15
	15.1
	履约保证金金额（人民币）：各分标按成交金额的5%。履约保证金递交方式：转账或电汇形式。保证金指定账户：【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行；账号：8113001013100074449】。成交供应商须于领取成交通知书前按上述规定的金额、方式将履约保证金转入云之龙招标集团有限公司指定账户。否则,不予签订合同。

	16
	16
	16.1签订合同时间：自成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订政府采购合同。

16.2成交供应商签订合同时，须携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。
16.4货物验收合格后，成交供应商应将壹份相关验收证明（格式详见附件2）送采购代理机构存档。
16.5政府采购合同公告：
16.5.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明谈判内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。

16.5.2政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

	17
	20.4
	质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李冬青、周义翔，联系电话：0773-2887388、2887399，通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层云之龙招标集团有限公司。

	18
	21
	解释权：本竞争性谈判文件由采购人（或采购人委托的采购代理机构）负责解释。


供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

1.2本采购项目名称：教学实验设备采购

采购项目编号：GXZC2018-J1-21117-GXYL
2. 定义

2.1“采购人”是指：广西师范大学                          

2.2“采购代理机构”是指：云之龙招标集团有限公司
2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即

成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

2.7实质性要求：“项目采购需求”中的所有条款要求及要求必须提供的均为实质性要求。

3. 供应商的资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；
3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；
3.4本项目各分标均不接受联合体参与谈判；
3.5本项目各分标均不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。

4. 谈判费用、采购代理服务费、谈判文件的澄清和修改、联合体要求

4.1谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和

采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2采购代理服务费：本项目各分标的代理服务费按第18款规定的（货物类）标准下浮30%采用差额定率累进计费方式计算, 由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。
4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：
4.3.1供应商应认真阅读竞争性谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在

竞争性谈判文件发售截止时间前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
4.4联合体要求:

本项目各分标均不接受联合体参与谈判。
二、响应文件的编制（格式见第四章）
5. 响应文件编制基本要求

5.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中

文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解

释响应文件时以中文翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和

责任由供应商自行承担。

5.6响应文件的组成（格式见第四章）。
响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（以下文件应真实有效），属于“必须提供”的文件中均必须提交并加盖供应商公章，【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】，否则，响应文件无效。

5.6.1价格文件

供应商必须按格式填写“谈判报价表”；

5.6.2商务技术文件:
1）供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”；

2）供应商必须提供保证金交纳凭证复印件；

3）供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

4）供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①供应商应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件；

6）供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件；

7）供应商必须按格式填写“技术响应偏离情况表”；
8）供应商必须提供供应商的售后服务承诺书；

  9）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）、其他证明文件（如有，请提供）；

10）供货清单（格式）（如有，请提供）；

  11）货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等（如有，请提供）；

  12）产品获奖证书（如有，请提供）；

  13）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况（如有，请提供）；

  14）货物制造、检验、验收执行的标准（如有，请提供）；

  15）质量保证措施（如有，请提供）；

  16）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，请提供）；

  17）提供切实可行的优惠承诺（如有，请提供）；

  18）供应商认为需要提供的有关资料[如产品属于小型、微型企业，必须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料或《中小企业声明函》(格式见附件)；如产品属于监狱企业的，必须提供由省级以上（含省级）监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，必须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)] （如有，请提供）；

5.7响应文件电子版(如有)。

5.8供应商应按竞争性谈判文件第四章“响应文件（格式）”编制响应文件。
5.9供应商应提供所竞货物的货物名称、品牌、生产厂家、规格型号及技术参数、数量、单价等，对有具体参数要求的指标，供应商应提供所竞货物的具体参数值，不能简单复制竞争性谈判文件要求。
6. 计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7. 谈判报价

7.1谈判报价：谈判报价必须包含本分标采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造或经营、运输、售后服务等全部工作。

7.3供应商必须就所竞分标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

7.4供应商未实质性响应“项目采购需求”中所有条款要求的，其报价将被拒绝，响应文件按无效处理。

7.5本项目采购预算金额：A分标为人民币伍拾肆万陆仟陆佰元整（￥546600.00）；B分标为人民币贰拾万零捌仟陆佰元整（￥208600.00），所竞分标报价超相应采购预算的，响应文件按分标作相应无效处理。
7.6未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出相应采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

四、响应文件的份数、装订、封装、签署和递交

8. 响应文件的份数、装订、封装、签署
8.1响应文件份数：正本壹册，副本贰册，须完整提交。

8.2供应商应将响应文件(价格文件、商务技术文件两部份内容)按顺序装订成册，响应文件的封面应注明

“正本”、“副本”字样；若响应文件过厚无法装订成壹册的，供应商可进行分装，但须相应标注清楚。

8.3供应商须将响应文件正本、副本全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须密封签字

【供应商的法定代表人（负责人/自然人）或其被授权人签字均可】或盖供应商公章以示密封。
8.4响应文件的文件袋封面上应写明：

1）竞争性谈判项目编号：GXZC2018-J1-21117-GXYL
2）竞争性谈判项目名称：教学实验设备采购

3）供应商名称。

8.5 响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。

8.6响应文件须由供应商在规定位置盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】并由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签署，供应商应写全称。

8.7 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】及法定代表人（负责人/自然人或被授权人）签字；响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

8.8本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。
8.9本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，也可以是盖私章、签字章、印鉴，但影印件除外。

9. 响应文件有效期

9.1响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。
9.1.1未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

9.1.2成交供应商的响应文件自递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

10. 保证金
10.1保证金金额（人民币）：A分标：伍仟伍佰元整（￥5500.00），B分标：贰仟壹佰元整（￥2100.00）（以上分标均须足额交纳）。保证金应在响应文件有效期内保持有效。
10.2保证金交纳方式：供应商必须于响应文件递交截止时间2018年11月22日上午10时30分前将保证金以转账或电汇等非现金形式（自然人除外）交到云之龙招标集团有限公司指定账户【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行；账号：8113001013100074449】，否则视为无效保证金。本项目各分标不接受现金形式或从个人账户转出（自然人除外）的保证金。

注:供应商应按上述要求交纳保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。
10.3除法律规定不予退还保证金的情形外，保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。

10.3.1未成交供应商的保证金在成交通知书发出后五个工作日内，由供应商提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还（无息）。
10.3.2成交供应商的保证金在合同签订后的五个工作日内，以转账方式退还（无息）。 

11. 响应文件的递交
11.1响应文件递交截止时间和地点：谈判供应商应于2018年11月22日上午10时30分前将响应文件密封提交到云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层），逾期送达的将予以拒收。
响应文件递交起止时间：2018年11月22日上午9时30分至10时30分
11.2迟交的响应文件：按《中华人民共和国政府采购法》的规定，逾期送达的的响应文件，采购代理机构拒绝接收。
五、谈判小组成立

12.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上（含3人）单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

12.2竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

1）确认谈判文件； 

2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

3）审查供应商的响应文件并作出评价；

4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

5）编写评审报告； 

6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

12.3竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3）参与评审报告的起草；

4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

六、响应文件评审程序

13.1响应文件开启时间、谈判时间及地点：响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间（谈判具体时间以谈判小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。地点：云之龙招标集团有限公司评标室（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层），参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的被授权人必须持有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。
13.2谈判小组确认竞争性谈判文件。

13.3采购代理机构向谈判小组提交响应文件递交截止时间前接收的所有响应文件。谈判小组对所有响应文件密封完整性进行检查合格后，对所有响应文件进行统一启封。

13.4谈判小组对响应文件进行评审，并根据竞争性谈判文件规定的程序、评定成交标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

 13.4.1在对供应商资格审查时进行信用查询：

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。

查询起止时间：2015年11月22日至响应文件递交截止时间。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

 13.4.2 资格条件不符合的供应商或未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
13.5谈判

谈判小组按响应文件递交的先后顺序为谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字或者加盖公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。由授权人签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书；供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合竞争性谈判文件要求的，按竞争性谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对竞争性谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过相应采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

13.6最后报价

13.6.1竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

13.6.2竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

13.6.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
13.6.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出相应采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

13.6.5小型和微型企业最后报价扣除计算。
按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，供应商被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所竞产品为小型和微型企业产品的，该产品的最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即该产品的审标报价=该产品的最后报价×（1-6%）；除上述情况外，评审报价=最后报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

13.6.6谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人（评审报价相同时，按最后报价由低到高顺序排列；最后报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、免费保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）,并编写评审报告。
13.7在评审过程中出现法律法规和竞争性谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组记名投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

13.8特别说明：

13.8.1在评审过程中，出现下列情形之一的：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他响应无效。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

13.8.2供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

13.8.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

13.8.4供应商在谈判活动中提供任何虚假材料,其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
13.8.5供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通，响应文件将被视为无效：   

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的;

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜;

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异;

（5）不同供应商的响应文件相互混装;

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

13.8.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件;

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加谈判;

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.8.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。 

六、确定成交供应商办法及结果公告

14. 确定成交供应商办法及结果公告

14.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报
告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响
应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定
评审报告提出的评审报价最低的供应商为成交供应商。
14.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上（含省级）财政部门指定的媒体上
公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前，应当对成

交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行

为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，

并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资

格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保

存。
14.3根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财

政部74号）第十八条规定，成交结果公告内容包括成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的

名称、规格型号、数量、单价、服务要求。
七、履约保证金

15. 履约保证金

15.1履约保证金金额（人民币）：各分标按成交金额的5%。履约保证金递交方式：转账或电汇形式。保证金指定账户：【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行；账号：8113001013100074449】。成交供应商须于领取成交通知书前按上述规定的金额、方式将履约保证金转入云之龙招标集团有限公司指定账户。否则,不予签订合同。
15.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

15.3履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后，由成交供应商向云之龙招标集团有限公司提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（格式详见附表1、2），云之龙招标集团有限公司在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

15.4在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知云之龙招标集团有限公司，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
八、签订合同及合同存档、公告

16. 签订合同及合同存档
16.1签订合同时间：自成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订政府采购合同。

16.2成交供应商签订合同时，须携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.4货物验收合格后，成交供应商应将壹份相关验收证明（格式详见附表2）送采购代理机构存档。

16.5政府采购合同公告：
16.5.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明谈判内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。

16.5.2政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

九、适用法律

17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办
法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
十、其它内容

18.采购代理服务收费标准：
	               费率

成交金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注:代理服务收费按差额定率累进法计算。

19. 邮购竞争性谈判文件、交纳保证金、履约保证金及代理服务费的采购代理机构银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

账号：8113001013100074449

20.质疑和投诉
20.1供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性谈判文件发售截止时间内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表3）。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。
20.2供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉（“投诉书”格式见附表4）。

20.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
20.4接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李冬青、周义翔，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层云之龙招标集团有限公司。
21.解释权：本竞争性谈判文件由采购人（或采购人委托采购代理机构）负责解释。

附表1：

政府采购项目履约保证金退付意见书

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

                                     供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位签章

                                        年    月     日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月     日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书及《政府采购项目合同验收报告》到广西师范大学财务部办理履约保证金退付事宜。

附表2：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附表3：
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                      分标号：                 
采购人名称：                                         
质疑事项：

□谈判文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑，质疑函中应列明具体分标号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表4：
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                           分标号：                 
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分标进行投诉，投诉书中应列明具体分标号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 项目采购需求

说明：

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌规格型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策 ：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品为小型、微型企业产品的，最后报价给予6%的扣除。 

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额 、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额 、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，供应商的所竞货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品。

5.最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

A分标：
	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	商用台式电脑
	1.CPU：Intel 酷睿i7 6700或同等及以上档次CPU，3.4GHz，四核心/八线程；

2.内存：DDR4 16GB；

3.混合硬盘（SSD+7200转HDD）192GB+2TB；

4.独立显卡 2GB；

5.与主机同一品牌LED宽屏23英寸显示器 1920x1080；

6.有线网卡1000Mbps以太网卡；

7.接口：2×USB2.0，4×USB3.0；

8.预装Windows 10 Home Basic（家庭普通版）及常用办公软件；

9.包装清单：主机x1、保修卡x1、说明书x1、电源x1、同品牌有线键鼠套装x1；

10.供应商所竞本项号产品必须使用政府强制采购的节能产品，供应商于响应文件中必须提供所竞产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料。
	1
	台

	2
	工程投影机
	1.投影显示技术:采用3LCD液晶投影技术，液晶面板尺寸≥0.79英寸含微透镜多晶硅 TFT 有源矩阵；

2.白色/彩色亮度：≥8000流明（符合符合ISO21118标准），对比度≥50000：1（符合ISO21118标准）（于响应文件中必须提供所竞产品满足本条技术参数要求的相关证明材料，可以是产品彩页、官网功能截图或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；
3、标准分辨率1024×768（XGA）；

4.重量：约12.9Kg；

5.镜头：电动光学变焦/电动聚焦，≥1.6倍，实际焦距：f=24.0mm - 38.2mm；

6.调节功能：镜头电动垂直移动(上下) ≥±57%，镜头电动水平移动(左右)最大≥±30%；

7.声音输出：≥10W；

8.灯泡：灯泡功率≥400W UHE灯泡，整机功耗≤572W，节能待机功耗≤ 0.3W；灯泡正常寿命≥3000小时，环保模式寿命≥4000小时；

9.内置边缘融合技术，支持用户使用多台机器进行融合时，多画面边缘融合功能可以带来无缝的图像；

10.内置HD-BaseT,实现高清信号100米稳定传输；

11.支持HDMI、VGA信号触发自动开机；

12.冷却时间0秒，支持直接关机，支持360度灵活安装；

13.支持双路输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示，并可根据需要调整并列显示画面大小。

14.支持色彩匹配/亮度等级调试，校正投影机的亮度和色彩，使多台投影机色彩一致；

15.支持点校正功能，校正多画面投影时不重合的图像。利用投射在屏幕上的点阵，将图像从右至左、从上至下逐点调整；

16.安全防护：安全防盗孔，kensington 锁，操作面板保护功能，密码保护功能；

17.供应商于响应文件中必须提供所竞产品的《中国国家强制性产品认证证书》（即CCC认证）复印件。
18.供应商于交货验收时必须提供所竞产品生产厂家出具的包含用户名称和全部交货机身序列号的供货证明函并加盖生产厂家公章，否则视为无合法来源不予验收。
	1
	台

	3
	投影幕布
	1.200英寸4:3电动拉线银幕；

2.珍珠白幕面增益达1.2，视角160°,幕布抗拉负荷径向≥2000N/5cm，撕裂负荷纬向≥100N/5cm，剥离强度纬向≥38N/5cm，幕布具体低反射，高对比度特征，具体良好伸缩柔韧性，拉线处理可以保持幕布的绝对平整度；

3.幕布具有耐光、耐洗、阻燃等特性；

4.幕面不易老化，久用不退色、不发黄，不变形，无异味，可防潮、防霉；

5.采用管状马达，性能可靠，定位精确，具有热保护系统，延长屏幕使用寿命,扭力6N.m，转速28rpm，功率115W，工作电压0.485A。
	1
	张

	4
	高清电视
	1.屏幕尺寸 ：75英寸； 

2.分辨率 :4K（3840*2160）； 

3.屏幕比例 ：16:9 ；

4.背光灯类型 ：LED发光二极管；

5.背光源：直下式（D-LED） ；

6.背光灯寿命：10万小时； 

7.屏幕亮度 ：350cd/㎡ ；

8.扫描方式：逐行扫描 ；

9.图像技术:：多分区图像对比度增强搭配，要求三维色彩准确还原100%色域 、DR显示支持，4K HDR ；

10.输出功率 ：15W×2； 

11.音效系统：Dolby，DTS双解码，搭配3D音效处理技术； 

12. 2*HDMI 、1×网络接口、1×USB2.0接口、1×USB3.0接口 、1×有线/天线输入、1×调试、1×音视频输入、1×电源输入；

13.供应商所竞本项号产品必须使用政府强制采购的节能产品，供应商于响应文件中必须提供所竞产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料。
	2
	台

	5
	电视机支架
	1.适用尺寸：55英寸、60英寸、65英寸、75英寸；

2.最大承重：50kg；

3.支架材质：冷轧钢板；

4.与所竞本分标第4项号货物“高清电视”配套使用。
	2
	套

	6
	功率放大器
	1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 

2.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入（于响应文件中必须提供所竞产品满足本条技术参数要求的相关证明材料，可以是产品彩页、官网功能截图或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；
3.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用；

4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 

5.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2、立体声/并联4Ω: 1050W*2、桥接8Ω:2100W；

6.信噪比:≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；

7.分离度:≥80dB、失真度:≤0.05%；

8.供电:~220V(50/60Hz)

9.供应商于响应文件中必须提供所竞产品的《中国国家强制性产品认证证书》（即CCC认证）复印件。
	2
	台

	7
	音箱
	1.阻抗：8Ω；

2.频响：45Hz～20KHz；

3.额定功率：450W；

4.灵敏度：100dB/W/M；

5.覆盖角度：(H)80°(V)60°；

6.高音：1.73"压缩高音单元×1；

7.低音：15"低音×1.
	4
	只

	8
	鹅颈式话筒
	1.指向性：心形指向性；

2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa；

3.频率响应：20-18KHz；

4.输出阻抗：75Ω；

5.灵敏度：-40dB±2dB；

6.动态范围：109dB，1KH；

7.供电电压：DC3V/幻象48V.
	1
	只

	9
	无线话筒
	1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；

2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离；

3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率；

4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率；

5. 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；

6. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求；

7. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；

8. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步；

9. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华；

10.系统指标：频率指标 :640-830MHz、调制方式  :宽带FM、频率响应  :80Hz-18KHz（±3dB）、工作距离：约100m；

11.接收机指标：接收机方式  :二次变频超外差、灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)、灵敏度调节范围  :12-32dB μV；

12.发射机指标：音头: 动圈式麦克风、输出功率: 高功率30mW；低功率3mW；

13.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒。 
	1
	套

	10
	调音台
	1.输入通道：8路，话筒接口幻像电源：+48V；

2.输出通道：2路主输出、2路REC输出、1路效果输出、1路monitor输出、1路立体声耳机输出；

3.频率响应：20Hz～20KHz±1dB；

4通道串音：≥-80dB@1KHz；

5.信噪比(计权)：≥78dB@1KHz0dBu；

6.失真度：≤0.02%@0dB1KHz；

7.主输出7段图示均衡，63Hz，160Hz,400Hz，1KHz，2.5KHz，6.3KHz，16KHz；

8.效果器：21种DSP效果，面板按键可选择；

9.电源供应及功耗：220V/50Hz，<70W；

10.供应商于响应文件中必须提供所竞产品的《中国国家强制性产品认证证书》（即CCC认证）复印件。
	1
	台

	11
	话筒前级处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换；

2.音频信号四选一输入，模拟音频信号的输入灵敏度可选，提供3组话筒输入，标准5.1声道输出； 

3.提供USB接口/通过外接串口转WIFI控制器可实现WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制；

4.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制；

5.通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量；

6.单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制（于响应文件中必须提供所竞产品满足本条技术参数要求的相关证明材料，可以是产品彩页、官网功能截图或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件）；

7.可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； 

8.采用汉字液晶屏和6段LED显示输出的电平、哑音及编辑状态；

9.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时最长可达30ms,输出延时最长可达60ms；

10.输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量；

11.效果带三段参量均衡和一对高低通滤波器，回声和效果的具体参数均可调； 

12.可以通过S端子连接中控来控制通道的主要参数；

13.话筒带4种级别的防啸叫功能；

14.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下；

15.软件多语言支持，方便不同用户使用，支持中文、英文、繁体中文、西班牙语、俄语、法语、维语等多种语言；

16.可插入图片、PPT、word等文件进行讲解，并可直接保存为图片、pdf等文件；

17. 支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制；

18.内置操作音频互动软件，实现通过移动设备操作音频处理器进行管理；支持手势漫游、手势擦除、手势缩放等功能。
	1
	台

	12
	高清视频矩阵
	1.支持VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI，SDI任意板卡输入；

2.支持VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI,SDI任意板卡输出；

3.支持自动匹配串口，更加方便快捷；

4.支持多种切换模式1对1全屏显示，一对所有显示，自动轮询切换，自动切换，可自定义切换时间；

5.支持中英文显示；

6.支持断开显示状态；

7.支持设置管理密码；更加方便管理；

8.支持RS-232，前面板，遥控器，安卓、ISO手机或者平板APP控制，电脑局域网IP控制；外置控制键盘等多种控制方式；

9.全贴片SMT工艺，特有ESD静电保护功能；数字信号运用了点对点无损传输方式；电讯级核心数字交换芯片；

10.带宽：6..75Gbps ；增益：0dB；

11.最大传输延时：5nS；切换速度：200ns（最长时间）；

12.以太网控制接口:
RJ-45母接口，TCP/IP Server或UDP模式，自适应10M或100M,全双工；

13.具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态。
	1
	台

	13
	空调
	1.嵌入式空调； 

2.冷暖电辅； 

3.定频； 

4.空调匹数：5P； 

5.能效比：优于或等于3.08； 

6.能效等级：优于或等于三级能效； 

7.制冷量：12000W； 

8.制冷功率：3900W； 

9.制热量：13000W； 

10.制热功率：4000W；

11.室内机噪音：≤63dB；

12.供应商所竞本项号产品必须使用政府强制采购的节能产品，供应商于响应文件中必须提供所竞产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料。
	4
	台

	14
	电源时序器
	1.标准机柜式设计（1U）；

2. 8路电源输出，每路输出AC220V， 电源插口总容量达 3KVA；

3. 设有电子锁开关，可手动控制8个电源上断电；

4. 8路电源插座依次间隔1秒打开。
	1
	台

	15
	设备机柜
	1.金属带锁及玻璃门机柜；

2.风扇散热（口径13*13cm）*2个；

6.尺寸约800×800×2000mm 。
	1
	台

	16
	投影机吊架
	高强度万能投影机吊架，承重：25kg，伸缩杆长度：600-1150mm。
	1
	套

	17
	主席桌
	1.定制，规格：120*600*760mm（±5mm）；

2.基材为优质环保型中密度纤维板胡桃木皮饰面，喷涂环保聚酯油漆，三底五面，优质五金配件。整体美观大方，部分板外特殊装饰。
	8
	张

	18
	办公椅
	优质黑色西皮饰面，填充35#弹性发泡海绵，优质橡木实木扶手脚，喷涂环保聚酯油漆。
	16
	张

	19
	木质演讲台
	木质演讲台：桃木色，规格：宽*深*高860mm*560mm*1150mm（±5mm）。
	1
	张

	20
	多功能固定座椅
	1.中心距：580mm；座高：450 mm；扶手高：630 mm；扶手宽：80 mm；全高：1000 mm；整体深度：720 mm（座包打开）；误差：±5-10 mm；

2.背海绵： 采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45 -60 kg/m3。

3.背内板：采用优质多层板经模具压注成型，符合人体工学原理；

4.背外板：采用PP聚丙烯多元素复合材料注塑成型，抗冲击，防老化；

5.座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m3；

6.座外板：采用PP聚丙烯多元素复合材料注塑成型，抗冲击，防老化，附吸音气孔，保证座椅的良好透气性能；

7.布料：采用优质耐磨麻绒面料，手感舒适，抗污，抗静电，防褪色；有多种颜色可供选择；

8.扶手脚架：扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，脚管采用优质方管，经模具冲压焊接组合成型，表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化；扶手面：采用进口原木，经6次油漆工艺精制而成；

9.回复机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音。扶手框内无写字板；

10.座椅背部配固定式写字板，写字板的高度根据场地的阶梯情况实际定制，写字板下配书网，书网材质为金属铁枝并静电喷涂。
	240
	张

	21
	辅材线材
	完成本项目安装集成所需的管材、线材、接插件等一切辅材。
	1
	项

	商务要求表

	售后服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，第1项号产品“商用台式电脑” 免费保修期最短不得少于3年、 第13项号产品“空调”免费保修期最短不得少于6年，其余各项号产品免费保修期最短不得少于1年（自设备验收合格之日起计算）。
2.故障响应时间：供应商接到故障通知后在 12 小时内到达采购人指定现场，并在72小时内及时维护到位。

3.提供终身维修、维护服务，随时提供备品备件及耗材，保修期外发生的维修只收取材料成本。

4.供应商安排技术人员现场安装，并对整套设备的相关参数等主要指标进行现场测试验证，只有整套设备完全正常运转并获买方确认后，安装工作才能确定全部完成。

5.免费送货上门，免费安装调试，免费提供现场技术培训，在设备长期使用过程中免费提供相应的技术支持。

	核心产品
	第12项号产品“高清视频矩阵”。

	交货期及地点
	1．交货期：自签订合同之日起 7个日历日内。
2．交货地点：广西桂林市广西师范大学采购人指定地点。

	付款方式
	交货安装完毕并验收合格后，1个月内支付合同金额的95%，合同金额的5%于免费保修期满后30日内一次性付清（无息）。

	其他要求
	1.成交供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据竞争性谈判采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。2.本分标谈判报价必须包含本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3.本分标政府采购预算金额为人民币伍拾肆万陆仟陆佰元整（￥546600.00），报价超采购预算的，响应文件作无效处理。
4.本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判报价的作无效响应文件处理。


B分标：
	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	投影机
	1.标准亮度≥6500流明（非叠加方式，符合ISO21118标准）；标准分辨率≥1024×768（即XGA，仅指物理分辨率，非兼容分辨率）；投影系统成像技术：DLP（含3DLP和1DLP）或3片LCD（3LCD）；
2. 对比度≥50000:1（符合ISO21118标准）；标准镜头最小投射比≤1.44(仅指原厂包装内随机镜头，非可选镜头)；3D投影时的光利用率≥60%；最少17种原装工程镜头可选（仅指制造商原厂镜头，非第三方产品）；
3.独立配置与投影机同品牌的原装镜头，确保2.7米以内距离投150英寸幕布；
4.弧形屏幕投影时镜头居中情况下半径与投距比：⽔平曲⾯ (凹⾯) ≤0.29、⽔平曲⾯ (凸⾯) ≤0.58、垂直曲⾯ (凹⾯) ≤0.21、垂直曲⾯ (凸⾯) ≤0.31；全屏图像点校正范围≥17×17点，最小校正单位≤0.5像素；内置调整投影状态的测试图样≥14种；内置自身拼接融合功能，无需第三方处理器能支持最多9通道投影机融合平铺显示一整幅超高分辨率的图像；
5.具有图像遮幅功能，能对显示的图像范围进行任意矩形裁剪而只显⽰图像的⼀部分并遮盖非显示部份；具有屏幕范围限定功能，能根据对屏幕比例的设定将超过屏幕范围外的图像进行遮盖，避免信号超越屏幕范围显示；具有融合显示多重黑场校正功能，能在多个投影画面（画面数≥3）边缘融合时基于重叠最多的区域（即最亮区）进行黑场校正；
6.具有10组镜头位置存储功能，能将镜头移动、变焦、焦距和失真全部存储，再次需要时能一键自动回复镜头到10个任意记忆的参数；
7.内置DDC缓冲器，能改进因使⽤ HDMI或DVI延长线连接造成的图像显⽰不正确问题；
8.具有折角投影功能（即单台能投影水平或竖直90度左右墙角的两边）；支持批量设置功能，可以使⽤U盘、USB线连接计算机或网络等方式对不限数量的投影机的菜单设置内容和用户标识LOGO进行大批量复制。
9.支持直接关机功能（即冷却时间0秒，可直接断电关机）；支持直接开机功能（即通电时无需人为操作而直接开机）；支持OSD旋转功能，能在侧立竖直投影时将菜单旋转90度方便操作；
10.具有失真 (图像变形) 校正功能，能校正近程变焦镜头聚焦屏幕中⼼导致的周围图像会变形、失焦问题；内置四画面分割投影功能（即单台投影机能同时并列显示四个的画面）；
11.支持色彩均匀度校正和液晶板校准两种图像显示效果维护功能；支持应急广播强切显示（如消防等）和非紧急消息计划显示功能（均能强制启动未开机投影机显示强切或计划显示内容）。
	1
	台

	2
	会议平板
	1.尺寸：75英寸屏，类型：LED原装液晶A规屏；亮度：≥330 cd/㎡；显示比例：16:9；对比度：≥1200：1；显示屏物理分辨率：3840×2160；

2. 设备可视角度为89°+89°=178°（于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足本条参数要求）
3.最大显示尺寸（单位：mm）： 1780.04(H)×1065.96(V)；屏幕显示灰度分辨等级为128灰阶；
4.整机表面硬度≥7H（于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足本条参数要求）；

5.使用寿命≥30000 小时，整机防反光效果好，面板玻璃透过率不低于90%，整机采用防眩光玻璃；整机玻璃雾度为6%-10%；

6.整机玻璃AG面光泽度为80±15（于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足本条参数要求）；

7.处理核心高清智能引擎双核1.3 Ghz、四核图形加速芯片智能操作系统Android 4.4.3，存储容量32G ROM，系统内存2G RAM；
8.输入端子:≥1路VGA；≥1路PC-Audio；≥2路HDMI；≥3路Android USB；≥1路USB触摸接口；≥1路RJ45； 输出端子：≥1路HDMI；
9.超薄超窄外观，整机最薄位置≤25mm，显示区域边缘距整机边缘最窄处≤33mm，屏占比高达84.9%（于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足本条参数要求）；
10.全金属机身，弧形转角采用无尖锐边缘连接；支持一键开机，除电源线外，无其他连接线；为便于后期维护及升级，触摸框采用侧拆式设计，可无需工具进行拆卸；内置声音输出功率2*10W音箱；喇叭前置，正面声音播放设计，环绕立体声，音响效果清晰逼真 ，视频解码支持3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应、梳状滤波等；
11.环境适应：整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损，海拔高度5000 米以下正常使用；电源要求：AC 220V±20%，100～240V宽电压，待机功耗≤0.5W；
12.整机正面只有一个物理按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一；
13.整机VGA及HDMI通道可以自动识别，即设备能自动识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到原通道。整机具备HDMI out端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备；产品具备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭和开启液晶屏背光，实现功耗降低超过70%；为保障正常使用，产品可保证30000小时无故障运行为提高产品可靠性，产品所有端子具有防静电干扰功能；
14.防爆钢化玻璃面板≥4mm 厚，防划防撞，表面防撞击，屏幕表面可承受500g钢球在1.2米高度自由下落撞击，确保显示安全及书写安全（于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足本条参数要求）；
15.本设备放户外使用，为保证设备稳定运行，整机通过浪涌和射频电磁场辐射抗扰度的EMC检测；整机通过环境监测，包括振动跌落、盐雾、高低温（于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足本条参数要求）；
16.红外触摸屏系统通讯端口：全速USB；识别精准性：整机屏幕触摸有效识高度小于4.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于4.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准（于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足本条参数要求）；
17.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点（最多10点）遮挡后仍能正常书写（于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足本条参数要求）； 
18.整机自带无线WIFI双频2.4G/5G局域网热点，无需外接设备或连接线；

19.整机内置接收模块，除无线传屏外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传。
20.实现外部电脑音视频高清信号实时传输到会议平板上，并可支持触摸回传。侧拉栏：在屏幕两侧均可通过手势滑动拉出侧拉拦，可实现手机传屏、计时器、截图等常用系统操作。主页：主页仅3个核心功能ICON；
21.软件可以针对U盘和本机的文件分开显示，便于查找。内容也可按照文档、图片、音视频自动分类。本地白板：提供三种大小笔粗，并预置10种颜色，可“无限色盘”自定义笔迹颜色；漫游：通过移动版面可扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小；实现触摸批注、触摸点选，通过无线方式实现CVTOUCH会议通多项便捷操作；PPT无线翻页；
22.安装：机子安装在密封在箱体里。箱体要求牢固、防盗、防潮、散热、易维护、可传出声音。显示面用8mm钢化玻璃，四周用厚度大于1mm不锈钢板，安装牢固可靠暗锁；

23.供应商于响应文件中必须提供所竞产品的《中国国家强制性产品认证证书》（即CCC认证）复印件； 

24.供应商所竞本项号产品必须使用政府强制采购的节能产品，供应商于响应文件中必须提供所竞产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料。
	1
	台

	3
	路由器
	无线路由器，传输速度2.1GHz，5个1000BASE-T 千兆以太网RJ45 WAN/LAN可变口。
	1
	台

	4
	硬盘录像机
	1.≥32路1080P视频图像，接入带宽≥600Mbps,存储带宽 ≥600Mbps，转发带宽≥600Mbps；
2.支持接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC；
3.可设置定时抓图、移动侦测、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图；
4.具备快速浏览功能，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度；
5.支持查看智能引擎工作状态、工作模式、已关联通道和利用率，支持查看录像老化状态；
6.支持人脸比对报警，支持人脸比对报警和陌生人报警同时开启，可选择多个关联的人脸库，可针对每个人脸库设置不同的相似度实时布防，相似度范围0-100，支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端（于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足本条参数要求）。
7.人脸库图片支持以图搜图，支持按属性检索，人脸库检索支持列表、图标2种展示方式，支持将人脸库的部分或全部内容复制到另一个人脸库，支持人脸库整库加密导入导出，支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控画面上提醒用户，当有新事件发生计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足本条参数要求）。
8.支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊的网络摄像机接入与相关报警联动功能；
9.支持智能检索回放功能：录像回放时,可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置；
10.支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像；11.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能；
12.支持老化模式，将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限，普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片段并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片段的保存，可在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字（于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足本条参数要求）；
13.可实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、样本图、相似度、姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省市、年龄段、戴眼镜等信息，比对失败人员可查看实时抓拍人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜等信息，支持倒序显示24h统计的人脸检测记录，支持录制报警停止后5～600秒的视频录像（于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足本条参数要求）；
14.支持客户端与设备端进行实时双向对讲，支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；
15.支持高频人员碰撞人员，对指定时间内抓拍人员统计分析，统计重复出现达到指定次数的人员；
16.支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生；
17.支持检索人脸比对报警图片，可查看到人脸抓拍图片、样本图片信息；
18.具备≥2个HDMI，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥8路报警输出，≥8个SATA接口，≥2路音频输出接口，≥1路音频输入接口，≥1个eSATA接口；
19.供应商所竞本项号产品必须使用政府强制采购的节能产品，供应商于响应文件中必须提供所竞产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料。
	1
	台

	5
	硬盘录像机
	1.≥16路1080P视频图像，接入带宽≥600Mbps,存储带宽 ≥600Mbps，转发带宽≥600Mbps；
2.支持接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC；
3.可设置定时抓图、移动侦测、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图；
4.具备快速浏览功能，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度；
5.支持查看智能引擎工作状态、工作模式、已关联通道和利用率，支持查看录像老化状态；
6.支持人脸比对报警，支持人脸比对报警和陌生人报警同时开启，可选择多个关联的人脸库，可针对每个人脸库设置不同的相似度实时布防，相似度范围0-100，支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端（于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足本条参数要求）。
7.人脸库图片支持以图搜图，支持按属性检索，人脸库检索支持列表、图标2种展示方式，支持将人脸库的部分或全部内容复制到另一个人脸库，支持人脸库整库加密导入导出，支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控画面上提醒用户，当有新事件发生计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足本条参数要求）。
8.支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊的网络摄像机接入与相关报警联动功能；
9.支持智能检索回放功能：录像回放时,可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置；
10.支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像；
11.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能；
12.支持老化模式，将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限，普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片段并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片段的保存，可在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字（于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足本条参数要求）；
13.可实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、样本图、相似度、姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省市、年龄段、戴眼镜等信息，比对失败人员可查看实时抓拍人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜等信息，支持倒序显示24h统计的人脸检测记录，支持录制报警停止后5～600秒的视频录像（于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足本条参数要求）；
14.支持客户端与设备端进行实时双向对讲，支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；
15.支持高频人员碰撞人员，对指定时间内抓拍人员统计分析，统计重复出现达到指定次数的人员；
16.支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生；
17.支持检索人脸比对报警图片，可查看到人脸抓拍图片、样本图片信息；
18.具备≥2个HDMI，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥8路报警输出，≥8个SATA接口，≥2路音频输出接口，≥1路音频输入接口，≥1个eSATA接口；
19.供应商所竞本项号产品必须使用政府强制采购的节能产品，供应商于响应文件中必须提供所竞产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料。
	1
	台

	6
	网络摄像机
	1.采用超低照度≥2688*1500  CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
2.信噪比≥58dB，最低照度彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx；
3.三码流套餐能力，主码流≥2688x1520@30fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求；
4.H.265编码算法，压缩效率更高，支持≥128GB SD卡存储；
5.具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、客流统计、热度图等功能；
6.可显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示，可根据存储时间、存储空间大小配置录像计划，并根据视频图像的动态程度自动调整图像质量和帧率；
7.支持对存储卡进行读写锁定及解锁设置，锁定后的存储卡在手机、笔记本电脑、平板电脑需要输入解锁密码才能访问；
8.红外补光距离≥80米，防尘防水等级≥IP67，防暴等级≥ IK07；
9.支持宽压供电，设备电压在DC12V±25%范围内变化时可正常工作，抗电源波动能力强。
	40
	个

	7
	交换机
	1. POE交换机，≥8个百兆POE电口，≥1个百兆电口；
2.交换容量≥1.8Gbps,包转发率≥1.30Mpps；
3.支持220v交流，满负荷功耗≤127瓦，支持AF、AT双标准POE，POE功率≥120瓦。
	4
	台

	8
	交换机
	1.POE交换机，≥16个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口；
2.交换容量≥7.2Gbps,包转发率≥5.30Mpps；
3.支持220v交流，满负荷功耗≤250瓦，支持AF、AT双标准POE，POE功率≥230瓦。
	2
	台

	9
	汇聚交换机
	1.千兆交换机，≥16个千兆电口，非网管；
2.交换容量≥32Gbps,包转发率≥23.8Mpps；
3.支持220v交流，满负荷功耗≤10瓦。
	1
	台

	10
	网线
	1.超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，CM防火等级，千兆标准305米/箱；
2.符合ISO/IEC 11801、GB/T 18015.5要求，所用材料性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；
3.芯线规格:24AWG，无氧铜；线缆结构：4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。
	15
	箱

	11
	机柜
	1.布线机柜，18U，2柱，玻璃门；
2.标准:符合GB/T 19520.2-2007，IEC 297-2.
3.规格:600毫米(宽) x 600毫米(深)，角规框架材料厚度2.0mm，其他1.2mm.
4.主要材料:SPCC 或同等及以上档次优质冷轧钢板。
	1
	个

	12
	智能化主机
	1.标准2U高度机柜式设计，192×64带背光点阵屏，采用高性能处理芯片，实现超强的编程自动控制；设有快捷键，轻松实现手动播音音源选择功能；

2. 1路话筒接口，带48V幻象供电，面板有话筒音量调节旋钮，默音切入广播内容。

3.  1路市话输入RCA接口、1路辅助输入RCA接口，1路线路RCA输出，1路录音RCA输出。

4.面板上有高低音调节旋钮，手动播音切换按键，总音量旋钮。带USB接口和外接SD卡（标配8G）。
5.话筒输入灵敏度：-36dB；线路输入灵敏度(单通道输入) ：-6dB；

6.辅助输入频率响应：40Hz-18KHz ±3dB；话筒输入频率响应：100Hz-15KHz ±3dB；

7.总谐波失真：≤0.1%；

8.线路/录音输出：775mV±40mV；

9.信噪比：>80dB(A计权) ；

10.话筒幻象电源：48V±3V，电压适应范围：AC150V~AC250V/50Hz。
	1
	台

	13
	功率放大器
	1.面板功能：总音量控制旋钮；带信号、过载、保护和电源指示灯；交流电源开关；后面板功能：一路XLR(f)卡侬/欧插输入，XLR(m)卡侬/欧插并接输出；音调选择开关，可选择高低音音调调节和直通功能；4-16Ω，70V，100V输出。
2.额定工作电源：AC220V，50Hz；电源消耗：600W；输出功率（100V）：360W；

3.频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）；

4.失真度：＜0.5%@1KHz；

5.输出方式：4-16Ω，70V，100V；

6.输入灵敏度：500mV ；

7.输入电阻：20KΩ；

8.信噪比（A计权）：≥70dB；

9.高音音调调节：±10dB（10KHz）；低音音调调节：±10dB（100Hz）；10.尺寸：430(L)×383(H)×89(D)mm。
	1
	台

	14
	前置放大器
	1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板；具有3路话筒（MIC）输入，5路标准信号线路（AUX）输入；第3个话筒（MIC3）具有默音功能；话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮；具有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节；具有默音深度调节旋钮；话筒带48V幻象供电功能；具有钟声功能；
2.输入灵敏度：线路-10dB；输入灵敏度：话筒 -36dB；输出灵敏度：0dB±1dB；

3.频率响应：话筒40Hz～16KHz；频率响应：线路20Hz～20KHz；

4.总谐波失真：≤0.5%；

5.信噪比：话筒≥70dB(A计权)；信噪比：线路≥80dB(A计权)；

6.音调：100Hz±9dB；10KHz ±9dB；

7.幻象电源：DC48V；电源电压：AC 220V/50Hz ±10%.
	1
	台

	15
	吸顶音箱
	1.室内吸顶音箱，带铁质保护后盖，螺丝固定安装，声音清晰纯净，定阻定压多功率可选择；
2.功率选择：2.5/5/10/20W/8Ω；输入电压：100V/70V；

3.频率范围：100Hz-20KHz；

4.灵敏度：88dB；

5.喇叭单元：5"同轴；

6.尺寸：Φ203×145mm；开孔尺寸：Φ170mm；重量：约2.8Kg。
	18
	个

	16
	有线话筒
	1.抗RF射频干扰能力小，减少手机等信号影响；
2.音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳；
3.咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠；
4.适于各种会议室、演讲扩声之用；
5.换能方式：ECM电容式；
6.指向性：心形单指向；
7.频率响应：65Hz- 20KHz；  
8.灵敏度：-44dB±3dB；
9.输出阻抗：2KΩ±15%；
10.工作电压：两节五号（AA）电池或幻像48V。
	1
	个

	17
	消防设备迁移安装
	1.要求将原建设的消防系统主机和报警设备从3楼迁移到1楼，并重新将消防终端共104个点用符合标准的3芯电缆布线安装完成，本迁移包含电缆线和安装线管材料等；
2.电缆线要求RVV电缆线, 额定电压：300V/500V。导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5），绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC），护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC），灰色（RAL7001）。芯线标识：≤5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，黄绿地线；
3.布线采用下走线方式，横平竖直。每条线缆须标号，各种线缆要分消防点门别类捆扎好，绘制详细的布线平面图。网络墙柜内双绞线采用扎带捆扎；按照标准布线要求布线，布线规范。做到防火、防鼠。布线包含所有所需接入线材料，需要暗埋，桥架结构，不得有线路外露。缆线布放两端应贴有标签，表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确。线缆的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤。施工安排合理，不影响教学楼内正常工作上班；
4.布线完成后需确保原消防报警系统正常运转。
	1
	项

	18
	施工及辅材
	1. 1-6楼强弱电布线，强电要求4平方原装桂林电缆3组线路安装，根据教室电脑分布要求安装施工，施工包含安装所有强弱电线材、网线、水晶头、空气开关等；
2.网络水晶头采用标准 RJ45，要求：Cat5e，24AWG，UTP。满足GB50313-2007， ISO/IEC11801 要求。导体材料为无氧圆铜线（纯度 99.99%）24AWG，4 对，每芯带有彩色护套，外护套带有逆序长度标示便于用户验货和施工长度确认，系列化综合布线产品（含

布线）；
3.网线不应裸露在外，须有线槽保护。线槽可与强电线管相互平行，并尽可能相隔30cm以上；线槽使用塑料膨胀或木栓加自攻螺钉固定，线槽之间须用连接套件连接；

4.配置网络机柜一般安装于设备间墙角上部，距楼面30cm；交换机装入网络机柜；
5.网线从网络墙柜内交换机位置起，经网络墙柜底部出线口入线槽，分别引到各个备课终端机位处；
6.布线采用下走线方式，横平竖直。每条线缆须标号，各种线缆要分门别类捆扎好，绘制详细的布线平面图；网络墙柜内双绞线采用扎带捆扎；按照标准布线要求布线，布线规范。做到防火、防鼠；布线包含所有所需接入线材料，需要暗埋，桥架结构，不得有线路外露；缆线布放两端应贴有标签，表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确；线缆的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；施工安排合理，不影响教学楼内正常工作教学。

7.布线完成后需提供福禄克测试报告；
8.1-6楼RVV   2×1（国标）音频线施工安装，含所有音频线及线管等材料。
	1
	项

	商务要求表

	售后服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，第2项号产品“会议平板”免费保修期最短不得少于3年，其余项号产品免费保修期最短不得少于1年（自设备验收合格之日起计算）。
1、 2.免费送货上门，免费安装调试，免费提供现场技术培训。

	核心产品
	第6项号产品“网络摄像机”。

	交货期及地点
	1．交货期：自签订合同之日起 20个日历天内。
2．交货地点：广西桂林市广西师范大学采购人指定地点。

	付款方式
	交货验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后在15日内支付合同价款的100%（无息）。

	其他要求
	1.成交供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据竞争性谈判采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。
2.本分标谈判报价必须包含本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3.本分标政府采购预算金额为人民币贰拾万零捌仟陆佰元整（￥208600.00），报价超采购预算的，响应文件作无效处理。

4.本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判报价的作无效响应文件处理。


第四章  响应文件（格式）
响 应 文 件 (封面)

采购项目编号：                       

采购项目名称：                       

                                        （供应商名称）

年    月    日

1.价格文件
供应商必须按格式填写“谈判报价表”

附件：谈判报价表（格式）

谈 判 报 价 表

采购项目编号:               
采购项目名称:

    分标                                             金额单位：人民币（元）
	项号
	货物名称
	厂家、品牌、规格型号
	技术参数、性能、配置
	数量

①
	单位
	单价②
	单项合计

③=①×②金额

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	

	谈判报价：人民币              （￥                 ）

	交货时间:

	交货地点：

	免费保修期:

	谈判报价必须包含本分标采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。


注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

    2．谈判报价表必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字:              

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：       

日期:     年     月    日 

2.商务技术文件:
1）供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”；
2）供应商必须提供保证金交纳凭证复印件；

 3）供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件；

4）供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①供应商应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件；

6）供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件；

7）供应商必须按格式填写“技术响应偏离情况表”；
8）供应商必须提供供应商的售后服务承诺书；

 9）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）、其他证明文件（如有，请提供）；

  10）供货清单（格式）（如有，请提供）；

  11）货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等（如有，请提供）；

  12）产品获奖证书（如有，请提供）；

  13）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况（如有，请提供）；

  14）货物制造、检验、验收执行的标准（如有，请提供）；

  15）质量保证措施（如有，请提供）；

  16）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，请提供）；

  17）提供切实可行的优惠承诺（如有，请提供）；

  18）供应商认为需要提供的有关资料[如产品属于小型、微型企业，必须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料或《中小企业声明函》(格式见附件)；如产品属于监狱企业的，必须提供由省级以上（含省级）监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，必须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)] （如有，请提供）
1）供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”

附件：谈判书及谈判声明书格式

谈  判  书

云之龙招标集团有限公司：

依据贵方               项目（采购项目名称及项目编号）政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商             （供应商名称、地址）提交响应文件价格文件、商务技术文件正本一份、副本二份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务。

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；将自行承担因对全部竞争性谈判文件（补遗文件）（如果有的话）理解不正确或误解而产生的相应后果；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 本项目响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。
4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                       邮政编号：    

电话/传真：                         电子函件：                           

日期：      年   月    日
法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：                       

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：                                                      

开户银行：                           账号/行号：           
注：谈判书必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

谈判声明书

致：云之龙招标集团有限公司：

_______ _（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人（负责人/自然人）（或被授权人），我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在成交后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7. 我方在此声明，我方及由法定代表人（负责人/自然人）担任的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：             

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：                 
日期:     年     月    日 

2）供应商必须提供保证金交纳凭证复印件

3）供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件
4）供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①供应商应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金
5）供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件
附件：法定代表人（负责人/自然人）身份证明（格式）

法定代表人（负责人/自然人）身份证明

供应商：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人/自然人）。

特此证明。

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】                     
日期：   年    月    日

6）供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件

附件：授权委托书（格式）

授权委托书
致：_______     __（采购代理机构） ：
我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、评审、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件
被授权人签字：                           法定代表人（负责人）签字：              

所在部门职务：                                     职务：                  
被授权人身份证号码：                              
                  供应商公章：
                                             年    月    日
说明：此授权委托书必须由法定代表人（负责人）及被授权人签字并加盖供应商公章。

	粘贴被授权人身份证正反面（复印件）


7）供应商必须按格式填写“技术响应偏离情况表”；

附件：技术响应偏离情况表格式
技术响应偏离情况表

项目编号:                             分标:
	项号
	货物名称
	 (技术参数) 响应文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	N
	
	
	


注：1．技术响应偏离情况表必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖供应商公章。
2．供应商应根据所供货物的技术参数、性能指标承诺（即：竞标货物技术参数表）、对照“项目采购需求”详细注明响应情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：                        
供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：                           
                日期:      年   月   日
8）供应商必须提供供应商的售后服务承诺书

9）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）、其他证明文件（如有，请提供）

10）供货清单（如有，请提供）

附件：供货清单（格式）

供  货  清  单

采购项目编号:                    
采购项目名称:                        

    分标
	项号
	货物名称
	厂家、品牌

规格型号
	数量
	单位

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1. 提供所竞设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2.供货清单由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：              

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：                           
日期:      年   月   日
11）货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等（如有，请提供）

12）产品获奖证书（如有，请提供）

13）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况（如有，请提供）

14）货物制造、检验、验收执行的标准（如有，请提供）

15）质量保证措施（如有，请提供）

16）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，请提供）

17）提供切实可行的优惠承诺（如有，请提供）

18) 供应商认为需要提供的有关资料[如产品属于小型、微型企业，必须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料或《中小企业声明函》(格式见附件)；如产品属于监狱企业的，必须提供由省级以上（含省级）监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，必须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)] （如有，请提供）

附件：中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函（格式）

中小企业声明函

      本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

   1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                    企业名称（盖章）： 

                                                            日  期：

残疾人福利性单位声明函

     本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

     本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

    年    月    日

第五章  合同主要条款格式                          

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：
采购单位（甲方）：广西师范大学               采 购 计 划 号：             

供 应 商（乙方）：                           项 目 编  号：             

签  订  地  点                               签 订 时 间             

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件及响应文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1． 供货一览表

分标

	项号
	货物名称
	厂家、品牌、规格型号
	技术参数
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计金额（元）

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	成交金额（合计金额）大写：                  人民币            （￥               ）                 


2．合同合计金额包含本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

第二条　质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与响应文件的承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1．乙方提供的货物均应按响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2．货物的运输方式：不限。

3．乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条　交付和验收

1．交货时间：按乙方响应文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

2．乙方提供不符合竞争性谈判文件及响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4．甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5．采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6．甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

7. 乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，甲方现场根据竞争性谈判采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

第六条　安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。
第七条  售后服务、质保期

1．乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判文件及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2．货物质保期：按乙方响应文件中承诺的不少于招标要求的免费保修期限。

3．乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1．资金性质：一般公共预算拨款。

2．付款方式：A分标：交货安装完毕并验收合格后，1个月内支付合同金额的95%，合同金额的5%于免费保修期满后30日内一次性付清（无息）；B分标：交货验收合格后，乙方开具全额发票给甲方，甲方收到发票后在15日内支付合同价款的100%（无息）。
第九条　质量保证金

A分标：5%合同价款作为质保金，于免费保修期满后30日内一次性付清（无息）；B分标无质量保证金。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方响应文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修（维护、升级）期最短不得少于竞争性谈判文件要求的年限【免费保修期自设备验收合格、票开出时间之日起计算】【若乙方谈判承诺免费保修期超过竞争性谈判文件要求年限的，按其承诺执行】，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.若乙方提供假冒伪劣产品，须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定按全部货款的双倍赔偿甲方。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6. 验收要求：以双方签定的合同的条件为准，逐项进行最终验收，达不到要求的，按退货处理。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过5天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5．乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1．竞争性谈判文件；

2．乙方提供的响应（或应答）文件；

3．售后服务承诺书；

4．成交通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日


合 同 附 件

一般货物类

	1．供应商承诺具体事项：

	2．售后服务具体事项：

	3．保修期责任：

	4．其他具体事项：

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

PAGE  
1

