采购内容
	项号
	采购内容
	数量
	单位
	采购需求

	1
	电脑
	4
	台
	品牌：联想
规格型号：启天M4650

	2
	空调
	1
	台
	品牌：格力
规格型号：KFR-72LW/(72596)FNAa-A3

	3
	控制室音箱
	1
	对
	品牌：湖山  
规格型号：YH150（含支架）

	4
	功放
	1
	台
	品牌：湖山 
规格型号： P2250K（含施工及线材费用）

	5
	无线话筒
	1
	套
	品牌：皇冠 
规格型号：AC-806

	6
	放大器
	1
	台
	品牌：湖山
规格型号：SH31

	7
	光缆
	2200
	米
	品牌：UKCC
规格型号：4芯室外光缆

	8
	室外PE管
	1500
	米
	品牌：鼎极
规格型号：20mm室外管，光缆套管使用

	9
	开挖施工
	1500
	米
	品牌：国产
规格型号：定制
野外山顶光缆开挖下地施工费用，含线路穿管

	10
	光缆施工
	700
	米
	品牌：国产
规格型号：定制
野外山顶光缆施工费用，含线路穿管

	11
	监控立杆
	1
	套
	870

	12
	防雷接地系统
	1
	项
	品牌：国产
规格型号：定制
专用16mm²、铜排、铜螺丝、接地模块、降阻剂

	13
	接电电线
	400
	米
	品牌：桂林国际电缆
规格型号：BV1.5
1.5m²红蓝各一半

	14
	配电箱
	1
	个
	品牌：德力西
规格型号：JXF504020
监控杆室外接电电箱

	15
	光纤收发器
	6
	个
	品牌：keepLINK
规格型号：KP-9000-65-2GX4GT-SC20A/B
工业级2光4电单模单纤，1000兆传输

	16
	光纤收发器
	2
	对
	品牌：keepLINK
规格型号：KP-9000-63-1GX1GT-SC20A/B
工业级1光1电单模单纤，1000兆传输

	17
	工业级交换机
	3
	台
	品牌：keepLINK
规格型号：KP-9000-65-5GT
5口工业级交换机

	18
	光纤跳线
	16
	条
	品牌：一舟
规格型号：SC-LC
SC转LC跳线

	19
	光纤终端盒
	6
	个
	品牌：万级
规格型号：单模SC 8芯光纤熔接终端盒

	20
	光纤熔接施工费用
	8
	点
	品牌：国产
规格型号：定制
含法兰接头及光纤熔接

	21
	连接电缆
	1300
	米
	品牌：桂林国际电缆
规格型号：2*10平方（用于观猫台、1号点、2号点、3号点接电）

	22
	室外PE管
	1300
	米
	品牌：鼎极
规格型号：32mm室电缆管

	23
	卡口电源布线施工费用
	1300
	米
	品牌：国产
规格型号：定制
从监控立杆至变压器之间的电缆下地施工，含开挖、套管及回填（观猫台、1号点、2号点、3号点接电）

	24
	接电费用
	1
	项
	品牌：国产
规格型号：定制
变压器接电施工费用

	25
	接电箱
	1
	套
	品牌：定制
规格型号：CDPZ30-60
变压器接电控制箱，含控制开关，等电位端子等

	26
	连接电缆
	260
	米
	品牌：桂林国际电缆
规格型号：2*1.0平方
（露营台、山顶酒店接电）

	27
	室外PE管
	260
	米
	品牌：鼎极
规格型号：32mm室电缆管

	28
	卡口电源布线施工费用
	260
	米
	品牌：国产
规格型号：定制
从监控立杆至酒店之间的电缆下地施工，含开挖、套管及回填（露营台、山顶酒店接电）

	29
	链路费用
	1
	年
	品牌：国产
规格型号：定制
从猫儿山顶100M光纤专线至桂林猫儿山管理局监控数据传输线路租用费（含光纤建设费用）

	30
	工业级光纤收发器
	1
	对
	品牌：瑞斯康达
规格型号：RC112-ge-ss25
猫儿山至华江链路用工业级光纤收发器

	商务要求

	免费保修期及售后服务要求
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，第1项号货物“电脑”免费保修期最短不得少于3年；其余项号货物免费保修期最短不得少于1年（国家有强制要求的，按强制要求执行，免费保修期自验收合格之日起计算）。 

	交付使用时间及地点
	1.交付使用时间：自签订合同之日起7个日历日内安装调试完毕并交付使用。
2.交货地点：桂林市采购人指定的地点。 

	付款方式
	自货物验收合格并交付使用之日起15个日历日内一次性付清（无息）。 

	其他要求
	免费送货上门、免费安装调试、培训，配备专门人员保证售后服务质量


PAGE  
1

