
广西云龙招标集团有限公司
询价通知书

项目名称：大气复合污染物观测站配套设备采购
      项目编号：GLZFCG2017C0176 

　

采购代理机构：广西云龙招标集团有限公司
  2017年12月6日

目     录
第一章：询价采购公告...............................................2 
第二章：供应商须知..................................................5
第三章：货物采购需求.............................................18
第四章：评审办法.....................................................36
第五章：采购合同（合同主要条款及格式）.......37
第六章：响应文件（格式）....................................41
第一章  询价采购公告

广西云龙招标集团有限公司受桂林市环境监测中心站单位委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，就大气复合污染物观测站配套设备项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加报价，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：大气复合污染物观测站配套设备采购
二、项目编号：GLZFCG2017C0176   代理编号：YLGLX20171017-A
三、采购项目的货物名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：
	项号
	货物名称
	数量
	单位
	简要规格描述或项目基本概况

	1
	笔记本电脑
	1
	台
	供桂林市环境监测中心站工作使用

	2
	一体机
	5
	套
	

	3
	图形工作站
	1
	台
	

	4
	显示器
	1
	台
	

	5
	UPS电源
	1
	台
	

	6
	UPS电源
	1
	台
	

	7
	UPS电源
	1
	套
	

	8
	机柜
	3
	台
	

	9
	台式电脑
	2
	台
	

	10
	空调
	4
	台
	

	11
	空调
	2
	台
	

	12
	悬挂灭火器
	5
	个
	

	13
	手提灭火器
	8
	个
	

	  14
	显示一体机
	1
	台
	

	15
	UPS电源
	1
	套
	

	16
	机房防雷
	1
	套
	

	17
	机房迁移及网络改造
	1
	项
	


如需进一步了解详细内容，详见询价通知书。
四、采购项目预算金额（人民币）：叁拾贰万元整（￥320000.00）
五、本项目需要落实的政府采购政策：

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； 

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

4. 强制采购节能产品；
5. 最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。
六、供应商的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2. 本项目不接受未购买本询价通知书的供应商报价；

3. 本项目不接受联合体报价。
七、供应商网上报名要求：
潜在供应商可在桂林市公共资源交易中心平台（http://ggzy.guilin.cn）以登录或注册方式完成网上报名。本项目不接受现场报名及邮购。

报名时间：2017年12月6日上午8时00分至2017年12 月13日下午17：30分止
八、 询价通知书售价及获取：

1．发售时间：2017年12月6日公告发布之时起至2017年12月13日下午17：30分止

2．售价：询价通知书工本费每本￥250.00元，售后不退。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。
3．获取询价通知书的方式：潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（http://ggzy.guilin.cn）完成网上报名后，于询价通知书发售时间内缴纳询价通知书工本费，并从网上下载询价通知书电子版，同时于桂林市公共资源交易中心平台（http://ggzy.guilin.cn）打印购买询价通知书支付成功的回执码。

九、保证金（人民币）：叁仟贰佰元整（￥3200.00元） (须足额交纳）。
供应商应于响应文件递交截止时间2017年12月15日上午11时30分前将保证金从供应商银行账户通过网银转账方式缴纳，保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。

十、响应文件递交截止时间和地点：

供应商应于2017年12月15日上午10时30分至11时30分，携带购买询价通知书支付成功的回执码和保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖供应商公章，不须密封，单独提交），将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。

十一、电子询价通知书查询及下载网址：http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

十二、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心网）、http://www

 HYPERLINK "http://www.gxyunlong.cn/" .gxyunlong.cn(广西云龙招标网）。

十三、本次项目联系事项：
1. 采购人名称：桂林市环境监测中心站
      地址：桂林市象山区中山南路102号
   联系人及电话: 俸凌晓    15277335225          

   2. 采购代理机构：广西云龙招标集团有限公司
      地址：广西桂林市中山北路25号3楼                        

      项目联系人：吕雯  黄钏钏  联系电话: 0773-2887388、2887399  传真：0773-2889218    

   3. 政府采购监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室 

联系电话：0773-2829123
广西云龙招标集团有限公司
2017年12月6日

第三章 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1.1
	项目名称及项目编号
	项目名称：大气复合污染物观测站配套设备采购
项目编号：GLZFCG2017C0176

	2
	3
	供应商资格
	3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2 本项目不接受未购买本询价通知书的供应商报价；

3.3本项目不接受联合体报价。

	3
	4
	报价费用
	不论报价结果如何，供应商均应自行承担所有与报价有关的全部费用。

	4
	13
	报价及采购预算金额
	13.1 报价应按询价通知书中相关附表格式填写。采购预算金额（人民币）：叁拾贰万元整（￥320000.00）。报价超过相应采购预算金额的，响应文件按响应无效处理。

13.2供应商必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一且不得更改的报价，根据“货物采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报所提供货物的技术参数性能指标等承诺（即：响应报价表），否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	14.1
	响应文件有效期
	为响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的其响应文件按无效处理。

	6
	15
	保证金
	15.1 保证金金额（人民币）：叁仟贰佰元整（￥3200.00元） (须足额交纳）。

15.2 保证金有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。
15.3 保证金交纳方式：供应商应于响应文件递交截止时间2017年12月15日上午11时30分前将保证金从供应商银行账户通过网银转账方式缴纳，保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。

凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的保证金均视为无效，其响应文件按无效处理。
供应商应按上述要求交纳保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。否则，其响应文件按无效处理。

	7
	16.1
	响应文件份数
	正本壹册，副本叁册，须完整提交（A4纸装订）。

	8
	16.2
	响应文件装订要求
	供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

	9
	16.6
	响应文件包装、密封、响应文件袋标记
	16.6.1响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。
16.6.2响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：大气复合污染物观测站配套设备采购
项目编号：GLZFCG2017C0176
采购代理机构：广西云龙招标集团有限公司

供应商名称：

	10
	16.7
	供应商公章
	本询价通知书中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、报价专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

	11
	18.1
	响应文件递交
	供应商应于2017年12月15日上午10时30分至11时30分，携带购买询价通知书支付成功的回执码和保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖供应商公章，不须密封，单独提交），将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。

	12
	19
	询价小组组成
	19.1 询价及评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审工作由依法组建的询价小组负责，询价小组由采购人代表和有关专家组成。

19.2 询价小组的构成：3人，其中采购人代表1人，有关专家2人。

	13
	20.2
	评审办法
	具体评审内容见第四章评审办法。

	14
	26
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询

使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第

一成交候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购

网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：成交通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打

印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、
中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违

法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中

华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选

人资格。

	15
	27
	成交公告

及成交通知书
	27.1采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

	16
	28.1
	履约保证金
	履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇形式缴入广西云龙招标集团有限公司指定账户，并由广西云龙招标集团有限公司在10个工作日内转入桂林市政府采购管理办公室履约保证金专户，或由成交人按成交价的10%提供银行履约担保等相关证明材料。

	17
	29.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起三十日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	18
	29.3
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

	19
	30.1
	采购代理服务费
	本项目采购代理服务费按本须知第30.2条“代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币3500元的，按3500元支付）。

	20
	32
	解释权
	本询价通知书是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，其解释权属于采购代理机构。

	21
	33
	监督管理机构
	桂林市政府采购管理办公室      电话：0773-2826142 

	22
	34
	现场考察
	本项目将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下：
（1）现场考察统一集合时间：2017年12月14日上午9：00-9：20（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切后果由供应商自行承担）。
（（2）现场考察地点：桂林市环境监测中心站大门口（桂林市象山区中山南路102号）


（3）采购人联系人：俸凌晓  联系电话：15277335225

（4）参与现场考察的人员为法定代表人、负责人或自然人本人的须提供相应身份证复印件（属委托代理的须同时提供授权委托代理人的授权委托书原件、委托代理人身份证复印件）以及购买询价通知书支付成功的回执码；前往并签到（签到表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。
（5）供应商未参加现场考察的，作响应无效处理。


一、总则

1.适应范围

1.1 项目名称及项目编号：

    项目名称：大气复合污染物观测站配套设备采购           
项目编号：GLZFCG2017C0176
1.2 本询价通知书适用本询价采购项目的询价、报价、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “供应商”是指响应本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加响应的供应商。如果该供应商在本次响应中成交，即成为“成交供应商”。

2.2 “货物”是指按询价通知书规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3 “服务”是指按询价通知书规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”是指供应商按询价通知书规定向采购人提供的货物和服务。

2.5 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.6实质性要求：“货物采购需求”中的所有条款要求及要求必须提供的均为实质性要求。
3.供应商资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；
3.2本项目不接受未购买本询价通知书的供应商参与报价；

3.3本项目不接受联合体报价。

4.报价费用

不论报价结果如何，供应商均应自行承担所有与报价有关的全部费用。
5.联合体要求

本项目不接受联合体报价。

6.质疑和投诉

6.1 供应商认为询价通知书使自己的合法权益受到损害的，应当在询价通知书发售截止时间内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。质疑依照《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11号）相关规定执行。

6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述询价通知书、报价过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明

 8.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他报价无效；非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活

动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

二、询价通知书

9.询价通知书的构成

（1）询价采购公告；

（2）供应商须知；

（3）货物采购需求；

（4）评审办法

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

10.询价通知书的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五个工作日前在本项目询价采购公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商购买询价通知书后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。
10.3澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4询价通知书的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改询价通知书。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和报价时间，在本项目询价采购公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、响应文件的编制

11.响应文件的组成及要求

11.1 响应文件组成【格式见第五章“响应文件（格式）”】

11.1.1资格性响应证明材料：

（1）响应函（格式见附件）（必须提供）；
（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（5）供应商有效的组织机构代码证复印件（必须提供，营业执照为“三证合一”的或为个体工商户、自然人的除外）；
（6）供应商的税务登记证复印件（供应商为从事生产经营的纳税人必须提供，营业执照为“三证合一”的或为自然人的除外）；

（7）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
（8）供应商的现场考察签到表（必须提供）。
11.1.2符合性响应证明材料：

（1）响应报价表（格式见附件）（必须提供）；

（2）供应商的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（3）“货物采购需求”中必须提供的有效证明文件（必须提供）。
11.1.3其它有效证明材料：

（1）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；
（2）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；
（3）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件】；
（4）供应商2016年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（5）供应商2013年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；
（6）供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
（7）如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；
（8）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
（9）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。

供应商提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）。
11.2供应商应按询价通知书第五章“响应文件（格式）”编制响应文件。

12.响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关报价事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 报价计量单位，询价通知书已有明确规定的，使用询价通知书规定的计量单位，询价通知书没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.报价及采购预算金额

13.1 报价应按询价通知书中相关附表格式填写。采购预算金额（人民币）：叁拾贰万元整（￥320000.00）。报价超过相应采购预算金额的，响应文件按无效处理。

13.2供应商必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一且不得更改的报价，根据“货物采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报所提供货物的性能指标等承诺（即：响应报价表），否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
13.3本项目报价包含本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、调试、售后服务、培训、保修、货到位以及安装所需要的所有附件、配套设备、材料、金属物接地、技术服务、检测报验费用等所涉及的一切费用的总和，成交供应商不得在安装过程中以材料不足或不含某个材料为由要求采购人增加费用；供应商综合考虑在报价中。
14.响应文件有效期
14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的其响应文件按无效处理。
14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金有效期，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件按无效处理，但供应商有权收回其保证金。

15.保证金

15.1 保证金的金额（人民币）：叁仟贰佰元整（￥3200.00元） (须足额交纳）。
15.2 保证金有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。
15.3保证金交纳方式：供应商应于响应文件递交截止时间2017年12月15日上午11时30分前将保证金从供应商银行账户通过网银转账方式缴纳，保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。

凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的保证金均视为无效，其响应文件按无效处理。
供应商应按上述要求交纳保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排响应保证金交纳工作，确保按时到账。否则，其响应文件按无效处理。

15.4 对未足额、按时交纳响应保证金的，均按未交纳保证金处理，并由询价小组核定该响应无效。

15.5保证金的退还均以转账形式（无息）退回到供应商银行账户。除响应文件规定不予退还保证金的情形外，未成交供应商的保证金在成交通知书发出后五个工作日内，公共资源交易中心以转账方式予以退还。成交供应商将政府采购合同一式两份送采购代理机构备案存档后，公共资源交易中心在五个工作日内退还其保证金。

15.6 供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）供应商未按规定提交履约保证金的；

（7）其他严重扰乱采购程序的；

（8）供应商相互串通报价的。

16.响应文件的份数、装订、签署和包装、密封
16.1 响应文件份数：正本壹册，副本叁册，须完整提交（A4纸装订）。
16.2 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。
16.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本询价通知书中规定的可提供复印件外均须提供原件。
16.4响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章（自然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。
16.5响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
16.6 响应文件包装、密封、标记：

16.6.1供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人、自然人）或其授权委托代理人签字均可】。

16.6.2响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：大气复合污染物观测站配套设备采购
项目编号：GLZFCG2017C0176
采购代理机构：广西云龙招标集团有限公司
供应商名称：

16.7 供应商公章：本询价通知书中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、报价专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。
17.响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应有效期内，供应商不得撤回、修改响应文件。

18.响应文件的递交

18.1响应文件递交：供应商应于2017年12月15日上午10时30分至11时30分，携带购买询价通知书支付成功的回执码和保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖供应商公章，不须密封，单独提交），将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。

18.2 除询价通知书另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

四、询价与评审

19.询价小组组成：
19.1 询价及评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审工作由依法组建的询价小组负责，询价小组由采购人代表和有关专家组成。

19.2 询价小组的构成：3人，其中采购人代表1人，有关专家2人。

20.评审原则和评审办法
20.1 询价小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体评审内容见第四章评审办法。

20.3 询价小组应按询价通知书进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，询价小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他询价小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21.评审程序及要求

21.1采购代理机构核实询价小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选询价小组组长。 

21.2 询价小组应当对发布公告的询价通知书进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
21.3询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行符合性审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求做出响应。

21.4询价小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。
21.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

21.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
21.5询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
21.6询价小组应按询价通知书进行评审，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

21.7评审报告：询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。
21.8采购代理机构发现询价小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

22.确定成交供应商

（1）采购单位应当确定询价小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者询价通知书规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

23．属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按本须知第15条款规定交纳保证金的；

（2）未按询价通知书规定完整提交响应文件或未按要求密封、签字、盖章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

（3）超越了行政审批的经营范围的；

（4）不具备询价通知书规定的资格要求的；
（5）响应文件未按询价通知书的内容和要求编写，或提供虚假材料的；

（6）响应文件有效期、保证金有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足询价通知书要求的；

（7）供应商未就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算金额的；
（8）未满足询价通知书全部实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
（9）未按规定向采购代理机构购买本项目询价通知书的（有文件规定除外）；

（10）供应商为联合体参与报价的；

（11）供应商未按要求参加现场考察的；
（12）不符合法律、法规和询价通知书规定的其他实质性要求和条件的。
供应商有下列情形之一的，视为串通报价，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异； 

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。
24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合报价要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
25.询价过程的监控

本项目询价过程实行全程录音、录像监控，供应商在询价过程中所进行的试图影响询价结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

26. 信用查询 

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：成交通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

27.成交公告及成交通知
27.1 采购代理机构于报价结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

27.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

28.履约保证金
28.1 履约保证金：履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇形式缴入广西云龙招标集团有限公司指定账户，并由广西云龙招标集团有限公司在10个工作日内转入桂林市政府采购管理办公室履约保证金专户，或由成交人按成交价的10%提供银行履约担保等相关证明材料。
28.2 如果成交供应商没能按上述第28.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市政府采购监督管理机构，取消该成交资格，其保证金不予退还，并有权授予第二成交候选人为成交供应商资格或重新组织采购。
28.3 货物安装验收合格后，成交供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件（由广西云龙招标集团有限公司开据）办理履约保证金退款手续，桂林市政府采购管理办公室在十五个工作日内将履约保证金（无息）退还给成交供应商。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知桂林市政府采购管理办公室，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1签订合同时间：成交通知书发出之日起三十日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。
29.2如成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构将成交供应商所报相应标的保证金不予退还，并上缴同级财政国库；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从询价小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
　　（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
    （2）将成交项目转让给他人，或者在响应采购文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

六、其他事项

   30.采购代理服务费

 30.1代理服务费：本项目采购代理服务费按本须知第30.2条“代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币3500元的，按3500元支付）。

30.2代理服务收费标准：

	费率           服务类型


成交金额
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

31.采购代理机构银行账户：

账户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行
银行账号：8113001013100074449 

32.解释权：本询价通知书是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，其解释权属于采购代理机构。
33.监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室   电话：0773-2826142

34.现场考察：
本项目将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下：
（1）现场考察统一集合时间：2017年12月14日上午9：00-9：20（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切后果由供应商自行承担）。
（2）现场考察地点：桂林市环境监测中心站大门口（桂林市象山区中山南路102号）
（3）采购人联系人：俸凌晓  联系电话：15277335225

（4）参与现场考察的人员为法定代表人、负责人或自然人本人的须提供相应身份证复印件（属委托代理的须同时提供授权委托代理人的授权委托书原件、委托代理人身份证复印件）以及购买询价通知书支付成功的回执码；前往并签到（签到表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。

（5）供应商未参加现场考察的，作响应无效处理。
第三章  货物采购需求

说明：
一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌规格型号替代。
二、本项目所要执行的政府采购政策：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品为小型和微型企业产品的，报价给予6%的价格扣除。
2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。
3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4. 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备（监视器、数字硬盘录像机），便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，供应商所提供的货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品。

5.优先采购环境标志产品、节能产品。

三、本项目核心产品为第7项号产品。
	项号
	货物名称
	参考品牌
	项目要求及技术需求
	数量
	单位
	参考单价（元）

	1
	笔记本电脑
	联想、惠普、IBM或同等及以上档次
	1.CPU：第七代智能英特尔酷睿i7-7500U或同等及以上档次处理器(2.7GHz睿频至3.5GHz,4MB)；
2.内存：≥16GB，(8GB/0GB)，2133MHz，DDR4内存；

3.硬盘：512SSD硬盘；

4.显卡：独立显卡，≥2GB DDR5独立显存；

5.声卡：集成；

6.显示：≥15.6英寸FHD IPS LED背光显示屏；

7.网卡：集成1000MB自适应网卡；

8.无线通信：无线网卡及蓝牙4.0；

9.定位设备：具有多点触控板和指点杆双定位设备，方便移动办公；

10.摄像头：1720P高清摄像头；

11.安全性：带指纹识别设备背光键盘；

12.接口：≥3*USB3.0接口，MiniDisplayPort，VGA，RJ45，麦克风&耳机组合接口，四合一读卡器；

13.电池：持久续航，≥6芯锂电池，不足6芯需同时提供第二块备用电池；

14.重量：≤2.0Kg（含6芯电池或备用电池）；

15.操作系统：原厂预装正版Windows10或同等及以上档次操作专业系统，每台机身均需粘贴正版COA标贴，微软正版可查。
	1
	台
	19000

	2
	一体机
	联想、惠普、IBM或同等及以上档次
	一、硬件配置：
1.处理器：Intel I3-6100 3.7G或同等及以上档次；

2.商用一体机：≥19.5寸宽屏LED显示屏，分辨率1600*900 ；

3.主板：Intel H110或同等及以上档次主板；

4.电源：由于教室电源负载有限，要求电源功率≤120W；产品在电压偏低、波动的恶劣供电条件下，也能正常工作，通过恶劣供电检验认证，可实现主板直流供电拉偏±6%，电源交流输入电压165V至265V；

5.内存：≥4G DDR4；

6.硬盘：≥500GB SATA，

7.光驱：DVDRW；

8.显卡：集成显卡；

9.鼠标：USB光电鼠标；

10.键盘：与主机为同一生产厂家生产的产品；

11.机箱底座：相框式底座；

12.网卡：1000M以太网卡，无WIFI；

13.I/O接口：1组PS/2, 6个USB接口（至少4个3.0接口）、PS/2接口、HDMI-out输出接口（支持双屏显示，提供数字化影音接口，分辨率能达到4K，同时带有音频信号）；

14.产品可靠性：适配使用环境，具备防尘功能，等级不低于国际标准IP5X级；针对南方客户的夏季高温潮湿使用环境, 所报台式机产品通过湿度运行认证，最高可达40℃和90%RH。

二、软件配置：

1.配套同一生产厂家的网络同传功能：（非第三方插卡）软件方式实现网络同传和硬盘保护功能或同类型功能：

①智能同传，自动判断需传输数据，提高同传效率；智能排序，按需求分配IP地址和计算机名；分组同传，部署不同内容；排程同传，支持无人值守全自动部署；同传后Photoshop、AutoCAD、3DMax、金山毒霸等软件无需重新注册；支持断电和断点续传，提高同传的稳定性；同传速度最高可达4GB/Min；

②提供考试、保护、开放多种使用模式，满足不同需求；IP地址/计算机名可按不同系统独立分配，适合多种教学环境；支持Linux系统保护和同传；支持多点还原，支持CMOS参数保护；可以对快捷键进行自定义，控制分区或硬盘；

③实时资产监控，随时掌握客户端资产状况；可基于windows之上控制、切换客户端使用模式；

2.操作系统：正版的Windows简体中文版操作系统；

3.提供远程管理软件，要求能实现如下功能：

①能够实现只屏蔽USB存储设备,其他鼠标键盘可以正常使用；

②可以及时更新操作系统安全补丁及业务系统的安装或升级；

③能够对应用程序和登录的网站进行管理；

④能够确保计算机安装并定时运行杀毒软件；

⑤严格控制非法外联和非法入网；

⑥能够配置网络带宽、流量；

⑦能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；

⑧能够提供完善的报表和系统日志；

⑨平台全部功能需支持多种操作系统的管理，如XPE、windows7、Vista系统；

三、产品质量及服务要求

1.整机通过3C认证。
2.由设备制造商提供原厂3年保修服务，第二自然日上门，提供厂家专人售后服务热线电话。 
	5
	套
	4560

	3
	图形工作站
	联想、惠普、IBM或同等及以上档次
	1.处理器：Intel 酷睿i7-7700 3.6GHz或同等及以上档次处理器；
2.芯片组：英特尔C236主板或同等及以上档次处理器；
3.内存：≥16GB 2400MHz DDR4,支持高达64G内存；
4.硬盘：配置1个≥256G SSD固态盘；+2T 7200r 机械盘，最大可支持四个硬盘槽位，可支持任意组合的4个3.5寸或2.5寸硬盘，提供M.2 PCIe NVME SSD硬盘槽位；
5.Raid：支持RAID 0 ；RAID 1 ；RAID 5 ；RAID 10；
6.显卡：配置专业图形处理显卡 P400 2G显存;
7.音频：集成声卡；集成千兆网卡；
8.键盘、鼠标：标准键盘及光电鼠标；
9.扩展：≧ 8个USB（6个USB 3.0）接口，串口，前置麦克风/音频接口、后置音频接口，配置9合1读卡器，可选多功能扩展模块（支持多合一读卡器（29合1）、IEEE1394接口、eSATA接口插槽：≥1个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen 3.0x4（16长度）、2个PCIe Gen3.0x1；
10.电源:≥400W；
11.显示器：与主机为同一生产厂家生产的产品,≥21.5宽屏LED液晶宽屏显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间2ms，VGA+DVI接口。12.显示器具有低蓝光功能，保护用眼安全【供应商于响应文件中必须提供具备此项功能的相关证明材料（可以是该功能图片截图或国家认可的检测机构出具的检测报告等）】。
13.机箱：内嵌式把手设计，易于搬运，后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除；线锁插槽：防止机器被整机搬迁；整机实现免工具拆卸。 
14.操作系统：中文正版Windows7系统,原厂同品牌一键恢复操作系统（非Windows自带功能），可保留出厂备份和用户自定义备份；安装DriveController v.1.0.zip 拓展组策略磁盘控制软件。
15.提供原厂远程管理软件，免费提供跨互联网访问远程工作站软件，将企业的桌面与应用程序（3D设计、业务信息系统、ERP）分发到办公设备中，实现如下功能：能够实现只屏蔽USB存储设备,其他鼠标键盘可以正常使用；可以及时更新操作系统安全补丁及业务系统的安装或升级；能够对应用程序和登录的网站进行管理；能够确保计算机安装并定时运行杀毒软件；严格控制非法外联和非法入网；能够配置网络带宽、流量；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善的报表和系统日志。

16.免费安装软件：

（1）配套同品牌网络同传功能：（非第三方插卡）软件方式实现网络同传和硬盘保护功能或同类型功能：

①智能同传，自动判断需传输数据，提高同传效率；智能排序，按需求分配IP地址和计算机名；分组同传，部署不同内容；排程同传，支持无人值守全自动部署；同传后Photoshop、AutoCAD、3DMax、金山毒霸等软件无需重新注册；支持断电和断点续传，提高同传的稳定性；同传速度最高可达4GB/Min或同类型以上功能技术；

②提供保护、开放多种使用模式，满足不同需求；IP地址/计算机名可按不同系统独立分配，适合多种教学环境；支持Linux系统保护和同传；支持多点还原，支持CMOS参数保护；可以对快捷键进行自定义，控制分区或硬盘或同类型以上功能技术；

③实时资产监控，随时掌握客户端资产状况；可基于windows之上控制、切换客户端使用模式或同类型以上功能技术；
（2）操作系统：正版的Windows简体中文版操作系统；

（3）提供远程管理软件，实现如下功能：

①能够实现只屏蔽USB存储设备,其他鼠标键盘可以正常使用；

②可以及时更新操作系统安全补丁及业务系统的安装或升级；

③能够对应用程序和登录的网站进行管理；

④能够确保计算机安装并定时运行杀毒软件；

⑤严格控制非法外联和非法入网；

⑥能够配置网络带宽、流量；

⑦能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；

⑧能够提供完善的报表和系统日志；
⑨平台全部功能需支持多种操作系统的管理，如XPE、windows7、Vista系统。

17.预装管理软件：

(1)设备管理：

①显示所有设备列表及状态信息，用户可以点击设备列表中设备进入设备详细视图；
②支持设备详细视图，能显示设备基本信息，接口信息，流量，带宽等信息；
③支持健全的设备发现功能，要求支持多种模式（包括基于ip范围发现网络设备、基于AC发现由AC控制的无线网络、手工添加单一网络设备、自动发现网络设备）；
④网络设备配置统一下发；
⑤系统支持LLDP自动拓扑发现；
⑥支持网络拓扑分层分级导航和管理；
⑦拓扑自动更新；
⑧支持拓扑编辑功能，包含手动定制拓扑结构、手动设备排列、手动添加设备、手动定制连接等；
⑨支持连接属性显示，在拓扑上显示连接属性如端口、带宽、连接状态等信息；
⑩支持状态告警信息，支持声音告警、短信告警、邮件告警等多种告警手段；
18.所报产品通过3C认证；
19.保修服务要求：要求三年保修，下一自然日人工上门服务，全年365天不休服务，保修服务可通过专线电话查询。
 20.为保证产品的质量，供应商提供的产品型号参数可通过网络查询，如出现参数与供货参数不一致的，采购人不予以验收。
	1
	台
	13000

	4
	显示器
	联想、惠普、IBM或同等及以上档次
	≥23.8英寸宽屏/LED IPS/HDMI+DP+MiniDP及5个USB3.0端口，采用微边框设计, 4边窄/银色背面黑色方边框方底座/6MS/1920*1080。
	1
	台
	2000

	5
	UPS电源
	科士达、APC、梅兰日兰、艾默生或同等及以上档次
	1.2KVA/1600W；
2.输入电压：115~300VA，输出：220VA；

3.频率：40～70HZ；

4.输出波型：正弦波；

5.通讯接口：R232；

6.转换时间：零中断；

7.超载能力: 105％～150%  47S~25S, ≥150%~200% 25S-300ms； 

8.外观尺寸（W×D×H）：190×328×393mm；

9.内置9AH电池*4节。
	1
	台
	3000

	6
	UPS电源
	科士达、APC、梅兰日兰、艾默生或同等及以上档次
	1.功率：500VA/300W；
2.输入范围：(165VAC~265VAC)±7VAC；

3.范浪涌保护：支持（190J）， 支持（380J）；

4.额定输出电压：220V；

5.输出波形：市电模式为正弦波；

6.电池模式为准方波；

7.输出频率：50Hz；

8.输出插座：2个国标10A插头， 3个国标10A插头；

9.电池备用时间（半载）：≥7分钟；

10.尺寸（WxDxh）(mm)（约）：220x430x84。
	1
	台
	500

	7
	UPS电源
	科士达、APC、梅兰日兰、艾默生或同等及以上档次
	1.智能工频双转换在线式；有隔离变压器；
2.额定容量:20KVA；

3.电池:12V100电池 64个节；

4.电池柜钢板厚度≥2.8mm(不含涂漆)；

5.UPS主机、电池、电池柜为保证兼容性需为同一生产厂家生产的产品；

6.UPS采用在线工频双变换拓扑架构设计，采用SPWM脉宽调制技术；

7.IGBT功率模块；

8.IGBT模块数不少于12个；

9.输入三相或单相电可调节；

10.输出三相或单相电可调节；

11.电池电压：输入电压：220Vac（175 - 280Vac）；

12.中文大屏幕显示；

13.超宽的输入电压范围，在满负载情况下160-300Vac（50%以下负载可达到115Vac甚至更低）；

14.通过面板可以设置：电池充电电压及电流、输出电压、输出频率、面板设置并机功能；

15.采用CPU（微处理器）+CPLD（高集成可编程逻辑单片）调制控制技术设计，实现UPS系统内各模块间的数字运行控制；

16.网络化管理：提供通讯接口RS-232，面板LCD显示（输入/输出电压/频率/电池电压/输出负载/市电异常/负载异常），LED显示（UPS运行/电池/故障/负载）；

17.输入功率因素：I类0.994；

18.输出电压稳压精度：I类-0.4~06%；

19.输出波形失真度：I类 阻性市电1.0% ；

20.电池：1.2% ；

21.Ⅱ类 非线性 ；

22.市电5.1% 电池5.1%；

23.效率：100%额定功率91.6%；

24.音频噪音：I类52dB;

25.接触电流和保护导体电流30mA。
26.AC-AC逆变效率: >90%；

27.超强的负载适应性和输出过载及短路能力，120%负载60秒，150%负载报警立即转旁路；105％～130％负载10分钟，130％负载１秒钟； 

28.转换时间：零中断。
	1
	套
	93400

	8
	机柜
	图腾、金盾、IBM或同等及以上档次
	1.要求为≥19英寸42U机柜；规格（约）：宽600 mm，深1000 mm，高2000 mm，容量≥42U；
2.要求符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准；
3.高通风率六角平板网孔前门；高通风率六角平板网孔后门；网孔通风率为75%；前后门免焊加强筋结构；前后门配锁；承载：静载800KG(带支架)；
4.防护等级:IP20；主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板。其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条约2.0mm；安装梁约1.5mm；其余约1.2mm。表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑；
5.机柜安装：≥19英寸安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，要求方孔条上有U制标识；

6.每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU电源含线八位万能插座，功率2500W，带过载保护器及带灯总开关，线长1.5M；

7.配件：每柜一块固定层板（标准每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式。
	3
	台
	4500

	9
	台式电脑
	联想、惠普、IBM或同等及以上档次
	1.CPU：英特尔 Core i5-6500 3.2G 6四核或同等及以上档次；
2主板，电源等关键部件有生产厂家统一品牌标志；

3.主板：Intel或同等及以上档次 芯片组，H110；  

4.内存：4G DDR4 2133MHz 最高可达到 32G；

5.硬盘：≥ 1T 7200 RPM 3.5" SATA Hard Drive；无硬盘支持（在没有硬盘的情况下，机器支持通过软件转化成为虚拟云主机）；

6.显卡:集成显卡530；

7.光驱：DVD刻录光驱；

8.网卡：千兆以太网卡,可选第二块网卡、可选无线网卡；

9.接口：8个外置 USB，端口 ： 4 个 3.0端口（正面 2 个 / 背面 2 个）和4个 2.0 端口， 1 个 HDMI 端口， 1 个 VGA 端口,2 个 PS2 接口；

10.扩展插槽：2 个 PCI，1 个 PCI-E×1，1 个 PCI-E×16；

11.机箱：可立可卧，机箱大小为 17.3L；

12.电源：290W，电源品牌与主机为同一生产厂家生产的产品；后置电源诊断灯（不启动检查电源）；

13.音频：集成声卡；

14.系统：原厂出厂自带Windows 10 64专业版系统带光盘介质，正版卡巴斯基杀毒软件三年版含介质，每套电脑免费安装Expert V6.6 Binder文档管理软件和 DriveController v.1.0.zip 拓展组策略磁盘控制软件；

15.显示器：同品牌19.5英寸宽屏显示器/E-IPS屏/VGA+DVI 双接口/黑色钢琴烤漆倾斜方底座 域84%/250注明/响应6MS/1000:1/分辨率1920*1080/配VGA线；

16.键鼠：USB 防水键盘和鼠标；

17.原厂预装软件：

(1)出厂自带功能：全图形界面，支持鼠标操作；安装分区功能：BIOS集成，原厂预安装，支持多系统安装；多还原方式支持；支持 FAT16/FAT32/NTFS文件系统的自动清除功能；保护功能： 支持立即还原/增量克隆；备份复原；CMOS保护功能；网络功能：支持板载网卡、可由任意一台主机发起网络拷贝、增量拷贝和临时部署；对网络克隆，增量克隆和临时增量部署提供支持； 立即还原型操作系统；临时增量部署功能；支持为多个系统分配不同的 IP；6 秒内的物理掉线(断路)可恢复； 支持 IPV6；辅助功能：支持分区拷贝、IO 控制、本机硬盘复制、指定启动盘、隐藏启动选单、定制软件界面、操作系统中文显示和软件显示；可选资产管理选项；网络同传速度：最快5000Mbps /分；

（2）设备管理：提供远程管理软件，实现如下功能能够实现只屏蔽USB存储设备,其他鼠标键盘可以正常使用；可以及时更新操作系统安全补丁及业务系统的安装或升级；能够对应用程序和登录的网站进行管理；能够确保计算机安装并定时运行杀毒软件；严格控制非法外联和非法入网；能够配置网络带宽、流量；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善的报表和系统日志。

18.供应商于响应文件中必须提供所竞产品的3C认证证书复印件；

19.噪音≤22分贝。

20.保修：3年整机免费保修（包括键盘、鼠标、显示器等周边设备）。
	2
	台
	5500

	10
	空调
	美的、格力、海尔或同等及以上档次
	1.大1.5匹冷暖空调,带来电自启功能；
2.能效比：3.55；

3.能效等级:2级；

4.电压:220V；

5.制冷:制冷量(W):3590,制冷功率(W):1010,额定电流(A):4.8；

6.制热:制热量(W):3980+1050,制热功(W):1115+1050,额定电流(A):5.3+4.9；

8.运行噪音dB(A):室内24～37,室外50；

9.循环风量(m³/h):650；

10.制冷适用面积(㎡):16～25；

11.制热适用面积(㎡):17～23。
	4
	台
	4000

	11
	空调
	美的、格力、海尔或同等及以上档次
	1.能效比：3.33；
2.能效等级:2级；

3.电压:220V；

4.制冷:制冷量(W):7290,制冷功率(W):2190,额定电流(A):10.3；

5.制热:制热量(W):8300+2500,制热功(W):2250+2500,额定电流(A):10.4+11.6；

6.运行噪音dB(A):室内36～42,室外55；

7.循环风量(m³/h):1200；

8.制冷适用面积(㎡):34～53；

9.制热适用面积(㎡):36～49。
	2
	台
	7600

	12
	悬挂灭火器
	泰科、桂安、中消或同等及以上档次
	1.灭火形式：全淹没式；
2.储存容器容积：10L；

3.灭火喷射时间：≤10S；

4.储存压力（20℃）：1.6MPa；

5.最大工作压力（50℃）：2.5MPa；

6.执行标准：GBI6670-2006；

7.阀驱动器：电磁型阀驱动器；

8.启动电源：DC24V1.2A 

9.供应商于响应文件中必须提供由国家认可的检测机构出具的检验报告复印件，并加盖供应商公章。
	5
	个
	1200

	13
	手提灭火器
	泰科、桂安、中消或同等及以上档次
	1.手提式七氟丙烷灭火器；
2.灭火药剂：4000克，净重约4KG；

3.最小有效喷射时间≥13秒，最小有效喷射距离≥3.5米；

4.喷射剩余率≥15%；

5.20℃工作压力（MPa）1.2；

6.最大工作压力（MPa）1.4；

7.使用温度范围-20℃-50℃；

8. 扑灭火灾：电气、液体、固体表面、可熔固体、能切断气源的气体火灾；产品特点：无色无味、清洁、良好电绝缘性、灭火效率高、不对电子设备有影响。
9. 供应商于响应文件中必须提供由国家认可的检测机构出具的检验报告复印件，并加盖供应商公章。
	8
	个
	1200

	14
	显示一体机
	鸿合HD-I867UE、创视通、夏普或同等及以上档次
	一.屏体规格
1. 尺寸:≥86英寸,采用LED背光,液晶A规屏；

2.屏幕物理分辨率:≥3840*2160；

3.满足全屏显示比例16:9。
二.整机外观

1.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀；

2.表面无尖锐边缘或凸起,保证师生安全使用；

3.采用≥4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体；

4.交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥89%,雾度范围2%-5%；

5.整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写。
三.触控性能

1.触摸框采用前维护结构,实现正面免工具拆装维护；

2.双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768；

3.具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响教学进程顺利进行。
四.安全及设备保护

1.提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示；

2.提供硬件系统检测(支持无PC状况下使用):对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示；

3.一键PC系统还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。
五.硬件系统

1.交互平板采用Windows和Android双系统架构并存；

2.整机内嵌针脚数为80Pin(双面),符合Intel®标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台教学应用.

六.硬件面板

1.提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、童锁、单独听等功能进行快速设置；

2.为了便于采购人使用，避免误操作，交互平板前置物理按键具备中文标识；

3.为便于应用，交互平板左右两侧具有与学应用密切相关的物理智能快捷键，该快捷键至少具有触控开关键、关闭窗口键，一键打开展台键，并且双侧快捷键具有中文标识，不占用屏显面积，不接受软件快捷键方式。
七.硬件接口

1.交互平板前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清需求使用信号源输入需求；

2.为了便于交互平板与推拉黑板嵌入应用状态下外接USB存储设备使用，交互平板前置面板具有不少于3路USB接口，至少1路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，交互平板前置接口具备表述清晰的中文标识；

3.交互平板输入端子:≥1路AV；≥1路 YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV ；≥3路多媒体 USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。

八、使用护眼

交互平板需提供多样化护眼显示模式：智能护眼、护眼书写、护眼光控。
九、教学节能

1.在传统推拉式黑板和交互平板结合应用的双板使用场景中,关闭推拉黑板,整机三分钟内自动进入黑屏节能模式；

2.交互平板具有黑屏模式，可正常输出音频，并支持敲击唤醒；

3.提供使用设备的定时自动开关机功能。
十、安卓应用

1.操作界面需具有清晰的中文标识；

2.主页提供支持自定义日期/时间；

3.主页提供计算器、计时器、日历等教学小工具；

4.至少支持两种方式提供本地白板、信号源实时内容快速预览、文件浏览、应用管理、综合设置等功能模块；

5.安卓系统下可对内置白板更换背景页面，可支持自定义；

6.安卓系统下提供多媒体课件(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等)等资源自动分类浏览,具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能；

7.整机接入外部信号源时，可自动识别并切换到该信号源通道，当该设备断开后自动切换至原信号源通道；

8.整机具备信号源通道自动记录功能；

9.安卓应用支持在线升级；

10.要求所报交互平板产品必须为原厂全新产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品。

十一、供应商于响应文件中必须提供所报产品交互平板硬件生产厂家仿真实验室软件著作权证书和软件产品登记证书复印件。

十二、插拔式电脑模块

1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线；

2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计；

3.主板规格:采用H110或同等及以上档次芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能；

4.处理器性能:采用Intel第6代酷睿Skylake或同等及以上档平台I5处理器（CPU 6500及以上）、主频3.2GHz或以上配置；

5.内存性能:≥4G DDR3笔记本内存或以上配置；

6.硬盘性能:存储空间128G SSD,并具有防震功能；

7.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准；

8.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学拓展需求；

9.系统还原:提供软件、硬件一键系统还原方案；

10.插拔电脑具有安全使用提醒功能，如电脑未进行安全锁紧机制则电脑无法正常使用。
十三、交互平板智慧软件模块

（一）主界面与登录

1.提供二维码扫描方式快速注册与登陆，支持免登录直接使用本地教学工具与资源；

2.所有应用模块的入口在统一界面上，包括备授课、资源中心、班级圈、个人中心；

3.远程：软件可以创建远程，传输本地界面和摄像画面给听众； 

4.便于用户使用，有效降低误操作，所有功能模块、按键均具备与实际功能一致、表述清晰的中文标识，非悬浮提示。
（二）备授课功能

1.课件背景:提供背景颜色设置；提供多种图片背景模板，并支持自定义图片背景;提供五线谱、田字格、米字格、作文本、拼音本、笔记本、生字本、小楷本、英语本等学科背景；

2.页面特效:至少提供快报、收缩、展开、覆盖、淡出、推进等20种形式的页面切换动态特效；

3.学科工具：至少提供17门学科工具，工具不是简单的静态图片，而是可以交互式操作的动画。动画课件:至少提供算盘、计数器、成语词典、电流/电压表、元素周期表、地球仪、拼图等动画课件；

4.软件提供翻翻卡工具，可以制作多张正反两面的卡片，用户可以编辑卡片上的文字和图片内容，便于制作课堂小游戏；

5.展台:支持白板软件直接调用展台进行教学，对展台图像可实现画面冻结、拍照、批注、灯光控制、分辨率、焦距、颜色模式、旋转等功能的设置与控制；

6.思维导图:提供思维导图功能，提供内容节点的上、下、左、右方位快速增删，支持节点内容编辑,支持思维导图逐级、逐个节点展开及收缩，满足不同教学需求；

7.书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、手势笔、手写识别、纹理笔、竹笔、图章笔等十种书写工具;手势笔提供手势翻页、擦除、聚光、放大等功能,并提供明确的手势定义说明;手势识别支持手写输入自动转变为标准电子文字;纹理笔提供多种纹理模板,并可自定义纹理;针对藏文、阿拉伯文教学需求提供竹笔工具;图章笔提供多种图章模板，可自定义图章图案;提供手势擦除功能；

8.擦除工具：软件提供多种擦除方式，包括点擦除、区域擦除、擦除批注和擦除全部内容；擦除批注是指一键擦除书写笔迹，保留图片素材和图形素材；

9.页面操作:提供整体页面的缩放、漫游功能,提供缩放、漫游后的还原以及全局鸟瞰功能,用户可以通过多指触控的方式，整体移动板书内容，增加书写面积；

10.索引功能:提供索引栏快速浏览所有教学内容,提供页面复制、剪切、置顶、移动、置尾等功能；

11. PPT课件:提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、绘图、聚光灯、书写批注等功能,并可将批注嵌入至PPT中做注释保存;支持PPT课件原有动画效果正常播放;

12.文件管理:支持授课纪要以PDF、PPT或特有格式进行邮件发送,支持打印功能。
（三）资源中心：

1. 仿真实验:具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源;具备按学科、年级、章节、知识点等分类查找方式;各实验应至少包含实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验检测、实验应用等模块；

2. 网络学科资源:具备各学科总数70万条，1000G的网络学科资源;具备年级、版本、学科、章节等分类查找方式,支持一键插入白板页面进行展示；

3. 专题课程:具备素质教育类课程,包括中华古诗词、中国传统节日、健康教育、公共安全教育等方面,具备动画、图片多种格式。
	1
	台
	37000

	15
	UPS电源
	科士达、APC、梅兰日兰、艾默生或同等及以上档次
	1.智能工频双转换在线式，有隔离变压器；
2.额定容量:6KVA；电池12V65电池 16个节；

3.电池柜钢板厚度≥2.8mm(不含涂漆)；

4. 为保证兼容性，UPS主机、电池、电池柜需为同一生产厂家生产的产品；

5.UPS采用在线工频双变换拓扑架构设计，采用SPWM脉宽调制技术； 

6.IGBT功率模块；

7.IGBT模块数不少于12个；

8.输入三相或单相电可调节；输出三相或单相电可调节；

9.电池电压：输入电压：220Vac（175 - 280Vac）；

10.中文大屏幕显示；

11.超宽的输入电压范围，在满负载情况下160-300Vac（50%以下负载可达到115Vac甚至更低）；

12.通过面板可以设置：电池充电电压及电流、输出电压、输出频率、面板设置并机功能；

13.采用优质的CPU（微处理器）+CPLD（高集成可编程逻辑单片）调制控制技术设计，实现UPS系统内各模块间的数字运行控制；

14.网络化管理：提供通讯接口RS-232，面板LCD显示（输入/输出电压/频率/电池电压/输出负载/市电异常/负载异常），LED显示（UPS运行/电池/故障/负载）；

15.输入电压可变范围：180~278V；输入功率因素：I类0.999；

16.输入电流谐波成分：I类2.2%，频率跟踪速率1Hz/s；17.输出电压稳压精度：I类0.4%；

18.输出波形失真度：I类 阻性市电0.8% 电池：1.1%  Ⅲ类 非线性 市电7.5% 电池6.8%；

19.绝缘强度施加2820V直流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流0.1mA（供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并能清晰反应此项技术指标，并加盖供应商公章）。
20.AC-AC逆变效率: >85%；

21.超强的负载适应性和输出过载及短路能力，120%负载60秒，150%负载报警立即转旁路；105％～130％负载10分钟，130％负载１秒钟； 

22.转换时间：零中断；
23.冗余并机: 具备N+1和N+X的并联冗余功能,并机达到8台以上，UPS需提供拥有双机冗余并联系统技术证明文件; UPS具有RAM人机交互软件功能并提供人机交互软件的软件登记证书复印件、无人值守老化机房集成软件登记证书复印件；
24.网络化管理: 提供通讯接口RS-232,  实现多功能、多用途的监控管理操作（包括市电状况及UPS工作状况的监控等、电池状态）；
25.短路保护、智能充电、可接各种型号发电机，面板LCD显示（输入/输出电压/频率/电池电压/输出负载/市电异常/负载异常），LED显示（UPS运行/电池/故障/负载）。

26.UPS电源免费保修期要求为三年；免费上门服务、免费送货上门，免费安装调试，并在UPS故障时提供同等型号备用机；
27.供应商于响应文件中必须提供所报产品以下相关证明文件：

（1）提供UPS电池短路保护盒技术证明文件。
（2）响应文件中须提供至少2名所报品牌厂家拟投入本项目实施的工程师认证证书及身份证复印件，成交后须由响应文件中提供证件的工程师来完成施工。
	1
	套
	28000

	16
	机房防雷
	雷科星、雷迅、OBO或同等及以上档次
	1.机房防雷实现三级防雷，楼层配电柜安装LKX-M380/4/25G一级防雷，机房配电柜安装总容量为40KA的LKX-M220/2/40 二级防雷，每个机柜内安装一个D级6口防雷插座，机房铺设等电位铜排，机柜、门窗等机房内金属物质需做好接地。机房内制作专用防雷地线，阻值小于4欧姆，
符合国家相关标准。 
2.验收要求：成交供应商于验收时提供机房防雷由国家认可的检测机构出具的防雷合格的检测报告，否则不予验收。
	1
	套
	10000

	17
	机房迁移及网络改造
	
	1.迁移用户机房内原有的机柜以及机柜内的服务器、交换机、MCU、存储、其它设备、光纤、网线、配线架、网络模块、PDU、理线器、电源线、各种线路到其它机柜，负责将用户指定的多个机柜搬迁或移动到用户指定的其它楼层位置，迁移前必须把所有的各种设备、配线架、配件、线缆重新测线、制作并粘贴标签、制作资产表，并且留存照片、视频录像，迁移后必须保证各种设备、线路能正常使用及网络连通，确保迁移后的所有线路、配线架、熔纤盒都与迁移前是完全一致的（包括免费熔纤），迁移后必须留存照片、视频录像，制作并粘贴标签，制作资产表，所有的迁移等各项工作都必须在一个晚上内实施完成且必须保证次日早上8点前开通采购方的网络和设备且实际可用。
2.以上迁移等工作中所用到的标签纸必须清晰标注，资产表的内容和格式须清晰，所拍摄的照片和视频的拍摄角度、拍摄数量、拍摄内容等均须给予采购人留存，所需标签纸材料费、打印费、人工费、设备搬迁费、机柜搬迁费、摄像费等各种费用和材料均由成交供应商免费提供，不再单独或另行结算。

3.网络改造包括多种规格的电源线、网线、网络跳线、网络跳纤、线槽、音频线、HDMI线、VGA线、串口线、转接头、线管、卡锁、螺丝、热缩管、卡农头、空气开关等辅材和线材外；另外还包括个电源箱(每个电源箱的长*宽*高是≥40cm*50cm*12cm)、分线盒（每个分线盒的规格是3进30出支持最大功率5500W），130L收纳箱等配件；

4.机房迁移及网络改造使用的材料必须为防火材料；不得使用非标材料及配件，施工时如发现有不符合要求的情况，采购人有权要求更换或返工。
	1
	项
	20000

	商务要求

	售后服务承诺范围
	1、 免费保修期：

1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（“项目要求及技术需求”中有要求的按其执行），自验收合格之日起计算，免费保修期内若所购设备各部件发生非人为故障，成交供应商须更换同一品牌、同一质量或性能优于原配件的新配件。软件部分享有终生使用权，在使用过程中出现问题免费解决；
2. 成交供应商接到采购人设备故障信息后，4小时内响应指导用户，或2个工作日内免费派人上门维修，及时排除故障；
3.在双方约定的期限内，成交供应商须提供相应的易损原配件的有偿供应服务，价格相应按照本次成交报价收取；
4. 免费保修期内向采购人免费提供技术支持，确保采购人对设备的成功应用。根据采购人需要，技术支持工程师可进行现场服务；定期提供设备软件升级服务，实行同版本同模块保修期外免费升级服务。故障无法当日解决必须提供同档次备件或备机，提供定期回访及巡检服务（每年至少四次）。
2、 交付使用期及地点：

1.交付使用期：自签订合同之日起5个日历天交货，2017年12月31日之前验收合格并投入使用。
2.交货及安装地点：广西桂林市采购人指定地点。
三、技术服务及培训：采购范围内免费技术培训。
四、售后服务的内容和措施：采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格（①包含采购范围内的所有货物的安装调试、服务器和交换机的调试、原有服务器数据备份移植，并满足采购人机房原有核心网络设备及汇聚网络设备完全兼容及扩展；②负责调试和扩容原有系统和网络、仪器设备，同时负责切割和迁移采购人原有旧的网络系统和综合布线系统；并包含安装调试所需的所有配件和辅材）。

	付款方式
	货物安装调试完毕并经验收合格后的7个工作日内支付完合同总价款。

	其他要求
	1.根据以上售后服务承诺范围，供应商于响应文件中必须提供售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），否则，响应文件无效。

2. 供应商所报第1、4、9、10、11项号产品“笔记本电脑、显示器、台式电脑、空调、空调”必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，并于响应文件中提供《节能产品政府采购清单》产品相关的目录（加盖供应商公章），否则响应文件无效。
3.本项目报价包含本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、调试、售后服务、培训、保修、货到位以及安装所需要的所有附件、配套设备、材料、金属物接地、技术服务、检测报验费用等所涉及的一切费用的总和，成交供应商不得在安装过程中以材料不足或不含某个材料为由要求采购人增加费用；供应商综合考虑在报价中。

4.本项目将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下：
（1）现场考察统一集合时间：2017年12月14日上午9：00-9：20（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切后果由供应商自行承担）。
（（2）现场考察地点：桂林市环境监测中心站大门口（桂林市象山区中山南路102号）


（3）采购人联系人：俸凌晓  联系电话：15277335225

（4）参与现场考察的人员为法定代表人、负责人或自然人本人的须提供相应身份证复印件（属委托代理的须同时提供授权委托代理人的授权委托书原件、委托代理人身份证复印件）以及购买询价通知书支付成功的回执码；前往并签到（签到表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。
（5）供应商未参加现场考察的，作响应无效处理。
5.验收要求：验收时成交供应商必须提供产品合法来源证明文件及原装正品行货、全新未开封的、符合国家及采购方提出的有关质量标准未使用过的产品。设备到货后，进行现场开箱验收，要求所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损、挤伤或变形，实行“三包”服务。操作手册、安装手册、维修说明书或服务手册齐全。采购人依据询价通知书、供应商响应文件承诺及相应的国家或该产品技术标准验收（以严格者为准）。

	注意事项
	1.本项目采购预算金额为人民币叁拾贰万元整（￥320000.00），报价超出采购预算金额的，其响应文件按无效处理。

2.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的，其响应文件按无效处理。

注：本项目“货物采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求。


第四章  评审办法

一、评审依据

1.评审依据：询价小组以询价通知书和响应文件为评审依据。

2.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、询价小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1.询价小组应当从质量和服务均满足询价通知书全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为小型、微型企业且所提供的产品为小型、微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），该产品报价给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即该产品的评审报价=该产品的报价×（1-6%）；
（2）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②询价小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际报价签订。

3.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以报价低的优先排序；当报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。
三、成交候选人确定原则

（1）采购单位应当确定询价小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者询价通知书规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。
第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：大气复合污染物观测站配套设备采购
项目编号：GLZFCG2017C0176
甲方：桂林市环境监测中心站 （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照询价通知书、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第1条 合同标的及合同金额

	项号
	货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数性能指标等
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	                                                    合   计
	


根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1.乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定；“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按询价通知书规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配

附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：_按乙方响应文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

    2.乙方提供不符合询价通知书、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据询价通知书、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.验收时成交供应商必须提供产品合法来源证明文件及原装正品行货、全新未开封的、符合国家及采购方提出的有关质量标准未使用过的产品。设备到货后，进行现场开箱验收，要求所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损、挤伤或变形，实行“三包”服务。操作手册、安装手册、维修说明书或服务手册齐全。采购人依据询价通知书、供应商响应文件承诺及相应的国家或该产品技术标准验收（以严格者为准）
4.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　15　　日内及时予以解决。

8. 设备到货后，进行现场开箱验收，要求所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损、挤伤或变形，实行“三包”服务。操作手册、安装手册、维修说明书或服务手册齐全。采购人依据询价通知书、供应商响应文件承诺及相应的国家或该产品技术标准验收（以严格者为准）。
第七条  安装和培训

 1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

 2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方响应文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

货物安装调试完毕并经验收合格后的7个工作日内支付完合同总价款（无息）。 
第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担，货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的或授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.询价通知书；

2.乙方提供的响应（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方（公章，自然人除外）：                           

法定代表人：                                法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                          
委托代理人：                                委托代理人：                                 

电  话：                                    电   话：                                   

开户名称：                                  开户名称：                                        

开户银行：                                  开户银行：                                        

银行账号：                                  银行账号：                                       

日    期：                                  日    期：                                        

第六章 响应文件（格式）

一、响应文件袋（盒、箱）标记

响 应 文 件

项目名称：大气复合污染物观测站配套设备采购
项目编号：GLZFCG2017C0176
采购代理机构：广西云龙招标集团有限公司

供应商名称：

二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料
（二）符合性响应证明材料
（三）其它有效证明材料
（一）资格性响应证明材料目录

1.响应函（格式见附件）（必须提供）
2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）
3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）
4. 供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）
5. 供应商有效的组织机构代码证复印件（必须提供，营业执照为“三证合一”的或为个体工商户、自然人的除外）
6. 供应商的税务登记证复印件（供应商为从事生产经营的纳税人必须提供，营业执照为“三证合一”的或为自然人的除外）

7.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

8. 供应商的现场考察签到表（必须提供）
1. 响应函（格式见附件）（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：  广西云龙招标集团有限公司
根据贵方             项目询价通知书，项目编号                  ，签字代表     （姓名）      经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本叁份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按询价通知书货物采购需求和响应报价表：

报价（大写）　　　　　　　　　　元人民币(￥          )

2.我方承诺已具备询价通知书规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核询价通知书，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价通知书理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.本项目响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5.本项目保证金有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

6.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照询价通知书规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按询价通知书及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本供应商有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            

开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商（公章，自然人除外）：                                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：       

响应日期：                               

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应询价通知书要求，从而导致该响应被拒绝。

2.响应函须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。
2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）
3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）
附件：

授权委托书（格式一）

致：广西云龙招标集团有限公司
我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的报价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 
供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字：                           　　        年      月     日

附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：广西云龙招标集团有限公司
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的报价活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
5.供应商有效的组织机构代码证复印件（必须提供，营业执照为“三证合一”的或为个体工商户、自然人的除外）
6.供应商的税务登记证复印件（供应商为从事生产经营的纳税人必须提供，营业执照为“三证合一”的或为自然人的除外）
7.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

致：广西云龙招标集团有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
供应商（公章，自然人除外）：                                        
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                        
日          期：                          
8. 供应商的现场考察签到表（必须提供）
（二）符合性响应证明材料目录

1.响应报价表（格式见附件）（必须提供） 
2.供应商的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）

3.“货物采购需求”中必须提供的有效证明文件（必须提供）
1.响应报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：                                      响应报价表（格式）

	项号
	货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数性能指标等

（须完整填写）
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计=数量×单价

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	

	报价（大写）：                                                                 元人民币（￥                      ）

	交付使用期:

	免费保修期:

	其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）：               元（￥            ）；

属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）：                   元（￥             ）。

备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。

	说明：本项目报价包含本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、调试、售后服务、培训、保修、货到位以及安装所需要的所有附件、配套设备、项目其他材料（如防火板、静电地板、角铁、不锈钢成型包边 、PVC线槽、PVC线管、热镀锌线槽、螺栓、不锈钢管套、油漆、工具、地板吸、拉杆等）、金属物接地、技术服务、检测报验费用等所涉及的一切费用的总和，成交供应商不得在安装过程中以材料不足或不含某个材料为由要求采购人增加费用；供应商综合考虑在报价中。


供应商（公章，自然人除外）：                                        

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                        

日          期：                              
注：1. 供应商必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一且不得更改的报价，根据“货物采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报所提供货物的技术参数性能指标等承诺（即：响应报价表），否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
2.供应商应根据所报货物如实填写响应报价表的各项内容，否则，响应文件无效。
3.响应报价表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。
4.如报价的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便询价小组作为优先采购或评审的依据。

2. 供应商的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

供应商（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                

日          期：                              
3.“货物采购需求”中必须提供的有效证明文件（必须提供）
（三）其它有效证明材料目录

1.节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）
2.环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）
3.项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件】
4.供应商2016年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）
5.供应商2013年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）
6.供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）
7.如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）
8.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）
9.供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）

1. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）
2.环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）
3.项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件】
附件：                            
项目实施人员一览表（格式）

	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.项目实施人员一览表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

供应商（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：               

日          期：                              
4. 供应商2016年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）
5. 供应商2013年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）
6. 供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）
7. 如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；
8.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

      单位名称（盖章）：

   日  期：

9.供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。
[image: image1.png]


[image: image2.png]



1
4

