## 医疗设备计量检测
广西自贸区医院2026年度医疗设备计量检测服务采购需求清单
序号 | 计量器具名称 | 规格型号 | 数量 | 检测费预算单价（元） （含税报价） | 检测费预算金额（元） （含税报价） | 备注
1 | 台式血压计 | （0～40）KPa | 58
2 | 电子血压计 | J7136 | 70
3 | 电子血压计 | HBP-9031C | 2
4 | 动态心电图工作站 | SE-2012 | 1
5 | 多参数监护仪 | uMEC6 | 67
6 | 多参数监护仪 | BeneVision N1 | 2
7 | 多参数监护仪 | Bene Vision M15 | 6
8 | 多参数监护仪 | MX550 | 11
9 | 多参数监护仪 | 867030 | 3
10 | 数字心电图机 | SE-1200 pro | 7
11 | 验光仪 | ARK-1 | 1
12 | 医用数字减影血管造影(DSA)系统 X 射线辐射源 | AZURION5M20 | 1
13 | 医用数字摄影（DR）系统 X 射线辐射源 | DRX-compass | 1
14 | 医用诊断 X 射线辐射源（C 臂） | Dyna-C400 | 1
15 | 医用诊断 X 射线辐射源（胃肠机） | Uni-Vision | 1
16 | 心电图机（儿童心电图） | 武汉中旗 IMAC 15 | 1
17 | 新生儿监护仪 | 深圳迈瑞 CPM10 NEO | 10
18 | 非接触眼压计 | SW-5000 | 1
19 | 多道心电图机 | iSE-1015 | 2
20 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | Discovery RT | 1
21 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | RYDERTECH Dxr-78OD | 1
22 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | GANTRY Spectral CT | 1
23 | 综合验光仪 | FAP-8 | 1
24 | 非接触式眼压计 | NT-530 | 1
25 | 动态心电图（动态心电分析软件） | DMS300-4AL | 4
26 | 压力表 | (0～0.4)MPa | 4
27 | 浮标式氧气吸入器 | YF-05III | 216
28 | 氧气筒氧气流量装置（流量器、压力表 | 氧气流量表+压力表 | 30
29 | 高频电刀 | POWER-420A | 5
30 | 呼吸机 | SV650 | 8
31 | 麻醉机（呼吸部分） | A6C | 2
32 | 麻醉机（呼吸部分） | Fabius plus XL | 5
33 | 霉菌培养箱 | BJPX-MB200 | 1
34 | 心脏除颤器 | BeneHeart D20C | 9
35 | 血液透析机(血滤） | 5008S | 2
36 | 血液透析机 | 4008S | 13
37 | 冰箱温度计 | 220 | 20
38 | 生物安全柜 | HR1100-IIA2 | 1
39 | 生物显微镜 | UB203i | 1
40 | B超 | Rehcho R9T | 1
41 | B超 | Nuewa R9Q | 1
42 | 医用磁共振成像系统 | Ingenia Elition X | 1
43 | 金属浴 | OLB-DH300 | 2
44 | 酶联免疫分析仪 | BK-EL10A | 1
45 | 生物安全柜 | HR1500-ⅡB2 | 2
46 | 数显三用恒温水浴箱 | HH-W600 | 6
47 | 二氧化碳培养箱 | HCP-80E | 1
48 | 试剂卡孵育器 | FYQ型 | 1
49 | 恒温培养箱 | HZP-168 | 1
50 | 数显三用恒温水箱 | HH-W600 | 2
51 | 洁净工作台 | HCB-1300V | 1
52 | 生物安全柜 | HR1780-ⅡA2 | 1
53 | 生物安全柜 | HR1100-11A2 | 1
54 | 血浆融化箱 | BJPX-PT12 | 1
55 | 血小板恒温振荡保存箱 | HXZ-149 | 1
56 | 医用低温保存箱 | DW-25W388 | 1
57 | 便携式彩色多普勒超声系统 | M8 | 1
58 | 彩色多普勒超声系统 | Resona R9Q | 2
59 | 全自动生化分析仪 | 日立3500 | 1
60 | 血液细胞分析仪（全自动模块式血液体液分析仪） | XN-10[B4] | 1
61 | 全自动化学发光免疫分析仪 | Alinity i | 1
62 | 微生物培养监测仪 | BC60 | 1
63 | 全自动化学发光免疫分析仪 | iFlash 3000-G | 1
64 | 全自动核酸提取纯化 | MD-NAS48 | 1
65 | 全自动尿液分析系统 | Mejer-2000I | 1
66 | 全自动血流细胞分析仪 | BC-6800P1u S | 1
67 | 实时荧光定量PCR分析仪 | FQD-96C | 1
68 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-93 | 10
69 | 肺功能检测仪（肺功能仪（小型）） | S-980AIII | 1
70 | 显微镜（生物显微镜） | 奥林巴斯 CX23 | 6
71 | 显微镜（生物显微镜） | 奥林巴斯 CX43 | 1
72 | 干燥箱（电热鼓风干燥箱） | OLABO OLB-HGZ88 | 1
73 | 水质测定仪（手持式多参数高精度水质测定仪） | 天尔 TE1800 | 1
74 | 有创常频呼吸机B | 深圳迈瑞 SV850（含无创功能） | 2
75 | 有创常频呼吸机A | 深圳迈瑞 SV850（含无创功能） | 2
76 | 无创呼吸机（新生儿小儿呼吸机） | 深圳迈瑞 NB350（含台车） | 4
77 | 高级暖箱（婴儿培养箱） | 宁波戴维 YP-3000 | 2
78 | 新生儿保暖箱（婴儿培养箱） | 宁波戴维 YP-600 | 5
79 | 眼科A/B超声诊断仪 | SW-2100 | 1
80 | 新生儿高频呼吸机（婴幼儿呼吸机） | 海伦 LEONI PLUS（无创、常频、高频) | 1
81 | 转运暖箱（医用婴儿床） | 宁波戴维 YC-II | 1
82 | 蓝光箱（新生儿黄疸治疗箱） | 宁波戴维 XHZ-100C | 5
83 | 呼吸机 | TV50 | 2
84 | 呼吸机 | CARESCAPE R860 | 1
85 | 便携式彩色超声诊断系统 | Edge II | 2
86 | 超声诊断系统 | Recho R9T | 1
87 | 眼科手术显微镜 | OPMI LUMERA 300 S | 1
88 | 婴儿身高体重测量仪 | ZK-W | 1
89 | 口腔科显微镜 | AM-2000 | 1
90 | 肺功能仪（心肺功能测试仪）小型 | RuiChao-STRD | 1
91 | 输液泵 | 佳士比™1200 | 21
92 | 微量注射泵 | 佳士比™C6 | 21
93 | 输液泵 | BeneFusion cVP ex | 22
94 | 注射泵 | BeneFusion cSP ex | 29
95 | 输液泵 | BeneFusion cSP ex | 21
96 | 医用低温保存箱 | DW-86L578J | 1
97 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-205 | 17
98 | 医用冷藏箱 | HYC-410 | 4
99 | 医用冷藏箱 | HYC-761GD | 4
100 | 医用血液冷藏箱 | HXC-158 | 1
101 | 药品冷藏箱 | 海尔HYC1091 | 5
102 | 注射泵 | 深圳迈瑞 UDSP | 15
103 | 输液泵 | 深圳迈瑞 UVP | 15
104 | 注射泵 | BeneFusion uDSP | 16
105 | 输液泵 | BeneFusion uVP | 1
106 | 注射泵 | BeneFusion uSP | 5
合计 |  |  | 860