项目需求

说明：

1．本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 投标人认定为小型和微型企业且所投产品为小型和微型企业产品的
价格给予6%的扣除；投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含）的，可给予联合体2%的价格扣除，扣除后的价格为评标报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5．台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

A分标：
	一、采购需求

	项号
	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	液压平衡电动对辊轧机
	1.设有正反转，线速度可调。

2.液压平衡推力装置使轧制力均匀、稳定（最大压力55T）。

3.轧制后的片材表面光滑、平整，厚度均匀度±2.5μm。

4.极片材料第一次轧制时厚度可一次减薄20%-30%（如需轧制更薄，须进行多次轧制，每次轧制量建议5μm ）。

5.采用PLC控制轧制力系统和收放卷系统（收放卷系统是独立选项）。

6.PCL可根据采集轧制力与轧制密度（厚度）关系，以线性图的方式显示在PLC屏幕上，并设有历史数据储存及数据输出打印功能。

7.配置电源：AC110V/60Hz AC220V/50Hz。

8.压缩空气：≥0.3Mpa。

★9.轧制力：参考值为1T-45T

★10.轧辊：210mm×530mm。

★11.轧辊硬度：表面HRC62-HRC68，内部HRC60-HRC62。

12.轧制平整度：±0.0025mm。

13.调速范围：1m/min-6m/min。

14.产品规格：尺寸：约1200mm×420mm×800mm；重量：约800kg。                 
	1
	台

	2
	电池测试仪
	电池测试仪由以下6台设备构成。

1.量程范围（连续可调）
（1）5V/5mA（8通道每台）2台：
★（2）充电电压：0V---9.6V；       
（3）放电电压：0V---4.8V；
（4）恒电压：  0V---4.8V；     
（5）精度范围（最大误差）:±10μA ；
（6）充电电流：10μA -5mA；      
（7）放电电流：10μA -5mA；
（8）采样时间：三秒一条数据（普采）。
2.量程范围（连续可调）
（1）5V 10mA（8通道每台）3台：
（2）量程范围（连续可调）；
（3）5V/5mA（8通道每台）：6台；
（4）充电电压：0V---4.8V；       
（5）放电电压：0V---4.8V；
（6）恒电压：  0V---4.8V；     
（7）精度范围（最大误差）:±10μA； 
（8）充电电流：10μA -5mA；      
（9）放电电流：10μA -5mA；
（10）采样时间：三秒一条数据（普采）。
3.量程范围（连续可调）
（1）9V/10mA（8通道每台）1台：
★（2）充电电压：0V---8.6V；       
（3）放电电压：0V---8.6V；
（4）恒电压：  0V---8.6V；     
（5）精度范围（最大误差）:±20μA；
（6）充电电流：20μA -10mA；      
（7）放电电流：20μA -10mA； 
（8）采样时间：三秒一条数据（普采）。
4.测量及控制精度 
（1）电流 ：0.1%RD+0.1%FS；
（2）电压 ：0.1%RD+0.1%FS；
（3）时间 ：计算机系统时间±1秒（无累计误差）。
	1
	套

	3
	8点蓝电超级电容器测试系统（共2台）
	8点蓝电超级电容器测试系统由以下2台设备构成。

1.5V/1A-K（8通道每台）1台：

（1）充放电电电流范围 0～1 A；

（2）放电电压范围1V～9.8V；

（3）充电电压范围0V~9.8V；

★（4）采样速率 :一秒采集三条数据。

2.5V/5A-K（8通道每台）1台：

★（1）充电电压：0V---9.8V；       

（2）放电电压：1V---9.8V；

（3）恒电压：  1V---9.8V；       

（4）精度范围（最大误差）:±10mA；

（5）充电电流：10mA -5A；           

（6）放电电流：10mA -5A；

★（7）采样时间：一秒三条数据（快采）。

3.测量及控制精度 

（1）电流 ：0.1%RD+0.1%FS；

（2）电压 ：0.1%RD+0.1%FS；

（3）时间 ：计算机系统时间±1秒（无累计误差）。
	1
	套

	4
	纽扣电池拆卸机
	★1.内置安全溢流油阀，可根据需要调整压力，同时可设定压力上限。

2.操作导致的压力过大产生的破坏，保证了机器使用安全。

★3.内嵌式压力表,可以观察及准确控制封口压力的大小。

★4.采用液压式驱动，压力大可达8T。

★5.采用液压结构。

★6.精密的模具设计保证封口成型的精确可靠，牢固的钢结构设计，使用稳定安全。

7.要求体积小，操作方便，可置于手套箱内操作。

8.要求外形美观，维护简便具有体积小，操作方便，成型精确。

★9.手摇杆操作力度小于6kg。

★10.正常纽扣电池拆卸压力的压力表读数在70～200kg/cm2。本机在出厂前已设定在70～200kg/cm2。

11.采用国内知名品牌模具材质。

★12.结构件材质：采用高强度的铬钢及合金铝,表面经过环保电镀和喷涂处理永不生锈。

13.外形尺寸：约232mm *190mm *330mm

14.重量：约30kg。
	1
	台

	5
	真空搅拌机
	1.医用真空泵。

2.真空度高，搅拌力大，振幅可调。

3.无气泡，均匀高密。

4.内置振荡器，实现一机两用。

5.电压：AC220V±10%。

6.功率：150W。

7.混料罐：150ml不锈钢罐，550ml铝罐。

8.振荡方式：无级调速。

9.转速：320rpm。

10.搅拌时间：0-99min可设置。

11.真空度：0.08MPa-0.09Mpa。

12.尺寸：约330mm×310mm×510mm。
	2
	台

	6
	电池电压内阻测试仪
	1.测量方法：四端子测试法。

2.电压：

★（1）电压测量范围：0V~50V；

（2）精度：± (0.1% of FS + 0.1% of reading)。

3.电阻

（1）电阻测量范围：200mΩ\2000mΩ两种可自动切换；

（2）精度：0mΩ ~200mΩ：± (0.5% of FS + 0.2% of reading)；

（3）200mΩ~2000mΩ：± (0.5% of FS + 0.2% of reading).

4.A/D方式：12位SAR逐次比较方式。

5.频率：

（1）测试频率：1kHz；

（2）采样率：100次/S。

6.显示刷新率：5次/S。

7.测试电流：MAX AC 20mA。

8.比较器：

（1）开启方式：手动开启/关闭；

（2）数量：10组电压及内阻上、下限；

（3）异常报警方式：使用比较器时，可进行蜂鸣器的ON/OFF设定；电压或交流内阻超出比较器上下限时，蜂鸣器鸣响；绿色指示灯亮表示合格，红色指示灯亮表示不合格。

9.存储功能：最多可存储10万组测试数据。

10.查看功能：可以查看历史测试结果。

11.校准功能

（1）零点校准：同时校准电压与内阻的零点；

（2）电压校准：使用外部DC 3V～50V (可设置）基准校准电压；

★（3）交流内阻校准：使用1.0~2000mΩ（可设置）精密电阻校准内阻。

12.预热时间：3min以上。

13.工作温度范围：0℃~40℃（在25±10℃范围内，保证测量精度：精度漂移0.005% of FS /℃）。

14.体积：W*D*H:约 120*75*25(mm)。
	1
	台

	7
	气动储能点焊机
	1.储能电容：6600uf。

2.变压器输出最大功率：18 KVA。

3.输出最大短路电流：5000A。

4.预焊电压：80.0V—330V可调,精确度0.5V。

5.焊接电压：80.0V—330V可调,精确度0.5V。

6.焊接时间：1.0ms—20.0ms可调,精确度0.1ms。

7.适用范围： 平行焊最大厚度：0.03mm~0.2mm。 

8.上下对焊最大厚度：0.3 mm +0.5 mm。

9.整机重量：约40KG。

10.外形尺寸：约350L*180W*280H (单位：mm)。

11.输入电源：单相 AC220V/50Hz。

12.输入电流＜5A。 

13.输入功率＜1200W。
	1
	台

	8
	激光点焊机
	1.激光波长：1064nm。

2.激光平均功率：180W。

3.激光输出方式：氙灯泵浦、脉冲发射。

4.脉冲频率：1-50Hz。

5.最大单次能量：60J。

★6.脉冲宽度： 0.3-20ms可调。

★7.焊接斑点直径： 0.2-2.0mm。

8.聚焦透镜焦距：F100mm。

9.焊接速度： ≥400mm/分钟（不锈钢δ=0.5mm）。

10.最大焊接熔深：1.5mm。

11.控制方式：手动。

12.激光器冷却方式：水冷。

13.连续工作时间： ≥12小时。

14.激光级别：4级。

15.供电系统 ：220V、50Hz。 

16.标配：激光点焊机手动200*300幅面、（手动Z轴上下150mm）。

17.标准落地式机柜。
	1
	台

	9
	光纤激光打标机
	★1.打标范围： 110mm*110mm /250mm*250mm (可选)。

2.雕刻范围：110mm *110mm、250mm*250mm 。

3.最大扫描速度：≤18000mm/s。

4.打标重复精度：±0.001mm。

5.激光波长：1064nm。

6.操作系统：WinXP wind7。

7.控制接口：标准USB。

★8.最小字符：0.1mm。

9.最小线宽：0.01mm。

10.光束质量M2：M2﹤1.8。

11.激光输出功率：≤20W。

12.激光重复频率：20KHz-200KHz。

13.冷却系统：风冷。

14.光束质量：要求聚焦光斑小，加工质量好。

15.使用成本低：光电转换效率达90%，耗电不到500W，无耗材。

16.要求高效率、速度快：功率密度高、加工速度是传统激光器2-3倍。

17.故障率：光纤光栅替代传统谐振腔，不需调整，寿命≥10万小时。

18.要求稳定性高。
	1
	台

	10
	热成像仪
	1.IFOV（空间分辨率）：1.0 mRad。
★2.探测器分辨率：320*480。
3.视场角：35.7°*26.8°。
4.距离与光点尺寸比：504:1。
5.无线连接：有。
6.兼容 Fluke Connect® 应用程序：是（如有提供）。
7.IR-Fusion® 技术。
8.AutoBlend™ 模式：5 个预设值（0%、25%、50%、75%、100%）。
9.画中画 (PIP)：5 个预设值（0%、25%、50%、75%、100%）。
10.对焦系统：手动对焦，最小焦距，0.15 m (6 in)。
11.加固显示屏：3.5 英寸（横向）320 x 240 LCD。
12.采用适用于单手使用的舒适耐用设计。
13.热灵敏度 (NETD)：30 °C 目标温度时，≤ 0.08 °C (80 mK)。
14.温度测量范围（-10 °C 以下未校准）：-20 °C 至 +550 °C（-4 °F 至 1022 °F）。
15.水平和跨度：顺畅的自动和手动缩放。
16.在手动与自动模式之间快速自动切换：有。
17.手动模式下的快速自动重新调节：有。
18.最小跨度（手动模式下）：2.5 °C。
19.最小跨度（自动模式下）：5 °C。
20.内置数字照相机（可见光）：5 MP。
21.帧频：9 Hz。
22.激光指针：有。
23.数据存储和图像捕捉。
24.扩展的 SD 存储系统：内置 4GB 存储卡和 4GB 可插拔微型 SD 卡。
25.图像捕捉、查看、保存机制：单手图像捕捉、查看和保存功能。
26.图像文件格式：非辐射测量 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全辐射测量 (.is2)。
27.非辐射测量（.bmp、.jpg）文件无需使用分析软件。
28.即刻上传：使用 Wifi 连接即刻将捕获的图像上传到 Fluke Connect 服务器。
29.内存查看：缩略图查看。
30.软件：SmartView® 软件–全面分析和报告软件及 Fluke Connect®（如有提供）。
31.使用 SmartView® 软件导出文件的格式：BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF。
32.语音附注：是。
33.IR-PhotoNotes™：是（3 个图像）。
34.标准视频录制：有。
35.辐射测量法视频录制：有。
36.视频文件格式：非辐射（MPEG 编码 .AVI）和全辐射 (.IS3)。
37.流化视频（远程显示）：有。
38.电池：

（1）电池（可现场更换、可充电）：两块锂离子智能电池组，通过五格 LED 显示来指示电量水平。
（2）电池使用时间：≥4 小时 。
（3）电池充电时间：2.5 小时完全充电。
（4）电池充电系统：双座电池充电器或在热像仪内充电。
39.交流电工作：通过随附电源（100 VAC 至 240 VAC，50/60 Hz）使用交流电工作。
40.温度测量：
（1）精度：±2 °C 或 2% （在标称温度 25 °C 下，取较大数值）。
（2）屏显发射率校正：是（数值和表格）。
（3）屏显反射背景温度补偿：有。
（4）屏显传输校正：有。
41.调色板：
（1）标准调色板：8：铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反相琥珀色、液态金属色、灰阶、反相灰阶。
（2）Ultra Contrast™ 调色板：8：超铁红色、超蓝红色、超高对比度、超琥珀色、超反相琥珀色、超液态金属色、超灰阶、超反相灰阶。
42.通用技术指标：
（1）颜色报警（温度报警）：高温、低温、等温线。
（2）红外光谱带：7.5 μm 至 14 μm。
（3）操作温度：-10 °C 至 +50 °C（14 °F 至 122 °F）。
（4）存放温度：-20 °C 至 +50 °C（-4 °F 至 122 °F）。
（5）相对湿度：10% 至 95%，非冷凝。
（6）中心点温度测量：有。
（7）点温度：有。
（8）用户可定义点标记：="3"。
（9）中间框：可扩展/收缩的测量框具有 MIN-MAX-AVG（低-高-中）三档温度。
（10）安全标准：EN 61010-1：非 CAT、污染等级 2、EN 60825-1：2 类、EN 60529、EN 62133（锂电池）。
（11）电磁兼容性：EN 61326-1:2006、EN 55011: A 类、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3。
（12）C Tick：IEC/EN 61326-1。
（13）US FCC：EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 类、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3。
（14）振动与冲击：2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29。
（15）掉落：可承受 2 米（6.5 英尺）的掉落冲击。
（16）尺寸（高*宽*长）：约26.7* 10.1* 14.5 cm (10.5* 4.0* 5.7 in)。
（17）重量（含电池）：固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手动对焦 .77 kg (1.7 lb)。
（18）壳体防护等级：IP54（防尘封口保护，全方位防水）。
（19）支持的语言：捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语。

★（20）含设备使用记录仪，记录使用情况，使用人员，在连接网络情况下，可以远程查看设备使用记录。
	1
	台

	11
	半自动圆柱形卷绕机
	1.单立板结构，隔膜纸卷料上料，被动式张力控制，张力大小可调； 

极片人工放置，夹具辅助定位，真空辅助吸片，保证卷绕整齐度； 

卷绕速度与直径可自由设定，可卷绕直径 14-32mm 范围内的电池。 

2.自动拉隔离膜，自动裁断，手动贴胶布（提供自动出胶布机）。 

3.采用兼容性设计，电池尺寸调节范围大。 

4.PLC 控制，触摸屏设定，脚踏开关操作，各项参数均可设定。

5.电 源：电压单相 AC220V±10%(可定制 110VAC)，频率 50Hz/60Hz，功率 1KW。 

6.气源：0.5~0.8MPa 压缩空气。 

7.使用环境：建议环境温度 25±3℃，湿度 30~90RH，无振动和电磁干扰。 

8.卷绕方式：卷料隔膜，片式极片。 

9.卷针形式：对插式卷针，标配直径 3.5mm。 

10.卷绕尺寸：直径 14-32mm，长度 25-70mm。 

11.卷绕精度：整齐度优于 0.5mm。 

12.导槽长度：1200mm，极片可稍长。 

13.切膜方式：自动切断。 

14.张力控制：150g 以内可设定。 

15.卷绕速度：Max. 300r/min 可在触摸屏设定。 

16.隔膜卷径：Max. 250mm。

17.胶布贴装：提供自动出胶布机，手工贴胶布。 

18.安装尺寸：约L1000mm*W700mm*H900mm。 

19.重量：约 360Kg。
	1
	台

	12
	圆柱电池滚槽机
	1.可更换式滚刀，要求滚槽精度高，尺寸稳定性好。 

2.标配 18650、26650 模具，更换模具实现不同型号的圆柱电池滚槽。 

3.滚槽深度可调，带电池轴向变形补偿功能。 

4.主机与控制箱分体设计，便于操作和使用。 

5.电源：电压单相 220VAC±10%(可定制 110VAC)，频率 50Hz/60Hz，功率 200W。 

6.气源：0.5-0.8MPa 压缩空气。 

7.使用环境：建议环境温度 25±3℃，湿度 30~90RH，无振动和电磁干扰。 

8.滚槽深度：1.2~2.0mm 可调。 

9.滚槽宽度：1.1~1.5mm，可根据要求设计。 

10.加工精度：±0.1mm。

11.滚刀寿命：≥100 万次。 

12.工作节拍：约 8pcs/min。 

13.安装尺寸：约L600mm*W230mm*H350mm。 

14.重量：约 55Kg。
	1
	台

	13
	负极底壳单针点焊机
	1.焊接电流稳定，要求焊点大小均匀、美观，火花小。

2.焊接时要求无出现低压和出水现象。

3.采用微电脑单片机控制，可以实现单脉冲、双脉冲及多脉冲焊接。

4.各项参数均为采取数字化设置，调节直观准确。

5.对位准确，适合小帽电芯的焊接，且成品率高。

6.两个焊针的压力可独立调节，且调节方便，确保焊接压力稳定可靠。

7.焊接开关采用光电开关。

8.电源：AC220V50Hz。

9.输出最大功率：10KW。

★10.输入气压：0.1MPa-0.8MPa压缩空气。

11.焊接：单脉冲、双脉冲、多脉冲。

12.焊接电流：0-99A可调。

13.使用范围：0.03mm-0.25mm厚的焊接片。

14.尺寸：约800mm×580mm×1200mm；重量：约45kg。
	1
	台

	14
	圆柱电池封口机
	1.液压缸驱动模具进行圆柱电池封口，增力手柄操作省力。 

2.小巧轻便，可方便地放置在手套箱内使用。 

3.精密的模具设计保证封口成型的精确可靠，封口要求品质优异。 

4.纯手动运作，无需用电用气，方便易用。

5.封口压力：50kg/cm2~80kg/cm2，出厂设定圆柱电池封装推荐压力。 

6.操作手柄：钮扣电池封口操作手柄压力小于6Kg。 

7.封口模具：标配 18650封装模具，可选配或增配其它规格。 

8.安全油阀：出厂前已设置，为防止对设备造成损坏请适度调整提高该卸油压力。 

9.安装尺寸：约L230mm*W180mm*H360mm。 

10.重量：约 48Kg。
	1
	台

	15
	燃料电池热压机
	1.模压板为SKD铬钼合金材质，表层经渗渗氮、镀铬、抛光等工艺处理，铬氏硬度HRC60，坚硬耐磨。

2.高硬度精密导柱承载上下双层压板结构，载荷平稳，坚固耐用。

3.压力大小可以无级调节。

4.采用加热控制技术，加热板表面的温度分布均匀一致好。

5.产品机件表面电镀或冷色烤漆，要求外形美观。

★6.最大压力：40T。

★7.温度范围：常温-400℃。

8.稳定精度：±1℃。

9.温控器：LED数码显示器，按键设定输入，数值显示输出。

10.加热方式：电热管。

11.压板尺寸：约220mm*220mm*40mm。

★12.开口距离：80mm。

13.压板材质：SKD铬钼合金。

14.压板表面：HRC60镜面镀铬。

15.上下压板平面度：＜0.02mm。

16.压板层数：1层工作区域，上下模板加热。

17.压力表：0-450KG/㎡。

18.加热功率：3KW。

19.体积：346*220*900（W*D*H）mm。

20.电源：AC220V 15A。

21.重量：约98KG。
	1
	台

	二、本项目采购预算：伍拾万零壹仟捌佰陆拾元整（￥501860.00）

	三、商务要求表

	售后技术服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.本项目第10项号货物“热成像仪”货物免费保修期最短不得少于2年，其余项号货物免费保修期最短不得少于1年。

3.提供终身维护服务。

4.技术支持服务：免费保修期内定期对设备进行检修，提供永久性电话技术指导。

5.接到采购人故障报修后，30分钟内响应，2小时内到到位。在规定时间内不能解决问题的设备应在24小时内提供等同档次设备给采购人使用。

	交货期及交货地点
	1.交货期：自签订合同之日起 十 个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。

2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	付款条件
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后在一个月内付至合同价款的95%，另5%合同价款作为质保金，货物正常使用至1年免费保修期满后的5个工作日内由采购人一次性付清（无息）。 XE "货到并经采购人相关部门检验合格后支付合同价款的60%；40％的合同价款在设备安装调试完毕，经采购人相关部门验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在一个月内一次性付清（无息）。" 

	   核心产品
	本项目的核心产品为：第1项号产品“液压平衡电动对辊轧机”。

	其他要求
	1.投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

2.本分标投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

4.以上“项目要求及技术需求”中的“★”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

5.以上“项目要求及技术需求”中未标注“★”的要求发生实质性负偏离达6项以上（含6项）的，作投标无效处理。


B分标：
	一、采购需求

	项号
	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	单反稳定器摄像导轨
	1.材质：单反滑轨碳纤维。
2.驱动方式：电动滑轨，具备跟拍、扫拍、延时功能。适用于/电影/风景/夜空/人像/街拍，顺滑静音4轴滑轮，自动往返功能，手动、电动切换。
3.附件：附带快门线和便携包。
4.长度：1.2米。
	1
	套

	2
	LED专业摄影灯箱
	1.每套含：60WLED常亮灯（3只）；S-60*80柔光箱（3只）；JB-2230铝灯架（3只）。
2.光通量＞8500Lm。
3.LED寿命＞10万小时。
4.标准色温、高显色性Ra＞90。
5.调光范围：10%-100%。
6.尺寸：约165*155*190mm。
7.重量：约0.6KG。                                                                                                                                                             
	1
	套

	3
	LED便携外拍影视灯套装
	便携影视灯外拍套装，套装含，便携LED灯3只，灯架三个，手持支持电池使用LED灯2支（含电池），柔光箱3个，便携包套组。                                                                                                                                                        
	2
	套

	4
	静物台
	1.专业型静物拍摄台。
2.规格：高75cm*宽100cm*台面长200cm。
3.铝合金支架，台板采用乳白半透明材质，通过台面漫射光增加立体感，磨砂面用于常规拍摄，光面拍摄效果有轻微倒影，后背可根据要求自由调节俯仰角度：110°-180°，可放较大产品。
4.要求安装简便，承重3-5公斤，含包装重约19公斤。 
	1
	台

	5
	背景布套装
	1.规格：3m*6m。
2.高密度纯棉背景布，密度：78*53，145克/平方米。
3.防皱，拍摄无反光，无接缝，易于洗涤清洁。
4.可折叠、易于运输、携带、收纳。
5.将背景架横杆直接插入，无需使用夹子固定。
6.适用范围：各种男装、女装、童装的拍摄，或者拍摄各种淘宝商品，以及PS抠图、影视抠图等。
7.套装可变颜色五种以上（含五种），含背景架。
	1
	套

	6
	拍摄间
	1.证件照拍摄套装，兼容人像头像拍摄影棚。
2.含灯光、三色背景、背景布、柔光布等。
	1
	套

	7
	手持稳定器
	1.三轴手持稳定器。
2.支持单反微单相机5D3 GH5 D800等。
3.套装包含 SK03稳定器+7英寸监视器+电池+蟹钳怪手。
4.快速装配。
	1
	台

	8
	手持稳定器
	1.单反手持稳定器 。
2.材质：铝合金摄像。
3.便携式减震器，支持5D3等单反相机。
	1
	套

	9
	数位板
	1.商品毛重：约0.65kg。
2.感应方式：电磁式。
3.种类：手写板。
4.压感等级：2048M。
5.配备压感笔。
	1
	个

	10
	办公椅
	1.椅：五星脚。
2.材质：钢制脚。
3.功能：可躺。
	1
	张

	11
	办公桌
	1.5人位，相对转角办公桌。
2.带5个小柜和5张椅子。
	1
	套

	12
	防潮柜
	1.适用类目：单反相机、摄像机。
2.兼容：纸类，光学器材，化工原料，精密机器仪器产品。
3.外面材质：≥1.0mm冷轧钢板。
4.内部尺寸：约H663*W410*D345(mm)。
5.外部尺寸：约H736*W455*D382(mm)。
6.重量：约23kg。
	2
	个

	13
	置物台
	1.长1.5——2米、宽0.5——1米、高0.34——0.37米。
2.抗压能力较强
	1
	个

	14
	无人机航拍器
	1.重量：约0.743克。


2.最大旋转角速度35。


3.最大可倾斜角度35度


4.最大上升/下降速度：18公里/小时


5.最大飞行速度：65公里/小时


6.云台：最大控制转速：270转/分


7.传感器尺寸：21英寸。


8.有效像素：1240万像素


9.遥控器：最大通讯距离：7000米


10.工作电流/电压：11.4


11.移动设备系统版本：ios、安卓、配套移动设备、安卓、苹果。
12.包含电池、充电器套装。
	1
	套

	15
	云台系统
	1.最大发射功率2W。
2.最大收发距离：≥30Km。
3.增益天线：
（1）32dbi天线。
（2）自动跟踪雷达定向天线。
（3）频率范围5150-5950 MHz。
（4）增益 32 dBi。
4.可放大传输信号，延长信号传输距离。
（1）最大增加收发距离：10Km。
（2）地面站软件。
（3）可实现与飞控和导航系统的安装配置、在线调参、飞行任务规划与实时调整、飞行监控、数据分发、文件回放等功能。
（4）流程化傻瓜式的安装配置模块、2D/3D全景可视化的飞行任务规划与执行模块、智能化专业的飞行数据回放与分析模块。
（5）支持一站多机控制。
（6）支持遥测数据分发，方便与C4I系统集成。
（7）内置多种制式飞行计划（航拍、降落等），支持航路点实时拖曳。
（8）支持多种地图类型，支持Google MAP在线更新。
（9）高度可配置设计，支持从功能到界面的用户自定义。
（10）提供JOUAV GCS开发套件，支持用户定制开发。
（11）与3D地图生成软件兼容。                                                              
（12）高速高清图像自动回传，回传速度为：照片：≥5张/秒，照片质量≥2500*1500；≥8张/秒，照片质量≥1920*1080。
5.地面站用3D地图制作软件：在地面站接收到数据采集系统回传的图像数据后，软件自动实时进行3D图像建模，绘制3D图像，并可设定分区域或总体建模，自动生成。并根据实际拍摄环境的情况自动进行渲染上色。
	2
	个

	16
	独脚架
	1.脚管节数:4节。
2.最大管径:32mm。
3.最小管径:22mm。
4.折合高度:725mm。
5.最低工作高度:725mm。
6.最高工作高度:1750mm。
7.脚管锁类型:旋钮式。
8.螺丝尺寸:3/8。
9.承重:约10kg。
10.自重:约1.4kg。
	1
	个

	17
	短焦激光投影
	1.≥1100流明。
2.分辨率1080P以上，支持4K解码。
	1
	个

	18
	智能VR眼镜
	1.机身尺寸：长100CM*宽100CM*高100CM，机身重量约2.3KG。
2.机身材质:分类塑胶。
3.包含：发烧VR主机*1，VR近视镜片套装*，头盔*1，基站*2，串流盒*2，线材*1套，无线套件*1，基站支架*2。
	1
	套

	19
	沙发
	皮质，支持3-5人小组讨论。
	1
	张

	20
	小摇臂
	1.纯铝合金材质摇臂。
2.承重：约10kg。 
3.摇臂自重约4.2kg(不含脚架和尾端平衡配重的重量)。 
4.摇臂前端可以搭配球型云台使用并且可以前端单独进行俯仰调节，后部关节可折叠。
5.摇臂可以75mm或者65mm的三脚架使用。
	1
	个

	21
	录音话筒
	1.3米同期录音话筒标配+防风三件套+NTG2话筒（内含毛衣笼子手柄）。
2.BLIMP全面防风防震的话筒悬浮支架系统。
3.可配合RØDE NTG-1、NTG-2、NTG-3以及NT4立体声等话筒使用。                                     
	1
	个

	22
	手持LED摄影灯
	1.功率：最大9W。
2.亮度：最大1000LM。
3.规格：约550mm*35mm*29mm。
4.充电接口：Micro USB。
5.色温：3000-5700K。
6.电池：2600mAH 7.4V 19.2WH。
7.双色温：亮度为6级，2种色温可调。
8.带遥控：红外遥控，遥控距离≥7米。
	2
	个

	23
	单反话筒
	1.麦克风适用于5D2 5D3 D800单反话筒摄影摄像，标配。 
2.电容式麦克风。
3.超心形指向。
4.可以使用电池。                                     
	2
	个

	24
	单反监视器
	1.7英寸IPS高清监视器。  
2.液晶屏幕:LTPS。
3.四色峰值辅助功能。
4.分辨率:1920*1200。
5.HDMI接口。
	1
	台

	25
	合成式立体声功率放大器
	1.模拟音频输入：5(非平衡线性输入*4 + 平衡输入*1)。
2.声道数：2。
3.总谐波失真：约 0.008 (1kHz/10W)。
4适配音箱阻抗：4-16欧姆。
5.频率响应特性：约 10-100kHz。
6.信噪比(关闭所有音效)：约 96dB。
7.音箱接线柱类型：螺旋型。
8.可拆卸电源线：是。
9.电源要求：220V 50/60Hz。
10.遥控控制：是。
11.配件：电源线，电池.
12.包装尺寸（长宽高）：约 550*496*216mm。
13.主机尺寸（长宽高）：约 430*130*420mm。
14.重量
（1）包装重量：约 17kg。
（2）主机重量：约 17kg。
	1
	

	26
	硬盘播放器
	1.颜色银色。
2.音响最大输出功率约 35W。
3.USB接口。
4.定时开关机。
5.机身输出接口。
线性输出，平衡输出。
6.主机尺寸：约390*430*130mm。
7.主机重量：约 14.5kg

8.1TB大容量硬盘 可通过USB连接外置硬盘扩展容量.可连接PC及Wi-Fi(11b/g/n)或LAN（支持Gigabit）等高速网络。
9. DSD母带重置引擎 

10.两大功率变压器。 

11.低相位噪声石英晶振。
	1
	个

	27
	200芯音箱线
	1.发烧级增强屏蔽型高保真200芯音响线10米/条。
2.纯无氧铜材质加强屏蔽传输新工艺，适合各种复杂布线下的家居装修会议及公共场所下的音频工程使用，保证音响，喇叭连接线传输音频信号。
	2
	条

	28
	TF卡
	1.高速存储TF卡读速98MB/s 以上。

2.32G。
	5
	张

	29
	便携音箱
	1.IPX5防水设计，支持蓝牙配对成组，可以手机APP控制，夜晚喇叭有灯光。
2.体积约 279 mm × 100 mm × 105 mm，重量约1500 g。
	2
	台

	30
	无线降噪耳机
	1.佩戴方式入耳式，降噪豆，左右分离式。
2.颜色：黑色。
3.频响范围：2400 MHz - 2483.5 MHz。
4.重量：约6.8 g（耳机）。
5.驱动单元类型/直径：6mm。
6.频响范围：50 Hz - 8000 Hz。
7.全指向。
8.无线降噪。
	1
	个

	31
	防水工程插线板
	1.防水延长线防爆插线板 20米长。
2.插孔数量：三位。
3.额定电压：250V。
4.额定电流：10A。
5.额定功率：2500W。
	2
	个

	32
	4K曲面显示器
	1.面板类型：IPS。
2.面板尺寸：34英寸。
3.宽屏：21：9。
4.屏幕比例：21:9。
5.最佳分辨率：3440*1440。
6.响应时间：5ms。
7.点距：0.2325 mm *0.2325 mm。
8.色数：10bits (8bit+FRC), 1.07B。
9.亮度：300cd/m2。
10.对比度：Mega（动态）。
11.可视角度：178/178(CR≥10)。
12.LED背光。
13.电源：100 ~ 240V。
14.尺寸：约817.6*88.7* 360.8（不连底座）。
15.重量：约8.3（含底座），约6.2（不含底座）。
16.支持壁挂，壁挂规格：100*100mm。
17.21：9 曲面 超宽屏 QHD FreeSync 超过sRGB 99%色彩空间 色彩校准。
	1
	台

	33
	器材箱
	标配隔物层，铝镁合金拉杆箱，≥29寸。 
	2
	个

	34
	器材箱
	≥29寸铝合金拉杆箱。
	5
	个

	35
	教师办公座桌
	要求符合人体工学设计，办公桌（要求能放下两个显示器、两台打印机）办公椅各一张。
	1
	套

	36
	配件
	安装本分标货物所需的配套配套电脑插排，网络端口，路由器、分流器、网线布局等。
	1
	套

	37
	便携式计算机
	1.深空灰色
2.2017新款15.4英寸Multi-Touch Bar。
3.物理分辨率2880*1800。
4.Corei7/16GB/512GB。
	2
	台

	38
	创意数位屏 绘画手写屏
	1.颜色：黑色。
2.规格：接口类型。
3.USB-C（以获得最佳性能）或采用可选的 Wacom Link 的连接Mini DisplayPort。
4.外型尺寸：约250*170*6.6 毫米。
5.感应区尺寸：约294*166 毫米（11.6* 6.5 英寸）。
6.分辨率：5080 lpi。
7.笔尖和橡皮擦均为 8192 级压力感应。
8.配置清单：Pro 13寸屏,Pro Pen 2(配备彩色套环),笔座、10 个替换笔尖（6 个标准笔尖、4 个毡头笔尖）及笔尖更换工具笔夹,AC 电源适配器,电源线，配备 USB-C、Mini DisplayPort 和 A 型 USB 连接线/接头,快速入门指南,清洁布
	1
	台

	39
	台式计算机
	1.Retina 5K 显示屏。
2.3.8GHz 处理器。 

3.2TB 存储容量。
4.3.8GHz 四核第七代 Intel Core i5 处理器或同等及以上档次。
5.Turbo Boost 最高可达 4.2GHz。
6.8GB 2400MHz 内存，最高可选配 64GB。
7.2TB Fusion Drive1。
8.Radeon Pro 580 图形处理器 (配备 8GB 显存)。
9.两个 Thunderbolt 3 端口。
10.Retina 5K 5120*2880 P3 显示屏。
	2
	台

	二、本分标采购预算：贰拾叁万贰仟玖佰捌拾玖元整（￥232989.00）。

	三、商务要求表

	售后技术服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.本项目第37、39项号货物免费保修期最短不得少于3年，其余项号货物货物免费保修期最短不得少于1年。

3.提供终身维护服务。

4.技术支持服务：免费保修期内定期对设备进行检修，提供永久性电话技术指导。

5.接到采购人故障报修后，30分钟内响应，2小时内到到位。在规定时间内不能解决问题的设备应在24小时内提供等同档次设备给采购人使用。

	交货期及交货地点
	1.交货期：自签订合同之日起 30 个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。

2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	付款条件
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后在一个月内付至合同价款的95%，另5%合同价款作为质保金，货物正常使用至1年免费保修期满后的5个工作日内由采购人一次性付清（无息）。 XE "货到并经采购人相关部门检验合格后支付合同价款的60%；40％的合同价款在设备安装调试完毕，经采购人相关部门验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在一个月内一次性付清（无息）。" 

	   核心产品
	本项目的核心产品为：第39项号产品“台式计算机”。

	其他要求
	1.投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

2.投标人所投第37、39项号货物“便携式计算机、台式计算机”必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，并于投标文件中提供《节能产品政府采购清单》产品相关的目录（加盖投标人公章），否则投标无效。

3.本分标投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

4.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

5.以上“项目要求及技术需求”中的要求发生实质性负偏离达6项以上（含6项）的，作投标无效处理。


C分标：
	一、采购需求

	项号
	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	会计虚拟学习平台软件
	一、功能要求
1.软件采用云技术，提供以下版本应用（各版本数据可同步互传），以提高软件使用效率，满足教学需求：
1.1提供网络服务器版：平台为B/S网络版，安装机房服务器，学生电脑直接通过网页访问使用，无用户数量限制，方便所有相关专业学生使用。
★1.2提供终端载体单机版（单机U盘版，实现口袋式移动资源）。移动终端载体规格：长×宽×高（含包装盒）不超过 10厘米×8厘米×4厘米，实现口袋式资源平台，随身携带，方便教师学生随时随地在有电脑的地方使用软件。
★2.具有仿真3D场景，把企业、工商、税务、银行通过3D技术仿真出综合实习基地中，点击主体企业进入实习企业3D仿真的办公场景。
★3.具有场景虚拟现实效果，各岗位扮演人员可在3D办公场景中互相看见，看见同一组扮演者在3D办公场景行走及其他动作，即学生的操作同组成员可同步看见，达到虚拟现实效果。
4.具有动作虚拟现实效果，学生可操作扮演角色坐在自己办公位置，从办公位置站立，行走在3D办公场景中。
5.具有单据传递虚拟现实效果，需要岗位之间进行单据传递时，A岗位扮演者走到B岗位扮演者位置，然后进行单据传递，仿真现实传递单据效果。
★6.具有业务流转虚拟现实效果，根据实务设计业务流程，如费用报销核算业务流程：编制记账凭证->审核记账凭证->登记明细账。业务流转过程中具有仿真3D场景，仿真同一企业中从一个岗位转入另一岗位的场景，仿真不同单位之间的场景。
7.具有单据流转功能，根据实务设计业务流程，不同流程步骤显示此步骤需要的单据，并进行传递，如费用报销核算业务流程：记账凭证->记账凭证->记账凭证、明细账。 
★8.具有1人全岗功能，1个学生模拟全部岗位的操作，完整掌握实务操作。
★9.具有直接导入PPT并制作成属于老师自己的虚拟场景功能，制作过程中保留PPT所有动画效果，生成flv视频场景；同时制作过程可自动录音，并合成到生成的视频场景中。
★10.虚拟场景制作过程可随时打开摄像头录制教师实时录像，并合成到生成的虚拟场景中；同时制作过程中可随时板书，录制板书操作，并合成到生成的视频场景。  

★11.平台配套手机APP版，实现云课堂功能，可以为老师学生在互联环境下达到沟通和资源共享的作用，体验互动教学与作业跟踪等新的教学模式。

★11.1会计信息化账务同步处理（云记账）功能：
★11.1.1用户登录：账号与网络平台一致，保证两者信息同步；

★11.1.2初始设置：可自定义创建账套，若已有账套，则直接进入角色登录界面；
★11.1.3角色登录：提供四个岗位角色登录，支持网络版管理员针对实际情况分配角色登录权限；
★11.1.4登录首页：包含凭证列表、审核凭证、记账、期末结账、结转损益、财务报表、查询/修改、明细账、总账、科目余额表等十个子功能模块，每个信息化操作子模块与电脑网络版相应功能操作可实时同步。
★11.2自定义签到：教师端可自定义课堂签到手势，学生端即可以规定手势进行签到。
★113.3投票管理：教师端可自主编辑投票的标题、投票的内容、投票后是否立即显示结果、投票。学生即可参与老师编辑好的投票。
★11.4讨论功能：学生和老师可以在APP的班级群里进行问题讨论，数据实时互动。
★11.5签章划线功能：APP版支持实务题签章划线。记账凭证支持盖章，盖章位置直接通过手势滑动确定位置，记账凭证支持画线，画线起点终点位置直接通过手势滑动确定，实训题支持业务流程，具有提交下一步、退回上一步操作功能。
12.具有统计分析功能，图表方式统计某一次比赛每一道题目的得分率，并可进入详细查看这一题全部学员的答题情况及得分情况。
★13.数据具有勾稽功能，前后题单据数据勾稽关联，前面题目学生填写的单据，可原原本本直接显示在后续题目中，直接在背景区域中显示单据内容，作为做题依据。
14.情景实务训练题支持自动判断，具有印章功能、画线功能。
15.情景实务训练题支持用红色背景色突出显示填写错误的项目。
16.情景实务训练题具有自制单据功能，无需编程，老师就可以通过拖拽的方式，即可设计不同联次具有不同填写项目的单据，如设计3联式出库单（仓库联、会计联、客户联）。
2、 内容要求
1.制造业（一般纳税人）

业务内容：工业企业材料采购核算，采购运费核算，生产加工中材料成本核算，生产加工中人工费用核算，生产加工中房租、水电、折旧等间接费用核算，销售业务核算，涉税业务核算，职工薪酬核算，财产物资盘盈盘亏核算，编制财务报表等。
2.商业企业（一般纳税人）
业务内容：商业企业计划成本法下采购库存商品核算、实际成本发下采购库存商品核算，采购运费核算，销售业务核算，垫付及支付销售运费的核算，固定资产购买、安装、折旧的核算，增值税、附加税、个人所得税、企业所得税等涉税事项核算，职工薪酬核算，财产物资盘盈盘亏核算，编制财务报表等。
3.商业企业（小规模纳税人）
业务内容：小规模纳税人采购业务核算，采购运输费用核算，销售业务核算，涉税事项核算，销售费用核算，管理费用核算，财务费用核算，工资薪酬核算，采购物资核算，期末盈余公积的计提及结转，股利的计提、支付及结账，财务报表编制等。
4.制造业（小企业会计准则）
4.1业务内容：采购业务核算，一般销售业务核算，折扣销售业务核算，视同销售业务核算，现金折扣业务核算，营业外收付业务核算，其他销售与成本核算，企业资金印花税核算，涉税事项核算，销售费用核算，管理费用核算，财务费用核算，工资薪酬核算，财务报表编制等。
★4.2配套硬件：本次采购产品要求支持终端载体单机版的模块需统一集成安装在终端载体单机版上，提供终端载体单机版教师终端10台。

5.移动教师终端技术参数指标：
5.1提供终端载体单机版（单机U盘版，实现口袋式移动资源）。移动终端载体规格：长×宽×高（含包装盒）不超过 10厘米×8厘米×4厘米，实现口袋式资源平台，随身携带，方便教师学生随时随地在有电脑的地方使用软件。
5.2移动终端载体要求数据传输率为读出传输率：81MB/s以上，写入传输率：11MB以上。
5.3移动终端载体容量16GB或以上。外形设计颜色为：黑色，材质为塑料。
5.4移动终端载体接口类型兼容USB2.0和USB3.0。
5.5移动终端载体要求重复写入次数10万次以上。
5.6移动终端载体要求工作温度：0-60℃，存储温度：-20-185℃，保存资料时间：10年以上（含10年）。
	1
	套

	二、本分标采购预算：叁拾万元整（￥300000.00）。

	三、商务要求表

	售后技术服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.本分标免费维护期最短不得少于1年。

4.技术支持服务：提供永久性电话技术指导。

5.接到采购人故障报修后，30分钟内响应，2小时内到到位。

	交货期及交货地点
	1.交货期：自签订合同之日起30个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。

2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	付款条件
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后在一个月内付至合同价款的95%，另5%合同价款作为质保金，货物正常使用至1年免费保修期满后的5个工作日内由采购人一次性付清（无息）。 XE "货到并经采购人相关部门检验合格后支付合同价款的60%；40％的合同价款在设备安装调试完毕，经采购人相关部门验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在一个月内一次性付清（无息）。" 

	其他要求
	1.现场演示：投标人须于投标截止时间当天上午10时00分后在规定时间内对所投产品“项目要求及技术要求”中第一项“功能要求”中的第9、10点功能进行现场演示，同时要求采用手机版(支持Android和苹果iOS)现场演示“项目要求及技术要求”中第一项“功能要求”中的第11点中第11.1、11.2、11.3、11.4、11.5点功能。具体演示时间以本项目评标委员会通知为准，投标人自行准备演示相关设备，现场仅提供电源。未提供现场演示的或未能演示出所有功能的，作投标无效处理。

2.投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

3.本分标投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

4.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

5.以上“项目要求及技术需求”中的“★”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

6.以上“项目要求及技术需求”中未标注“★”的要求发生实质性负偏离达6项以上（含6项）的，作投标无效处理。


D分标：

	一、采购需求

	项号
	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	高音箱型金属琴附槌
	Sonor Orff铝合金琴键,16键, c2-a3,加f2#,b2b,f3#。
	4
	台

	2
	中音箱型金属琴附槌
	Sonor Orff铝合金琴键,16键, c1-a2,加f1#,b1b,f2#。
	4
	台

	3
	低音箱型金属琴附槌
	Sonor Orff铝合金琴键,16键, c-a1,加f#,bb,f1#。
	4
	台

	4
	高音箱型木琴附槌
	Sonor Orff复合纤维(FRP)琴键,16键,c2-a3,加f2#,b2b,f3#。
	4
	台

	5
	中音箱型木琴附槌
	Sonor Orff复合纤维(FRP)琴键,16键, c1-a2,加f1#,b1b,f2#。
	4
	台

	6
	低音箱型木琴附槌
	Sonor Orff复合纤维(FRP)琴键,16键, c-a1,加f#,bb,f1#。
	4
	台

	7
	高音钟琴Glockenspiel附槌
	Sonor Orff钢制镀银琴键,16键,c3-a4,加f3#,b3b,f4#。
	4
	台

	8
	中音钟琴Glockenspiel附槌
	Sonor Orff钢制镀银琴键,16键, c2-a3,加f2#,b2b,f3#。
	4
	台

	9
	八音彩色按锺
	音域：C2-C3。
	4
	个

	10
	八音彩色音筒
	音域：C-C1，4套/箱。
	3
	箱

	11
	铃鼓
	8"(鼓面)双排玲， REMO乳白油面鼓皮。
	6
	个

	12
	铃鼓
	6"(鼓面)双排玲， REMO乳白油面鼓皮。
	6
	个

	13
	手鼓
	2"(高) x 8"(鼓面) 手鼓, 科技仿兽皮。
	6
	个

	14
	手鼓
	2"(高) x 10"(鼓面) 手鼓, 科技仿兽皮。
	6
	个

	15
	儿童手鼓
	1" (高)x 6" (鼓面) 手鼓, 科技仿兽皮，雨林图案，附槌。
	4
	个

	16
	儿童手鼓
	1" (高) x 8" (鼓面) 手鼓, 科技仿兽皮，雨林图案，附槌。
	4
	个

	17
	儿童手鼓
	1" (高) x 10" (鼓面) 手鼓，科技仿兽皮，雨林图案 附槌。
	4
	个

	18
	金杯鼓
	12"(鼓面)高科技仿兽皮。
	6
	个

	19
	儿童金杯鼓
	8" (鼓面) 高科技仿兽皮。
	8
	个

	20
	班戈鼓
	7"+9"科技仿兽皮原木色班戈鼓，音域可调。
	6
	个

	21
	哑鼓
	长方形，正方形，三角形，圆形，半圆形。
	6
	套

	22
	哑鼓
	Remo透明鼓6",8.25",10.5",12.75",15"。
	6
	套

	23
	琴槌
	适用于高音木琴,高,中音钢片琴。
	8
	个

	24
	琴槌
	适用于低音木琴,低音钢片琴。
	8
	个

	25
	琴槌
	适用于高中音钟琴。
	8
	个

	26
	巴哈低音鼓
	12"*21" 巴西风格Bahia低音鼓，Remo橡胶皮。          
	1
	个

	27
	巴哈低音鼓
	14"*21" 巴西风格Bahia低音鼓，Remo橡胶皮。         
	1
	个

	28
	巴哈低音鼓
	16"*21" 巴西风格Bahia低音鼓，Remo橡胶皮。
	1
	个

	29
	高低音梆子
	加沟。
	8
	个

	30
	方梆子
	木制、原木色。
	4
	个

	31
	单响筒
	加沟。
	8
	个

	32
	双响筒
	木制、加沟。
	8
	个

	33
	三响筒
	木制。
	8
	个

	34
	打棒
	红木。
	8
	个

	35
	舞板
	原木色。
	20
	块

	36
	棒铃
	木把。
	8
	个

	37
	铃圈
	塑制、双排。
	4
	个

	38
	大碰钟
	木把。
	4
	个

	39
	三角铁
	t4金属镀镍。
	5
	个

	40
	三角铁
	t6金属镀镍。
	5
	个

	41
	三角铁
	t8金属镀镍。
	5
	个

	42
	小镲
	金属手指铜钹。
	20
	个

	43
	砂锤
	m1红色刻花木制。
	4
	个

	44
	砂锤
	m0蓝色刻花木制。
	4
	个

	45
	大雨声筒
	XY-01。
	2
	个

	46
	小雨声筒
	XY-02。
	2
	个

	47
	火车笛
	特色音效乐器。
	2
	支

	48
	小鱼蛙
	木制加沟鱼娃，附棒子。
	1
	个

	49
	大鱼蛙
	木制加沟鱼娃，附棒子。
	1
	个

	50
	春雷鼓
	10"(高)*4"(鼓面)，仿兽皮。
	1
	只

	51
	彩色纱巾
	60*60（cm）。
	80
	条

	52
	卡巴萨
	木把金属珠子。
	2
	个

	53
	沙蛋
	塑料制。
	20
	个

	54
	腕铃
	4个铃铛。
	20
	个

	55
	铁砂筒
	金属沙筒。
	4
	个

	56
	齿木
	木制。
	4
	个

	57
	液晶投影机
	★1.投影技术：3CLD；液晶面板≥0.67英寸。画面比例 16：10 ；亮度：≥5200流明；分辨率：≥1920X1200；对比度：≥10000:1。
2.灯泡功率：≥300W；灯泡寿命：≥ 6000小时(节能)。
3.镜头：手动镜头/变焦/聚焦/位移；位移水平：正负4.4%、垂直：0－50%。
4.过滤网使用时间: ≥10000小时。
5.内置扬声器：16W*1。
6.机器端口：输入15－pin Mini-Dsub*1 , HDMI(HDCP Compliant)*1(MHL*1);输出15－pin Mini-Dsub*1 , HDMI(HDCP Compliant)*1；视频输入：Component video*1(RCA jack);音频输入：AUDIO*1 3.5毫米（立体声）、AUDIO(L、R)*2 RCA,音频输出：3.5mm接口*1;控制/输入/输出: 远程遥控线REMOTE CONTROL*2 3.5毫米;无线(USB)；RJ45*1;RS232(D-sub 9pin*1)。
7.整机功率：≥420W。
8.重量：≥6.5kg。
★9.采用三片无机配向膜液晶板，Accentualizer(图像分明处理器)，通过提高清晰度、光泽度、阴影、配合三级调整效果，使图像更加真实、生动；内置伽马曲线进行编辑，以对图像进行非线性色调编辑的方法，检出图像信号中的深色部份和线色部分。
10.HDCR引擎，让投影效果不受环境光线的影响，实现高动态对比度功能，投影机具备色温“自定义”调节；视频降噪功能；DICOMS模式。
★11.画中画和双画面功能；重影校正，内置图像数字处理芯片，通过手动校正可改善投影画面受到干扰出现重影问题；色彩均匀度。
12.大范围的镜头位移功能，镜头的位移、变焦、聚焦都可以调节。
★13.即时堆叠功能，通过使用内置的工具（RS-232C控制、画面校正功能、镜头移动、堆叠定位槽等）实现最佳效果。通过手动控制遥控器调节内置边缘融合功能，可实现M*N融合方式。
14.通过网络连接，要求能管理和控制多台投影机，也能实现集中报告、日程安排、E-MAIL报警和图像传输功能。
15.机身侧面更换过滤网及顶部灯泡的快捷设计。
16.HAF高效过滤网。
17.无线投影功能，将USB无线网络适配器(选购件)插在投影机两个USB A型输入端口中的任意一个，并利用专用软件，可通过平板电脑或智能手机来控制投影机，还可以无线传输平板电脑或智能手机图像。
18.边角校正功能。
19.USB显示功能；防盗槽；动态光圈；机械快门；兼容AMX设备发现。

20.配120英寸电动幕 16:10 投影尺寸：约2.58米宽*1.62米高。
	1
	台

	58
	便携式计算机
	一、硬件部分：
1.产品类型: 商用笔记本电脑。
2.处理器：i5-7200U (2.5GHz，Turbo to 3.1GHz ，3MB缓存)。
3.内存：≥4G DDRIII2133。
4.硬盘：≥500GB SATA。
5.声卡：High Definition Audio声卡。
6.显卡：配置2G独立显卡，持双显卡切换。
7.网卡：802.11  AC无线局域网卡+BT4.1。
8.键盘：浮岛式防泼溅键盘。
9.显示屏：≥14.0"防眩光屏幕 16:9。
10.摄像头：720P高清摄像头。
11.光驱：DVDRW。
12.接口：4*USB 接口 其中2*USB 3.0、VGA、HDMI、Combo audio、RJ45、多合一读卡器。
13.电池：≥4芯电池。
14.系统安全：原厂同品牌一键恢复操作系统（非Windows自带功能）， 可保留出厂备份和用户自定义备份；原厂优化加速软件，优化系统、进程、启动项，提升机器性能；一键除尘，提高散热效率，降低噪音；实现对USB接口/外设、摄像头、指纹仪、麦克风、无线网络的智能管理。
15.配件：标配同笔记本品牌原装包及鼠标。
二、软件部分：开机LOGO：为便于资产管理，可根据客户要求原厂定制开机显示“用户单位名称”专用字样或者图案。
	4
	台

	59
	专业功放
	1.功放内置压限器，有效限制大动态信号削波，确保音色悦耳，保护扬声器系统。
2.具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移保护等完善可靠的保护电路。
3.额定功率：2×800W/8Ω  2×1200W/4Ω 2400W/8Ω桥接。 
4.频率响应：20Hz-20KHz±1dB。 
5.输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V±0.5dB。 
6.输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ。
7.失真度：≤0.5%。 
8.信噪比（A计权）：≥95 dB。
	1
	台

	60
	专业音箱
	1.高音单元:1.75英寸钛膜压缩，进口膜片。
2.额定/峰值功率：500W / 2000 W。 
3.额定阻抗: 8Ω。
4.灵敏度：99dB/W/m。            
5.输出声压级：126 dB/W/m  (持续)、132dB/W/m(峰值)。
6.频率响应: 45 ~ 20000Hz。
7.覆盖角度（H×V）：90º×60º。
8.扬声器：LF为15 英寸；HF为 1.75 英寸。
9.箱体材料：多层桦木板。              
10.输入接口：NL4MP×2。                
11.吊挂点：多点M8 螺丝。               
12.支撑座：底部φ35mm。                
13.箱体尺寸(mm)：约720(H) ×450 (W)×465(D)。
14.重量：约27.5 kg 。   
	2
	个

	61
	效果器
	一、音乐：
1. 参量均衡:7段。
2. 音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz- 303Hz)。
二、麦克风：
1. 四种麦克风FBE模式：OFF 1 2 3。 
2. 压限功能。
3. 15段参量均衡。
三、回声：
1. 低通滤波器：5.99Hz-20.6KHz。
2. 高通滤波器： 0-1KHz。
3. 参量均衡：3段。
4. 电平：0～100%。 
5. 回声延时：0～500ms。 
6. 回声重复： 0～90%。
四、混响：
1. 低通滤波器：5.99Hz-20.6KHz。
2. 高通滤波器：0Hz-1000Hz。
3. 电平可调范围：0～100%。
4. 直达声可调范围：0～100%。 
5. 回声预延时：0～200ms。
6. 混响时间：0～3000ms。
五、主输出参数：
1. 电平：0～200%。
2. 5段音乐参量均衡。
3. 压缩限幅器。
4. 通道延时：0～50ms。
5. 通道静音功能。
六、中置输出参数：
1. 电平：0～200%。
2.高通滤波器：0Hz-303Hz。
3. 3段参量均衡。
4. 压缩限幅器。
5. 延时：0～50ms。 
6. 静音功能。
七、超低音输出：
1. 音乐电平：0～400%。
2. MIC直达声电平：0～200%。
3. 3段参量均衡。
4. 压缩限幅器。
5. 延时：0～50ms。
6. 静音功能。
	1
	台

	62
	电源时序器
	1.电源总功率交流～220V/30A。 
2.控制方式手动控制、电脑控制插座模式8个万用电源插座。
3.单路额定输出电流:每路10A 时序开关频率1秒/步。
时序通道独立开关功能通过按下相应通道按键实现。
4.时序联机控制功能三芯信号线作联机信号线。
	1
	台

	63
	无线话筒
	1.无线麦克风采用10组UHF通道可同时使用。
2.接收机LCD液晶显示，数字式锁调静噪技术。
3.工作频率：656.125-678.500 MHz。
4.频率稳定性：±0.005%。
5.PLL锁相回路控制、工作有效距离一般80米。
6.音频频响100Hz-15kHz、一般误差±5kHz。
7.每套含手持、耳麦话筒各1个。
	2
	个

	64
	音响机柜
	1.产品采用的是高密度防火饰面胶合板板材。
2.挂锁、抽手、球包、中角直码采用镀铬金属件。
	1
	个

	二、本分标采购预算：贰拾肆万玖仟陆佰元整（￥249600.00）。

	三、商务要求表

	售后服务及免费保修期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.本分标第58项号货物免费保修期最短不得少于3年；其余项号货物免费保修期最短不得少于1年。

3.提供终身维护服务。

4.技术支持服务：免费保修期内定期对设备进行检修，提供永久性电话技术指导。

5.接到采购人故障报修后，30分钟内响应，2小时内到到位。在规定时间内不能解决问题的设备应在24小时内提供等同档次设备给采购人使用。

	交货期及地点
	交货期：自签订合同之日起30个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。
地点：广西师范大学指定地点。

	付款方式
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后在一个月内付至合同价款的95%，另5%合同价款作为质保金，货物正常使用至1年免费保修期满后的5个工作日内由采购人一次性付清（无息）。

	核心产品
	本项目的核心产品为：第57项号产品“液晶投影机”。

	其它要求
	1.免费送货上门、免费安装调试合格、免费提供现场技术培训（保证使用人员正常操作产品的各种功能）。

2.投标人所投第58项号“便携式计算机”货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，并于投标文件中提供《节能产品政府采购清单》产品相关的目录（加盖投标人公章），否则投标无效。

3.投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

	注意事项
	1.本分标投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
2.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

3.本分标政府采购预算金额为人民币贰拾肆万玖仟陆佰元整（￥249600.00）。

4.以上“项目要求及技术需求”中的“★”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目，若有任意一项负偏离，作无效投标处理。
5.以上“项目要求及技术需求”中未标注“★”的技术参数发生实质性负偏离达6项（含6项）以上的，作无效投标处理。


E分标：
	一、采购需求

	项号
	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	电子天平
	1.最大称量值:210 g,可读性:0.01 g最大称量值:210 g。
2.可读性:0.01 g。
3.校准:Cal Ext。
4.重复性:0.01 g。
5.线性:0.02 g。
6.秤盘尺寸:ø 120 mm。
7.便携式天平。
8.尺寸：约194x225x67 mm。
	1
	台

	2
	台式离心机
	1.转速(r/min)5000。
2.离心力(×g)4390。
3.角转子：
（1）12×15ml，转速5000；
（2）24×10ml，转速4000。
4.水平转子：
（1）4×50ml，转速5000；
（2）4×100ml，转速4000；
（3）24×5ml真空采血管，转速4000；
（4）16×15ml，转速4000。
	1
	台

	3
	恒温振荡摇床
	振荡频率 40~300r/min ；振幅 20mm；输入功率 500W；控温范围 4-50 ℃ (环境温度降20%)；温度分辨率 0.1℃；托盘尺寸(mm)约 350×350；定时范围 1~9999。
	1
	台

	4
	光纤光谱仪
	一、光纤光谱仪 

1.波段：:200-860nm。

2.焦距：100mm。.

3.CCD：Hamamatsu S10420-1106 背照式，面阵FFT-CCD。

4.像素：2048×64px。

5.狭缝：50μm。

6.光栅：400Line/mm。

7.波长分辨率：1.2nm。

8.积分时间：11ms–5 Seconds。

9.灵敏度 (V/lx·s):~0.32 Counts/e-。

10.使用环境Windows 32bit。

11.光纤及其连接接口: NA 0.22, SMA905。

12.功耗 500 mA×5 V DC。

13.数据传输速率: 全光谱通过。

14.USB2.0接口。

15.读入内存时间3.0 ms。

16.数据传输接口 USB 2.0。

17.尺寸(mm)：约115*158*46.5，重量 (g)：约800。

二、配光谱仪附件：

1.比色皿支架：1cm比色皿支架CUV-ALL-UV2-WAY，配三个准直镜，可以测荧光和透射/吸收，SMA905接口，波长200-2500nm（数量1副）。

2.石英光纤：UV400-1.0波长200-1100nm，纤芯直径400μm，SMA905接口，长度1米（数量2根）。

3.石英光纤：UV400-1.0波长200-1100nm，纤芯直径200μm，SMA905接口，长度1米（数量1根）。
	1
	台

	5
	真空冷冻干燥机
	冷凝温度-50℃，冻干面积 0.1㎡ ，原位冻干，手动压盖，液晶彩屏显示冻干曲线，外挂冻干瓶(A型)，配20个相应的冻干瓶。
	1
	台

	6
	加热磁力搅拌器
	恒温，加热盘温度室温-320℃，液体控温精度≤±0.5℃，定时1-9999分钟，搅拌转速50-1500r/min，最大搅拌量5L。
	3
	台

	7
	氙灯
	荧光分光光度计配件，RMS信噪比为800，峰间信噪比优于250 激发波长为350nm，狭缝5nm，响应2S最小样品量0.6mL（使用标准10mm荧光池）光度类型单色光比例控制光源150W氙灯，自动除臭氧波长测定范围 （激发波长和发射波长）200至750nm，且为零阶光 （采用选装检测器可扩展至900nm）波长扫描速度30、60、240、1,200、2,400、12,000、30,000、60,000nm/min数据处理单元电脑：Windows；XP Professional或同等及以上档次操作系统，打印机与Windows、XP操作系统兼容，外形尺寸/重量分光光度计：约620（W）x 520（D）x 300（H）mm （不包括突出部分）/约41 kg工作温度/湿度 /humidity温度：15至35；湿度：45%至80%（不得有冷凝水；温度为35度或以上时，湿度低于70%）配电 （分光光度计）交流100，115，220，230，240V，50/60Hz，380VAFL Solution程序标准软件。
	1
	台

	8
	单盘电子天平
	精 度：0.0001g；量 程：220g；称盘尺寸：90mm；重 复 性：≤0.0001g；线 性：≤0.0002g。
	1
	台

	9
	电子天平
	量程:220g,可读性：0.1mg，秤盘尺寸：90mm 重复性：0.1mg 线性：0.2mg 校准方式：外校。
	1
	台

	10
	数显水浴恒温振荡器
	1.控温范围：RT+5～99.9。

2.定时范围：0～999小时。

3.转速（次/分）：0～220（回旋）0～300(往返)。

4.振幅：20mm（回旋）30mm（往返）。

5.摇床面积(mm)：约380×300。

6.最大配置：6只。

7.500ml或3-4只1000ml。
	1
	台

	11
	高速冷冻离心机
	台式高速冷冻离心机；规格：转子容量1.5ml*12个，最大离心力17800*g，最高转速16000rpm，温度-20℃～40℃，温度精度±1℃，定时范围1～99 min。
	1
	台

	12
	智能光照培养箱
	功率：800W， 控温范围：有光照10-50度无光照5-50度，光照度0-15000LX，温度波动度1度，内尺寸：约500mm*550mm*900mm。
	1
	台

	13
	土壤采样器
	1.采样深度：2米。
2.可针对不同直径的土壤颗粒配备不同的专用工具，对1.0m内深度和区域的土壤进行合理采样和分析。
3.加配各种类型的土壤钻头：沙土钻头、粘土钻头、多石钻头、泥浆土钻头、螺旋钻头，钻头直径3.0-10.0cm。
4.配延长杆：0.3m、0.6m、1.0m各一根。
5.拆卸工具：配备各种手柄、取芯刀、采样连接器和适用的拆卸工具。
6.采样保存用具：配使用的采样容器和采样袋、用于盛装和保存样品。
7.采样器刚性强，耐腐蚀、能保持样品不受污染。
	1
	台

	14
	超声波清洗器
	1.内槽（长×宽×高）(mm)：约300×155×150。

2.容量6（L）。

3.频率40（KHZ）。

4.功率180（W）。

5.时间可调1-600（min）。

6.有网架，有降音盖。
	1
	台

	15
	旋转蒸发仪
	1.转速调节范围10～180（Rpm）。

2.蒸发能力20（ml/min）。

3.可到达真空度399.9 Pa以下。

4.温度调节范围常温～100（℃）。

5.温度设定显示按键输入。

6.数字显示。

7.转速设定显示旋钮设定。

8.安全功能保险。

9.升降器功能重量平衡。

10.滑动方式+手动辅助延长重量平衡。

11.旋转电机（W）25。

12.加热功率（KW）1.5。

13.冷凝管直立式双重蛇形管。

14.旋转瓶（L）0.5～2 。

15.收集瓶（L）1。

16.真空密封特氟隆+特氟隆—氟化橡胶双重密封。

17.水浴锅尺寸/容量（L）φ260×140/7.4。

18.升降行程（mm）100+150。

19.使用环境温度（℃）5～35。

20.外形尺寸(mm)：约560L×320W×660H。

21.重量（kg）：约8.5。

22.电源（V/HZ）220 /50。
	1
	台

	16
	电导率仪
	仪器级别：1.0级， 测量参数：电导率、盐度、温度、TDS， 测量范围：电导率：0.000μS/cm～199.9mS/cm；盐度：(0.00～8.00)%；温度：（-5.0～105.0）℃；TDS：0.000 mg/台式离心机L～99.9g/L
	1
	台

	17
	双层恒温振荡器
	1.控制方式： P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）。

2.显示方式： LCD(液晶显示屏)。

3.对流方式： 强制对流式。

4.振荡方式： 回旋振荡式。

5.驱动方式： 多维驱动式。

6.开门方式： 单开门。

7.环境温度要求（℃）： 5～25。

8.温度控制范围（℃）： 4～60℃。

9.温度分辨精度（℃）： ±0.1。

10.温度均匀度（℃）： ≤±1（37℃时）。

11.回旋频率范围（r/min）： 30～300。

12.回旋频率精度（r/min）： ±1。

13.摇板振荡幅度（mm） Φ26。

14.定时范围（h）： 0～500。

15.摇板尺寸（mm）：约496*350。

16.摇板数量（块）：2。

17.净重（kg）：≥165。

19.容积（L）： ≥173。

20.内胆尺寸（mm）：≥615*440*640。

21.外型尺寸（mm）：约720*630*1275。

22.标准配置（ml*支）：≥250*26。

23.功率（W）： 950。

24.电源： AC 220V  50/60Hz。
	1
	台

	18
	洁净工作台
	1.洁净等级 100级@≥0.5μM（美联邦209E）。

2.菌落数 ≤0.5个/皿•时（Φ90mm培养平皿）。

3.平均风速 0.25～0.45m/s（快慢双速）。

4.噪音 ≤62dB（A）。

5.振动半峰值 ≤0.5μM（x、y、z方向）。

6.照度 ≥300Lx。

7.电源 AC单相220V/50Hz。

8.最大功率 400W。

9.重量：约100Kg。

10.工作区尺寸 W1×D1×H1：约870mm×580mm×515mm；外型尺寸 W×D×H ：约1030mm×650mm×1600mm。

11.适用人数：单人。

12.单面高效过滤器规格及数量：约865mm×555mm×380mm（1个）；荧光灯（1个）； 紫外灯规格及数量 20W（1全）。
	1
	张

	19
	电导率仪
	1.仪器级别：1.0级。                             

2.电导率：0.000μS/cm～199.9 mS/cm 分六档量程，可自动切换。
3.TDS：0.000 mg/L～99.9g/L 分五档量程，可自动转换。
4.盐 度：（0.00～8.00）%。
5.温 度：（ -5.0～105.0 ） ℃。
	1
	台

	20
	智能人工气候箱
	1.容积：1000L。

2.控温范围：0－50℃，控温精度±0.1℃，波动度±0.5℃，不均匀度:±1.0℃。

3.控湿范围：50-95%RH,控湿精度±1%RH,控湿波动度±5%RH，不均匀度:±5%RH。 

4.额定光照度:3000LX相对光照度控制范围:(三级可调）。

5.尺寸(mm)：

（1）外形尺寸：约1300*680*1890； 

（2）内胆尺寸：约1240*620*1210。

6.升温时间:0℃升至40℃≤60分钟。

8.降温时间:40℃降至10℃≤100分钟。

9.工作时间：连续循环。

10.工作环境:温度4－30℃，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体。

11.压缩机延时保护时间:3分钟。

12.工作方式:连续运行(压缩机间歇工作)。

13.噪音:≤70db。

14.电源要求:220V(范围187V－246V)、50HZ。

15.风冷技术，无氟制冷。

16.内胆不锈钢，内胆不锈钢，外观铝合金流线设计。

17.聚氨酯发泡避光门设计，起到不透光的作用，促使植物对光的完全吸收。

18.光源为暖白光，色温4000K。

19.进口晶片，使用寿命50000h。

20.LED显示屏，可显示温度，湿度，光照，时间。

21.后面安装有温湿度测试孔。

22.控温控湿方式：采用箱体内背面风道循环制冷，下进上出，循环均匀,风量为2m/s。

23.光源数量：PPR植物生长灯。
	1
	台

	21
	多参数水质分析仪
	1.仪器级别：pH：0.01级。

2.电导率：1.0级2。

3.测量参数：电导，溶解氧，pH/pX，温度3。

4.测量范围：

pH/ pX（-2.00～20.00)pH/pX

ORP（-1999.9～1999.9）mV

电导率0.000μS/cm～199.9 mS/cm

电阻率0.00Ω·cm～20.00MΩ·cm

TDS0.000 mg/L～100g/L

盐度(0.00～8.00)%

溶解氧（0.00～19.99）mg/L

溶解氧饱和度（0.0～199.9）%

响应时间（溶解氧）≤45s（20℃时90%响应）

离子浓度(0～19990)，单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L

温度(-5.0～105.0)℃

4分辨率：

pH/ pX0.01pH/pX

ORP0.1mV

电导率0.001μS/cm

电阻率0.01Ω·cm ;

TDS0.001mg/L

盐度0.01%

溶解氧0.01mg/L

溶解氧饱和度0.10%

温度0.1℃

5基本误差：

pH/ pX±0.01pH±1个字

ORP±0.1%FS

电导率±1.0%FS

电阻率±1.0%FS

TDS±1.0%FS

盐度±0.2%

溶解氧±0.30mg/L

溶解氧饱和度±10.0%FS

温度±0.3℃±1个字

6直流通用电源(9V DC，800mA)

7尺寸(mm) 约280×215×93，重量(kg)约1。
	1
	台

	22
	真空干燥箱
	1.电源电压 AC220V  50HZ。

2.控温范围 RT+10~250℃。

3.恒温波动度 ±1℃。

4.温度分辨率 0.1℃。

5.真空度 ≤133Pa。

6.输入功率 1400W。

7.工作室尺寸W×D×H(mm)约 450×450×450。

8.外形尺寸W×D×H(mm)约 615×660×1440。

9.载物托架（标配） 2pcs。

10.内胆材质 不锈钢。

11.定时范围 1~9999min*6090系列配真空泵和下箱体。
	1
	台

	23
	双层全温振荡培养箱
	1.规格：控温范围4-60℃。

2.控温精度≤±1℃。

3.振荡频率40-300rpm，容积≥160L。
	1
	台

	24
	鼓风干燥箱
	1. 工作室材质 ：不锈钢（不锈钢工作室带观察窗）。
2.  电源电压：220V-50Hz。
3. 温度波动 ：±1℃。
4. 控温精度 ：0.1℃。
5. 定时范围 ：0~9999min。
6. 控温范围 ：室温+20-400℃。
7. 工作室尺寸：约400*400*450mm。
8. 外形尺寸：约588*645*891。
9. 功率：1830W。
	1
	台

	25
	真空干燥箱
	1.容积：50L。

2.内胆材料为不锈钢。

3.控温范围 R.T.+10～400℃。

4.温度调节精度 0.1℃。

5.控温精度 ±1℃。

6.真空度 <133Pa。

7.内胆尺寸：约415*370*345mm。

8.隔板数量：2PCS。

9.电源：AC220V/50HZ。

10.额定功率：2.5KW。

11.外形尺寸：约700*520*525mm。
	1
	台

	26
	电热恒温干燥箱
	1.规格：约400mm*400mm*450mm。

2.定时范围：0-9999min。

3.控温精度：0.1℃。

4.控温范围：20-400℃。

5.内胆：不锈钢。
	1
	台

	27
	大气综合采样器
	1.加热型、大气采样为双路转子流量计。

2.大气采样流量：（0.1-1.0）L/min*2。

3.颗粒物采样流量：（50-150）L/min。

4.采样精度：0.1L/min。

5.加热温控范围：10-30℃。

6.采样时间：99小时59分钟内任意设置。

7.主机尺寸：约260×220×230mm。     
	1
	台

	28
	真空干燥箱
	1.碳钢内胆。

2.规格：内胆尺寸：约450*450*450mm；外形尺寸：约585*600*845mm。

3.额定功率：1.5Kw。

4.温度范围：RT+10~250℃。
5.真空度范围：＜133Pa。
6.温度分辨率：1℃。
7.温度波动度：±1℃）。
	1
	台

	29
	紫外可见分光光度计
	1.波长范围190-1100nm。

2.光谱带宽 2nm。

3.波长准确度 ±0.8nm。

4.波长重复性 ≤0.2nm。

5.光度准确度±0.3%T。

6.光度重复性 ≤0.2%T。

7.杂散光 ≤0.1%T。

8.稳定性 ±0.002A/h（500nm处）。

9.光度范围 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C。

10.数据输出 USB接口打印输出。

11.并行口显示系统 128*64位大屏幕。

12.LCD光源 进口长寿命钨灯。

13.氘灯检测器 进口硅光二极管。

14.外形尺寸 约460*380*180mm。

15.电源 AC 220V/50Hz或110V/60Hz。

16.重量 约18kg。
	1
	台

	30
	水浴恒温振荡器
	1.加热功率：1200W。

2.温控范围：室温-100℃；温度显示。

3.转速范围：启动-300r/min速度显示。
	1
	台

	31
	烘箱
	镜面不锈钢内胆，容积：80L ,电源电压：AC220V 50Hz，输入功率：1550W，控温范围RT+10~200℃，温度分辨率 0.1℃。
	1
	台

	32
	标准恒温恒湿养护箱
	1.工作室湿度 ≥95%。

2.自动控制 温度20℃（可调）。

3.电热器功率：400W。

4.压缩机功率：152W。

5.温度均匀性±1℃。
	1
	台

	33
	萃取（混合澄清槽）
	1.单组级数 5级 进出口管径 Ø12。
2.尺寸：约454*108*130（mm）。

3.0.02KW。

4.调速范围0～1500rpm。
	1
	台

	34
	GPS定位仪
	1.双星定位。

2.GARMIN  可接收GPS和GLONASS卫星系统的信号。

3.显示屏尺寸不小于2.6英寸，彩色液晶屏。

4.四螺旋天线。

5.内存不小于16G。

6.支持microSD存储卡。

7.使用2节5号（AA）电池或锂电池，续航使用16个小时以上。

8.具备高速USB接口并支持NMEA0183。

9.可自定义点线面采集属性进行采集。

10.800万像素自动对焦摄像头。

11.高精度补偿式三轴电子罗盘。

12.气压式高度计。

13.储存航点数量5000个，航线200条，保存航迹200*10000。

14.预装详细地图，支持导航地图，支持等高线地图，支持DEM高程地图，支持自制图片地图。支持北京54、西安80、CGCS2000中国常用坐标格式。

15.支持Mif、shp、dxf、csv、kml、gpx、txt等格式互相转换。

16.可从设备导入导出航点、航迹等数据进行编辑。

17.蓝牙、ANT+无线连接。

18.具备面积测量、航迹测量、等宽测量、航线测量、规则地、坡地测量，支持测量中途暂停甚至开关机之后继续测量。

19.IPX7防水（水下1米，30分钟防水）。
	1
	台

	35
	无人机
	1.英寸CMOS，有效像素2000万的影像传感器，镜头FOV84°，焦距8.8mm，光圈f/2.8-f/11，带自动对焦。

2.飞行时间30分钟。

3.GPS和GLONASS双模卫星定位模块。

4.最大上升速度6m/s，最大下降速度4m/s，最大水平飞行速度72km/h。

5.最大飞行海拔高度6000m。

6.工作环境温度0-40°C。

7.GPS悬停精度：垂直+0.1m，水平+0.3m。

8.具备前视、后视、下视视觉系统。

9.具备前视、后视避障，左右红外避障。

10.支持4K录像（3840*2160P）。

11.支持128GB容量的Micro SD卡。

12.最大遥控距离7000米。

13.两块电池，电池容量5870mAh。

14.LightBridge图传方案。

15.一体式遥控器控制，集成5.5英寸1080P高亮显示屏（亮度1000cd/m2）,内置DJI GO。配备HDMI接口、Micro SD卡槽，内置麦克风、扬声器，并支持Wi-Fi连接，遥控器续航时间5小时。

16.支持低电自动返航。
	1
	台

	36
	摄像机
	1.肩扛式数码摄像机。

2.录制格式：JPEG。

3.AVCHD；MPEG-4 AVC/H.264。

4.传感器类型：MOS。

5.对焦：自动/手动。

6.存储介质：SD/SDHC/SDXC。

7.存储卡。

8.输入输出接口：HDMI、麦克风（立体声微型接口）、耳机（立体声微 型接口）、高速USB2.0接口、AV接口、视频部件接口。

9.焦距：2.82-59.2mm  光圈（F）值 F1.8（广角）/ F3.5（望远）
	1
	台

	37
	除湿机
	1.除湿量56升/天 。

2.适用面积25-120平方米。
	1
	台

	38
	数码相机
	1.黑卡数码相机。

2.2010万有效像素。

3.等效24-70mm F1.8-2.8镜头（WIFI/NFC)。
	1
	台

	二、本分标采购预算：叁拾玖万肆仟贰佰玖拾元整（￥394290.00）。

	三、商务要求表

	售后技术服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.本分标第17项号货物“双层恒温振荡器”免费保修期最短不得少于3年，其余项号货物免费保修期最短不得少于1年。

3.售后服务要求：提供终身维护服务。

4.技术支持服务：免费保修期内定期对设备进行检修，提供永久性电话技术指导。

5.接到采购人故障报修后，30分钟内响应，2小时内到到位。在规定时间内不能解决问题的设备应在24小时内提供同档次设备给采购人使用。

6.免费送货上门、免费安装调试合格、免费提供现场技术培训（保证使用人员正常操作产品的各种功能）。

	交货期及交货地点
	1.交货期：自签订合同之日起30个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。

2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	付款条件
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后在一个月内付至合同价款的95%，另5%合同价款作为质保金，货物正常使用至1年后的5个工作日内由采购人一次性付清（无息）。 XE "货到并经采购人相关部门检验合格后支付合同价款的60%；40％的合同价款在设备安装调试完毕，经采购人相关部门验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在一个月内一次性付清（无息）。" 

	   核心产品
	本项目的核心产品为：第 5项号产品“真空冷冻干燥机 ”。

	其他要求
	1.投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

2.本分标投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

5.以上“项目要求及技术需求”中的要求发生实质性负偏离达6项以上（含6项）的，作投标无效处理。


