| 附件1 工伤职工配置辅助器具项目及费用最高支付限额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅具编号 | 辅具名称 | 型号规格 | 单位 | 主要部件或材料要求 | 功能 | 适用范围 | 最高限价 | 备注 |
| 100001 | 假手指 | 美观指套 | 只 | 普通硅胶、定制 | 美观效果一般 | 适用于单个手指缺损者或多个手指缺损 | 600 | 整体质保期为三个月，使用寿命为一年。 |
|  |  | 仿真美观指套 | 只 | 进口硅胶、定制 | 逼真、仿生，美观效果好 | 适用于单个手指缺损者或多个手指缺损 | 900 |  |
| 100002 | 部分手假肢 | 普罗美观手掌 | 只 | 硅胶、仿真定制，内带填充物 | 美观效果一般 | 适用于掌骨截肢 | 3900 | 整体及零部件质保期为二年，使用寿命为五年。手皮不在质保范围。 |
| 100003 | 装饰性腕离断假肢 | 前臂美观手 | 具 | 装饰手或被动手、硅胶手套，定制接受腔 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的腕部截肢者或前臂长残肢截肢患者 | 6750 |  |
| 100004 | 索控式腕离断假肢 | 前臂功能手 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，定制双层接受腔及肩背带 | 自身力源、利用牵引索控制假手开、闭，能主动持物 | 适用于腕关节离断或前臂长残肢的截肢者 | 13600 | 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。手皮、锂电池不在质保范围。 |
| 100005 | 腕离断肌电假肢 | 普通前臂肌电手 | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手的开、闭 | 适用于腕关节离断且残肢肌电信号达标的截肢患者 | 19500 |  |
| 100006 | 装饰性前臂假肢 | 前臂普通美观手 | 具 | 定制接受腔、腕关节、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的前臂截肢者 | 7800 | 整体及零部件质保期为二年，使用寿命为五年。手皮不在质保范围。 |
|  |  | 前臂仿真美观手 | 具 | 含硅胶手皮定制接受腔、腕关节、装饰手或被动手 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的前臂截肢者 | 9500 |  |
| 100007 | 索控式前臂假肢 | 普通前臂功能手 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，被动式腕关节 ，定制接受腔及肩背带 | 自身力源、利用牵引索控制假手开、闭，腕关节可被动屈伸、旋转 | 适用前臂截肢患者 | 16200 |  |
| 100008 | 前臂肌电假肢 | 普通前臂肌电手 | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲、旋转 | 适用于前臂截肢且肌电信号达标的截肢者 | 18500 | 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。手皮、锂电池不在质保范围。 |
|  |  | 前臂肌电手 | 具 | 双自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭或腕关节被动屈曲、旋转 | 适用于前臂截肢且肌电信号达标的截肢者 | 25300 |  |
| 100009 | 装饰性肘离断假肢 | 上臂半自动美观手 | 具 | 定制接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的肘部、前臂极短残肢截肢者 | 9400 | 整体及零部件质保期为二年，使用寿命为五年。手皮不在质保范围。 |
| 100010 | 索控式肘离断假肢 | 上臂半自动功能手 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，铰链式肘关节 ，定制接受腔及肩背带 | 牵引索控制假手开、闭、肘关节被动屈、伸 | 适用于肘关节离断或上臂残肢过长的，前臂极短残肢截肢者 | 16800 | 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。手皮、锂电池不在质保范围。 |
| 100011 | 肘离断肌电假肢 | 肘离断肌电手 | 具 | 单自由度肌电手、机械肘关节、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲、旋转，肘关节被动屈伸 | 适用于肘关节截肢且肌电信号达标的肘离断、前臂极短残肢截肢者 | 28000 |  |
| 100012 | 装饰性上臂假肢 | 上臂半自动美观手 | 具 | 全接触接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的上臂截肢者 | 10200 | 整体及零部件质保期为二年，使用寿命为五年。手皮不在质保范围。 |
| 100013 | 索控式上臂假肢 | 上臂功能手 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，机械肘关节 ，定制树脂接受腔及肩背带 | 牵引索控制假手开、闭和肘屈、伸功能 | 适用上臂截肢 | 17500 | 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。手皮、锂电池不在质保范围。 |
| 100014 | 上臂肌电假肢 | 二自由度上臂防水肌电手 | 具 | 单自由度肌电手、机械肘关节，硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲、旋转，肘关节被动屈伸 | 适用于上臂截肢且肌电信号达标的截肢者 | 32500 |  |
| 100015 | 装饰性肩离断假肢 | 肩胛骨仿真美观手 | 具 | 骨骼式装饰性假肢组件，硅胶手套 | 弥补外观缺损、具有被动开、闭手和屈、伸肘功能，肩关节自由摆动 | 适用于肩关节离断或上臂残肢过短的截肢者 | 12500 | 整体及零部件质保期为二年，使用寿命为五年。手指、手皮不在质保范围。 |
| 100016 | 部分足假肢 | 普通半足义肢 | 具 | 定制硅胶制作足套式假半脚 |  | 适用于跗骨近端截肢者 | 12000 | 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、外包装不属质保范围。 |
|  |  | 多耐德半足义肢 | 具 | 定制碳纤板、聚氨酯足套 |  | 适用于跗骨近端截肢者 | 8800 |  |
| 100017 | 赛姆假肢 | 直接式莱邦弹性脚 | 具 | 定制接受腔、低踝假脚 | 代偿走和站立功能 | 适用于踝部截肢、赛姆截肢或小腿残肢过长的截肢者 | 16200 |  |
| 100018 | 组件式小腿假肢 | 高能合金钢小腿假肢 | 具 | 2R10合金钢动踝关节、运动型假脚、定制接受腔，根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择适宜内衬 | 代偿走和站立功能 | 适用于标准小腿截肢、功能等级Ⅰ级的患者 | 9690 | 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、外包装不属质保范围。 |
|  |  | 钛合金小腿假肢 | 具 | 2R31钛合金静踝关节、运动型假脚、定制接受腔，根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择适宜内衬 | 代偿走和站立功能 | 适用于标准小腿截肢、功能等级要求Ⅰ-Ⅱ级的患者患者 | 15400 |  |
|  |  | 碳纤万向踝小腿假肢 | 具 | 碳钎万向踝关节、万向假脚、定制接受腔，根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择适宜内衬 | 代偿走和站立功能 | 适用于小腿中段以上截肢患者，功能要求等级Ⅱ-Ⅲ级的患者 | 18780 |  |
|  |  | 运动型高能小腿假肢 | 具 | 钛合金1D35型假脚、定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能，经评估后，选择适宜内衬、踝关节及其他辅件 | 代偿走和站立功能 | 适用于小腿中段以上截肢患者，功能要求等级Ⅲ-Ⅳ级的患者 | 24400 |  |
| 100019 | 组件式膝离断假肢 | 合金钢膝离断假肢 | 具 | 定制接受腔、机械四连杆膝关节、动踝脚板，根据对残肢部位皮肤和身体功能的评估，选择适宜内衬及其他辅件 | 代偿走和站立功能 | 适用于膝关节离断，小腿极短残肢、功能等级为Ⅰ-Ⅱ级的截肢者 | 16500 | 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、气阀、外包装不属质保范围。 |
|  |  | 镁合金膝离断假肢 | 具 | 定制接受腔、气压四连杆膝关节、动踝脚板，根据对残肢部位皮肤和身体功能的评估，选择适宜内衬及其他辅件 | 代偿走和站立功能 | 适用于膝关节离断，小腿极短残肢、功能等级为Ⅱ-Ⅲ级的截肢者 | 25600 |  |
| 100020 | 组件式大腿假肢 | 带锁膝关节大腿假肢 | 具 | 选用3R17型带锁膝关节、定制接受腔、根据对残肢部位皮肤和身体功能的经评估，选择适宜的内衬、踝关节及假脚，主要部件材料为合金钢 | 代偿走和站立功能 | 适用于大腿标准截肢，功能等级为Ⅰ级患者 | 18500 | 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、气阀、外包装不属质保范围。 |
|  |  | 气压四连杆大腿假肢 | 具 | 选用GD3X2型四连杆气压膝关节、定制接受腔、根据对残肢部位皮肤和身体功能的经评估，选择适宜的内衬、踝关节及假脚，主要部件材料为铝合金 | 代偿走和站立功能 | 适用于大腿标准截肢，功能等级为Ⅰ级患者 | 22880 | 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、气阀、外包装不属质保范围。 |
|  |  | 气压四连杆大腿假肢 | 具 | 选用3R78型四连杆气压膝关节、定制接受腔、根据对残肢部位皮肤和身体功能的经评估，选择适宜的内衬、踝关节及假脚，主要部件材料为镁铝合金 | 代偿走和站立功能 | 适用于大腿标准截肢、功能要求等级为Ⅱ-Ⅲ患者 | 26100 |  |
| 100020 | 组件式大腿假肢 | 气压钛合金多连杆大腿假肢 | 具 | 选用3R106型多连杆气压膝关节、定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择适宜的内衬、踝关节及假脚，主要部件材料为钛合金及镁铝合金 | 代偿走和站立功能 | 适用于大腿中段以下截肢、功能要求等级为Ⅲ-Ⅳ级患者 | 39500 | 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、气阀、外包装不属质保范围。 |
| 100021 | 组件式髋离断假肢 | 镁合金髋离断假肢 | 具 | 定制接受腔、选配7E4髋关节、3R20膝关节，根据对残肢部位皮肤和身体功能的经评估，选择适宜内衬、关节及假脚，关节主体材料为合金钢 | 代偿走和站立功能 | 适用于髋关节离断或大腿残肢过短的功能等级为Ⅰ级截肢者 | 36500 |  |
|  |  | 钛合金髋离断假肢 | 具 | 定制接受腔、选配7E4髋关节、3R106膝关节，根据对残肢部位皮肤和身体功能的经评估，选择适宜内衬、关节及假脚，关节主体材料为合金钢 | 代偿走和站立功能 | 适用于髋关节离断或大腿残肢过短的功能等级为Ⅱ级截肢者 | 48300 | 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、气阀、外包装不属质保范围。 |
| 100022 | 大小腿假肢硅凝胶套 | 德尔马小腿凝胶套 | 只 | 凝胶残肢套 | 软化瘢痕、保护残肢，增加患者穿戴假肢的舒适度 | 适用于残肢植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、小腿极短残肢的截肢者 | 750 | 整体质保期为一年，使用寿命为二年。 |
|  |  | 爱斯诺大腿硅胶套 | 只 | 带增强织物硅胶套 | 软化瘢痕、保护残肢，悬吊和控制假肢 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者 | 5200 | 整体质保期为半年，使用寿命为二年。 |
| 100022 | 大小腿假肢硅凝胶套 | 爱斯诺带密封圈大腿硅胶套 | 只 | 带增强织物硅胶套、密封圈 | 软化瘢痕、保护残肢，悬吊和控制假肢 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大腿长残肢的截肢者 | 5600 | 整体质保期为半年，使用寿命为二年。 |
| 100023 | 大小腿假肢硅凝胶套锁具 | 内置小腿硅胶锁具 | 套 | 铝合金 | 锁住带锁具的硅凝胶套，实现硅凝胶套的悬吊作用 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者 | 3000 | 整体质保期为一年，使用寿命为二年。 |
|  |  | 可旋三爪大腿硅胶锁具 | 套 | 铝合金 | 锁住带锁具的硅凝胶套，实现硅凝胶套的悬吊作用 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、小腿极短残肢的截肢者 | 3600 |  |
| 20001 | 静态型手指矫形器 | 静态型手指矫形器 H001 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物 | 单指或五指的矫正（含展开指蹼）与固定 | 适用于指骨骨折及韧带损伤术后固定 | 500 | 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 |
| 20002 | 动态型手指矫形器 | 动态型手指矫形器 H002 | 具 | 聚乙烯高温板材、金属条、弹性装置 | 手指畸形矫正及手指功能恢复锻炼 | 适用于并指畸形，矫正手指槌状、鹅颈、扣眼等畸形及术后 | 630 |  |
| 20003 | 静态型掌指矫形器 | 静态型掌指矫形器 H003 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物 | 掌指关节固定保护 | 适用于指骨折、节骨折及术后固定 | 650 | 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 |
| 20004 | 动态型掌指矫形器 | 动态型掌指矫形器 H004 | 具 | 热塑板材、金属条、弹性装置 | 手指展开及手指功能恢复锻炼 | 适用于指骨近节骨折、手指挛缩畸形、尺神经、正中神经麻痹引起手指内在肌的麻痹及术后功能恢复锻炼 | 850 |  |
| 20005 | 静态型腕手矫形器 | 静态型腕手矫形器 H005 | 具 | 热塑板材、固定带 | 腕部损伤固定，保持功能位或中立位 | 适用于腕部骨折、单纯性脱位及术后 | 650 |  |
| 20006 | 动态型腕手矫形器 | 动态型腕手矫形器 H006 | 具 | 热塑板材、金属条、弹性装置 | 辅助掌指关节与拇指的伸展，功能恢复与锻炼 | 适用于桡神经损伤及术后的功能恢复 | 830 |  |
| 20007 | 前臂（肘腕手）矫形器 | 前臂（肘腕手）矫形器 H007 | 具 | 聚乙烯高温板材或低温板材，可以带或不带肘关节铰链 | 限制前臂旋前旋后，前臂保护固定 | 适用于前臂骨折及术后 | 1176 |  |
| 20008 | 上臂（肩肘）矫形器 | 上臂（肩肘）矫形器 H008 | 具 | 热塑板材，可以带或不带肩关节、肘关节铰链 | 上臂固定 | 适用于上臂骨折及术后 | 1800 |  |
| 20009 | 肩外展矫形器 | 可调肩外展矫形器 H009 | 具 | 成品、热塑板、泡沫衬材，金属件 | 肩关节及肱骨固定（可调式） | 适用于肩关节及肱骨骨折、肩棘韧带操作、臂丛神经操作及术后固定 | 2500 |  |
| 20010 | 颈托 | 软性颈托 C001 | 具 | EVA泡沫塑料(定制） | 减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动 | 适用于颈椎病或颈椎轻度损伤及术后 | 150 | 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 |
|  |  | 硬性颈托 C002 | 具 | EVA泡沫塑料、带支撑(定制） | 减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动 | 适用于颈椎病或颈椎轻度损伤及术后 | 552 |  |
| 20011 | 颈胸矫形器 | 颈胸矫形器 CT001 | 具 | 定制、热塑板材 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 | 适用于颈椎单纯性脱位、损伤术后 | 2300 |  |
| 20012 | 胸腰骶矫形器 | 胸腰骶矫形器 TLS001 | 具 | 定制、热塑板材 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 | 适用于颈椎单纯性脱位、损伤术后 | 2500 |  |
| 20013 | 脊柱过伸矫形器 | 脊柱过伸矫形器TLS002 | 具 | 金属支条或高强度热塑板材，框架式结构 | 抽空制或矫正胸腰椎后凸畸形 | 适用于腰椎和低位胸椎压缩性骨折的保守治疗或术后固定，胸腰椎后凸畸形及术后，老年人的退行性病变 | 1500 |  |
| 20014 | 硬性围腰 | 硬性围腰 L001 | 具 | 背部采用半硬性塑料制成的框架式背托，腹部采用宽大的软垫式腹压垫，两侧采用弹性事紧带 | 加强胸腰部支撑，稳定脊柱；增强腹压，减轻脊柱负担 | 适用于胸腰部软组织损伤、椎间盘突出、轻度滑脱等，腰椎轻度骨性损伤的保守治疗及术后固定 | 480 |  |
| 20015 | 弹性围腰 | 弹性围腰 L002 | 具 | 成品，弹性针织材料 | 增强腹压以减轻腰骶椎负担，对腰椎起支撑、保护作用 | 适用于胸腰部软组织损伤、腰肌劳损、腰椎间盘突出等引起的疼痛，以及软骨骨性损伤的预防和保守治疗 | 240 | 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 |
| 20016 | 矫形鞋 | 矫形鞋 F001 | 双 | 定制、牛皮 | 补高或补缺或矫治 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形 | 650 |  |
| 20017 | 固定式踝足矫形器 | 固定式踝足矫形器A001 | 具 | 成品，由热塑板制成（泡沫软衬）带拉和固定带 | 将踝关节固定在功能位，稳定和保护踝关节 | 适用于踝足损伤，卧床病人预防足下垂及跟腱挛缩 | 576 |  |
| 20018 | 功能式踝足矫形器 | 功能式踝足矫形器A002 | 具 | 热塑板材定制或由踝铰链肢条等构成 | 限制踝关节运动，矫正足内、外翻，保持足内外侧的稳定 | 适用于矫治足下垂、足内外翻、足内外旋及踝关节不稳定等 | 816 |  |
| 20019 | 免荷式踝足矫形器 | 免荷式踝足矫形器A003 | 具 | 定制、热塑板材，髌韧带承重式 | 限制踝关节运动，减轻足部和小腿负重 | 适用于小腿外伤，胫腓骨远端骨折及术后 | 1500 |  |
| 20020 | 膝踝足矫形器 | 膝踝足矫形器 KA001 | 具 | 定制、热塑板材，铝合金或不锈钢支条 | 固定膝关节、踝关节或矫正畸形 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后 | 2400 |  |
| 20021 | 膝矫形器 | 膝矫形器 KA002 | 具 | 定制、热塑板材 | 固定下肢，矫正畸形，帮助恢复膝关节功能 | 适用于大腿、小腿骨折或神经韧带损伤及畸形和术后 | 1200 | 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 |
| 20022 | 髋膝踝足免荷式矫形器 | 髋膝踝足免荷式矫形器HKA001 | 具 | 定制、热塑板材，金属支支条，由腰骶矫形器和大腿矫形器用髋铰链连接组成 | 用坐骨支撑体重，腰骶部辅助固定 | 适用于大腿骨折、下肢肌力比较弱，大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后需要坐骨负重的 | 4500 |  |
| 20023 | 截瘫行走矫形器 | 截瘫支具Ⅰ型 | 副 | 定制、热塑板材，机械组件 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走 | 适用于第十二胸椎以下截瘫，上肢功能良好的伤残者 | 13500 | 整体质保期为一年，使用寿命为三年。 |
|  |  | 截瘫行走矫形器WALKABOUT | 副 | 定制、热塑板材，机械组件 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走 | 适用于第一腰椎以下截瘫，上肢功能良好的伤残者 | 25000 | 整体质保期为二年，使用寿命为四年。 |
|  |  | 截瘫行走矫形器 ARGO | 副 | 定制、热塑板材，机械组件 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走 | 适用于第十胸椎以下截瘫，上肢功能良好的伤残者 | 42000 | 整体质保期为三年，使用寿命为五年。 |
| 30001 | 防褥疮床垫 | ROHO和谐型 | 个 | 内胆为橡塑气道型；双通道自动程控气囊换气，具有压力调节旋钮；全包覆式床罩，采用PVC面料或其它具有良好的防水透气性和吸湿功能的材料，且不产生滑动 | 增加接触面积和分散压力，可每天24小时连续使用 | 适用于长期卧床的重度伤残者 | 1800 | 整体质保期为三个月，使用寿命为二年。 |
| 30002 | 防褥疮坐（靠）垫 | ROHO马赛克型 | 个 | 内胆为橡塑气囊，外材料具有防水、防霉、抗震性能，坐垫与轮椅适配 | 增加接触面积和分散压力 | 适用于需长时间乘坐轮椅者 | 200 |  |
| 3003 | 座便椅 |  | 只 | 铝合金或铁质材料，坐便部分为塑料材质，扶手为喷漆所料，并配有可拆卸坐垫和马桶,扶手为喷漆塑料，高度依患者需要设计可调,操作简便。 | 辅助如厕 | 适用于行动不便者 | 240 |  |
| 3004 | 腋拐 |  | 副 | 铝合金材质 | 可调节高度，减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性 | 适用于下肢支撑能力较差的伤残者 | 150 |  |
| 3005 | 肘拐 |  | 副 | 铝合金材料，可调节高度，肘托为塑料材质、手柄按人体解剖学设计 | 减轻下肢和腋下承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性 | 取代腋杖 腿脚受伤手术后必备 | 160 |  |
| 30006 | 手杖 |  | 只 | 铝合金材料，可调节高度。 | 提高行走的稳定性 | 适用于平衡能力较差者或假肢穿戴患者 | 65 |  |
| 30007 | 框式助行器 |  |  | 铝合金材料 | 稳定性优于各类拐杖，适合下肢伤残者辅助行走 | 适用于平衡能力较差的下肢伤残者 | 280 |  |
| 30008 | 轮式助行器 | 四轮带刹车/座板的轮式助行器 |  | 铝合金材质、四轮、带座板、带刹车 | 稳定性优于各类拐杖，适合下肢伤残者辅助行走 | 适用于平衡能力较好的下肢伤残者 | 420 |  |
| 30009 | 普通轮椅 |  | 辆 | 铝合金车架 | 代偿步行 | 适用于具备自行站立功能,但需借助轮椅代步的伤残者 | 850 |  |
| 30010 | 坐便轮椅 | 19"铝合金坐便轮椅 |  | 铝合金车架，pvc软座垫、24"PU轮，带坐便桶 |  |  | 1390 |  |
| 30011 | 高靠背轮椅 | 铝合金高靠背轮椅 | 辆 | 铝合金车架、配备头忱、身体固定带、腿托等配件 | 代偿步行，靠背可在全躺位、半躺位、直立之间调整 | 适用于需较长时间借助轮椅活动的重度伤残者 | 1500 |  |
| 30012 | 手摇三轮车 | 手摇三轮车 | 辆 | 包括双手前摇和单手平摇两种方式操控三轮车设有倒档，车架为钢质 | 由使用者依靠自身力量手动驱动 | 适用于下肢残疾但上肢健全具有相应体力的伤残者 | 2500 |  |
| 30013 | 盲杖 | 可伸缩盲杖 | 个 | 碳纤材质 | 辅助行走 | 适用于盲人 | 120 |  |
| 40001 | 耳背式助听器 | 气传导 | 台 | 电子产品，综合材料 | 用于听力伤残人员补偿听力 | 适用于听力损失低于90 dB(HL)的听力伤残人员 | 2600 | 整体及零部件质保期为一年，使用寿命为三年。电池不在质保范围。 |
| 40002 | 耳内式助听器 |  | 台 | 电子产品，综合材料 | 用于听力伤残人员补偿听力 | 适用于听力损失小于91dB（HL)的听力伤残人员 | 2700 |  |
| 40003 | 耳道式助听器 |  | 台 | 电子产品，综合材料 | 用于听力残疾人补偿听力 | 适用于听力损失小于82dB（HL)的听力伤残人员 | 3000 |  |
| 40004 | 光学助视器 |  | 个 | 眼镜式或台式，光学镜片 | 放大功能，放大倍数固定 | 适用于低视力者 | 100 |  |
| 40005 | 假眼 |  | 只 | 定制，新型高分子材料 | 弥补眼球缺陷 | 适用于眼球缺损者 | 850 |  |
| 40006 | 假鼻 |  | 只 | 定制，硅胶 | 弥补鼻部缺陷 | 适用于鼻部缺损者 | 1200 |  |
| 40007 | 假耳 |  | 只 | 定制，硅胶 | 弥补耳部缺陷 | 适用于耳部缺损者 | 950 |  |
| 40008 | 假乳房 |  | 只 | 成品，硅胶 | 弥补乳房缺陷 | 适用于乳房缺损者 | 1200 |  |

| 附件2 工伤职工辅助器具维修、零配件支付标准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 辅具类型 | 零配件名称 | 单位 | 最高限价 | 编号 | 辅具类型 | 零配件名称 | 单位 | 最高限价 |  |
| 1 | 小腿假肢 | 小腿接受腔 | 个 | 3300.00 | 19 | 大腿假肢（髋离断假肢、膝离断假肢） | 大腿接受腔 | 个 | 3300 |  |
| 2 |  | 合金钢踝关节 | 个 | 860.00 | 20 |  | 合金髋关节 | 个 | 8200 |  |
| 3 |  | 运动脚板 | 个 | 450.00 | 21 |  | 合金气压膝关节 | 个 | 8500 |  |
| 4 |  | 静踝脚板 | 个 | 450.00 | 22 |  | 镁合金气压膝关节 | 个 | 7500 |  |
| 5 |  | 弹性储能脚板 | 个 | 2750.00 | 23 |  | 合金膝离断关节 | 个 | 5800 |  |
| 6 |  | 脚板脚套 | 个 | 850.00 | 24 |  | 镁合金气压膝离断关节 | 个 | 8200 |  |
| 7 |  | 万向脚板 | 个 | 880.00 | 25 |  | 合金大腿管 | 个 | 320 |  |
| 8 |  | 万向踝 | 个 | 1750.00 | 26 |  | 可调连接盘 | 个 | 185 |  |
| 9 |  | 万向球头 | 个 | 350.00 | 27 |  | 锁紧关节头 | 个 | 215 |  |
| 10 |  | 内衬套 | 个 | 380.00 | 28 |  | 自动气阀 | 个 | 48 |  |
| 11 |  | 小腿防水外形 | 个 | 480.00 | 29 |  | 大腿防水外形 | 个 | 1650 |  |
| 12 |  | 合金钢四爪 | 个 | 80.00 | 30 |  | 大腿防水外形袜 | 个 | 22 |  |
| 13 |  | 合金钢管接头 | 个 | 35.00 | 31 |  | 高弹护膝 | 个 | 38 |  |
| 14 |  | 双向管接头 | 个 | 35.00 | 32 |  | 大腿皮带 | 副 | 168 |  |
| 15 |  | 一体化管 | 个 | 220.00 | 33 |  | 大腿内衬套 | 个 | 480 |  |
| 16 |  | 残肢袜 | 双 | 22.00 | 34 |  | 锁线 | 个 | 200 |  |
| 17 |  | 小腿外形袜 | 双 | 20.00 | 35 |  | 吊耳 | 个 | 15 |  |
| 18 |  | 合金钢动踝关节 | 个 | 650.00 | 36 |  | 弯管 | 副 | 38 |  |
| 编号 | 辅具类型 | 零配件名称 | 单位 | 最高限价 | 编号 | 辅具类型 | 项目名称 | 单位 | 最高限价 |  |
| 37 | 上肢假肢 | 上肢接受腔 | 个 | 2,800.00 | 52 | 其他 | 轮椅（含助行器）小轮子 | 个 | 25 |  |
| 38 |  | 铝合金肩关节 | 个 | 820.00 | 53 |  | 轮椅踏板 | 副 | 25 |  |
| 39 |  | 铝合金肘关节 | 个 | 1,450.00 | 54 |  | 手摇三轮车链条 | 副 | 30 |  |
| 40 |  | 铝合金被动手头 | 个 | 2,650.00 | 55 |  | 轮椅钢圈 | 个 | 48 |  |
| 41 |  | 上肢连接盘 | 个 | 285.00 | 56 |  | 助听器电池 | 粒 | 5 |  |
| 42 |  | 感应器 | 个 | 2,300.00 | 57 |  | 助听器充电器 | 副 | 35 |  |
| 43 |  | 电池 | 个 | 320.00 | 58 |  | 矫形器软垫 | 块 | 5 |  |
| 44 |  | 功能手皮 | 个 | 500.00 | 59 |  | 粘带（小） | 个 | 15 |  |
| 45 |  | 美容硅胶手皮 | 个 | 2,750.00 | 60 |  | 粘带（大） | 个 | 25 |  |
| 46 |  | 牵引背带 | 副 | 48.00 | 61 |  | 搭扣 | 个 | 3 |  |
| 47 |  | 牵引带 | 条 | 35.00 | 62 |  | 撞钉 | 个 | 1 |  |
| 48 |  | 肘铰链 | 副 | 120.00 | 63 |  | 康复理疗 | 小时 | 50 |  |
| 49 |  | 皮上腰 | 副 | 185.00 | 64 |  | 康复训练 | 天 | 50 |  |
| 50 |  | 上肢外形袜 | 双 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 上肢手皮保护袜 | 双 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |