PAGE  
全自动基因分析仪维保服务项目               GXYLD20194002-N

单一来源采购文件
项目编号：GXYLD20194002-N
项目名称：全自动基因分析仪维保服务项目
采购单位：广西壮族自治区妇幼保健院
代购代理机构：云之龙招标集团有限公司
2019年8月

目   录

6第一章
单一来源采购公示


10第二章 供应商须知


17第三章
项目需求


20第四章 报价文件格式


32第五章
合同主要条款格式




单一来源采购邀请函

受邀单位：

云之龙招标集团有限公司受广西壮族自治区妇幼保健院的委托，拟就全自动基因分析仪维保服务项目进行单一来源采购，诚邀贵单位参加报价。现将有关事项通知如下：
一、采购项目编号：GXYLD20194002-N
二、采购项目名称：全自动基因分析仪维保服务项目  

三、采购内容：具体见单一来源采购文件
	项号
	服务项目
	数量
	项目需求简要描述

	1
	全自动基因分析仪维保服务项目
	1项
	型号ABI 3500XL DX基因分析仪维保服务要求：

1．供应商需得到仪器生产厂家的正式授权，具备3500XLDX维修和维护的能力，提供维修、调校和保养服务的工程师均经原厂商（仪器生产商）培训并取得合格证书；

2．维保服务包括硬件设备和仪器控制软件的维修保障服务。具体如下：

（1）硬件设备部分

①维修保障提供方为客户提供专业的维修服务工程师：具有原厂培训证书，并于报价文件中提供培训证书复印件。

②维修保障提供方为客户提供直拔故障报修热线电话。对硬件设备所发生的故障，维修保障提供方应在接到报修电话4小时内响应，并在2天内到达客户现场进行维修和/或进行备件更换。如因交通，法规等不可控制之因素造成的延误不在此限。

③合同期内，客户正常使用条件下，维修保障提供方免费提供故障零件更换、工时、差旅、仪器维护服务。 

④定期保养：合同期内维修保障提供方每年为仪器提供仪器性能验证1次（该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块，会进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换以将仪器性能优化至最佳状态），以减少仪器故障和延长仪器使用寿命。保养工作依据原厂维修手册中所订标准进行，不包括仪器外壳和外部。 

……


四、供应商资格
1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有合法销售或产品保修渠道，且具备法人资格的供应商；

2、本项目不接受联合体形式的供应商。

3、本项目不接受未购买本采购文件的供应商报价。

五、购买单一来源采购文件时间及地点：

1、发售时间：2019年 8 月 14 日至2019年 9 月 3 日，上午8:00～12:00，下午3:00～6:00(双休日和法定节假日不办理业务)；

2、发售地点：广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼A座（云之龙招标集团有限公司）；

3、采购文件售价：300元/份，售后不退。如需邮寄另加邮费50元（邮购文件的，必须于发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号）。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。
购买文件联系电话：0771-2616613；传真：0771-2626828

账户名称：云之龙招标集团有限公司
开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行）

银行账号：623660979180

开户行行号：104611010017

4、获取采购文件的方式：凭单一来源采购邀请函报名购买采购文件。
六、报价保证金：

1、报价保证金（人民币）：捌仟元整，应足额提交。

2、供应商应于2019年 9 月 4 日上午9时00分前将报价保证金以电汇、转帐、网上银行支付等非现金形式交至云之龙招标集团有限公司指定账户【开户名称：云之龙招标集团有限公司，开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行），银行账号：623661021638，开户行行号：104611010017】。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的报价保证金。
七、报价文件递交截止时间和地点：
1、报价文件接收时间：2019年 9 月 4 日上午8时00分至9时00分止。
2、报价文件递交地点：广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座（云之龙招标集团有限公司）
八、洽谈协商时间及地点：
2019年 9 月 4 日上午 9 时00分后为采购人员与供应商洽谈时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：云之龙招标集团有限公司（广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座），参加报价的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭资格证书和身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面洽谈。
九、业务咨询：
1、广西壮族自治区妇幼保健院

联系人：杨工 ；联系电话： 0771-2860979 
地址：广西南宁市厢竹大道59号卫生科技开发园区A区办公楼一栋1210室

邮政编码：530000  

2、云之龙招标集团有限公司
地址：广西南宁市青秀区新民路34-18号中明大厦12楼E座
邮政编码：530012   

联系人：陈柠、谢思婷   

电话/传真：0771-2618118、2611889、2611898  传真：0771-2621868 
采购代理机构：云之龙招标集团有限公司
日期：2019年 8 月 14 日

第1章 全自动基因分析仪维保服务项目单一来源采购公示
云之龙招标集团有限公司受广西壮族自治区妇幼保健院的委托，拟对全自动基因分析仪维保服务项目采用单一来源方式采购，有关事项公示如下：
一、项目名称：全自动基因分析仪维保服务项目
项目编号：GXYLD20194002-N
二、采购预算： 15.30969万元/年，服务期三年 
三、采用单一来源采购方式的原因及相关说明：    
ABI 3500XL DX全自动基因分析仪整合了一系列为光学和热学系统而设计的平台革新，开辟了创新的消耗品系统方法。这些元素的共同叠加，提供了迄今为止最高性能的基因分析仪。应用于癌症、遗传病、糖尿病、神经学、农业、微生物鉴定、法医及其他的研究上。
采购单位（广西壮族自治区妇幼保健院）需对院内现有全自动基因分析仪（型号：ABI 3500XL DX）进行设备维保，以持续保持良好的设备应用功能满足医疗检测分析所需，提供数据依据服务于病患诊断服务，为不同的需要提供分析检测，或为诊治方案提供数据参考。

鉴于设备的特殊性、技术、功能的配套稳定和适用性及使用的安全性，该设备是高端、精密的光电结合产品。设备对维修人员和零件有非常高的要求，必须由具备原厂培训的专业维修服务工程师提供维修、调校和保养以保障仪器的稳定运行和良好性能。而英潍捷基（上海）贸易有限公司是在相关领域主要的供货商，其产品覆盖了自分子生物学研究、蛋白质表达、细胞培养、生物信息学、荧光检测及药品开发与筛选等生物工程的全过程。而产品生产制造商为满足全国范围内不同产品的相关后续技术支持及维护，在不同区域针对产品设立指定的服务机构，而英潍捷基（上海）贸易有限公司则为厂家在国内注册的公司，是中国大陆地区唯一具备该设备的维修维保技术和合法资质，并且没有其他合法维保供应商。该情况不能满足公开招标的要求，故采购人采用单一来源采购方式向英潍捷基（上海）贸易有限公司购买全自动基因分析仪（型号：ABI 3500XL DX）年度维保服务。
论证意见：

	序号
	服务项目
	论证意见

	1
	全自动基因分析仪维保服务项目
	专家1论证意见：
广西壮族自治区妇幼保健院现有的全自动基因分析仪（型号：ABI 3500XL DX）由于仪器本身的特殊性，技术功能配套稳定和使用安全性，设备的维修保养必须由原厂培训的专业维修机构提供服务。
专家姓名： 冯景强          工作单位： 南宁市疾病预防控制中心
职称： 副主任技师

	
	
	专家2论证意见：
采购单位的全自动基因分析仪由于其本身仪器的功能稳定和使用的安全性，以及保养需要，由原厂培训的专业维修机构提供服务更适宜。
专家姓名：庞辉             工作单位：广西医科大学
职称：教授

	
	
	专家3论证意见：
采购单位的全自动基因分析仪（型号：ABI 3500XL DX）由于其具有的特殊性及功能配套的稳定和使用的安全性，设备维护保养由具备原厂培训的专业维修机构提供服务更适宜。
专家姓名：许承志           工作单位：南宁市第四人民医院
职称：副主任医师


四、采购内容和要求
	序号
	服务项目
	数量
	维保内容及服务要求
	单一来源供应商名称、地址

	1
	全自动基因分析仪维保服务项目
	1项
	型号ABI 3500XL DX基因分析仪维保服务要求：

1．供应商需得到仪器生产厂家的正式授权，具备3500XLDX维修和维护的能力，提供维修、调校和保养服务的工程师均经原厂商（仪器生产商）培训并取得合格证书；

2．维保服务包括硬件设备和仪器控制软件的维修保障服务。具体如下：

（1）硬件设备部分

①维修保障提供方为客户提供专业的维修服务工程师：具有原厂培训证书，并于报价文件中提供培训证书复印件。

②维修保障提供方为客户提供直拔故障报修热线电话。对硬件设备所发生的故障，维修保障提供方应在接到报修电话4小时内响应，并在2天内到达客户现场进行维修和/或进行备件更换。如因交通，法规等不可控制之因素造成的延误不在此限。

③合同期内，客户正常使用条件下，维修保障提供方免费提供故障零件更换、工时、差旅、仪器维护服务。 

④定期保养：合同期内维修保障提供方每年为仪器提供仪器性能验证1次（该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块，会进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换以将仪器性能优化至最佳状态），以减少仪器故障和延长仪器使用寿命。保养工作依据原厂维修手册中所订标准进行，不包括仪器外壳和外部。 

⑤优先权：合同期内，客户最优先使用成交供应商提供的原厂零件并优先分派工程师进行维修。 

⑥电话技术支持服务：回答有关硬件系统操作、故障诊断方面的问题。

⑦维修保障提供方在保修期内，免费为采购方技术人员进行两次设备讲解培训，提高应急处理能力，确保采购人能够在现场及时沟通故障现象，包括提供系统操作相关的密码资料，讲解培训的时间安排由采购人提前告知维修保障提供方，维修保障提供方知悉后在约定时间为采购方技术人员进行讲解培训。涉及的培训费用及场地费用均由维修保障提供方承担。

⑧采购方由设备科对本合同服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在合同期结束时，由采购方根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录等出具维保情况评估报告，对违反合同条款和不按合同履约的，每事项每次扣罚质保金的50%。

（2）仪器控制软件部分

①电话技术支持服务：解决或解答软件故障问题，解决或解答与仪器控制软件的日常运作和安装问题。

②现场技术支持服务：对于上述电话技术服务无法解决或解答的问题，维修保障提供方应安排工程师提供现场支持服务。

③预防性维护服务：维修保障提供方将定期（每年1次）对仪器控制软件进行例行检查，检查软件的运行情况，查看有关日志，并根据检查结果提供建议。
	供应商名称：英潍捷基（上海）贸易有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区德堡路379号3幢第一层西部位


五、公示期：2019年 7 月 2 日至2019年 7 月 9 日。公示期间，其他供应商若有异议，可以在公示期内将书面意见向云之龙招标集团有限公司反馈。

六、公告媒体：www.chinabidding.com.cn（中国采购与招标网）、www.cebpubservice.com（中国招标投标公共服务平台）、www.gxyunlong.cn（云之龙集团网）。

七、采购人：广西壮族自治区妇幼保健院
1、地址：广西南宁市厢竹大道59号卫生科技开发园区A区办公楼一栋1210室
2、邮政编码： 530000    

3、联系人：杨工 ；联系电话： 0771-2860979 
八、采购代理机构：云之龙招标集团有限公司
1、地址：广西南宁市青秀区新民路34-18号中明大厦12楼E座
2、邮政编码： 530012     

3、联系人：陈柠、谢思婷  

4、电话/传真：0771-2618118、2611889、2611898  传真：0771-2621868
代理机构：云之龙招标集团有限公司
发布日期：2019年 7 月 2 日

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	条款号
	内    容

	1
	1.1
	项目名称：全自动基因分析仪维保服务项目
项目编号：GXYLD20194002-N
项目预算：15.30969万元/年，服务期三年。

	2
	3.1
	供应商资格：
1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有合法销售或产品保修渠道，且具备法人资格的供应商；

2、本项目不接受联合体形式的供应商。

3、本项目不接受未购买本采购文件的供应商报价。

	3
	4.2
	成交服务费：本项目成交服务费按固定金额人民币柒仟元收取，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

	4
	6.6.1
	价格文件（以下文件要求“必须提供”的应加盖公章按要求提供）
（1）报价函；（格式见附件一）（必须提供）
（2）报价表；（格式见附件二）（必须提供）
（3）报价保证金交纳证明材料（原件或复印件，银行转账、电汇凭证或采购代理机构开具的到账证明均可）；（必须提供）
（4）分项报价表（格式自拟）；（如有请提供）

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有请提供）

	5
	6.6.2
	商务技术文件（以下文件除特别要求外，其余要求“必须提供”的应加盖公章按要求提供；其余项结合第三章“项目需求”要求提供）
（1）备品备件分项报价表（格式自拟）；（如有请提供）
（2）供货清单；（格式见附件三）（如有请提供）
（3）技术响应、偏离情况说明表；（格式见附件四）（必须提供）
（4）商务响应表（格式见附件五）；（必须提供）
（5）售后服务承诺书；（格式见附件六）（必须提供）
（6）有效的“营业执照”副本复印件；（必须提供）
（7）法定代表人身份证明原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；（格式见附件七）（必须提供）
（8）法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件；（格式见附件七）（委托代理时，必须提供）
（9）报价文件递交截止之日前半年内供应商其中三个月的依法缴纳税收的相关证明，可以是：缴费的银行单据或其他有效证明材料，或供应商所在地主管税务部门出具的有效证明；依法免税的应提供供应商所在地主管税务部门出具的有效的文件证明（复印件）；（必须提供）
（10）报价文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社会保险费的相关证明，可以是：缴费的银行单据或其他有效证明材料，或供应商所在社保机构出具的有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供供应商所在社保机构出具的有效的文件证明（复印件）； 
（11）供应商2018年度财务报表（或经第三方审计的财务报告）（复印件），或供应商其开户银行出具的资信证明（复印件）；（必须提供）
（12）重大违法记录书面声明（格式见附件八）；（必须提供）
（13）项目实施人员一览表（格式见附件九）；（必须提供）
（14）货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等；

（15）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

（16）产品获奖证书；

（17）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

（18）货物制造、检验、验收执行的标准；

（19）质量保证措施；

（20）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

（21）提供切实可行的优惠承诺；

（22）供应商认为需要提供的有关资料。

	6
	6.7
	报价有效期：自报价截止之日起至采购合同签订之日止。

1、未成交的报价文件报价有效期内均应保持有效。

2、成交供应商的报价文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

	7
	6.8
	报价保证金金额：捌仟元整，须足额交纳。
报价保证金应在报价有效期内保持有效。

供应商应于2019年 9 月 4 日上午9时00分前将报价保证金以电汇、转帐、网上银行支付等非现金形式交至云之龙招标集团有限公司指定银行账户【开户名称：云之龙招标集团有限公司，开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行），银行账号：623661021638，开户行行号：104611010017】，否则视为无效报价保证金。
注：

1、报价保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。

1.1未成交供应商的报价保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。

1.2成交供应商的报价保证金在成交供应商与采购人签订合同并送合同给代理机构存档后五个工作日内退还。

2、有下列情形之一的，报价保证金的不退还。

2.1供应商在提交报价文件截止时间后撤回报价文件的；

2.2供应商在报价文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5法律法规规定的其他情形。

	8
	8.1
	报价：供应商必须就所投项目的内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其报价将视为无效。

	9
	9.1
	报价文件份数：正本一份、副本四份。即：“价格文件”正本一份，副本 四 份；“商务技术文件”正本一份，副本 四 份。

	10
	
	报价文件接收时间：2019年 9 月 4 日上午8时00分至9时00分止
地址：云之龙招标集团有限公司（广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座）

	11
	
	协商时间：2019年 9 月 4 日上午9时00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）

协商地点：云之龙招标集团有限公司（广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座）

	12
	14.1
	履约保证金金额：无
履约保证金递交方式：转账或电汇形式。

保证金指定账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司 

开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行）

银行账号：623661021638

开户行行号：104611010017
注：履约保证金的退付要求具体见本章须知正文第八条约定。

	13
	
	1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。


  供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西壮族自治区妇幼保健院                 

2.2“采购代理机构”是指：云之龙招标集团有限公司
2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加报价的法人或者其他组织。如果该供应商在本次报价中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“报价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件：详见须知前附表。
4. 报价费用、代理服务费、采购文件的澄清和修改
4.1 报价费用：供应商应自行承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论洽谈协商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2代理服务费：本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

5. 联合体

5.1本项目不接受联合体报价。

二、报价文件的编制

6. 报价文件编制基本要求

6.1供应商对报价文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商提交的报价文件应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释报价文件时以翻译文本为主。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容，承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4报价文件必须按本文件的全部内容及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6报价文件的组成。

报价文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.6.1价格文件：详见须知前附表

6.6.2 商务技术文件：详见须知前附表
6.7报价文件有效期：详见须知前附表

6.8报价保证金：详见须知前附表

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

8.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
四、报价文件的份数、封装和递交

9. 报价文件的份数和封装

9.1供应商应将报价文件按“价格文件”和“商务技术文件”顺序编制并装订成册，份数要求详见须知前附表。

9.1.1报价文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。报价文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，报价文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

9.1.2报价文件的正、副本全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖供应商单位公章以示密封。

9.2报价文件的信封上应写明：

（1）项目编号；

（2）项目名称；

（3）分标号（或标段号或货物或服务名称）；

（4）供应商名称。

9.3未按规定密封或标记的报价文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

10. 报价文件的递交

10.1报价文件应于单一来源采购文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

10.2递交报价文件的地点：见“供应商须知前附表”。
11.迟交的报价文件
云之龙招标集团有限公司拒绝或原封退回递交报价文件截止时间之后收到的任何报价文件。

五、报价文件评审及协商
12.1采购人、采购代理机构组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

12.2采购人员应当编写协商情况记录，主要内容包括：

（1）参照《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十八条进行公示的，公示情况说明；

（2）协商日期和地点，采购人员名单；

（3）供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；

（4）合同主要条款及价格商定情况。

协商情况记录应当由采购全体人员签字认可。对记录有异议的采购人员，应当签署不同意见并说明理由。采购人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。
六、终止采购活动情形

13.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）报价超过采购预算的。

七、确定成交供应商办法及结果公告
14.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将成交结果在www.chinabidding.com.cn（中国采购与招标网）、www.cebpubservice.com（中国招标投标公共服务平台）、www.gxyunlong.cn（云之龙集团网）网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

八、履约保证金

15.1本项目履约保证金要求需见本单一来源采购文件第二章“供应商须知前附表”。

15.2要求提供履约保证金的，成交供应商须于签订合同前按本须知前附表规定的金额直接缴入指定账户。否则，不予签订合同。

15.3签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

15.4履约保证金在成交人按合同约定验收合格后，由成交供应商向保证金收取单位提供《项目履约保证金退付意见书》（详见附表），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。如采购文件对其另有规定的，从其规定。

15.5在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
九、签订合同

16.1成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同。

16.2成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
十、解释权
17.1 本项目采购文件参照有关法律法规和采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。
十一、其它内容

18.1代理服务成交服务费按固定金额人民币柒仟元收取。
18.2采购代理机构的银行账户：

账户名称：云之龙招标集团有限公司
开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行）

银行账号：623660979180

开户行行号：104611010017

附表1：

项目履约保证金退付意见书（参考）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下帐户。

单位名称：

开户银行：

帐   号：

联系人及电话：

         供应商（公章）：

                           年    月     日

	采

购

人

意

见
	退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）

联系人及电话：                         采购人（公章）：
                                        年    月     日




注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。
第3章  项目需求

说明：

1、单一来源采购文件中标注“▲”号的条款应满足或优于，如不能满足的，采购人员有权拒绝其报价文件。
2、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其报价文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
3、采购文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻译文本。

4、供应商所投标货物或服务如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

5、本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与供应商所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

	一、项目要求及技术需求

	项号
	服务项目
	数量
	项目要求及技术需求

	1
	全自动基因分析仪维保服务项目
	1项
	型号ABI 3500XL DX基因分析仪维保服务要求：
1．供应商需得到仪器生产厂家的正式授权，具备3500XLDX维修和维护的能力，提供维修、调校和保养服务的工程师均经原厂商（仪器生产商）培训并取得合格证书；

2．维保服务包括硬件设备和仪器控制软件的维修保障服务。具体如下：

（1）硬件设备部分

①维修保障提供方为客户提供专业的维修服务工程师：具有原厂培训证书，并于报价文件中提供培训证书复印件。

②维修保障提供方为客户提供直拔故障报修热线电话。对硬件设备所发生的故障，维修保障提供方应在接到报修电话4小时内响应，并在2天内到达客户现场进行维修和/或进行备件更换。如因交通，法规等不可控制之因素造成的延误不在此限。

③合同期内，客户正常使用条件下，维修保障提供方免费提供故障零件更换、工时、差旅、仪器维护服务。 

④定期保养：合同期内维修保障提供方每年为仪器提供仪器性能验证1次（该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块，会进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换以将仪器性能优化至最佳状态），以减少仪器故障和延长仪器使用寿命。保养工作依据原厂维修手册中所订标准进行，不包括仪器外壳和外部。 

⑤优先权：合同期内，客户最优先使用成交供应商提供的原厂零件并优先分派工程师进行维修。 

⑥电话技术支持服务：回答有关硬件系统操作、故障诊断方面的问题。

⑦维修保障提供方在保修期内，免费为采购方技术人员进行两次设备讲解培训，提高应急处理能力，确保采购人能够在现场及时沟通故障现象，包括提供系统操作相关的密码资料，讲解培训的时间安排由采购人提前告知维修保障提供方，维修保障提供方知悉后在约定时间为采购方技术人员进行讲解培训。涉及的培训费用及场地费用均由维修保障提供方承担。
⑧采购方由设备科对本合同服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在合同期结束时，由采购方根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录等出具维保情况评估报告，对违反合同条款和不按合同履约的，每事项每次扣罚质保金的50%。
（2）仪器控制软件部分

①电话技术支持服务：解决或解答软件故障问题，解决或解答与仪器控制软件的日常运作和安装问题。

②现场技术支持服务：对于上述电话技术服务无法解决或解答的问题，维修保障提供方应安排工程师提供现场支持服务。

③预防性维护服务：维修保障提供方将定期（每年1次）对仪器控制软件进行例行检查，检查软件的运行情况，查看有关日志，并根据检查结果提供建议。

	二、商务要求

	服务期及地点
	1、自合同签订之日起服务期为3年整。每年提供一次性能验证服务和1次回访校正服务。
2、项目地点：广西南宁市采购人指定地点。

	售后技术服务要求
	免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试，并免费按采购人要求给技术操作人员提供培训。安装、调试和培训所需的工具、器材以及系统集成费、差旅费、运费和相关税费，均由成交供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。

	付款条件
	签订合同后升级服务完成及保修开始后三个月内采购人以转帐的方式支付成交供应商95%合同款；剩余5%合同款为质保金，质保金待合同结束后三个月内付清（不计利息）。付款前成交供应商须开具发票给采购人。


第四章 报价文件格式

报 价 文 件 (封面)
采购项目编号：                       

采购项目名称：                       

谈判内容：                           

                                        （供应商名称）

年    月    日

附件一 

报  价  函
（采购代理机构)：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目单一来源采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述报价文件正本一份，副本   份。

1. 报价函；

2. 报价表；

3. 技术响应、偏离情况说明表；

4. 售后服务承诺书；

5. 按单一来源采购文件供应商须知和技术服务要求提供的有关文件；

6. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按单一来源采购文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部单一来源采购文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其协商有关的一切数据或资料；
4. 与本协商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    
电话/传真：                         电子函件：                 

法定代表人或被授权人签字：                       

供应商名称（公章）：                                      

日期：      年   月    日
开户银行：                           帐号/行号：               

附件二             

报  价  表

采购项目编号:                 

采购项目名称:                     

分标：      （如有）          

	项号
	服务项目
	投标总报价（元）

	1
	全自动基因分析仪维保服务项目
	人民币：　　（大写）　　（￥　小写　）

	服务期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

供应商（公章）                               
法定代表人或委托代理人签字                   

日期                            
附件三 

供  货  清  单

采购项目编号:                  

采购项目名称:                  

	序号
	货物名称
	品牌及规格型号
	数  量

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	
	
	


说明：1、提供所投设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人或被授权人（签字）:              

供应商名称（签公章）：            

  日期：      年   月   日 
附件四
技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:                 

采购项目名称:                 
分标号:        （如有）       

	                     序号
	单一来源采购文件要求
	报价文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


法定代表人或被授权人（签字）:              

供应商名称（签公章）：            

  日期：      年   月   日 
附件五：

商务响应表

采购项目编号:                 

采购项目名称:                    

分标：  （如有）   

	商务条款要求
	单一来源采购文件要求
	供应商的承诺或说明
	响应/偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：应对照采购文件“第三章 项目需求”，逐条对应商务条款要求进行承诺，并申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。

法定代表人或被授权人（签字）:              

供应商名称（签公章）：            

  日期：      年   月   日 
附件六：

售后服务承诺书
由供应商按本项目单一来源采购文件第三章“项目需求”自行编写。

法定代表人或被授权人（签字）:              

供应商名称（签公章）：            

  日期：      年   月   日 
附件七：法定代表人身份证明及法定代表人授权书
法定代表人身份证明书（格式）

竞 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。
供应商：（盖单位公章）                     
日期：   年    月    日

法 定 代 表 人 授 权 书

致：_______     __（采购代理机构） ：
我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。
被授权人签字：                           法定代表人签字：              

所在部门职务：                                     职务：                  
被授权人身份证号码：                              
                                                供应商公章：
                                              年    月    日
附件八：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录
的书面声明

致________(采购人或采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，包括：我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称(公章)：______________

法定代表人（或被授权人）签字：______________

日期：______年____月____

附件九

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（参考）

分标：   （如有）   
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合报价单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或被授权人签名：        

供应商（盖单位公章）：                 日 期：        
第5章 合同主要条款格式
合   同   书

合同名称：                              采购合同

合同编号：                             
甲方：                             （采购人）

乙方：                             （成交供应商）

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的
1.服务项目

乙方接受甲方委托，承担《     》项目实施工作，合同金额（人民币）：        元整。为甲方提供相关设备维保服务（含设备维修维护、设备检测、配件更换、安装调试等），以满足甲方对本合同项目服务需求及要求。

2.项目服务所应实现的目标及技术要求以采购文件和报价承诺约定为准。

3.合同合计金额包括乙方为完成本服务项目服务需求及要求所需的全部费用，含第三方机构检测，及出具正式的报告所需的各种费用、税金等乙方履行本合同项下义务所应承担的相关全部费用，除另有约定外，合同价不因任何因素而调整。

第二条　质量保证
1.具有完成设备维护服务所需要的检测设备进行检测。

2.乙方服务过程中安全检测所提供的检测设备须进行检定和校准，并有对应的检定和校准证书，否则不予实施检测。
3.乙方所提供的技术服务各项服务指标均应达到质量要求。
第三条　权利保证
1.甲方根据工作需要，可为乙方提供相关资料等。

2.甲方有权对乙方工作进行监督，并提出合理建议。

3.乙方应按规定时间节点内完成项目工作。

4.乙方应委派具有相应能力、经验及技术资格的技术人员为甲方提供服务，合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得随意更换项目人员。

5.合同履行过程中，乙方应根据甲方要求，定期向甲方汇报设备运行状况，并接受甲方监督。

6.乙方有权根据本合同约定及工作需要，要求甲方提供与项目有关的信息与资料。

7.乙方有权要求甲方配合其工作，并要求甲方提供必要的协助。

8.乙方应保证所提供更换件为设备原厂配件（含软件），其提供技术服务在合同过程中不会侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权、工业设计权或其他权利。
9.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供项目维保工作有关技术资料。
10.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
11.乙方保证所提供或交付的技术服务（含货物配件）所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　交付和验收
1.服务期限及地点：                
2.乙方提供不符合采购文件和本合同规定的技术服务，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应对提交的技术资料作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应交给甲方。

4.乙方应按要求提交技术服务材料：见合同附件《服务承诺书》，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。

5.验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5个工作 日内及时予以解决。

第五条  服务、质量保证期

乙方应按照国家有关法律法规以及采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供技术服务。

第六条　付款方式和保证金
1.在合同履行期间，乙方无违约行为，甲方无合理理由而乙方已开始实施工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量给予适当的补偿。

2.资金性质：  自有资金  。

3.付款方式：依照采购文件要求。
第七条　质量保证金

依照第六条约定。
第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  质量保证及售后服务
1.乙方应按采购文件规定的服务内容、技术要求、质量标准向甲方提供无瑕疵的技术服务。乙方对项目质量负责。

2.乙方应在规定时间按要求完成服务工作，并按合同及投标承诺提供技术服务，合同期间，甲方不另行支付任何费用。

第十条　违约责任

1.乙方未按期限完成项目工作或者项目工作的完成不符合约定的，乙方应根据采购文件约定，向甲方支付违约金并赔偿甲方因此造成的经济损失。                                       

2.乙方提供的成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.由于甲方的原因造成合同不能如期履行的，双方可根据具体情况顺延合同的履行期，对乙方因此遭受的损失，甲方应予以补偿。

4.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额 100%向甲方支付违约金。

第十一条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十二条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，甲方有权委托具有资质的质量检测机构对货物（含配件）质量进行鉴定。货物（配件）符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物（配件）不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十三条  合同的变更、终止与转让
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十四条　合同组成及解释
1.本项目的采购文件（含采购答疑）、符合采购要求的竞标文件、甲方确认采购要求、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：
（1）合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件；
（2）甲方确认的采购要求；
（3）合同附件；
（4）中标或成交通知书；
（5）采购文件(含答疑)；
（6）符合采购要求的投标文件；
（7）标准、规范及有关技术文件；
（8）其他合同文件。
2.前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对设计工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。
3.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。
第十五条　通知与送达
1.本协议项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。
2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：
（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；
（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。
（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；
（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；
（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。
（6）若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。
本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。
合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。
第十六条 合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，以补充协议形式签订，且作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
4.本合同一式七份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方五份，乙方一份。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


PAGE  
22

