云之龙招标集团有限公司
招标文件
项目名称：医疗器械采购
项目编号：GLZC2019-G1-17080-GXYL         

　

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司
   　　　2019年9月18日
目     录
第一章：公开招标公告…………………………………………2
第二章：投标人须知……………………………………………4

第三章：采购需求………………………………………………22
第四章：评标办法………………………………………………35
第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）..........37
第六章：投标文件（格式）……………………………………41
第一章  公开招标公告
云之龙招标集团有限公司受荔浦市妇幼保健院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，就医疗器械项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，现将本次公开招标的有关事项公告如下： 
一、项目名称：医疗器械采购
二、项目编号：GLZC2019-G1-17080-GXYL         代理编号： YLGLG20191003-LP
三、采购项目的采购需求介绍：
A分标
	项号
	货物名称
	数量
	单位
	简要规格描述或项目基本概况

	1
	全自动毛细管电泳仪
	1
	台
	用于开展医疗工作使用


B分标
	项号
	货物名称
	数量
	单位
	简要规格描述或项目基本概况

	1
	全自动生化分析仪
	1
	台
	用于开展医疗工作使用

	2
	全自动化学发光分析仪
	1
	台
	

	3
	医用冰箱
	2
	台
	

	4
	离心机
	1
	台
	


C分标
	项号
	货物名称
	数量
	单位
	简要规格描述或项目基本概况

	1
	彩色多普勒超声诊断系统
	1
	套
	用于开展医疗工作使用


如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
四、本项目采购预算金额：A分标为人民币伍拾伍万元整（￥550000.00）；B分标为人民币陆拾壹万壹仟元整（￥611000.00）；C分标为人民币壹佰壹拾万元整（￥1100000.00）。
五、本项目需要落实的政府采购政策：
1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； 

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

4. 本项目不涉及政府强制采购节能产品；
5.优先采购环境标志产品、节能产品；
6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。        

六、投标人资格要求：
1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；
2.供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；
3.本项目不接受联合体投标。

七、招标文件获取方式：潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.glcz.cn），从网上下载招标文件电子版；并根据招标文件规定的投标截止时间和地点直接提交投标文件参与投标。
八、公告期限：2019年9月18日至2019年9月25日。
九、投标截止时间和地点：

投标截止时间：2019年10月12日上午10时30分

投标地点：投标人必须于2019年10月12日上午10时00分至10时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。
十、开标时间及地点：
本次招标将于2019年10月12日上午10时30分在桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

十一、电子招标文件查询及下载网址：zfcg.glcz.cn（桂林市政府采购网）、www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

十二、信息公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.glcz.cn（桂林市政府采购网）、www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）、www.gxyunlong.cn(云之龙集团网）。
十三、本次投标联系事项：
 1.采购人名称：荔浦市妇幼保健院             
      地址：广西荔浦市荔城镇荔松路183号                
      联系人及电话: 舒颖芳   0773-7213662           

   2. 采购代理机构：云之龙招标集团有限公司 
      地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层                             

      项目联系人：李贞  徐雪艳  联系电话：0773-2887388、2887399      传真：0773-2889218  

   3. 政府采购监督管理机构：荔浦市政府采购管理办公室  

联系电话：0773-7233366 
云之龙招标集团有限公司
                                     2019年9月18日
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：医疗器械采购
项目编号：GLZC2019-G1-17080-GXYL

	2
	5
	投标人资格
	5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

5.2供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；
5.3本项目不接受联合体投标。

	3
	6
	投标费用
	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	投标报价
	15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过最高限价金额的，投标文件按无效处理。
15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	6
	17.1
	投标文件份数
	正本壹册，副本肆册，须完整提交。

	7
	17.2
	投标文件装订
	投标人必须按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”必须单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面必须注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

	8
	17.6
	投标人公章
	本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

	9
	17.7
	投标文件包装、密封                  
	将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

	10
	17.8
	投标文件袋（盒、箱）标记
	项目名称：医疗器械采购
项目编号：GLZC2019-G1-17080-GXYL
采购代理机构：云之龙招标集团有限公司
投标人名称：

	11
	19.1
	投标文件递交
	投标截止时间：2019年10月12日上午10时30分。

投标人必须于2019年10月12日上午10时00分至10时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

	12
	20.1
	开标时间及地点
	开标时间：2019年10月12日上午10时30分
开标地点：桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。
投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

	13
	23
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。

	14
	24.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	15
	31
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

	16
	32
	中标公告及中标通知书
	32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

	17
	33.1
	履约保证金
	履约保证金金额按政府采购合同金额的5%（人民币，四舍五入到元）提交。中标供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户（开户名称：荔浦市妇幼保健院；开户行：荔浦市农行营业室；账  号：2025 3101 0400 03543）。

	18
	34.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	19
	34.3
	合同存档
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

	20
	35.1
	招标代理服务费
	本项目各分标招标代理服务费按本须知第35.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由中标供应商在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。

	21
	37
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	22
	38
	监督管理机构
	荔浦市政府采购管理办公室  联系电话：0773-7233366


一、总则
1. 项目名称及项目编号

项目名称：医疗器械采购
项目编号：GLZC2019-G1-17080-GXYL
2. 适应范围
本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义
3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。
3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。
3.6实质性要求：标注▲号项的要求为实质性要求，即最低采购需求标准。
4. 招标方式、评分办法
公开招标、综合评分法
5. 投标人资格
5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；
5.2供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；

5.3本项目不接受联合体投标。

 6. 投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
7. 联合体投标要求
本项目不接受联合体投标。
8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。
9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内（即2019年10月10日下午5时00分前）以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。
10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向荔浦市政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。
10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李贞  徐雪艳，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层云之龙招标集团有限公司。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；
（3）采购需求；
（4）评标办法；
（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在在本项目公告期限届满之日起七个工作日内（即2019年10月10日下午5时00分前）以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求
13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】
13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；
（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；
（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（4）供应商相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件（必须提供）
（5）投标人的财务状况报告（或银行出具的资信证明）、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；

（6）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
13.1.2商务、技术性响应证明材料：
（1）投标报价表（必须提供）；
（2）技术规格偏离表（必须提供）；
（3）商务响应表（必须提供）；

（4）投标人的售后服务承诺书（必须提供）；

（5）“采购需求”需提供的有效证明文件：

①A分标：投标人所投产品“全自动毛细管电泳仪”相应、完整且有效的第一类医疗器械备案证明材料复印件（必须提供）；投标人所投产品生产厂家出具的针对本产品的授权书原件（若为进口产品的必须提供）。

②B分标：投标人所投第1项号产品“全自动生化分析仪”、第2项号产品“全自动化学发光分析仪”、第3项号产品“医用冰箱”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）及第4项号产品“离心机”相应、完整且有效的第一类医疗器械备案证明材料复印件（必须提供）。
③C分标：投标人所投产品“彩色多普勒超声诊断系统”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）（必须提供）。
（6）增值售后服务方案（如有，请提供）；
该方案包含但不限于：故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等。

（7）项目实施人员一览表（如有，请提供）；
（8）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；
（9）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；
（10）投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；
（11）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
（12）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；
（13）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；
（14）投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（15）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
（16）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件必须加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），否则投标无效。
13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。
13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价
15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过最高限价金额的，投标文件按无效处理。
15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。
   16. 投标有效期
16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。
17. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封
17.1正本壹册，副本肆册，须完整提交。
17.2投标文件装订：投标人必须按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”必须单独装订成册并标注页码，装订牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 
17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
17.7将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。
17.8投标文件袋（盒、箱）标记：
项目名称：医疗器械采购
项目编号：GLZC2019-G1-17080-GXYL
采购代理机构：云之龙招标集团有限公司
投标人名称：
18. 投标文件的补充、修改撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19. 投标文件的递交
19.1投标文件递交：

投标截止时间：2019年10月12日上午10时30分。

投标人于2019年10月12日上午10时00分至10时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。
19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，必须如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
四、开标

20. 开标时间及地点
20.1开标时间及地点：
开标时间：2019年10月12日上午10时30分；
开标地点：桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。
投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。 
20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对其开标记录进行当场校核并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。
五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

六、评标
23. 评标委员会组成
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人 。
24. 评标办法
24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
25. 评标

25.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
25.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

25.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
25.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

　　（一）分值汇总计算错误的；

　　（二）分项评分超出评分标准范围的；

　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标
报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向荔浦市政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序（A分标在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品）。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商，并依此类推。

27. 属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的，或超出最高限价的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；
（6）投标人未就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价的；
（7）未完全响应招标文件实质性要求的；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的； 

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

29. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。
32. 中标公告及中标通知书
32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。
七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金
33.1履约保证金金额按政府采购合同金额的5%（人民币，四舍五入到元）提交。中标供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户（开户名称：荔浦市妇幼保健院；开户行：荔浦市农行营业室；账  号：2025 3101 0400 03543）。
33.2如果中标供应商没能按上述第33.1款规定执行，采购人将上报荔浦市政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。
33.3中标供应商履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4 在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。
34.2如中标供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。

 34.3合同存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。
八、其他事项

35.招标代理服务费
35.1招标代理服务费：本项目各分标招标代理服务费按本须知第35.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由中标供应商在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。

35.2招标代理服务收费标准：
	费率           服务类型


中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36.采购代理机构银行账户（用于交纳招标代理服务费）：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司
开户行：中国工商银行股份有限公司桂林市桂湖支行
账号：2103200209300002239  

37.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
38.监督管理机构：荔浦市政府采购管理办公室      电话：0773-7233366
附表1：
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                      分标号：               
采购人名称：                                         
质疑事项：

□谈判文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑，质疑函中应列明具体分标号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附表2：
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            
被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                           分标号：               
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分标进行投诉，投诉书中应列明具体分标号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章　采购需求
说明：
一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。
二、本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标人认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的，投标人的投标报价给予6%的扣除。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。
3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。

5. 优先采购环境标志产品、节能产品。
6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。
A分标
	项号
	货物名称
	招标需求（技术参数、性能、配置等要求）
	数量
	单位
	参考单价（元）

	一、采购需求

	1
	全自动毛细管电泳仪
	1.电泳原理：具备高压液相毛细管电泳法，毛细管电泳全程具备帕尔帖自动温度控制。
▲2.进行地中海贫血血红蛋白电泳分析检测，能准确区分Hb A2、Hb F、Hb E、 Hb CS峰和 HbH条带。
3.批内精密度：HbA2和HbF≤4.0%。
▲4.地中海贫血血红蛋白电泳分析检测速度≥40样品/小时：采用全血标本原始管直接上机，带帽穿刺，连续进样。
5.操作系统和分析软件为中文：可自动识别电泳条带和计算百分比、量值，并配有电脑接入LIMS系统；支持原机直接接入桂妇儿系统质控网络。
6.具有正常、异常质控品和自动定标，要求保证检测结果的准确性。
▲7.使用全血标本直接上机，无需任何前处理，机内自动混匀，结果无需人工修图。
8.检测通道：大于八条并行毛细管通道同时运行。
9.进样部分：所有项目标本不需前处理，原试管连续进样，同时进样大于104个样本，支持机内吸样、自动稀释。
10.光学部分：氘光源紫外光200-600纳米连续波长扫描，光纤维发射与接收，紫外光镜头CMOS二极管探测器接收信号。
11.控制单元：具备自动温度控制（4℃-85℃）、自动液面水平监测、自动温度、气路、光路检测、自动冲洗及自动锁功能。
12.操作系统：中文操作界面。
13.软件系统：自动识别条带及计算百分比、量值等软件系统，每个分析程序可命名10个条带，结果可通过网络传输至医院LIS或HIS系统。
14.报告系统：报告格式要求可编辑多种中文报告单，可储存最少10万个以上病人报告和图谱。
15.条码系统：标本试管及试管架均由条型码阅读器自动识别。
16.可使用L-J质控图表进行质控统计，要求保证检测结果的准确性。
	1
	台
	550000.00

	二、售后服务要求

	售后服务要求
	▲1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年，对所提供的设备在免费保修期内实行无偿修复（非人为损坏）和零件配置、甚至产品更换。
▲2.售后服务基本要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

（1）设备安装要求：设备要求为全新的原包装产品，随机技术资料齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，送货上门，安装调试合格，培训人员合格上岗。

（2）免费保修期外提供整套设备终生维修保养服务，以优惠的价格提供设备维修服务及各种备件的供应。
（3）故障或技术支持应急维修响应时间：接到故障通知后，技术人员在2小时内响应，一般故障在2小时内通过远程方式解决，遇到大故障24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；如故障72小时不能解决的，中标供应商提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。

（4）维修保养：中标供应商定期派技术人员对设备进行常规检查、维护及跟踪服务，每年不少于2次以上不定期巡回检测服务，并质保期和保修期终生维修服务、保养，使设备始终处于最佳运行状态。
（5）热线技术支持服务：保持24小时电话在及邮件技术支持。
▲3.投标人根据以上售后服务要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。

4.投标人根据本项目招标文件要求及自身情况，可于投标文件中提供相应的售后服务增值方案（包含但不限于：故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等）。

	三、商务要求

	交货期及地点
	1.交货期：自签订合同之日起90天内交货并安装调试合格交付使用。
2.交货地点：广西荔浦市采购人指定地点。

	付款方式
	产品验收合格能正常使用15个工作日内付合同金额的95%，合同金额的5%于免费保修期（1年）满后的15个工作日内一次性付清（无息）。

	四、其他要求
	1.投标人于投标文件中必须提供所投本分标产品“全自动毛细管电泳仪”相应、完整且有效的第一类医疗器械备案证明材料复印件，否则，投标文件作无效处理。
2.本分标接受进口产品参与投标，但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）。 在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。同时中标供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。

3.若所投产品为进口产品的，投标人于投标文件中必须提供所投产品生产厂家出具的针对本产品的授权书原件，否则，投标文件作无效处理。
4.验收要求：①中标供应商须于货物验收时出具由食品药品监督管理部门核准合法有效的经注册或备案的产品技术要求、产品白皮书（如有）等证明文件，以便逐条核实相关资质和技术参数，否则不予验收。②本项目所有设备验收时，中标供应商必须向招标人提供设备注册时的检测检验报告书；货物验收时涉及进口产品的须提供海关进口货物报关单，否则，不予验收。

5.本分标政府采购预算金额为人民币伍拾伍万元整（￥550000.00），投标人投标报价超政府采购预算金额的，投标文件作无效处理。
注：以上“招标需求（技术参数、性能、配置等要求）”中的“▲”系指实质性要求。


B分标
	项号
	货物名称
	招标需求（技术参数、性能、配置等要求）
	数量
	单位
	参考单价（元）

	一、采购需求

	1
	全自动生化分析仪
	▲1.处理能力：光学比色法恒速≥800测试/小时，加上电解质模块，综合速度≥1200测试/小时。
2.分析方法：终点法，速率法，固定时间法，离子选择电极法（选用）等；可支持1～4试剂项目。
3.仪器可同时支持在线分析项目数≥70项。
▲4.配备全自动轨道进样系统，可同时装载250个样本，另配备专用调度机构，不少于250个样本缓冲位。
5.采用模块化设计，可与同型号生化分析仪或同品牌化学发光分析仪级联升级。
▲6.具圆盘进样方式，有≥140个固定样本位，其中25个带冷藏功能。
7.试剂位≥118个，试剂仓温度 2～8℃。
8.具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂。
9.配套试剂注册认证：具有原厂家配套的获得CFDA注册的试剂项目不少于60个；具有原厂家配套的不少于35项获得CFDA注册的校准品。
10.最小反应体积≤100ul，要求可以有效节省试剂成本。
11.样本探针功能：样本探针具有自动冲洗、防撞保护、探测血凝块和空吸检测功能。
12.清洗装置：清洗装置配带8阶温水自动清洗功能，要求可以有效降低携带污染。
▲13.吸光度线性范围 0-3.3Abs，要求确保高值异常样本检测。
14.加样针技术: 具有堵针检测功能；纵向和横向防撞功能。
15.比色杯重复使用，8阶温水自动清洗；支持单个比色杯更换。
16.反应杯/比色位≥160 个，比色杯光径≤5mm，具有样本自动增量、减量及稀释重测功能，稀释比例达1：3～150倍。
▲17.温控系统：采用非水浴方式恒温，无需添加任何抑菌剂或油等，免除日常维护保养。 
▲18.反应时间：3～16分钟内任意设定，满足不同项目开展需要。
19.前带检测功能：需具备有免疫前带检测功能。
20.光学系统：光栅后分光，≥12个波长，340～800nm；光纤光路传输，抗干扰强。
21.Windows 操作系统：Windows 操作系统满足触摸屏操作，反应全程实时监测，具备防项目交叉污染程序、酶线性拓展功能、水质检测功能等。
	1
	台
	350000.00

	2
	全自动化学发光分析仪
	1.仪器类型：全自动随机管式，急诊优先检测。
2.分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法。
▲3.测试速度：≥240测试/小时。
4.样本处理模式：随机、急诊、批处理，第一份结果报告时间≤18分钟。
▲5.样本针：钢针加样，降低使用成本，加样针具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能，采用瀑布式真空气吸清洗，样本针携带率≤0.01‰。
6.试剂位：≥35个（不包含虚拟位），具有在线随时装载功能。
7.试剂包装：试剂瓶集成一体穿刺式，无需预处理，即开即用。
8.试剂仓：具备连续2-8℃冷藏功能。
9.混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀，自动转速监测。
10.磁分离系统：单独磁分离盘、4次洗涤。
11.校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正、4PLC定量分析算法、cutoff定性分析算法。
12.操作系统：17英寸液晶触摸显示屏，支持英文或全中文操作。
13.软件功能：具备支持定时开机、项目遮蔽、模块遮蔽、水质检测功能功能，以及防交叉污染程序以及仪器支持远程诊断功能，可汇总、存储、查询病人信息等。 
	1
	台
	216000.00

	3
	医用冰箱
	一、基本要求：

2~8℃医用冰箱，用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于生物制品等储存生物制品、疫苗、药品、试剂等适用于药房、制药厂、医院、疾控中心、卫生所、各类实验室等。
二、主要指标：
1.工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。
2.样式：立式，双玻璃门。

3.有效容积：≥1015L。

4.外部尺寸（宽*深*高）：约1180mm*900mm*1990mm。
5.箱体内部尺寸（宽*深*高）：约1070mm*670mm*1515mm。

6.净重：约215kg。

7.箱体材料：冷轧钢板，喷塑。

8.内胆材料：SUS304不锈钢板。

9.保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

10.箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

11.箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高。

12.压缩机：采用高效压缩机，风扇电机，要求节能高效、静音。

▲13.配置有12个浸塑搁架, 带标签卡，方便存放物品标识，且要求易于清洗。

14.风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能。

▲15.门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。

16.门体带锁设计，防止随意开启，存储物品要求安全；自锁万向脚轮设计，移动固定方便。 

▲17.冷凝水汇集后由蒸发管自动蒸发，免除人工处理冷凝水。

▲18.高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。

▲19.温度传感器置于箱内空气中，实时控制温度并控制。
20.大屏温度显示，显示精度0.1℃，调节精度0.1℃

▲21. 配备：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选；系统内时间与北京时间同步；可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。

▲22.USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式；U盘持续连接可自动持续存储温度数据；蓄电池可提供不少于48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。

▲23.标配485接口、远程报警接口。

▲24.完善的报警功能：具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能；开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。

▲25.报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放要求安全，具备远程报警功能。

▲26.当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。

27.门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。
	2
	台
	14400.00

	4
	离心机
	▲1.真空采血管自动脱盖，脱盖成功率100%。

▲2.适配器分层可拆卸，适用于100mm、75mm两种长度。

3.触摸面板、大屏幕液晶显示、操作要求简便。 

4.采用交流变频电机，转速控制精度高，具有快速升、降速功能自动计算RCF值。
5.采用电子门锁，安全性能强。

6.最高转速：4000 r/min。
▲7.最大相对离心力：3030×g。
8.最大离心管数： 80支(ɸ13×75/100mm)。
9.转速精度：±30r/min。
10.定时范围：1sec～99min59sec（LCD）。
11.整机噪音：≤65dB(A)。
12.电源： AC220V±22V、50Hz、6A。
13.整机功率：700W。
14.外形尺寸：约470×560×380mm(L×W×H)。
15.重量：约49kg。
16.配置：80孔自动脱盖转子1套。
	1
	台
	16200.00

	二、售后服务要求

	售后服务要求
	▲1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，第1-2项号产品免费保修期最短不得少于3年；第3项号产品主机免费保修期最短不得少于1年（其中压缩机免费保修期最短不得少于3年）；第4项号产品免费保修期最短不得少于1年；对所提供的设备在免费保修期内实行无偿修复（非人为损坏）和零件配置、甚至产品更换。
▲2.售后服务基本要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：
（1）设备安装要求：设备要求为全新的原包装产品，随机技术资料齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，送货上门，安装调试合格，培训人员合格上岗。

（2）免费保修期外提供整套设备终生维修保养服务，以优惠的价格提供设备维修服务及各种备件的供应。

（3）故障或技术支持应急维修响应时间：接到故障通知后，技术人员在2小时内响应，一般故障在2小时内通过远程方式解决，遇到大故障24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；如故障72小时不能解决的，中标供应商提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。

（4）维修保养：中标供应商定期派技术人员对设备进行常规检查、维护及跟踪服务，每年不少于2次以上不定期巡回检测服务，并质保期和保修期终生维修服务、保养，使设备始终处于最佳运行状态。
（5）热线技术支持服务：保持24小时电话在及邮件技术支持。
▲3.投标人根据以上售后服务要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。

4.投标人根据本项目招标文件要求及自身情况，可于投标文件中提供相应的售后服务增值方案（包含但不限于：故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等）。

	三、商务要求

	交货期及地点
	1.交货期：自签订合同之日起30天内交货并安装调试合格交付使用。
2.交货地点：广西荔浦市采购人指定地点。

	付款方式
	产品验收合格能正常使用15个工作日内付合同金额的95%，合同金额的5%于免费保修期（1年）满后的15个工作日内一次性付清（无息）。

	四、核心产品
	本项目核心产品为第1项产品“全自动生化分析仪”。

	五、其他要求
	1.投标人于投标文件中必须提供所投本分标第1项号产品“全自动生化分析仪”、第2项号产品“全自动化学发光分析仪”、第3项号产品“医用冰箱”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标文件作无效处理。

2.投标人于投标文件中必须提供所投本分标第4项号产品“离心机”相应、完整且有效的第一类医疗器械备案证明材料复印件，否则，投标文件作无效处理。
3.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件作无效处理。
4.验收要求：①中标供应商须于货物验收时出具由食品药品监督管理部门核准合法有效的经注册或备案的产品技术要求等证明文件，以便逐条核实相关资质和技术参数，否则不予验收。②本项目所有设备验收时，中标供应商必须向招标人提供设备注册时的检测检验报告书。

5.本分标政府采购预算金额为人民币陆拾壹万壹仟元整（￥611000.00），投标人投标报价超政府采购预算金额的，投标文件作无效处理。

注：以上“招标需求（技术参数、性能、配置等要求）”中的“▲”系指实质性要求。


C分标
	项号
	货物名称
	招标需求（技术参数、性能、配置等要求）
	数量
	单位
	参考单价（元）

	一、采购需求

	1
	彩色多普勒超声诊断系统
	一、用途：主要用于妇产科方面的临床超声诊断，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求,同时可兼顾腹部、心脏、浅表组织与小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、术中等方面使用。
二、主要技术及系统要求：

1.彩色多普勒超声诊断系统主机：

▲1.1≥21英寸高清晰度彩色液晶显示器，逐行扫描，无闪烁（可倾斜、可旋转）；
1.2显示器具有多关机臂，可前后、左右、上下大范围活动；
1.3具备高分辨率二维灰阶成像和M型显示模式；
1.4彩色液晶触摸屏≥10.4英寸，智能化图标式菜单，具备多级子菜单功能，可直接进行探头切换；
▲1.5配备经腹部容积探头1把，技术性能：探头基波频率4.0-7.0MHz；二维≥5段变频可选；探头扫描角度≥68°；扫查深度≥30cm，配备4D功能软件，可X、Y、Z三个方向任意旋转和切割（包括在回放模式下），电影回放：≥50个三维体，原始数据储存：可将保存的四维图像和电影进行进行切割、对平滑、亮度、阈值及图谱等可重新调节，文件存储格式：JPG、AVI、Vol、Vols，窗口布局：≥7种，具备4D全屏放大；
1.6 超声主机操作系统：Windows操作系统（非嵌入式平台，具备可连续升级能力）；
▲1.7主机内置探头接口≥5个，探头接口外形完全一致，全部激活，所配探头可自由连接至任意接口，要求不受限制，即插即用，具有激活探头指示；
1.8具备数字多波束合成器；
1.9具备中文操作界面及菜单，可选多种语言；
1.10具备二维灰阶成像单元；
1.11具备融合谐波成像单元，可用于所有探头；
1.12具备斑点噪音抑制技术；
1.13具备M型成像单元；
1.14具备彩色多普勒血流成像和能量图；
1.15具备频谱多普勒显示和分析单元；
1.16具备彩色M型成像单元（支持所有探头）；
1.17具备实时解剖M型成像单元，≥3条取样线，360°任意角度和位置调节取样线，要求腹部探头及相控阵探头均可实现；
1.18具备彩色多普勒血流成像单元；
1.19具备组织谐波成像；
1.20具备双模式复合成像，具有多级选择，可与谐波、彩色多普勒等成像方式结合使用；
1.21具备能量多普勒成像单元；
1.22具备方向能量多普勒成像单元；
1.23具备VS-FLOW空间向量血流成像单元，要求能明显提高细微血流灌注显像，减少外溢，与普通彩色多普勒成像一键切换；
1.24具备高分辨率血流成像技术：高级动态血流成像，采用宽带多普勒技术，高敏感、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率；
1.25具备B-FLOW 二维灰阶血流成像；
1.26具备血流速度标示技术：可以用绿色定量地标识某一或一定速度范围的血流分布，使超声临床工作者可以准确区分血流的边界与性质，直观区别正常与异常血流；
1.27具备PW脉冲多普勒成像单元；
1.28具备HPRF高脉冲多普勒成像单元；
1.29具备CW连续多普勒成像单元；
1.30具备四维成像单元；
1.31具备实时宽景成像单元，具备实时提示框，要求腹部、高频探头、阴道探头均可支持，同时支持二维及彩色血流宽景；
1.32标配弹性成像；
1.33可选配造影成像功能；
1.34空间复合成像：复合级≥3级可调；
1.35斑点噪声抑制技术，支持所有探头；
1.36线阵探头具有梯形扩展成像功能；
1.37线阵探头二维视野角度独立偏转；
1.38实时双幅对比成像；
1.39一键自动优化，包括二维、彩色血流及频谱多普勒

1.40具备放大功能，支持前端放大和后端放大，最大放大倍数≥14倍；
1.41具备实时画中画局部放大功能；
1.42具备常规测量及全科测量软件包，对应分析报告；
1.43体位图≥ 100种。
2.测量、分析及报告：

2.1测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

2.2妇、产科测量与分析、专科特殊测量

（1）腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科等；
（2）具备胎儿NT测量；
（3）多胞胎测量≥3；
（4）胎重公式≥9；
（5）具备羊水指数自动累加；
（6）具备卵泡容积自动测量；
（7）卵泡测量菜单显示测量卵泡个数：≥15；
（8）卵泡自动平均值计算功能；
（9）血管测量包：IMT血管内中膜自动测量，具备前壁和后壁同屏独立测量显示，测量长度及区域自由选择，并能对测量数据进行评估，判断正常与否；
（10）具备血流量测量；
（11）具备血管狭窄率测量；
（12）具备血管弹性测量；
（13）具备彩色模式下具有定点测量血流速度功能，能测量血管内某一点的血流速度，能计算出最大速度及平均速度以及血流量，任意测速点≥6个；
（14）具备矫形外科测量包：小儿髋关节测量。
2.3自定义测量快捷键：支持自定义测量软件包；
2.4支持测量菜单顺序及项目可自定义；
2.4.1自动生成可编辑专科报告；
2.4.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
3.图像存储、电影回放及病案管理单元：

3.1所有模式下可用：支持手动自动回放，支持4D电影回放；
3.2内置硬盘≥1T；
3.3 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储和回放动态及静态图像（均为一键操作），将其显示在屏幕上，并可一键调阅、删除图像；

3.4检查病人时，不需要进入后台，可一键直接导出实时检查的动静态文件，方便医生及时快速获取需要的病例资料；
3.5静态图像、动态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件技能在普通电脑上直接观看；
3.6电影回放：支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥60分钟的电影。
4.连通性要求：

4.1支持网络连接；
4.2支持医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件；
4.3支持DVD R/W刻录光驱；
4.4支持超声影像WIFI无线实时传输（可与IPhone手机、IPad平板电脑等进行超声影像的无线传输，实时地观察到超声仪器设备上的诊断图像，与操作医生同步诊断，并可独立冻结图像及回放电影，不影响操作医生进行下一个病人的检查；存储在手持设备上的原始超声影像，可以进行旋转、放大等图像处理）。
4.5输入/输出信号：

4.5.1输入：S-VHS；
4.5.2 输出：S-VHS 、彩色复合信号、DVI-D、USB接口

▲4.5.3可实现《广西地中海贫血信息上传标准（1.0）》规定的要求；
4.5.4连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用；
4.5.5 图像管理与记录装置：硬盘、DVD/CD、USB闪存盘存储；
4.5.6存储：支持多种文件格式（BMP, JPG, AVI, DICOM等）静态及动态图像的存储， USB接口≥4个。

5.探头规格：
5.1标准探头配置：腹部探头、浅表探头、经阴道探头；
5.2阵元：腹部探头及线阵探头最大有效阵元数≥256阵元；
▲5.3频率：所有探头均为宽频变频探头，频率带宽2.0-12.0MHz（与探头种类有关），二维频率≥8种变频；
▲5.4腹部探头：超声频率2.0- 5.0 MHz,最大角度≥95°，最大帧频≥1000帧；
5.5线阵探头：超声频率5.0-15.0 MHz；
▲5.6经阴道探头：可视可调频率带宽5.0-9.0MHz，最大扫描角度≥180°；
▲5.7标配腹部探头双角度穿刺架1把；
▲5.8标配经阴道探头穿刺架1把。
6.二维灰阶主要参数：

6.1数字化声束合成器：数字化动态可变孔径及动态变迹，动态旁瓣压缩，优化发射波形，A/D≥16bit；
▲6.2数字化全程动态聚焦，焦点≥8个；
6.3八倍波束信号并行处理；
6.4每帧最高扫描线密度≥512超声线；
6.5具备256灰阶；
6.6TGC分段调节≥8段；
6.7动态范围≥180，步进4dB，可视可调；
6.8B型灰阶图：≥20级可调；
6.9系统最大显示深度≥390mm；
6.10二维速率：凸阵探头最大视野90°，18cm深度时，帧频≥55帧；相控阵探头最大视野90°，18cm深度时，帧频≥90帧；
6.11声功率输出：B/M、彩色频谱多普勒可视可调；
6.12回放重现：灰阶图像回放≥2800帧，支持向后存储，时间≥45分钟；
6.13预设条件：针对不同的检查脏器，要求可以预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节，以中文直观显示。
7.彩色多普勒主要参数：

7.1显示方式：速度、速度方差、能量、方向能量等；
7.2彩色速率：凸阵探头最大视野90°，最大取样角度，18cm深度时，彩色帧频≥15帧；相控阵探头最大视野90°，最大取样角度，18cm深度时，帧频≥20帧；
7.3取样框偏转：≥±20°；
7.4彩色优先级≥50级可视可调；
7.5具备同屏左右双幅同时显示B+C功能；
7.6血流分布图，彩色血流剖面图分析血管及病变血流分布情况，从而判定血流性质及病变血供情况；
7.7彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.3mm；
7.8彩色和二维/频谱多普勒可独立变频；
7.9显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比。
8.频谱多普勒主要参数：

8.1显示方式：脉冲多普勒、连续多普勒、高脉冲重复频率；
8.2显示和控制：反转显示（上下、左右），零移位（基线移动）；
8.3二维/彩色多普勒/频谱多普勒成像三同步显示；
8.4最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥8.2m/s；CWD：正或反向血流速度≥15m/s；
8.5 最小测量速度，非噪声信号：≤1.0mm/s；
8.6具有HPRF高脉冲重复频率，最大可调25kHz；
▲8.7多普勒取样容积宽度：0.5-40mm，分级可调（投标文件中必须提供所投产品产足本项要求的证明材料，可以是检测报告或图片等相关有效证明材料复印件，加盖投标人公章）；
8.8具备快速角度校正；
8.9基线: ≥30级；
8.10具有频谱自动测量、半自动测量、手动测量，显示测量结果数据项≥12项；
8.11超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调；
8.12滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；
8.13显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零移位、B—刷新、D扩展、B/D扩展。
三、云功能

▲1.可为用户病案备份和患者病案（云端）备份，患者病案（云端）备份：患者的病例图像上传云端，并提供二维码，患者可以通过普通手机扫描二维码随时随地得到自己的病案图像信息（投标文件中必须提供所投产品主机界面的二维码图片，加盖投标人公章）；
2.具备云工作站：可通过操作面板一键上传图片及测量数据，传输至千里之外的超声科室电脑及主任或医生的手机及iPA，并能通过普通PC机、手机、iPA随时随地出具诊断报告（终端不需安装工作站软件）。

3.可实现云端远程维护，只需主机提出申请，可进行云端自动系统软件更新或远程瞬间修复等功能。
	1
	套
	1100000.00

	二、售后服务要求

	售后服务要求
	▲1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年，对所提供的设备在免费保修期内实行无偿修复（非人为损坏）和零件配置、甚至产品更换。
▲2.售后服务基本要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：
（1）设备安装要求：设备要求为全新的原包装产品，随机技术资料齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，送货上门，安装调试合格，培训人员合格上岗。

（2）免费保修期外提供整套设备终生维修保养服务，以优惠的价格提供设备维修服务及各种备件的供应。

（3）故障或技术支持应急维修响应时间：接到故障通知后，技术人员在2小时内响应，一般故障在2小时内通过远程方式解决，遇到大故障24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；如故障72小时不能解决的，中标供应商提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。

（4）维修保养：中标供应商定期派技术人员对设备进行常规检查、维护及跟踪服务，每年不少于2次以上不定期巡回检测服务，并质保期和保修期终生维修服务、保养，使设备始终处于最佳运行状态。
（5）热线技术支持服务：保持24小时电话在及邮件技术支持。
▲3.投标人根据以上售后服务要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。

4.投标人根据本项目招标文件要求及自身情况，可于投标文件中提供相应的售后服务增值方案（包含但不限于：故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等）。

	三、商务要求

	交货期及地点
	1.交货期：自签订合同之日起30天内交货并安装调试合格交付使用。
2.交货地点：广西荔浦市采购人指定地点。

	付款方式
	产品验收合格能正常使用15个工作日内付合同金额的95%，合同金额的5%于免费保修期（1年）满后的15个工作日内一次性付清（无息）。

	四、其他要求
	1.投标人于投标文件中必须提供所投本分标产品“彩色多普勒超声诊断系统”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标文件作无效处理。
2.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件作无效处理。
3.验收要求：①中标供应商须于货物验收时出具由食品药品监督管理部门核准合法有效的经注册或备案的产品技术要求等证明文件，以便逐条核实相关资质和技术参数，否则不予验收。②本项目所有设备验收时，中标供应商必须向招标人提供设备注册时的检测检验报告书。

4.本分标政府采购预算金额为人民币壹佰壹拾万元整（￥1100000.00），投标人投标报价超政府采购预算金额的，投标文件作无效处理。

注：以上“招标需求（技术参数、性能、配置等要求）”中的“▲”系指实质性要求。


第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、履约能力、售后服务增值方案、政策功能（节能、环保、广西区内产品等）等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分………………………………………………………………………………………………50分
（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：
①投标人认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即投标人的评标报价=投标报价×（1-6%）；
②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

    ②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。
（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为50分。
最低投标人评标报价金额          
（4）投标人价格分 =                                    　　×50分
                           投标人评标报价金额  

2. 技术分………………………………………………………………………………………………19分
评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技 术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：
 ①基本分：满足招标文件全部实质性要求的得基本分 19 分。 
②负偏离扣分：如非▲号技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣 1 分，最多扣 16分。
3. 履约能力分…………………………………………………………………………………………15分
（1）信誉奖分：投标人或投标人生产厂家2015年以来获得有关部门颁发的纳税先进企业或诚信单位的奖项（投标文件中提供相关有效证明材料复印件），每有一项得1分，最多得2分。       

（2）投标人所投产品通过国际14937认证或ISO13485认证的（投标文件中提供相关有效证明材料复印件），每有一项得2分，最多得4分。

（3）投标人所投产品通过CE或FDA认证的（投标文件中提供相关有效证明材料复印件），每有一项得2分，最多得4分。

（4）投标人或投标人所属总公司2017年以来具有同类产品的销售业绩且无不良记录[以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]的 ，每提供1个得1分，最多得5分。      

4.售后服务增值方案分……………………………………………………………………………………………………………………………………11分
（1）基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分1分。
（2）承诺更长保修期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年增加0.5分（以货物生产

厂家承诺为准），最多得1分。

（3）评委根据投标人提供的售后服务增值方案：包含故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等内容的科学性、针对性、合理性三个方面进行独立评审并独立打分，本项最多得4分：
     ①科学性、针对性、合理性均评定为良好的，得1分；
     ②科学性、针对性、合理性有1项评定为优秀的，得3分；
     ③科学性、针对性、合理性有2项评定为优秀的，得6分；
     ④科学性、针对性、合理性均评定为优秀的，得9分。
5. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）………………………………………………5分
（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目金额比例得0～1分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目金额比例得0～1分。

（3）非节能、环保产品的不得分。

（4）认定为使用广西工业产品80%以上的，得3分。 

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含80%）。

6. 综合得分＝1+2+3+4+5
三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序（A分标在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品）。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商，并依此类推。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：医疗器械采购
项目编号：GLZC2019-G1-17080-GXYL
甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第1条 合同标的及合同金额

分标

	项号
	货物名称
	生产厂家及品牌
	规格型号
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                      合     计
	


根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（￥　　　　元）人民币。
第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、
随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：_按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：广西荔浦市采购人指定地点。

    2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。 

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

 1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

 2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西荔浦市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

产品验收合格能正常使用15个工作日内付合同金额的95%，合同金额的5%于免费保修期（1年）满后的15个工作日内一次性付清（无息）。
第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向荔浦市仲裁委员会申请仲裁或向荔浦市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经荔浦市财政部门审批，并签订书面补充协议报荔浦市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。
甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：                           

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                                 

委托代理人：                                委托代理人：                                 

电  话：                                    电   话：                                   

开户名称：                                  开户名称：                                        

开户银行：                                  开户银行：                                        

银行账号：                                  银行账号：                                       

日    期：                                  日    期：                                        

第六章 投标文件（格式）
投标文件目录

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）
2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

4. 供应商相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件（必须提供）
5.投标人的财务状况报告（或银行出具的资信证明）、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）
6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（必须提供）
2.技术规格偏离表（必须提供）

3.商务响应表（必须提供）
4.投标人的售后服务承诺书（必须提供）
5.“采购需求”需提供的有效证明文件：
①A分标：投标人所投产品“全自动毛细管电泳仪”相应、完整且有效的第一类医疗器械备案证明材料复印件（必须提供）；投标人所投产品生产厂家出具的针对本产品的授权书原件（若为进口产品的必须提供）。

②B分标：投标人所投第1项号产品“全自动生化分析仪”、第2项号产品“全自动化学发光分析仪”、第3项号产品“医用冰箱”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）及第4项号产品“离心机”相应、完整且有效的第一类医疗器械备案证明材料复印件（必须提供）。
③C分标：投标人所投产品“彩色多普勒超声诊断系统”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）（必须提供）。

6. 增值售后服务方案（如有，请提供）；
该方案包含但不限于：该方案包含但不限于：故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等。
7.项目实施人员一览表（如有，请提供）

8.节能方面的证书复印件（如有，请提供）
9.环保方面的证书复印件（如有，请提供）
10.投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）
11.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）
12.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）
13.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

14.投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

15.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）
16.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）
一、资格性响应证明材料
1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）
2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

  授权委托书（格式一）

致：云之龙招标集团有限公司
我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

投标人（公章）：                                   

法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。
授权委托书（格式二）

致：云之龙招标集团有限公司
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）
注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。 

4. 供应商相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件（必须提供）
5. 投标人的财务状况报告（或银行出具的资信证明）、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）
6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）
致：云之龙招标集团有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                              

 日          期：                                                   
二、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1.投标报价表（必须提供）

附件

投标报价表（格式）
致：云之龙招标集团有限公司
根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本肆份，并做出如下报价：

    分标

	项号
	货物名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计=数量×单价

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：                                            元（￥                      ）人民币

	本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

	交付使用期：

	免费保修期：

	其中：
属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：          元（￥            ）；

属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：      元（￥            ）。

备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。

	说明：投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。


与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：              

办公电话：                   传真：            

委托代理人联系电话：                
开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
投标人（公章，自然人除外）：                                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                       

投标日期：                               
注：
1. 当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。
2. 投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。
3. 如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人应于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。
2.技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）
     分标
	序号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	投标文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


投标人（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                             

日          期：                                                  
注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。
3. 商务响应表（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）
     分标
	项目
	招标文件要求
	投标人的响应承诺

	交货期及地点
	
	

	付款方式
	
	


投标人（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                             

日          期：                                                  
注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。
4. 投标人的售后服务承诺书（必须提供）

附件：

     分标售后服务承诺书（格式）
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期            年，对所提供的设备在免费保修期内实行无偿修复（非人为损坏）和零件配置、甚至产品更换。
2.售后服务基本要求承诺（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：
（1）设备安装要求：设备要求为全新的原包装产品，随机技术资料齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，送货上门，安装调试合格，培训人员合格上岗。

（2）免费保修期外提供整套设备终生维修保养服务，以优惠的价格提供设备维修服务及各种备件的供应。

（3）故障或技术支持应急维修响应时间：接到故障通知后，技术人员在   小时内响应，一般故障在   小时内通过远程方式解决，遇到大故障   小时内派技术人员到达现场维修，   小时维修完毕；如故障   小时不能解决的，中标供应商提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。

（4）维修保养：中标供应商定期派技术人员对设备进行常规检查、维护及跟踪服务，每年不少于   次以上不定期巡回检测服务，并质保期和保修期终生维修服务、保养，使设备始终处于最佳运行状态。
（5）热线技术支持服务：保持   小时电话在及邮件技术支持。
......
投标人（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                             

日          期：                                                  
注：当售后服务承诺书由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

5.“采购需求”需提供的有效证明文件：

①A分标：投标人所投产品“全自动毛细管电泳仪”相应、完整且有效的第一类医疗器械备案证明材料复印件（必须提供）；投标人所投产品生产厂家出具的针对本产品的授权书原件（若为进口产品的必须提供）。

②B分标：投标人所投第1项号产品“全自动生化分析仪”、第2项号产品“全自动化学发光分析仪”、第3项号产品“医用冰箱”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）及第4项号产品“离心机”相应、完整且有效的第一类医疗器械备案证明材料复印件（必须提供）。
③C分标：投标人所投产品“彩色多普勒超声诊断系统”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）（必须提供）。

6.售后服务增值方案（包含但不限于：故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等）（如有，请提供）
附件

    分标售后服务增值方案（格式）

包含但不限于：

一、故障出现解决方案

二、免费技术培训方案

三、免费保修期外维修方案

四、其它优惠方案

……
投标人（公章）：                                    

法定代表人或授权委托代理人签字：                 　 

日      期：                                   
7.项目实施人员一览表（如有，请提供）

附件：

项目实施人员一览表（格式）

	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（公章，自然人除外）：                                  

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                    
日          期：                                           
8.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

9.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

10.投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）
11. 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

12. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

13. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：
广西工业产品声明函（格式）    

      本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：
	序号
	产品名称
	型号和规格
	数量
	制造厂商及原产地
	投标价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	广西工业产品合计价格
	
	占投标总价比例
	


本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
14.投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）
附件：

中小企业声明函（格式）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称（盖章）： 

                               日  期：

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

15.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）
附件：
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
      单位名称（盖章）：
   日  期：
16. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）






36

