                                                           企沙消防大队业务用房电梯采购（YLFCJ20171041-F）

广西云龙招标集团有限
公司


项目编号：YLFCJ20171041-F    
项目名称：企沙消防大队业务用房电梯采购
采购单位：防城港市公安消防支队
采购代理机构：广西云龙招标集团有限公司

2018年1月

目       录

第一章 竞争性谈判采购公告…………………………………………………… ………………1
5第二章 供应商须知及前附表


7供应商须知


7一、总　则


9二、竞争性谈判文件


10三、响应文件的编制


13四、响应文件的份数、封装和递交


13五、竞争性谈判（简称谈判）与评标


16六、签订合同


17七、其他事项


19第三章 项目需求


。售后服务要求


23第四章 评标办法


24第五章 合同主要条款


24《采购合同》（试行）文本


29第六章 响应文件（格式）


29响 应 文 件 (封面)


29价格商务技术文件


31一、谈 判 报 价 表


32二、谈  判  书（格式）


33三、供  货  清  单（格式）


33四、技术商务响应、偏离情况说明表（格式）


34六、供应商资格证明文件（按供应商须知第12条要求提供）


35七、货物合格证明文件（按供应商须知第13条要求提供）


35八、供应商必须提供的其他材料




第一章 竞争性谈判采购公告
广西云龙招标集团有限公司企沙消防大队业务用房电梯采购（YLFCJ20171041-F）竞争性谈判采购公告
广西云龙招标集团有限公司受防城港市公安消防支队委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对企沙消防大队业务用房电梯采购项目进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。
一、采购项目名称：企沙消防大队业务用房电梯采购
二、采购项目编号：YLFCJ20171041-F  
三、采购内容：电梯1台，具体内容详见竞争性谈判文件。
四、本项目采购预算价为人民币贰拾伍万元整（￥250,000.00）。
五、谈判供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购主要货物，具有独立法人资格的供应商。

3.供应商必须具有由国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》C级（电梯）及以上资质。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目不接受联合体谈判。 

七、竞争性谈判文件的获取：

1.发售时间：2018年1月12日至2018年1月17日止（正常上班时间）。

2.发售地点：广西防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1203室广西云龙招标集团有限公司。
3.售价：竞争性谈判文件工本费每套250元，请与广西云龙招标集团有限公司财务部联系，联系电话：0770-2882899，招标文件售后不退。

4.获取竞争性谈判文件的方式：法定代表人或委托代理人身份证，非法定代表人携带法定代表人授权书原件购买；主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件（须加盖单位公章）。

八、谈判保证金：人民币叁仟元整（￥3,000.00）。
谈判供应商应于响应文件递交截止时间前将谈判保证金以电汇、转账、网上银行支付等非现金形式交至指定账户。       

九、响应文件递交截止时间和地点：谈判供应商应于2018年1月19日上午9时30分止，将响应文件密封提交到广西防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1206室广西云龙招标集团有限公司，逾期送达的将予以拒收。
十、谈判时间及地点：响应文件递交截止时间后为与供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知，地点：广西防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1206室广西云龙招标集团有限公司。参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持有效的证件（法定代表人前来的携带本人有效的身份证和法定代表人身份证明；授权委托代理人前来的携带本人有效的身份证和法人授权委托书）依时到达指定地点等候当面谈判。
十一、联系事项：

1.采购人名称：防城港市公安消防支队            

地址：防城港市港口区北部湾大道
联系人: 李洪增
联系电话：0770-2828079
2.采购代理机构名称：广西云龙招标集团有限公司            

地址：广西防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1203室                

项目联系人：熊福玉、吴小梅
联系电话：0770-2882899   传真: 0770-2882818
十二、网上公告媒体查询：www.chinabidding.com.cn（中国采购与招标网）、www.gxyunlong.cn（广西云龙招标集团有限公司网站）。
广西云龙招标集团有限公司

2018年1月12日
第二章 供应商须知及前附表

供应商须知前附表

	序号
	条款号
	内    容

	1
	
	项目名称：企沙消防大队业务用房电梯采购
竞标编号：YLFCJ20171041-F

	2
	3.1
	供应商资格及要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购主要货物，具有独立法人资格的供应商。

3.供应商必须具有由国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》C级（电梯）及以上资质。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目不接受联合体谈判。 

	3
	16．1
	竞标报价：供应商必须就“项目需求”中的全部内容及服务作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。

	4
	17.1
	竞标有效期：竞标截止日期之日起45天内。

	5
	18.1
	竞标保证金：人民币叁仟元整（￥3,000.00）。采用电汇、转账、网上银行支付等非现金形式交纳，到达指定帐户时间不得迟于响应文件递交截止时间前。账户如下：
开户名称：广西云龙招标集团有限公司防城港分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

银行帐号：8113001013800074676    
竞标保证金退还（不计息）：除竞争性谈判文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的竞标保证金将在成交通知书发出之日起5个工作日内以银行转账方式予以退还；成交人的竞标保证金将在采购代理机构收到成交人与采购人签订的采购合同副本1份后5个工作日之内予以退还。

	6
	19.1
	响应文件份数：正本壹份，副本肆份。

	7
	22.1
	响应文件递交时间：2018年 1 月19日上午9时00分～9时30分
响应文件递交截止时间：2018年 1 月 19 日上午9时30分。

地址：广西防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1206室广西云龙招标集团有限公司

	8
	23.1
	谈判时间：响应文件递交截止时间后（具体时间由采购代理机构另行通知）。

谈判地点：广西防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1206室广西云龙招标集团有限公司

	9
	29
	成交公告及成交通知书：采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后2个工作日内发布成交公告和向成交供应商发出成交通知书，成交公告在竞争性谈判公告发布媒体上发布。

	10
	32.1
	1.履约保证金:金额按成交金额的 2 %计收，由成交人在签订合同前必须以成交人名称按成交通知书规定足额缴入采购人账户，否则，采购人不予签订合同。

2.履约保证金的退还:合同履行完毕后，在采购人收到成交供应商提交的书面申请退付材料（详见附表二）之日起15个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

	11
	33.1
	采购代理服务费：本项目采购代理服务费按伍仟元整收取，成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付。

	12
	
	评标方法：具体内容详见第四章评标办法。

	13
	
	解释：本竞争性谈判文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

	14
	
	在对供应商资格审查时进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等

查询起止时间：2016年1月1日至响应文件递交截止时间

查询记录和证据留存方式：由供应商在查询网站中直接打印查询记录，并将打印材料装订进响应文件，作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与采购活动。

	15
	
	本项目采购预算价为人民币贰拾伍万元整（￥250,000.00）


供应商须知

一、总　则

1.适用范围
本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：防城港市公安消防支队。
2.2“采购代理机构”是指：广西云龙招标集团有限公司。
2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本采购文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件，也称竞标文件。

2.7“ 供应商公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

2.8 “信息发布媒体”系指：www.chinabidding.com.cn（中国采购与招标网）、www.gxyunlong.cn（广西云龙招标集团有限公司网站）。

3.谈判供应商的基本条件

3.1 供应商资格及要求：（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（2）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购主要货物，具有独立法人资格的供应商。（3）供应商必须具有由国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》C级（电梯）及以上资质。（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（5）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目不接受联合体谈判。 

 4.谈判费用

谈判供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5.联合体竞标

5.1本项目不接受联合体竞标。

6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目不可以分包。

7.质疑和投诉

7.1供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。
7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购过程或成交结果使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3 供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的，按“10.1条款” 执行。
8.1特别说明：出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他投标无效：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的采购活动的。

（2）提供核心产品品牌均相同的不同供应商参加非单一产品的同一合同项下的采购活动的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。
8.2供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
8.5有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.7关联供应商不得参加同一合同项下采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

二、竞争性谈判文件

9.竞争性谈判文件构成

9.1竞争性谈判公告；

9.2竞标须知；

9.3项目需求；

9.4评标办法及评分标准；

9.5合同主要条款；

9.6响应文件格式。

10.竞争性谈判文件的澄清和修改
10.1供应商要认真审核竞争性谈判文件中的所有内容，如发现其中有错误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清。如供应商未在规定时间内提出质疑或疑问的，视同供应商理解并接受本竞争性谈判文件所有内容，并自己承担由此引起的竞标损失。同时，不得在竞标结束后针对本竞争性谈判文件所有内容提出质疑事项。

10.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或谈判小组可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收竞争性谈判文件的供应商，并在竞标公告发布媒体上发布更正公告，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

10.3请供应商在接到采购代理机构的电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或者在网上查询。采购代理机构并将以传真形式发出该澄清答复（或补充通知），该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由供应商承担。

三、响应文件的编制

11.响应文件的组成

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分，并按竞争性谈判文件第六章格式的要求填写并装订，响应文件必须包边装订，使用活页夹、订书钉等可能导致响应文件散落或脱页方式装订的将被视为无效响应文件。

11.2价格、商务技术文件：

（1）竞标报价表；
（2）谈判书；

（3）供货清单；

（4）技术商务响应、偏离情况说明表；

（5）售后服务方案；

（6）供应商资格证明文件（按本须知第12条要求提供）；

（7）货物合格证明文件（按本须知第13条要求提供）；

（8）供应商必须提供的其他材料。

12. 供应商资格证明文件[下述资料属复印件的必须加盖单位公章，其中注明必须提交的文件均应于本项目截标前与响应文件同时提交完备。如提供的材料不完备或无效或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消竞标资格]： 

（1）供应商有效的“营业执照”副本内页复印件(清晰反映采购货物的经营范围)（必须提供）；

（2）由国家质量技术监督局颁发的有效中华人民共和国组织机构代码证副本复印件（营业执照为三证合一，则不需要提供）；

（3）供应商法定代表人完整有效的正反面身份证复印件（必须提供）；

（4）供应商法定代表人授权委托书原件和委托代理人完整有效的正反面身份证复印件（委托代理时必须提供)；

（5）有效的税务登记证复印件（营业执照为三证合一，则不需要提供）；

（6）供应商有效的竞标保证金交纳凭证复印件（必须提供）；
（7）有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》C（电梯）及以上资质证书复印件（必须提供）；

（8）供应商2013年以来的合法审计报告复印件(含会计报表)（如有，请提供）；

（9）其他特殊有效的资质证书（如本地化服务能力等）（如有，请提供）；

（10）供应商认为必要提供的声明或文件资料。

13.证明货物的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件{下述资料属复印件的必须加盖单位公章，属“必须提供”的文件均应于本项目截标前与响应文件同时提交完备，如遗漏或未加盖单位公章的，可在谈判小组指定的期限内补齐或加盖单位公章。如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，其竞标无效}：

（1）生产厂家的有关资格（营业执照副本和组织机构代码证副本等相关证件）和产品质量检验报告证书等，以上均为复印件｛若《项目需求》要求提供的，必须提供｝；

（2）生产许可证、销售许可证复印件（凡国家实行强制性要求的，必须提供）；

（3）生产厂商出具给供应商的对本项目的竞标授权书原件｛若《项目需求》要求提供的，必须提供｝

（4）设备或产品供货有效证明（指由报价货物生产厂家针对本项目出具的保证按竞标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）｛若《项目需求》要求提供的，必须提供｝；

（5）生产厂家对本项目提供货物的售后服务承诺书原件｛若《项目需求》要求提供的，必须提供｝；

（6）竞标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件｛若《项目需求》要求提供的，必须提供｝；
14.响应文件编制基本要求

14.1谈判供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

14.2谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

14.3谈判供应商应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充通知和修改内容），承诺并履行本文件中各项条款的规定及要求。

14.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知、修改内容及附件进行编制。

14.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

15.响应文件的语言及计量单位

15.1响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关竞标事宜的所有往来函电，均应以中文书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的响应文件视同未提供。

15.2除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

16.竞标报价
16.1供应商必须就“项目需求”中的全部内容和服务内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。

16.2对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

16.3供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

16.4竞标报价应包括货物、运抵指定交货地点、保险、验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和。
17.竞标有效期
17.1响应文件有效期详见本须知前附表第4项规定。

17.2在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构可以书面形式向供应商提出延长竞标有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的供应商不允许修改其响应文件及谈判应答文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第16条的规定仍然适用。

18.竞标保证金
18.1竞标保证金应用人民币交纳。金额按供应商须知前附表第5项规定交纳。
18.2交款方式：电汇、转账、网上银行支付的形式，其他形式认定为无效。
18.3供应商应按“供应商须知前附表中”明确的开户名称、开户银行、账号提交竞标保证金，并确保其于供应商须知前附表规定递交，并将竞标保证金交纳凭证复印件装订于响应文件中。到规定时间止，若供应商未按规定递交竞标保证金，则取消其参加本项目竞标资格。
18.4供应商采用银行转账、电汇形式递交竞标保证金的，竞标保证金必须从供应商银行账户转到指定银行账户，否则视为无效竞标保证金。

18.5对未按本竞争性谈判文件要求交纳竞标保证金的响应文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。
18.6未成交的竞标保证金，将在成交通知书发出之日起5个工作日内以银行转账的方式转到竞标人账户，不计利息。

18.7成交人的竞标保证金将在采购代理机构收到成交人与采购人签订的采购合同副本1份备案后，5个工作日之内以银行转账方式转到竞标人账户，不计利息。

18.8供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在竞标有效期内撤回响应文件的；

（2）供应商未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在竞标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）供应商将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（6）供应商拒绝履行合同义务的；

（7）供应商有其他严重扰乱竞标程序的。

四、响应文件的份数、封装和递交

19.响应文件的份数和封装

19.1谈判供应商应将响应文件中“价格商务技术文件”合并封装，即：“价格商务技术文件”各正本一份，副本各四份。将将响应文件“价格商务技术文件”密封在一个外层信封袋中，外层密封处应加盖供应商单位公章或由法定代表人或委托代理人签字。

19.2响应文件的信封上应写明：

（1）竞争性谈判项目编号：                 ；

（2）竞争性谈判项目名称：                 ；

（3）谈判供应商名称：                     ；

（4）供应商法定代表人姓名或委托代理人姓名：                  ；

（5）     年    月   日北京时间    时   分开标，此时间以前不得开封。

19.3响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本竞争性谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以是正本的复印件。

19.4响应文件须由供应商在规定位置加盖单位公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写单位全称。

19.5响应文件不得涂改，若有错漏需修改，须加盖单位公章及由法定代表人（或授权委托人）签字；响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

20.响应文件的递交

20.1所有响应文件须按本须知前附表第7项规定的时间前递交到指定地点。

20.2若遇到供应商过多造成部分供应商在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，采购代理机构将按规定在响应文件递交截止时间关闭大门，禁止迟到的供应商进入递交响应文件，供应商递交响应文件的时间应以其进入采购文件规定的到达开标场所的时间为准。

21.迟交的响应文件

21.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购代理机构将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

五、竞争性谈判（简称谈判）与评标

22 开标
    22.l 采购代理机构将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的供应商法定代表人或授权委托代理人必须持有效的证件（法定代表人前来的携带本人有效的身份证和法定代表人身份证明书；授权委托代理人前来的应携带本人有效的身份证和参加开标会议的法人授权委托书）和竞标保证金交纳凭证原件签名报到。
22.2 开标会议在采购单位代表及监督管理部门监督人员现场监督下，由采购代理机构组织并主持，对响应文件进行检查，确认它们是否按要求密封，是否按要求提供了竞标保证金。但按规定提交了合格撤回通知的响应文件不予启封。

22.3 开标会议程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单； 

3.主持人宣布开标纪律；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.采购人代表和监督人员一同检验参加开标会各供应商的法定代表人或其委托代理人（如委托）的证件【法定代表人出席的提供有效的法定代表人身份证明原件、本人身份证和竞标保证金交纳凭证原件；委托代理人出席的提供有效的法定代表人授权委托书原件、本人身份证和竞标保证金交纳凭证原件】，并当众宣布核查结果。资格证件不齐或无效或未按要求提供或未提供竞标保证金交纳凭证原件的，作无效竞标处理，竞标文件将退还给供应商；

5.供应商或其当场推荐的代表，及监督人员检查竞标文件密封的完整性并签字确认；

6.宣读评标期间的有关事项；

7.开标会议结束。

23谈判

23.1谈判时间及地点：按本须知前附表第8项规定，具体时间由采购代理机构另行通知。

23.2采购代理机构根据采购项目的特点组建由三人以上（含三人）的单数组成的谈判小组，谈判小组成员由从评审专家库中随机抽取的有关专家组成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部响应文件格式进行审查、谈判及评标工作。

24.谈判的步骤

24.1谈判小组确认竞争性谈判文件

24.2谈判小组对竞标资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
24.3第一轮谈判

第一轮谈判：谈判小组按已确定的谈判顺序，分别与单一竞标供应商就符合采购需求、质量和服务等方面进行谈判，并了解其报价组成情况。

在谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定相应供应商符合谈判文件要求的。按照谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。在第一轮谈判中谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

24.4谈判文件修正

⑴ 第一轮谈判结束后，各竞标供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

⑵ 采购代理机构通知竞标供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知竞标供应商，向竞标供应商提供较充分的修正时间。

⑶ 竞标供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效应。

24.5第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与竞标供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

24.6最后报价

24.6.1竞标供应商作最后报价，密封递交谈判小组。

24.7竞标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得相关部门批准。

25.评标

25.1本采购项目是以采购预算价为最高限价，超出采购预算价的最终竞标报价，采购人不能支付时，谈判小组将不予以评审。

25.2本采购项目的评标依据为采购文件和响应文件。

25.3本项目采用的评标方法按本须知前附表第11项规定执行，“谈判小组”成员、采购人代表、监督人员、采购代理机构有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

25.4供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

26.无效的响应文件
26.1响应文件或最终竞标报价如有下列情况之一者，将会在谈判过程中按照无效竞标处理：
（1）供应商所提供的材料不足以证明其具备本项目要求资格的；

（2）供应商未按规定向采购代理机构购买本项目竞争性谈判文件的；
（3）供应商未按本竞争性谈判文件要求交纳竞标保证金的；

（4）供应商未就所竞标的全部货物和服务内容作完整唯一报价的；
（5）供应商未按竞争性谈判文件的要求密封、签署、盖章的；

（6）供应商最终竞标报价超出采购预算价，采购人不能支付的；

（7）供应商不符合本须知第12、13条中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

（8）供应商无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对的，或应谈判小组要求提供的有关材料原件与其在响应文件中所提供的材料复印件不一致的；

（9）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购货物有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按竞争性谈判文件规定提交备选竞标方案的除外；

（10）供应商不符合法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

27．废标
27.1竞标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：
⑴参与竞标的供应商或者符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的； 

 ⑵ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；　　

⑶ 供应商的最终报价均超过了采购预算价，采购人不能支付的；　

⑷ 因重大变故，采购任务取消的。　
    27.2废标后，采购代理机构将废标理由通知所有供应商。

28.确定成交供应商办法

28.1 谈判小组要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

28.2谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行最终报价，该最终报价将作为谈判小组评审的最终依据。

28.3 根据以下原则确定成交供应商

28.3.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选供应商。

28.3.2采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的供应商为成交供应商。

28.3.3排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

28.3.4排名第二成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

六、签订合同

29.成交结果及公告

29.1采购代理机构在谈判工作完成后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内确认成交人，成交结果将在媒体上发布。

29.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交人发出成交通知书。

29.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因及退回响应文件。

29.4供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在受理供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.5质疑供应商必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11号）的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向相关部门投诉。

30.合同授予标准
合同将授予被确定实质上相应谈判文件要求，具备履行合同能力，评标价最低（或最终报价最低）的供应商。

31.签订合同
31.1供应商接到成交通知书后，应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

31.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同（因不可抗力导致的情况除外），则按成交供应商违约处理，采购代理机构将没收成交供应商竞标的全部竞标保证金并上缴采购人。
31.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推，或重新组织采购。

31.4由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同（因不可抗力导致的情况除外），造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商或重新采购导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价部分由违约供应商承担赔偿责任。若成交人拒绝交纳赔偿金，除按相关法规追收赔偿金外，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止其参加采购活动。
31.5合同签订必须按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》相关规定执行，且签订的合同必须与本响应文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款，否则由此造成的后果由采购人负责。

32.履约保证金
详见供应商须知前附表。

七、其他事项

33.采购代理服务费

33.1签订合同前，成交供应商向采购代理机构一次性付清采购代理服务费，其金额详见本须知前附表第10项规定。否则，采购代理机构将视之为违约，并没收成交供应商这次参加竞标的全部竞标保证金。

34.适用法律

34.1采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

34.2最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

35. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，并邀请相关监督部门的监督人员进行现场监督，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其竞标被拒绝。

36.有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西云龙招标集团有限公司

地址：广西防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1203室广西云龙招标集团有限公司

邮编：538001 

电话：0770-2882899                  传真：0770-2882818
联系人：熊福玉、吴小梅
开户名称：广西云龙招标集团有限公司防城港分公司

开户银行：中国建设银行防城港桃花湾广场支行

银行帐号：45001659542050700500

第三章 项目需求
采购项目技术规格、参数及要求

说明

（一）本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
（二）本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。
（三）凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。
（四）供应商必须自行为其竞标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。
	序号
	采购内容
	数量
	主要参数及要求

	1
	电梯
	1台
	一、主要参数

1、产品规格:无机房电梯；
2、额定速度:1.0m/s；
3、额定载重: 1000kg；
4、停站层数: 5层5站5门；
5、基站: 1；
6、楼层标记: 按现场；
7、操作控制: 全集选；
8、运动控制: 微机控制VVVF交流变压变频调速；
9、控制方式: 单控；
10、轿厢尺寸: 1400mm宽*1600mm深*2500mm高；
11、开门尺寸: 900mm宽*2100mm高；
12、井道尺寸: 2200宽*2200深；
13、顶层高度: 4300mm；
14、底坑深度: 1500mm；
15、开门方式: 中分；
16、轿厢内部装饰
1）轿门：发纹不锈钢

2）轿壁：发纹不锈钢

3）单层轿顶：CL15
4）轿厢地板为耐磨PVC
17、轿厢讯号装置: 轿厢前壁设有一体式操纵盘，材质发纹不锈钢，5.7英寸液晶显示屏，金属方形按钮，发白光

18、厅门门套装饰: 首层厅门及门套为发纹不锈钢，其余层为发纹不锈钢，所有门套均为小门套；
19、厅门讯号装置各层均设挂壁式呼梯按钮，材质发纹不锈钢，液晶楼层显示及方向指示；
20、门保护系统: 2D光幕门保护系统。
二、基本功能
1、全集选控制；
2、轿厢应急照明；
3、厅、轿门时间控制；
4、轿内通风手动及照明自动控制；
5、慢速自救运行；
6、故障储存；
7、抱闸动作双安全检测；
8、逆向运行保护；
9、主控CPU WDT保护；
10、CAN通讯故障保护；
11、门开关故障保护；
12、故障自动检测；
13、超载不启动(蜂鸣器)；
14、运行次数显示功能；
15、警铃；
16、轿厢位置指示器；
17、厅外位置指示器；
18、消防返回基站；
19、检修运行；
20、照明、风扇节电功能； 

21、轿内运行方向显示；
22、厅外运行方向显示；
23、厅外和轿厢呼梯/登记；
24、光幕保护；
25、多方通话；
26、直接停靠；
27、驻停；
28、启动无需称重信号补偿；
29、防打滑保护；
30、防超越行程保护井道数据自学习；
31、楼层间距学习；
32、运行曲线自动生成；
33、服务层自由设置；
34、强制关门；
35、重复关门；
36、双击错误指令取消；
37、反向指令消除；
38、满载不停梯；
39、无呼自返基站功能；
40、轿内运行方向显示；
41、井道照明；
42、主机过热保护。
三、选配功能

1.紧急消防功能

2.并联功能

主要部件：
序号

子系统

部件

1

控制系统
1、控制柜；
2、主控制芯片；
3、通讯微处理器；
4、电可擦除只读存储器；
5、大功率驱动模块；
6、、整流模块；
7、驱动器；
8、主回路接触器；
9、安全回路接触器；
10、制动回路接触器；
11、主空气开关。
2

曳引机
1、无齿轮曳引机；
2、正余弦编码器；
3、永磁同步电机；
4、制动器；
5、轴承；
6、摩擦材料。
3

安全部件
1、安全钳；
2、限速器；
3、缓冲器；
4、上行超速保护装置。
4

门系统
1、门机；
2、厅门；
3、门套。
5

轿厢和对重系统
1、轿厢；
2、光幕；
3、平层光电开关；
4、称重开关；
5、对重装置；
6、轿厢和对重系统。
6

交互系统

1、轿厢操纵器；
2、呼梯装置。
7

井道部件

1、曳引钢丝绳；
2、随行电缆；
3、井道电缆；
4、导轨；
5、限速器钢丝绳。


	质保期
	质保期自交货验收合格之日起不少于一年，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。质保期满前1个月内应负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供终生维修和备件更换，且免除一切手续费。

	谈判报价
	供应商报价必须包含设备费、随配附件、辅助材料、工具、装卸费、保险费、税费，安装费、运输费、调试、验收费用和售后服务等其他所有成本费用的总和。

	售后服务要求
	1、按国家标准实行“三包”；免费送货上门、免费安装调试合格；接到故障通知后2小时内响应，12小时内派技术人员到达现场维修，基本故障24小时、重大故障48小时解决问题；定期回访、维修；其余按厂家承诺进行。

2、提供保修期两年上门全免费保修维护服务；保修期内非人为因素发生的故障均由成交人免费维修或更换；提供终身有偿升级维护服务以及上门维修服务。

3、谈判产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品符合国家有关认证标准及安全规定。

	安装要求
	1.安装要求：

（1）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，供应商自负人身、设备安全责任。

（2）安装调试过程中，供应商应派专业技术人员对安装进行同步指导。

（3）安装验收应按以下标准与规定执行：

《GB7588-2003电梯与制造与安装安全规范》
《电梯安装验收规范》（GB10060）；

《电气装置安装工程电梯电气装置施工与验收规范》（GB50182）；

《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）；

 电力、消防、安监部门的有关规定等。

3.零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。

	交付使用期及地点
	交付使用期：合同签订后30天内通过验收并交付使用。

广西防城港市内，用户指定地点。

	签订合同日期
	自成交公告发出之日起 7 个工作日内。

	付款条件
	设备安装验收合格后10个工作日内支付合同总金额的95%，余下的5%作为质量保证金，质量保证期过后15个工作日内一次性付清。

	其他要求
	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与投标的做无效谈判处理。

	货物验收
	验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。成交人在货物验收时由采购单位对照竞争性谈判文件的技术参数要求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合竞争性谈判文件的技术参数要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。


第四章 评标办法
一、评标依据

1、评标依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评标依据。

2、根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

3、评标办法：最低评标价法
二、评审办法

1、谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选供应商。

2、评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的竞标报价，按照由低到高顺序排序，当竞标报价相同时，则依次按技术指标高优先、售后服务优先原则排序。
三、成交候选供应商推荐原则

1、谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件全部实质性响应要求的供应商中，按照竞标报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选供应商。

2、采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的供应商为成交供应商。

3、排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

4、排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。
第五章 合同主要条款

《采购合同》（试行）文本

合同编号：
采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号             

供 应 商（乙方）                            项 目 名 称 和 编 号             

签  订  地  点                              签 订 时 间             

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数  量
	单 位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（大写）：人民币                            （￥                ）


2.合同合计金额应包括货物、运抵指定交货地点、保险、验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和。如竞争性谈判文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件、响应文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权力保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收
1.合同履行时间：                 、地点：                          。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                       。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第七条　付款方式和保证金
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.付款方式：设备安装验收合格后10个工作日内支付合同总金额的95%，余下的5%作为质量保证金，质量保证期过后15个工作日内一次性付清。
第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性据实际能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。所提供产品不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十一条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十二条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏、按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5% ,超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5% 。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5% 向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量问题造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足部分需补交。

7.其他违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 诉讼

 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1.竞争性谈判文件；

2.乙方提供的采购竞标（或应答）文件；

3.竞标承诺书；

4.成交通知书。

第十九条　本合同一式四份，具有同等法律效力，采购代理机构、甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日


合 同 附 件

	1．供应商承诺具体事项：

	

	

	

	

	2．售后服务具体事项：

	

	

	

	

	3．保修期责任：

	

	

	

	

	

	4．其他具体事项：

	

	

	

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


 注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 响应文件（格式）

响 应 文 件 (封面)

价格商务技术文件

采购项目编号：                       

采购项目名称：                       

谈判内容：                           

                                        （谈判供应商名称）

年    月    日

目录

1.竞标报价表；
2.谈判书；

3.供货清单；

4.技术商务响应、偏离情况说明表；

5.售后服务方案；

6.供应商资格证明文件（按本须知第12条要求提供）；

7.货物合格证明文件（按本须知第13条要求提供）；

8.供应商必须提供的其他材料。
一、谈 判 报 价 表

竞标编号：                                   

供应商名称：                  

                                                     单位：元

	标项
	货物名称
	品牌型号
	数量
	主要参数及要求
	单价
	单项合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：（大写）人民币              （￥          ）

	交货期：


注：1．若此报价表由多页构成的，应逐页加盖供应商法人公章或由法定代表人（或委托代理人）签字。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其竞标作无效标处理。

    3．凡需用专用耗材的采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

    4．供应商报价应货物、运抵指定交货地点、保险、验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和。
供应商（公章）：                          

法定代表人或法定代表人授权代表签字：               

       年   月   日
二、谈  判  书（格式）

（采购代理机构)：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述响应文件价格文件正本壹份，商务技术文件正本壹份和副本   份。

（1）竞标报价表；
（2）谈判书；

（3）供货清单；

（4）技术商务响应、偏离情况说明表；

（5）售后服务方案；

（6）供应商资格证明文件（按本须知第12条要求提供）；

（7）货物合格证明文件（按本须知第13条要求提供）；

（8）供应商必须提供的其他材料。
在此，授权代表宣布同意如下：

1.将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2.已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3.同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                       

电话/传真：                         电子函件：             
日期：      年   月    日
供应商或法定代表人授权代表签字：                       

供应商名称（签章）：                                    
开户银行：                           帐号/行号：           
三、供  货  清  单（格式）

采购项目编号:                  

采购项目名称:                     

	                       序号
	货物名称
	主要规格型号
	数  量

	1
	
	
	


说明：1.各项货物详细技术性能应另页描述。

2.此清单由多页构成的，应逐页加盖供应商法人公章或由法定代表人（或委托代理人）签字。

供应商(公章) ：                               
法定代表人或法定代表人授权代表签字：              

      年   月   日
四、技术商务响应、偏离情况说明表（格式）

采购项目编号:                 

采购项目名称:                     
	序号
	采购内容
	竞争性谈判文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	电梯
	
	
	
	

	质保期
	
	
	
	

	谈判报价
	
	
	
	

	售后服务要求
	
	
	
	

	安装要求
	
	
	
	

	交付使用期及地点
	
	
	
	

	签订合同日期
	
	
	
	

	付款条件
	
	
	
	

	其他要求
	
	
	
	

	货物验收
	
	
	
	


供应商(公章) ：                               
法定代表人或法定代表人授权代表签字：              

      年   月   日
五、售后服务方案（由供应商根据本项目的实际情况，自行编写，格式自拟）； 
六、供应商资格证明文件（按供应商须知第12条要求提供）

法 定 代 表 人 授 权 书（格式）

（采购代理机构）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）竞标活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

授权单位（签章）：               
法定代表人（签字或盖章）：       
签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：                     
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴被授权人身份证正反面（复印件）


七、货物合格证明文件（按供应商须知第13条要求提供）

八、供应商必须提供的其他材料

附表一：
履约保证金退付意见书
	供
应
商
申
请
	采购编号：

	
	项目名称： 

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金
                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下帐户。
单位名称：
开户银行：
帐   号：
联系人及电话：
                                     供应商签章：
                           年    月     日

	采
购
单
位
意
见
	退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）
出纳：
会计：
负责人审核：

领导签字：

                                       采购单位签章
                                        年    月     日


注：供应商凭履约保证金退付意见书到采购单位办理履约保证金退付事宜。

3

